鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山师范学院办公及教学设备（第三批）采购项目

招标编号：AGJCG2016G013-3

计划编号：ASZC20160400014

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山师范学院委托，对“鞍山师范学院办公及教学设备招标项目”（招标编号：AGJCG2016G013-3）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 计算机设备 | 1套 | 1,594,660 |
| 02 | 学生课桌椅 | 800套 | 264,000 |
| 03 | 低值管理软件 | 1套 | 48,600 |
| 04 | 办公耗材 | 1套 | 159,871 |
| 05 | 体育学院比赛设备 | 1套 | 120,500 |
| 06 | 音视频会议室 | 1套 | 307,614 |
| 07 | 室外LED屏幕 | 1套 | 152,799 |
| 08 | 图书 | 1套 | 1,000,000 |
| 合计： |  |  | 3,648,044 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为8个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每包报价均不能超过包的采购最高限价，否则其投标无效；

3.报价包括人工费、材料费、管理费、利润、税金、风险、供货及运输、安装调试、技术培训等完成项目必须发生的全部费用。

二、合格投标人的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.生产或经营范围符合国家相关规定和本次采购项目的需求；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修、服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库管理部门：鞍山市财政局政府采购监督管理处

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须向招标方单独提供入库登记证明，入库登记证明无需装订在投标文件中。（投标人可在办理入库所在省或市级政府采购网站通过“供应商注册查询”功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 四、鞍山市公共资源供应商信息录入：请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/register.jspx。

- 网上录入咨询电话（信息部）：0412-5555983

- 资质审核咨询电话（业务处）：0412-5555796

五、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山政府采购网（http://218.25.216.179）、鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站（www.asggzyjy.cn）等财政部门指定媒体下载采购文件。

六、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

七、报名方式：本项目在公告期内不设报名环节，投标人在递交投标文件时现场报名。

八、投标供应商的计算：本项目中投标产品（在《项目要求及投标响应表（二）》中用“▲”标记的产品）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

九、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

十、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2017年4月6日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222开标室（第五开标室），届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十一、投标文件的递交：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

投标人投标时需提供：

1.政府采购供应商库入库证明；

2.由交易中心开据投标保证金收款收据；

3.法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

4.按照招标文件规定密封的投标文件（开标一览表、正本、副本）；

5.招标文件要求提供的其它材料（如资质原件、样品等）。

投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

1.未办理政府采购供应商库入库手续或未通过审核的；

2.未按规定提交投标保证金的；

3.未在投标时单独提供法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书的；

4.未按招标文件要求提交的其它材料。

十二、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，对采购人提出的质疑由采购人负责答复，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十三、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山师范学院

联系人：顾秀兰

联系电话：0412-2960867

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

采购项目咨询电话：0412-5212882   0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5212882

合同签订咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一七年三月十三日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为办公及教学设备采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目要求提供投标产品样品 包号; 序号; 产品名称; 要求. 02; 01; 学生课桌椅; 提供样品. 1.递交样品的截止时间、地点及联系人： - 递交投标样品的截止时间：2017年4月6日09:30(北京时间) 2.样品要求：样品单独密封，标明投标包号、投标人名称、联系电话，投标时与投标文件一并递交。 3.样品合格标准： 检验招标文件中规定课桌椅的规格、外观、材质。 4.样品的封存及退回：中标供应商的样品将由采购单位封存，供验收时使用，中标供应商提供的合同产品必须与样品相同；其它投标人的样品在评标结束后由投标人自行领回。 |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） |
|  |  | 01 | 1,594,660 | 31,000 | 02 | 264,000 | 5,000 |
|  |  | 03 | 48,600 | 900 | 04 | 159,871 | 3,000 |
|  |  | 05 | 120,500 | 2,000 | 06 | 307,614 | 6,000 |
|  |  | 07 | 152,799 | 3,000 | 08 | 1,000,000 | 20,000 |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式（现金方式递交无效）在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）并提供所投项目名称、项目编号、包号、开户行、开户帐号、交易中心出具的《收款收据》编号等信息。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅保证金收缴窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金咨询电话：0412-5589021 5589033 5589051 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5（或更多单数）人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 |  | 复印件（应确保复印清晰） |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 提供复印件（应确保复印清晰） |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-6 |
|  | 以下投标产品属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品，投标时需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件： 包号; 序号; 产品名称. 01; 01; 台式计算机. 02; 台式计算机. 04; 笔记本电脑. 05; 激光打印一体机. 06; 激光打印机. 07; 打印机. 11; 立式空调. 06; 19; 平板电脑. 07; 05; 计算机. | 提供打印件并对产品进行标注（应确保打印清晰） |  | 2-7 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 投标产品价格明细表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 项目要求及投标响应表（一）（二） |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 样品 | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  |  | 3-5 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-6 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件或打印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.4项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：        年        月       日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

| 包号 | 综合优惠率（%） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| 08 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：元（人民币）

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 计算机设备 | 1,594,660 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02包 | 01 | 学生课桌椅 | 264,000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03包 | 01 | 低值管理软件 | 48,600 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04包 | 01 | 办公耗材 | 159,871 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05包 | 01 | 体育学院比赛设备 | 120,500 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06包 | 01 | 音视频会议室 | 307,614 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07包 | 01 | 室外LED屏幕 | 152,799 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 最高限价 | 综合优惠率 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08包 | 01 | 图书 | 1,000,000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “投标产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：               年      月      日

格式7

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.中标供应商需在宣布中标结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：               年      月      日

格式8

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01-08包 产品名称：计算机设备、学生课桌椅、低值管理软件、办公耗材、体育学院比赛设备、音视频会议室、室外LED屏幕、图书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | 交货/交付时间：01包-07包合同签订后（30）日内；08包合同签订后30日内到书率达到90%以上。 |  |  |
| 2 | 交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | 付款方式及条件： 货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | 验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |  |
| 5 | 质量保证期： 按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 |  |  |
| 6 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 7 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达。 |  |  |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： 免费现场培训。 |  |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

主要采购内容: 计算机设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲台式计算机 | 130台 | CPU：Intel CORE第四代处理器≥I5-4590(≥3.3G≥6M)； 主板：≥1个VGA、≥1个PCI-E*16、≥2个PCI-E*1、≥1个PCI、≥6个USB 接口（至少2个USB 3.0）、2个PS/2接口、≥1个串口； 内存：≥8GB DDR3 1600； 硬盘：≥1T，SATA3接口，7200rpm； 显卡：1G独立显卡； 网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡； 声卡：集成5.1声道声卡； 光驱: DVD光驱； 随机应用：网络同传； 系统安全：BIOS支持USB底层屏蔽，各位置USB分别独立管理；智能冷却引擎。 机箱： 标准MATX机箱，容积≤23L，顶置开关，键鼠：1000DPI USB光电鼠标；防水抗菌键盘； 显示器：≥21.5宽屏LED 分辨率1920*1080显示器接口同时具备DVI+VGA接口;操作系统：原厂预装正版Windows 7操作系统。计算机平均无故障运行时间不低于70万小时； 售后服务要求： 1.计算机制造厂商提供主要部件免费3年保修，3年上门服务； 2.计算机制造厂商提供800和400免费客服电话服务； 3.计算机制造厂商提供IT资产环保处置服务。 投标人投标时需要提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 2.IT资产环保处置服务提供制造厂商资产环保处置服务网站网址截图并加盖制造厂商公章； 3.计算机平均无故障运行时间不低于70万小时，提供国家级产品质量监督检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 02 | 台式计算机 | 2台 | CPU≥Intel Core i7 4790（3.6G 8M缓存） 主板/芯片组:Intel H81 内存类型:DDR3 1600内存大小: ≥8GB 硬盘类型:SATA硬盘;硬盘容量:1TB 光驱:DVD-RW； 声卡:板载声卡 显卡类型: Radeon R7-350 2GB D5 128B HDMI VGA 网卡:内置100-1000M网卡 其他：防水抗菌键盘 接口要求：前2后6 USB接口 显示器：≥23寸LED液晶显示器 硬盘保护卡: 1）支持多操作系统，可同时安装15个操作系统，支持LINUX和WINDOWS共存。如：win2000，win2003，XP，Vista，Win 7，Unix等。 2)支持多操作系统多个不同ip自动分配。 3）支持底层和上层双层数据差异拷贝，智能判断样机与其他接收端之间的差异数据，无需统一基准点，支持断点和断电续传，拷贝速度最大可达2-3.8G/分钟。并支持连线对考，接收端无需驱动、无需分区。在拷贝过程中，如有个别电脑有故障影响整个网络拷贝速度可以实时显示故障电脑位置。 4）支持跨网段拷贝，最多可实现512台电脑同时对拷，可在同一局域网内进行分组对拷，且拷贝速度不受机器数量影响。 5）支持单系统多频道，可在任意已有的操作系统基础上，3秒钟快速创建多至255个频道环境，都可单独引导和还原来满足多种教学环境。 6）虚拟系统自主创建,在原有的操作系统上创建虚拟的系统，可将真实的操作系统进行隐藏，根据专业授权学生使用私有的帐号在真实操作系统上可创建能保留课程专业等资料的实验系统。 7）杀毒软件病毒库自动升级，在操作系统被保护的情况下，实现杀毒软件病毒库和版本信息的自动升级更新，不影响其他数据和操作的还原。 8)在系统受保护的模式下，可对指定分区硬盘空间下的文件夹或目录进行保护设置，保护文件安全，开机重启不被还原。 9）支持统一软件注册，可批量修改操作系统用户登录名，快速搭建考试环境。 10）可根据机房授课等上机业务对机房的应用程序、流量带宽、U盘等外设终端、网络访问、程序运行控制、文件访问控制，进行时间段的策略控制从而提高机房智能规范化的管理。 11）可通过对学生使用程序及访问网址等操作的日志记录，实时了解检验学生上机学习的过程和掌握效果。 12）管理端可远程对客户端进行软、硬件资产管理，客户端软、硬件资产变动实时在管理端报警提示，同时记录在服务器，以备查询。 13）具备网络风险防范能力，保障网络安全和畅通。 14）支持linux系统的自动还原，保护系统维护网络安全。 售后服务要求： 1.计算机制造厂商提供主要部件免费3年保修，3年上门服务； 2.计算机制造厂商提供800或400免费客服电话服务，投标时需提供具体电话号码。 |  |  |  |  |
| 03 | 服务器 | 2台 | 机箱配置: 机箱最多可配8个3.5"硬盘,塔式配置 处理器散热配置: 2CPU 处理器: 英特尔®至强® E5-2680 v3 2.5GHz,30M 缓存,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,12C/24T (120W) 最大内存 2133MHz 附加处理器: 升级至2个 英特尔®至强® E5-2680 v3 2.5GHz,30M 缓存,9.60GT/s QPI,Turbo,HT,12C/24T (120W) 内存DIMM类型和速度: 2133MT/s RDIMMs 内存配置类型: 性能优化 内存容量: 16GB RDIMM, 2133 MT/s, 双列, x4带宽 RAID 配置: C8: RAID 1适用于 H330/H730/H730P (2 HDDs 或 SSDs) RAID 控制器: PERC H330 RAID控制器 硬盘: 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5英寸热插拔硬盘 SATA 硬盘信息: 基本硬件支持的SATA硬盘, 含1年有限硬件保修 嵌入式系统管理: iDRAC8 Express, 集成远程访问控制器, Express 电源: 单个, 热插拔电源 (1+0) 电源管理 BIOS 设置: 性能BIOS设置 件保修服务: 3年专业支持和关键任务: (7x24) 4小时上门服务 面板: 面板 置光驱: DVD+/-RW SATA 内置 显示器: 19显示器带LED背光 键盘: USB商务键盘 (英文) 鼠标: USB光电鼠标 |  |  |  |  |
| 04 | 笔记本电脑 | 2台 | 操作系统预装Windows 10 HOME（简体中文版） CPU型号Intel 酷睿i5 6200U 内存容量4GB（4GB×1） 内存类型DDR3L（低电压版） 插槽数量2xSO-DIMM 最大内存容量8GB 硬盘容量500GB 硬盘描述5400转 屏幕尺寸15.6英寸 显示比例16:9 屏幕技术LED背光 显卡类型性能级独立显卡 显卡芯片相当于AMD R5 M430 2G独立显卡 显存容量2GB 显存类型DDR3 音频接口耳机/麦克风二合一接口 其它接口RJ45（网络接口），电源接口 全国联保，享受三包服务 |  |  |  |  |
| 05 | 激光打印一体机 | 1台 | 产品类型：黑白激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描/传真 最大处理幅面：A4 耗材类型：鼓粉一体 内存：128MB 双面功能：手动 网络功能：支持有线网络打印 接口类型：USB2.0 10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） 黑白打印速度：≥20ppm 打印分辨率：≥ 600×600dpi 首页打印时间：9.5秒（A4/letter纸） 月打印负荷：≥8000页 复印速度：≥20cpm 复印分辨率：黑白文本300×300dpi 连续复印：1-99页 复印比例：25-400% 扫描类型：平板 、ADF 扫描尺寸：平板：216×297mm（最大）ADF：216 x 356 毫米 传真控制器：标准配置 传真分辨率：≥300×300dpi 拨号功能：快速拨号数：高达100个号码 介质重量：60-163g/m 供纸盒容量：≥150页 输出容量：≥ 100页 显示屏：液晶显示屏 |  |  |  |  |
| 06 | ▲激光打印机 | 35台 | 1.打印速度：正常模式，A4 纸：≥ 25 页/分钟（黑白） 2.首页输出：黑白（就绪模式下）：≤8 秒 3.打印分辨率：黑白：≥ 1200 x 1200 dpi（1200 dpi 有效输出）； 4.处理器：750 MHz 5.双面打印选项；手动操作（提供驱动程序支持） 6.内存：128 MB 7.打印负荷：≥ 15,000 页/月 8.接口：1 个高速 USB 2.0 端口、1 个 10/100 以太网端口 9.语言：PCL 5c、PCL 6、PS、PCLm、PDF 10.保修：1年有限保修 投标人投标时需要提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 2.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 07 | ▲打印机 | 2台 | A3黑白激光打印机 打印速度 ： A4 ≥ 31 页/分钟，letter ≥ 30 页/分钟，A3 ≥ 15 页/分钟 标配接口: 1 个 USB 2.0 设备端口、1 个快速以太网 10/100 端口 网络功能: 10/100 Base-TX 网络端口 内存 标准/：≥256 MB 处理器速度: ≥750MHz 打印负荷（每月，A4）3 ≥ 65,000 页 纸张处理能力 进纸盒容量 标配≥ 350 页：纸盒 1：100 页多用途纸盒；纸盒 2：250 页进纸盒 出纸盒容量 250 页出纸盒 投标人投标时需要提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 2.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 08 | ▲投影仪 | 50台 | 1、LCD液晶板：≥0.63英寸*3 2、采用无机配向膜液晶面板技术 3、亮度：≥3800流明 4、分辨率：≥1024*768 5、投影机镜头变焦倍数：≥1.6倍 6、灯泡寿命：标准亮度模式:≥6000小时；节能模式：≥10000小时;灯泡瓦数：≤210W 7、具有RJ45网络接口、HDMI接口，USB接口≥2个 8、具有自动亮度调节功能；APA自动像素调整功能 9、具有灯泡变暗功能，有效节能 10、具有6种图像模式（含黑板模式），支持缩略图列表模式 11、具有12比特伽玛3D校正功能 12、投影机及中文遥控器兼具备一键式ECO按钮，有节能功能 13、采用静电过滤网和防尘盖，增强防尘能力 14、具有信号源命名功能，直观了解所连设备名称 15、USB播放功能，通过USB闪存设备直接读取图像格式文件 16、具有网络发表功能,最多支持4用户同时投射图像 17、可通过智能手机、平板电脑远程控制投影机 18、迅速重启功能，支持直接开关机 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 2.提供产品彩页及技术参数证明函并加盖制造厂商公章； 3.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 09 | 录音笔 | 20个 | 容量8G ，录音模式 立体声录音模式 ， 录音格式MP3 ， 录音时间 根据文件压缩率而定， 显示屏有麦克风内置（立体声）扬声器内置 ，传输接口 USB2.0。 |  |  |  |  |
| 10 | 多媒体设备 | 2套 | 声道：2.1音响系统，3.5MM标准输入接口，自带一个卓越20W低音扬声器和八个全音域变频器。 功能：播放：磁带、收音、CD、MP3、WMA、ACC；支持所有多媒体设备的即插即用功能，方便快捷。 卫星扬声器带有质感的音量调节开关，两个音箱底座都可180°旋转。 技术：浅易内连技术，增强输出率及灵敏度，自带1个钕磁低频单元，环回立体声（TSR）技术，可以产生更重的低音及降低失真率。 供电方式：电源：220V/50Hz 额定功率：≥40W 频率响应：44Hz-20KHz |  |  |  |  |
| 11 | 立式空调 | 4台 | 颜色：白色立柜式空调 制冷类型：冷暖 匹数：3匹 定频/变频：定频 能效等级：3级 电辅加热：支持 适用面积(平方米)：约32-50㎡ 制冷量(W)：≥7200W 制冷功率(W)：≥1800W 制热量(W)：≥7800W 制热功率(W)：≥2300W 电辅加热功率(W)：1800W 内机噪音(dB(A)：36-42 外机噪音(dB(A)：≤56 定频机能效比：3.08 循环风量(m3/h)：1200 自动清洁：支持 静音设计:支持 独立除湿:支持 |  |  |  |  |
| 12 | 数码相机机身 | 1台 | 相机类型：单反相机 总像素：≥3700万 有效像素：≥3600万 传感器类型： CMOS（互补性金属氧化物半导体器件） 传感器尺寸：≥35.9mm x 24.0mm 传感器描述：互补性金属氧化物半导体器件 分辨率：≥7360 x 4912 图像处理系统：EXPEED 4 短片拍摄功能：支持 机身除尘：清洁影像传感器、图像除尘参考数据 机身马达：支持 |  |  |  |  |
| 13 | 数码相机机身 | 1台 | 高端单反，操作方式：全手动操作，传感器类型：CMOS，传感器尺寸：全画幅（36*24mm），传感器描述：自动，手动，添加除尘数据，像素数：≥2300万，有效像素：≥2200万，影像处理器：DIGIC 5+，最高分辨率：5760×3840，高清摄像全高清（1080），对焦方式类型：TTL辅助影像重合，相位检测，模式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦，对焦区域定点自动对焦（手动选择），单点自动对焦（手动选择），自动对焦点扩展，自动对焦点扩展，区域自动对焦，61个自动对焦点自动选。变焦类型：变焦环。显示屏尺寸：3.2英寸。显示屏像素：104万像素液晶屏。液晶屏特性亮度调整：自动（暗、标准、亮），手动（7级）。菜单语言25种（含简体中文）。实时取景支持。取景器描述类型：眼平五棱镜。视野率：垂直/水平方向约为100%。放大倍率：≥0.71倍。眼点：≥21毫米（自目镜透镜中央起-1 m-1）。快门类型：电子控制焦平面快门。快门速度1/60-1/8000秒（场景智能自动模式）。闪光同步速度为1/200秒。闪光灯类型：外接。曝光模式：程序自动曝光（P），快门优先曝光（S），光圈优先曝光（A），手动曝光（M），B门曝光。自动曝光锁：自动：在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用。手动：通过自动曝光锁定按钮。存储参数：存储卡类型：双卡插槽（CF卡及SD）。文件格式图片：JPEG，RAW（14位佳能原创），可以同时记录RAW+JPEG。视频：MOV。其它性能：150000次快门寿命。带有对比回放功能。 |  |  |  |  |
| 14 | 数码相机 | 1台 | 有效像素：≥2000万像素 传感器类型：CMOS 传感器尺寸：≥22.5×15.0mm 传感器描述：自动、手动、添加除尘数据 分辨率：≥5472 × 3648 液晶屏尺寸：3.0英寸 液晶屏像素：≥104万点 镜头描述：EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM 焦距：18-135mm（等效焦距：约29-216mm） 对焦方式：手动及自动对焦 光圈范围：最大光圈：F3.5-F5.6 最小光圈：F22-F36 镜头特性：STM +导螺杆型单元 套机镜头防抖：IS光学防抖 白平衡模式 自动、预设、用户自定义、色温设置 曝光特性：自动：在使用评价测光的单次自动对焦模式下合焦时应用 手动：通过自动曝光锁按钮 性能参数：快门 1/8000至30秒、B门（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异）、闪光同步速度为1/250秒 闪光灯参数：内置可收回、自动弹起式闪光灯 有效闪灯范围：闪光指数：约12（ISO 100，以米为单位） 闪光覆盖范围：约17mm镜头视角 存储介质：SD存储卡；SDHC存储卡；SDXC存储卡。 图像记录格式：JPEG、RAW （14位）可以同时记录RAW+JPEG |  |  |  |  |
| 15 | 远摄变焦镜头 | 1个 | 镜头画幅：135mm全画幅镜头 镜头分类：单反镜头 镜头用途：中长焦镜头 镜头类型：变焦 镜头结构：16组23片 镜头卡口：EF卡口 变焦方式：伸缩式镜头 滤镜尺寸：77mm 驱动马达：USM 遮光罩：EW-83G 最大光圈：F3.5 最小光圈：F22-F32 光圈叶片数：8片 焦距范围：28-300mm 最近对焦距离：0.7m 最大放大倍率：0.3倍 |  |  |  |  |
| 16 | ▲UPS电源 | 1个 | 在线ups主机1台 1、 UPS电源功率：15KVA/12KW。 2、 UPS电源输入与输出：UPS即可支持3进单出，又支持单进单出，三进三出的方式。 输入电压制式：三相输入单相输出和单相输入单相输出 额定输入电压：额定输入电压230 伏；输入电压范围（满负载） 275/476V；输入电压范围（半负载） 275/476V；输入频率 40 ~ 70赫兹（自动选择）；总输入电流谐波失真<6%；输入连接 单相三线、三相五线 额定输出电压：220 伏、230 伏（默认）、240 伏；输出电压调节 +/- 1%（典型）；输出电压失真 <3%；输出功率因数 0.8；输出峰值因数 3:1；输出频率 57 — 63 赫兹（额定 60 赫兹）/ 47 — 53 赫兹（额定 50 赫兹）；输出波形：正弦波 3、 UPS电源安装模式：UPS要求采用机架式安装，直接安装在标准的19英寸机柜中，并可实现塔式安装和机架式安装互换，可以满足用户不同使用场合的最佳选择。附带机架式安装附件。 4、 UPS的拓扑结构：采用在线双变换的拓扑结构，具有典型功能：严格的电压和频率调节、内部旁路和输入功率因数校正。 5、 UPS的旁路：内置自动内部旁路和外部维修维修旁路，保证UPS在极端情况时，内部自动旁路能够不影响负载无缝切换到市电状态，外部维修旁路方便对UPS故障进行维护。 6、 UPS通信接口：内置DB-9 RS-232接口，SmartSlot智能插槽，USB端口；提供RJ-45 10 Base-T 以太网（针对 Web/SNMP/Telnet 管理）。 7、 UPS需支持自动自检声音警报，并采用热插拔系统风扇，方便了对风扇等易损件的维修更换。 8、 UPS供配电系统监控管理：要求配置一块通信网卡，网卡要求具有WEB功能，同时支持HTTP，HTTPS，IPv4，IPv6，NTP，SMTP，SNMP v1，SNMP v2c，SNMP v3，SSH V1，SSH V2，SSL，TCP/IP，Telnet 协议。 9、 电池监控管理。要求对电池系统的状态、电压、电流等进行监控，并与UPS主机管理系统通信，提供相应的报警信息。要求具有电池自动和手动测试功能，电池温度补偿充电功能。 10、电池1组：每个电池柜包含32节12V 100AH电池，并包含UPS主机在内的安装服务。 电池充电功率：10% 电池测试 自动和手动测试，可设定。 安全关机软件1套 为保证在市电断电UPS因电池容量快结束而关机时可靠自动关闭计算机系统，保护操作系统、应用系统与核心数据。要求配置监控软件光盘，用于实现数据中心内服务器、虚拟机、存储系统和其他IT设备的自动安全关机。根据本数据中心的实际需求，提供的安全关机软件，要求支持服务器操作系统包括windows 7/Vista，Windows NT/2000/XP/2003/2008，Vmware，Linux，IBM AIX，HP-UX，Sun Solaris。 安全关机软件还应支持虚拟化服务器软件Vmware ESX，支持虚拟化系统的快速安全关机。 安全关机软件还应支持基于Intel的NAS存储系统，保证存储系统的安全关闭，保证数据的安全。 安装辅材 按照国家标准安装规范，提供相应的安装辅材。 安装服务 提供原厂UPS和电池组的安装与开机服务。 保修服务 提供原厂商3年现场的包括人工和零备件的全免费保修服务。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 17 | 篮板 | 6块 | 梯式篮球架 配SMC篮板 |  |  |  |  |
| 18 | 长跑自动终端机（含软件） | 15套 | CPU主频：双核≥1.8Ghz ； CPU外频：≥133Mhz ； 硬盘：≥8G SSD硬盘 ； 内存：DDR2 2G ； 显示屏：≥10寸高清液晶屏、分辨率≥2014*600、平均亮度≥300cd/m； 指纹仪：采集分辨率：≥700DPI、图像采集时间：≤0.003s 、指纹处理时间：≤0.004s、工作模式：光学（蓝光）；语音提示：支持； 自动开/关机：可设定任何时刻开/关机； 使用人数：≥100万人； 存储记录：≥10亿条； 长跑成绩显示：实时显示学生长跑的时间、速度、路程、长跑次数、晨跑次数等； 脱机存储：网络断开时可保存数据在终端机上，网络恢复后自动上传； 时间同步：和服务器时间保持同步； 质保期：1年免费质保 |  |  |  |  |
| 19 | 服务器 | 1台 | CPU：标配英特尔E5-2609V3 6核/1.9Ghz/6.4GT/15m； CPU主频：≥1.9GHz； 扩展插槽：最大支持16个内存插槽、最大支持4个3.5英寸硬盘； 阵列卡：标配板载R110i 支持RAID0、1、10可选RAID5，缓存或Flash保护； 内存：≥16G DDR4-2133HZ； 硬盘容量：一块≥1TB SATA 3.5 7.2K热插拔硬盘； 网卡：集成双口千兆以太网； 支持连接终端：≥64个； 长跑记录：≥1千亿人次； 多校区管理：支持； 学生查询系统：用户基本信息、长跑签到记录、长跑成绩、长跑排名（可按校区、学院、专业分别进行排名）、故障申报、成绩申诉； 教师、学院专用查询系统：用户管理、校区管理、学院及专业信息管理、检查点信息、终端设备信息维护、路程管理、运动记录查询、运动成绩查询、故障申报处理、统计分析（可根据校区、学院、专业查询）、信息公告、黑白名单运动成绩与体育课成绩结合； 质保期：一年质保 |  |  |  |  |
| 20 | 指纹仪 | 2台 | 采集分辨率≥700DPI，图像采集时间≤0.003s，指纹处理时间≤0.004s,图像抓取区域：14.6MM（中心标准宽度）；18.1MM标准长度；图像数据：8-bit灰度；兼容USB：1.0/1.1/2.0；抗静电：＞15KV；标准PCC Class:B,CE,VCCI |  |  |  |  |

包号：02包

主要采购内容:学生课桌椅

否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲学生课桌椅 | 800套 | 课桌规格：435mmx620mmx780mm 颜色为榉木。 1、桌面：435mmx620mmx18mm多层板注塑一次成型封边，左上方水杯托≧45mm，右上角铅笔槽长度≧220mm，前沿鸭嘴边。 2、桌斗：为冲压一次成型钢板厚度≧0.7mm。规格：宽520mm，深330mm，高度150mm。 3、立柱：28x62x1.2mm椭圆管。 4、下拉撑：20x50x1.2mm，与立柱连接采用嵌入式，外侧沉头六角螺丝固定，拉撑与立柱有连接套。 5、上拉撑为20x20x1.2mm 6、地脚为30x50x1.2mm 7、套脚为工程塑料注塑成型，螺丝固定。 课椅：高度440mm 1、椅面：前370mm，后340mm，深355mm，厚度多层板一次注塑成型，榉木。 2、椅背：上365mm，下345mm，高175mm，厚度18mm多层板一次注塑成型，榉木。 3、立柱：28mmx62mmx1.2mm椭圆管。 4、拉撑：20mmx50mmx1.2mm，连接采用内置螺丝固定外侧不漏螺丝。 5、地脚为30mmx50mmx1.2mm 6、套脚为工程塑料注塑成型，螺丝固定。 所有钢架钢珠抛丸静电喷塑。喷有热固性粉末漆，塑粉须符合国家家具及室内环境质量监督检验中心出具的GB18582-2008《室内装修装饰材料内墙涂料中有害物质限量》检验执行标准。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 2.提供课桌椅QB/T4071-2010省级家具产品质量检验中心出具的检验报告复印件并加盖制造厂商公章，原件单独密封，投标时与投标文件一并递交，复印件在投标文件中体现； 3.塑粉提供国家家具及室内环境质量监督检验中心出具的GB18582-2008《室内装修装饰材料内墙涂料中有害物质限量》检测报告复印件并加盖制造厂商公章，原件单独密封，投标时与投标文件一并递交，复印件在投标文件中体现； 4.投标人现场提供样品一套（中标人样品封存）。 |  |  |  |  |

包号：03包

主要采购内容: 低值管理软件

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲材料（仓库）管理系统模块 | 1套 | 一、根据鞍山师范学院资产处要求建设系统与数据库结构 1.材料信息录入； 2.材料增值、减值信息录入； 3.退货及重复入账等资产信息退库； 4.原始数据整理与导入； 5.材料信息查询与导出导入； 6.材料信息查询； 7.统计报表与数据上报； 8. 材料处置管理； 9.用户管理； 10.工作日志。 11.借用/归还仪器设备管理 12.与数字化校园接口 合同签订后，免费服务： 1、根据购买的模块，搭建个性化登陆界面； 2、负责将学校原数据转入公司系统网络版； 3、软件同级免费升级，2年内对软件免费维护； 4、免费提供上门培训一次（二级资产管理员培训原则不超过100人） |  |  |  |  |
| 02 | 资产管理信息化综合平台升级 | 1套 | 原信息化综合平台为：北化固定资产管理软件 一、根据鞍山师范学院资产处要求完善系统与数据库结构 二、在原系统功能基础上完善以下功能： 1.资产信息录入； 2.资产增值、减值信息录入； 3.退货及重复入账等资产信息退库； 4.原始数据整理与导入； 5.贵重仪器设备信息查询与导出导入； 6.资产信息查询； 7.统计报表与数据上报； 8.资产处置管理； 9.条码辅助管理； 10.用户管理； 11.工作日志。 三、增加以下功能： 1.仪器设备管理系统 将目前在账、变动仪器设备的老国标码转成新国标码 与行政事业单位资产管理信息系统数据接口，使之形成的上报数据完全满足财政软件的要求，上报数据包括：在账、单价增加、附件、处置仪器设备 按财政要求定期形成仪器设备折旧信息和折旧报表 新仪器设备信息录入时，直接输入教育部仪器设备分类，系统自动生成新财政六大分类 新仪器设备信息录入时，教育部仪器设备分类可以从现有在账资产库选择 新仪器设备信息录入时，仪器设备图片可通过手机终端采集 新仪器设备信息录入时，仪器设备发票可通过高拍仪采集 院内实验室调拨调剂，直接由二级管理审核即可 院内仪器设备领用人移交，直接由二级管理审核即可 在账仪器设备修改，一般用户和二级管理员有不同修改权限，如：一般用户只能修改‘存放地点’，而二级用户除此之外，还可以修改‘领用单位、领用人’等 仪器设备处置备案与报批管理（包括校外调拨、出售、捐赠、报废、报损） 定期仪器设备清查盘点 主机信息拆分成附件信息 附件报废 启用人员编号管理，解决领用人重名问题 初审、复审、财务审核撤销 一年一度上报教育部教学、科研仪器设备数据 借用/归还仪器设备管理 2.上报数据 实现与财政部、各省市财政厅下发的《行政事业单位资产管理信息系统》在账资产、处置资产（如：报废、调拨、调剂、出售、转让）、修改资产（如：部门信息、人员信息、存放地点信息）数据导入导出，顺利完成每年各财政部门上报工作。 还可以严格按照教育部高等教育司《关于报送高校实验室和仪器设备统计数据盘及报表的通知》规定的数据结构和文件格式，生成需要上报的有关仪器设备的数据，主要是如下三张表：教学科研仪器设备增减变动情况表、教学科研仪器设备数据、教学科研贵重仪器设备表。以教育部的要求作为缺省条件，用户可以自己设定数据条件，能够对数据导入、导出、整理、检查、汇总等。 四、增加六个可与仪器设备模块对接的接口 资产管理平台主门户及资产汇总与分析模块 仪器设备维护维修管理平台 闲置、待报废仪器设备调剂管理平台 与财务软件接口 与数字化校园接口 与财政软件（久其软件）接口 五、增加一个外部设备 凭证（如：发票）图片信息采集（高拍仪） 六、实现以下业务与财务软件时时对账功能 新仪器设备建账 仪器设备增（减）值 增加附件 资产处置（校外调拨、出售、捐赠、报废、报损） 七、实现与数字化校园数据接口 统一身份认证集成 信息门户集成 提供给共享库的数据从共享库获取的数据 合同签订后，免费服务： 1、根据购买的模块，搭建个性化登陆界面； 2、负责将学校原数据转入公司系统网络版； 3、软件同级免费升级，2年内对软件免费维护； 4、免费提供上门培训一次（二级资产管理员培训原则不超过100人） |  |  |  |  |

包号：04包

主要采购内容: 办公耗材

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 硒鼓 | 72个 | 惠普88A |  |  |  |  |
| 02 | 硒鼓 | 10个 | 惠普15A |  |  |  |  |
| 03 | 硒鼓 | 20个 | 惠普12A |  |  |  |  |
| 04 | 硒鼓 | 3个 | 惠普80A |  |  |  |  |
| 05 | 硒鼓 | 6个 | 惠普16A |  |  |  |  |
| 06 | 硒鼓 | 10个 | 惠普78A |  |  |  |  |
| 07 | 硒鼓 | 4个 | 惠普29X |  |  |  |  |
| 08 | 硒鼓 | 2个 | 惠普36A |  |  |  |  |
| 09 | 硒鼓 | 4个 | 惠普CE505A |  |  |  |  |
| 10 | 硒鼓 | 8个 | 惠普CC388A |  |  |  |  |
| 11 | 硒鼓 | 2个 | 佳能LBP2900 CRG-303 |  |  |  |  |
| 12 | 硒鼓 | 3个 | 佳能IR2320L |  |  |  |  |
| 13 | 硒鼓 | 2个 | 联想M7215 |  |  |  |  |
| 14 | 粉仓 | 2个 | 联想M7215 |  |  |  |  |
| 15 | 硒鼓 | 4个 | 联想LJ6000 |  |  |  |  |
| 16 | 粉仓 | 3个 | 联想LJ3600 |  |  |  |  |
| 17 | 硒鼓 | 6个 | 联想LJ3600 |  |  |  |  |
| 18 | 粉仓 | 1个 | 联想M3120 |  |  |  |  |
| 19 | 硒鼓 | 1个 | 联想M3120 |  |  |  |  |
| 20 | 粉仓 | 2个 | 联想M7400 |  |  |  |  |
| 21 | 硒鼓 | 1个 | 联想M7400 |  |  |  |  |
| 22 | 粉仓 | 1个 | 联想M9128 |  |  |  |  |
| 23 | 粉仓 | 2个 | 联想LJ2600D |  |  |  |  |
| 24 | 硒鼓 | 1个 | 联想LJ2600D |  |  |  |  |
| 25 | 硒鼓 | 5个 | 三星SCX-3201 |  |  |  |  |
| 26 | 硒鼓 | 2个 | D101S |  |  |  |  |
| 27 | 墨盒 | 7个 | 佳能MX368黑色 |  |  |  |  |
| 28 | 墨盒 | 5个 | 佳能MP259黑色 |  |  |  |  |
| 29 | 粉仓 | 2个 | 联想2200 |  |  |  |  |
| 30 | 硒鼓 | 2个 | 联想2200 |  |  |  |  |
| 31 | 墨盒 | 5个 | 惠普5550（黑） |  |  |  |  |
| 32 | 粉仓 | 2个 | 柯尼美能达183（高容） |  |  |  |  |
| 33 | 粉仓 | 2个 | 夏普AR-2008D （高容） |  |  |  |  |
| 34 | 粉仓 | 2个 | 佳能PC920 |  |  |  |  |
| 35 | 光盘 | 6盒 | DVD |  |  |  |  |
| 36 | 插排 | 10个 | 1.5米、六口、10A |  |  |  |  |
| 37 | 插排 | 10个 | 3米、六口、10A |  |  |  |  |
| 38 | 插排 | 10个 | 5米、六口、10A |  |  |  |  |
| 39 | 插排 | 10个 | 10米、六口、10A |  |  |  |  |
| 40 | 硒鼓 | 2个 | 联想 2400 |  |  |  |  |
| 41 | 硒鼓 | 10个 | 三星2161 |  |  |  |  |
| 42 | 移动硬盘 | 20块 | 2T |  |  |  |  |
| 43 | U盘 | 31个 | 64G |  |  |  |  |
| 44 | 粉仓 | 10个 | 富士施乐 CP405 EG（彩） |  |  |  |  |
| 45 | 粉仓 | 10个 | 富士施乐 CP405 EG（黑） |  |  |  |  |
| 46 | 键盘 | 10个 | （U口） |  |  |  |  |
| 47 | 鼠标 | 16个 | （U口） |  |  |  |  |
| 48 | 录音笔 | 20个 | 32G内存 LED屏幕 |  |  |  |  |
| 49 | 键鼠套装 | 10套 | 无线 |  |  |  |  |

包号：05包

主要采购内容: 体育学院比赛设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲LED显示屏 | 1套 | 1、PH5室内全彩LED显示屏 像素组成：1红1绿1蓝 2、模组尺寸：320mm（宽）×160mm（高）点间距：5mm，尺寸：5.5M*3.15M 3、分辨率：40000点/㎡ 4、基色亮度：全彩 5、平均无故障时间：≥10000小时 6、可视距离：15～100m 7、驱动器件：采用LED专用驱动器件 8、扫描频率：≧180帧/秒 9、刷新频率：≧120帧/秒 10、亮度：≧3500cd/㎡ 11、显示控制方式：联机同步显示 包含室内施工安装 |  |  |  |  |
| 02 | 控制电脑 | 1套 | 1、处理器：不低于intel i3-4160(core i3 3.6G 3M缓存) 2、芯片组：不低于Intel H81芯片组 支持PCI接口 3、显卡：独立显卡，显存≥1G 支持双屏显示VGA+DVI 4、内存:：≥4G DDR3 5、硬盘：≥500G SATA3 7200转 6、鼠标、键盘：1000DPI USB光电鼠标；PS2防水抗菌键盘 7、光驱：DVD光驱 8、显示器：21.5寸宽屏LED液晶显示器 |  |  |  |  |
| 03 | 计时记分控制设备 | 1个 | 标准计时系统：误差在10ms，并可扩展GPS系统（格林威治时间、网络时间）。 通讯方式：网络通讯、串口通讯。 通讯距离：网络通讯100米，串口通讯1200米。 系统满足级别：本系统按照国际标准设计生产。完全满足任何国际级赛事、国家级赛事（NBA、CBA、WCBA、CUBA等） 系统功能：计时部分 可现实分、秒、1/10秒，24秒，并可在0-99分、0-99秒之间任意设置。具有开始、暂停、复位、14秒等功能。 综合记分功能：可进行全队记分、个人记分、个人犯规、全队犯规、全队暂停的操作。 适用比赛项目：篮球、排球、足球、手球、乒乓球、羽毛球、水球、冰球、网球、橄榄球、曲棍球、板球、藤球等对抗类球类比赛 数据发送功能：系统具备网络发布功能，可对局域网内任意电脑进行比赛数据的发送。本系统还可通过局域网对转播车进行数据发送，方便电视台对比赛数据的实时转播。 扩展功能：本系统可扩展为打分类比赛使用设备。并适用于 跳水、举重、武术、体操等打分类比赛，同时具有支持多场地比赛联网操作的功能。 5-10多种以上球类比赛的软件，也可按客户要求设计比赛规则软件。可实现有线或无线控制。 设备支持IOS、android系统平板电脑，手持式操作 |  |  |  |  |
| 04 | 体育比赛球类软件 | 1张 | 软件操作：可输入比赛信息、队名、队员名单、队员号码、国旗等信息。可任意调整显示分辨率。可任意调整显示区域坐标、字体位置、颜色、大小。可保存比赛数据并进行打印。 |  |  |  |  |
| 05 | 5位单面24秒牌 | 2对 | 外形尺寸：720mm*560mm*500mm。显示八字：比赛时间八字为155mm*85mm。24秒八字：265mm*145mm。1/10秒八字：115mm*65mm。通讯方式：有线、无线。通讯距离：有线1000米，无线300米。功能：单节比赛倒计时显示，24秒倒计时显示，14秒倒计时显示，24秒到时声音报警，灯圈报警。整场比赛结束声音报警，灯圈报警 面板采用金属材质，抗高强度打压，不会因面板破碎而需要更换。可实现有线或无线控制。 |  |  |  |  |
| 06 | 全队犯规显示器 | 1对 | 犯规显示器： 双方运动员犯规次数三面显示， 技术参数 电缆线长：≥ 3m 电源线长：≥1.5m 控制器尺寸：330×330×105mm 显示器尺寸：225×195×330mm 电 源：交流220V 50HZ 功 率：<200W 采用LED全屏数字，字体居中美观方便 |  |  |  |  |
| 07 | 比赛进攻指示器 | 1个 | 发球权显示器：LED显示攻方，两面体，无线控制。显示器尺寸：404×208×15mm 无线控制；技术参数： 电缆线长：≥1.5m 电源线长：≥1.5m 电 源：交流220V 50HZ 功 率：10W |  |  |  |  |
| 08 | 讯响器 | 1个 | 讯响器：暂停、换人提示；技术参数 控制电缆长：≥3m 电源线长：≥1.5m 响器器尺寸：φ125×170mm 电源：交流220V 50HZ 功率：50W |  |  |  |  |
| 09 | 记时外接控制 | 1个 | 计时控制手柄 |  |  |  |  |
| 10 | 24秒外接控制 | 1个 | 24秒控制手柄 |  |  |  |  |
| 11 | 工程线缆 | 1批 | 工程专用线缆连接线、专用屏蔽通讯线缆、电源线 |  |  |  |  |
| 12 | 辅材（按项目需求） | 1宗 | 各种音频插头、音频加长线、转接口、等 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 培训服务 培训的目的是训练系统操作员。通过训练后使他们能够熟练的操作本系统，并能处理一些基本故障。提供免费培训，由用户方指定培训人员，培训时间与客户方商讨后确定，分为两个阶段：基本培训和现场培训。 1、基本培训： - 计算机基本知识 - LED显示屏基本工作原理 - 屏幕节目制作以及播放软件、 - 系统的日常维护和安全注意事项 2、现场培训： - 设备在系统中的作用和正确使用方法 - 显示信息的日常维护 - 简单的软、硬件故障处理 - 设备的维护和保养知识 - 参加安装 培训地点在施工现场，培训内容随系统安装调试一起进行，要求系统操作员一起参与系统软、硬件的安装与调试。 场馆组织大型比赛承担保驾护航 |  |  |  |  |

包号：06包

主要采购内容: 音视频会议室

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲多功能会议系统主机 | 1台 | 主控机与会议系统单体连接之数位控制及声音信号采用同一电缆传送（八芯） 可独立运作或是外接电脑结合软体同步联动操作，实现多种会务管理功能(会议模式或操作：指定发言、自由发言、申请发言及先进先出发言等)，可实现表决、影像定位跟踪之功能。 单机可实现下列几个会议功能：开放式会议、限制发言、先进先出、表决、影像定位跟踪。 系统具有较好音质声音通道效果 具三种会务管理模式: 开放模式(Free) 先进先出(FIFO) 限制发言（LIMIT） 可选择同时发言之麦克风数1-9支(含)或全开放式发言。 内建视讯介面，可实现发言者定位跟踪之功能。 内建表决/选举介面，可实现表决/选举/评议功能。 面板具有LCD液晶显示，122x32点阵显示会议模式。面板上具有功能键、旋钮供系统设定及调节之用。 具一组音频讯号输入端子，可外接CD播放机等音源输入设备 具一组MIC输入端子，可外接手握简报MIC及无线MIC等信号 具3组音频讯号输出端子，可外接录音或音响设备 频率响应:40HZ～16KHZ；总谐波失真: ≥0.1% 内建1.5W监听喇叭，并具音量调节 消耗功耗:400W， 采用220V－240V～ 50Hz-60Hz交流供电 可安裝于 ≥19英寸的标准机柜中 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 02 | 多功能软件 | 1套 | 操作简便，设计风格人性化。 功能强大，通过软件可设置会议模式、单元状态、单元数量、发言模式、发言时间、视像跟踪、副屏显示、写卡、签到、表决、选举等功能。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲多功能会议系统主席单元 | 1支 | 台面移动安装 具有160*32的LCD显示屏，对比度可以自调，具多种语言菜单自由选择，（中文简体、中文繁体、英文） 具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭 单指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能 具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作 具有可插拔式鹅颈可绕性麦克风杆，并具有发言指示灯环 鹅颈麦克风管长41cm，麦克风灵敏度，发言距离在5-30cm时声音清晰，不产生回授 频率响应：100Hz—16KHz 灵敏度：—44dB±2dB 可以发言与聆听(带喇叭系列) 单元由系统主机供电。输入电压为DC24V，属于安全范围 具两组3.5mm立体声输出插座，可作录音及连接MIC用 单元具有13芯插座用子系统“T”型连接 内置高保真扬声器及外接耳机插孔 可绕式电容麦克风，并配可更换式防风罩 话筒杆具有加长型可供选择 麦克风具有双色灯环 具有投票/表决/评议功能（脱离电脑可以由ID编码为001的主席单元控制实现表决功能） 具有三种语言选择（中简/中繁/英文）显示提示信息 系统中主席单元受限制，并可置回路中位置 具有一组输出插孔和一组无线MIC输入插孔（可选项） 具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音，且不受其它主席单元的强制切断 具有主席专有模式：主席按PRIO键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风 内建高品质喇叭（当麦克风开启时，喇叭自动静音） 内含会议麦克风单元连接线 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 04 | ▲多功能会议系统代表单元 | 20支 | 台面移动安装 具有160*32的LCD显示屏，对比度可以自调，具多种语言菜单自由选择，（中文简体、中文繁体、英文） 具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭 单指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能 具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作 具有可插拔式鹅颈可绕性麦克风杆，并具有发言指示灯环 鹅颈麦克风管长41cm，麦克风灵敏度，发言距离在5-30cm时声音清晰，不产生回授 频率响应：100Hz—16KHz 灵敏度：—44dB±2dB 可以发言与聆听(带喇叭系列) 单元由系统主机供电。输入电压为DC24V，属于安全范围 具两组3.5mm立体声输出插座，可作录音及连接MIC用 单元具有13芯插座用子系统“T”型连接 内置高保真扬声器及外接耳机插孔 可绕式电容麦克风，并配可更换式防风罩 话筒杆具有加长型可供选择 麦克风具有双色灯环 具有投票/表决/评议功能（脱离电脑可以由ID编码为001的主席单元控制实现表决功能） 具有三种语言选择（中简/中繁/英文）显示提示信息 系统中主席单元受限制，并可置回路中位置 具有一组输出插孔和一组无线MIC输入插孔（可选项） 具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音，且不受其它主席单元的强制切断 具有主席专有模式：主席按优先级按键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风 内建高品质喇叭（当麦克风开启时，喇叭自动静音） 内含会议麦克风单元连接线 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 05 | 专用通讯线缆8芯单屏蔽线 | 1套 | 配合本套会议讨论系统配套使用 |  |  |  |  |
| 06 | 会议工程盒 | 2套 | 多路8芯工程盒（包括航空通讯接口） |  |  |  |  |
| 07 | 蓝光播放机 | 1套 | 特性 本机除了BD、DVD-Video和CD唱片等软体之外，还能够播放AVCHD（HD摄影机或相机录影烧录而得的光碟片），充分符合一般人绝大多数日常影音需求，可称为不折不扣的蓝光兼容机。 技术参数 光碟格式Blu-ray disc（BD-ROM，BD-R/RE，8cm BD-R/RE），DVD（DVD Video/DVD-R/DVD +R/DVD-RW/DVD+RW），Video CD 文件格式视频格式：RMVB，DivX Plus HD（向下相容.avi、.divx、.mkv），JPEG，MP4，WMV，AVI，3GP，FLV。 音频格式：mp3/.wav/.aac/.wma/.flac 图片格式：JPEG 音频功能对于Dolby、DTS两大厂的高阶次世代音效解码DTS-HD MA与Dolby True HD也一并提供支援 其它功能断电续播 DVD区域码全区：可播放蓝光光碟区域C 输入输出 输入输出端口输出端口：HDMI接口，同轴输出接口，模拟音频输出接口 输入端口：网络接口，USB2.0接口 |  |  |  |  |
| 08 | ▲UHF真分集无线手持麦克风 | 1套 | 1.采用先进UHF微波射频/真分集技术 2. 采用低功耗元件，电池使用寿命长 3. 麦克风设有电量指示，工作情况直观 4. 自动选讯功能，指向强，接收范围广 5. 多极窄带选频滤波技术，防干扰信号强 6. 首创噪声数码抑制电路，降噪能力强 7.特殊SMT元件设计，可多机无干扰使用 类型：U段真分级一拖二无线话筒，双手持 系统指标 接收机指标 发射机指标 频率范围：730-850MHZ 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 频带宽度：120MHZ 音频输出电平：0-300mV 频率稳定度：≤±10ppm 最大频偏±50KHZ 音频输出阻抗：600Ω 最大调制度：±50KHZ 调制方式：FM 假象及谐波抑制：≥85dB 最大输出功率：30mV 音频响应：40HZ-16000HZ 谐波辐射：＜-55dBc 动态范围：＞105dB 有效使用距离：100m 使用电池：2节AA电池投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 09 | ▲16路4编组调音台 (8路单声道+8路立体声+两对独立的DSP效果器) | 1套 | 功能特点: 1.有2种DSP效果模块可供选择，一种为可调时间的21种效果模式，一种为全参数可调的和可提供参数固化的效果模式 2.智能化显示面板精确显示各类数据，方便调节 3.+48V幻像电源 4.SMT表面贴装工艺 5.输入通道三段均衡，输出通道双七段均衡 6.两路主输出,一路监控输出,一路效果发送 7.配LEDDJ灯 8.低噪音设计的外置电源适配器 9.单声道输入通道：16路 10.立体声输入通道：2路(可选，选中则单声道通道减少4路) 11.单声道输入通道：16路 12.单声道话筒接口幻像电源：+48V 13.输出通道：2路主输出2路REC输出1路效果输出1路monitor输出1路立体声耳机输出 14.频率响应：20Hz~20KHz±1dB 15.单声通道话筒到主输出最大增益：50dB±3dB 16.单声通道线路到主输出最大增益：30dB±3dB 17.立体声声通道线路到主输出最大增益：30dB3dB(可选) 18.通道串音：≥80dB@1KHz 19.信噪比(计权)：78dB@1KHz0dB 20主输出通道最大平衡输出：22dB±1.5dB 21.主输出\编组最大非平衡输出：16dB±1.5dB,无编组 22.REC最大非平衡输出：16dB±1.5dB 23.Monitor最大非平衡输出：16dB±1.5dB 24.效果最大非平衡输出：16dB±1.5dB 25.耳机输出：12dB±1.5dB@1KHz32Ω 26.通道间增益差：≤2dB 27.失真度：≤0.02%@0dB1KHz 28.单声道通道均衡： 29.高频、中频、低频的频点范围12KHz、1.8KHz、80Hz 30.中心频点频偏与增益频偏小于8%，最大增益为±15dB 31.立体声通道均衡： 32.高频、中频、低频的频点范围12KHz、1.8KHz、80Hz 33.中心频点频偏与增益频偏小于8%，最大增益为±15dB 34.主输出7段图示均衡 35.中心频点63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz 36.频偏与增益：±12dB误差2dB，频偏≤8% 37.效果器：21种DSP效果:HALL、ROOM、PLATE、AMBIENT、GATED、REVERS、VOICE、DEL&REV、ECHO40、ECHO50、DELAY、CHORUS、CHO&DEL、CHO&REV、FLANGER、FLA&DEL、38.FLA&REV、TREMOLO、TRE&REV、WAHWAH、WAH&REV 39.通道削波指示灯：比削波电平提前3dB指示 40.主输出１２段电平指示灯：+9dB+6dB+3dB0dB-2dB-4dB-6dB-9dB-12dB-16dB-18dB-21dB 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 10 | ▲专业时序器 | 1套 | 1.微电脑控制 ，每路插座最大容量达3KVA，总容量达4.5KVA 2.16路上电插座，立体连接,依次先后上电、开电 3.备有安全锁，供手动紧急控制 4.具有地址码选择，可多台并机工作 5.可与智能中央控制器相连接，实现电源自动开关启控制 6.功 耗： 45W 7.电 源： AC220V～240V/50～60Hz 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 11 | 前置声音处理器 | 1套 | 能有效地抑制啸叫,扩展音量,保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰。即使在环境较差的场合，也能极大限度地抑制回啸；能有效地防止烧坏音响设备和喇叭；配有六路幻像供电的麦克风平衡输入，另有系统接驳口，双声道输入、输出接口。根据需要，可以扩展串联为大型防啸叫会议系统。输出电压：输出幻象48V 供电方式：AC~220V-230V,50/60Hz |  |  |  |  |
| 12 | ▲音频处理器 | 1台 | 1. 96KHZ采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 2.可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 4.每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的 均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式 5.每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种 6.输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数联调到另外一个通道并能进行联动控制 7.输入通道可调噪声门 8.2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 9.直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁 10.可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态 11.提供USB和RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器，电脑控制距离可达1500米； 12.可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 13.可以分功能锁定，实现数据保密 14.单机可存储30种用户程序 技术参数 1.输入通道及插座:2路XLR母卡侬座 2.输出通道及插座:6路XLR母卡侬座 3.输入阻抗 平衡：20KΩ 4.输出阻抗 平衡：100KΩ 5.PC接口 面板1个USB接口，后版2个RS485接口（RJ-45坐） 6.共模拟制比 ＞70dB（1KHz） 7.输入范围 ≤+25dBu 8.频率响应 20Hz-20KHz(-0.5dB) 9.信噪比 ＞110dB 10.失真度 ＜0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 11.通道分离度 ＞80dB（1KHz） 12.输入通道功能 1)输入哑音 每个通道设立单独哑音控制 2)输入延时 每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms-20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 3)输入相位 同相(+) 或反相 (-) 4)输入均衡 每输入通道设6个参量均衡，在Parameter下调整参数为：中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点带宽：0.05oct-3oct、 步距为0.05oct增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 13.输出通道功能 1)输出哑音 每个通道设立单独哑音控制 2)输出选择 每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合 3)输出音量 调节范围：-80dB-+12dB，步距为0.1dB 4)输出延时 每个输出通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us；10ms-20ms,步距为84us；大于20ms，步距为0.5ms 5)输出相位 同相（+）或反相（-） 6)分频器设置 每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/频率转折点：20Hz-20KHz、共239个频点 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、30 dB/oct 、36 dB/oct 、42 dB/oct 、48dB/oct 7)限幅器设置 每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-40dBu-+20dBu、步距为0.5dBu 起动时间：0.3ms-200ms、小于1ms，步距为0.1ms；大于1ms，步距为1ms 释放时间： 50ms-5000ms 8)输出均衡 每个输出通道可设6个均衡，均衡方式可选择Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。A、在Parameter状态下可调整参数为：中心频率点： 20Hz-20KHz、共239个频点 带宽：0.05oct-3oct、步距为0.05oct 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB B、在Lo-Shelf和Hi-Shelf状态下可调整参数为： 中心频率点：20Hz-20KHz、共239个频点 斜率：6dB/12dB 增益：-20dB-+20dB、步距为0.1dB 14.处理器 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 15.显示 2×24 LCD蓝色背光显示设置，6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 16.功耗 ≤25W 17.电源 AC110V/220V 50/60Hz 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 13 | 主扩功放 | 1套 | 1、工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用， 2、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备， 3、智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点， 4、两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入， 5、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用， 6、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作， 7、标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求， 8、高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如， 9、适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式， 10、输入座接地脚接地和悬浮控制。 技术参数： 1.立体声/并联8R 450W*2 2.立体声/并联4R 750W*2 3.桥接8R 1500W 4.信噪比 >95dB 5.频响 20Hz-20KHz(+0dB/-3dB) 6.输入阻抗 20KΩ 7.输入灵敏度 0.775V/1V/1.44V 8.分离度 >70dB 9.失真度 ＜0.05% 10.阻尼系数 >200 |  |  |  |  |
| 14 | 辅听功放 | 1套 | 1、工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用， 2、开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备， 3、智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点， 4、两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入， 5、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用， 6、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作， 7、标准XLR+TRS1/4” 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求， 8、高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如， 9、适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式， 10、输入座接地脚接地和悬浮控制。 技术参数： 1.立体声/并联8R 450W*2 2.立体声/并联4R 750W*2 3.桥接8R 1500W 4.信噪比 >95dB 5.频响 20Hz-20KHz(+0dB/-3dB) 6.输入阻抗 20KΩ 7.输入灵敏度 0.775V/1V/1.44V 8.分离度 >70dB 9.失真度 ＜0.05% 10.阻尼系数 >200 |  |  |  |  |
| 15 | 主扩音箱 | 2支 | 技术参数： 1.单低音双高音的三单元扬声器系统； 2.采用1只12寸低音喇叭单元+2只3寸高音单元，动态层次分明； 3.采用高密度纤维板，黑色喷漆，款式美观大方； 4.低音饱满有力，中音柔和，高音清晰，人声和音乐表现突出； 5.标准固定吊架安装孔设计； 6.低音反射设计，可以有效的控制现场高频反射，不易啸叫。 技术参数 1.阻抗 8Ω 2.频响 45-20KHz 3.额定功率 400W 4.最大功率 460W 5.灵敏度 91dB/W/M 6.覆盖角度 (H)45°(V)90° 7.高音 3寸高音扬声器×2 8.低音 12寸低音×1 |  |  |  |  |
| 16 | 辅听音箱 | 2支 | 技术参数： 1.单低音双高音的三单元扬声器系统； 2.采用1只12寸低音喇叭单元+2只3寸高音单元，动态层次分明； 3.采用高密度纤维板，黑色喷漆，款式美观大方； 4.低音饱满有力，中音柔和，高音清晰，人声和音乐表现突出； 5.标准固定吊架安装孔设计； 6.低音反射设计，可以有效的控制现场高频反射，不易啸叫。 技术参数 1.阻抗 8Ω 2.频响 45-20KHz 3.额定功率 400W 4.最大功率 460W 5.灵敏度 91dB/W/M 6.覆盖角度 (H)45°(V)90° 7.高音 3寸高音扬声器×2 8.低音 12寸低音×1 |  |  |  |  |
| 17 | 全金属音箱支架 | 4支 | 高低可调节 最低可调度：1米 最高可调高度：1.88米 钢管直径：35MM 单只支架承重：75公斤 |  |  |  |  |
| 18 | ▲智能中控控制主机 | 1套 | 可编程中央控制主机配备了高性能的32位内嵌式处理器，采用大容量的存储FLASH(缺省8M,可扩充到64M）。提供多种可编程控制接口，INNET、E-Bus、RS-232/422/485、IR、I/O、RELAY 等多种控制方式来满足多种用途的需求。 主机采用开放式的可编程控制平台，人性化的中/英文操作界面,交互式控制结构,多达150多条逻辑指令使得系统能够更快更稳定的处理各种控制指令。内置红外学习器,具备自学习红外文件功能,配套编程软件内置红外代码库,集成了市面上绝大多数主流品牌红外设备代码文件,方便工程控制的直接调用和管理。自带8键可编程双向反馈控制按键，可方便通过该组按键对主机外部设备完成双向控制功能。 产品特性： 开放式的可编程控制平台，人性化的操作界面 与数字会议系统系列产品进行无缝连接 内嵌式红外遥控学习功能，无需配置专业学习器 8路红外发射口可实现对VCR、DVD、CD、MD 放音机和投影机等的遥控 8路数字I/0控制口和8路弱继电器控制口，用以控制环境装置，诸如投影幕的上/下，窗帘的开/闭，投影机的高低，灯光开/关等 8路RS-232/422/485 控制端口，可控制视频矩阵或等离子显示等设备 提供中/英文系统设置操作及编程软件 自定义情景存贮及场景调用功能 电脑连接口usb，用于连接电脑对控制主机进行设置、监控及程序上传 1路RJ-45 接口，用于实现远程控制。 可搭配Android系统触摸屏，支持WiFi无线双向控制 8路可编程双向反馈按键 E-BUS总线支持 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 19 | 平板电脑 | 2台 | 产品类型：平板电脑 操作系统：≥Android 5.1 屏幕尺寸：≥8英寸 屏幕分辨率：≥1280x800 屏幕描述：IPS高清触摸屏，多点式触摸屏 存储容量：≥16G 处理器：≥Qualcomm APQ8009 1.3GHz 扩展支持：Micro SD 可扩展容量：≥128G WiFi功能：支持 蓝牙功能：支持 音频接口：3.5mm 支持语言支持多国语言，支持GPS定位及重力感应 主摄像头(后置)：800万像素 |  |  |  |  |
| 20 | 电源控制器 | 1台 | 电源管理器是专门应用于控制系统中的可编程开关模块，可以控制应用与会场需求的电源以及环境灯光等开关变量，通过与中控系统的连接对周边设备进行定时以及延时的闭合，起到对设备的管理和保护作用。允许强电以及弱电方式输入输出，单路最大负载4400W，设计满足了会场的电源以及环境开关需求，设计采用优质的继电器模块，自带线圈顺势抑制直流电路，电路寿命大于10万回。主机面板采用双反馈设计，自带信号反馈信息系统以及双开系统通过面板拨码开关，可以手动强制闭合或打开其管理的相应继电器模块，通过信息反馈系统的工作状态指示灯能够清晰的了结其对应继电器的工作状态，使其在工程应用以及系统维护更加的可靠。 产品特性： 每个单路继电器均带一对常开常闭触点 具备手动强制开关，可脱离主机手动控制 1、采用工业级CPU芯片，超强抗干扰能力，能通过4KV 快速脉冲干扰(EFT)； 2、独创RS-232地址码开关方式，可以提供一个RS-232接口控制多台继电器，支持最大255台级联； 3、PC软件控制，首创设备状态反馈显示功能； 4、兼容 和其他中控和其他品牌中控或第三方控制设备； 5、紧急情况下可DIP手动控制方式； 6、8路电源插座或开关组件任意组合； 7、内置八路进口30A大功率继电器模块，每路功率可达1200W； 8、电源接口端有常开和常闭端，可以和其他控制模块做联动功能； 9、提供每路开关LED状态显示； 10、独立100V-220V开关电源供电，增强系统稳定性； 11、内置时序控制功能，1-8通道间隔1秒吸合，8-1间隔1秒关闭； 12、三重独立控制方式，手动和电脑软件、RS-232； 13、高品质、大批量生产，有较高的兼容性和稳定性，有较高的性价比； 14、整机通过15KV抗静电测试 15、继电器模块具有常开和常闭接线端，方便和其他设备做联动功能 |  |  |  |  |
| 21 | 配套软件编程 | 1套 | 前期现场实际勘察，根据视频会议室集中控制需求对系统控制软件现场编程，实现对相关设备的集中控制,工程师现场调试，与原有设备各项功能完美对接，组织现场培训。 |  |  |  |  |
| 22 | 红外发射器 | 4套 | 射频2.4G红外发射器 |  |  |  |  |
| 23 | 无线网络收发器 | 1台 | 类型：无线路由器 传输频段：2.4GHz频段 传输速率：450M Wan口数量（无线路由）：1个 Lan口数量（无线路由）：4个 无线桥接：支持 传输标准： IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.3；IEEE 802.3u |  |  |  |  |
| 24 | 高清音视频矩阵 | 1套 | 功能特点： 8路音视频输入，8路音视频矩阵输出 复合视频，支持NTSC 3.58、NTSC 4.43、PAL 和SECAM 等视频制式； 立体声音频； 视频满载带宽：150MHz； 音频频率响应：20Hz～20KHz； 支持前面板手动切换控制； 支持RS-232控制协议； LCD同步操作显示功能； 断电现场切换记忆保存功能； 键盘锁定、密码设置等安全权限控制； 多模式存储及调用功能； 视频接口采用BNC,音频接口采用RCA； 采用抗干扰抗静电的全铝制机箱； 支持信号查询功能； 支持操作指引功能； 100VAC~240VAC，50/60Hz,内置，通用； RS-232，9针D型插座 视频参数 输入信号类型 8路复合视频 输入连接器 8个BNC插座 输入额定电平 1Vp-p 带宽 280MHz@-3dB 输出信号类型 8路复合视频 输出连接器 8个BNC插座 输出额定电平 1Vp-p 同步 标准 NTSC3.58、NTSC4.43、PAL和SECAM等视频制式 音频 输入信号类型 8路立体声，非平衡 输入连接器 8对RCA插座 频率响应 20Hz～20KHz，±0.5dB 输出信号类型 8路立体声，非平衡 输出连接器 8对RCA插座 控制端口 RS-232，9针D型插座 |  |  |  |  |
| 25 | ▲组合式商务演示控制主机 | 1套 | 整机高度集成可移动（锁止）底座、设备安装高度可调节支架、计算机单元、有源功放音箱、高清数字展台、远程视频会议端口、全数字中央控制单元、无线音频及网络传输单元、移动终端同屏推送单元、电源集中控制单元等。结构求一体化模块设计，不接受单独外挂安装模式。 具体配置要求： 1.CPU：INTEL i3-4160以上CPU，内存：4G DDR3-1333；硬盘：500G/7200转/SATA3；主板：Intel-H81平台,集成显卡、声卡、网卡；键盘鼠标：无线键盘,无线光电鼠标；USB接口：≥4个USB2.0接口，保证USB接口稳定供电5V。 2.主板各类输入输出接口应与台式计算机外接接口方式一致，必须支持直接插拔外接设备的应用，避免通过转接影响稳定性； 3.集成30W数字功放，双扬声器输出，支持模块化扩展无线接入设备。 4.集成≥500万像素高清数字展台，与设备一体化设计，不得外挂。 5.中控系统采用纯数字中控，系统开关支持一键开关机并实现通过独立控制键单开电脑、单开显示设备功能；支持系统重启、音量静音及大小调节（有状态指示灯显示）、一键循环切换外接PC输入、VGA输入、AV输入等； 6.内置 “交互式屏幕互动终端”模块，实现外部设备（笔记本电脑、各种操作系统的PAD）与组合式教学一体机进行交互显示和多屏互动，并支持各厂商液晶触控电视进行互动。 7.整体采用磷化静电喷涂工艺。支持≥75吋的液晶触控电视或75寸以上电子白板（含投影机）安装，安装高度可调节，保证移动平稳、锁止后应用操作稳定； 8.箱体底盘采用4个万向轮，便于移动。其中前向两个万向轮带脚刹功能，另外支持落地脚撑功能，保证使用时的稳固性。万向轮连接结构件要求稳固，不允许出现万向轮使用过程中脱落的问题。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 2.交互式屏幕互动终端提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 26 | ▲高清组合式商务会议显示单元 | 1台 | 显示部分： 屏体类型：LED背光；显示尺寸：≥86寸，显示比例：16：9；物理分辨率：≥3840*2160(4K) 外观结构： 1.屏幕左右两侧各丝印不少于15个同教学软件功能紧密结合的快捷键 2.内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质。 3.提供前置输入接口：HDMI*1，USB多媒体*1，电脑USB3.0*1电脑USB2.0*1。 4.前面板不少于9个功能物理按键，为避免误操作，独立配置平板电源及插拔式电脑开关按键。 5.采用红外十点触控技术。 6.具备智能温控系统，投标产品具备有效监控、预警和断电保护功能。 7.信号源窗口可实现3个以上画面内容，同时预览功能，直接点击预览窗口即切换至此信号源。 8.可对任意信号源画面进行十点批注。 9.不借助遥控器和任何实体按键可对PPT文件进行播放，手势翻页、批注； 10.可实现单点书写，多点擦除，可根据手指间距调整擦除范围，同时具备截屏保存。 11.平板产品具备智能护眼组合功能，可直接提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。 12.具备文件管理器功能，可实现文件分类，预览、筛选、搜索、选定、复制、删除功能。 13.可触摸屏幕菜单：在任意信号通道下，通过屏幕触摸菜单可实现图像模式、通道切换、频道切换、亮度、音量、对比度调节等中控功能。 14.安卓配置：Android4.2以上版本，动态内存≥1GB。 15为了保证交互平板产品后续可扩展性，交互平板需具有80针可插拔式电脑接口，拒绝厂商专有接口。 16智能中控：按键配有中文标识，信号源自动调整，内置电脑通道切换快捷键，HDMI通道循环切换键，AV通道切换快捷键，信号源菜单键，安卓下启动安卓白板软件，PC下状态启动备授课软件，屏幕分辨率切换，画面尺寸设置，可设置16：9，4：3，点对点画面，屏幕截屏功能。可实现F1-F12,windows窗口键,space,Alt+Tab,Alt+F4,退格键等键盘常用快捷键和组合键。 17平板产品正面具有二维码，方便识别厂家官网、产品型号、序列号、售后服务电话，产品说明书以及质保卡内容。 软件部分： 交互软件基础功能： 1、一键进行备授课及屏幕书写场景切换。菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，可通过软件功能扩展不少于10种硬件快捷键功能。 2、书写：软件提供不少于10支书写笔，(包括：手写识别笔、手势笔、智能笔、激光笔、图章笔等)；可根据手势实现上下翻页、擦除对象、手势识别聚光灯、放大镜等教学工具（提供手势说明，便于用户快速掌握）；手写识别笔可预设多种字体、中英文、加粗、 3、提供多种擦除方式，包括点擦除、区域删除、清页及智能擦除，可一键擦除教师所有书写字迹保留图片素材，不需反复擦除动作。 4、页面设置：可一键设置页面背景，切换背景颜色、图片或学科背景如五线谱、田字格米字格等。 学科专用工具： 每种工具下方标注中文提示，便于教师快速掌握工具应用，可实现语文、数学、外语、化学、物理、地理、音乐、生物、历史、书法等≥12个分学科教学模式；在各个学科教学场景中提供相应的教学工具及flash动画： 软件资源： 1、仿真实验(≥450个，包括K-12年级的科学、物理、化学、生物等学科的演示实验)、在有网络的情况下可实时获取素质教育课程资源（中华古诗词、中国传统节日、健康教育、安全教育）、学科题库资源（≥50万道题、支持教师自定义题目，可定义单选、多选、判断、解答等形式题目）、素材资源（学科按照教材章节分类，每个素材都具备关键字描述及知识点描述，可一键插入当前白板页面，便于教师课堂即时展示。） 2、提供教学资源云平台，教师可免费登陆在线制作课件，下载海量素材资源，拥有自主存储空间。 在线培训平台：专业的软件在线学习平台，可在任意网络环境中进行在线软件使用学习；平台提供文字与视频相配套的教学内容，并提供初级、中级以及高级的培训考核流程，方便一线用户进行学习和考核。 远程课堂： 教师可以通过网络课堂把教室里面的画面通过互联网直播到家长的手机或者电脑中，支持手机或Pad（支持Android和iOS系统）来接收画面，不管是参与公开课的老师，还是不在家的学生都可以用手机或Pad参与到课堂当中。 移动授课： 1、教师授课过程中，可以使用移动设备手机或pad控制大屏，实现同步大小屏画面，控制电脑关机，远程操作PPT、白板课件，实时上传影像等功能。 2、提供高速、标准、高清三种传屏模式，用户可根据网络环境选择同步大小屏画面的模式。 3、u盘精灵：可实时读取老师U盘内容并可按照文档、白板课件、视频、音频、图片等分类查看，便于老师快速查找素材并打开。、 4、播放白板格式课件时可调出与硬件物理快捷键相同的软菜单控制课件播放。 5、教师可通过移动端建立班级圈，发布班级公告，可以实时与家长沟通学生学习状况等信息，加强家校联系；可通过移动端实时发布文字、语音等类型作业，移动端软件提供小学、初中、高中习题库，方便各阶段教师按照所教习知识点即时布置作业。 可控制录制的视频，音频，拍摄区域的选择； 微课工具： 1、具有便捷工具条，可控制录制的视频，音频，拍摄区域的选择； 2、在电脑系统任何显示比例选项下都可以进行录制； 3、在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始，暂停和结束，且该三个按键均可设置为键盘快捷键；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握；可自定义屏幕录制储存路径； 4、录制或导入的素材可以进行时间轴编辑，同时提供文本，旋转，晕影，模糊，裁剪等五大视频特效； 5、提供“系统声音”，“麦克风声音”和“立体声混音”三种声音选择模式； 6、可设置录制的帧率、码率、录制内容的保存路径； 7、可将录制的视频分享上传到《教育视频资源应用平台》，可设置《教育视频资源应用平台》的服务器IP地址、端口、用户名及密 码；方便用户保存、使用和管理录制的内容 展台功能： 1、展台动态图像插入：可将展台动态图像插入到白板软件中，对展台图像拍照、设置图像分辨率。 2、展台USB控制：在白板软件中对展台进行USB控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦，同时利用放大、缩小功能实现对展台的光学变焦功能。 四、插拔式电脑： 1、采用OPS插拔结构电脑，插拔电脑与交互平板接口为intel标准双面80针接口，以满足后续产品配置升级的通用性需求； 2、处理器规格：主频≥3.7GHz、内存≥4G、硬盘≥500G； 3、产品具有软件一键还原功能； 4、产品采用铜热管智能调速静音风扇，满足教学环境下使用。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 2.内置电脑提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章； 3.提供所投产品国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品平均无故障时间（MTBF）≥10万小时的证书复印件并加盖制造厂商公章； 4.插拔式电脑提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品平均无故障时间（MTBF）≥5万小时的证书复印件并加盖制造厂商公章； 5. 应用教育云平台提供软件著作权证书复印件并加盖制造厂商公章； 6.交互式备授课系统提供软件著作权证书复印件并加盖制造厂商公章； 7.仿真实验室提供软件著作权证书复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 27 | 专业机柜 | 1套 | 钢制专业机柜，600MM*600MM 22U 载重500KG 抗氧化（能承载音响后端端设备） |  |  |  |  |
| 28 | 工程线缆 | 1批 | 音响专用线缆连接线、专用屏蔽通讯线缆、电源线 |  |  |  |  |
| 29 | 辅材（按项目需求） | 1宗 | 各种音频插头、音频加长线、转接口、话筒支架等 |  |  |  |  |

包号：07包

主要采购内容: 室外LED屏幕

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲户外防雨高清显示屏 | 16.38平米 | 1、15.6平方米，长5.2米*高3米三合一金线灯，1R1G1B （一红一绿一蓝）；2、配置发送卡1张；配置接收卡32张；户外密封防水箱体、防水插头、连接点橡胶环等技术，；抗盐雾能力：能够有效阻隔灰尘、防雨、防潮。3、配置视频处理器1台，具备PAL NTSC SECAM，VESA(VGA)，VESA(DVI) ，HDMI等输入接口；1路VGA,2路DVI输出接口以及音频输入输出接。支持4K输入输出，400万像素内自定义输入输出分辩率,画中画,画外画,双通道图像截取，淡入淡出,图文叠加,无缝切换,多机级联工作,多机热备份，预监编辑，节目输出，切换过度，LOGO截取与插入，画面冻结等功能；电脑远程控制，具有过流、短路、过压、欠压保护功能；4、采用P8全彩模组，产品带有标识字样；模组尺寸 256mm*128mm；物理点间距 8mm；物理密度 15625点/m2；发光点颜色1R1G1B三合一。水平视角：≥160度 ；垂直视角：≥150度；发光点中心距偏差：<3%；亮度均匀性：≥97%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；对比度：≥3000:1；刷新率≥2000HZ；5、电气：峰值功耗≤800w/㎡；交流输入电压（V） DC5V；交流输入频率50Hz；交流输入功率最大值每平米800W，交流输入功率平均值每平米 400W；驱动方式采用恒流驱动；扫描方式1/4扫描；接口方式HUB75E；白平衡亮度≥6000cd/m2；储存温度―30℃ - 60℃；工作温度-10℃ - 40℃；储存湿度（RH） 10%~85%无凝露。6、具有单点亮度校正，单点颜色校正； 8、显示屏控制系统：控制系统采用：DVI显卡+全彩控制卡。控制方式：同步控制，显示卡：DVI显卡，全彩主控卡，全彩接收卡，配有网络接口，可与计算机联网，同时播出网络信息，实现网络控制。显示功能：文本文件，WORD文件，所有图片文件、所有的动画文件；控制方式：同步控制。校正功能及方式：亮度，色度校正（支持工厂、现场校正） 常规故障检测：温度检测、自身电源电压检测、自身工作状态检测、网线故障检测；定制故障检测：可支持单灯开、短路检测、监视箱体内温度、湿度、烟雾、监视开关电源电压、模组失效检测、排线检测等（需额外单独配置监控板）亮度调节方式：程控调节/自动调节/手动。显示卡：DVI显卡，全彩主控卡，全彩接收卡，配有网络接口，可与计算机联网，同时播出网络信息，实现网络控制 售后服务要求： 1.制造厂商提供3年保修，3年上门服务。 投标人投标时需提供： 1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 2.提供显示屏屏体厂家技术确认函并加盖制造厂商公章； 3.提供开关电源中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 02 | 全彩发送卡 | 1个 | 1.一路 DVI 视频输入； 2.一路音频输入； 3.双网口输出； 4.USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 5.单张发送卡支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668； 6.一路光探头接口； |  |  |  |  |
| 03 | 全彩接收卡 | 40个 | 1、 单卡输出 RGBR’数据 16 组； 2、单卡输出 RGB 数据 20 组； 3、单卡输出串行数据 64 组； 4、 单卡带载像素为 256×226； 5、支持配置文件回读； 6、 支持程序复制； 7、 支持温度监控. 8、 支持网线通讯状态检测； 9、 支持供电电压检测； 10、 支持绝大多数芯片高灰度高刷新； 11、支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数； 12、 支持接收卡预存画面设置； |  |  |  |  |
| 04 | 全彩多功能卡 | 1个 | 1、 使用 RS232 串口或千兆网口通信； 2、 支持用网口级联在接收卡之间或最后； 3、具有定时功能，可以替代定时器和延时器； 4、 支持配电箱温度检测； 5、 支持配电箱湿度检测； 6、支持音频输出； 7、 支持接 4 路光探头实现自动亮度调节； 8、支持外接温湿度模块； 9、 支持 8 路电源开关控制。 |  |  |  |  |
| 05 | 计算机 | 1套 | CPU型号英特尔 i5处理器，双核,集成显示芯片Intel HD Graphics 4400，内存≥4GB 单通道DDR3 1600MHz SDRAM，硬盘1T，16X DVD-ROM 光驱，≥19.5英寸LED背光液晶显示器，千兆网卡 Win10.通讯方式：RS232/USB，户外监控摄像头1个 |  |  |  |  |
| 06 | 箱体 | 40个 | 640mm*640mm显示单元箱体材质为全铸铝箱体 |  |  |  |  |
| 07 | 配电箱 | 1个 | 智能配电箱，要求满足20KVA,主空开3P125A、多路显示屏回路输出、4P(20-40KA)避雷浪涌、多能功维修插座维修漏电保护开关、十位拉线端子、三档转换开关(手动,自动,停止) |  |  |  |  |
| 08 | 电缆 | 30米 | 15平方 |  |  |  |  |
| 09 | 钢结构+包边+防水 | 16.38平米 | 16.38平 方管：GB40×40×3 GB100×50×3 （单位：MM） 角铁：GB50×50×5 （单位：MM） 大芯板：1.2×2.4×0.017（单位：M） 铝塑板：4MM厚、18丝、银灰色 玻璃胶：黑色、酸性 槽钢：GB16# 工字钢：GB18# 钢板：GB5×1.2×14 （单位：MM） 彩钢：屏体顶面，彩钢铁皮厚度不低于0.6MM，聚苯板为8公斤/立方，聚苯板厚度为10公分；北侧彩钢采用乳白色小瓦能，铁皮厚度不低于0.4MM，聚苯板为8公斤/立方，聚苯板厚度为5公分。 |  |  |  |  |

包号：08包

主要采购内容: 图书

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 图书 | 1套 | 书目详见附件 采购预算：100万元且足额采购 报价方式：以综合优惠率报价，在满足采购要求的前提下，综合优惠率最高者中标。 采购内容以图书目录为准，指定书目到货率要求达到90%以上，每个书目采购数量≥1本（册），具体图书总数量以采购单位确定为准，本次采购图书定价总额=100万÷（1-综合优惠率）。 对供应商资质的具体要求 1.供应商2014年1月1日至今与全国985、211院校合作证明10家以上（提供合同原件，单独密封，投标时与投标文件一并递交）； 2.供应商需要具有做大型图书馆团体供应的条件和经验,须具有较大的后备仓库和团体选购的场所；现货供应品种在10万种以上（投标时需提供服务承诺书原件并加盖公章），必须拥有5000平米以上的卖场及10000平米的后备仓库(投标时需提供房屋产权或租赁合同证明材料复印件并加盖公章）； 3.供应商应具有提供文献编目加工服务的技术能力，有稳定的编目加工队伍，至少有6名编目员获培训资格证书（投标时需提供编目证原件，单独密封，投标时与投标文件一并递交）。有为不少于5家用户提供文献编目加工服务的记录（投标时需提供合同原件，单独密封，投标时与投标文件一并递交）； 4.供应商应建有功能较完善、性能稳定的专业化图书电子商务网站，便于供需双方通过网络开展业务工作；（提供网址和网站截图，现场查实）。 四、具体要求： 1.供货商所供图书全部到货，经采购方加工入库后履行验收手续。 2.供应商须提供采购方选订的有合法出版物经营权的各级出版社出版的正版非教材图书，不得更换采购方预订的图书订单，不得搭配采购方订单以外的图书。 3.供应商向采购方免费提供并粘贴3M磁条和芯片；免费提供相应的CALIS编目数据；免费提供图书出版预订目录和相关出版发行信息。所有电子版数据应为MARC格式及一种定长格式（如excel、access），其项目必须报包括ISBN、正副题名、分类号、著者、出版社、出版年、价格、装订形式、开本、提要等，以使本馆能够方便地利用这些书目制作采访数据。 4.有下列情况之一的，供应商应与采购方及时联系、核对，以确认是否采购或采购数量：①订购图书与实际出版图书价格有较大出入的。②订单与招标方应采图书层次不符的。③图书单册价格昂贵，单册价格>100元且复本大于1册的。④特殊版本（活页、64及以下开本、随书配送磁带、光盘等需另外收费的）。⑤其它特殊情况。 5.指定书目到货期为30天以内，到书率达到90%以上。采购图书超过到货期限的，采购方有权拒收。 6.供应商供货时须提前通知采购方，并负责将货物送至采购方指定地点。供应商自行选择运输方式并承担相关费用。 7.社科图书和科技图书须分开包装，并在包装外部标明；供应商在供货时须向采购方提供货物总清单（社科和科技分别开具清单）一式两份。总清单应注明以下项目：批号、送书日期、每批合计（种数、册数、定价）、包号、包合计；每包详单应注明每种图书的题名、ISBN、著者、出版社、出版年、单价、册数、定价合计等。供应商提供的图书数量、金额、质量等，以采购方验收人员实际验收的情况为准。 8.对于存在错订、破损、缺页、污损、附件不全及印刷错误等情况的图书，供应商须无条件退换，并承担全部相关费用。 9.供应商在履行协议过程中，如有违反国家法律的其它行为并引发法律责任，采购方有权立即终止合同，所有责任及损失由供应商承担。因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。在此条件下，双方各不担责，合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。 10.图书在到达采购方指定书库前发生的不可预见的风险均由供应商负责。供应商提供图书的质量保证期为自交货验收之日起至十二个月内止，在保证期内因图书本身的质量问题发生故障，供应商负责包退、包换。 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数和响应内容。投标人需根据招标文件的项目要求、技术参数提供所投产品及服务的实际技术参数和响应内容，不得完全粘贴复制“项目要求、技术参数及产品资质要求”的内容。因投标人未明确所投产品技术参数、响应内容的，评标委员会有权认定其未响应招标文件要求；

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注；

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“资质证明资料”一栏如招标要求提供的，须填写“见投标文件第  页、第  行”字样，标注出在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

对于分公司参与项目的说明：银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构或分公司参与项目的，需提供有总公司出具的分公司资质授权证明材料（如分公司营业执照等）。分公司委派具体人参与投标时需有分公司负责人的授权委托书，并明确相关权限。分公司参与投标的，分公司负责人的授权委托书视同法定代表人授权委托书。

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与价格明细表表中的“报价合计”保持一致。

14.3投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.4投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.5项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3未按要求加盖投标人公章的采购代理机构有权认定其投标无效。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。在计算投标人得分时，投标人的最终得分按四舍五入的方式保留小数点后二位。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4-1

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。（如技术、服务协议等）

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日

招标文件附件4-2

政府采购合同格式

(08包)

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。（如技术、服务协议等）

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币壹佰万元，图书综合优惠率为      %。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日