鞍山市政府采购文件

（单一来源）

项目名称：鞍山市智慧城市大数据云计算中心服务采购项目

招标编号：AGJCG2017D005

计划编号：ASZC20170300190

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

采购公告

第一章  采购项目基本内容及要求

第二章  响应文件内容及格式

第三章  评审方法

附 件：1.供应商须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3. 鞍山市智慧城市云数据中心服务购买合同

说明:采购文件由正文和附件两部分组成。供应商应当完整地阅读、理解构成本采购文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

单一来源邀请书

鞍山市公共资源交易中心受	鞍山市经济和信息化委员会委托，对“鞍山市智慧城市大数据云计算中心服务采购项目”（采购编号：AGJCG2017D005）进行单一来源采购，现邀请中国联合网络通信有限公司鞍山市分公司参加本次政府采购活动。

一、采购内容

| 包号 | 服务名称 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 鞍山市智慧城市大数据云计算中心服务 | 20,916,300 |

采购内容说明：

1.本项目采购内容分为1个合同包，供应商对所投包的采购内容必须全投；

2.每包报价均不能超过各包的采购最高限价，否则其报价无效；

3. 报价包括投标人提供服务所需要的平台建设费用、运行维护费用（不包含线路费用）、对招标人的技术及使用培训等全部费用。

二、合格供应商的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.生产或经营范围符合国家相关规定和本次采购项目的需求；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.能够提供快速、良好的服务；

- 6.参与本次采购的供应商须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商；

- 7.推荐供应商为中国联合网络通信有限公司鞍山市分公司。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 参与鞍山市市本级政府采购项目的供应商未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库管理部门：鞍山市财政局政府采购监督管理处

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 供应商在递交响应文件时，须向采购方单独提供入库登记证明，入库登记证明无需装订在响应文件中。（供应商可在办理入库所在省或市级政府采购网站通过“供应商注册查询”功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 四、鞍山市公共资源供应商信息录入：请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/register.jspx。

- 网上录入咨询电话（信息部）：0412-5555983

- 资质审核咨询电话（业务处）：0412-5555796

五、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山政府采购网（http://218.25.216.179）、鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站（www.asggzyjy.cn）等财政部门指定媒体下载采购文件。

六、资格审查：

本项目报价供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其报价无效或成交资格被取消。

七、单一来源邀请书的发布

本单一来源邀请书在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

八、递交响应文件截止购时间，递交响应文件地点：

- 递交响应文件截止时间：2017年4月17日13:30(北京时间)

- 递交响应文件地点：鞍山市公共资源交易中心222会议室（第五开标室），届时请供应商的法定负责人或其授权代表按时参加单一来源采购会议。

九、响应文件的送达：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达采购地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的响应文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的响应文件。

参与单一来源采购的供应商在递交响应文件时需提供：

1.政府采购供应商库入库证明；

2.法定负责人身份证明书或法定负责人授权委托书；

3.按照单一来源采购文件规定密封的响应文件（报价一览表、正本、副本）；

4.单一来源采购文件要求提供的其它材料。

十、询问、质疑和投诉的程序及要求

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3.供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4.经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十一、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市经济和信息化委员会

联系人：于传广

联系电话：0412-2290045

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

采购项目咨询电话：0412-5212882 0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一七年四月七日

第一章 采购项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次采购项目为鞍山市智慧城市大数据云计算中心服务采购 |
| 2 | 合格供应商 的资格条件 | 详见单一来源邀请书及采购文件 |
| 3 | 领取采购文件 的时间及方式 | 详见单一来源邀请书 |
| 4 | 递交响应文件截止时间，递交响应文件地点 | 详见单一来源邀请书 |
| 5 | 单一来源采购 小组人数 | 共3（或更多单数）人 |
| 6 | 响应文件份数 | 正本1份,副本3份。 |
| 7 | 评审办法 | 最低评标价法 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 9 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |

第二章 响应文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应文件的外封面、封口、封皮及目录 | 响应文件的外封面及封口 |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 响应文件的封皮 |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 响应文件的目录 |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 供应商营业执照副本 | 复印件（应确保复印清晰） |  |  | 2-1 |
|  | 法定负责人资格证明书或法定负责人授权委托书 |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 单一来源采购前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  | 复印件（应确保复印清晰） |  | 2-3 |
|  | 如果供应商不是采购产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  | 是否提供详见单一来源邀请书及采购文件的具体规定 |  | 2-4 |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 单一来源响应函 |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 报价一览表 |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 服务价格明细表 |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 项目要求及报价响应表 |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 其它 |  |  |  | 3-5 |

重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订响应文件时，应严格按照本表中“响应文件装订顺序”进行装订。

格式1

响应文件外封面、封口格式

封面格式：

| 响应文件（正本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： | 响应文件（副本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： |
| --- | --- |
| 报价一览表 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

响  应  文  件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称 ：

格式3

响应文件目录

一、资格性证明材料

1.1供应商营业执照副本………………………………………………所在页码

1.2法定负责人资格证明书或法定负责人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1单一来源响应函……………………………………………………所在页码

2.2报价一览表…………………………………………………………所在页码

2.3采购设备价格明细表………………………………………………所在页码

2.4项目要求及报价响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定负责人或其授权代表签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称：（加盖公章）

签署日期：          年      月      日

格式4-1

法定负责人身份证明书

（法定负责人参加报价的，出具此证明书）

法定负责人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定负责人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的报价签署响应文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定负责人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定负责人授权委托书

（授权代表人参加报价的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定负责人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的采购活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的响应文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

单一来源响应函

采购代理机构：

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的采购项目 采购项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务的报价：

| 包号 | 报价（人民币 元） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |
| …… |  |  |

一、我方同意在采购文件中规定的采购时间起90天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并已详细审查采购文件，对采购文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目报价有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重单一来源采购小组的评审结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方成交，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与采购单位、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

供应商名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

报价一览表

供应商名称：                                           单位：元（人民币）

| 包号 | 服务名称 |  | 最高限价 | 报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 鞍山市智慧城市大数据云计算中心服务 |  | 20,916,300 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

填表说明：

1．供应商对报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明，未宣读的价格、价格折扣和采购文件允许提供的响应方案等实质内容，评审时不予承认。供应商的响应文件若有上述内容未被唱出，应在唱价时及时声明。

2．报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的响应文件将被视为非响应性报价，作为无效报价处理。

3．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在单一来源时不予唱价，在评审时不得作为优先成交的条件。

4．单一来源时，响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

供应商名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式7

项目要求及报价响应表（一）

| 包号：01包 - 服务内容：鞍山市智慧城市大数据云计算中心服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 响应文件响应内容 | 备注 |
| 1 | 服务期限： 8年 |  |  |
| 2 | 服务地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | 付款方式及条件： 由采购人根据项目中标总额按8年服务期限分期支付服务费用。根据2017年3月6日召开的第6期市政府党组会议批示的财政预算安排，支付期限为2018年至2025年。2018年具体支付日期以财政付款时效为准，此日期作为每年的付款节点，直至2025年付清全款为止。 |  |  |
| 4 | 验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |  |
| 5 | 质量保证期： 按照国家相关规定和服务厂商相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 |  |  |
| 6 | 售后服务承诺要求： 1、数据中心的改造设计、投资建设工作。按照与政府签订的协议要求进度完成项目的交付。 2、已建资源池的使用规划，按资源池容量将按政府的年度建设规划在数据中心进行集中布署使用，确保资源的高效合理利用。并将根据政府的使用进展情况开展二期扩容规划，确保资源池的弹性扩展需要。 3、负责协助政府完成已有业务系统至云数据中心的迁移工作。 4、负责数据中心的日常管理与运行维护工作，协助政府完成业务平台的建设与迁移相关事宜。 5、按招标要求提供本地云资源池。 |  |  |
| 7 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达 |  |  |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： 免费现场培训。 |  |  |

项目要求及报价响应表（二）

包号：01包

主要采购内容: 鞍山市智慧城市大数据云计算中心服务

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  |  | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务类别 | 具体内容 | 项目要求、技术参数及资质要求 |  |  |  |  |
| 数据中心基础设施要求 | 供配电质量要求 | （1）市电电源和柴油发电机组须满足数据中心所有硬件设备的日常供电需要，柴油发电机的燃料存量须满足断电后24小时的续供电要求； （2）数据中心的UPS和蓄电池供配电须满足双回路供电要求，同时满足外路断电后2小时的不间断供电保障。 |  |  |  |  |
|  | 温湿度环境质量要求 | （1）数据中心主机房的环境须满足在所有设备开机时，温度范围和湿度范围符合各设备正常运行要求，且不得凝露； （2）数据中心监控机房的环境须满足温度范围在18~28℃，湿度范围在35%~75%，且不得凝露； （3）数据中心主机房须配备机房专用空调。 |  |  |  |  |
|  | 消防保障要求 | （1）数据中心机房的灭火设备和灭火剂应符合国家电子信息机房的消防要求，同时应配备满足相应数量要求的烟雾探测火灾报警系统。 |  |  |  |  |
|  | 安全防范要求 | （1）数据中心主机房及监控室须在出入口配备出入控制识别、视频监控等安防设备； （2）机房门须采用具有防火性能的安全机械锁式或推杆锁式金属门。 |  |  |  |  |
|  | 装修改造要求 | （1）数据中心及监控室的内部装饰装修须采用符合电子信息机房标准要求的装饰材料； （2）监控室改造为采用金属格栅造型吊顶，同时配备相应数量的LED灯； （3）对原政务外网机房走廊门厅进行装饰改造（含灯具、吊棚、墙面等）。 |  |  |  |  |
|  | 监控室环境要求 | （1）数据中心监控室须配备不少于2*4块的55寸LED拼接屏显示设备，同时可具备将机房运行状态等信息实时显示的要求； （2）数据中心监控室须配备不少于4台工作用电脑及配套办公环境。 |  |  |  |  |
| 数据中心网络及安全要求 | 网络设备要求 | 为满足鞍山市政府数据中心所承载的各业务应用要求，新建网络设备须满足以下要求 （1）万兆核心交换设备不少于2台，且每台至少可提供8个40GE接口和8个10GE接口，同设备间支持堆叠； （2）万兆接入交换设备不少于4台，且每台至少可提供4个40GE接口和48个10GE接口，同设备间支持堆叠； （3）千兆接入交换设备不少于2台，且每台至少提供48个100M/1000M FE接口和4个10GE接口； （4）FC交换机不少于2台，且每台提供24端口SFP Plus+(24端口激活,含8*8Gb多模SFP) |  |  |  |  |
|  | 外网平台设备改造要求 | 服务商须实现政务外网平台的网络设备接口能力扩充，完善网络架构，解决政府外网网络瓶颈问题。 |  |  |  |  |
|  | 符合三级等保要求 | 为满足鞍山市政府数据中心安全等保三级要求，须具备防火墙、防DDOS攻击、入侵防御、防病毒网关、Web应用防护、运维审计、漏洞扫描、网络及数据库审计、安全管理平台、网页防篡改等安全防护功能。根据市政府对数据中心安全等保三级服务的具体要求，服务供应商所提供的相关安全模块功能或性能须满足以下要求： （1）为了保证高可靠性，防火墙及入侵防御应采用机框式设备且为独立硬件模块。所有安全设备须具备万兆处理能力。 （2）负载均衡设备须采用独立的物理设备。 |  |  |  |  |
| 数据中心云平台要求 | VCPU计算资源 | 960核 |  |  |  |  |
|  | 内存 | 7680GB |  |  |  |  |
|  | 分布式存储 | 480TB |  |  |  |  |
|  | 架构设计 | 云平台的架构设计要求与省政府数据中心平台设计相符，平台可无缝对接，实现省市平台纵向互联。 |  |  |  |  |
| 数据中心维护服务 | 维护人员要求 | 提供数据中心日常运维保障服务，专职驻场人员不少于4人，后台支持专家团队不少于9人。驻场人员保持固定，如更换人员需报鞍山市政府数据中心主管部门。其中： （1）专职云平台运维工程师不少于2名，负责云平台业务开通、业务测试、资源管理等。 （2）专职动环运维工程师不少于2名，覆盖电气、空调和弱电专业，负责数据中心的基础设施安装及运维工作。 （3）所有运维工程师实行7*24小时不间断值班，填写值班记录、按时完成作业计划和巡检任务，认真执行数据中心值班相关制度。 |  |  |  |  |
|  | 故障处理时限要求 | （1）柴油发电机组在停电后15分钟之内完成启动； （2）一般故障，一个小时之内处理完毕；紧急故障（电源、空调、消防）30分钟内处理完毕。 （3）重大故障，移动式发电车在2小时内到达并为重要负载供电。 |  |  |  |  |
|  | 日常维护管理要求 | （1）服务供应商须提供数据中心维护管理方案并负责数据中心的日常维护。 （2）服务供应商须响应最终客户的设备配置、使用指导、使用培训等服务请求。 （3）服务供应商负责按照业务系统使用部门对时间和数据样式及数据类型的书面需求对相关信息进行汇总和分析。 （4）服务供应商须在每季度及业务系统使用部门的业务系统活跃期前，对业务系统进行漏洞扫描，并负责补丁测试和补丁安装。 |  |  |  |  |

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写，须按采购文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数和响应内容。投标人需根据采购文件的项目要求、技术参数提供所投产品及服务的实际技术参数和响应内容，不得完全粘贴复制“项目要求、技术参数及资质要求”的内容。因投标人未明确所投产品技术参数、响应内容的，评审小组有权认定其未响应单一来源采购文件要求；

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“资质证明资料”一栏如果要求提供的，须填写“见响应文件第  页、第  行”字样，标注出在响应文件中的位置。

第三章   评审方法

一、本项目采用最低评标价法进行评审。

二、评审原则及程序

详见本采购文件附件一供应商须知“五、报价与评审”。

三、确定成交供应商

单一来源采购小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，推荐成交候选供应商的顺序，依法确定成交供应商。

采购文件附件1

供应商须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1“采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次采购的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2“采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3“单一来源采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4“采购货物”指采购文件中所述所有货物及相关服务。

2.5“采购文件收受人”指按采购文件规定取得采购文件的潜在供应商。

2.6“供应商”指按采购文件规定取得采购文件并参加采购活动报价的供应商。

3.合格供应商的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

对于分公司参与项目的说明：银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构或分公司参与项目的，需提供有总公司出具的分公司资质授权证明材料（如分公司营业执照等）。分公司委派具体人参与采购时需有分公司负责人的授权委托书，并明确相关权限。分公司参与采购的，分公司负责人的授权委托书视同法定代表人授权委托书。

3.2 满足采购文件中单一来源邀请书、“采购项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加报价的规定。如果本项目允许联合体参加报价，供应商应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。

3.3.2以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。联合体成交的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

供应商除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.报价费用

不论报价结果如何，供应商应自行承担其参加报价所涉及的一切费用。

6.报价货币

本次采购项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取采购文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与采购项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照采购文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就采购项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，供应商可就采购文件是否有倾向性或排他性条款、采购项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5供应商对采购文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得采购文件的所有潜在供应商。

二、采购文件

8.采购文件的构成

8.1第一部分：采购文件正文部分

8.1.1单一来源邀请书

8.1.2采购项目基本内容及要求

8.1.3响应文件内容及格式

8.1.4评审方法

8.2第二部分：采购文件附件部分

8.2.1供应商须知

8.2.2供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3供应商应当完整地阅读、理解构成采购文件的所有内容。“采购文件正文部分”与“采购文件附件部分”如有不一致的地方，应以“采购文件正文部分”为准。

9.采购文件的澄清和修改

9.1单一来源采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长报价截止时间和采购时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 采购文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

三、响应文件

10.响应文件编制的要求

10.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件。响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价将作为无效报价处理。

10.2 除非有另外的规定，供应商可对全部合同包或部分合同包进行报价。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效报价处理。

10.3响应文件语言。响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.响应文件的构成

响应文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.响应文件格式

供应商应按采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.报价

13.1所有报价均以人民币元为计算单位。价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过采购项目最高限价的响应文件为无效响应文件。

13.2供应商要按报价一览表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、报价及其它事项，并按照格式要求由法定负责人或其授权代表签署。

13.3报价一览表成交明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价将被视为非响应性的报价，作为无效报价处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的报价。供应商对报价若有说明应在报价一览表显著处予以注明，未宣读的价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评审时不予承认。如未提供单独密封、标记的“报价一览表”，以响应文件正本中的“报价一览表”为准。供应商的响应文件若有上述内容未被唱出，应在唱价时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于供应商在报价一览表和响应文件中列出的赠送条款，在采购时不予唱价不作为优先成交的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评审，供应商应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.单一来源响应函格式、报价一览表及其附表

14.1供应商应完整地填写单一来源响应函。

14.2供应商应完整地填写报价一览表，按格式填写、签署、盖章。报价一览表为在单一来源采购仪式上唱价的内容，不得自行增减内容。

14.3供应商应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.4供应商应完整地填写采购文件中的项目要求及报价响应表，响应文件的技术指标响应情况应与采购文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.5项目要求及报价响应表是评审的重要依据，无论所投标的货物与采购文件的要求是否有偏离，供应商都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明供应商合格的资质证明材料

15.1供应商应按照采购文件要求提交证明其有资质参加报价和成交后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

15.2供应商提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

16.1供应商应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

16.2供应商关于货物和服务来源地的证明除在响应文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.单一来源保证金（未要求提供除外）

17.1供应商按采购文件的规定提交单一来源保证金，并作为其报价的一部分。

17.2单一来源保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的单一来源保证金将视为未按规定时间交纳单一来源保证金。

17.3供应商在将单一来源保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还单一来源保证金。在采购截止时间前，供应商可至采购代理机构财务部门领取已交纳单一来源保证金的有效证明。

17.4在递交响应文件时，供应商须出示已交纳单一来源保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按采购文件要求交纳单一来源保证金或虽已交纳单一来源保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳单一来源保证金的有效证明的供应商的响应文件。

17.5单一来源保证金的退还。未成交的供应商的保证金将于确定成交公告发布后的五个工作日内退还；成交供应商的单一来源保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。单一来源保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6供应商单一来源保证金收据丢失退还保证金的处理办法。供应商须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按保证金的退还程序予以办理。

17.6.1供应商以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7供应商发生下列情况之一，单一来源保证金将不予退还：

17.7.1在单一来源响应函中承诺的报价有效期内撤回其报价的；

17.7.2成交后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将成交项目分包给他人的。

18.报价有效期

18.1响应文件有效期为自单一来源之时起90天，响应文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期，并书面形式进行协商确认，同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其它内容。

19.响应文件的式样和签署

19.1响应文件需打印或用不褪色墨水书写。除了响应文件封面以外，每个页面都要在右下角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，响应文件的目录必须编序。以保证单一来源采购小组的评审和响应文件存档需要。

19.2响应文件由法定负责人签署的，须提交以书面形式出具的“法定负责人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定负责人授权委托书”。

19.3响应文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定负责人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的响应文件为无效文件。

19.4每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本需打印并由供应商法定负责人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1供应商应将响应文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2响应文件外封面、封口按照“采购项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3未按要求加盖供应商公章的采购代理机构有权认定其投标无效。

20.4如果供应商没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于响应文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.采购截止时间

21.1供应商按“采购项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交响应文件。采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于采购文件规定的采购截止时间。

21.2采购代理机构可以延长采购截止时间，在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的响应文件

采购代理机构拒收在规定的采购截止时间之后递交的响应文件。

23.响应文件的修改和撤回

23.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购代理机构必须在规定的采购截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2供应商的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的响应文件将不予开封并原封退回供应商。

23.4在采购截止时间后（即从单一来源开始之时起），供应商不得对其响应文件做任何修改。

23.5从采购截止时间至报价有效期期满，供应商不得撤回报价。供应商之间恶意串通而撤回投标的，将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、报价与评审

24.报价

24.1采购代理机构按“采购项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织供应商和有关方面的代表参加单一来源会议。

24.2单一来源采购时由单一来源采购小组检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购工作人员当众拆封，宣读供应商名称、修改响应文件的通知、报价、价格折扣，以及报价一览表要求的其它内容。采购代理机构将做记录并在单一来源会议结束后要求供应商法定负责人或其授权代表签字确认。

24.3未宣读的报价、价格折扣等实质性内容，评审时不予承认。

24.4供应商在报价时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

24.4.1在采购文件规定的采购截止时间之后报价的；

24.4.2响应文件未按采购文件规定密封的；

25.单一来源采购小组的组成

25.1采购代理机构负责组织评审工作。

25.2与供应商有利害关系的人不得进入单一来源采购小组。

25.3单一来源采购小组由有关的技术、经济方面的专家按“采购项目基本内容及要求”规定的人数组成。单一来源采购小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行单一来源采购小组职责。

26.响应文件的初审

26.1资格性检查。单一来源采购小组依据有关法律法规和采购文件的规定，对响应文件中资质证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。在评审过程中，单一来源采购小组有权要求供应商提供资质证明材料的原件以供审查，供应商应在单一来源采购小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其报价将被作为无效报价处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商递交的响应文件，依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度，审查响应文件是否对采购文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的报价是指与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指供应商货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在单一来源开始后修正，但单一来源采购小组将根据供应商须知第26.4条的规定，允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应采购文件要求的其它内容。

26.2.4 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，将作为无效报价处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其报价成为实质上响应的报价；

26.2.5 单一来源采购小组审定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 响应文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按采购文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备采购文件中规定资格要求的；

26.3.3供应商法定负责人或其授权代表未按规定到现场并签字确认报价结果的；

26.3.4不符合采购文件规定的实质性要求的；

26.3.5采购文件规定报价时属于无效报价或者废标的其它情形。

26.4响应文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“报价一览表”为准；

26.4.2响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评审价，对供应商具有约束力。如果供应商不按照上述原则修正其报价及分项报价，其投标将作为无效报价处理。

27.响应文件的澄清

单一来源采购小组对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，单一来源采购小组可以书面要求供应商在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定负责人或其授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其报价将被作为无效报价处理。

28.评审办法和评审标准

单一来源采购小组按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定成交候选供应商的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

29.推荐成交候选供应商名单

29.1采用最低评标价法的，按评审价由低到高顺序排列。评审价相同的，按技术优劣顺序排列。单一来源采购小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，单一来源采购小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。评审价及技术指标相同的，由单一来源采购小组集体研究处理。

29.2评审中遇到的其它问题，由单一来源采购小组集体研究处理。

30. 成交供应商的确定

单一来源采购小组根据全体单一来源采购小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，推荐的成交候选供应商的顺序依法确定成交供应商。

31.评审过程的保密性

31.1单一来源采购之后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向供应商及与评审无关的其它人透露。

31.2在评审过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向单一来源采购小组、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其报价作为无效报价处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除供应商须知第33条规定的情况外，采购单位根据单一来源采购小组提交的评审结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的成交供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

34.成交通知书

34.1 在报价有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布成交结果公告，同时发出《成交通知书》。成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

34.2成交通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对采购文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1成交供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按采购文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的采购活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保采购活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的报价均视为不响应采购文件而直接宣布为报价无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

采购文件附件2

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

采购文件附件3

鞍山市智慧城市云数据中心

服务购买合同

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

本合同由以下双方（以下合称“双方”或“甲乙双方” ）签署：

甲方（服务购买单位）：

乙方（服务提供单位）：

双方就 　鞍山市智慧城市大数据云计算中心　的服务购买及使用相关事宜，在平等合理的基础上，经友好协商， 按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，结合具体情况，就乙方向甲方提供云计算数据服务的有关事宜,签订合同如下：

- 合同目的、声明与保证

1.1、甲方将与乙方订立并完整地执行本合同以实现获得本合同对应的服务，使合同中所提供的服务内容能够实现正常、持续、稳定的商业运营的合同目的；乙方将与甲方订立并完整地执行本合同以实现将本合同对应的服务向买方销售并获得相应的对价的合同目的。

1.2、为实现合同的目的，甲方签署本合同的代表已获得签署本合同的合法有效授权，有权签署本合同。

1.3、为实现本合同的目的，乙方向甲方声明与保证如下：

（1）乙方系依中国法律成立并有效存续的中国公司。

（2）乙方保证拥有本合同服务内容的完整授权（包括对合同中涉及的第三方软件，乙方已取得其权利人合法有效授权，并有权利重新分配许可给甲方使用），否则乙方应自行承担因此而产生的法律责任，并赔偿买方的全部损失。

（3）乙方承诺，其所提供的服务内容和相关指标，适合本合同的目的并符合本合同及其相关附件的技术规格和质量标准。

（4）乙方承诺，其依据本合同向甲方提供的服务内容符合并满足本合同及其相关附件的规定，能够满足甲方在使用相关服务时达到正常、持续、稳定的业务运营的合同目的。

（5）乙方承诺，其依据本合同向甲方提供的一切文件、数据、资料均真实、准确、合法和有效。

（6）代表乙方就本合同签约的人已获得签署本合同的合法有效授权，有权签署本合同。

（7）双方同意：本合同任何一方违反其在本合同中做出的陈述、声明、保证或承诺均须赔偿由此给另一方造成的损失。

第二条  合同内容

2.1、协议双方一致同意，由乙方在政务外网数据中心原有设施及配套资源利旧基础上进行投资建设城市云数据中心，向甲方提供的本合同项下的云计算资源服务，服务主要包括基于云计算资源、云存储资源、智能云网络、负载均衡等业务服务内容，甲方采用购买服务方式使用上述资源。

2.2、协议双方一致同意，乙方提供的本合同项下之云计算资源池将按甲方的本年购买服务规模进行投资建设，一期建设云资源池的虚拟机资源要满足如下：要求一期建设能力达到： VCPU计算资源960核,内存资源7680GB，存储资源480TB。

2.3、协议双方一致同意，自本协议生效之日起，双方建立智慧城市大数据云计算业务合作关系，合作期限为　8　年。乙方为甲方提供云数据中心的业务服务、技术支持和运营管理服务。

第三条  费用支付

3.1、甲方使用云数据业务服务，按照实际使用的服务项目向乙方缴纳服务费用。购买服务一期价款总额为：人民币          元（大写:           整)（含税）。

3.2、合同付款条件和方式

项目经费确保专款专用，支付方式：按年划拨。

根据2017年3月6日召开的第6期市政府党组会议批示的财政预算安排，支付期限为2018年至2025年。2018年具体支付日期以财政付款时效为准但不能超过本年12月底。

3.3、划拨时间

按合作期限，每年服务款的划拨时间为：　3月1日　；服务款金额为：人民币         元（大写：          整） （含税）。甲方向乙方支付服务款后，乙方向甲方开具等额的增值税普通发票（发票税率为6%）。

3.4、付款信息

乙方的银行信息如下：

开户名称：

开户银行：

账号：

- 甲乙双方权利及义务

甲方权利及义务：

1、甲方负责本次新建资源池的使用规划，按资源池容量将甲方的年度建设的业务在数据中心进行集中布署使用，确保资源的高效合理利用。乙方将根据甲方的使用进展情况开展二期扩容规划，确保资源池的弹性扩展需要。

2、甲方负责已有业务系统至云数据中心的迁移工作，乙方将在云平台对接方面协助甲方完成迁移工作。

乙方权利及义务：

1、乙方负责云数据中心的改造设计、投资建设工作。按照甲方需求进度完成项目的交付。

2、乙方负责本次新建数据中心的云平台日常管理与运行维护工作，协助甲方完成业务平台的建设与迁移相关事宜。

3、乙方履行服务义务起始时间以鞍山市大数据云计算中心平台开始运行使用为准，服务期限为起始时间后的8个自然年。

双方权利及义务：

1、对于本合同任何一方因违反本合同的规定而给对方造成的损失，该方应向对方承担及时和全面的违约赔偿责任。

2、在本合同任何一方履行其在本合同项下的义务时，对方应向该方提供合理的、必要的协助。

第五条  不可抗力

因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，遭受不可抗力的任何一方不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况书面告知对方，并提供有关证明，同时应尽最大努力减少因不可抗力所造成的损失。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方当继续履行本合同。

第六条  争议解决方式

双方因本合同发生争议，首先请服务所在地行政主管部门调解。经调解后，双方未达成共识的，任一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条  违约责任

任何一方违反本合同约定均应首先按本合同的有关规定执行同时承担因其违约行为给对方及第三方造成的相应损失。

第八条  未尽事宜及补充条款如下：

合作过程中发生不可抗力和双方不可预见问题时，乙方应立即通知甲方，双方协商解决，并签订补充协议。

第九条  生效及期限

本合同一式四份，甲、乙方各执二份，合同双方代表人签字并加盖单位有效印章之日起生效。

本合同期限为　　　 年/月，自　　　　　　　年　　　　月　　　　日起至　　　　　年　　　　月　　　日止。

第十条  本合同附件条款与合同正文具有同样法律效应。

附件1 合同约定商务要求

| 鞍山市智慧城市大数据云计算中心服务合同商务要求 （以下所有项乙方都必须切实满足，任意一条不能满足将视为乙方合同违约） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求 | 详细说明 |
| 1 | 交货/交付时间： | 合同签订后（93）日内可满足业务上线服务要求 |
| 2 | 交货/交付地点： | 甲方指定地点（鞍山市内） |
| 3 | 付款方式及条件： | 合同签定后，甲方须每年按合同约定的结算方式向乙方付款，乙方须根据甲方的支付金额开具相应的增值税服务发票。 |
| 4 | 验收 | 按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》 （2013年07月02日发布）执行。 |
| 5 | 质量保证期： | 合同期内 |
| 6 | 服务期限 | （ 8 ）年 |
| 7 | 支持： | 乙方提供现场支持服务，并确保2小时内响应。 |
| 8 | 售后服务网络： | 提供7*24小时售后服务，包括对软硬件和网络的专人管理与即时服务，售后热线服务。 |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： | 提供不少于4名专职维护人员，负责基础设施及软硬件平台维护、管理工作，保证系统的安全稳定，确保平台7*24小时持续正常运行。 |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： | 合同期内，免费对鞍山市直属单位的平台管理及使用人员进行培训。 |
| 11 | 系统扩展、升级服务要求： | 合同期内，在保证满足甲方服务要求和服务质量的前提下，由乙方负责对软硬件的产品版本和特征库进行免费升级。 |
| 12 | 合同期 | 合同期限8年。在合同期满前，甲方可提前半年提出是否续约，如续约，后续相关事宜可另行签订合同并商议；如不续约，则乙方需保证在合同终止后，接替的服务方到位前，乙方未经甲方同意不得撤出由其投资的相关设施及设备，但甲方须参考最后一次应支付的年服务费向乙方按月支付超出合同期的使用费用。 |

附件2 合同约定服务指标要求

| 鞍山市智慧城市大数据云计算中心服务合同商务要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务类别 | 具体内容 | 详细说明 |
| 数据中心基础设施要求 | 供配电质量要求 | （1）市电电源和柴油发电机组须满足数据中心所有硬件设备的日常供电需要，柴油发电机的燃料存量须满足断电后24小时的续供电要求； （2）数据中心的UPS和蓄电池供配电须满足双回路供电要求，同时满足外路断电后2小时的不间断供电保障。 |
|  | 温湿度环境质量要求 | （1）数据中心主机房的环境须满足在所有设备开机时，温度范围和湿度范围符合各设备正常运行要求，且不得凝露； （2）数据中心监控机房的环境须满足温度范围在18~28℃，湿度范围在35%~75%，且不得凝露； （3）数据中心主机房须配备机房专用空调。 |
|  | 消防保障要求 | （1）数据中心机房的灭火设备和灭火剂应符合国家电子信息机房的消防要求，同时应配备满足相应数量要求的烟雾探测火灾报警系统。 |
|  | 安全防范要求 | （1）数据中心主机房及监控室须在出入口配备出入控制识别、视频监控等安防设备； （2）机房门须采用具有防火性能的安全机械锁式或推杆锁式金属门。 |
|  | 装修改造要求 | （1）数据中心及监控室的内部装饰装修须采用符合电子信息机房标准要求的装饰材料； （2）监控室改造为采用金属格栅造型吊顶，同时配备相应数量的LED灯； （3）对原政务外网机房走廊门厅进行装饰改造（含灯具、吊棚、墙面等）。 |
|  | 监控室环境要求 | （1）数据中心监控室须配备不少于2*4块的55寸LED拼接屏显示设备，同时可具备将机房运行状态等信息实时显示的要求； （2）数据中心监控室须配备不少于4台工作用电脑及配套办公环境。 |
| 数据中心网络及安全要求 | 网络设备要求 | 为满足鞍山市政府数据中心所承载的各业务应用要求，新建网络设备须满足以下要求 （1）万兆核心交换设备不少于2台，且每台至少可提供8个40GE接口和8个10GE接口，同设备间支持堆叠； （2）万兆接入交换设备不少于4台，且每台至少可提供4个40GE接口和48个10GE接口，同设备间支持堆叠； （3）千兆接入交换设备不少于2台，且每台至少提供48个100M/1000M FE接口和4个10GE接口； （4）FC交换机不少于2台，且每台提供24端口SFP Plus+(24端口激活,含8*8Gb多模SFP) |
|  | 外网平台设备改造要求 | 服务商须实现政务外网平台的网络设备接口能力扩充，完善网络架构，解决政府外网网络瓶颈问题。 |
|  | 符合三级等保要求 | 为满足鞍山市政府数据中心安全等保三级要求，须具备防火墙、防DDOS攻击、入侵防御、防病毒网关、Web应用防护、运维审计、漏洞扫描、网络及数据库审计、安全管理平台、网页防篡改等安全防护功能。根据市政府对数据中心安全等保三级服务的具体要求，服务供应商所提供的相关安全模块功能或性能须满足以下要求： （1）为了保证高可靠性，防火墙及入侵防御应采用机框式设备且为独立硬件模块。所有安全设备须具备万兆处理能力。 （2）负载均衡设备须采用独立的物理设备。 |
| 数据中心云平台要求 | VCPU计算资源 | 960核 |
|  | 内存 | 7680GB |
|  | 分布式存储 | 480TB |
|  | 架构设计 | 云平台的架构设计要求与省政府数据中心平台设计相符，平台可无缝对接，实现省市平台纵向互联。 |
| 数据中心维护服务 | 维护人员要求 | 提供数据中心日常运维保障服务，专职驻场人员不少于4人，后台支持专家团队不少于9人。驻场人员保持固定，如更换人员需报鞍山市政府数据中心主管部门。其中： （1）专职云平台运维工程师不少于2名，负责云平台业务开通、业务测试、资源管理等。 （2）专职动环运维工程师不少于2名，覆盖电气、空调和弱电专业，负责数据中心的基础设施安装及运维工作。 （3）所有运维工程师实行7*24小时不间断值班，填写值班记录、按时完成作业计划和巡检任务，认真执行数据中心值班相关制度。 |
|  | 故障处理时限要求 | （1）柴油发电机组在停电后15分钟之内完成启动； （2）一般故障，一个小时之内处理完毕；紧急故障（电源、空调、消防）30分钟内处理完毕。 （3）重大故障，移动式发电车在2小时内到达并为重要负载供电。 |
|  | 日常维护管理要求 | （1）服务供应商须提供数据中心维护管理方案并负责数据中心的日常维护。 （2）服务供应商须响应最终客户的设备配置、使用指导、使用培训等服务请求。 （3）服务供应商负责按照业务系统使用部门对时间和数据样式及数据类型的书面需求对相关信息进行汇总和分析。 （4）服务供应商须在每季度及业务系统使用部门的业务系统活跃期前，对业务系统进行漏洞扫描，并负责补丁测试和补丁安装。 |

附件3 云服务水平协议及补偿要求

一、服务可用性

（一）指标定义

（1）计划内停机时间

乙方提前通知且经甲方认定的，为系统正常升级、更新、维护导致的服务停机。

（2）服务中断时间

乙方提供的机房、网络、安全、虚拟机、物理机、存储、运维等方面出现的问题引起应用系统失效时间，经甲方认定由非乙方原因引起的系统失效不包含在内。

（3）正常服务运行时间

当年总运行时间（按365天计算）减去服务中断时间。

（4）服务可用性

正常服务运行时间除以该年总运行时间，即：

服务可用性=（365×24×60×60秒－单个应用失效时间之和（秒））/（365×24×60×60秒）。

（二）指标要求及测量方法

（1）指标要求

鞍山市政府云平台的服务能力须保证各个应用系统可用性不低于99.95%。即全年单个业务应用失效时间之和不超过365×24×60×0.0005=262.8分钟。

（2）测量方法

表1 服务可用性指标测量方法表

| 序号 | 指标名称 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正常服务运行时间 | 向甲方及第三方提供测量结果查看接口，并确认检查结果 |
| 2 | 服务中断时间 | 向甲方及第三方提供测量结果查看接口，并确认检查结果 |

（3）补偿或赔偿

乙方的云主机服务可用性指标未达到要求的99.95%，超过该时间则每小时扣除服务费5000元人民币。

二、信息安全责任事故考核

（一）指标定义

信息安全责任事故是指由乙方提供的机房、网络、安全、虚拟机、物理机、存储、运维等方面出现问题引起的信息安全责任事故。经甲方认定由非乙方引起的信息安全责任事故不包含在内。

（二）指标要求及赔偿办法

根据安全责任事故对鞍山市政府业务应用系统造成后果的严重程度，安全责任事故划分为5个等级。其中1级危害程度最高，5级危害程度最低。3级和3级以上的信息安全责任事故称为重大安全责任事故。

表2 安全责任事故指标测量方法表

| 分级 | 描述 | 参考标准 | 扣款金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对鞍山市政府云平台所承载的应用系统造成灾难性的危害，并对事发单位利益造成灾难性的损失。 | 应用系统正常时段完全不能使用，或数据全部丢失，且影响用户范围在10万或以上 | 赔偿相应损失并处以5万元罚款 |
| 2 | 对鞍山市政府云平台所承载的应用系统有极其严重的影响或破坏，并对事发单位利益造成严重危害 | 应用系统正常时段完全不能使用，或数据全部丢失，且影响用户范围在5万以上，10万以下 | 赔偿相应损失并处以4万元罚款 |
| 3 | 对鞍山市政府云平台所承载的应用系统造较为严重的影响或破坏，并对事发单位利益产生一定危害 | 应用系统正常时段部分功能不能使用，或发生部分数据丢失，且影响用户范围超过1万 | 赔偿相应损失并处以3万元罚款 |
| 4 | 对鞍山市政府云平台所承载的应用系统及事发单位利益有一定的影响或破坏 | 应用系统正常时段部分功能因平台原因不能使用但长时间（超过24小时）不能恢复的，且影响用户超过1千。 | 赔偿相应损失并处以1万元罚款 |
| 5 | 对鞍山市政府云平台所承载的应用系统及事发单位利益基本不影响或损害极小 | 应用系统正常时段部分功能因平台原因不能使用但短时间内可以恢复的（不超过2个小时），且影响用户超过1千。 | 根据具体影响或损害情况进行赔偿 |

备注：以上责任界定为云平台系统故障造成应用事故为安全责任事故，应用系统本身故障不计入责任范围。

三、系统保密考核

甲乙双方就鞍山市大数据云计算中心项目签订相关保密协议

四、资源交付服务响应时间

（一）指标定义

资源交付服务响应时间是指乙方接到甲方书面云平台服务资源需求后到资源交付的时间。

（二）指标要求

表3 资源交付服务响应时间指标要求表

| 序号 | 指标名称 | 服务应达到的指标 | 考核周期 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源交付服务响应时间 | 不超过5个工作日 | 年 |  |

（三）指标测量方法

表4 资源交付服务响应时间指标测量方法表

| 序号 | 指标名称 | 测量方法 | 测量接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源交付服务响应时间 | 交付时间-提交时间 |  |

（四）补偿或赔偿

乙方的资源交付服务响应时间指标未达到要求，乙方应在30天内整改，并赔偿该资源延期时间对应的服务费。

五、应急响应

（一） 指标要求及赔偿办法

乙方应根据事件的级别，按表5要求及时对事件进行响应。

表5 指标要求及赔偿办法表（我们响应时间是否可以达到这么快）

| 时间类型 | 事故级别 | 时长 | 赔偿或补偿办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件响应时间 | 特别重大 | 10分钟 | 参考1级事故或2级事故评定标准及赔偿办法执行 |
|  | 重大事件 | 30分钟 | 参考3级事故或4级事故评定标准及赔偿办法执行 |
|  | 一般事件 | 60分钟 | 参考5级事故评定标准及赔偿办法执行 |

（二）指标定义

（1）事件响应时间指乙方接到事件通知开始至维护人员到场、现场勘查并提出有效的初步解决方案所用的时间，事件响应时间确定需要甲方认可。

（2）事故级别划分：

1）特别重大：故障造成系统失效或崩溃，应用系统无法正常启动运行、网络故障、丢失数据等，且没有临时替代解决方案；系统硬件故障、系统崩溃（死机和）自动重启）且不能再启动、磁盘信息丢失、系统或应用服务无法启动、网络链接失效、文件损毁等。

2）重大事件：故障造成系统发生中断或系统死机但重启后正常；应用部分不稳定；系统运行正常，但不能进行操作（控制台无响应）。

3）一般事件：故障对系统业务无明显影响，仅造成系统报错、非关键应用无法启动、使用不便、操作不畅等。

（三）应急演练

乙方应制定详细的《应急演练方案》，内容包括但不限于云平台的网络、存储、备份等，并按方案进行应急演练，服务期内每年应不少于1次。若缺失《应急演练方案》，则扣款人民币2万元；若全年应急演练次数少于1次，扣款人民币2万元。

（四） 事件响应报告

乙方在处理完事件后，应将事件相关情况报告甲方。事件响应报告至少应包括以下内容：

（1）事件的类别；

（2）事件的级别；

（3）事件发现时间；

（4）事件的通报时间；

（5）事故解决时间；

（6）受影响的系统；

（7）影响残留（未能解决的问题）

六、培训

乙方应向甲方提交《培训计划》，并按计划组织培训，培训对象为甲方及甲方最终用户，培训内容包括服务流程和服务资源使用方法等。

（本页为签字页）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签名）：

年    月     日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签名）：

年      月     日