鞍山市政府采购文件

（单一来源）

项目名称：鞍山市住房和城乡建设委员会

鞍山市2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保政府购买服务采购项目

招标编号：AGJCG2017D009

计划编号：ASZC20170400126

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

采购公告

第一章  采购项目基本内容及要求

第二章  响应文件内容及格式

第三章  评审方法

附 件：1.供应商须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.鞍山市2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保政府购买服务协议主要条款

说明:采购文件由正文和附件两部分组成。供应商应当完整地阅读、理解构成本采购文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

单一来源邀请书

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市住房和城乡建设委员会委托，对“鞍山市2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保政府购买服务采购项目”（采购编号：AGJCG2017D009）进行单一来源采购，现邀请鞍山市建设投资集团有限公司参加本次政府采购活动。

一、采购内容

| 包号 | 服务内容 | 服务期限 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 鞍山市2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保政府购买服务采购项目 | 15年（建设期2年） | 22259 |

采购内容说明：

1.本项目包含：道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保服务等服务内容；

2.本项目采购内容分为1个合同包(10单项工程)，供应商对所投包的采购内容必须全投；

3.报价不能超过采购最高限价，否则其报价无效；

4. 报价包括人工费、材料费、机械费、保护性拆扒、措施费、管理费、利润、税金、风险等完成项目必须发生的全部费用。

二、合格供应商的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.生产或经营范围符合国家相关规定和本次采购项目的需求；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.能够提供快速、良好的维修、服务；

- 6.参与本次采购的供应商须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商；

- 三、政府采购供应商入库须知

- 参与鞍山市市本级政府采购项目的供应商未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库管理部门：鞍山市财政局政府采购监督管理处

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 供应商在递交响应文件时，须向采购方单独提供入库登记证明，入库登记证明无需装订在响应文件中。（供应商可在办理入库所在省或市级政府采购网站通过“供应商注册查询”功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 四、鞍山市公共资源供应商信息录入：请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/register.jspx。

- 网上录入咨询电话（信息部）：0412-5555983

- 资质审核咨询电话（业务处）：0412-5555796

五、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山政府采购网（http://218.25.216.179）、鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站（www.asggzyjy.cn）等财政部门指定媒体下载采购文件。

六、资格审查：

本项目报价供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其报价无效或成交资格被取消。

七、单一来源邀请书的发布

本单一来源邀请书在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

八、递交响应文件截止购时间，递交响应文件地点：

- 递交响应文件截止时间：2017年 　月 　日9:30(北京时间)

- 递交响应文件地点：鞍山市公共资源交易中心222会议室（第五开标室），届时请供应商的法定代表人或其授权代表按时参加单一来源采购会议。

九、响应文件的送达：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达采购地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的响应文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的响应文件。

十、询问、质疑和投诉的程序及要求

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3.供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4.经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十一、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市住房和城乡建设委员会

联系人：邱世国

联系电话：0412-5553959

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

采购项目咨询电话：0412-5215886   0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一七年　　月　　日

第一章 采购项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次采购项目为鞍山市2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保政府购买服务采购项目 |
| 2 | 合格供应商 的资格条件 | 详见单一来源邀请书及采购文件 |
| 3 | 领取采购文件 的时间及方式 | 详见单一来源邀请书 |
| 4 | 递交响应文件截止时间，递交响应文件地点 | 详见单一来源邀请书 |
| 5 | 单一来源采购 小组人数 | 共3人 |
| 6 | 响应文件份数 | 正本1份,副本3份。 |
| 7 | 评审办法 | 最低评标价法 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 9 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |

第二章 响应文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应文件的外封面、封口、封皮及目录 | 响应文件的外封面及封口 |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 响应文件的封皮 |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 响应文件的目录 |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 供应商法人营业执照副本 | 复印件（应确保复印清晰） |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 单一来源采购前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  | 复印件（应确保复印清晰） |  | 2-3 |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 单一来源响应函 |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 报价一览表 |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 项目要求及报价响应表 |  |  | 7 | 3-4 |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 其它材料 | 采购文件要求的以及供应商认为需要提供的其它材料 |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订响应文件时，应严格按照本表中“响应文件装订顺序”进行装订。

格式1

响应文件外封面、封口格式

封面格式：

| 响应文件（正本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： | 响应文件（副本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： |
| --- | --- |
| 报价一览表 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

响  应  文  件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称 ：

格式3

响应文件目录

一、资格性证明材料

1.1供应商法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1单一来源响应函……………………………………………………所在页码

2.2报价一览表…………………………………………………………所在页码

2.3项目要求及报价响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称：（加盖公章）

签署日期：          年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加报价的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的报价签署响应文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加报价的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的采购活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的响应文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

单一来源响应函

采购代理机构：

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的采购项目 采购项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务的报价：

| 包号 | 报价（人民币 元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在采购文件中规定的采购时间起90天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并已详细审查采购文件，对采购文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目报价有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重单一来源采购小组的评审结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方成交，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与采购单位、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

供应商名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

报价一览表

供应商名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 服务内容 |  | 最高限价 | 报价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 鞍山市2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保政府购买服务采购项目 |  | 22259 |  | 15年（建设期2年） |  |
| 报价合计 |  | 小写： |  | 大写： |  |  |

注：报价包括人工费、材料费、机械费、保护性拆扒、措施费、管理费、利润、税金、风险等完成项目必须发生的全部费用。

填表说明：

1．供应商对报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明，未宣读的价格、价格折扣和采购文件允许提供的响应方案等实质内容，评审时不予承认。供应商的响应文件若有上述内容未被唱出，应在唱价时及时声明。

2．报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的响应文件将被视为非响应性报价，作为无效报价处理。

3．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在单一来源时不予唱价，在评审时不得作为优先成交的条件。

4．单一来源时，响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

供应商名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式7

项目要求及报价响应表（一）

| 包号：01包 服务内容：鞍山市2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保政府购买服务采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | - 服务期限：合同签订后： 1.建设期2年（24个月） 2.偿还银行本金利息期：15年 |  |  |
| 2 | ★服务地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |  |
| 4 | ★质量保证期： 按照国家相关规定执行。有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 |  |  |

项目要求及报价响应表（二）

包号：01包

服务内容: 鞍山市2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保政府购买服务采购项目

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  |  | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 项 目 要 求 |  |  |  |  |
| 01 | 服务内容 | - 1.本项目总投资为14778万元。 - 2.采购人同意鞍山市建设投资集团有限公司向银行申请贷款11800万元； - 3.鞍山市建设投资集团有限公司自筹项目资本金2978万元，占总投资的20%；向贷款银行申请融资11800万元，占总投资的80%。。 4.鞍山市建设投资集团有限公司保证建设期内自筹项目资本金2978万元和银行贷款11800万元及时到帐, 道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保服务项目等服务内容顺利进行。 序号; 项目名称; 建设性质; 单位; 数量; 备注. 1; 盲道工程; 改造; m2; 130046.5. 2; 路灯工程; 新建; 基; 1776. 改造; 基; 3469. 3; 过街设施; 改造; 处; 5. 4; 渠化工程; 改造; 处; 3. 5; 交通标志、标线工程; 新建; m2 、块; 570000 m2、500块. 6; 园林绿化工程; 新建; m2; 105069; 绿化. 新建; 株; 10390; 行道树. 7; 环保厕所工程; 新建; m2; 1500. 改造; m2; 200.4. 8; 达道湾桥; 改造; m2; 1430. 9; 排水工程; 改造; m; 7874. 10; 明沟治理工程; 改造; m; 300. 5.鞍山市建设投资集团有限公司或其子公司具有相应资质、交通标志线工程委托相应资质的单位施工。 |  |  |  |  |
| 02 | 服务建设内容及规模 | 2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保服务项目 建设内容：盲道工程、路灯照明工程、过街设施工程、渠化工程、交通标志线工程、园林绿化工程、环保厕所工程、桥梁维修工程、排水改造工程及明沟治理工程十部分。 |  |  |  |  |
| 03 | 投资估算 | - 鞍山市2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保政府购买服务采购项目总投资14778万元。 |  |  |  |  |
| 04 | 设计依据 | 2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保服务项目 - 1、《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012 - 2、《城市道路交通规划设计规范》GB50220-95 - 3、《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013 - 4、《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012 - 5、《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2015 - 6、《城市人行天桥与人行地道技术规范》CJJ69-1995 - 7、《无障碍设计规范》GB50763-2012 - 8、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50—2001 - 9、《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010 - 10、《渠化工程枢纽总体设计规范》JTS182-1-2009 - 11、《道路交通标志和标线》GB5768-2009 - 12、《城市绿地分类标准》 CJJ/T85-2002 - 13、《公园设计规范》CJJ48-92 - 14、《城市道路绿化规划与设计规范》 CJJ75-1997 - 15、《城市古树名木保护管理办法》建城[2000]192号 - 16、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012 - 17、《公共厕所设计标准》CJJ14-2005 - 18、《城市公共厕所卫生标准》GB/T 17217-1998 - 19、《室外给水设计规范》GB50013-2006 - 20、《室外排水设计规范》GB 50014-2006(2014年版) - 21、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) - 22、《城市桥梁养护技术规范》CJJ99-2003 - 23、《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2004 - 24、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTGD63-2007 - 25、《城市桥梁抗震设计规范》CJJ166-2011 - 26、《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011 - 27、《城市排水工程规划规范》GB 50318-2000 - 28、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 - 29、《低压配电设计规范》GB50054-95 - 30、《建筑照明设计标准》GB50034-2004 - 31、《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94（2000年版） - 32、《采暖通风和空气调节设计规范》GBJ19-2003 - 33、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号) - 34、《市政公用工程设计文件编制深度规定》建设部 - 35、《全国市政工程投资估算指标》2007版 |  |  |  |  |
| 05 | 设计原则 |  |  |  |  |  |
| 05-1 | 总体原则 | 根据鞍山市城市的规模、结构、性质、地形地理条件、不同功能的用地分布等，通过交通调查分析中得到的现状交通特点与存在的主要问题，制定本项目总的设计原则。要坚持城市交通近期发展和远期建设相结合，近期发展服从长远的原则；坚持城市布局和整体相协调，以局部服从整体的原则；坚持规划、控制、建设、管理相结合的原则；坚持城市交通可持续发展的原则。 |  |  |  |  |
| 05-2 | 具体原则 | 本项目具体设计原则如下： - 1、为进一步加快旧城改造步伐，完善城市道路功能，改善道路路况，方便沿线居民出行。 - 2、道路照明的设计应按照安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保、维修方便的原则进行。 - 3、过街设施作为市政配套项目，突出“以人为本”的设计理念，把满足人的出行需要作为根本，在工程本身的细微之处，体现对人的关怀，体现人性化的服务，注重道路安全性、舒适性、愉悦性的和谐统一，为人们提供最大限度的出行便利。 - 4、设计应严格执行规范及有关标准，按城市总体规划确定道路的类别、等级、红线宽度、横断面形式、路面控制标高等进行设计，做到实用、经济、美观。 - 5、设计要根据交通工程要求，处理好人、车、路、环境之间的关系，处理好局部与整体的关系，以减少车辆驾驶员行驶的错误判断。综合考虑平面交叉口的渠化、交通管理，充分考虑经济效益、社会效益和环境效益。 - 6、与街道上的交通、建筑、市政设施和地下管线、沟道互相配合。为了交通安全，应保持在一定距离内的通透，不应遮蔽交通管理标志 - 7、公共厕所的设计应以人为本，符合文明、卫生、适用、方便、节水、防臭的原则。 |  |  |  |  |
| 06 | 工程建设范围 | 本项目为2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保服务项目。主要为道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保服务项目五部分。 |  |  |  |  |
| 07 | 工程建设规模 | 2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保服务项目 建设内容：盲道工程、路灯照明工程、过街设施工程、渠化工程、交通标志线工程、园林绿化工程、环保厕所工程、桥梁维修工程、排水改造工程及明沟治理工程十部分。 序号; 项目名称; 建设性质; 单位; 数量; 备注. 1; 盲道工程; 改造; m2; 130046.5. 2; 路灯工程; 新建; 基; 1776. 改造; 基; 3469. 3; 过街设施; 改造; 处; 5. 4; 渠化工程; 改造; 处; 3. 5; 交通标志、标线工程; 新建; m2 、块; 570000 m2、500块. 6; 园林绿化工程; 新建; m2; 105069; 绿化. 新建; 株; 10390; 行道树. 7; 环保厕所工程; 新建; m2; 1500. 改造; m2; 200.4. 8; 达道湾桥; 改造; m2; 1430. 9; 排水工程; 改造; m; 7874. 10; 明沟治理工程; 改造; m; 300. |  |  |  |  |
| 08 | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 08-1 | 排水管网改造原则 | 1、尊重现状，对老城区难以改造的区域保持现有的排水体制或进行适当修补、清通。 2、新建排水应严格采用雨污分流制。 3、应尽量使污水重力自流排放。 4、污水排放体制应采用暗管排放。 |  |  |  |  |
| 08-2 | 排水体制 | 本项目依据道路设计平面和纵断，按实际情况与主管部门沟通后，结合排水规划要求，进行沿路的排水设计，排水体制采用雨、污分流制。 |  |  |  |  |
| 08-3 | 污水量预测 | 根据《鞍山市城市总体规划（2011-2020年）》，2020年中心城区总用水量为64.8万m3/日。污水量按平均日生活用水量的85%估算，确定污水量55万m3/日。 现有8座污水厂，总规模为80万m3/日。可满足本项目污水处理要求，污水处理率达到100%。 |  |  |  |  |
| 08-4 | 原排水管线改造方案 | 本项目排水体制为雨、污分流制。原排水管线作为雨水管线，新建污水管线。 |  |  |  |  |
| 08-5 | 污水工程 |  |  |  |  |  |
| 08-5-1 | 污水量预测 | 根据国家标准GB50282—98《城市给水工程规划规范》、《鞍山市城市总体规划（2011-2020年）》，结合总规规划用地图。因此设计按照第二种方法即按城市单位建设用地综合用水量预测本次工程沿线供水水量，并按供水水量的90%折算排水量。 |  |  |  |  |
| 08-5-2 | 污水管网设计 | 根据排水现状，结合将来的发展方向，严格按排水总体规划的要求进行设计。项目地块内地形开阔，地势北高南低，地面坡度约为1.5‰；西高东低。排水管网采用截流式布置，截流干管沿东西向敷设，最终排入污水处理厂。 |  |  |  |  |
| 08-5-3 | 污水管网水力计算 | 根据城市总体规划及自然汇水地形，对排水范围排水街坊区域划分，而后依次做设计管段划分。 排水管道的水力计算，是为了合理、经济地选择排水管段管径、坡度和埋设深度，其流量及流速计算公式分别如下： 1、流量计算 设计管段的污水设计流量包括以下两种流量： 本段流量q1——是从管段沿线街坊流来的污水量； 转输流量q2——是从上游管段和旁侧管段流来的污水量； 本段流量计算如下： q1=F•q0k2 式中：q1——设计管段的本段流量（L/S）； F——设计管段服务的街坊面积（104m2） q0——单位面积的本段平均流量，比流量 （L/S•104m2）； 2、流速计算 流速计算采用如下公式： V=c•R•I 式中：V——流速（m/s）； c——流速系数（即谢才系数）； R——水力半径（m）； I——水力坡度； 3、污水管径 根据区域排水规划确定本工程的设计管径。 |  |  |  |  |
| 08-5-4 | 污水管网管材的确定 | 1、排水管道材制概况 排水管道的选材总概括为二种，即钢筋混凝土排水管和双壁波纹管。 钢筋混凝土排水管是适用于口岸污水重力流管道的管材。钢筋混凝土排水管的主要抗外荷载力分为I级和II级外荷载系列。钢筋混凝土排水管接口形式为承插接口，排水管道的接口采用刚性和柔性结合型。 双壁波纹管是适用于输送重力流污水管材。双壁波纹排水管道接口形式为承插胶圈接口。其管材也具有抗外压荷载能力。 2、管材的技术性比较 钢筋混凝土排水管和双壁波纹管因其中管材质不同，粗糙程度不同，造成其水力条件差异较大，下面对两种管材进行技术比较。 （1）当D、i、h/d条件相同，流速、流量差异。 管道材质; 管道管径D（mm）; I; h/d; 流量Q（l/s）; 流速（m/s）; 管内n值. 钢筋混凝土管; D300; 0.003; 0.55; 28.81; 0.72; n=0.014. D400; 0.0015; 0.65; 56.65; 0.66. D500; 0.001; 0.7; 66.75; 0.63. 双壁波 纹管; D300; 0.003; 0.55; 44.81; 1.12; n=0.009. D400; 0.0015; 0.65; 88.84; 1.02. D500; 0.001; 0.7; 98.99; 0.98. 由上表可以看出，当D、i、V条件相同时，两种管材在流量和流速上差异较大，双壁波纹管的水力条件明显的好于钢筋混凝土排水管。 （2）当D、i、V条件相同时，h/d的差异。 管道材质; 管道管径D（mm）; I; h/d; V; 管内n值. 钢筋混凝土管; D300; 0.003; 0.36; 0.6; n=0.014. D400; 0.002; 0.5; 0.6. D500; 0.001; 0.7; 0.63. 双壁波纹管; D300; 0.003; 0.18; 0.6; n=0.009. D400; 0.002; 0.22; 0.6. D500; 0.001; 0.7; 0.98. 本项目地形平坦，根据上述技术比较参数可以看出，双壁波纹管在同等条件下可以增大。管道过流能力，增大流速，从而有效预防管道堵塞，从技术性能上来说双壁波纹管占有很大优势。 3、管材的经济性比较 根据两种管材的特点，造价等特点，结合排水管道设计中综合因素，作出管材的经济比较表，如下表： 序号; 比较内容; 比较含义; 排水管道. 一; 技术可行性; 双壁波纹管; 钢筋混凝土管(II级). 1、国内使用情况; 国内采用较多; 国内采用较多. 2、使用寿命; 使用年限长; 使用年限中长. 3、管材变化情况; 管材内外界变化小; 管材内外界变化大. 二; 费用指标; D300; D400; D500; D300; D400; d500. 1、管材价格元/m3; 本地定额; 142; 230; 276; 94.07; 118.04; 157.08. 2、施工费用元/m3; 开挖安装; 109.52; 133.84; 144.86; 159.04; 190.31; 250.78. 3、施工造价元/m3; 251.52; 363.84; 420.86; 253.11; 308.35; 408.58. 三; 1、施工难易程度; 施工条件及进度; 施工重量轻，施工工期短; 施工重量大，施工工期长. 2、安装及吊运; 运输简便，吊运容易; 运输不便，吊运重量大. 四; 管理维护. 1、运行条件; 运行; 水力条件好，易达到最小流速，长效防腐; 水力条件差,需满足最小坡度,抗腐蚀能力一般. 2、维护; 便于维护; 便于维护. 由上表可以看出双壁波纹管和混凝土管在经济比较中占有明显的优势。 本工程优先选用技术性能较好，管材质量易于保证的管材。通过以上管材的技术经济比较，结合本项目的工程地质情况等因素，可以看出双壁波纹管无论在经济上、技术上都占优势。 4、结论 综上所述，污水管采用双壁波纹管（环钢度 8千牛/平方米）。 |  |  |  |  |
| 08-5-5 | 管道埋深、接口、基础及检查井 | 1、管道埋深 根据地形条件，在保证安全排水同时尽可能降低造价及施工难度的前提下，本项目排水管道埋深为：因其地形坡度，在保证接汇水支管的污水，同时又考虑降低工程造介的基础上，设计埋定为2.5-5.5m。 2、管道接口及基础 接口形式双壁波纹管采用胶圈接口，外作防水砂浆抹口，以保证排水的安全性，同时便于施工、运行、维护。采用 120°砂垫层基础，施工时，如有必要应采取降水措施。 |  |  |  |  |
| 08-5-6 | 工程量 | 道路名称; 起止点; 长度（m）; 检查井（座）; 道路恢复m2. DN400; DN500; DN600; DN800; 合计. 民主街; 兴盛路-同德巷; 350; 350; 10; 1400. 铁西九道街; 四方台路-环钢路; 1596.24; 850.66; 1025.3; 553.8; 4026; 115; 17383.12. 友爱北街; 水源街-建国路; 580; 580; 17; 2320. 铁西六道街; 环钢路-解放路; 1698.56; 1219.44; 2918; 83; 12281.72. 合计; 4224.8; 850.66; 2244.74; 553.8; 7874; 224.97; 33384.84. |  |  |  |  |
| 09 | 盲道工程 |  |  |  |  |  |
| 09-1 | 盲道工程改造原则 | 本次道路改造主要为铺设盲道、无障碍，对既有人行道进行优化设置，对病害进行处治，道路平面现行指标满足相应先行规范要求，保持既有道路平面线形不变。 本次道路改造不涉及车行道，人行道高程根据既有车行道沥青面层，车行道边石、绿化带边石及两侧建筑散水确定，不改变既有道路标高。 |  |  |  |  |
| 09-2 | 盲道设计方案 | 在行人行进路段上铺设视力残疾者行进盲道，以引导视力残疾者利用脚底的触感行走，行进盲道在到路上连续铺设，盲道铺设位置一般距绿化带或行道树树盘0.25-0.3m，行进盲道宽度0.4-0.6m。行进盲道转折处设提示盲道，对于确实存在的障碍物，或可能引起视残者危险的物体，采用提示盲道圈围，以提醒视残者绕开。同时，路段人行道上不设有突然的高差与横坎，以方便肢残者利用轮椅行进。如有高差或横坎，以斜坡过渡，斜坡坡度满足1:20的要求。 人行盲道采用C30水泥混凝土盲道砖，通体、颜色宜为中黄色。盲道砖的抗压强度：平均值≥30Mpa，单块最小值≥25Mpa；抗折强度：平均值≥4Mpa，单块最小值≥3.5Mpa；吸水率≤8%，每批水泥混凝土盲道砖的尺寸偏差应在±2mm；水泥混凝土盲道砖表面应符合防滑要求。非机动车与行人混行的沥青路面及花岗岩板处，采用热熔漆技术铺设盲道设施。 道路交叉口人行道在对应人行横道线的边石部位设置无障碍坡道，其中单面坡缘石坡度为1:20，三面坡缘石坡道坡度为1:12。坡道下口高出车行道地面不得大于20mm。交叉口人行横道线贯通道路两侧，经过道路与隔离带处压低高度，满足轮椅车及婴儿车通行。在交叉口处设置提示盲道，提示盲道与人行道行进盲道连接。 |  |  |  |  |
| 09-3 | 道路纵断面设计方案 | 本次改造道路中，多条道路人行道面层破损严重，部分人行道道板不利雨雪天气行走，为满足较高实用性并提高耐久性，部分非机动车道路面需新建，设计结构如下： 人行道结构一： 6cm C30混凝土道板 3cm M7.5混凝土道板 31cm 填隙碎石 碾压路床 人行道结构二： 6cm C30混凝土道板 3cm M7.5混凝土道板 原人行道基层利用 非机动车道沥青路面结构： 4cm 细粒式混凝土AC-13C 透层沥青 20cm 水泥稳定碎石 31cm 填隙碎石 碾压路床 |  |  |  |  |
| 09-4 | 路面结构方案 | 本次改造道路中，多条道路人行道面层破损严重，部分人行道道板不利雨雪天气行走，为满足较高实用性并提高耐久性，部分非机动车道路面需新建，设计结构如下： 人行道结构一： 6cm C30混凝土道板 3cm M7.5混凝土道板 31cm 填隙碎石 碾压路床 人行道结构二： 6cm C30混凝土道板 3cm M7.5混凝土道板 原人行道基层利用 非机动车道沥青路面结构： 4cm 细粒式混凝土AC-13C 透层沥青 20cm 水泥稳定碎石 31cm 填隙碎石 碾压路床 |  |  |  |  |
| 09-5 | 工程量 | 序号; 道路名称; 起讫点; 道路长度（米）; 现状; 改造; 备注. 长度（m）; 宽度（m）; 长度（m）; 宽度（m）; 面积（m2）. 1; 胜利路; 民生路--辽阳界; 11036; 14646; 0.5; 7426; 0.5; 3713. 2; 建国大道; 杨柳河桥——沙河街; 15305; 1410; 0.5/0.6; 29200; 0.5; 14600. 3; 建国东路; 建国大道--陈台路; 3840; 80; 0.5; 7600; 0.5; 3800. 4; 中华路; 南三环——生产街; 10712; 无盲道; 21424; 0.5; 10712. 5; 解放路; 南三环--交通路; 9974; 无盲道; 19948; 0.5; 9974. 6; 民生路; 中华南路--厂南街; 4593; 无盲道; 9186; 0.5; 4593. 7; 园林大道; 中华南路——东环路; 14565; 680; 0.5; 28450; 0.5; 14225. 8; 建设大道; 兴业环城--交通路; 8474; 无盲道; 16948; 0.5; 8474. 9; 人 民 路; 虹桥——解放西路; 3719; 974; 0.5; 6464; 0.5; 3232. 10; 四方台路; 四达大道--南三环; 8857; 无盲道; 17714; 0.5; 8857. 11; 兴 盛 路; 环钢路——南三环; 5944; 无盲道; 11888; 0.5; 5944. 12; 千山路; 沈大高速公路——火炬广场; 16971; 3300; 0.5/0.6; 30642; 0.5; 15321. 13; 一环路 （莘英路）; 建国大道——解放东路; 10550; 无盲道; 21100; 0.5; 10550. 14; 万水河北路; 建国大道--曙光路; 2600; 2600; 0.6; 2600; 0.6; 1560. 15; 四达大道; 建设大道--四方台路; 5735; 无盲道; 11470; 0.5; 5735. 16; 汇园大道; 莘英路以北--南三环; 2720; 无盲道; 5440; 0.5; 2720. 17; 双岭路; 鞍南大道--千山路; 5829; 无盲道; --; --; --; 无人行道. 18; 铁西三道街; 千山西路--南三环; 5770; 4200; 0.5; 7340; 0.5; 3670. 19; 兴业环城; 25214; 5153; 0.5; 4733; 0.5; 2367. 合计; 172408; 33043; 3E+05; 1E+05; 0. 注：市管处共19条道路，由于双岭路无人行道，暂不对双岭路进行盲道改造。兴业环城路部分道路含人行道，仅对含人行道上的道路进行盲道改造。. |  |  |  |  |
| 10 | 桥梁维修工程 |  |  |  |  |  |
| 10-1 | 桥梁维修原则 | 1、主梁裂缝＜0.15mm的裂缝进行涂刷环氧树脂封闭处理；缝宽≥0.15mm的裂缝采用注胶封闭处理； 2、对渗水部位和蜂窝麻面部位打磨或凿除，然后采用高强聚合物砂浆修复，如缺损较深，则还需挂设钢筋网片并分层（一般2cm/层）修补； 3、为加强横向联系，T翼缘板凿除，补充横向联系钢筋并重新浇筑湿接缝处理； 4、桥面铺装整体拆除，重新铺装；防水层采用改性沥青防水层；更换栏杆基座及栏杆； 5、清理伸缩缝覆盖物，修复伸缩缝型钢翘曲变形及伸缩缝保护带，或考虑整体更换； 6、对桥墩及桥台盖梁渗水处进行干燥处理，对受水侵蚀的部位进行干燥处理，然后对其外边面涂刷环氧树脂或渗透结晶性防水材料； 7、定期巡视支座情况，将支座遮挡物清除； 8、加固后在正常运行期间，应定期三年一次对该桥进行检测。 |  |  |  |  |
| 10-2 | 桥梁工程概况 | 1、建设内容 对达道湾桥进行大修改造。 2、建设规模 桥梁为两跨简支T梁结构，长度50m，桥面总宽28.6m。 |  |  |  |  |
| 10-3 | 桥梁工程量 | 序号; 名称; 达道湾桥; 备注. 1; 类型; 跨河桥. 2; 桥梁. 2.1; 长度（m）; 50. 2.2; 宽度（m）; 28.6. 2.3; 桥面面积（m2）; 1430. 3; 伸缩缝（条）; 3. |  |  |  |  |
| 11 | 路灯照明工程 |  |  |  |  |  |
| 11-1 | 建设内容及规模 | 1、建设内容 新建及改造路灯。 2、建设规模 本项目共新建改造路灯5245基，具体详见下表： 序号; 行政区划; 新建（基）; 改造（基）. 新建; 路口增设; 合计; 路灯改造; 光源改造; 合计. 1; 铁东区; 266; 12; 278; 1435; 138; 1573. 2; 立山区; 377; 21; 398; 698; 288; 986. 3; 高新区; 176; 0; 176; 0. 4; 铁西区; 522; 105; 627; 613; 297; 910. 5; 经开区; 297; 0; 297; 0. 合计; 1638; 138; 1776; 2746; 723; 3469. |  |  |  |  |
| 11-2 | 工程方案计 | 1.新建路灯 道路照明灯具布置在人行道靠机动车道侧的路缘石边上，路灯间距一般为35、40米左右，灯具的高度为10m，灯臂的悬挑长度为2.5m，灯具仰角为12°。 道路照明采用路灯专用变压器供电，干线均采用YJV22-1KV-5*16铜芯交联聚乙烯铠装绝缘电力电缆沿人行道或绿地直埋敷设，埋深为-0.8米以下，电缆穿过路面及进入灯基础时穿钢管保护，管口伸出基础10厘米。由供电干线至每套灯杆接线盒采用BV500-4mm2绝缘导线，由供电干线引上至顶部灯具的分支线采用BV500-2.5mm2的绝缘导线，为平衡三相负荷，灯具的接线顺序为：L1，L2，L3，L3，L2，L1的三相跳跃接线顺序。 路灯均作接地保护，五芯电缆中PE线作公共接地线，所有灯杆外壳按回路均与公共接地线连接，每套灯杆做一次接地，每隔四个灯杆做一次重复接地，并在进线电缆井附近做辅助接地，接地电阻不大于10欧姆，以上均以实测为准。 路灯控制采用三摇控制的方式，根据不同的路段采用不同的控制方式，以达到既满足照明要求，又节约电能的目的。 2改造路灯 （1）路灯改造 在现有基础上对路灯进行升级改造，将落后陈旧的灯杆、光源拆除，更换新型路灯，保留照明干线、箱变等设施。在有需要的路段改造照明干线、箱变等设施，具体情况需进一步勘查后确定。 （2）光源改造 对已有的路灯灯头进行更换，把传统的高压钠灯或者是金卤灯光源更换成新型的LED光源。 |  |  |  |  |
| 11-3 | 工程量 | 新建路灯工程量明细表. 序号; 行政区域; 道路名称; 起止; 道路长度（m）; 新建（基）; 路口增设（基）; 合计; 备注. 1; 铁东区; 福利街; 联盟街--解放东路; 991; 29; 29. 2; 真理街; 建国大道--荣誉街; 586; 17; 17. 3; 长甸南街; 园林大道-互助街; 370; 11; 11. 4; 前进巷; 建国南路—铁东二道街; 192; 7; 7. 5; 体育巷; 中华南路—铁东五道路; 540; 16; 16. 6; 山南巷; 胜利南路—前进路; 589; 17; 17. 7; 卫生街; 中华南路—十一道街; 312; 10; 10. 8; 铁东九道街; 文化街——工农街; 401; 12; 12. 9; 福东巷; 解放东路——真理街; 434; 13; 13. 10; 建西巷; 工人街——长大街; 728; 23; 23. 11; 长兴街; 解放东路--教师新村; 150; 6; 6. 12; 长虹街; 新光街--通山街; 887; 26; 26. 13; 剧北巷; 消防局——园林路321栋; 430; 13; 13. 14; 长北巷; 剧北巷——园林大道; 115; 4; 4. 15; 八钢东巷; 正义街—健康街; 213; 7; 7. 16; 钢炉巷; 八卦街—健康街; 212; 7; 7. 17; 兴光巷; 人民商场北; 206; 7; 7. 18; 兴商巷; 人民商场南; 254; 8; 8. 19; 团结街; 兴商巷—-通山街; 1156; 33; 33. 20; 路口个别增设; 12; 12. 小计; 266; 12; 278. 1; 立山区; 沙河街; 沙河街西端起点至中沙社区; 640; 19; 19. 2; 鞍辽路; 环市铁路至羊草庄路; 380; 12; 12. 3; 华丰街; 羊草庄路至万水河北路; 420; 13; 13. 4; 双胜街; 胜利路至中华路; 500; 15; 15. 5; 新兴街; 立山街至新立街; 500; 15; 15. 6; 兴隆社区木兰街; 鹤林加尔路口到交通大队路口; 600; 4; 4. 7; 盘山街; 6501-6516; 100; 4; 4. 8; 沿河社区工业街延伸路; 南起壹树怡家，北至教堂; 500; 15; 15. 9; 孟家沟街; 奖深街至孟深街; 500; 15; 15. 10; 孟深街; 鞍千路至东山园林风景区; 500; 15; 15. 11; 孟东街; 东起孟泰小学与孟家沟市场头，南至孟南街; 600; 18; 18. 12; 孟建街; 南起孟南街40栋，北至孟东街53栋; 600; 18; 18. 13; 工业街; 丽水家园至北山; 175; 6; 6. 14; 工业街; 鞍千路口至天箐山秀家园; 180; 7; 7. 15; 生产街; 生产街太平小学向东; 100; 4; 4. 16; 计量所门前; 园林大道——东山风景区; 500; 15; 15. 17; 深沟路; 万泉街——深南社区门前; 400; 12; 12. 18; 生产街路西段; 友爱街87栋-劳动路111栋; 100; 4; 4. 19; 环山路117栋; 环山路121栋; 200; 7; 7. 20; 光明街北25栋东侧; 金牛小区2号楼东侧; 260; 9; 9. 21; 环山路南起; 环山路北; 400; 12; 12. 22; 友好街东从北新兴街西; 北团结街43栋; 300; 9; 9. 23; 钢红街; 钢红街至红旗街交汇——沙河大地; 300; 9; 9. 24; 玉华街; 恒通街以北-中兴街; 100; 4; 4. 25; 红旗街; 红拖社区路口卖店到红旗街81栋; 300; 9; 9. 26; 站南街; 红拖社区路口卖店到站南街169栋南侧; 300; 9; 9. 27; 钢红街; 红旗街59栋到红旗街51栋（派出所对面）; 300; 9; 9. 28; 站北街（北街）; 灵山火车站--灵山水塔; 700; 20; 20. 29; 站北街（东路）; 灵山火车站--大红旗村小房; 400; 12; 12. 30; 强盛街; 强盛街超市门口至劳务市场; 2000; 57; 57. 31; 路口个别增设; 21; 21. 小计; 377; 21; 398. 1; 高新区; 环山路; 全段（越岭路-紫竹街）; 1209; 35; 35. 2; 千华街; 全段（临城街-环山路）; 1160; 52; 52. 3; 临清街; 环山路-千华街; 343; 22; 22. 4; 千叶街; 全段（环山路-紫竹街）; 726; 21; 21. 5; 紫竹街; 环山路-越岭路; 476; 14; 14. 6; 东平街; 千华街-科技路; 556; 32; 32. 小计; 4470; 176; 176. 1; 铁西区; 兴鞍街; 永乐街-教育街; 600; 18; 18. 2; 富强街; 民生西路-星火街; 600; 18; 18. 3; 小西街; 幸福街-富强街; 2100; 59; 59. 4; 居义街; 幸福街-富强街; 1094; 32; 32. 5; 幸福街; 大西街-居义街; 1000; 29; 29. 6; 西宁街; 西宁街三八商店; 400; 12; 12. 7; 民北街; 一道街至九道街; 900; 26; 26. 8; 七道街; 人民路至繁荣街; 200; 7; 7. 9; 民生西路; 154栋166栋之间; 200; 7; 7. 10; 大陆街; 66栋到51栋之间; 400; 12; 12. 11; 解放西路; 57栋到49栋之间; 400; 12; 12. 12; 解放西路; 101甲到95栋之间; 200; 7; 7. 13; 卫光街; 六道街至九道街; 500; 15; 15. 14; 银环二巷; 南起人民路北至环钢路; 350; 11; 11. 15; 银环三巷; 南起人民路北至环钢路; 350; 11; 11. 16; 环钢路; 九道街~八家子街; 1000; 29; 29. 17; 南华一街; 九道街至六道街; 320; 10; 10. 18; 双园路; 高新大道--无名路; 13; 13. 19; 华润街北无名路; 126路公交车线路; 72; 72. 20; 双开路; 桃李街东; 20; 20. 21; 果园街; 高新大道北; 32; 32. 22; 无名路; 果园街东转，双台路北面; 7; 7. 23; 无名路; 兴盛南路西转，永宁街北面; 23; 23. 24; 协作路; 创业街--兴盛南路; 20; 20. 25; 创业街; 高新大道--协作路; 20; 20. 26; 路口个别增设; 105; 105. 小计; 522; 105; 627. 1; 经开区; 建设大道; 鞍刘路-城昂堡; 172; 172. 2; 阀门产业园道路排水工程（一期）; 3000; 85; 85. 3; 庆丰街道路排水工程; 630; 18; 18. 4; 达宁街支线一道路排水完善工程; 160; 5; 5. 5; 小企业园道路排水工程; 200; 6; 6. 6; 达旗街支线道路排水工程; 392; 11; 11. 小计; 297; 0; 297. 总计; 1638; 138; 1776. 改造路灯工程量明细表. 序号; 行政区域; 道路名称; 起止; 路灯改造（基）; 光源改造（基）; 合计; 备注. 1; 铁东区; 康宁街; 园林大道--师院街东; 21; 21. 2; 新湖路; 湖南街—石东街; 9; 9. 3; 平安街; 园林大道--师院街东; 21; 21. 4; 爱国街; 建国大道--园林大道; 42; 42. 5; 工人街; 中华南路—常青街; 32; 32. 6; 荣誉街; 联盟街--解放东路; 28; 28. 7; 东风街; 中华南路--东宾街北; 13; 13. 8; 东园街; 园林大道--东山街; 26; 26. 9; 建设街; 解放东路--长甸南街; 35; 35. 10; 互助街; 南环支线--长甸南街; 24; 24. 11; 钢锋街; 建国大道--荣誉街; 24; 24. 12; 长甸南街; 中华南路--园林大道; 10; 10. 13; 铁东一道街; 安乐街--站前街; 26; 26. 14; 明山街; 园林大道--互助街; 18; 18. 15; 体育巷; 中华南路—铁东五道路; 16; 16. 16; 铁东十道街; 站前街——工农街; 9; 9. 17; 铁东十一道街; 二一九路——卫生街; 23; 23. 18; 春南巷; 东山街北; 10; 10. 19; 卫南巷; 园林路——铁东十一道街; 10; 10. 20; 爱民街; 建国南路——光荣街; 13; 13. 21; 荣光街; 解放东路——长大街; 14; 14. 22; 钢建街; 园林路——安乐街南; 10; 10. 23; 安南巷; 安乐街——钢建街; 6; 6. 24; 育才巷; 园林路九中北向东; 6; 6. 25; 永青巷; 解放东路——工人东街; 11; 11. 26; 湖营街; 湖南街——通营路; 15; 15. 27; 湖山街; 工人东街——湖光街; 11; 11. 28; 湖东巷; 工人东街——湖工巷北; 9; 9. 29; 湖工巷; 湖南街——工人东街; 15; 15. 30; 湖北巷; 工人东街——湖工巷; 6; 6. 31; 湖西巷; 湖工巷——湖南街; 8; 8. 32; 石中街; 工人东街——大石街; 6; 6. 33; 山南街; 民生东路--平安街; 70; 70. 34; 东山街; 建国大道--鞍钢科技馆; 45; 45. 35; 公安小区; 20; 20. 36; 富强小区; 6; 6. 37; 电影院小区; 11; 11. 38; 乐雪小区; 7; 7. 39; 供销城; 4; 4. 40; 同德园; 22; 22. 41; 粮食小区; 17; 17. 42; 钢院小区; 8; 8. 43; 东长甸电业小区; 23; 23. 44; 白鸽小区; 37; 37. 45; 卫生小区; 24; 24. 46; 三角地小区; 3; 3. 47; 十四条小区; 12; 12. 48; 市政府西小区; 5; 5. 49; 银环小区; 48; 48. 50; 人大小区; 3; 3. 51; 气象台小区; 27; 27. 52; 太阳城公寓; 6; 6. 53; 游泳湖小区; 25; 25. 54; 建设小区; 45; 45. 55; 湖南电业小区; 14; 14. 56; 体育巷小区; 16; 16. 57; 台町; 96; 96. 58; 荣誉社区; 5; 5. 59; 山南巷; 18; 18. 60; 荣光街; 13; 13. 61; 盛宁园; 5; 5. 62; 大石街; 新湖路——通营路; 37; 37. 63; 业喜街; 东山教堂山顶小路; 5; 5. 64; 英才巷; 10; 10. 65; 湖南文化广场; 4; 4. 66; 碧湖园南; 12; 12. 67; 长大街; 长大住院处——中华南路; 17; 17. 68; 联盟街; 八大局——中华南路; 18; 18. 69; 老兵广场; 3; 3. 70; 安乐街; 烈士山街——山南街; 11; 11. 71; 烈士山街; 铁东五道街——建国南路; 10; 10. 72; 前进路; 胜利广场——建国南路; 19; 19. 73; 2号B小区; 5; 5. 74; 对炉街; 建国大道--团结街; 23; 23. 75; 新兴街; 和平路--通山街; 9; 9. 76; 利群街; 中华南路--胜利南路; 10; 10. 77; 山东巷; 园林大道——双头山下; 7; 7. 78; 新育街; 园林大道——中华南路; 17; 17. 79; 新北巷; 新华街—新育街; 12; 12. 80; 剧院巷; 园林大道—消防局; 6; 6. 81; 长山巷; 园林大道——省长话站; 7; 7. 82; 水塔街; 正义街——对炉街北; 11; 11. 83; 钢炉东巷; 正义街—健康街; 7; 7. 84; 钢西巷; 正义街—正南巷; 3; 3. 85; 钢南巷; 正义街—正南巷; 3; 3. 86; 兴光巷; 人民商场北; 7; 7. 87; 站前街; 二道街-园林路; 7; 7. 88; 槐香路; 绿化街-玉佛苑; 16; 16. 89; 嘉伦小区; 17; 17. 90; 教师新村; 23; 23. 91; 永昌小区; 5; 5. 92; 绿化街46栋小区; 70; 70. 小计; 1435; 138; 1573. 1; 立山区; 站南街; 恒通街-红旗街; 3; 3. 2; 站南街; 站南街-兴工街; 12; 12. 3; 站前街; 站前街-建设大道; 6; 6. 4; 通山街; 胜利路-环山路; 10; 10. 5; 团结街; 光明街-和平路; 19; 19. 6; 铁东五道街; 千山中路-新华街; 6; 6. 7; 友好街; 团结街-新兴街; 3; 3. 8; 市委党校后面小区里; 17; 17. 9; 光华巷; 新兴街-团结街; 5; 5. 10; 长虹街; 通山街-利群街; 4; 4. 11; 利群街北侧小区; 4; 4. 12; 长虹社区利群街南侧; 9; 9. 13; 职工街北侧小区里; 4; 4. 14; 健康街南侧小区里; 4; 4. 15; 新光街鞍钢九幼西侧; 3; 3. 16; 新华街小学小区里; 24; 24. 17; 鞍山消防局后面和背面小区里; 26; 26. 18; 山东巷往北小区里; 13; 13. 19; 鞍钢总医院南，园林大道西侧782栋楼前; 3; 3. 20; 新立街; 胜利路-友爱南街; 15; 15. 21; 自由隧道西面北侧小区里; 6; 6. 22; 团结街七幼对面路西小区里; 16; 16. 23; 光华巷南侧小区里; 9; 9. 24; 水塔街从对炉街往北; 7; 7. 25; 光明街友好派出所后面小区里; 5; 5. 26; 钢炉巷; 正义街-健康街; 6; 6. 27; 爱群街; 和平路-健康街; 5; 5. 28; 东苑小区; 16; 16. 29; 永支街; 胜利路-中华路; 6; 6. 30; 木兰街; 健身东路-曙光路; 9; 9. 31; 葡萄庄园小区; 3; 3. 32; 朝阳二街; 园林大道-双山路; 12; 12. 33; 正阳四街; 向上三街-园林大道; 4; 4. 34; 千安街; 玉田街北-玉田街南; 19; 19. 35; 万泉街北侧技术职业学校东; 3; 3. 36; 曙光医院南侧; 4; 4. 37; 曙东街; 李家街-矿山街; 18; 18. 38; 李家街; 大明街北鞍钢二十幼北; 10; 10. 39; 鞍钢高中南盘山街; 10; 10. 40; 新兴街; 和平路-通山街; 6; 6. 41; 立府街; 胜利路-友爱北街; 6; 6. 42; 绥化街; 莘华路-新乐街; 7; 7. 43; 团结街; 光明街-双山路; 13; 13. 44; 无名街; 玉田街-山脚下; 4; 4. 45; 莘华路; 莘英路-最南; 10; 10. 46; 曙光路; 健身东路-双山路; 40; 40. 47; 友爱街; 立山街-自由街; 23; 23. 48; 兴隆社区富裕街; 46街坊-44街坊; 5; 5. 49; 黎明街; 建国东路-生产街; 10; 10. 50; 朝阳四街; 朝阳三街-双山路; 23; 23. 51; 向上一街; 朝阳一街-园林大道; 35; 35. 52; 朝阳一街; 向上一街-双山路; 15; 15. 53; 向上二街; 朝阳二街-朝阳三街; 8; 8. 54; 正阳二街; 正阳二街-正阳三街; 4; 4. 55; 玉迁街; 迁安街-玉田街; 5; 5. 56; 友爱北街; 红光市场北-红光超市; 23; 23. 57; 立府街; 胜利北路-友爱街; 17; 17. 58; 友爱北街; 红光超市-红光市场南; 23; 23. 59; 通山街西起; 9; 9. 60; 站南街; 红旗酒店-灵山火车站; 32; 32. 61; 兴工街; 原北灵山小学-灵山医院; 22; 22. 62; 环山小区; 19; 19. 63; 自动化小区; 18; 18. 64; 大馆小区; 14; 14. 65; 深沟寺九区; 56; 56. 66; 中天社区; 7; 7. 67; 太平小区; 50; 50. 68; 鸿福酒店太科小区; 5; 5. 69; 八区小区; 19; 19. 70; 东沙河小区; 14; 14. 71; 东环社区; 11; 11. 72; 火车站小区; 13; 13. 73; 团结小区; 利群街南; 18; 18. 74; 利群街北; 14; 14. 75; 友好街北; 8; 8. 76; 友好巷北; 22; 22. 小计; 698; 288; 986. 1; 铁西区; 同德巷; 交通路-民主街; 10; 10. 2; 繁荣街; 九道街西-兴盛路; 36; 36. 3; 火炬巷; 二道街火炬巷-火炬巷; 4; 4. 4; 铁西一道街; 一道街与自治路路口-民生地道桥口; 24; 24. 5; 六道街; 四方台路-西解放路; 36; 36. 6; 三道街; 四方台路-西解放路; 36; 36. 7; 五道街; 人民路-自治街; 8; 8. 8; 富强街; 民生路-永西街; 8; 8. 9; 居义街; 幸福街-公益街; 13; 13. 10; 大陆街; 九道街-三道街; 16; 16. 11; 陶官街; 三道街-兴盛路; 6; 6. 12; 共荣巷; 共和街-大西街; 18; 18. 13; 共同巷; 共和街-共同街; 14; 14. 14; 民主街; 小西街-兴盛路; 60; 60. 15; 公益街; 星火街西; 25; 25. 16; 六中北巷; 大西街-庆丰街; 6; 6. 17; 幸福街; 三中-大西街; 35; 35. 18; 三中分校; 三中分校门前; 5; 5. 19; 丰盛街; 交通路-传染病院; 13; 13. 20; 新开街; 三道街-兴盛路西; 5; 5. 21; 自治街; 一道街-兴盛路; 14; 14. 22; 东矿医院; 鞍海路-大地; 6; 6. 23; 风机厂小区; 10; 10. 24; 南华小区; 39; 39. 25; 12中小区; 12; 12. 26; 清真寺小区; 14; 14. 27; 启明小区; 83; 83. 28; 繁荣小区; 47; 47. 29; 妇儿医院小区; 10; 10. 30; 共荣街; 民生路-大西巷; 17; 17. 31; 优格街; 千山西路-西林街; 11; 11. 32; 小西街; 幸福街-富强街; 4; 4. 33; 星火街; 交通路-千山西路; 36; 36. 34; 共荣街; 民生路-大西巷; 10; 10. 35; 共和街; 大西街-开明巷; 25; 25. 36; 永乐派出所; 8; 8. 37; 东矿医院; 鞍海路-大地; 16; 16. 38; 风机厂小区; 30; 30. 39; 永乐小区; 33; 33. 40; 庆丰小区; 6; 6. 41; 一街坊; 10; 10. 42; 二街坊; 18; 18. 43; 三街坊; 12; 12. 44; 五街坊; 24; 24. 45; 六街坊; 28; 28. 46; 七街坊; 9; 9. 小计; 613; 297; 910. 合计; 2746; 723; 3469. |  |  |  |  |
| 12 | 过街设施工程 |  |  |  |  |  |
| 12-1 | 建设内容及规模 | 1、建设内容 在人流量较多的道路交叉口建设过街设施，主要形式为天桥和地道两种形式。 2、建设规模 本项目建设3处天桥过街设施，2处地道过街设施。 注：天桥或地道最终数量和方案未定，暂以可研为准。 |  |  |  |  |
| 12-2 | 工程设计 | 1.3.1结构形式及通道宽度 依据《城市人行天桥与人行地道技术规范》CJJ69-95中相关规定，标准通行人力取值2400P/（h*m），设计通行能力折减系数为0.8。按照人行通道行人服务水平D级标准，饱和度为06-0.8，取值0.7。 人民路-铁西五道街 通道主桥设计宽度取值4m，双侧梯道，每侧2.5m，过街设施形式为天桥。 胜利路-青年街 该路段现状过街总人流量为5340P/h，由计算得出，通道宽度为3.97m，取值4m，过街设施形式为地道。 胜利路-新立街 该路段现状过街总人流量为4452P/h，由计算得出，通道宽度为3.31m，取值4m，过街设施形式为地道。 建国大道-烈士山街 通道主桥设计宽度取值4m，双侧梯道，每侧2.5m，过街设施形式为天桥。 人民路-铁西九道街 通道主桥设计宽度取值4.5m，双侧梯道，每侧2.5m，过街设施形式为“o”型天桥。 1.3.2天桥过街设施 1、天桥上部结构 天桥主通道采用全焊接钢箱梁，天桥主墩与主梁间设盆式橡胶支座。考虑到桥面排水及美观要求。主通道梁经计算需设置预拱度，主梁端部两侧设牛腿用于搁置两侧梯道。 天桥采用钢筋砼板式梯道，梯道板厚35cm，梯道栏杆座及步道台阶与梯道均一次现浇完成。根据规范要求，在一定阶数后梯道应设置休息平台，梯道中墩与梯道平台板固结。 2、天桥下部结构 天桥主梁墩采用双柱式墩，单柱柱径50cm，柱顶设盆式支座与主梁连接，主桥墩均采用钢管砼结构。 梯道墩身根据支承位置分为中支墩及梯脚系梁，中支墩布置于梯道休息平台或转角平台，墩身采用半径为30cm圆柱墩，墩顶与梯道梁固结。梯脚系梁布置于梯道梁接近地面处，用于搁置梯道梁端。 天桥全桥基础采用冲孔灌注桩。 3、天桥附属 （1）天桥铺装采用5-7cmC30砼铺装+3cm水泥砂浆+1cm防滑地砖。在混凝土铺装表面喷涂水泥基结晶渗透型防水涂料。 （2）天桥主桥及梯道两侧均设置15cm栏杆带，栏杆采用不锈钢结构。 （3）天桥主梁设钢花槽，种植带状连续垂直绿化。梯道采用外挂花篮式点状绿化。 （4）天桥防雷接地采用人行天桥基础灌注桩钢筋做自然接地体。 （5）天桥每侧挂一块限高标志牌及一块桥名牌。 （6）为引导行人上桥同时方便出行，需擦拭现状斑马线。 4、材料 （1）主通道主梁、主墩外钢板：Q345钢材。梯道梁：C40砼。 （2）栏杆：不锈钢管栏杆。 1.3.3地道过街设施 1、主体设计 本设计1-5.0m 钢筋混凝土框构桥下穿道路，出入口均与引道顺接。框构桥内两侧设置深0.3m的排水沟，路面铺设0.3m厚的沥青混凝土，路面横坡1%，框构桥顶板TQF-Ⅰ防水层、边墙TQF-Ⅱ防水层。桥顶先用M10水泥砂浆做垫层4～12cm形成流水坡，上涂TQF-Ⅰ防水材料，桥顶每隔7米设置2个雨水斗，预埋PVC管将水汇入框构桥内水沟中。 人行通道两端设置人行台阶，人行台阶起点距离框构桥3.0m，以便行人顺利通过，每个台阶宽0.3m、高0.15m，人行通道中间设1.5m宽平台，以便行人进行缓冲。 桥内的水由桥两侧的排水沟，排到东侧回水井中；引道路面的水及人行通道内的水也排到汇水井中，汇水井与泵房连接强排到城市雨水管网中。 2、附属结构及辅助工程 （1）栏杆引道两侧设不锈钢栏杆。 （2）水沟框构桥内两侧设钢筋混凝土矩形水沟。 （3）框构桥内路面结构桥内路面结构采用0.3m沥青混凝土路面。 （4）路面排水引道采用自然排水，通过路面横坡排入盖板沟，最后排入排水系统。 3、材料 （1）框构主体：C40钢筋混凝土，混凝土抗渗等级≥P8。 （2）挡墙及帽石：C25混凝土。 （3）栏杆：不锈钢栏杆。 （4）防水层: 框构桥顶板TQF-Ⅰ防水层、边墙TQF-Ⅱ防水层。 （5）防水层垫层：M10水泥砂浆。 （6）框构桥内路面及引道路面：沥青混凝凝土。 （7）引道路基：C30混凝土水稳，级配碎石垫层。 （8）人行道：人行道台阶及挡墙均采用C25混凝土。 |  |  |  |  |
| 12-3 | 工程量 | 序号; 位置; 形式; 桥面宽m; 梯道宽m; 桥下机动车净空高度m; 备注. 1; 人民路-铁西五道街交叉口; 天桥; 4; 2.5; 4.5. 2; 胜利路-青年街交叉口; 地道; 4; 主桥在胜利南路. 3; 胜利路-新立街交叉口; 地道; 4; 5; 主桥在胜利北路. 4; 建国大道-烈士山街交叉口; 天桥; 4; 2.5; 4.5. 5; 人民路-铁西九道街交叉口; 天桥; 4.5; 2.5; 4.5. 注：建国大道-烈士山街交叉口暂定为天桥形式，胜利路-青年街正处于规划调整中。. |  |  |  |  |
| 13 | 渠化工程 |  |  |  |  |  |
| 13-1 | 建设内容及规模 | 对车流量较大的道路交叉口进行渠化，并设置导流岛。 |  |  |  |  |
| 13-2 | 工程设计 | 1.3.1千山中路-莘英路交叉口 交叉口东出口道拓宽2m，调整非机动车至人行道与行人混行，增加一条可变车道及直行车道；南进口拓宽1.5m，调整非机动车至任性到与行人混行，增加一条进口车道，在交叉口东南角规划交通岛一座，面积约103m2；西出口调整非机动车至人行道与行人混行，增加一条可变车道；北口进口、出口道各拓宽3m，并调整非机动车至人行道与行人混行，增加两条出口车道，一条进口车道，在交叉口西北角规划交通岛一座，面积约84m2。 道路沿线个交叉口需预留各专业过路管线通道，当交叉口间距大于300m时，路段中间需加留各专业过路管线。 交叉口范围以外机动车、非机动车、人行道等以现状为准；设计高程以现状道路高程为准。 1.3.2莘峪路-莘英路交叉口 本次设计将交叉口位置规划在现状交叉口南侧，原“Y”型畸形交叉口改为“T”型交叉口。大幅度减小了交叉口面积，从而提高交叉口的通行能力。 本次设计减少了原交叉口南部区域的绿化带面积约1000m2，在规划交叉口东北方向增设绿化带面积约1500 m2。 在交叉口中设置导流岛，保障行人过街安全并使莘峪路驶向莘英路的车辆不受信号灯控制。交叉口范围以外人行道与非机动车道宽度以现状为准。 1.3.3环山路-双山路交叉口 在交叉口中设置导流岛。道路沿线个交叉口需预留各专业过路管线通道，当交叉口间距大于300m时，路段中间需加留各专业过路管线。 交叉口范围以外机动车、非机动车、人行道等以现状为准；设计高程以现状道路高程为准。 |  |  |  |  |
| 14 | 交通标志线工程 |  |  |  |  |  |
| 14-1 | 建设内容及规模 | 1、建设内容 对鞍山全市道路重新施划交通标志线。 2、建设规模 全市交通标志线施划面积为57万m2，设置标志500块。 注：交通标志的数量规模未最终确定，具体工程量以设计为准。 |  |  |  |  |
| 14-2 | 工程设计 | 交通标志、标线的设置方法及规格参照现行《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）以及具体设计方案。 禁止标线：中心黄色双实现、中心黄色虚实线、三车道标线、信号灯路口的停止线等标线。 指示标线：双向两车道路面中心线、车行道分界线、车行道边缘线等标线。 警告标线：三车道缩减为双车道、四车道缩减为双车道等标线。 |  |  |  |  |
| 14-3 | 工程量 | 全市交通标志线施划面积为57万m2，设置标志500块。 |  |  |  |  |
| 15 | 园林绿化 工程 |  |  |  |  |  |
| 15-1 | 建设内容及规模 | 1、建设内容 对鞍山银行周边、城市重点道路进行绿化及景观修补。 2、建设规模 本项目绿化面积为105069m2，栽种行道树9780株， |  |  |  |  |
| 15-2 | 工程设计 | 1.3.1竖向设计 自然地形除严格按照等高线同时还需保证地形饱满自然。 1.3.2苗木和种子选择 所选苗木规格、形态符合设计要求，具备生长健壮，根系发达，干形通直、冠形圆满、无病虫害。种子品系纯正、发芽率高、无病虫害。 宿根花卉，根系必须完整，无腐烂变质。 草坪种子均应掌握品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率，不得有病虫害。自外地引进种子应有检疫合格证，发芽率达85%以上。 1.3.3土球与植树穴 土球直径为该苗木胸径的8-10倍。 植树穴穴径大于土球直径40cm（土球两边各20cm）；穴深大于土球高度20cm，若植树穴部分土壤是残渣、硬料、盐碱土、淤泥、疏松沙层等，穴深按土球底部向下扩40cm挖掘。若植树穴内积水，穴深应按1.2m深挖掘，且下层额外垫20cm厚砂砾。 植树穴、植树槽必须垂直下挖，上口下底相等。 植树穴挖掘时最小要满足90cm，穴深70cm，以利植物生长。 |  |  |  |  |
| 15-3 | 工程量 | 1.4.1园林绿化工程量汇总. 序号; 名称; 绿化面积（m2）; 行道树（株）; 场地平整（m2）; 挖方（m3）; 填方（m3）. 1; 鞍山银行周边景观绿化工程; 20978; 20978; 6767; 6767. 2; 城市拓宽改造道路新建绿地; 11938; 1409; 12340; 4491; 6224. 3; 城市重点道路行道树绿化及景观修补; 16571; 3368; 19486; 7067; 7942. 4; 2017年春季义务植树; 55582; 5003; 55582; 2502; 2502. 5; 胜利路、园林路行道树更替工程; 610 （移出610、新栽植610）. 合计; 105069; 10390; 108386; 20827; 23435. 1.4.2鞍山银行周边景观绿化工程. 序号; 名称; 绿化面积（m2）; 行道树（株）; 场地平整（m2）; 挖方（m3）; 填方（m3）. 1; 鞍山银行周边景观绿化工程; 20978; 20978; 6767; 6767. 1.4.3城市拓宽改造道路新建绿地工程. 序号; 植物名称; 单位; 千山中路（海若首府至火炬广场）; 民生西路（兴盛路至千山西路两侧）; 园林大道（千山中路至双山路）; 合计. 1; 乔木、灌木; 株; 443; 723; 243; 1409. 1.1; 西安桧柏; 株; 30; 30. 1.2; 云杉; 株; 5; 5. 1.3; 绒毛白蜡; 株; 14; 14. 1.4; 银杏; 株; 7; 7. 1.5; 国槐; 株; 120; 396; 234; 750. 1.6; 山杏（丛生）; 株; 18; 18. 1.7; 茶条槭; 株; 8; 8. 1.8; 金叶复叶槭; 株; 11; 11. 1.9; 俄罗斯红叶李; 株; 20; 20. 1.1; 海棠; 株; 12; 12. 1.11; 树木移植; 株; 47; 9; 56. 1.12; 叶梅; 株; 23; 23. 1.13; 紫丁香; 株; 15; 15. 1.14; 连翘; 株; 12; 12. 1.15; 红叶李球; 株; 5; 177; 182. 1.16; 西安桧柏球; 株; 16; 16. 1.17; 茶条槭球; 株; 12; 12. 1.18; 金叶榆球; 株; 68; 150; 218. 2; 模纹、地被; ㎡; 4768; 6300; 870; 11938. 2.1; 金叶榆; ㎡; 80; 108; 188. 2.2; 小白榆; ㎡; 253; 107; 360. 2.3; 密枝红叶李; ㎡; 108; 108. 2.4; 金山绣线菊; ㎡; 26; 26. 2.5; 白花玉簪; ㎡; 1655; 1655. 2.6; 黄褐鸢尾; ㎡; 110; 110. 2.7; 地被菊; ㎡; 106; 106. 2.8; 草坪; ㎡; 2430; 565; 2995. 2.9; 绿篱; ㎡; 6300; 6300. 2.1; 马蔺; ㎡; 90; 90. 3; 造景; 组; 2; 2. 3.1; 景石; 组; 2; 2. 4; 土方; m3; 2098; 7690; 927.6; 10716. 4.1; 清除残土; m3; 477; 3350; 261.2; 4088. 4.2; 种植土; m3; 1431; 4020; 180.4; 5631. 4.3; 树坑换土; m3; 190; 160; 243; 593. 4.4; 树坑清残; m3; 160; 243; 403. 5; 平整场地; m3; 4770; 6700; 870; 12340. 1.4.4城市重点道路行道树绿化及景观修补工程. 序号; 植物名称; 单位; 汇园路（莘英路至解放东路）; 胜利北路（地道桥至灵山路）; 建国南路（四方台立交桥至南三环）; 双山路（鞍钢景园前（路北））; 园林大道（四方台路北铁路两侧花池）; 四方台路（四方台路与兴业大道交叉口）; 千山西路上行线（兴业大道至建设大道）; 合计. 1; 乔木、灌木; 株; 246; 458; 0; 0; 19; 186; 2274; 3368. 1.1; 西安桧柏; 株; 50; 50. 1.2; 金丝垂柳; 株; 42; 42. 1.3; 火炬树; 株; 24; 24. 1.4; 海棠（亚斯特）; 株; 30; 30. 1.5; 国槐; 株; 19; 35. 1.6; 山杏; 株; 27; 38; 131. 1.7; 银中杨; 93; 93. 1.8; 小桃红; 93; 93. 1.9; 银杏; 株; 13. 1.1; 白蜡; 株; 59; 59. 1.11; 重瓣榆叶梅; 株; 113; 113. 1.12; 紫丁香; 株; 61; 96. 1.13; 连翘; 株; 100; 100. 1.14; 丛生暴马丁香; 株; 28; 28. 1.15; 金叶复叶槭; 株; 5. 1.16; 高接金叶榆; 株; 12. 1.17; 水腊球; 株; 38. 1.18; 茶条槭球; 株; 74; 74. 1.19; 珍珠绣线菊球; 株; 30; 30. 1.2; 红刺玫; 株; 16; 16. 1.21; 大花水桠木; 株; 12; 12. 2; 模纹、地被; ㎡; 1550; 4500; 7420; 1180; 130; 1180; 0; 16571. 2.1; 满栽密枝红叶李模纹; ㎡; 136. 2.2; 满栽小白榆模纹; ㎡; 164. 2.3; 草坪; ㎡; 1550; 4500; 7420; 1180; 130; 1180; 16271. 3; 土方; m3; 1000; 2954; 6183; 983; 110; 930; 2274; 15010. 3.1; 回填种植土; m3; 500; 1844; 3092; 492; 55; 520; 1137; 7942. 3.2; 清残土; m3; 500; 1110; 3092; 492; 55; 410; 1137; 7067. 4; 场地平整; ㎡; 2950; 4620; 7420; 1180; 130; 1180; 19486. 1.4.5 2017年春季义务植树工程. 序号; 植物名称; 单位; 园林大道; 兴业大道; 河南路; 合计. 曙光桥以北; 曙光桥以南; 判甲炉支线桥-樱山路; 陈台路-自由东街. 1; 乔木; 株; 454; 325; 3172; 1052; 5003. 1.1; 银中杨; 株; 215; 77; 1052; 1344. 1.2; 金叶榆; 株; 121; 248; 425; 794. 1.3; 山杏; 株; 118; 481; 599. 1.4; 油松; 株; 183. 1.5; 密枝红皮云杉; 株; 142. 1.6; 国槐; 株; 1404. 1.7; 银杏; 株; 537. 2; 模纹、地被; ㎡; 11735; 37437; 6410; 55582. 2.1; 草坪; ㎡; 11735; 37437; 6410; 55582. 3; 土方; m3; 454; 325; 3172; 1052; 5003. 3.1; 回填种植土; m3; 227; 162.5; 1586; 526; 2501.5. 3.2; 清残土; m3; 227; 162.5; 1586; 526; 2501.5. 4; 场地平整; ㎡; 11735; 37437; 6410; 55582. 1.4.6胜利路、园林路行道树更替工程 序号; 名称; 绿化面积（m2）; 行道树（株）; 场地平整（m2）; 挖方（m3）; 填方（m3）. 1; 胜利路、园林路行道树更替工程; 610 （移出610、新栽植610）. 合计; 610. |  |  |  |  |
| 16 | 环保厕 所工程 |  |  |  |  |  |
| 16-1 | 建设内容 | 本项目共新建、改造10座厕所，共1700.4㎡，其中，新建厕所9座，共1500㎡；改造厕所1座，共200.4㎡。 |  |  |  |  |
| 16-2 | 工程设计 | 1.3.1.1单体建筑 公共厕所为地上一层，砖混结构。 1.3.1.2立面设计 建公共厕所外立面以刷外墙涂料为主，挑檐刷白色涂料，屋顶为红色琉璃瓦，相互呼应，相互协调，营造生动而富有活力的建筑。 1.3.1.3装修设计 地面：地板转。 墙面：内墙面顶棚均刷乳胶漆三遍； 外窗：选用单框双玻塑钢窗； 外观设计：色调温馨、简洁大方、自然和谐、统一标识； 内外装饰：材料选用美观、实用、环保、易清洁的普通装饰材料。 1.3.2结构设计 1、按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002），地基基础设计等级为丙级。 2、地基基础形式：墙下钢筋混凝土条形基础。 3、抗震措施按7度区设防 4、结构设计使用年限为50年。 5、建筑物所有屋面、楼梯均采用现浇混凝土板。 1.3.3给水系统 项目供水系统采用长武县自来水公司自来水管网，可满足正常用水需求。 管材：给水管道采用PP—R塑胶管材，热熔焊接。给水管道必须采用与管材相适应的管件。 生活给水系统：所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 1.3.4排水系统 1、生活污水排放 （1）生活污水量按生活用水量80%计。 （2）排水管道采用UPVC塑料管及配件粘结。排污水经校区排污管排出。 2、雨水排放 屋面雨水经落水管流经地面与地面雨水汇集到排雨水管沟，送至该地区排雨水管网。雨水口设臵间距30m。 1.3.5采暖通风设计 1、热源 本项目采用集中供热的方式供暖。 2、设计参数 冬季采暖设计室外计算温度：-10℃ 冬季室外平均风速：2.6m/s 3、热负荷计算 供热指标：室内温度18℃，采暖介质为90-65℃热水。实际采暖总热负荷应略大于额定采暖符合值。 4、供暖系统室外供热管网 室外供热管道采用焊接钢管焊接连接，离心玻璃棉保管壳保温，层厚60mm以上。 室内采暖系统，采用上供下回单管同程式系统，室内干管沿墙布臵。系统布臵力求各环路压力平衡，干管按“先北后南”的水流方向进行设臵。系统膨胀水箱采用NZP型自动给水落地膨胀水箱。采暖管道全部采用焊接钢管，管径DN<32采用丝扣连接，DN>32用焊接或法兰连接。采暖干管、立管阀门全部采用Z15T-10及Z45T-10型闸阀，丝接或法兰连接。采暖系统入口分支及汇合处阀门采用调节阀。 5、通风设计：采用自然进风，强制排风系统。 1.3.6电气设计 1、电源 本项目用电由市政管网提供。 2、供电负荷 供电设计为三级用电负荷。 3、配电方式 各低压配电采用放射与树干式供电相结合。变配电室引出到各建筑电缆采用YJV-1KV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套带铠装电力电缆，沿道路埋地敷设。配电均为三相五线380V/220V，接地方式采用TN-C-S系统。进线电缆均采用YJV22-1KV型电力电缆。 4、照明 照明分为：室外道路照明、室内照明。 根据国家节能要求，除有特殊要求外，一般照明光源均以高效、低能耗的节能型日光灯为主。设有一般照明、事故照明、应急志照明。应急照明采用自带镍镉电池型应急灯具。 5、防雷接地 （1）项目工程属三类防雷建筑物，宜利用建筑物屋面钢筋做接闪器，建筑结构注内主筋作为防雷引下线，下部与基础内钢筋焊接，并利用基础内钢筋作为接地极。 （2）项目工程采用共用接地（电源工作接地、保护接地、防雷接地共用同一接地极）并作总电位联结，将水管、消防水管与总等电位联结要求接地电阻小于4Ω，总等电位联结设于电源总引入处。 |  |  |  |  |
| 16-3 | 工程量 | 序号; 名称; 位置; 建设规模（m2）; 男卫; 女卫; 第三卫生间洁具（套）. 大便器（个）; 小便器（个）; 洗手盆（个）; 大便器（个）; 洗手盆（个）. 1; 会展中心附近; 千山西路与安达路交汇处; 202; 10; 10; 10; 14; 10; 1. 2; 招商银行西侧; 玉佛苑停车场东南角; 196; 11; 5; 5; 15; 5; 1. 3; 高铁西站出口; 高铁西站停车场出口南侧; 202; 10; 10; 10; 14; 10; 1. 4; 玉峦湾附近; 中会寺; 147; 4; 7; 5; 9; 5; 1. 5; 新一中南侧; 五龙宫; 148.2; 5; 7; 4; 10; 4; 1. 6; 永乐公园; 民生西路以西，玉麒麟市场以北; 149.4; 7; 6; 8; 12; 8; 1. 7; 滨河公园; 万水河北路与胜利路交汇处; 156.6; 6; 5; 6; 11; 5; 1. 8; 千山风景区; 千山风景区内; 298.8; 14; 12; 16; 24; 16; 2. 合计; 1500; 67; 62; 64; 109; 63; 9. 1.4.3环保厕所改造工程. 孟泰公园; 建设规模（m2）; 男卫; 女卫; 第三卫生间洁具（套）; 备注. 大便器（个）; 小便器（个）; 洗手盆（个）; 大便器（个）; 洗手盆（个）. 200.4; 10; 10; 10; 14; 10; 1; 公园内，距入口200m左右. |  |  |  |  |
| 17 | 明沟治理工程 |  |  |  |  |  |
| 17-1 | 建设规模 | 建设排水暗渠300m。 |  |  |  |  |
| 17-2 | 工程设计 | 1.3.1平面设计 1、排水管网平面位置按城市规划排水网布设。 2、排水平面线性与地形、地质、水文等结合，并符合各给排水管网的技术标准。 3、处理好直线与平曲线的衔接，尽量采用大的曲线半径，用圆曲线代替缓和曲线的设置。 1.3.2纵断面设计 1、参照城市规划控制标高并适应沿路范围内地面水的排除。 2、最大纵坡宜尽量满足纵向排水要求。 1.3.3雨水口 采用偏沟式单箅雨水口，道路凹曲线最低处和交叉路口处采用偏沟式双箅雨水口。 |  |  |  |  |
| 17-3 | 工程量 | 序号; 名称; 规格; 单位; 长度. 1; 双孔暗渠; 4*2.77; m; 300. |  |  |  |  |
| 18 | 环境影响分析与节能评价 |  |  |  |  |  |
| 18-1 | 建设项目环境影响分析 | 本项目的实施对城市建设、经济发展和鞍山市内交通枢纽具有重要意义的同时，也将对拟建区的环境产生一些负面影响。一是工程建设占用土地，工程开挖对生态植被的破坏；二是施工期间施工机械、车辆噪声、施工过程中的扬尘、施工现场的生活垃圾及建筑垃圾对环境的影响，三是竣工通车后，车辆所产生的噪声、尾气、扬尘等对周围声环境及大气环境的影响。 |  |  |  |  |
| 18-2 | 环境保护措施 |  |  |  |  |  |
| 18-2-1 | 建设期的环保方案 | 1、增加道路中心线与建筑物之间距离，使建筑物远离噪声污染源。 2、考虑到项目建成后，将加大沿线的空气污染，增加道路绿化比例，种植吸收有害物质吸滞尘埃的树种。 |  |  |  |  |
| 18-2-2 | 施工期的环保方案 | 1、噪声污染防治措施 （1）在施工过程中，机械产生的噪声较大，对现场施工人员，特别是机械操作人员带来很大的影响。为此，建议施工单位合理安排工作人员工时，使其轮流操作，减少接触高噪声时间，并有足够的时间恢复体力。 （2）高噪声作业区应远离环境敏感区，对影响较重的施工场地需合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退而使噪声增强现象的发生。施工机械，应合理安排施工时间；在居民区附近，严禁夜间施工，学校附近禁止白天施工。 2、空气污染防治措施 （1）对于施工中产生的扬尘，要采取相应的措施，尽量使之减小到最低范围。材料要集中堆放，减少尘源；运输过程中要加盖蓬布或适当洒水，降低起尘；施工中还应配置洒水车，以减小扬尘范围。 （2）沥青水泥混凝土的拌和，采用站拌方式，并慎重选择地址，拌和站应远离环境敏感点，并设在当地主导风向下风向一侧。拌和站应配备除尘设备，加强劳保措施。 3、水土保持防治措施 （1）工程临时占地和取土场、料场应修建临时拦挡工程，取土场服务期满后应平整土地，恢复植被。 （2）地段挖掘时应使表土和下层土分开堆放，平整和填埋时尽量使表土复原、避免生土铺在上面，同时要平整和压实。 （3）构筑物等待在施工期间，应在施工区设置临时排水系统和采取拦挡措施，使地表径流安全的排出，减少水土流失的影响。 （4）绿化所需的种植土均利用新建道路的表层耕植土，不设取土场。 4、其他防治措施 （1）施工结束后，必须将拌和料等清理干净。 （2）施工区固体废物和生活垃圾应统一收集、统一清运、合理处理；堆弃土方时应注意减少破坏掩埋地表植被。 |  |  |  |  |
| 18-2-3 | 运营期采取的防治措施 | 道路建成后，在使用过程中产生的污染物主要是车辆在行驶过程中产生的噪声、扬尘和废气。 1、噪声污染防治措施 在使用过程中噪声的影响比较明显，不同类型的车辆，不同的行使状态，产生的噪声强度也不同，随着交通量的增加，产生的噪声对道路两侧声学环境的影响也随之增加，但噪声的增长幅度并不大，只要加强管理，就能有效的降低噪声强度。 （1）严禁机动车乱鸣笛，合理组织交通； （2）保持路面平整，限制行车速度； （3）对噪声超标车辆实行强行维修，直到噪声达到标准才能上路，淘汰噪声严重的污染车辆。 2、空气污染防治措施 （1）可通过改进汽车性能，安装汽车尾气净化装置，使用无铅汽油等方法来减少污染物的绝对排放量； （2）对装运含尘物料的汽车应令其用蓬布遮盖货物，严格控制物料的洒落。在进出砂石料场的主要运输道路应配备洒水车定时、定期洒水，有效地吸附开采、装卸、运输砂石料产生的扬尘； （3）实行排放检测制度，对超标排放车辆应限制或禁止其上路行驶。 |  |  |  |  |
| 18-3 | 节能减排评价 | 必须完全、深入的落实节能减排措施。当前，从宏观上看，有效控制高耗能、高污染施工机械，加快淘汰落后生产能力，选择那些具备节能减排能力的施工队伍，全面实施节能减排工程，推进节能减排科技进步，大力发展循环经济，完善体制和政策体系，加大节能减排的投入，加强节能减排法制建设，强化节能减排监督管理，只有这样节能减排严峻形势才能得到有效缓解。 为了保证工程项目做到合理利用能源和节约能源，依据国家发展和改革委员会文件《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787），对本工程建设项目的节能进行分析评述。 |  |  |  |  |
| 18-3-1 | 节能措施 | 根据《中华人民共和国节约能源法》等有关法律的规定，基础设施的建设采取下列方法节能措施： (一)道路节能措施 1、道路施工期节能 道路施工中采用机械及机电产品要满足国家及省对节能的要求，或达到国际能源消耗标准。 施工中，对各种机械及机电产品要在消耗最少能源条件下，得到最大的功效，尤其是各种拌合设备，要尽量减少空转或少料拌合，对行走机械要严格控制能耗指标，在限定范围内争取发挥最大的功效。 2、道路运营期节能 道路路面平整将降低车辆的运营成本，节省燃料、降低轮胎消耗。运营期要保持路面平整。 （二）排水节能设计 本工程为能源的节约和利用考虑，充分利用管道的压能，提高管道的输送能力。合理选用管材及阀门、调压设备，减少管道压头损失。合理规划系统，避免迂回重复，减少压力损失。 （三）照明节能设计 1、根据时间、天气、交通流量等信息，合理控制道路照明的运行和停止。 2、道路照明为交错布置，可以达到节电的目的。 3、选择智能化节能型路灯，使用寿命长、节能效果显著。 考虑到太阳能路灯具有安全无隐患、节能无消耗、绿色环保、安装简便、自动控制免维护等固有的特性，能做为道路两侧绿化辅助照明，我们建议在景观工程的初步设计当中应考虑太阳能路灯用于景观路两侧道路照明。进一步体现出世行贷款项目市政基础设施改造工程的建设的节约能源，减少污染排放的宗旨。 4、采用智能控制装置，调整系统用电参数，并对其进行优化处理，保障供电系统稳定状态同时达到节能效果。针对电网电压偏高和波动等现象，调控装置可根据实际情况，调控输出最佳照明工作电压，并稳定在±2.5%以内，有效提高供电质量，可节能25%-60%。同时稳定的供电电压能有效延长电光源寿命2-4倍，减少运行、维护成本30%-50%。 本项目在建设和运营过程中，均不会产生较大的能源消耗，要求在施工和管理设备使用上应遵循低能高效的原则。在营运期，可为国家节省大量的能源，应属节能项目。因此从降低能耗、节约能源的角度看，本项目的建设是合理的。 |  |  |  |  |
| 18-3-2 | 减排措施 | 项目建设单位要淘汰落后生产能力，抓好本工程节能减排工作；加快实施有利于节能减排的政策措施；加大节能减排工作执法力度。 在施工单位的选择上，必须选择施工机械是按招标文件中载明对施工机械的环保、节能要求、合格的施工单位。对符合环保、节能施工方法等政府应给予政策扶持，在性能、技术服务同等条件下，应当优先选择这样的施工单位。 |  |  |  |  |

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写，须按采购文件要求逐项对应填写实际参数和响应内容。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“资质证明资料”一栏如果要求提供的，须填写“见响应文件第  页、第  行”字样，标注出在响应文件中的位置。

第三章   评审方法

一、本项目采用最低评标价法进行评审。

二、评审原则及程序

详见本采购文件附件一供应商须知“五、报价与评审”。

三、确定成交供应商

单一来源采购小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，推荐成交候选供应商的顺序，依法确定成交供应商。

采购文件附件1

供应商须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1“采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次采购的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2“采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3“单一来源采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4“采购货物”指采购文件中所述所有货物及相关服务。

2.5“采购文件收受人”指按采购文件规定取得采购文件的潜在供应商。

2.6“供应商”指按采购文件规定取得采购文件并参加采购活动报价的供应商。

3.合格供应商的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

对于分公司参与项目的说明：银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构或分公司参与项目的，需提供有总公司出具的分公司资质授权证明材料（如分公司营业执照等）。分公司委派具体人参与采购时需有分公司负责人的授权委托书，并明确相关权限。分公司参与采购的，分公司负责人的授权委托书视同法定代表人授权委托书。

3.2 满足采购文件中单一来源邀请书、“采购项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加报价的规定。如果本项目允许联合体参加报价，供应商应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。

3.3.2以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。联合体成交的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

供应商除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.报价费用

不论报价结果如何，供应商应自行承担其参加报价所涉及的一切费用。

6.报价货币

本次采购项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取采购文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与采购项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照采购文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就采购项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，供应商可就采购文件是否有倾向性或排他性条款、采购项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5供应商对采购文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得采购文件的所有潜在供应商。

二、采购文件

8.采购文件的构成

8.1第一部分：采购文件正文部分

8.1.1单一来源邀请书

8.1.2采购项目基本内容及要求

8.1.3响应文件内容及格式

8.1.4评审方法

8.2第二部分：采购文件附件部分

8.2.1供应商须知

8.2.2供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3供应商应当完整地阅读、理解构成采购文件的所有内容。“采购文件正文部分”与“采购文件附件部分”如有不一致的地方，应以“采购文件正文部分”为准。

9.采购文件的澄清和修改

9.1单一来源采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长报价截止时间和采购时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 采购文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

三、响应文件

10.响应文件编制的要求

10.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件。响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价将作为无效报价处理。

10.2 除非有另外的规定，供应商可对全部合同包或部分合同包进行报价。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效报价处理。

10.3响应文件语言。响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.响应文件的构成

响应文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.响应文件格式

供应商应按采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.报价

13.1所有报价均以人民币元为计算单位。价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过采购项目最高限价的响应文件为无效响应文件。

13.2供应商要按报价一览表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3报价一览表成交明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价将被视为非响应性的报价，作为无效报价处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的报价。供应商对报价若有说明应在报价一览表显著处予以注明，未宣读的价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评审时不予承认。如未提供单独密封、标记的“报价一览表”，以响应文件正本中的“报价一览表”为准。供应商的响应文件若有上述内容未被唱出，应在唱价时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于供应商在报价一览表和响应文件中列出的赠送条款，在采购时不予唱价不作为优先成交的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评审，供应商应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.单一来源响应函格式、报价一览表及其附表

14.1供应商应完整地填写单一来源响应函。

14.2供应商应完整地填写报价一览表，按格式填写、签署、盖章。报价一览表为在单一来源采购仪式上唱价的内容，不得自行增减内容。

14.3供应商应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.4供应商应完整地填写采购文件中的项目要求及报价响应表，响应文件的技术指标响应情况应与采购文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.5项目要求及报价响应表是评审的重要依据，无论所投标的货物与采购文件的要求是否有偏离，供应商都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明供应商合格的资质证明材料

15.1供应商应按照采购文件要求提交证明其有资质参加报价和成交后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

15.2供应商提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

16.1供应商应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

16.2供应商关于货物和服务来源地的证明除在响应文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.报价有效期

17.1响应文件有效期为自单一来源之时起90天，响应文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期与合同履行期相同。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期，并书面形式进行协商确认。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其它内容。

18.响应文件的式样和签署

18.1响应文件需打印或用不褪色墨水书写。除了响应文件封面以外，每个页面都要在右下角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，响应文件的目录必须编序。以保证单一来源采购小组的评审和响应文件存档需要。

18.2响应文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

18.3响应文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的响应文件为无效文件。

18.4每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、响应文件的递交

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商应将响应文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

19.2响应文件外封面、封口按照“采购项目基本内容及要求”的格式进行封装。

19.3未按要求加盖供应商公章的采购代理机构有权认定其投标无效。

19.4如果供应商没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于响应文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

20.采购截止时间

20.1供应商按“采购项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交响应文件。采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于采购文件规定的采购截止时间。

20.2采购代理机构可以延长采购截止时间，在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

21.迟交的响应文件

采购代理机构拒收在规定的采购截止时间之后递交的响应文件。

22.响应文件的修改和撤回

22.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购代理机构必须在规定的采购截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

22.2供应商的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

22.3 “撤回”的响应文件将不予开封并原封退回供应商。

22.4在采购截止时间后（即从单一来源开始之时起），供应商不得对其响应文件做任何修改。

22.5从采购截止时间至报价有效期期满，供应商不得撤回报价。供应商之间恶意串通而撤回投标的，将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、报价与评审

23.报价

23.1采购代理机构按“采购项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织供应商和有关方面的代表参加单一来源会议。

23.2单一来源采购时由单一来源采购小组检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购工作人员当众拆封，宣读供应商名称、修改响应文件的通知、报价、价格折扣，以及报价一览表要求的其它内容。采购代理机构将做记录并在单一来源会议结束后要求供应商法定代表人或其授权代表签字确认。

23.3未宣读的报价、价格折扣等实质性内容，评审时不予承认。

23.4供应商在报价时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

23.4.1在采购文件规定的采购截止时间之后报价的；

23.4.2响应文件未按采购文件规定密封的；

24.单一来源采购小组的组成

24.1采购代理机构负责组织评审工作。

24.2与供应商有利害关系的人不得进入单一来源采购小组。

24.3单一来源采购小组由有关的技术、经济方面的专家按“采购项目基本内容及要求”规定的人数组成。单一来源采购小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行单一来源采购小组职责。

25.响应文件的初审

25.1资格性检查。单一来源采购小组依据有关法律法规和采购文件的规定，对响应文件中资质证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。在评审过程中，单一来源采购小组有权要求供应商提供资质证明材料的原件以供审查，供应商应在单一来源采购小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其报价将被作为无效报价处理。

25.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商递交的响应文件，依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度，审查响应文件是否对采购文件的实质性要求作出了响应。

25.2.1 实质上响应的报价是指与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

25.2.2 重大偏离系指供应商货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

25.2.3 重大偏离不允许在单一来源开始后修正，但单一来源采购小组将根据供应商须知第26.4条的规定，允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应采购文件要求的其它内容。

25.2.4 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，将作为无效报价处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其报价成为实质上响应的报价；

25.2.5 单一来源采购小组审定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容而不寻求外部证据。

25.3 响应文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

25.3.1未按采购文件规定要求签署、盖章的；

25.3.2不具备采购文件中规定资格要求的；

25.3.3供应商法定代表人或其授权代表未按规定到现场并签字确认报价结果的；

25.3.4不符合采购文件规定的实质性要求的；

25.3.5采购文件规定报价时属于无效报价或者废标的其它情形。

25.4响应文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

25.4.1响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“报价一览表”为准；

25.4.2响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

25.4.4按上述原则调整后的价格为评审价，对供应商具有约束力。如果供应商不按照上述原则修正其报价及分项报价，其投标将作为无效报价处理。

26.响应文件的澄清

单一来源采购小组对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，单一来源采购小组可以书面要求供应商在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其报价将被作为无效报价处理。

27.评审办法和评审标准

单一来源采购小组按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.1最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定成交候选供应商的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

28.推荐成交候选供应商名单

28.1采用最低评标价法的，按评审价由低到高顺序排列。评审价相同的，按技术优劣顺序排列。单一来源采购小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，单一来源采购小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。评审价及技术指标相同的，由单一来源采购小组集体研究处理。

28.2评审中遇到的其它问题，由单一来源采购小组集体研究处理。

29. 成交供应商的确定

单一来源采购小组根据全体单一来源采购小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，推荐的成交候选供应商的顺序依法确定成交供应商。

30.评审过程的保密性

30.1单一来源采购之后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向供应商及与评审无关的其它人透露。

30.2在评审过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向单一来源采购小组、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其报价作为无效报价处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

31.政府采购合同授予标准

除供应商须知第33条规定的情况外，采购单位根据单一来源采购小组提交的评审结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的成交供应商。

32.采购代理机构宣布废标的权利

- 32.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

- 32.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 32.1.2供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 32.1.3因重大变故，采购任务取消的。

33.成交通知书

33.1 在报价有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布成交结果公告，同时发出《成交通知书》。成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

33.2成交通知书是政府采购合同的组成部分。

34.签订政府采购合同

34.1采购单位应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对采购文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

34.2采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 34.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

- 35．履约保证金

35.1成交供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按采购文件规定的金额及要求提交履约保证金。

35.2履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 35.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

36.询问和质疑

- 36.1政府采购项目的采购活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保采购活动的公开、公平和公正。

- 36.2供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。

- 36.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  36.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

37.最高限价

项目报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的报价均视为不响应采购文件而直接宣布为报价无效。

38.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

采购文件附件2

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

采购文件附件3

鞍山市2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保服务项目政府购买服务协议主要条款

二○一七年×月

目  录

第一条  定义和解释	139

第二条  协议构成及适用顺序	140

第三条  服务项目及服务范围、期限	141

第四条  项目投资计划与融资方案	142

第五条  协议价款及资金支付	142

第六条  服务质量及保障措施	144

第七条  项目交付	145

第八条  甲方的陈述和保证	145

第九条  乙方的陈述和保证	146

第十条  甲方的权利和义务	147

第十一条  乙方的权利和义务	147

第十二条  指定人员及联系人	149

第十三条  权利保证和权利归属	149

第十四条  保密	150

第十五条  不可抗力	150

第十六条  违约责任	151

第十七条  适用法律和争议解决	151

第十八条  协议的变更、解除和终止	151

第十九条  协议效力	152

第二十条  协议附件	152

甲方：  鞍山市住房和城乡建设委员会

法定代表人/负责人： 张兴东

住所：   鞍山市铁东区园林大道888号

邮编：     114000

联系人：   邱世国

电话：     0412-5553595

传真：     0412-5553319

邮箱：     aszsjw@163.com

乙方：  鞍山市建设投资集团有限公司

法定代表人：    范广哲

住所： 辽宁省鞍山市铁东区园林路211号

邮编：      114010

联系人：    王克庆

电话：     0412-2288107

传真：     0412-2288107

邮箱：     asctwkq@163.com

鉴于：

# 1、城市基础设施对生产单位尤为重要，是其达到经济效益、环境效益和社会效益的必要条件之一。鞍山市人民政府拟实施2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保服务项目。

# 2、根据《预算法》、《政府采购法》、《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《政府购买服务管理办法（暂行）》等有关规定和要求，辽宁省政府已制定《关于政府向社会力量购买服务工作的实施意见》以及政府购买服务的指导性目录。

3、鞍山市政府决定采取“政府购买服务”的方式实施该项目，该事项已经经市长办公会议（2017年第21期）审议同意。

# 4、鞍山市政府以《市长办公会议纪要》（2017年第21期）授权甲方鞍山市住房和城乡建设委员会作为本协议项下老旧排水管网、道路及桥梁大修工程的购买主体。

# 5、甲方鞍山市住房和城乡建设委员会通过单一来源采购方式,确定乙方鞍山市建设投资集团有限公司作为本协议项下2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保服务项目服务的承接主体,符合有关法律法规规定的采购程序和资质要求。乙方愿意向甲方提供本协议约定的各项服务。

# 现依据《合同法》、《政府采购法》等有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就本项目达成本协议。

# 第一条  定义和解释

## （一）定义

1、甲方：即购买主体，指鞍山市住房和城乡建设委员会，该机构代表鞍山市人民政府依据本协议购买乙方的服务。甲方的合法承继人和允许的受让人视同甲方。

2、乙方：即承接主体，指提供服务项目的鞍山市建设投资集团有限公司，该公司依据中华人民共和国公司法设立，在辽宁省鞍山市铁东区登记注册，公司统一社会信用代码编号为91210300MA0QERBL20，法定代表人为范广哲。乙方的合法承继人和允许的受让人视同乙方。

3、贷款银行：指与乙方签订借款合同、为本项目提供融资的金融机构，具体指国家开发银行股份有限公司，经办分行为辽宁省分行，或由其牵头组建的银团。

4、融资协议：指乙方与贷款银行签署的为履行本协议规定义务而获得贷款银行融资的相关协议。

5、第三方：指甲乙双方以外的任何自然人、法人、机构、组织、单位、实体等。

6、本项目：指2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保服务项目。

7、项目交付日：指本协议规定的，由于项目完成、终止或其他原因造成的乙方向甲方移交各种服务事项的管理权及相关财务的所有权的特定日期。

8、服务：指甲方依据本协议第三条第（二）款规定从乙方购买的各项服务。

9、书面形式：指有形表现所载内容的形式，包括协议文件、信件、电报、传真、电子邮件等。

10、“元”：指人民币元。

## （二）解释

除非本协议另有说明，下述词语在本协议中应适用本条规定的释义：

1、“一方”或“各方”指本协议的一方或各方。本协议的各方均包括其各自的合法承继人和获准受让人；

2、“资产”包括现有和将来的任何类别的财产、收入及权益；

3、“修订”包括补充、更新、替换或重新制订。

# 第二条  协议构成及适用顺序

（一）本协议由下述文件构成：

1、本协议及其各项修订文件、变更协议；

2、本协议附件；

3、成交通知书、协议、招标、投标或报价文件(含澄清文件)；

（二）任何关于本协议内容的争议应按照下述顺序适用本协议文件予以澄清：（1）本协议；（2）协议附件；（3）招投标文件及招投标澄清文件。上述文件中上一序位文件与下一序位文件内容相矛盾时，应优先适用上一序位文件标准澄清本协议的规定。

（三）本协议构成签约方就本协议所涉及的事项而订立的完整协议，并取代双方任何先前就本项目签订的协议或安排。

（四）本协议条款标题仅为方便之用，不影响条款内容的解释。

# 第三条  服务项目及服务范围、期限

## 甲方购买乙方负责提供的道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保服务等改造内容的服务。

## （一）服务项目概况

本项目为2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保服务项目。

主要包括：道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保服务五部分,具体建设内容如下:

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盲道工程 | 改造 | m2 | 130046.5 |  |
| 2 | 路灯工程 | 新建 | 基 | 1776 |  |
|  |  | 改造 | 基 | 3469 |  |
| 3 | 过街设施 | 改造 | 处 | 5 |  |
| 4 | 渠化工程 | 改造 | 处 | 3 |  |
| 5 | 交通标志、标线工程 | 新建 | 块、m2 | 500块、570000 m2 |  |
| 6 | 园林绿化工程 | 新建 | m2 | 105069 | 绿化 |
|  |  | 新建 | 株 | 9780 | 行道树 |
| 7 | 环保厕所工程 | 新建 | m2 | 1500 |  |
|  |  | 改造 | m2 | 200.4 |  |
| 8 | 达道湾桥 | 改造 | m2 | 1430 |  |
| 9 | 排水工程 | 改造 | m | 7874 |  |
| 10 | 明沟治理工程 | 改造 | m | 300 |  |

本项目总投资14778万元，建设工期二年。

## （二）服务范围和内容

甲乙双方按照自愿平等原则，经协商一致，甲方向乙方购买本项目涉及的排水管网改造，道路改造、大修，桥梁大修及其他改造内容服务。

## （三）服务期限

甲乙双方确认，在任何情况下，除非甲方另行书面同意，乙方完成本项目规定的所有服务的期限为：自本协议生效之日起至2032年12月31日。

## （四）服务范围及服务期限的修改

1、甲方可以在本协议期限内，以书面形式要求乙方就本协议所规定的内容作出变更、修订、或其他修改。除非甲乙双方已经就本协议修改所产生的协议价款变化达成书面协议，本协议所规定的费用支付标准依然适用于变更事项。

2、非因乙方原因导致服务中一项或多项服务不能按照本协议中双方同意的期限完成或提供服务的，乙方应在发现该等服务不能按期完成后立即书面通知甲方和贷款银行。甲乙双方应就有关服务期限修改及对乙方还款能力的影响达成书面意见并取得贷款银行同意。

# 第四条  项目投资计划与融资方案

（一）甲乙双方确认，本项目总投资为14778万元。乙方为按期履行义务，资金筹措计划如下：乙方自筹项目资本金2978万元，占总投资的20%；向贷款银行申请融资11800万元，占总投资的80%。

（二）为保障本协议履行，甲方同意乙方向银行申请贷款，并保证乙方确实履行融资协议中约定的相关事项。

# 第五条  协议价款及资金支付

（一）甲乙双方确认，本项目中甲方购买乙方服务的协议总价款为

万元。协议总价款由两部分构成，一是乙方在建设期因实施项目建设而发生的项目静态投资；二是乙方为实施本协议约定的服务内容向金融机构申请贷款而发生的融资成本。

（二）甲方承诺将积极筹集本协议约定的各项资金,该资金包括项目静态投资、财政贴息和融资成本，资金来源于鞍山市政府财政性资金，已在财政预算中统筹安排，并将在本协议期内逐年纳入未来年度本级财政预算支出管理。

（三）本协议项下资金支付计划初步安排如下：

购买服务费用年度支付计划

| 年度 |  | 购买服务费用金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 第1年 | 2017年 |  |
| 第2年 | 2018年 |  |
| 第3年 | 2019年 |  |
| 第4年 | 2020年 |  |
| 第5年 | 2021年 |  |
| 第6年 | 2022年 |  |
| 第7年 | 2023年 |  |
| 第8年 | 2024年 |  |
| 第9年 | 2025年 |  |
| 第10年 | 2026年 |  |
| 第11年 | 2027年 |  |
| 第12年 | 2028年 |  |
| 第13年 | 2029年 |  |
| 第14年 | 2030年 |  |
| 第15年 | 2031年 |  |
| 第16年 | 2032年 |  |
| 合计 |  |  |

建设期届满前，乙方的服务费用根据其服务完成进度进行核定。建设期届满或者乙方完成项目建设内容后，乙方工作经甲方验收合格后，甲方按照上表中的支付计划逐年向乙方支付服务费用。

按照本协议的约定，涉及增加或减少服务费的情形时，以鞍山市财政局财政投资评审中心及金融机构共同确定的相关数据作为核定依据。

甲方支付服务费用的具体时间安排应当考虑乙方为完成本项目进行的融资活动，具体支付计划将与相关融资协议约定的还款计划相衔接匹配，具体金额根据利率等因素进行动态调整。

（四）甲乙双方确认本协议总价款及支付方式是基于对项目各方面要求综合考察的结果，其中项目还本付息要求是确定本协议价款支付标准、时间和额度的基础之一。如果本协议中任何一方或双方认为协议价款及支付标准、进度需要作出调整时，应事先取得贷款银行同意。

（五）如因项目投资额度、规模或进度调整等因素，导致本协议规定的资金支付额度及时间与融资协议规定的还本付息计划不匹配时，甲方同意相应调整本协议中资金支付计划，以满足项目正常建设运营及融资本息的足额偿还。

（六）甲方应按本协议约定的支付进度，将相应资金支付至乙方在贷款银行开立账户：

开户银行：国家开发银行股份有限公司辽宁省分行

账    号收 款 人：鞍山市建设投资集团有限公司

未经贷款银行书面同意，上述账户不得变更。

# 第六条  服务质量及保障措施

（一）乙方提供各项服务的质量标准应依据下述顺序确定：

1、国家质量控制标准；

2、没有国家标准的，应适用行业质量标准；

3、没有国家或行业质量标准的应适用省级质量标准；

4、没有国家、省级、行业质量标准的，甲乙双方应协商确定可以适用的服务质量标准。

（二）乙方应在向甲方提供各项服务前向甲方提供适用于相关服务的质量服务标准的相关文件，甲方在接到乙方提供的服务质量标准后应就该项标准的适用性及完备程度予以审核并提供书面意见。该质量标准经甲乙双方协商签字确认后应作为未来本协议项下相关服务结果验收的依据。

（三）乙方应在项目进程中采取一切必要措施保障其所提供的服务符合服务质量标准。如果由于不可抗力等特殊原因不能保障服务事项的质量，乙方应书面通知甲方。

（四）甲方有权在乙方提供服务的过程中，在不影响乙方正常运营的前提下，对乙方的服务工作及服务质量及相关质量保障措施予以检查。具体检查督促措施包括但不限于：对服务对象的回访、现场检查、样品抽查、要求乙方汇报质量跟踪和检查结果、聘请第三方专业机构对服务结果予以评估等。甲乙双方应在依据项目情况确定服务结果检查节点，在服务检查节点及服务结果最终交付日前15个工作日，乙方应书面通知甲方对服务节点或最终结果验收的时间、地点和方式。甲方应及时组织相关部门，按照本协议规定的质量标准，对乙方的交付进行验收。如因甲方原因导致验收时间推迟的，乙方履行本协议义务期限应予顺延。

（五）甲方对各个服务节点检查的结果应以书面形式通知乙方。乙方如果对甲方的检查结果有异议，应在10个工作日内向甲方提出书面说明。甲方有权依据服务节点检查结果通知乙方停止履行本协议规定的其他服务。如果甲方没有通知乙方停止履行协议义务，乙方应继续向甲方提供所规定的其他服务，甲方也应按照本协议规定履行相应义务。双方有关独立节点检查结果的争议由双方协商解决，协商不成的可以按照本协议规定的争议解决方式解决。

（六）如果甲方因一个或多个检查结果书面通知乙方停止提供本协议规定的相关服务，甲乙双方应按照本协议规定的争议解决方式及协议解除程序处理协议解除事宜。

（七）乙方对其提供的服务质量应按照国家规定承担相应的产品维修、消费者保护及缺陷修复、质量赔偿责任。

# 第七条  项目交付

乙方应在项目交付日向甲方移交下述资产及与项目有关的信息资料。其中包括：

（一）本项目建设形成的资产；

（二）项目资料，包括但不限于投融资资料等；

# 第八条  甲方的陈述和保证

（一）甲方已经获得鞍山市人民政府的有效授权，负责购买本协议所规定的各项服务，并代表鞍山市人民政府与乙方签署本协议。

（二）甲方签署并履行本协议不会违反任何法律法规，也不会侵犯任何第三方的权益。

（三）甲方保证本协议涉及的财政支出责任已经按照相关法律规定获得必备的批准及授权，逐年纳入鞍山市政府财政预算管理。在本协议期内，甲方将严格按照本协议约定时间支付对应款项。

# 第九条  乙方的陈述和保证

（一）乙方为依法设立、有独立承担民事责任的能力的法人，符合国家有关政事分开、政社分开、政企分开的要求。

（二）乙方确认其已获得签署本协议的足够信息。乙方如因误解与服务内容及标准要求有关的任何事实或本协议的任何规定，而导致其自身承担任何法律责任，乙方将不会获得任何额外补偿或就承担有关法律责任获得任何豁免。乙方进一步确认其签署并履行本协议不会违反其已有的任何其他协议或与其冲突。

（三）乙方的各项财务记录真实可靠。除已经向甲方说明的违约记录外，乙方不存在任何违约事项，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且其签署并履行本协议不会违反其已有的任何其他协议或与其冲突。

（四）在本协议期间，乙方改变其股权结构和股比关系，或实施董事会、监事会主要成员以及总经理等高管人员等重大事项变更，应经甲方事先书面同意，乙方在取得甲方同意时，应向甲方提交贷款银行对该等事项的同意书。

（五）乙方获取及保持为履行本协议所需的一切政府授权、批准、许可证或特许，并须承担因获取和保持许可证及特许而可能产生的所有费用、收费及开支。

（六）乙方将为本项目提供服务足额投保建设期所需的必要险种并确保该等保险在本项目建设期内持续有效，将贷款银行作为保险第一受益人，相关保险费用由乙方承担。发生投保范围内的保险事故时，保险赔偿金优先用于偿还本项目银行贷款本息，剩余的保险赔偿金用于补偿乙方的服务回报。

（七）乙方自行缴付所有税项、费用、收费及款项。

（八）乙方向甲方或鞍山市政府相关部门提供的所有文件资料真实、准确、完整，向甲方作出的所有陈述和保证在本协议有效期内真实有效。

# 第十条  甲方的权利、义务

## （一）甲方的权利

1、甲方有权随时向乙方了解项目进度并要求乙方提供项目相关资料。

2、甲方有权按照本协议的约定及有关法律法规和政府管理的相关职能规定，对本项目的建设进行监督和检查；但甲方并不因行使该等监督和检查权而承担任何责任，也并不因此减轻或免除乙方根据本协议或相关法律法规的要求而应承担的任何义务或责任。

3、甲方有权对乙方就本项目注资和融资情况实施监督管理。

## （二）甲方的义务

1、甲方应负责协调鞍山市政府的相关部门依法将购买服务资金纳入政府财政预算和采购服务资金预算管理，并按照本协议约定向乙方支付价款。

2、甲方应及时向乙方提供与履行本协议相关的所有必须的文件、资料。

3、甲方应按本协议约定完成由其落实的审批事项，提供协议实施条件。

4、甲方应为乙方在协议履行过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

5、甲方应当按照本协议的约定为乙方就本项目的融资提供必要的协助，包括由甲方或鞍山市人民政府及其职能部门出具相关的同意或证明文件等。

# 第十一条  乙方的权利和义务

## （一）乙方的权利

1、乙方有权按照本协议约定向甲方收取服务费用。

2、乙方有权自甲方处获得与提供本协议项下服务相关的所有必须的文件、资料。

3、为本项目融资之需要，乙方有权以其依法享有的本协议项下全部权益及收益（包括但不限于请求甲方支付各种资金的权利及其收益等）形成的应收账款向贷款银行提供质押担保，并在人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统中办理质押登记。

## （二）乙方的义务

1、乙方应按照本协议约定时间落实政府审批事项并按照各项审批文件要求完成项目。

2、乙方应全面履行本项目建设管理中的相关安全生产管理职责，避免发生安全生产事故。因乙方未尽管理职责发生安全生产事故的，由乙方承担相应的法律责任。

3、乙方或其子公司应具有相应资质。

4、乙方为本项目之目的而依据本协议签订的相关文件（包括但不限于工程文件、融资文件等）应当符合本协议的要求。

5、乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本协议履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

6、乙方应采取有效的措施保证本项目的融资按计划进度执行，不会影响到项目实施，且所有融资均用于本项目，并合理安排资金使用计划，确保项目得到顺利实施。

7、乙方应对项目资金进行规范的财务管理和会计核算，加强自身监督，确保资金规范管理和使用。

8、乙方应建立服务台账，记录相关文件、工作计划方案、项目和资金批复、项目进展和资金支付、工作汇报总结、重大活动和其它有关资料信息，以配合甲方及甲方组织的监督检查或绩效评价。

9、乙方应建立健全财务报告制度，按要求向甲方提供资金的使用情况、项目执行情况、成果总结等材料。

10、乙方应根据甲方要求，无条件接受和配合甲方或甲方委托的会计师事务所进行的与本协议相关的审计。乙方应保存与本协议相关的记录和账目，保存期限为本协议终止后3年。经提前通知，甲方或甲方委托的会计师事务所有权检查并复制该等记录和账目。

11、项目交付后，乙方应无条件返还甲方向其提供的文件、资料并向甲方移交项目资料，同时乙方应当自留一份完整的项目档案并予以妥善保管。

# 第十二条  指定人员及联系人

（一）指定人员

1、甲方指定 郝季 和  邱世国 作为甲方代表，负责与乙方的联络沟通及本协议履行中的各项事宜。

2、乙方指定 刘建东 和  王克庆  作为乙方代表，负责与甲方的联络沟通及本协议履行中的各项事宜。

（二）联系人

除非双方另有明确约定，任何一方根据本协议向另一方提供资料和发送通知的联系人和联系方式如下：

| 甲方联系人：邱世国 | 乙方联系人：王克庆 |
| --- | --- |
| 电话：0412-5553595 传真：0412-5553319 | 电话：0412-2288107 传真：0412-2288107 |
| 邮箱：aszsjw@163.com | 邮箱：asctwkq@163.com |

# 第十三条  权利保证和权利归属

## （一）权利保证

乙方保证其所提供之服务不侵犯任何第三方的权利和知识产权。

## （二）权利归属

1、甲方向乙方提供的与履行协议相关的文件资料，其知识产权归甲方或甲方指定之第三方所有。

2、乙方及其工作人员在为甲方提供服务的期间所产生的所有知识产权归甲方所有。

3、甲方拥有本项目形成的所有资产的所有权和支配权。

# 第十四条  保密

（一）乙方及乙方工作人员在本协议履行过程中所获得的甲方、甲方所代表之政府及项目的所有信息和与提供本协议项下服务相关的记录、数据、报告等资料均属甲方之保密信息。

（二）乙方应对该保密信息采取保密措施，且仅得为本协议之目的使用该保密信息。

（三）未经甲方书面同意，乙方不得披露、使用、转让、复制或允许第三方使用上述保密信息，为本协议之履行需要向其工作人员、代理人、贷款银行及其工作人员等披露的除外。

（四）乙方应保证其工作人员、代理人等遵守本条有关保密的约定，且该约定不因本协议终止或者解除而失效。

# 第十五条  不可抗力

（一）如果乙方因不可抗力而导致协议履行延误或不能履行协议义务，不应承担赔偿或终止协议的责任。

（二）本条所述的“不可抗力”系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，不包括乙方的违约或疏忽。

（三）在不可抗力事件发生后，受到不可抗力影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并尽最大努力减轻不可抗力对协议履行之影响。

（四）如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续超过40个工作日，双方应协商决定继续履行本协议。

（五）如果自任何不可抗力事件发生后40工作日内双方不能根据上述第四项之规定就继续履行本协议的条件或终止本协议达成一致意见的，任何一方有权根据本协议的约定单方书面通知对方提前终止本协议。

# 第十六条  违约责任

（一）甲乙任何一方违反本协议规定的义务均属违约。除非本协议或法律另有规定，任何一方违约不应成为另一方违约的理由，也不能免除另一方继续履行协议的责任。守约一方应尽量减少违约损失。

（二）任何一方发生本协议项下违约事件时，主张违约的一方应书面通知违约方予以改正，该通知应抄送贷款银行。收到违约通知的一方应就对方违约通知予以回复，确认是否违约并说明理由。双方应就违约事实认定及补救措施充分协商，尽可能减少违约损失。

# 第十七条  适用法律和争议解决

（一）本协议适用国内法。

（二）本协议履行过程中发生的或与本协议有关的一切争议，由双方友好协商解决，协商不成的，可依法向鞍山市中级人民法院提起诉讼。

- （三）争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议。

# 第十八条  协议的变更、解除和终止

（一）变更、解除和终止的事由

1、如本协议的继续履行将损害国家利益和社会公共利益，则双方均有权书面通知对方要求变更、解除本协议或针对本协议项下服务另行签署其他书面协议。

2、非乙方原因导致本协议在双方约定的期限内无法完全履行或在履行过程中出现双方无法预见的困难，导致协议目的难以实现的，双方可经协商决定变更或解除本协议。

3、法律规定或本协议约定的其他事由。

（二）变更、解除和终止的后果

1、一方收到对方解除协议的通知或向对方发出解除协议的通知后，应立即停止履行与本协议相关的工作。

2、双方应进行清算。经乙方提供书面证明文件，甲方应按下列方式支付价款，本协议另有约定的除外：已完成且尚存的工程，具备验收条件的，按照相关规定办理竣工验收，并按照审计结论进行决算；不具备验收条件的，经委托有资质的造价鉴定机构及质监部门进行造价鉴定及质量评定，依据造价鉴定的结果进行支付。

3、本协议因一方违约而解除或终止的，需事先征得贷款银行书面同意，违约方应赔偿给守约方造成的损失，并确保融资本息按期足额偿付。

# 第十九条  协议效力

（一）本协议未尽事宜，由双方协商解决并签订补充协议。对本协议的任何修改或补充应当由甲乙双方协商达成一致意见并取得贷款银行的书面同意。

（二）本协议任何条款被主管部门或法院认定为不合法、无效或不能强制执行的，或因法律、法规、国家政策等的变化而不合法、无效或不能强制执行的，该等不合法、无效或不能强制执行不影响本协议的其他条款的效力。

（三）本协议在满足下述条件时生效：

本协议经双方盖章，并经法定代表人（负责人）或授权代表签署。

（四）甲方支付本协议项下的全部资金，且乙方偿还项目全部贷款本息后，本协议终止。

（五）本协议一式八份，具有同等法律效力。其中，甲方执二份、乙方执二份，贷款银行执二份，其余报政府财政等相关部门备案。

# 第二十条  协议附件

（一）市长办公会议纪要（2017年第21期）

（二）《鞍山市人大常委会关于批准2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保服务项目等2项工程有关事项的决定》

（三）关于2017年道路设施维修改造、桥梁大修、排水设施改造、绿化维修养护及环保服务项目等两个项目政府购买服务采购方式的复函（鞍财综函〔2017〕2号）

（四）成交通知书、招标、投标文件

（本页为政府购买服务协议的签署页）

甲方：（盖章）鞍山市住房和城乡建设委员会

负责人（签字）：

签约日期：2017年×月×日

乙方：（盖章）鞍山市建设投资集团有限公司

法定代表人（签字）：

签约日期：2017年×月×日