鞍山市政府采购文件

（单一来源）

项目名称：鞍山市交通委员会岫岩县客运站一期工程政府购买服务采购项目

招标编号：AGJCG2017D012

计划编号：ASZC20170500155

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

采购公告

第一章  采购项目基本内容及要求

第二章  响应文件内容及格式

第三章  评审方法

附 件：1.供应商须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3. 岫岩县客运站一期工程政府购买服务协议主要条款

说明:采购文件由正文和附件两部分组成。供应商应当完整地阅读、理解构成本采购文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

单一来源邀请书

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市交通委员会委托，对“岫岩县客运站一期工程政府购买服务采购项目”（采购编号：AGJCG2017D012）进行单一来源采购，现邀请鞍山市建设投资集团有限公司参加本次政府采购活动。

一、采购内容

| 包号 | 服务内容 | 服务期限 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 岫岩县客运站一期工程政府购买服务 | 15年（建设期2年） | 11786.7 |

采购内容说明：

1. 岫岩县客运站一期工程包含：新建岫岩县客运站工程及其配套工程、新建贫困村配套中转候车亭工程及其他建设服务内容

2.本项目招标内容分为1个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

3.报价不能超过采购最高限价，否则其投标无效；

4.报价包括人工费、材料费、机械费、保护性拆扒、措施费、管理费、利润、税金、风险等完成项目必须发生的全部费用。

二、合格供应商的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.生产或经营范围符合国家相关规定和本次采购项目的需求；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.能够提供快速、良好的维修、服务；

- 6.参与本次采购的供应商须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商；

- 三、政府采购供应商入库须知

- 参与鞍山市市本级政府采购项目的供应商未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库管理部门：鞍山市财政局政府采购监督管理处

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 供应商在递交响应文件时，须向采购方单独提供入库登记证明，入库登记证明无需装订在响应文件中。（供应商可在办理入库所在省或市级政府采购网站通过“供应商注册查询”功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 四、鞍山市公共资源供应商信息录入：请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/register.jspx。

- 网上录入咨询电话（信息部）：0412-5555983

- 资质审核咨询电话（业务处）：0412-5555796

五、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山政府采购网（http://218.25.216.179）、鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站（www.asggzyjy.cn）等财政部门指定媒体下载采购文件。

六、资格审查：

本项目报价供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其报价无效或成交资格被取消。

七、单一来源邀请书的发布

本单一来源邀请书在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

八、递交响应文件截止购时间，递交响应文件地点：

- 递交响应文件截止时间：2017年06月07日9:30(北京时间)

- 递交响应文件地点：鞍山市公共资源交易中心222会议室（第五开标室），届时请供应商的法定代表人或其授权代表按时参加单一来源采购会议。

九、响应文件的送达：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达采购地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的响应文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的响应文件。

十、询问、质疑和投诉的程序及要求

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3.供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4.经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十一、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市交通委员会

联系人：赵明

联系电话：0412-5893010

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

采购项目咨询电话：0412-5215886   0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一七年五月二十七日

第一章 采购项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次采购项目为岫岩县客运站一期工程政府购买服务采购项目 |
| 2 | 合格供应商 的资格条件 | 详见单一来源邀请书及采购文件 |
| 3 | 领取采购文件 的时间及方式 | 详见单一来源邀请书 |
| 4 | 递交响应文件截止时间，递交响应文件地点 | 详见单一来源邀请书 |
| 5 | 单一来源采购 小组人数 | 共3人 |
| 6 | 响应文件份数 | 正本1份,副本3份。 |
| 7 | 评审办法 | 最低评标价法 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 9 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |

第二章 响应文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应文件的外封面、封口、封皮及目录 | 响应文件的外封面及封口 |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 响应文件的封皮 |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 响应文件的目录 |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 供应商法人营业执照副本 | 复印件（应确保复印清晰） |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 单一来源采购前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  | 复印件（应确保复印清晰） |  | 2-3 |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 单一来源响应函 |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 报价一览表 |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 项目要求及报价响应表 |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 其它材料 | 采购文件要求的以及供应商认为需要提供的其它材料 |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。供应商在装订响应文件时，应严格按照本表中“响应文件装订顺序”进行装订。

格式1

响应文件外封面、封口格式

封面格式：

| 响应文件（正本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： | 响应文件（副本） 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： |
| --- | --- |
| 报价一览表 所投包号：第 包 采购项目名称： 采购文件编号： 供应商名称（公章）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

响  应  文  件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称 ：

格式3

响应文件目录

一、资格性证明材料

1.1供应商法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1单一来源响应函……………………………………………………所在页码

2.2报价一览表…………………………………………………………所在页码

2.3项目要求及报价响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的响应文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称：（加盖公章）

签署日期：          年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加报价的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的报价签署响应文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加报价的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的采购活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的响应文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

单一来源响应函

采购代理机构：

供应商名称 授权 供应商代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的采购项目 采购项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务的报价：

| 包号 | 报价（人民币 元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在采购文件中规定的采购时间起90天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并已详细审查采购文件，对采购文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目报价有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重单一来源采购小组的评审结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方成交，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与采购单位、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

供应商名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

报价一览表

供应商名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 服务内容 |  | 最高限价 | 报价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 岫岩县客运站一期工程 政府购买服务 |  | 11786.7 |  |  |  |
| 报价合计 |  | 小写： |  | 大写： |  |  |

注：报价包括人工费、材料费、机械费、保护性拆扒、措施费、管理费、利润、税金、风险等完成项目必须发生的全部费用。

填表说明：

1．供应商对报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明，未宣读的价格、价格折扣和采购文件允许提供的响应方案等实质内容，评审时不予承认。供应商的响应文件若有上述内容未被唱出，应在唱价时及时声明。

2．报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的响应文件将被视为非响应性报价，作为无效报价处理。

3．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在单一来源时不予唱价，在评审时不得作为优先成交的条件。

4．单一来源时，响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

供应商名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式7

项目要求及报价响应表（一）

| 包号：01包 服务内容：岫岩县客运站一期工程政府购买服务采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | - 服务期限：合同签订后： 1.建设期2年（24个月） 2.偿还银行本金利息期：15年 |  |  |
| 2 | ★服务地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |  |
| 4 | ★质量保证期： 按照国家相关规定执行。有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 |  |  |

项目要求及报价响应表（二）

包号：01包

服务内容: 岫岩县客运站一期工程政府购买服务

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  |  | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 项 目 要 求 |  |  |  |  |
| 01 | 服务内容 | - 1. 本项目建设期静态投资7527万元，建设期利息463万元，总投资为7990万元。 - 2.采购人同意鞍山市建设投资集团有限公司向银行申请贷款6300万元； - 3.鞍山市建设投资集团有限公司自筹项目资本金1690万元，占总投资的21.15%；向贷款银行申请融资6300万元，占总投资的78.85%。 4.鞍山市建设投资集团有限公司保证建设期内自筹项目资本金1690万元和银行贷款6300万元及时到帐, 岫岩县客运站一期工程顺利进行。 |  |  |  |  |
| 02 | 服务建设内容 及规模 | 岫岩县客运站一期工程 本项目建设内容为：新建岫岩县客运站工程及其配套工程、新建贫困村配套中转候车亭。 1、本项目建设规模为：项目总用地面积31787平方米。其中：建筑物占地面积6963平方米；道路用地面积1307平方米；站前广场用地面积1800平方米；停车场用地面积16440平方米；发车位用地面积1920平方米；修车房及地沟用地面积500平方米；绿化用地面积2857平方米。 2、项目总建筑面积为19092平方米，其中：新建站房11107平方米；新建交通运输中心7985平方米。 3、新建站房包括：候车厅建筑面积1500平方米；重点旅客候车室建筑面积300平方米；售票厅建筑面积310平方米；综合服务处建筑面积220平方米；站长值班室建筑面积20平方米；调度室建筑面积30平方米；治安室建筑面积20平方米；广播室建筑面积20平方米；医务室建筑面积20平方米；盥洗室和旅客厕所建筑面积180平方米；智能化系统用房建筑面积40平方米；消防控制室建筑面积30平方米；库房建筑面积60平方米；更衣室建筑面积15平方米；站务员室建筑面积65平方米；驾乘休息室建筑面积72平方米；餐厅建筑面积1100平方米；办公用房建筑面积2300平方米；商业区建筑面积760平方米；走廊等其他建筑面积4045平方米。 4、新建交通运输中心包括：办公室建筑面积4970平方米；设备间建筑面积1069平方米；走廊等其他建筑面积1053平方米；地下建筑面积893平方米。 5、新建贫困村车辆中转候车亭70个。 6、建筑密度21.91%，容积率0.58，绿化率20%。 |  |  |  |  |
| 03 | 投资估算 | 岫岩县客运站一期工程 项目总投资7990万元，其中：站房工程费用2435万元，交通运输中心工程费用1495万元，站前广场工程费用54万元，停车场工程费用362万元，发车位工程费用38万元，修车房及地沟工程费用60万元，绿化工程费用51万元，道路工程费用39万元，设备购置安装费用1327万元，排水工程费用210万元，供电工程费用234万元，供暖工程费用135万元，围栏费用40万元，候车棚费用350万元，工程建设其它费用453万元，预备费244万元，建设期利息463万元。 |  |  |  |  |
| 04 | 设计依据 | 岫岩县客运站一期工程 1、《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 2、《城市道路交通规划设计规范》GB50220-95 3、《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012 4、《道路交通标志和标线》GB5768-86 5、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 6、《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001(2008年版) 7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8、《建筑照明设计标准》GB50034-2013 9、《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT200-2004） 10、《汽车客运站建筑设计规范》（JGJ60-99） 11、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 12、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002） |  |  |  |  |
| 05 | 设计原则 |  |  |  |  |  |
| 05-1 | 总体原则 | 根据鞍山市城市的规模、结构、性质、地形地理条件、总平面布置应符合客运站场总体规划要求，充分利用现有土地面积。满足业务流程的要求，做到建筑布局合理、顺畅，并便于管理，符合防火规范、环保、卫生、消防、安全等满足相关标准规定要求，满足交通、检修要求。 |  |  |  |  |
| 05-2 | 具体原则 | 本项目具体设计原则如下： 1、正确处理人流和车流关系，保证功能分区明确; 2、流线的组织力求简捷、明确、通畅、不迂回，尽量缩短流 线的距离，使各种流线自成体系又能有机地联系; 3、旅客流线既要考虑正常情况的人流又要考虑节假日人流的 组织，体现适应性强、灵活便捷的特点; 4、车辆进出站口应沿站外主干线的顺行方向分别设置，以避 免对城市干道的干扰; 5、平面功能布局合理，配套设施齐全，方便使用。 6、环保利用原则，拆除的旧粒料及旧缘石等建议利用。 |  |  |  |  |
| 06 | 工程建设范围 | 本项目为岫岩县客运站一期工程。 主要为新建岫岩县客运站工程及其配套工程、新建贫困村配套中转候车亭。 |  |  |  |  |
| 07 | 工程建设规模 | 本项目为岫岩县客运站一期工程。 本项目建设内容为：新建岫岩县客运站工程及其配套工程、新建贫困村配套中转候车亭。 1、本项目建设规模为：项目总用地面积31787平方米。其中：建筑物占地面积6963平方米；道路用地面积1307平方米；站前广场用地面积1800平方米；停车场用地面积16440平方米；发车位用地面积1920平方米；修车房及地沟用地面积500平方米；绿化用地面积2857平方米。 2、项目总建筑面积为19092平方米，其中：新建站房11107平方米；新建交通运输中心7985平方米。 3、新建站房包括：候车厅建筑面积1500平方米；重点旅客候车室建筑面积300平方米；售票厅建筑面积310平方米；综合服务处建筑面积220平方米；站长值班室建筑面积20平方米；调度室建筑面积30平方米；治安室建筑面积20平方米；广播室建筑面积20平方米；医务室建筑面积20平方米；盥洗室和旅客厕所建筑面积180平方米；智能化系统用房建筑面积40平方米；消防控制室建筑面积30平方米；库房建筑面积60平方米；更衣室建筑面积15平方米；站务员室建筑面积65平方米；驾乘休息室建筑面积72平方米；餐厅建筑面积1100平方米；办公用房建筑面积2300平方米；商业区建筑面积760平方米；走廊等其他建筑面积4045平方米。 4、新建交通运输中心包括：办公室建筑面积4970平方米；设备间建筑面积1069平方米；走廊等其他建筑面积1053平方米；地下建筑面积893平方米。 5、新建贫困村车辆中转候车亭70个。 6、建筑密度21.91%，容积率0.58，绿化率20%。 |  |  |  |  |
| 08 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 08-1 | 建筑设计及荷载取值 | 1、抗震设防烈度：7度。 2、抗震类别：乙类建筑。 3、抗震等级：二级 4、耐火等级：二级 5、设计年限：50年 6、屋面防水等级：1级 7、结构形式：钢筋混凝土框架结构 8、建筑高度：23.5米 9、屋面活荷载：上人屋面活荷载：2.0KN/m3。 不上人屋面活荷载：0.7KN/m3。 |  |  |  |  |
| 09 | 结构工程 |  |  |  |  |  |
| 09-1 | 基础设计 | 根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基， 荷载较大的建（构）筑物采用天然地基或机械成孔灌注桩。其中站房采用柱体支持屋体，确保安全稳定。 |  |  |  |  |
| 09-2 | 结构造型 | 本项目站房、交通运输中心采用钢筋混凝土框架结构。其中站房屋顶采用钢屋架，外侧铝板。 |  |  |  |  |
| 09-3 | 结构材料 | 内外墙体：非承重外围护墙为200厚轻集料混凝土小型空心砌块墙体外贴120厚岩棉保温板，砌块强度MU5,采用M5.0砌筑砂浆砌筑；内墙为轻集料混凝土小型空心砌块墙体,空心砌块强度不低于MU3.5，采用M5砂浆砌筑。内（外）填充墙与框架梁、柱间，烟道自身及烟道与墙面、地面的衔接部位均应增铺300宽的耐碱。门侧墙垛宽度≤150时，墙垛采用C20细石混凝土浇筑。 混凝土：凝土构件除注明者外其混凝土强度等级，现浇不应低于C15，预制不应低于C20。卫生间、雨篷、露台与墙面交接处的墙体底部设与墙同宽的C20混凝土导墙，导墙高度自建筑室内成活面算起高200 钢材：6-12采用圆钢，14及 14以上采用 II级螺纹钢。 建筑中的梁、板、柱结构保护层的厚度均满足一类建筑的防火要求。 砼强度等级：本工程拟采用 C40砼。钢筋：I级钢 fy=210N/mm2,II级钢fy=310N/mm2。 墙体材料：外墙采用多孔承重砖，内墙采用轻质材料，以减少梁柱截而尺寸，减少投资。 |  |  |  |  |
| 10 | 给水工程 |  |  |  |  |  |
| 10-1 | 水源 | 本工程拟以自来水作生活及消防用水水源。水质可满足场区的生活及消防用水水质要求。 |  |  |  |  |
| 10-2 | 用水量 | 项目用水主要为工作人员用水、旅客餐饮用水用水、旅客生活用水及消防用水。 工作人员用水按每人每天 60L估算，本项目工作人员 200人，年工作 365天，则日生活用水量约 12m3/d，年生活用水量约0.44万 m3/a。 旅客餐饮用水按每人每次 25L估算，每天用餐 550人次，则旅客餐饮用水量为 0.5万吨/年。 旅客生活用水按每人 5L估算，日旅客发送量 11000人次，则旅 客生活用水量为 1.2万吨/年。 消防用水按火灾时室内用水量 10L/s，室外用水量 15L/s，一次 消防时间 2小时计算，则一次消防用水量约 180吨。 |  |  |  |  |
| 10-3 | 供水水质及水压 | 水质：生活用水水质达到国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 水压：生活用水供水点水压≤0.3MPa；消防水压：采用临时高 压消防给水系统，火灾时水量及水压达到消防要求。 |  |  |  |  |
| 10-4 | 生活及消防给水系统 | 该系统中设有消防泵(2G150WFB-B2型4台，2用2备，Q=126m3/h 1H=55m,N=45kW)、给水泵：（2G65WFB-C型4台,2用2备,Q=25m3/hH=56mN=18.5kW）联合供生产、生活及消防用水。站场的 3小时消防用水 储存于生活、消防水池中（V=200m3）平时不动用，发生火灾时启动消防泵加压灭火。室外消火栓布置在道路两旁且靠进十字路口，间距不得大于 120m,设有消火栓的干管管径不小于 DN100，消火栓采用地下式消火 栓。 |  |  |  |  |
| 11 | 排水工程 |  |  |  |  |  |
| 11-1 | 生产废水 | 餐饮废水中 COD、悬浮物、石油类值都比较高，故在排放前需要经隔油池处理，处理后进入区域排水管网，到达岫岩城镇污水处理厂，处理达标后排放。项目排水达到《辽宁省污水综合排放标准》要求。 |  |  |  |  |
| 11-2 | 生活污水 | 本设计生活污水进入区域排水管网，最后入岫岩城镇污水处理厂处理达标后排放。项目排水达到《辽宁省污水综合排放标准》要求。 |  |  |  |  |
| 11-3 | 雨水排水 | 雨水排水量是依据暴雨强度公式，依据排水地区的重要程度，经经济技术比较，选择适当设计参数计算求得的。 暴雨强度公式（鞍山市）：q=2306(1+0.701lgp)/(t+0.11)0.757 设计重现期：屋面：P=10（年） 溢流按10年考虑;室外场地：P=3（年） |  |  |  |  |
| 11-4 | 消防系统 | 场区内室外消防给水管网布成环状，其两条进水管从两条市政给水管道引入，室外消防采用低压制，在室外设地下式消火栓，其间距不超过120米。 耐火等级按二级设计。室内消火栓给水系统，消火栓给水管网在室内布成环状。最高部位设置消防水箱，储存火灾初期消防水量并对建筑内的消火栓给水系统稳压。设置火灾自动报警系统。 消防泵站内设置消防水池一座和消火栓给水加压泵三台（二用一备），发生火灾时系统用水由消火栓给水加压泵从消防水池取水加压供给。 |  |  |  |  |
| 11-5 | 管材、接口和管道敷设 | 自来水供水管至贮水池采用球墨给水铸铁管，法兰连接。给水干管、立管采用涂（衬）塑钢薄壁不锈钢（S316）管。热水管道采用铜管。污废水立管、横干管采用柔性接口机制排水铸铁管，横支管采用柔性接口机制排水铸铁管，压力排水管采用衬塑镀锌钢管。 |  |  |  |  |
| 11-6 | 排水工程量 | 排水管线及排水沟长度总计3500米。 |  |  |  |  |
| 12 | 供热及通风工程 |  |  |  |  |  |
| 12-1 | 冷、热源 | 供暖由市政管网提供，冬季提供85/60°C 散热器采暖用热水、55/45°C地热采暖用热水。 |  |  |  |  |
| 12-2 | 采暖设计 | 候车大厅、售票大厅、办公区设散热器采暖系统。散热器采用SQGZ412型钢管柱型散热器,工作压力为1.2Mpa。 |  |  |  |  |
| 12-3 | 通风系统 | 通风主要为自然通风，卫生间采用机械排风。 |  |  |  |  |
| 12-4 | 管材、接口和管道敷设 | （1）室内供暖管道采用焊接钢管，室外热力管网管道为无缝钢管，阀门为闸阀。 （2）供暖管路系统中的最高点和最低点分别设置自动排气和手动泄水装置。 |  |  |  |  |
| 12-5 | 供暖工程量 | 供暖工程量为19292平方米。 |  |  |  |  |
| 13 | 供电工程 |  |  |  |  |  |
| 13-1 | 设计范围 | 本工程设计范围为站房和交通运输中心的供配电、建筑物的防 雷及照明设计。 |  |  |  |  |
| 13-2 | 供配电 | 1、供电电源 本项目的电源电压 380V。 2、变配电站 本项目从附近 10KV配变电站引出 380V动力电。 3、电压等级 低压配电电压： 0.4KV 低压电动机电压： 0.38KV 照明电压： 220V 电力室操作电源直流电压： 220V 检修照明电压： 36V/12V 4、用电负荷及电耗 变压器总容量： 1600KVA 全年耗电量： 373.76万 kwh |  |  |  |  |
| 13-3 | 配电线路 | 1、所有动力电缆及控制电缆均采用铜芯电缆。 低压动力电缆选用VV-1000系列控制电缆选用 KVV-500系列仪表信号电缆选用JYPV屏蔽电缆 2、敷设方式 站内配电线路敷设方式：采用电缆直埋和电缆穿管直埋相结合的方式，条件允许时尽可能采用电缆桥架方式。所有电缆桥架作电气连接并应可靠接地。桥架布置力求沿建筑物，走道廊或皮带廊敷设。电缆根数较少时，为地下穿钢管直埋敷设。 3、站内道路照明 站场主要道路照明采用电缆敷设，装设高压钠灯。 4、站内防雷保护及接地系统 防雷保护均按国家规范设置防雷保护装置。全站接地系统：低压系统为 TN-C-S系统，特殊设备各处接地装 置，通过镀锌扁钢连接起来形成完整接地网。 |  |  |  |  |
| 13-4 | 电气照明 | 建筑物照明电源，均以单独回路供电，设有照明自动切换箱， 当正常照明电源线路发生故障时，能自动地将电源切换到站内动力电源上，确保照明电源不中断。 站内照明电源为三相五线制，电压为 380／220V或单相 220V。站内照明一般采用均匀照明和局部照明相结合，均匀照明为主，局部照明为辅。 站房和交通运输中心内照明光源均采用荧光灯。 |  |  |  |  |
| 13-5 | 大屏幕显示系统 | 1、候车厅内设一块 LED全彩大屏幕，播放信息、宣传、影视等。 2、售票厅设时刻表单基色 LED屏及电子地图。 3、各售票口设有 LED单色条屏显示信息、时间，车次、方向， 售票情况，方便乘客购票。 4、检票口、车站站台设有 LED单色条屏显示信息、时间，车次、 方向，方便乘客检票乘车。 |  |  |  |  |
| 13-6 | 广播系统 | 1、背景音乐广播 能提供多种音源进行背景音乐广播并能够进行分区控制。不同的使用区域应可以播放不同内容的音乐节目。 背景音乐主要用于掩盖噪声并创造一种轻松和谐的听觉气氛，由于扬声器均匀分布，无明显生源方向性，且音量适宜，不影响人 们正常交谈。 2、语音广播 语音广播能够分区广播，以便将不同的通知内容广播到特定的区域。该系统能够向站内公共场所提供可靠的、高质量的公共广播。系统平时播放背景音乐，业务广播时可切断音乐广播。发生火灾时，与消防报警系统联动，构成紧急广播系统，实现火灾和紧急事故的广播。通过广播控制室，将接收的广播电台节目及自办的节目，经有线方式向各区的公共区域播放公共广播节目；广播控制室同时可 对所有的分区播出业务广播、呼叫广播。 3、紧急广播 发生火灾或紧急事故时，无论在公共区及其它区域的公共广播音量状态如何，均能实现自动强行切换，并以最大音量同时向事故区和相邻区播放不同的火灾广播（疏散与警告信息），消防广播有自动语音广播(警告和疏散广播)和消防话筒的手动广播两种方式。 紧急广播/公共广播切换按矩阵控制方法，由消防控制信号控 制，通过编程实现指定几路输出组合接受紧急广播信号。选用微机 控制，并留有一定的扩充余地，以便需要时可扩充。具有输出线路 监测功能，任一广播线路短路或断线均可迅速显示故障，亦可手动 控制，实现特定区域的切换。 4、信号传输方式 采用交流 100V定压音频传输的方式。 |  |  |  |  |
| 13-7 | 通讯系统 | 在办公室、售票室、消控室、调度室、广播室、医务室、公寓等 处设置电话终端。 场址所在地有较齐全的电信、通讯设施，保证通讯畅通。 |  |  |  |  |
| 13-8 | 视频监控系统 | 1、监控区域 对站内不同位置进行全面监视及录像。对每个售票坐席实行单一监控，并对售票员窗口对讲进行视频同步录音；对候车厅、售票厅、安检处、行李托运处、出入口、商铺走道等分别设有监控。 2、系统管理 （1）整个监控系统可以采用二级管理方式，即监控中心监控和远程职能部门监控。 （2）监控设备能够将直接采集到的信号通过 TCP/IP协议在局 域网/广域网上传输； （3）监控中心能对选择的监控点在电视墙或投影机上进行实时 视频显示，通过在主控室的监视器或联网的计算机上即可看到分割 图像；也可看到按需全屏幕单画面图像。同时不间断的数字视频存 储，采用硬盘录像方式进行图像的存储及回放，即以帧切换录像方式全面连续记录监视图像，用户能够根据时间对存储的历史图像数据进行检索和回放。 （4）整个系统根据车站的特殊性需有完善的安全性能设制，严 密的权限设制。 （5）根据要求采用高性能的压缩算法，声音清晰流畅。 |  |  |  |  |
| 13-9 | 设备方案 | 本项目按一级车站标准设计，拟配套以下设备，以达到一级车站标准的要求： 汽车客运站设备配置表 设备名称; 单位; 数量; 备注. 基 本 设 备; 旅客购票设备; 套; 11. 候车休息设备; 套; 1500. 汽车尾气排放测试设备; 套; 1. 安全消防设备; 套; 4. 清洁清洗设备; 套; 5. 广播通讯设备; 套; 1. 行包搬运与便民设备; 套; 2. 采暖或制冷设备; 套; 1. 宣传告示设备; 套; 2. 智能 系统 设备; 生产管理系统设备; 套; 1. 监控设备; 套; 1. 电子显示设备; 套; 1. |  |  |  |  |
| 14 | 修车房及地沟工程方案 |  |  |  |  |  |
| 14-1 | 修车房结构做法 | 1、修车房用地面积500平方米，为一层砖混结构，建筑面积500平方米，建筑高度4.6米； 2、修车房设计使用年限50年，结构安全等级为二级，耐火等级为二级；抗震等级为三级； |  |  |  |  |
| 14-2 | 修地沟做法 | 1、修车房内设8个检修地沟。 2、每个检修地沟长3米，宽2米，深1.8米。 |  |  |  |  |
| 15 | 围栏工程方案 |  |  |  |  |  |
| 15-1 | 现场围墙布置 | 场地围墙沿用地红线向场内偏移100mm布置，场地长度216米，宽度100米，2个车辆出入口宽度共计16米,围墙长度600米。 |  |  |  |  |
| 15-2 | 围墙做法设计 | 围墙基础采用宽300mm混凝土地梁，上部采用1.5米高铁艺栏杆。 |  |  |  |  |
| 16 | 中转候车亭工程方案 | 共新建70个车辆中转候车亭 |  |  |  |  |
| 16-1 | 候车 | 站台最基本的功能，需要合理的空间设置，根据具体环境设置站台的大小，保证车站能够容纳4-8的人数，使得候车亭能够发挥最大的作用，方便人们出行。 |  |  |  |  |
| 16-2 | 站牌 | 站牌是站台的必备功能之一，合理的站牌设计能够使人们更容易更快捷地找到自己需要的上下地点。在设计站牌时，通常要考虑到站牌上字体的颜色（红色）以及大小、车次方向、站牌的夜间照明。 |  |  |  |  |
| 16-3 | 遮挡 | 候车亭拥有遮挡顶棚是必要的。在设计顶棚时通常要考虑到顶棚的高度以及覆盖面积、所能容纳的人数、遮挡所采用半开放式、遮挡所用材质是玻璃和钢的结合。 |  |  |  |  |
| 16-4 | 休息场所 | 站台的休息场所一般是指座椅休息区，合理的安排座椅的数量以及摆放位置，能够使人们能够更加充分的利用这些资源，椅子以钢材和木质质能叫牢固和舒适，稳定的使用，也不易腐化。 |  |  |  |  |
| 16-5 | 照明 | 合理的灯光布置能够使人们清楚地了解路况以及车次信息，保证人们的夜间活动，同时好的灯光设计能够将城市装扮的更加美观，美化城市形象。 |  |  |  |  |
| 16-6 | 安全疏导 | 安全问题是公交车站台设计的重中之重，合理的疏导人流，保证乘客安全，设计师在设计时要考虑到考虑突发情况以及应对办法。 |  |  |  |  |
| 16-7 | 垃圾箱设置 | 将垃圾箱与车站牌设置到一起可以使人们更方便的找到垃圾箱。站台作为一个等候场所，人流量也会比较大，产生的垃圾同样会比较多，设置垃圾箱可以保证站台卫生。 |  |  |  |  |
| 17 | 环境影响分析与节能评价 |  |  |  |  |  |
| 17-1 | 建设项目环境影响分析 | 本项目的实施对城市建设、经济发展和鞍山市内交通枢纽具有重要意义的同时，也将对拟建区的环境产生一些负面影响。一是工程建设占用土地，工程开挖对生态植被的破坏；二是施工期间施工机械、车辆噪声、施工过程中的扬尘、施工现场的生活垃圾及建筑垃圾对环境的影响，三是竣工通车后，车辆所产生的噪声、尾气、扬尘等对周围声环境及大气环境的影响。 |  |  |  |  |
| 17-2 | 环境保护措施 |  |  |  |  |  |
| 17-2-1 | 建设期的环保方案 | 施工阶段对汽车形式路面勤洒水（每天至少4~5次）。对黄沙、石子和建筑废料等进行运输时，为防止随处抛洒引起的环境污染，必须采用封闭运输。为减少有机废气对周围环境及自身居住环境的影响。对于其他废气应加强施工管理，提倡文明施工。 施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。应在施工区设置简易厕所和化粪池处理施工人员所产生的生活污水，并由环保部门定期清运。 施工期间，必须执行《建筑施工场界限值》（GB12523-2011）中Ⅲ类标记和有关规定，以及国家环保总局的相关规定。建设施工单位在施工前应向某区环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行生产环境噪声污染的施工作业，因特殊要求必须连续作业的，必须由区人民政府或者有关主管部门的证明，并且必须公告附近居民。 建设期间采取封闭式施工，坚强同周围相关单位与居民的沟通工作。加强对施工单位的管理，提倡文明施工，并应充分利用噪声的指向性和衰减性合理布置声源位置，使噪声指向对安静要求不高的地区。 施工产生的建筑垃圾、装修垃圾应进行分类，对废木料、金属、玻璃、塑料等可以回收利用的建筑垃圾送至当地城建部门指定的垃圾堆场集中填埋处置，严禁随意运输，随意倾倒。施工人员产生的生活垃圾，不能随意倾倒、抛弃、转移和扩散，由当地环保部门统一处理。 |  |  |  |  |
| 17-2-2 | 运营期的环保方案 | 分别按其对环境卫生公共设施或环境卫生工程设施的要求，并满足环境卫生公共设施的服务半径；设置从整体上满足生活垃圾收集、运输功能，贯彻生活垃圾处理无害化、减量化和资源化原则，实现生活垃圾的分类收集、分类运输； 卫生设施的设置应满足场区环境保护、环境卫生等要求；在停车场内设立垃圾箱。设置间距：80-100米设置一个。整个停车场约设置10个垃圾箱，均采用木质垃圾桶。 完善环卫管理制度。环卫部门配置垃圾清运车，配备环卫保洁人员，定时标准的执行环卫工作。相关部门依据实际情况，指定环卫标准，严格安排人员定期检查。 在保护范围和建设控制地带内，不得建设污染及其环境的设施，不得进行可能影响场区安全及其环境的活动。 |  |  |  |  |
| 17-3 | 节能减排评价 | 1、在设计中采取先进的节能技术，均选用安全、节能型产品。 2、照明设计按不同场所（区域）的基准照度要求和设计规范，合理配置照明系统。 3、设计符合设计规范和节能技术规定与要求。 4、设备选型 （1）采用先进的节能环保型动力设备、通风系统设备等，合理资源配置，减低能源消耗。 （2）变压器选用高效节能型变压器系列，照明灯具选用节能型电光源产品。 |  |  |  |  |
| 17-3-1 | 节能措施 | 根据《中华人民共和国节约能源法》等有关法律的规定，基础设施的建设采取下列方法节能措施： （一）节水措施 合理规划和建设区内水环境，提供安全、有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水；实现水资源的可持续发展和利用，改善生态环境；建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水或生活污水经处理后回用作生活杂用水等各种用途时，水质应达到国家规定的相应标准，以保障回用水的安全和适用。 对站内用水水量和水质进行估算与评价，提供详尽的用水量估算资料。提出合理用水分配计划、水质和水量保证方案。最大限度地有效利用水资源，减少污水的排放量，实现用水的良性循环。以足够的水量和水压向所有的用户不间断地供应符合卫生要求的饮用水、消防用水和其它生活用水；及时将站内的污水和雨水排放收集到指定场所。 （二）供热节能措施 1、敷设于不采暖房间的采暖管要做保温，保温材料采用柔性 泡沫橡塑材料，保温厚度根据管道截面选取，符合节能设计标准， 导热系数＜0.05W/m2 K。 2、热力入口设热计量装置，并设置平衡阀门。 3、采暖系统干管采用同程方式敷设，南北分环 4、夏季充分利用自然新风，利用可开启外窗进行通风。 （三）电气节能措施 1、在确保照明数量及质量符合标准的前提下，优化照明控制。在满足显色性要求的基础上采用高效节能荧光灯、金属卤化物灯等 新型高效光源。荧光灯选用带补偿电容的电子启动器，将功率因数提高到 0.9以上。 2、充分利用自然光照明，尽量减少人工照明，降低照明耗电量。严格按照国家规范确定建筑物照明的功率密度，合理布置照明灯具数量及位置。 3、变电所变压器均选用高效率、低能耗产品。项目所选节能变压器的型号符合《中国节能技术政策大纲》（2006年）关于“发展、推广高效机电设备”和“推广低损耗变压器、低能耗导线、灯具等 节能型配电设备及附件”等相关节能要求。 4、采用高压补偿的方式，除配电站 10KV侧设高压电容补偿装置外，在高压用电设备旁设就地电容补偿装置，随机投入和切除，以使补偿保持平衡，经补偿后 10KV母线上，功率因数达 0.91以上。 5、项目合理选择配变电所位置、线路敷设方案，可使变电所设置尽可能靠近负荷中心，缩短电缆敷设路径，减少线路电能损耗，符合 GB3485-1998《评价企业合理用电技术导则》第 3.2条，企业变配电所的位置应接近负荷中心，缩短供电半径的节能要求。 |  |  |  |  |
| 17-3-2 | 减排措施 | 项目建设单位要淘汰落后生产能力，抓好本工程节能减排工作；加快实施有利于节能减排的政策措施；加大节能减排工作执法力度。 在施工单位的选择上，必须选择施工机械是按招标文件中载明对施工机械的环保、节能要求、合格的施工单位。对符合环保、节能施工方法等政府应给予政策扶持，在性能、技术服务同等条件下，应当优先选择这样的施工单位。 |  |  |  |  |

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写，须按采购文件要求逐项对应填写实际参数和响应内容。

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“资质证明资料”一栏如果要求提供的，须填写“见响应文件第  页、第  行”字样，标注出在响应文件中的位置。

第三章   评审方法

一、本项目采用最低评标价法进行评审。

二、评审原则及程序

详见本采购文件附件一供应商须知“五、报价与评审”。

三、确定成交供应商

单一来源采购小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，推荐成交候选供应商的顺序，依法确定成交供应商。

采购文件附件1

供应商须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1“采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次采购的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2“采购单位”指采购文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3“单一来源采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4“采购货物”指采购文件中所述所有货物及相关服务。

2.5“采购文件收受人”指按采购文件规定取得采购文件的潜在供应商。

2.6“供应商”指按采购文件规定取得采购文件并参加采购活动报价的供应商。

3.合格供应商的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

对于分公司参与项目的说明：银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构或分公司参与项目的，需提供有总公司出具的分公司资质授权证明材料（如分公司营业执照等）。分公司委派具体人参与采购时需有分公司负责人的授权委托书，并明确相关权限。分公司参与采购的，分公司负责人的授权委托书视同法定代表人授权委托书。

3.2 满足采购文件中单一来源邀请书、“采购项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加报价的规定。如果本项目允许联合体参加报价，供应商应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。

3.3.2以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同响应文件一并提交。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。联合体成交的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

供应商除按照采购文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.报价费用

不论报价结果如何，供应商应自行承担其参加报价所涉及的一切费用。

6.报价货币

本次采购项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取采购文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与采购项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照采购文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就采购项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，供应商可就采购文件是否有倾向性或排他性条款、采购项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5供应商对采购文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得采购文件的所有潜在供应商。

二、采购文件

8.采购文件的构成

8.1第一部分：采购文件正文部分

8.1.1单一来源邀请书

8.1.2采购项目基本内容及要求

8.1.3响应文件内容及格式

8.1.4评审方法

8.2第二部分：采购文件附件部分

8.2.1供应商须知

8.2.2供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3供应商应当完整地阅读、理解构成采购文件的所有内容。“采购文件正文部分”与“采购文件附件部分”如有不一致的地方，应以“采购文件正文部分”为准。

9.采购文件的澄清和修改

9.1单一来源采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长报价截止时间和采购时间，但至少应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 采购文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

三、响应文件

10.响应文件编制的要求

10.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件。响应文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价将作为无效报价处理。

10.2 除非有另外的规定，供应商可对全部合同包或部分合同包进行报价。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效报价处理。

10.3响应文件语言。响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.响应文件的构成

响应文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.响应文件格式

供应商应按采购文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.报价

13.1所有报价均以人民币元为计算单位。价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过采购项目最高限价的响应文件为无效响应文件。

13.2供应商要按报价一览表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3报价一览表成交明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价将被视为非响应性的报价，作为无效报价处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的报价。供应商对报价若有说明应在报价一览表显著处予以注明，未宣读的价格、价格折扣和采购文件允许提供的投标方案等实质内容，评审时不予承认。如未提供单独密封、标记的“报价一览表”，以响应文件正本中的“报价一览表”为准。供应商的响应文件若有上述内容未被唱出，应在唱价时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于供应商在报价一览表和响应文件中列出的赠送条款，在采购时不予唱价不作为优先成交的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评审，供应商应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.单一来源响应函格式、报价一览表及其附表

14.1供应商应完整地填写单一来源响应函。

14.2供应商应完整地填写报价一览表，按格式填写、签署、盖章。报价一览表为在单一来源采购仪式上唱价的内容，不得自行增减内容。

14.3供应商应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.4供应商应完整地填写采购文件中的项目要求及报价响应表，响应文件的技术指标响应情况应与采购文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.5项目要求及报价响应表是评审的重要依据，无论所投标的货物与采购文件的要求是否有偏离，供应商都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明供应商合格的资质证明材料

15.1供应商应按照采购文件要求提交证明其有资质参加报价和成交后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

15.2供应商提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件

16.1供应商应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

16.2供应商关于货物和服务来源地的证明除在响应文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.报价有效期

17.1响应文件有效期为自单一来源之时起90天，响应文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期与合同履行期相同。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期，并书面形式进行协商确认。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其它内容。

18.响应文件的式样和签署

18.1响应文件需打印或用不褪色墨水书写。除了响应文件封面以外，每个页面都要在右下角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，响应文件的目录必须编序。以保证单一来源采购小组的评审和响应文件存档需要。

18.2响应文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

18.3响应文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由供应商的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的响应文件为无效文件。

18.4每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。响应文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、响应文件的递交

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商应将响应文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

19.2响应文件外封面、封口按照“采购项目基本内容及要求”的格式进行封装。

19.3未按要求加盖供应商公章的采购代理机构有权认定其投标无效。

19.4如果供应商没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于响应文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

20.采购截止时间

20.1供应商按“采购项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交响应文件。采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于采购文件规定的采购截止时间。

20.2采购代理机构可以延长采购截止时间，在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

21.迟交的响应文件

采购代理机构拒收在规定的采购截止时间之后递交的响应文件。

22.响应文件的修改和撤回

22.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购代理机构必须在规定的采购截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

22.2供应商的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

22.3 “撤回”的响应文件将不予开封并原封退回供应商。

22.4在采购截止时间后（即从单一来源开始之时起），供应商不得对其响应文件做任何修改。

22.5从采购截止时间至报价有效期期满，供应商不得撤回报价。供应商之间恶意串通而撤回投标的，将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、报价与评审

23.报价

23.1采购代理机构按“采购项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织供应商和有关方面的代表参加单一来源会议。

23.2单一来源采购时由单一来源采购小组检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购工作人员当众拆封，宣读供应商名称、修改响应文件的通知、报价、价格折扣，以及报价一览表要求的其它内容。采购代理机构将做记录并在单一来源会议结束后要求供应商法定代表人或其授权代表签字确认。

23.3未宣读的报价、价格折扣等实质性内容，评审时不予承认。

23.4供应商在报价时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

23.4.1在采购文件规定的采购截止时间之后报价的；

23.4.2响应文件未按采购文件规定密封的；

24.单一来源采购小组的组成

24.1采购代理机构负责组织评审工作。

24.2与供应商有利害关系的人不得进入单一来源采购小组。

24.3单一来源采购小组由有关的技术、经济方面的专家按“采购项目基本内容及要求”规定的人数组成。单一来源采购小组负责具体评审事务，根据有关法律法规和采购文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行单一来源采购小组职责。

25.响应文件的初审

25.1资格性检查。单一来源采购小组依据有关法律法规和采购文件的规定，对响应文件中资质证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。在评审过程中，单一来源采购小组有权要求供应商提供资质证明材料的原件以供审查，供应商应在单一来源采购小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其报价将被作为无效报价处理。

25.2 符合性检查。对资格性检查合格的供应商递交的响应文件，依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度，审查响应文件是否对采购文件的实质性要求作出了响应。

25.2.1 实质上响应的报价是指与采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

25.2.2 重大偏离系指供应商货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求，或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

25.2.3 重大偏离不允许在单一来源开始后修正，但单一来源采购小组将根据供应商须知第26.4条的规定，允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应采购文件要求的其它内容。

25.2.4 如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，将作为无效报价处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其报价成为实质上响应的报价；

25.2.5 单一来源采购小组审定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容而不寻求外部证据。

25.3 响应文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

25.3.1未按采购文件规定要求签署、盖章的；

25.3.2不具备采购文件中规定资格要求的；

25.3.3供应商法定代表人或其授权代表未按规定到现场并签字确认报价结果的；

25.3.4不符合采购文件规定的实质性要求的；

25.3.5采购文件规定报价时属于无效报价或者废标的其它情形。

25.4响应文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

25.4.1响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“报价一览表”为准；

25.4.2响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

25.4.4按上述原则调整后的价格为评审价，对供应商具有约束力。如果供应商不按照上述原则修正其报价及分项报价，其投标将作为无效报价处理。

26.响应文件的澄清

单一来源采购小组对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，单一来源采购小组可以书面要求供应商在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其报价将被作为无效报价处理。

27.评审办法和评审标准

单一来源采购小组按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.1最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定成交候选供应商的评审方法，即在全部满足采购文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

28.推荐成交候选供应商名单

28.1采用最低评标价法的，按评审价由低到高顺序排列。评审价相同的，按技术优劣顺序排列。单一来源采购小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，单一来源采购小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。评审价及技术指标相同的，由单一来源采购小组集体研究处理。

28.2评审中遇到的其它问题，由单一来源采购小组集体研究处理。

29. 成交供应商的确定

单一来源采购小组根据全体单一来源采购小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，推荐的成交候选供应商的顺序依法确定成交供应商。

30.评审过程的保密性

30.1单一来源采购之后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向供应商及与评审无关的其它人透露。

30.2在评审过程中，供应商试图在响应文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向单一来源采购小组、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其报价作为无效报价处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

31.政府采购合同授予标准

除供应商须知第33条规定的情况外，采购单位根据单一来源采购小组提交的评审结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的成交供应商。

32.采购代理机构宣布废标的权利

- 32.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

- 32.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 32.1.2供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 32.1.3因重大变故，采购任务取消的。

33.成交通知书

33.1 在报价有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布成交结果公告，同时发出《成交通知书》。成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

33.2成交通知书是政府采购合同的组成部分。

34.签订政府采购合同

34.1采购单位应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对采购文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

34.2采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 34.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

- 35．履约保证金

35.1成交供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按采购文件规定的金额及要求提交履约保证金。

35.2履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 35.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

36.询问和质疑

- 36.1政府采购项目的采购活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保采购活动的公开、公平和公正。

- 36.2供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商认为采购文件及其补充文件内容使其权益受到损害的，可以在采购文件公告期满前进行质疑。

- 36.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  36.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

37.最高限价

项目报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的报价均视为不响应采购文件而直接宣布为报价无效。

38.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

采购文件附件2

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

采购文件附件3

岫岩县客运站一期工程

政府购买服务协议主要条款

二○一七年×月

目  录

第一条  定义和解释	53

第二条  协议构成及适用顺序	54

第三条  服务项目及服务范围、期限	55

第四条  项目投资计划与融资方案	56

第五条  协议价款及资金支付	57

第六条  服务质量及保障措施	58

第七条  项目交付	59

第八条  甲方的陈述和保证	60

第九条  乙方的陈述和保证	60

第十条  甲方的权利和义务	61

第十一条  乙方的权利和义务	62

第十二条  指定人员及联系人	63

第十三条  权利保证和权利归属	63

第十四条  保密	64

第十五条  不可抗力	64

第十六条  违约责任	65

第十七条  适用法律和争议解决	65

第十八条  协议的变更、解除和终止	65

第十九条  协议效力	66

第二十条  协议附件	67

甲方：  鞍山市交通委员会

法定代表人/负责人：杜兴保

住所：   鞍山市铁东区解放东路134号

邮编：   114004

联系人： 赵明

电话：0412-5893010

传真：0412-5893043

邮箱：assjtj@163.com

乙方：  鞍山市建设投资集团有限公司

法定代表人：    范广哲

住所： 辽宁省鞍山市铁东区园林路211号

邮编：      114010

联系人：    王克庆

电话：     0412-2288107

传真：     0412-2288107

邮箱：     asctwkq@163.com

鉴于：

# 1、城市基础设施对生产单位尤为重要，是其达到经济效益、环境效益和社会效益的必要条件之一。鞍山市人民政府拟实施岫岩县客运站一期工程。

# 2、根据《预算法》、《政府采购法》、《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《政府购买服务管理办法（暂行）》等有关规定和要求，辽宁省政府已制定《关于政府向社会力量购买服务工作的实施意见》以及政府购买服务的指导性目录。

3、鞍山市政府决定采取“政府购买服务”的方式实施该项目，该事项已经经市长办公会议（2016年第59期）审议同意。

# 4、鞍山市政府以《市长办公会议纪要》（第59期）授权甲方鞍山市住房和城乡建设委员会作为本协议项下岫岩县客运站一期工程的购买主体。

# 5、甲方鞍山市住房和城乡建设委员会通过单一来源采购方式,确定乙方鞍山市建设投资集团有限公司作为本协议项下岫岩县客运站一期工程服务的承接主体,符合有关法律法规规定的采购程序和资质要求。乙方愿意向甲方提供本协议约定的各项服务。

# 现依据《合同法》、《政府采购法》等有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就本项目达成本协议。

# 第一条  定义和解释

## （一）定义

1、甲方：即购买主体，指鞍山市交通委员会，该机构代表鞍山市人民政府依据本协议购买乙方的服务。甲方的合法承继人和允许的受让人视同甲方。

2、乙方：即承接主体，指提供服务项目的鞍山市建设投资集团有限公司，该公司依据中华人民共和国公司法设立，在辽宁省鞍山市铁东区登记注册，公司统一社会信用代码编号为91210300MA0QERBL20，法定代表人为范广哲。乙方的合法承继人和允许的受让人视同乙方。

3、贷款银行：指与乙方签订借款合同、为本项目提供融资的金融机构，具体指国家开发银行股份有限公司，经办分行为辽宁省分行，或由其牵头组建的银团。

4、融资协议：指乙方与贷款银行签署的为履行本协议规定义务而获得贷款银行融资的相关协议。

5、第三方：指甲乙双方以外的任何自然人、法人、机构、组织、单位、实体等。

6、本项目：指岫岩县客运站一期工程。

7、项目交付日：指本协议规定的，由于项目完成、终止或其他原因造成的乙方向甲方移交各种服务事项的管理权及相关财务的所有权的特定日期。

8、服务：指甲方依据本协议第三条第（二）款规定从乙方购买的各项服务。

9、书面形式：指有形表现所载内容的形式，包括协议文件、信件、电报、传真、电子邮件等。

10、“元”：指人民币元。

## （二）解释

除非本协议另有说明，下述词语在本协议中应适用本条规定的释义：

1、“一方”或“各方”指本协议的一方或各方。本协议的各方均包括其各自的合法承继人和获准受让人；

2、“资产”包括现有和将来的任何类别的财产、收入及权益；

3、“修订”包括补充、更新、替换或重新制订。

# 第二条  协议构成及适用顺序

（一）本协议由下述文件构成：

1、本协议及其各项修订文件、变更协议；

2、本协议附件；

3、成交通知书、协议、招标、投标或报价文件(含澄清文件)；

（二）任何关于本协议内容的争议应按照下述顺序适用本协议文件予以澄清：（1）本协议；（2）协议附件；（3）招投标文件及招投标澄清文件。上述文件中上一序位文件与下一序位文件内容相矛盾时，应优先适用上一序位文件标准澄清本协议的规定。

（三）本协议构成签约方就本协议所涉及的事项而订立的完整协议，并取代双方任何先前就本项目签订的协议或安排。

（四）本协议条款标题仅为方便之用，不影响条款内容的解释。

# 第三条  服务项目及服务范围、期限

## 甲方购买乙方负责提供的新建岫岩县客运站工程及其配套工程、新建贫困村配套中转候车亭的服务。

## （一）服务项目概况

本项目为岫岩县客运站一期工程。

主要包括：新建岫岩县客运站工程及其配套工程、新建贫困村配套中转候车亭,具体建设内容如下:

1、本项目建设规模为：项目总用地面积31787平方米。其中：建筑物占地面积6963平方米；道路用地面积1307平方米；站前广场用地面积1800平方米；停车场用地面积16440平方米；发车位用地面积1920平方米；修车房及地沟用地面积500平方米；绿化用地面积2857平方米。

2、项目总建筑面积为19092平方米，其中：新建站房11107平方米；新建交通运输中心7985平方米。

3、新建站房包括：候车厅建筑面积1500平方米；重点旅客候车室建筑面积300平方米；售票厅建筑面积310平方米；综合服务处建筑面积220平方米；站长值班室建筑面积20平方米；调度室建筑面积30平方米；治安室建筑面积20平方米；广播室建筑面积20平方米；医务室建筑面积20平方米；盥洗室和旅客厕所建筑面积180平方米；智能化系统用房建筑面积40平方米；消防控制室建筑面积30平方米；库房建筑面积60平方米；更衣室建筑面积15平方米；站务员室建筑面积65平方米；驾乘休息室建筑面积72平方米；餐厅建筑面积1100平方米；办公用房建筑面积2300平方米；商业区建筑面积760平方米；走廊等其他建筑面积4045平方米。

4、新建交通运输中心包括：办公室建筑面积4970平方米；设备间建筑面积1069平方米；走廊等其他建筑面积1053平方米；地下建筑面积893平方米。

5、新建贫困村车辆中转候车亭70个。

6、建筑密度21.91%，容积率0.58，绿化率20%。

本项目总投资7990万元，建设工期二年。

## （二）服务范围和内容

甲乙双方按照自愿平等原则，经协商一致，甲方向乙方购买本项目涉及的新建岫岩县客运站工程及其配套工程、新建贫困村配套中转候车亭内容服务。

## （三）服务期限

甲乙双方确认，在任何情况下，除非甲方另行书面同意，乙方完成本项目规定的所有服务的期限为：自本协议生效之日起至2032年12月31日。

## （四）服务范围及服务期限的修改

1、甲方可以在本协议期限内，以书面形式要求乙方就本协议所规定的内容作出变更、修订、或其他修改。除非甲乙双方已经就本协议修改所产生的协议价款变化达成书面协议，本协议所规定的费用支付标准依然适用于变更事项。

2、非因乙方原因导致服务中一项或多项服务不能按照本协议中双方同意的期限完成或提供服务的，乙方应在发现该等服务不能按期完成后立即书面通知甲方和贷款银行。甲乙双方应就有关服务期限修改及对乙方还款能力的影响达成书面意见并取得贷款银行同意。

# 第四条  项目投资计划与融资方案

（一）甲乙双方确认，本项目静态投资7527万元，建设期利息463万元，总投资为7990万元。乙方为按期履行义务，资金筹措计划如下：乙方自筹项目资本金1690万元，占总投资的21.15%；向贷款银行申请融资6300万元，占总投资的78.85%。

（二）为保障本协议履行，甲方同意乙方向银行申请贷款，并保证乙方确实履行融资协议中约定的相关事项。

# 第五条  协议价款及资金支付

（一）甲乙双方确认，本项目中甲方购买乙方服务的协议总价款为

万元。协议总价款由两部分构成，一是乙方在建设期因实施项目建设而发生的项目静态投资；二是乙方为实施本协议约定的服务内容向金融机构申请贷款而发生的融资成本。

（二）甲方承诺将积极筹集本协议约定的各项资金,该资金包括项目静态投资、财政贴息和融资成本，资金来源于鞍山市政府财政性资金，已在财政预算中统筹安排，并将在本协议期内逐年纳入未来年度本级财政预算支出管理。

（三）本协议项下资金支付计划初步安排如下：

购买服务费用年度支付计划

| 年度 |  | 购买服务费用金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 第1年 | 2017年 |  |
| 第2年 | 2018年 |  |
| 第3年 | 2019年 |  |
| 第4年 | 2020年 |  |
| 第5年 | 2021年 |  |
| 第6年 | 2022年 |  |
| 第7年 | 2023年 |  |
| 第8年 | 2024年 |  |
| 第9年 | 2025年 |  |
| 第10年 | 2026年 |  |
| 第11年 | 2027年 |  |
| 第12年 | 2028年 |  |
| 第13年 | 2029年 |  |
| 第14年 | 2030年 |  |
| 第15年 | 2031年 |  |
| 第16年 | 2032年 |  |
| 合计 |  |  |

建设期届满前，乙方的服务费用根据其服务完成进度进行核定。建设期届满或者乙方完成项目建设内容后，乙方工作经甲方验收合格后，甲方按照上表中的支付计划逐年向乙方支付服务费用。

按照本协议的约定，涉及增加或减少服务费的情形时，以鞍山市财政局财政投资评审中心及金融机构共同确定的相关数据作为核定依据。

甲方支付服务费用的具体时间安排应当考虑乙方为完成本项目进行的融资活动，具体支付计划将与相关融资协议约定的还款计划相衔接匹配，具体金额根据利率等因素进行动态调整。

（四）甲乙双方确认本协议总价款及支付方式是基于对项目各方面要求综合考察的结果，其中项目还本付息要求是确定本协议价款支付标准、时间和额度的基础之一。如果本协议中任何一方或双方认为协议价款及支付标准、进度需要作出调整时，应事先取得贷款银行同意。

（五）如因项目投资额度、规模或进度调整等因素，导致本协议规定的资金支付额度及时间与融资协议规定的还本付息计划不匹配时，甲方同意相应调整本协议中资金支付计划，以满足项目正常建设运营及融资本息的足额偿还。

（六）甲方应按本协议约定的支付进度，将相应资金支付至乙方在贷款银行开立账户：

开户银行：国家开发银行股份有限公司辽宁省分行

账    号：

收 款 人：鞍山市建设投资集团有限公司

未经贷款银行书面同意，上述账户不得变更。

# 第六条  服务质量及保障措施

（一）乙方提供各项服务的质量标准应依据下述顺序确定：

1、国家质量控制标准；

2、没有国家标准的，应适用行业质量标准；

3、没有国家或行业质量标准的应适用省级质量标准；

4、没有国家、省级、行业质量标准的，甲乙双方应协商确定可以适用的服务质量标准。

（二）乙方应在向甲方提供各项服务前向甲方提供适用于相关服务的质量服务标准的相关文件，甲方在接到乙方提供的服务质量标准后应就该项标准的适用性及完备程度予以审核并提供书面意见。该质量标准经甲乙双方协商签字确认后应作为未来本协议项下相关服务结果验收的依据。

（三）乙方应在项目进程中采取一切必要措施保障其所提供的服务符合服务质量标准。如果由于不可抗力等特殊原因不能保障服务事项的质量，乙方应书面通知甲方。

（四）甲方有权在乙方提供服务的过程中，在不影响乙方正常运营的前提下，对乙方的服务工作及服务质量及相关质量保障措施予以检查。具体检查督促措施包括但不限于：对服务对象的回访、现场检查、样品抽查、要求乙方汇报质量跟踪和检查结果、聘请第三方专业机构对服务结果予以评估等。甲乙双方应在依据项目情况确定服务结果检查节点，在服务检查节点及服务结果最终交付日前15个工作日，乙方应书面通知甲方对服务节点或最终结果验收的时间、地点和方式。甲方应及时组织相关部门，按照本协议规定的质量标准，对乙方的交付进行验收。如因甲方原因导致验收时间推迟的，乙方履行本协议义务期限应予顺延。

（五）甲方对各个服务节点检查的结果应以书面形式通知乙方。乙方如果对甲方的检查结果有异议，应在10个工作日内向甲方提出书面说明。甲方有权依据服务节点检查结果通知乙方停止履行本协议规定的其他服务。如果甲方没有通知乙方停止履行协议义务，乙方应继续向甲方提供所规定的其他服务，甲方也应按照本协议规定履行相应义务。双方有关独立节点检查结果的争议由双方协商解决，协商不成的可以按照本协议规定的争议解决方式解决。

（六）如果甲方因一个或多个检查结果书面通知乙方停止提供本协议规定的相关服务，甲乙双方应按照本协议规定的争议解决方式及协议解除程序处理协议解除事宜。

（七）乙方对其提供的服务质量应按照国家规定承担相应的产品维修、消费者保护及缺陷修复、质量赔偿责任。

# 第七条  项目交付

乙方应在项目交付日向甲方移交下述资产及与项目有关的信息资料。其中包括：

（一）本项目建设形成的资产；

（二）项目资料，包括但不限于投融资资料等；

# 第八条  甲方的陈述和保证

（一）甲方已经获得鞍山市人民政府的有效授权，负责购买本协议所规定的各项服务，并代表鞍山市人民政府与乙方签署本协议。

（二）甲方签署并履行本协议不会违反任何法律法规，也不会侵犯任何第三方的权益。

（三）甲方保证本协议涉及的财政支出责任已经按照相关法律规定获得必备的批准及授权，逐年纳入鞍山市政府财政预算管理。在本协议期内，甲方将严格按照本协议约定时间支付对应款项。

# 第九条  乙方的陈述和保证

（一）乙方为依法设立、有独立承担民事责任的能力的法人，符合国家有关政事分开、政社分开、政企分开的要求。

（二）乙方确认其已获得签署本协议的足够信息。乙方如因误解与服务内容及标准要求有关的任何事实或本协议的任何规定，而导致其自身承担任何法律责任，乙方将不会获得任何额外补偿或就承担有关法律责任获得任何豁免。乙方进一步确认其签署并履行本协议不会违反其已有的任何其他协议或与其冲突。

（三）乙方的各项财务记录真实可靠。除已经向甲方说明的违约记录外，乙方不存在任何违约事项，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且其签署并履行本协议不会违反其已有的任何其他协议或与其冲突。

（四）在本协议期间，乙方改变其股权结构和股比关系，或实施董事会、监事会主要成员以及总经理等高管人员等重大事项变更，应经甲方事先书面同意，乙方在取得甲方同意时，应向甲方提交贷款银行对该等事项的同意书。

（五）乙方获取及保持为履行本协议所需的一切政府授权、批准、许可证或特许，并须承担因获取和保持许可证及特许而可能产生的所有费用、收费及开支。

（六）乙方将为本项目提供服务足额投保建设期所需的必要险种并确保该等保险在本项目建设期内持续有效，将贷款银行作为保险第一受益人，相关保险费用由乙方承担。发生投保范围内的保险事故时，保险赔偿金优先用于偿还本项目银行贷款本息，剩余的保险赔偿金用于补偿乙方的服务回报。

（七）乙方自行缴付所有税项、费用、收费及款项。

（八）乙方向甲方或鞍山市政府相关部门提供的所有文件资料真实、准确、完整，向甲方作出的所有陈述和保证在本协议有效期内真实有效。

# 第十条  甲方的权利、义务

## （一）甲方的权利

1、甲方有权随时向乙方了解项目进度并要求乙方提供项目相关资料。

2、甲方有权按照本协议的约定及有关法律法规和政府管理的相关职能规定，对本项目的建设进行监督和检查；但甲方并不因行使该等监督和检查权而承担任何责任，也并不因此减轻或免除乙方根据本协议或相关法律法规的要求而应承担的任何义务或责任。

3、甲方有权对乙方就本项目注资和融资情况实施监督管理。

## （二）甲方的义务

1、甲方应负责协调鞍山市政府的相关部门依法将购买服务资金纳入政府财政预算和采购服务资金预算管理，并按照本协议约定向乙方支付价款。

2、甲方应及时向乙方提供与履行本协议相关的所有必须的文件、资料。

3、甲方应按本协议约定完成由其落实的审批事项，提供协议实施条件。

4、甲方应为乙方在协议履行过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

5、甲方应当按照本协议的约定为乙方就本项目的融资提供必要的协助，包括由甲方或鞍山市人民政府及其职能部门出具相关的同意或证明文件等。

# 第十一条  乙方的权利和义务

## （一）乙方的权利

1、乙方有权按照本协议约定向甲方收取服务费用。

2、乙方有权自甲方处获得与提供本协议项下服务相关的所有必须的文件、资料。

3、为本项目融资之需要，乙方有权以其依法享有的本协议项下全部权益及收益（包括但不限于请求甲方支付各种资金的权利及其收益等）形成的应收账款向贷款银行提供质押担保，并在人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统中办理质押登记。

## （二）乙方的义务

1、乙方应按照本协议约定时间落实政府审批事项并按照各项审批文件要求完成项目。

2、乙方应全面履行本项目建设管理中的相关安全生产管理职责，避免发生安全生产事故。因乙方未尽管理职责发生安全生产事故的，由乙方承担相应的法律责任。

3、乙方或其子公司应具有相应资质。

4、乙方为本项目之目的而依据本协议签订的相关文件（包括但不限于工程文件、融资文件等）应当符合本协议的要求。

5、乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本协议履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

6、乙方应采取有效的措施保证本项目的融资按计划进度执行，不会影响到项目实施，且所有融资均用于本项目，并合理安排资金使用计划，确保项目得到顺利实施。

7、乙方应对项目资金进行规范的财务管理和会计核算，加强自身监督，确保资金规范管理和使用。

8、乙方应建立服务台账，记录相关文件、工作计划方案、项目和资金批复、项目进展和资金支付、工作汇报总结、重大活动和其它有关资料信息，以配合甲方及甲方组织的监督检查或绩效评价。

9、乙方应建立健全财务报告制度，按要求向甲方提供资金的使用情况、项目执行情况、成果总结等材料。

10、乙方应根据甲方要求，无条件接受和配合甲方或甲方委托的会计师事务所进行的与本协议相关的审计。乙方应保存与本协议相关的记录和账目，保存期限为本协议终止后3年。经提前通知，甲方或甲方委托的会计师事务所有权检查并复制该等记录和账目。

11、项目交付后，乙方应无条件返还甲方向其提供的文件、资料并向甲方移交项目资料，同时乙方应当自留一份完整的项目档案并予以妥善保管。

# 第十二条  指定人员及联系人

（一）指定人员

1、甲方指定郭香富和赵明作为甲方代表，负责与乙方的联络沟通及本协议履行中的各项事宜。

2、乙方指定 刘建东 和  王克庆  作为乙方代表，负责与甲方的联络沟通及本协议履行中的各项事宜。

（二）联系人

除非双方另有明确约定，任何一方根据本协议向另一方提供资料和发送通知的联系人和联系方式如下：

| 甲方联系人：赵明 | 乙方联系人：王克庆 |
| --- | --- |
| 电话：0412-5893010 传真：0412-5893043 | 电话：0412-2288107 传真：0412-2288107 |
| 邮箱：assjtj@163.com | 邮箱：asctwkq@163.com |

# 第十三条  权利保证和权利归属

## （一）权利保证

乙方保证其所提供之服务不侵犯任何第三方的权利和知识产权。

## （二）权利归属

1、甲方向乙方提供的与履行协议相关的文件资料，其知识产权归甲方或甲方指定之第三方所有。

2、乙方及其工作人员在为甲方提供服务的期间所产生的所有知识产权归甲方所有。

3、甲方拥有本项目形成的所有资产的所有权和支配权。

# 第十四条  保密

（一）乙方及乙方工作人员在本协议履行过程中所获得的甲方、甲方所代表之政府及项目的所有信息和与提供本协议项下服务相关的记录、数据、报告等资料均属甲方之保密信息。

（二）乙方应对该保密信息采取保密措施，且仅得为本协议之目的使用该保密信息。

（三）未经甲方书面同意，乙方不得披露、使用、转让、复制或允许第三方使用上述保密信息，为本协议之履行需要向其工作人员、代理人、贷款银行及其工作人员等披露的除外。

（四）乙方应保证其工作人员、代理人等遵守本条有关保密的约定，且该约定不因本协议终止或者解除而失效。

# 第十五条  不可抗力

（一）如果乙方因不可抗力而导致协议履行延误或不能履行协议义务，不应承担赔偿或终止协议的责任。

（二）本条所述的“不可抗力”系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，不包括乙方的违约或疏忽。

（三）在不可抗力事件发生后，受到不可抗力影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并尽最大努力减轻不可抗力对协议履行之影响。

（四）如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续超过40个工作日，双方应协商决定继续履行本协议。

（五）如果自任何不可抗力事件发生后40工作日内双方不能根据上述第四项之规定就继续履行本协议的条件或终止本协议达成一致意见的，任何一方有权根据本协议的约定单方书面通知对方提前终止本协议。

# 第十六条  违约责任

（一）甲乙任何一方违反本协议规定的义务均属违约。除非本协议或法律另有规定，任何一方违约不应成为另一方违约的理由，也不能免除另一方继续履行协议的责任。守约一方应尽量减少违约损失。

（二）任何一方发生本协议项下违约事件时，主张违约的一方应书面通知违约方予以改正，该通知应抄送贷款银行。收到违约通知的一方应就对方违约通知予以回复，确认是否违约并说明理由。双方应就违约事实认定及补救措施充分协商，尽可能减少违约损失。

# 第十七条  适用法律和争议解决

（一）本协议适用国内法。

（二）本协议履行过程中发生的或与本协议有关的一切争议，由双方友好协商解决，协商不成的，可依法向鞍山市中级人民法院提起诉讼。

- （三）争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议。

# 第十八条  协议的变更、解除和终止

（一）变更、解除和终止的事由

1、如本协议的继续履行将损害国家利益和社会公共利益，则双方均有权书面通知对方要求变更、解除本协议或针对本协议项下服务另行签署其他书面协议。

2、非乙方原因导致本协议在双方约定的期限内无法完全履行或在履行过程中出现双方无法预见的困难，导致协议目的难以实现的，双方可经协商决定变更或解除本协议。

3、法律规定或本协议约定的其他事由。

（二）变更、解除和终止的后果

1、一方收到对方解除协议的通知或向对方发出解除协议的通知后，应立即停止履行与本协议相关的工作。

2、双方应进行清算。经乙方提供书面证明文件，甲方应按下列方式支付价款，本协议另有约定的除外：已完成且尚存的工程，具备验收条件的，按照相关规定办理竣工验收，并按照审计结论进行决算；不具备验收条件的，经委托有资质的造价鉴定机构及质监部门进行造价鉴定及质量评定，依据造价鉴定的结果进行支付。

3、本协议因一方违约而解除或终止的，需事先征得贷款银行书面同意，违约方应赔偿给守约方造成的损失，并确保融资本息按期足额偿付。

# 第十九条  协议效力

（一）本协议未尽事宜，由双方协商解决并签订补充协议。对本协议的任何修改或补充应当由甲乙双方协商达成一致意见并取得贷款银行的书面同意。

（二）本协议任何条款被主管部门或法院认定为不合法、无效或不能强制执行的，或因法律、法规、国家政策等的变化而不合法、无效或不能强制执行的，该等不合法、无效或不能强制执行不影响本协议的其他条款的效力。

（三）本协议在满足下述条件时生效：

本协议经双方盖章，并经法定代表人（负责人）或授权代表签署。

（四）甲方支付本协议项下的全部资金，且乙方偿还项目全部贷款本息后，本协议终止。

（五）本协议一式八份，具有同等法律效力。其中，甲方执二份、乙方执二份，贷款银行执二份，其余报政府财政等相关部门备案。

# 第二十条  协议附件

（一）市政府业务会议纪要（2016年第82期）

（二）《鞍山市人大常委会关于批准岫岩县客运站一期工程项目有关事项的决定》鞍人发【2017】5号

（三）关于鞍山市岫岩县客运站一期工程项目政府购买服务采购方式的复函（鞍财综函〔2016〕12号）

（四）成交通知书、招标、投标文件

（本页为政府购买服务协议的签署页）

甲方：（盖章）鞍山市交通委员会

负责人（签字）：

签约日期：2017年×月×日

乙方：（盖章）鞍山市建设投资集团有限公司

法定代表人（签字）：

签约日期：2017年×月×日