鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山师范学院实验室建设及设备维修采购项目

招标编号：AGJCG2016G068-3

计划编号：ASZC20161200063

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山师范学院委托，对“实验室建设及设备维修招标项目”（招标编号：AGJCG2016G068-3）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 办公设备 | 1套 | 223，000 |
| 02 | 体育设备及办公设备 | 1套 | 560，380 |
| 03 | 语音室设备 | 1套 | 699，000 |
| 04 | 音乐教学设备 | 1套 | 800，000 |
| 05 | 老年护理实训设备 | 1套 | 1，204，688 |
| 06 | 办公设备等 | 1套 | 3，075，650 |
| 总计 |  |  | 6，562，718 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为6个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个包报价均不能超过各包的采购最高限价，否则其投标无效；

3.报价包括人工费、材料费、保护性拆扒、利润、税金、风险、供货及运输、安装调试、技术培训等完成项目必须发生的全部费用。

二、合格投标人的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.生产或经营范围符合国家相关规定和本次采购项目的需求；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修、服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库管理部门：鞍山市财政局政府采购监督管理处

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须向招标方单独提供入库登记证明，入库登记证明无需装订在投标文件中。（投标人可在办理入库所在省或市级政府采购网站通过“供应商注册查询”功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 四、鞍山市公共资源供应商信息录入：请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/register.jspx。

- 网上录入咨询电话（信息部）：0412-5555983

- 资质审核咨询电话（业务处）：0412-5555796

五、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山政府采购网（http://218.25.216.179）、鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站（www.asggzyjy.cn）等财政部门指定媒体下载采购文件。

六、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

七、报名方式：本项目在公告期内不设报名环节，投标人在递交投标文件时现场报名。

八、投标供应商的计算：本项目中投标产品（在《项目要求及投标响应表（二）》中用“▲”标记的产品）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

九、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

十、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2017年8月30日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222开标室（第五开标室），届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十一、投标文件的递交：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

投标人投标时需提供：

1.政府采购供应商库入库证明；

2.由交易中心开据投标保证金收款收据；

3.法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

4.按照招标文件规定密封的投标文件（开标一览表、正本、副本）；

5.招标文件要求提供的其它材料（如资质原件、样品等）。

投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

1.未办理政府采购供应商库入库手续或未通过审核的；

2.未按规定提交投标保证金的；

3.未在投标时单独提供法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书的；

4.未按招标文件要求提交的其它材料。

十二、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，对采购人提出的质疑由采购人负责答复，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十三、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山师范学院

联系人：顾秀兰

联系电话：0412-2960867

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

采购项目咨询电话：0412-5586805   0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一七年八月八日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为鞍山师范学院实验室建设及设备维修采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） |
|  |  | 01 | 223,000 | 4,400 | 02 | 560,380 | 11,200 |
|  |  | 03 | 699,000 | 13，900 | 04 | 800,000 | 16，000 |
|  |  | 05 | 1，204，688 | 24，000 | 06 | 3，075，650 | 61，500 |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式（现金方式递交无效）在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）并提供所投项目名称、项目编号、包号、开户行、开户帐号、交易中心出具的《收款收据》编号等信息。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅保证金收缴窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金咨询电话：0412-5589021 5589033 5589051 |  |  |  |  |  |
| 6 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5（或更多单数）人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 9 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 |  | 复印件（应确保复印清晰） |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 提供复印件（应确保复印清晰） |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-6 |
|  | 以下投标产品属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品，投标时需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件： 包号; 序号; 产品名称. 01; 04; 电脑. 01; 16; 台式计算机. 01; 35; 台式电脑. 02; 43; 台式电脑. 02; 48; 笔记本. 03; 01; 计算机. 05; 42; 电脑. 06; 24; 电脑. 06; 36; 电脑. 06; 47; 电脑. 06; 54; 电脑. 06; 61; 笔记本. | 提供打印件并对产品进行标注（应确保打印清晰） |  | 2-7 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 投标产品价格明细表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 项目要求及投标响应表（一）（二） |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 样品 | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  |  | 3-5 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-6 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件或打印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.4项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：        年        月       日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：元（人民币）

| 包号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 办公设备 |  | 223,000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02包 | 体育设备及办公设备 |  | 560,380 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03包 | 语音室设备 |  | 699,000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 综合优惠率 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04包 | 音乐教学设备 |  | 800,000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05包 | 老年护理实训设备 |  | 1，204，688 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06包 | 办公设备等 |  | 3，075，650 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “投标产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

7.04包综合优惠率报价说明：例如一本书标价10元，综合优惠率为20%，优惠后的价格为8元。综合优惠率最高者中标。

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：               年      月      日

格式7

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.表中的序号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.中标供应商需在宣布中标结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：               年      月      日

格式8

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包至06包 产品名称：实验室建设及设备维修 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | 交货/交付时间： 合同签订后30日内. |  |  |
| 2 | 交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | 付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | 验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |  |
| 5 | 质量保证期： 按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 |  |  |
| 6 | 售后服务承诺要求： |  |  |
| 7 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达 |  |  |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

主要采购内容: 办公设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 多功能激光打印机 | 2台 | 多功能 打印 扫描 复印 传真 打印功能 双面打印、移动打印（无线直连）、NFC无线打印、网络打印、安全打印、U盘直接打印、多合一打印、手册打印、缩放打印、海报打印、水印打印、组合打印、分套打印、分组打印 扫描功能 网络扫描，扫描至U盘，移动扫描， 复印功能缩放复印、分套复印、2合1复印、4合1复印、ID卡复印、消除黑框、锐化复印 网络功能 无线热点直连，NFC无线打印 支持纸张尺寸 A4，A5，B5，16K，LTR，LGL，自定义等 |  |  |  |  |
| 02 | 照相机 | 1台 | 有效像素≥2420万像素 ，液晶屏尺寸≥3.0英寸， 液晶屏像素 约104万点，液晶屏类型 触摸屏，ISO感光度 ISO 100-16000，可扩展到ISO 25600 有效像素 1800万以上 内存64G以上 |  |  |  |  |
| 03 | 录像机 | 1台 | 传感器像素 300万以上 静态有效像素 600万以上 动态有效像素 400万及以上 光学变焦倍数 15-30倍 液晶屏像素 92万以上 特性 专业水平拍摄 3个手动环/双通道XLR终端/热插拔连续录制&中继录制 LED视频灯（带滤光器） 低光拍摄 具有竞争力的半专业手持式 1/3.1 容量 64GB内存以上 带支架 |  |  |  |  |
| 04 | ▲电脑 | 6台 | 1. CPU： I5-6500(3.2G 6M)； 2. 主板扩展槽：≥1个VGA、≥1个PCI-E*16、≥2个PCI-E*1、≥1个PCI、 ≥6个USB 接口（至少2个USB 3.0）、2个PS/2接口、≥1个串口 、原厂同品牌主板（前置2个,要求前置USB接口分离放置,并且间距在2厘米以上，可同时使用两个外接设备） 3. 内存：≥8GB DDR4 4. 硬盘：≥1T，SATA3接口 5. 显卡：2G显卡； 6. 网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡， 7. 声卡：集成5.1声道声卡； 8. 光驱：DVDRW； 9. 电源：≥ 180W 220V 10. 显示器：≥19.5寸显示器， 11. 机箱：标准MATX机箱，容积≤20L，顶置提手、顶置开关 12. 键鼠：防水抗菌 键盘、鼠标； ； 13. 售后服务：原厂商承诺主机三年保修及上门，原厂400/800售后电话,提供门到桌安装验机服务。 投标人投标时需提供以下证明材料： 1.提供产品制造厂商国家信息安全服务资质证书复印件加盖制造厂商公章； 2.提供产品平均无故障时间MTBF≥100万小时检测报告复印件加盖制造厂商公章； 3.提供产品制造厂商授权书原件和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 05 | ▲投影仪 | 3台 | 1、LCD液晶板：0.63英寸*3 2、采用BrightEraTM无机配向膜液晶面板技术 3、光通量/色彩亮度：≥3600流明（符合ISO21118标准） 4、单LCD液晶面板分辨率：≥1024*768 5、投影机镜头变焦倍数：≥1.3倍 6、对比度：≥12000：1 7、灯泡寿命：≥10000 小时 (节能模式) 8、具有RJ45网络接口、HDMI接口不少于2个，USB接口不少于2个 9、具有背部换灯功能 10、具有垂直梯形校正功能 11、具有自动亮度调节功能；2000小时亮度恒定功能；APA自动像素调整功能 12、具有灯泡变暗功能，有效节能 13、投影机及遥控器兼具备一键式节能按钮 14、采用静电过滤网，有效防尘 15、具有中文显示信号源命名功能，直观了解所连设备名称 16、USB播放功能，通过USB闪存设备直接读取图像格式文件 17、具有网络发表功能,最多支持4用户同时投射图像 18、支持访客版网络发表功能 19、可通过智能手机、平板电脑远程控制投影机 20、具备IP控制同步功能，无需修改中控，即可同步额外添加的投影机 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供产品CCC认证复印件加盖制造厂商公章； 2、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 06 | 桌椅 | 8套 | 一桌四椅 1、桌子：材质 桌面为实木原木，颜色 原木色，桌腿为黑色铸铁 ，方桌参数 120cm*60cm*75cm，底部支架高度 75cm 。 2、椅子：材质 椅面为实木原木，颜色 原木色，椅腿为黑色铸铁 ，椅子高度 860 mm 长度 540mm 椅子宽度 480 mm，座椅脚高度 430mm 。 |  |  |  |  |
| 07 | 沙发 | 2套 | 颜色：麻黑色 材质 布面材质为麻质 整体为实木框架结构 规格：三人位 沙发长度 210 cm（±10 cm） 沙发宽度 97 cm（±5 cm） 扶手高度 48 cm（±3 cm） 扶手宽度 28cm（±2 cm） 坐垫高度（左） 25cm（±2 cm） 坐垫高度（右） 37 cm（±2 cm） 靠垫离地面高度 71 cm（±2 cm） 头部靠垫离地面高度 83 cm（±2 cm） 头部靠垫长度 43 cm（±2 cm） 头部靠垫宽度 13 cm（±2 cm） |  |  |  |  |
| 08 | 双层茶几 | 2个 | 颜色：原木色 材质 全实木 整体为实木框架结构 茶几长度 110 cm 茶几宽度 60 cm 茶几宽度 46 cm 第一层茶几高度 26 cm 第二层茶几高度 16 cm |  |  |  |  |
| 09 | 铁艺吧台 | 2个 | 台面为老榆木实木，主体为铸铁工艺 吧台长度 180 cm 吧台宽度 45 cm 吧台高度 95 cm |  |  |  |  |
| 10 | 铁艺吧台椅 | 8把 | 椅面为原木色实木，主体为黑色铸铁 颜色：黑色 椅面直径 30 cm 椅子高度 60 cm 椅子宽度和长度 40 cm |  |  |  |  |
| 11 | 黑白打印一体机 | 3台 | 类型 黑白激光 多功能 打印 扫描 复印 传真 打印幅面 A4 幅面 打印功能 分辨率 高达 600 x 600 dpi（1200 dpi 有效） 打印速度 高达 18 ppm 首页打印时间 仅需 8.5 秒 打印质量 高达 600 x 600 dpi（1200 dpi 有效） 打印负荷 最高 8000 页/月 其它功能 建议月打印量 250 到 2000 推荐的月打印量说明 为了达到设备最佳性能，惠普建议每月图像输出的数量不要超过指定范围（基于耗材更换间隔时间与设备使用寿命以及扩展担保期限）。 扫描功能 扫描类型 平板式 其他功能 自动文档进纸器 复印功能 复印比例 30% 到 400% 最大复印页数 高达 99 份 传真功能 话筒 无 其它功能 传真功能不支持光纤信号 规格 系统参数 Microsoft Windows 7、Windows Vista?、Windows? XP、Windows? Server 2003; Mac OS X v 10.4/v 10.5/v 10.6; Linux（请登录：http：//www.hplip.net） 接口 高速 USB 2.0端口; 10/100Base-T 以太网网络端口; RJ-11 电话端口 |  |  |  |  |
| 12 | 移动投影幕布 | 1个 | 尺寸规格：100” 幕面比例(H*W)：4:3 幕面尺寸（H*W）：1540*2030mm 左右黑边：各40（mm） 上下黑边：各40（mm） 支架高度：约500-700（mm） |  |  |  |  |
| 13 | 无源版数位板、手绘板 | 5台 | 支持系统：PC--Windows XP/Vista/7/8包括64位版本；Mac—MAC OS X10.3.9及更高； 内存：8G； 接口类型：USB接口；尺寸：9*6英寸； 无源压感笔，电磁共振感应方式，2048级压感，10mm感应高度，读取分辨率≤5080， 配备原装笔尖；存储芯片内置驱动程度；一键橡皮擦功能；220点/秒读取速度 ；多功能笔座；可充电电池 |  |  |  |  |
| 14 | 高清耳麦 | 5个 | 带麦克风，YY语音，带线控；频响范围：20Hz-20KHz；阻抗：64Ω；接口类型：USB口；灵敏度：95dB±3dB；最大承载功率：40mW；线长：2m；重量：400g；音频接口：USB接口；频响范围：10Hz~400kHz；灵敏度：-39±3dB |  |  |  |  |
| 15 | 录音笔 | 1个 | 录音模式：线路录音；支持实时时钟；产品容量16G；支持文件夹；内置麦克风；支持扬声器；30米以上远距离录音 |  |  |  |  |
| 16 | ▲台式计算机 | 2台 | 英特尔（Intel）平台；Intel i7 处理器i7-6700CPU主频 3.6Ghz；三级缓存 3mb；四核心/八线程 内存容量 16G；内存速度 1600mhz；插槽数量 2个；硬盘描述 机械+SDD固态；硬盘容量 2tb+32gbssd；接口类型 sata；硬盘转速 7200rpm；显卡芯片 NVIDIA GTX 745 ；显卡类型 独显 ；显存容量 4G ；屏幕规格 24英寸以上；屏幕比例 16:9；分辨率 1920*1080；背光技术 LED ；光驱类型、：内置DVD刻录 ； 无线鼠标；无线键盘；配电脑锁；三年上门服务，全国联保 |  |  |  |  |
| 17 | 桌面话筒 | 5个 | 电容平；线长2米，语音清晰，配备金属话筒支架+手机支架：防震架，360度旋转，防喷，可伸缩；桌面万向悬臂；YY语音 |  |  |  |  |
| 18 | 高清摄像头 | 5个 | 免驱；夜视，F2.0超大光圈；1920*1080p画质，结合1200万像素及120度高清广角，适合HD1080P高清视频摄录；软件最大动态影像像素2560*2048；软件最大照片影像像素4000*3000；色彩压缩格式MJPG,YUY2,RGB2430帧/秒视频画面传输；内置零噪音智能降噪麦克风（10米），具备人声敏感处理和回声消除功能；支持4.8mm微距拍摄及手动调焦，抓取文档细节、板书等内容。USB接口；自动白平衡；自动曝光调节；光照要求10lux；电压频率50HZ/秒；HD1080P时整机最大功耗《120MA；静态存储格式BMP/JPEG；动态存储格式AVI |  |  |  |  |
| 19 | 投影幕布 | 1架 | 毛重：10.0kg；幕布比例：4:3；控制距离：1-19米；激光光源：红光；激光笔分类：翻页；幕布材质：白塑；幕布尺寸：72英寸；线材长度：2-5米；幕布分类：支架 |  |  |  |  |
| 20 | 移动音箱 | 2个 | 尺寸 ≥320x200x485mm；支持遥控器；声道 立体声；重量 8.7kg；支持卡拉OK功能；盘片类型 DVD；接口端口 USB，SD卡，话筒，AV, 输出功率 180w；频响范围 60hz-20khz；额定功率 60w |  |  |  |  |
| 21 | 无线话筒 | 1个 | VHF频段；石英晶体稳频；抗干扰频点组合；发射器与接收器双重抗干扰，可灵活调节有效距离10-50米，高保真音色和极低失真度；声反馈防啸叫功能；发射器网罩具有防滚滑功能；金属网头，音频输入连接线；2个9V电池；阻抗：200欧；超心型指向性大直径的高档咪芯，与内置芯片音频放大电路相匹配，拾音距离更远，声音清晰饱满；频率响应：80-2000HZ |  |  |  |  |
| 22 | 三角架 | 1架 | 材质：铝合金、ABS树脂；适用机型：单反相机、微单、数码相机、DV摄像机 脚管节数：4节；最大管径:20mm；最小管径：12mm；折合高度：47cm；最低工作高度：45cm；最高工作高度：150cm；脚管锁类型：板扣；云台类型：三维云台；螺丝尺寸：1/4；承重：≥3kg；重量：≥1.28kg；竖拍：支持；脚架包：有 |  |  |  |  |
| 23 | 多合一高速多功能读卡器 | 5个 | 闪存卡类型:Micro SD(TF)闪存卡，CF卡；接口类型:USB3.0；支持系统:SD/SDHC/SDXC，microSD/SDHC/SDXC以及MSPD存储卡；产品尺寸52*33*9mm；产品重量16g；可读取 SD、SDHC、SDXC、UHS-II 和 microSD/SDHC/SDXC、UHS-I，并支持最新的卡速 |  |  |  |  |
| 24 | LED影视灯套装 | 1套 | LED摄影灯、影棚摄像外拍灯、新闻演播常亮灯三灯套装（含灯架、反光板、柔光伞、电池、充电器）.3个广视角LED摄影灯（75角度灯珠，显色指数95以上，超亮光无频闪，厚度32毫米）+两米灯架+柔光伞；4个充电器；6个电池；2个5合一反光板；白色色片3个；橙色色片3个；灯架支撑柱3个；1/4转3/8螺杆3个；2米灯架3个；80cm5合1反光板2个（金色、银色、黑色、白色、柔光层）；不锈钢骨架84cm柔光伞3个；灯架净重1kg;最低工作高度70 cm ;最高工作高度2 米；最大管径22mm;最大承重：≥2.5kg ;节数3节；材质铝合金；带摄影灯具包；附带橙白色片（橙色片3200K，白色片色温不变） |  |  |  |  |
| 25 | 演播室专用影视抠像布 | 3块 | 材质：棉涤混纺标准色。防皱、拍摄无反光、无接缝；颜色纯正、布料上浆均匀比较硬挺，垂感好，不易皱；具有阻燃、无毛边、不变形、不褪色、不反光、无静电、垂感好、遮光好、隔音好，可随意折叠，不易起褶皱；抠像效果干净，彻底杜绝了蓝色、绿色不正而导致的不易抠像或抠像后人物毛边的现象发生；材质必须专业摄影背景布，色彩饱和度佳，品质细腻，具有良好的吸光效果，不会影响所拍摄人物的真实色彩，没有传统的背景纸易破易折的缺陷。 大小：3.2*6米，颜色：黑、白、灰各一块 |  |  |  |  |
| 26 | 电控滑轨延时摄影轨道 | 2套 | 5D/5D3单反电动摄像轨道（含云台、水平仪、桌面小车、扳手、快门线 ）轨道长度120cm，部件包括：滑轨主体*1、支撑架*2、背包*1、延时控制器*1、快门延长线*1、控制线*1、直充充电器*2、充电座*2、12mm手拧螺丝*2、20mm手拧螺丝*1、轨道能够实现延时摄影功能，走停移动，可支持拍一张照片移动一步 同时也可以录像模式连续移动，速度可调；超长时间，电池连续可用10小时以上；高承重：水平承重20KG，垂直3KG以上；最快速度：30秒/米；电机电压14.8V；有效慢速4分钟/米；延时控制器大小60*100*27mm，控制器分视频拍摄和延时拍摄两种拍摄模式；扩展器带有DC5521扩展电源接口，可接收7—24V宽电压；电控延时滑轨采用4节18650锂电池供电，电池底部自带纯铜电池保护板，延时拍摄续航达10小时左右；电控延时滑轨自带断电刹车装置，遇突发情况滑块自动锁定；滑轨供电路线、电机、电池全采用内置设计；滑轨通过松掉滑块两个螺丝，拉出皮带可变手动滑轨； |  |  |  |  |
| 27 | 手持立体声便携式数字录音笔采访机 | 1台 | 附件包括一个防风帽；一个线控，用于录音、播放、停止和其他功能；还有一个USB形状的电源适配器；8G内存卡；监听耳塞；桌面夹子；接单反热靴座；3.5对录连接线；USB连接线；塑料保护盒。 支持四轨同时录音。 X/Y录音可在广角范围下清晰捕捉音源位置并把声音放在最中间，可以用于各种现场的立体声录音。附件包括两个麦克风转接头，匹配的单指向性电容麦克风90度相交；麦克风装载先进减震装置，通过外部两根额外麦克风线及橡胶材料把麦克风和主机分隔，以便最大程度减除因震动或手持带来的噪音； 除标准的系统操作 （停止、播放/暂停、录音、回放/快进）之外，前面板给每个轨道提供专业的录音警示按钮，按钮可在回放时对每个轨道进行控制；HOLD开关可锁定前面板上所有按钮；热靴帽可连接单反相机和摄录一体机；在立体声模式中，可选择麦克风输入或外部2条输入录制立体声文件；在4声道模式中可以同时录制两条立体声文件，一条是内置麦克风输入，一条是外部输入； 一体式输入可对两个麦克风保持控制，能控制每路额外进入的麦克风、调音台、便携设备、效果器的输入线路电平。每个输入有刻度增益旋钮，并有保护横杆，可防止录音时对旋钮的意外转动；提供一个额外的麦克风或者线性电平输入通过一个1/8”小耳机接口。有+4dB(专业级别)的输入水平 和外接麦克风，保证在录音过中产生音频文件。 有音量调节的专业输出口能将立体声输出到视频摄录设备的输入 或其他硬件中，还可将音频输出到单反相机的同时，对音量进行监听。有内置扬声器用于回放和一个链接音频界面，电脑或PAD的USB接口。 使用 两节AA电池，碱性或镍氢供电。使用碱性电池，可工总多于15小时，甚至持续工作录音。也可使用选配的电源适配器进行供电。可直接把音频录制到SD卡或者SDHC卡中。原配的2GSD卡可录制大约14小时立体声320小时kbps音频文件，三小时立体声 16Bit/44.1kHZ的WAV文件，大概一小时24BIt/96kHZ文件。支持文件类型WAV和MP3.可简易更换麦克风转换头。附送一个可以和主机分离的X/Y麦克风转换头，可有效减少手持时产生的噪音，并有着额外延伸信号的功能。四轨道同时录音。大背光LＣD屏幕；高达24Bit/96kHZ音频和BWF一致或者多种Mp3格式。能额外增加两路麦克风/线性输入，每轨道可以单独使用幻象电源和-20dB转盘。每个输入都有单独模拟电路风格的增益旋钮。保护增益旋钮不会被意外转动和保护横杆。插入式电源（2.5伏特）。内置效果器，包括低频过滤、压缩和限幅。十二平均律调音表和节拍器。自动录用、前置录音、备份录音功能确保一次录制。MS录音。内置多轨立体声混音。I标准化、分割和修剪编辑。每个录音高达99个录音备忘。A/B乐曲循环回放，多种回放速度和多种不影响回放速度的音高调节。使用回返功能（loop）给PC机/MAC 提供多轨道立体声USB音频界面。使用热靴帽可以和单反相机连接。 |  |  |  |  |
| 28 | 手持斯坦尼康稳定器 | 3套 | 手持斯坦尼康稳定器，兼具独脚架、小型摇臂、手持拍摄架。净重（kg）：0.94（±0.2）；585mm≤长度≤1480mm，0.14kg≤承重≤4.5kg;附件包括：配重砝码：大10个，110g/个，小2个，60g/个；快装连接销3个；1/4螺丝1粒；3/8螺丝1粒；云台适配板（是标准面板刻度）；附件架；快装板；15管夹；20cm标准15管；带三爪独脚架底座；加厚抗震包1个；说明光盘1张；带刻度快装板，可记录不同位置的平衡点，方便快速准确更换设备；手持部分是高级海绵套；1/4接口可兼容所有三脚架、快装板；带云台，采用CNC设计，云台底板偏移设计，解决单反重心便宜问题；转齿材质为合金；配合连接销，万向节能上下全程移动；主杆、砝码连接杆为碳纤维材质；锁扣为螺旋式；底座可适配三爪独脚架底座；主杆上设有定位圈，便于稳定器和独脚架来回切换；售后保修一年。 |  |  |  |  |
| 29 | 心理行为反馈训练系统 | 1套 | 运行环境：可运行于Internet/intranet网络；服务器系统：windows2003 service；标准配置：软件安装光盘1套； 脑波盒；脑波发带。；产品效能：京师博仁心理行为反馈训练系统主要具有以下功能：提高专注力；提高自我调节放松度；提升大脑“工作态” |  |  |  |  |
| 30 | 心理沙盘专业设备 | 3套 | 专业基础版：沙具600个；沙箱及支架1套（个体）；沙子15Kg；陈列架2个，辅助工具1套（四件套）；指导用书：《箱庭疗法》、《沙盘指导手册》；包含技术培训 专业中级版：沙具1000个；沙箱及支架1套（个体）；沙子15Kg；陈列架3个，辅助工具1套（四件套）；指导用书：《箱庭疗法》、《沙盘指导手册》；包含技术培训 专业标准版：沙具1200个；沙箱及支架2套（个体）；沙子30Kg；陈列架2个，辅助工具1套（四件套）；指导用书：《箱庭疗法》、《沙盘指导手册》；包含技术培训 专业高级版：沙具1500个；沙箱及支架2套（个体）；沙子30Kg；陈列架4个，辅助工具1套（四件套）；指导用书：《箱庭疗法》、《沙盘指导手册》；包含技术培训 专业专家版：沙具2000个；沙箱及支架2套（个体）1套（团体）；沙子45Kg；陈列架5个，辅助工具2套（四件套）；指导用书：《箱庭疗法》、《沙盘指导手册》；包含技术培训 专业团体版：沙具3000个；沙箱及支架2套（个体）1套（团体）；沙子45Kg；陈列架7个，辅助工具2套（四件套）；指导用书：《箱庭疗法》、《沙盘指导手册》；包含技术培训 |  |  |  |  |
| 31 | 水性彩色马克笔绘画笔 | 20套 | 40色套装 （常用颜色套装） 书写粗细: 6.3MM笔头形状：斜头 |  |  |  |  |
| 32 | 水彩纸 | 20包 | 8K\200g； 尺寸：38*2⒍5CM； 每包20张 |  |  |  |  |
| 33 | 手工硬卡纸 | 20套 | 4K\200克； 尺寸（长：52厘米，宽：38厘米）； 颜色：混色； 每套30张 |  |  |  |  |
| 34 | 投影仪 | 1台 | 投影镜头F=2.56-2.8, f=21-23.1 mm；投影画面尺寸60-150英寸；屏幕宽高比例Native 4：3 (5 aspect ratio selectable)；投射比例1.86~2.04, 53；缩放比例1.1：1；色彩1.07 Billion Colors） |  |  |  |  |
| 35 | ▲台式电脑 | 1台 | CPU型号：Intel 酷睿i7 4790；CPU频率3.6GHz；内存容量：8GB DDR3； 硬盘容量：1TB 7200转；光驱类型：DVD-SuperMulti双层刻录；操作系统：预装Windows ；显示器尺寸：20英寸 |  |  |  |  |
| 36 | 功放机 | 1台 | 声道2.0；类型：多媒体音箱；理论功率100w以上；阻抗4Ω；信噪比75db；灵敏度75db |  |  |  |  |
| 37 | 投影幕布 | 1个 | 材质：白塑； 比例：4:3； 尺寸：2.03x1.52m； 型号：100英寸电动幕 规格：203x152cm（含黑边）； 幕面材质：白塑；比例：4:3 |  |  |  |  |
| 38 | 音箱 | 2个 | 理论功率40w-100w ；阻抗4Ω；信噪比75db；频响范围30HZ-18KHZ；防磁功能支持；音箱控制旋钮；扬声器单元4寸全音，1寸高音 |  |  |  |  |
| 39 | 桌子 | 10张 | 长120宽40高75（单位CM）； 桌面：板材（E1级）； 颜色：浅胡桃色 桌腿：钢架（颜色：白色） 参考图： |  |  |  |  |
| 40 | 凳子 | 30个 | 长22宽22高45（单位CM）； 凳面：板材（E1级）； 颜色：浅胡桃色 桌腿：钢架； 颜色：白色 参考图： |  |  |  |  |
| 41 | 无线头戴麦克风 | 2套 | U段一拖四固定频点腰包配肤色头戴无线麦克风.； 载波频率: 740-820MHz. 通道:固定频点.； 电源:DC12V /1000mA； 使用距离:50-80m ； 电池:1.5V×2 常规有3组频点可选. |  |  |  |  |

包号：02包

主要采购内容: 体育设备及办公设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 篮球 | 50个 | 7号球、重量≥600g， 圆周≥75cm。聚胺脂人造革，超强尼龙丝缠纱，丁基内胆 |  |  |  |  |
| 02 | 排球 | 50个 | 球的圆周为≥65公分，重量为≥269公克，人工合成皮革 |  |  |  |  |
| 03 | 足球门网 | 4个 | 长7.32米、宽2.44米尼龙 |  |  |  |  |
| 04 | 足球袋 | 8个 | 51cm*51cm*70cm，聚酯纤维，蓝色 |  |  |  |  |
| 05 | 拉力带 | 25条 | 1500*150*0.35mm,天然乳胶，颜色不限 |  |  |  |  |
| 06 | 拉力带 | 25条 | 2000*150*0.45mm,天然乳胶，颜色不限 |  |  |  |  |
| 07 | 拉力绳 | 1套 | 带尼龙套，10磅、20磅、30磅各10条，颜色不限 |  |  |  |  |
| 08 | 足球 | 30个 | 5号球，圆周≥68CM ,重量≥410克,人工合成皮革 |  |  |  |  |
| 09 | 足球 | 30个 | 4号球，圆周≥64CM,重量≥320克,人工合成皮革 |  |  |  |  |
| 10 | 手旗 | 20面 | 旗长：42cm*32cm，杆长：49cm,优质防水布料 |  |  |  |  |
| 11 | 角旗 | 12面 | 室外扎地，旗杆高1.5米，重：0.6公斤，带旗子 |  |  |  |  |
| 12 | 羽毛球 | 100筒 | 型号：77 鸭毛或鹅毛 |  |  |  |  |
| 13 | 乒乓球 | 20盒 | 球体直径为40毫米，材质：赛璐珞 |  |  |  |  |
| 14 | 毽球 | 20盒 | 标准毽球尺寸、底部为橡胶底座，牛皮纸片；每盒6只；白色天然鹅毛；羽毛款3厘米； 中心高13厘米，四片羽毛；底座高1厘米，宽4厘米 |  |  |  |  |
| 15 | 高级 电子台式拉线机 | 1台 | 1、高级型电子台式拉线机。 2、特别设计旋转拉弦器、不滑弦、不伤弦。 3、电子调磅系统，加磅、减磅简便。 4、LED磅数显示，拉磅范围≥10磅 ≤90磅。 5、六点架拍避震系统，夹拍器装有减压防滑垫， 可更好保护球拍，而且夹拍牢固。 6、不锈钢高级弦夹，夹弦紧，不伤弦、不滑弦，调整方便。 7、适合任何球拍 （羽毛球、网球） 8、附全套工具 |  |  |  |  |
| 16 | ▲跳远用起跳踏板 | 6块 | 材质：木质；竖条 规格：80*53*11.3cm（长*宽*高） 重量：≥5公斤 投标人投标时需提供以下证明材料： 1.提供产品制造厂商授权书原件和售后服务承诺函原件； 2.提供IAAF国际田径联合会认证证书复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 17 | 铁饼 | 1套 | 比赛铁饼，1公斤20块，2公斤10块 |  |  |  |  |
| 18 | 铅球 | 30个 | 铁质 ，比赛训练标准（5KG） |  |  |  |  |
| 19 | ▲电脑调制中频电疗仪 | 1台 | 工作频率：1KHz-12KHz,输出电流：OmA-100mA（500欧负载下）±10%，连续可调调制频率范围：不窄于0Hz-150Hz,调幅度：0%、33%、60%、100%,调制波形：方波、正弦波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、梯形波、等幅波、扇形波、扇梯波以及它们的组合。,治疗时间：时间可调1-99分钟,输出方式：双向波 ,输出通道：二路异步输出通道，二路温热输出通道（温度三档可调，40℃-60℃）。治疗处方：50个专家治疗处方，其中含多步程序、音频电流、正弦调制、脉冲调制,工作电压和输入功率,交流110V-220V（±15%）、50Hz、≤30VA. 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供产品生产厂商ISO9001:2008质量管理体系认证证书复印件加盖生产厂商公章； 2、提供生产厂商ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证证书复印件加盖生产厂商公章。 |  |  |  |  |
| 20 | 干扰电治疗仪 | 1台 | 1、输出波形：电疗仪输出波形为正弦波。 2、工作频率： 包括： a) 中频频率：5000Hz±200Hz； b) 差频频率范围：≤220Hz。 3、输出电流：每组输出电流在500Ω负载电阻下0～60mA范围内连续可调。最大输出允差±30%。 4、动态节律：电疗仪的动态节律为15s～20s。 5、扫频周期：电疗仪的扫频周期为30s±5s。 6、连续工作时间：电疗仪的连续工作时间不少于4 h。 |  |  |  |  |
| 21 | 经皮电刺激神经治疗仪 | 1台 | 1、输出波形：为无极性双向不对称脉冲 。 2、脉冲宽度: 20μs～500μs连续可调，允差±20%。 3、脉冲频率：在2Hz～160Hz范围连续可调，允差±10%。 4、输出电流：治疗仪各路独立输出，在1kΩ负载阻抗时，每路输出电流的峰值Ip从0mA～99mA连续可调。最大输出值允差±30%。 5、KD-2A型时间设置：a)定时设置：分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±10%；b)不定时设置：可连续工作。 KD-2C型定时设置：5min-9h55min连续可调，步进5min。允许偏差±10%。 6、连续工作时间：不少于4h。 |  |  |  |  |
| 22 | 实木绝缘理疗床 | 1张 | 长190厘米以上，宽80厘米以上，高70~75米之间， 整个床上无金属等导电材料。 |  |  |  |  |
| 23 | 床垫 | 1张 | 外套为透气性良好的防水布，具有防霉防菌功能。内置高弹海绵与棕丝，回弹性好，久睡不变形。 规格：长1900cm、宽90cm、厚6公分平板床垫（4公分棕垫+2公分海绵垫） |  |  |  |  |
| 24 | 超声波治疗仪 | 1台 | 电源 220V±10% 50Hz 谐振频率 0.5--5MHz 声头谐振电压≥4V 输出波形：A、B、C、D（方波、尖波、锯齿波、正弦波） 输出电流：50mA～100m A±10%,连续可调。 熔断器：网电源 1A，超声波 3A 定时器控制：0～60分钟；默认时间：20分钟 温控时间：35～65分钟 超声温控范围：35-65℃；默认温度：42℃ 具有脉冲叠加功能 探头可温控，防止探头过热引起意外烫伤 脉冲强度范围：0-65 超声探头直径：1-4cm 超声波穿透力：3-7cm 超声功率0-4w/ cm2 整机输入功率≤0-60VA 单路输出，普通探头，只能操作一个病人，同时可以治疗两个部位。 |  |  |  |  |
| 25 | 红外线灯 | 1台 | 输入电压220V，可耐受22V电压变化，输入电源频率50赫兹，输出主要红外线波长1.5微米以上，输出功率至少在300瓦~600瓦之间可调；灯头有防护罩，灯头一定范围内可调，符合医用器材标准。 |  |  |  |  |
| 26 | 超声波治疗耦合剂 | 10瓶 | 【净含量】250ml 【主要成份】水溶性高分子材料。 |  |  |  |  |
| 27 | 蜡疗机 | 1个 | 三数码段实时显示当前时间、当前温度、控制温度 控温器具有记忆功能，无需重复操作 多重安全保护，24小时开机无安全问题 24小时智能值班，上班前仪器自动做好了融化的前期工作 智能一键消毒及智能一键快热功能 假期预设置功能，仪器自动数日休眠及使用前自动开机工作 简约型为油漆外壳 可选配置：3档高度调整的脚轮升降架，功能浴蜡用分隔锅 |  |  |  |  |
| 28 | 蜡疗用蜡 | 10公斤 | 每公斤独立包装，熔点≥50度之间，经消毒，含油量少于0.9%，洁白，无杂质，无颗粒，酸碱度中性。符合医用器材标准。 |  |  |  |  |
| 29 | 实验课大学生用实木椅子 | 2把 | 椅面高≥380毫米；椅面宽≥400毫米；椅面深度≥400毫米；椅背高度≥450厘米。实木榫卯结构。 |  |  |  |  |
| 30 | 电源接线插排 | 4个 | 额定电压≥220V以上，插孔6个以上,（至少有3个三项，3个两项），线长5米以上，能承受电流10安培以上，插头三项，要求能很好联通地线，每组插孔间距离2厘米以上，每组插孔要有各自控制开关，插板材料要求耐高温700度以上阻燃材料，带接地错误指示，带短路保护功能，带通电指示灯 |  |  |  |  |
| 31 | 神经康复功能评定系统 (软、硬件） | 1套 | 1、笔记本i3-6006U(2.0GHz，3MB) 14.0英寸 LED背光防眩光超薄型液晶显示屏 16:91*4GB DDR4 2133MHz500GB SATA3(支持双硬盘)显卡AMD R5 M4302G独立显卡 支持双显卡切换内置DVD Super-Multi 刻录光驱802.11 AC+BT4.1Windows 7 Home简体中文版720P高清网络摄像头智能指纹识别设备4个USB接口(2个USB 3.0 )、1个HDMI 1.4接口、VGA接口、耳机输出/麦克输入combo接口、电脑安全锁孔、RJ45、新型电源接口、多合一读卡器 2、神经康复功能评定系统光盘。 规格： 1000*610*900（mm) 基本性能： 神经康复评定软件；涵盖神经康复功能评定的各个层面，具备涵盖面广、包括性强的神经康复评定工具；包括二大部分测评工具，神经康复功能评定方面有25种工具性量表；神经康复常见症状群及疾病评定方面有26种工具性量表； 操作简便、界成友好； 具有资料存贮统计功能。 |  |  |  |  |
| 32 | 校园急救箱 | 2个 | 正常工作条件下环境温度:5～40℃；供氧器不用加湿器时为-5～40℃；大气压力:86.0kPa～106.0kPa. 保健箱内配置的医用供氧器容积为≥1.4升。 保健箱内配置的医用供氧器，其压力控制应在10MPa～14.7MPa范围内。 所装金属器械不应有锈点和镀层脱落现象. 保健箱内所装敷料类产品不应有霉点、污渍和异物. |  |  |  |  |
| 33 | 心肺复苏模拟人 | 2套 | 人工呼吸与胸外按压、模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、钜形图表数据统计 模拟标准气道开放。 |  |  |  |  |
| 34 | 充气电热腰椎间盘突出护腰带 | 3个 | 热敷型气压牵引器 |  |  |  |  |
| 35 | 肋木架 | 1个 | 木质，高2.6m 宽0.9m，横杆直径3.8cm，立框规格：4*10cm康复专用 |  |  |  |  |
| 36 | 训练床 | 1张 | PT训练床，规格：190cm*122cm*48cm，木质及不锈钢结构 |  |  |  |  |
| 37 | 前臂内、外旋训练器 | 1台 | 规格：50cm*30cm*175cm，高度、阻力可调。 投标人投标时需提供产品生产厂家在全运会以上赛事器材供应证明资料复印件加盖生产厂商公章。 |  |  |  |  |
| 38 | 平行杠 | 1个 | 规格：3000mm*900mm*700*930mm，不锈钢加木质 |  |  |  |  |
| 39 | 平衡板 | 2个 | 规格：92cm*72cm*12cm，木质 |  |  |  |  |
| 40 | 电瓶拉杆音箱 | 2个 | 双无线麦克风户外便携式音响， 便携式大功率扩音器，喇叭尺寸：140磁15寸低音，80磁号角高音。有效功率150W。峰值功率：3500W。充电器8字尾交电线，功能：蓝牙,语音提醒,录音,外接12V,话筒优先.配置:手持话筒带显示,摇控器,带万向轮360度旋转. |  |  |  |  |
| 41 | 爵士舞拐杖 | 30个 | 手杖长度：93±2cm，材质:实木，手杖直径：2.3±0.1cm， 手杖颜色：黑色，手杖重量：320g，地脚为大橡胶头， 表面喷黑漆， |  |  |  |  |
| 42 | 卷柜 | 10组 | 不锈钢、偏三斗或者中二斗、1850mm*900mm、带抽屉、 隔板可调、锁头、合金拉手、号插设计 |  |  |  |  |
| 43 | ▲台式电脑 | 2台 | 1. CPU： I5-6500(3.2G 6M)； 2. 主板扩展槽：≥1个VGA、≥1个PCI-E*16、≥2个PCI-E*1、≥1个PCI、 ≥6个USB 接口（至少2个USB 3.0）、2个PS/2接口、≥1个串口 、原厂同品牌主板（前置2个,要求前置USB接口分离放置,） 3. 内存：≥4GB DDR4 4. 硬盘：≥1T，SATA3接口 5. 显卡：1G显卡； 6. 网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡， 7. 声卡：集成5.1声道声卡； 8. 光驱：DVDRW； 9.显示器：≥22寸显示器， 10. 机箱：标准MATX机箱，容积≤20L，顶置提手、顶置开关 11. 键鼠：防水抗菌 键盘、鼠标； 12. 售后服务：原厂商承诺主机三年保修及上门，原厂400/800售后电话,提供门到桌安装验机服务。 投标人投标时需提供以下证明材料： 1. 提供产品生产厂商国家信息安全服务资质证书复印件加盖制造厂商公章； 2.提供产品平均无故障时间MTBF≥100万小时检测报告复印件加盖制造厂商公章； 3.提供产品生产厂商授权书原件和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 44 | 四人位隔断办公桌 | 1组 | 王字四人位隔断办公桌（带键盘托、主机托、活动柜）王字四人位面对面、单个尺寸1.4m*0.6m*0.75m、每个桌子之间有挡板和玻璃屏风、活动柜3层抽屉式、键盘托、主机托带滚轮、 |  |  |  |  |
| 45 | 办公椅 | 4个 | 钢质、总高≥87cm、椅背上42cm*42cm、椅垫46cm*50cm、下滚轮直径60cm、360度自由旋转、可调节高度 |  |  |  |  |
| 46 | 长条椅子 | 40个 | 不锈钢底架长宽高（cm）：200×37×45 ；凳面为红松木，木头厚度为4cm,宽面为5条木头堎，两边木条为倒棱；简约现代；可拆装；支架结构 |  |  |  |  |
| 47 | 扫描仪 | 2台 | 扫描类型：平板式，扫描元件：CIS，光源：RGB三色发光二级管LED光， 学分辨率4800×4800dpi，差值分辨率25-19200dpi色彩深度：灰色16 位输入，8位输出；彩色48位输入（每种颜色16位）48或24位输出 （每种颜色16位或8位）预览速度：9秒， 最大扫描幅面：A4/LTR:216×297毫米（8.5×11.7英寸）， 扫描按键（EZ按键），5按键（PDF×2，AUTOSCAN,COPY,SEND）, 接口：高速USB，供电：USB接口 |  |  |  |  |
| 48 | ▲笔记本 | 2台 | ​显示屏：15.6” LED背光防眩光显示屏，分辨率≥1366x768； 2.​CPU：英特尔(R)酷睿[表情]双核处理器I7-7500U(主频≥2.7GHz，缓存≥4MB)；3.​内存：8GB DDR4； 4.​硬盘：1T SATA3接口；5.​显卡：AMD R5 M430 2G 独立显卡 支持双显卡切换 Intel[表情] HD Graphics 5500 核芯显卡，6.​网卡：集成100/1000MB自适应网卡； 7.​无线通信：802.11ac无线网卡（支持2.4GHz和5.0GHz）及蓝牙4.0；8.​声卡：集成；9.​摄像头：720P高清摄像头10.​读卡器：多合一读卡器11.​光驱：内置DVD刻录光驱；12.​安全：带指纹识别器，必配原厂与指纹识别器结合的密码管理功能； 13.​接口：≥4*USB接口，HDMI接口，VGA接口，RJ45接口，麦克风&耳机组合接口；180度全合金转轴 14.​电池 ：≥4芯锂电池，≥41Whr； 15.​重量：含电池、含光驱重量≤2.1Kg； 16.​键盘：102键全尺寸标准键盘，独立数字键盘区 17.​操作系统：原厂预装正版Windows 10操作系统，每台机身均需粘贴正版COA标贴，微软正版可查 18. 售后服务：原厂商承诺主机三年保修及上门，原厂400/800售后电话,提供门到桌安装验机服务， 投标人投标时需提供以下证明材料： 1. 提供产品生产厂商国家信息安全服务资质证书复印件加盖制造厂商公章； 2.提供产品生产厂商授权书原件和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 49 | 武术比赛刀 | 1套 | 材质：刀身：弹簧钢 配件：纯铜 、刀套 男子用刀：长78厘米5把、80厘米5把、82厘米5把 女子用刀：长74厘米5把、76厘米5把、78厘米5把 |  |  |  |  |
| 50 | 武术比赛剑 | 1套 | 材质：剑身弹簧钢 剑把手铁 配件纯铜、带剑套 男子剑：长78厘米5把、80厘米5把、82厘米5把 女子剑：长74厘米5把、76厘米5把、78厘米5把 |  |  |  |  |
| 51 | 武术比赛棍 | 100根 | 材质：腊木杆 长度约为1.3—2.6米 |  |  |  |  |
| 52 | 武术枪头、枪缨 | 20个 | 不锈钢一体凹槽枪头 红缨枪霸王枪武术表演枪头 |  |  |  |  |
| 53 | 刀彩（小） | 20对 | 35厘米见方，多色 |  |  |  |  |
| 54 | 剑穗（短） | 20个 | 剑穗长度：20cm |  |  |  |  |
| 55 | 高速高清摄像机 | 1台 | 全画幅摄录一体机，它搭载了4K Super35mm成像器 MPEG-4H.264/AVC 录制时间 XAVC-I模式QFHD59.94P，使用QD-G128A（128GB）时：大约22分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约11分钟 XAVC-I模式QFHD50P使用QD-G128A（128GB）时：大约26分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约13分钟 XAVC-I模式QFHD29.97P，使用QD-G128A（128GB）时：大约44分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约22分钟 XAVC-I模式QFHD23.98P，使用QD-G128A（128GB）时：大约55分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约27分钟 XAVC-I模式QFHD25P，使用QD-G128A（128GB）时：大约52分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约26分钟 XAVC-I模式HD59.94P，使用QD-G128A（128GB）时：大约59分钟 XAVC-I模式HD50P，使用QD-G128A（128GB）时：大约71分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约35分钟 XAVC-I模式HD59.94i，使用QD-G128A（128GB）时：大约118分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约59分钟 XAVC-I模式HD50i，使用QD-G128A（128GB）时：大约141分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约70分钟 XAVC-I模式HD29.97P，使用QD-G128A（128GB）时：大约118分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约59分钟 XAVC-I模式HD23.98P使用QD-G128A（128GB）时：大约147分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约74分钟 XAVC-I模式HD25P，使用QD-G128A（128GB）时：大约141分钟，使用QD-G64A（64GB）时：大约70分钟 动态影像 XAVC-IQFHD模式：3840×2160/59.94P，50P，29.97P，23.98P，25P XAVC-IHD模式：1920×1080/59.94P，50P，59.94i，50i，29.97P，23.98P，25P XAVC-LQFHD模式：3840×2160/59.94P，50P，29.97P，23.98P，25P XAVC-LHD50模式：1920×1080/59.94P，50P，59.94i，50i，29.97P，23.98P，25P XAVC-L35模式：1920×1080/59.94P，50P，59.94i，50i，29.97P，23.98P，25P XAVC-L25模式：1920×1080/59.94i，50i MPEGHD422模式：1920×1080/59.94i，50i，29.97P，23.98P，25P1280×720/59.94P，50P，29.97P，23.98P，25P XAVC-I模式：QFHD59.94PCBG，比特率600Mbps，MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式：QFHD50PCBG，比特率500Mbps，MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式：QFHD29.97PCBG，比特率300Mbps，MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式：QFHD23.98PCBG，比特率240Mbps，MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式：QFHD25PCBG，比特率250Mbps，MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式：HD59.94PVBR，比特率222Mbps，MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式：HD50PVBR，比特率185Mbps，MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式：HD59.94iVBR，比特率111Mbps，MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式：HD50iVBR，比特率112Mbps，MPEG-4H.264/AVC XAVC-I模式：HD29.97PVBR，比特率111Mbps，MPEG-4 XAVC-LQFHD59.94P/50P模式：VBR，最大比特率150Mbps，MPEG-4H.264/AVC XAVC-LQFHD29.97P/23.98P/25P模式：VBR，最大比特率100Mbps，MPEG-4H.264/AVC XAVC-LHD50模式：VBR，最大比特率50Mbps，MPEG-4H.264/AVC XAVC-LHD35模式：VBR，最大比特率35Mbps，MPEG-4H.264/AVC XAVC-LHD25模式：VBR，最大比特率25Mbps，MPEG-4H.264/AVC MPEGHD422模式：CBR，最大比特率50Mbps，MPEG-2422P@HL 麦克风 内置（全向单声道驻极体电容麦克风） 纠错 录音系统 LPCM 24 bit，48 kHz，4通道（录制/播放仅2通道） 快门描述 1/3-1/9000秒 最低照明度 0.7流明 白平衡 预设，内存 A，内存B（1500K-50000K），自动追踪白平衡 产品类型 高清摄像机 产品定位 专业摄像机 传感器类型 Exmor CMOS |  |  |  |  |
| 56 | 镜头(与摄像机匹配) | 1个 | α卡口镜头SAL16-35全画幅 |  |  |  |  |
| 57 | 三脚架 | 1个 | 承重：≥6公斤；材料炭纤维；类型：三脚架云台套装 云台：专业液压阻尼 |  |  |  |  |
| 58 | 耳麦无线麦话筒 | 4个 | 200米真分集远距离接收话筒演唱级音频产品,信号更稳定,让失真度、信噪比达到最小双通道UHF无线系统，每通道150个频率可选配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态采用音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰采用最新红外线自动对频技术，更易于设定和操作，使用更简便理想环境中，可叠用4台主机同时使用适用于演播室/专业舞台/PA广播/会议室等场所 系统指标射频范围:735.05-795.05MHz (A通道：735-765，B通道：765-795）可用带宽:每通道30MHz (一共60MHz)调制方式:FM调频信道数目:红外线自动对频300信道使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度偏移度:45KHz动太范围:>110dB音频响应:60Hz-18KHz综合信噪比:>105dB综合失真:<0.5% 接收机指标:接收方式:二次变频超外差,双调谐真分集接收振荡方式:PLL锁相环中频频率:第一中频:110MHz,第二中频:10.7MHz天线接口:TNC座显示方式: LCD灵敏度:-100dBm(40dB S/N)杂散抑制:>80dB音频输出:非平衡:+4dB(1.25V)/5KΩ 平衡:+10dB(1.5V)/600Ω供电电压:DC12V供电电流:350mA 发射机指标:振荡方式:PLL锁相环输出功率:3dBm-10dBm(LO/HI转换)电池:2节"1.5V5号"电池电流:<100mA(HF),<80mA(LF)使用时间(碱性电池):大功率时约8小时,小功率时约12小时下一个：Q-50上一个：Q-10 |  |  |  |  |
| 59 | 篮球 | 60个 | 真皮7号球；室外水泥地篮球，重量≥600kg，翻毛牛皮。 |  |  |  |  |
| 60 | 软式排球 | 22个 | 材质：pu面皮海棉内胆5号球，采用聚氨酯发泡形成，重量≥295克，免充气。 |  |  |  |  |
| 61 | 排球 | 60个 | 材 质：超细纤维合成面料，室外比赛用球，加固内胆丁基内胆。周长≥650cm，重量≥260g，粘合方式为机器粘接。 |  |  |  |  |
| 62 | 三门球 | 60个 | 超级纤维手缝。 |  |  |  |  |
| 63 | 三门球球门 | 3副 | 球门宽2米，高1.6米。球门横梁正中分别安装长0.5米、高0.15米的红、绿、黄标志牌。 |  |  |  |  |
| 64 | 乒乓球 | 20袋 | 赛璐璐，每袋100个，规格为赛璐璐训练乒乓球 |  |  |  |  |
| 65 | 羽毛球 | 20桶 | 鹅毛球（12只装）货号: 鸭鹅毛 |  |  |  |  |
| 66 | 羽毛球网 | 10个 | 钢丝四包边专业比赛便携式国际标准 |  |  |  |  |
| 67 | 排球网 | 10个 | 四面包边，室外，配钢丝，网线采用打腊尼龙线， |  |  |  |  |
| 68 | 网球网 | 8个 | 顶6行双线绳编织，线径3.0mm单层(加粗），白色夹网布，抗菌防霉，耐候性好内层0.6mm加厚料，内接配玻璃纤维杆。设计张力强度6000N+高档中央带 |  |  |  |  |
| 69 | 手球 | 20个 | 3号球，周长≥58cm，重量≥425克，人工皮质，手工缝制，乳胶内胆。 |  |  |  |  |
| 70 | 健美操课程用U盘 | 10个 | 存储容量32gb, USB类3.0以上 |  |  |  |  |
| 71 | ▲篮球架 | 3个 | 1.用于室外，比赛标准。 2.篮球架伸臂长2.25m，篮圈上沿离地面3.05m，球架立柱采用定制□180mm×180 mm×4 mm优质大圆角方管制作，圆角R40mm，既美观又安全性能好；篮架伸臂采用δ3优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，可调节篮圈与地面的平行度。 3、篮板：规格：1800×1050（㎜），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。 4、篮圈：篮圈采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。 5、产品的结构原理：产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。 6.篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用精密铸件，规格：350×350mm，四周呈大圆角，法兰上设计有5个孔。远离球场的一侧设计为3个孔，增强篮架整体的安全性。 7.预埋件采用现场组装方式预埋，可节省运输和仓库贮存空间，预埋件总长不低于550mm，共由5根搓M18螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。 投标人投标时需提供以下证明材料： 1篮球架生产厂商具有省运会及以上级别赛事提供证明证书复印件加盖生产厂家公章； 2.投标产品制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖公章。 |  |  |  |  |
| 72 | 网球柱 | 3副 | 网柱采用全铝合金型材制作，网柱表面为立体条纹设计，使网柱硬度加强，管壁增厚3.0mm，网球网中心承重达700N以上。全内置蜗杆蜗轮式收紧装置，快速安装网球网 |  |  |  |  |
| 73 | 体适能吹嘴 | 4000个 | 与原有北京体适能机器相匹配； |  |  |  |  |
| 74 | 轮滑鞋 | 4双 | 摇椅型，花式鞋；85A高弹平花轮，abce-7轴承，cnc香蕉刀架,男41码 |  |  |  |  |
| 75 | 体适能测试卡 | 7400个 | 与原有北京体适能机器相匹配卡； |  |  |  |  |

包号：03包

主要采购内容: 语音室设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲计算机 | 2台 | Intel I7 6700 /Intel H110主板/4G DDR4/1T 硬盘/集成显卡、声卡、网卡/DVD刻录/硬盘保护/网络同传/机箱电源/键鼠/19寸或以上液晶显示器 |  |  |  |  |
| 02 | 交换机 | 2台 | 24口网管型交换机，全双工/半双工自适应，二层以太网交换机； 传输速率10Mbps/100Mbps/1000Mbps； 支持IEEE 802.3X、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1X，IEEE802.1p，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3网络标准； 支持VLAN、QOS、网管等功能； 非模块化端口，2个1000Mbps端口，24个100Mbps端口 |  |  |  |  |
| 03 | ▲智能化系统管理软件 | 2套 | 语言实验室构建要求 1、采用桌面虚拟化计算，每位学生即可获得独立PC机上的用户体验，能使用多种版本windows、Linux、XP等操作系统，能独立安装各种主流应用程序并使用； 2、实验室系统即是语音教室，同时也可以作为多媒体教学室、口语训练室、自主学习室等环境使用，满足一室多用的教学应用需求，不采用电脑室+软件架构方式的产品；语音系统采用软硬件一体化设计，是一个完整的、先进的解决方案。 二、语言实验室主要技术、功能要求 1、语音通讯采用ATM网络技术，提供对外公开发行的宣传彩页；确保全班2人、3人小组讨论时，语音没有断裂和延时现象，保证高保真音质, ,高清视频同步广播流畅，各学生位间没有明显的不同步； 2、学生终端录音，包括口语考试、讨论发言，须采用无压缩的WAV格式，不得对录音进行MP3等任何形式的压缩； 3、各学生端可分配硬件资源能实现差异性的量化管理，可根据实际需要，为每台云终端分配适合的CPU、内存等系统资源，实现差异化应用目的。根据实际需要，学生位置可以分配到接近于云终端工作站的CPU、内存配置，保证高运转速度。 4、基础平台：包含丰富的教材课件资源和常用的教学工具，能快速组织综合课程教学系统提供300G以上的资源库,内容涵盖科技英语、社科英语、旅游英语、外国文学、外文歌曲、英文电影、演讲比赛视频等资料；随堂提问结果反馈：可随时进行随堂提问，题型包括单项选择、主观问答、抢答等，所有题型均可通过口头描述或手动输入题目和选项，学生作答完成后，系统自动统计答题情况反馈给教师，老师进行针对性讲评； 5、听力教学平台 : 具有复听训练及诊断系统、听力辅导及评估系统、听力选择及分析系统。教师可设定学习内容、或按条件选取/组织测试内容，学生按要求完成学习或测试过程，系统自动完成学习或测试结果的实时评估与分析，并以图表形式立即反馈，教师可据此辅导或讲； 5.1、复听训练及诊断系统：教师广播听力资料，全班学生可各自复听。复听过程中，教师可根据进度条实时跟踪；复听结束后，系统自动诊断复听结果，并以图表形式反馈，教师可据此直接对难点句子进行讲解； 5.2、听写辅导及评估系统：根据教学课文，系统可自动提取生词和关键词为听写内容，教师也可手动选取听写内容；由计算机控制完成听写全过程，系统自动评估学生听写结果，并以图表的形式反馈给教师，教师可据此进行讲评； 5.3、听力选择及分析系统：教师从听力测试库中按条件选取测试题目，或自己组织测试题目，由计算机控制完成测试过程，系统自动评估学生听力选择结果，并按照测试成绩、测试题目进行分析，以图表形式反馈给教师，教师可根据分析结果进行讲解； 6、网络化口语考试平台：实现考生录音的合成与分离，阅卷系统能横向纵向阅卷，具有语音区分功能.在二人、三人小组讨论的口语考试中，被阅卷的学生的声音大，组内其他学生声音小为辅助声音。当要听讨论的现实场景时，可把所有学生的声音叠加播放； 7、所投系统符合外语口语训练及口语考试要求，实现在一间语言实验室内全体学生同时进行二人、三人或多人讨论，讨论后系统自动录音，可以提供小组自评或小组间互评，快速提升学生口语水平； 8、口语教学平台：具有计算机自动领读系统、跟读/朗读/问答等口语自动评估系统等。系统带领学生对口语教学资源进行跟读/朗读，自动完成对学生口语的评估，并根据学生得分情况自动控制每个学生的领读进度。领读结束后，系统以图表形式反馈口语评估及分析结果，教师可据此讲评； 9、仿真四、六级考试训练平台：按大学英语四、六级考试要求配备试题，可模拟国家四、六级网考流程，系统全自动控制整个训练过程，学生按要求进行作答，考试完成后系统自动评分； 10、随堂提问结果反馈：可随时进行随堂提问，题型包括单项选择、主观问答、抢答等，所有题型均可通过口头描述或手动输入题目和选项，学生作答完成后，系统自动统计答题情况反馈给教师，老师进行针对性讲评； 11、小组讨论系统：教师可设定讨论主题，学生进行2-6人小组讨论（全通）；小组讨论结束后，可让各小组自听讨论录音，也可让小组间互听讨论录音，教师可任意选择讨论录音，进行示范或讲评； 12、自学辅导教学平台：具备独立的听力训练系统、口语训练系统。嵌入多种技能训练模式，训练完成后，系统自动进行评估，实现互动反馈式的自主训练； 13、阅读教学平台: 系统根据不同年级配备了学校常用的阅读讲解资料，教师可从资料库或本地选取资料进行教学。系统自动识别并显示桌面课件资料及文件夹资料，方便教师选择；支持按年级、按教学模式自动筛选专业教材库中的资源； 14、技能训练平台：具备听力训练系统、口语训练系统、阅读训练系统，嵌入多种技能训练模式，实现互动反馈式的自主训练。具备听力、口语、阅读等嵌入式技能训练模式，实现互动反馈式自主训练； 15、小班教学平台：具备协作式的讨论总结、协作翻译等教学模式。教师可设定不同班级不同内容、资源使用权限等，学生通过讨论、资料共享、屏幕交流等方式，实现共同协作，共同学习； 16、口译教学平台：教师从专业翻译资源库中选择专题资料进行多种模式（影子训练、短期记忆）的口译教学，播放的同时可设置干扰音，用来培养译员的注意力分配能力、同声传译能力以及短期内记忆并迅速处理信息的能力； 17、口语考试：国家英语专业四级口语考试； 18、全国外语翻译专业资格（水平）证考试； 19、全国俄语专业四级口语考试； 20、智能化系统管理软件：与语音网卡、语音交换主机、语音交换分机、云网络学习终端设备同一品牌，保证其兼容性和稳定性; 21、语音网卡：采用ATM技术，保证高保真音质，高清视频同步广播流畅； 22、语音交换主机：采用ATM技术，保证高保真音质，高清视频同步广播流畅； 23、语音交换分机：采用ATM技术，保证高保真音质，高清视频同步广播流畅； 24、云网络学习终端：采用ATM技术外置式云网络学习终端 , 功率<7W ;学生端能使用多种版本windows、Linux、XP等操作系统； 25、智能应用功能要求： 25.1教学模式自动匹配：系统可根据授课年级、所选课件资源，自动匹配可用的教学模式，如：电脑领读、模仿朗读、角色扮演等，免去繁琐选择、进入的问题。支持从外部随意导入音频、文本资料匹配教学模式； 25.2 Text to speech技术：系统可从外部导入任意word、txt文本资料作为授课内容，利用Text to speech技术，随即生成配套音频，无需真人配音即能学到标准发音。要求发音自然、清晰、流畅； 25.3 资源快捷选择：系统自动识别目录文件夹、电脑桌面、教师移动存储设备中可作教学的素材，并在软件界面中依次显示出来，教师单击即可使用，方便教师快捷选择教学内容； 26、必须具备失效备援功能，当云计算网络中某一台工作站因运行故障不能提供服务时，备用工作站能主动援救，确保整个系统安全高效的运行； 27、具备远程管理功能，通过远程管理，重启、关闭、锁定各云终端和工作站；查询每台云终端的状态并更改操作系统、修改IP等；设置云桌面分辨率、背景图片、密码等基本信息。可批量实时监视所有学生的运行的桌面； 28、工作站磁盘能存储多个虚拟系统镜像，同一教学环境下可同时为不同终端分配多种版本的操作系统，如：win7，winxp，Linux等； 29、为每个教学应用场景分配相互独立的操作系统，可快速批量切换教学应用环境。也可随时恢复全新环境，免受运行速度慢，病毒困扰等；也可对某一台或几台云终端进行重启、关机管理，并可单独切换某一台或几台云终端桌面系统，支持每台云终端设置不同的分辨率； 30、每个学生端具有完整的独立计算机应用功能，必须能进行文件的下载、上传、存储等操作，学生能独立安装使用需要的软件； 31、多媒体教学功能：包含屏幕广播、话音广播、黑屏肃静、多人示范、对讲、监听、外设、电子画笔、关键词、文本下发等多媒体授课功能；具有外设控制面板对外设的集中控制； 32、管理要求：具备基本教学设置、机位设置、学生信息管理、教师信息管理、身份认证、资源库管理、系统设置等系统管理功能；可设置循环监听间隔时间、自动分句间隔时间、迟到时间设置、统一开关机等； 33、资源智能筛选：系统自动识别并显示桌面课件资料及文件夹资料，方便教师选择；支持按年级、按教学模式自动筛选专业教材库中的资源，并对结果进行选择前预览. 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、国家英语专业四级口语考试提供10所高校以上（含10所）成功案例提供加盖国内高校用户学院公章的报告证明材料复印件并加盖投标人公章； 2、全国外语翻译专业资格（水平）证考试提供5所高校以上（含5所）成功案例提供加盖用户学院公章的报告证明材料复印件并加盖投标人公章； 3、全国俄语专业四级口语考试提供5所高校以上（含5所）成功案例提供加盖用户学院公章的报告证明材料复印件并加盖投标人公章； 4、提供产品制造厂商的授权原件和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 04 | ▲云桌面管理平台 | 80点 | 1、各学生端可分配硬件资源能实现差异性的量化管理，可根据实际需要，为每台云终端分配适合的CPU、内存等系统资源，每台云终端分配的资源可各不相同，实现差异化应用目的。根据实际需要，学生位置可以分配到接近于工作站的CPU、内存配置； 2、每个学生端具有完整的独立计算机应用功能，必须能进行文件的下载、上传、存储等操作，学生能独立安装使用需要的软件; 3、可为不同终端分配多种版本的操作系统，如：win7，winxp； 投标人投标现场需提供厂商的授权和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 05 | ▲语音网卡 | 2块 | 采用ATM技术，保证高保真音质，高清视频同步广播流畅； 投标人投标现场需提供厂商的授权和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 06 | ▲语音交换主机 | 2台 | 采用ATM技术，保证高保真音质，高清视频同步广播流畅； 投标人投标现场需提供厂商的授权和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 07 | ▲语音交换分机 | 6台 | 采用ATM技术，保证高保真音质，高清视频同步广播流畅； 投标人投标现场需提供厂商的授权和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 08 | 多媒体控制平台 | 2台 | 可接入并调控多种外围设备（DVD、录音卡座、功放等），具有≥4路音视频输入、≥2路音视频输出、≥6路VGA输出等接口 |  |  |  |  |
| 09 | 教师耳机 | 2副 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，带音量调节和话咪开关。 |  |  |  |  |
| 10 | 音箱 | 2对 | 60W+60W，阻抗8欧姆，自带音箱支架 |  |  |  |  |
| 11 | 功放 | 2台 | 60W+60W，阻抗8欧姆 |  |  |  |  |
| 12 | ▲云网络学习终端 | 80台 | 采用ATM技术外置式云网络学习终端；支持标准鼠标键盘、显示器接入；功率<7W，支持高保真的音频解码，可实现各种教学和学习功能。学生端能使用多种版本windows、Linux、XP等操作系统。 投标人投标现场需提供厂商的授权和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 13 | 智能英语口语超能外教随身行 | 2个 | 1、自动识别口语发音，并自动从发音、音调、流利度、音量四个维度，精确分析诊断出学生每个词及音节所出现的问题，并逐一给出修改意见，系统从发音、音调、流利度、音量等四个维度逐个音节分析学生发音情况； 2、自动给出学习者的总体得分，并从发音、音调、流利度、音量等四个维度逐项给予评分，提供一张软件截图，体现学生口语总分及四个维度的逐项评分都在一个软件界面上共存； 3、资源提供3D动画，对学生发音不足的地方给予辅导及矫正功能； 4、对学生的发音进行分析、诊断及矫正，等同于给每个学生请了一位优秀的外教，一对一的完成外语听说的学习； 5、技术先进，支持在移动网络下运行，真正打破了时间与空间限制，让学生随时随地学习外语，极大降低管理成本及硬件投入。 |  |  |  |  |
| 14 | KVM切换器 | 2台 | 1U机架式安装，≥8口USB接口KVM切换器，支持热插拔，配8条原装线。 |  |  |  |  |
| 15 | 路由器 | 2台 | ≥4口，100M有线路由器 |  |  |  |  |
| 16 | 键鼠 | 82套 | 键鼠套装、黑色、结实耐用 |  |  |  |  |
| 17 | 学生耳机 | 80副 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪 |  |  |  |  |
| 18 | 工作站 | 10台 | I7 6700 CPU/B150芯片主板/32G DDR3/120G SSD+1T SATA3硬盘/集成声卡、显卡/双千兆网卡/2U机箱/导轨/电源 |  |  |  |  |
| 19 | 服务器机柜 | 2个 | 标准机柜，19"机柜（0.6*0.8*1.8M±１％） |  |  |  |  |
| 20 | 显示器 | 82台 | ≥18.5寸液晶宽屏显示器 |  |  |  |  |
| 21 | 控制台 | 2张 | 规格：长2400 mm×宽800mm， 桌子材料采用厚16mm双贴面三聚氰胺板，颜色为蓝白相间，选用优质PVC封边条，粘力强，密封性好; 背面与侧面开有通风孔，保证设备的散热良好。选用ABS连接件。 参考图如下： |  |  |  |  |
| 22 | 老师椅 | 2把 | 规格：长600mm× 宽500mm*高750mm； 椅面采用透气布面； 金属架子； 椅腿采用不锈钢金属材质，椅背采用皮面； 五轮转椅，可升降。 参考图如下： |  |  |  |  |
| 23 | 学生桌 | 40张 | 规格：长1400mm×宽500mm， 桌子材料采用厚16mm双贴面三聚氰胺板，钢木结构，颜色为蓝白相间，选用优质PVC封边条，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用； 选用ABS连接件。 参考图如下： |  |  |  |  |
| 24 | 学生椅 | 80把 | 规格：长450mm×宽450mm×高750mm； 椅面采用透气网布面； 金属架子，椅腿采用不锈钢金属材质，椅背采用皮面。 参考图如下： |  |  |  |  |
| 25 | 杂件 | 2套 | 六类网线、水晶头,电源线，三插、六插/标签/扎包带/线槽/系统连接线等(含安装、调试) 各种杂件的数量要满足本包2套语音室的安装需要，每个语音室设备安房间使用面积为长9.6米、宽6.6米。 |  |  |  |  |
| 26 | 其它 |  | 本设包采购是为原有语音室更新，因此，中标商安装设备前，要拆搬2个旧语音室的设备，即：拆搬数量为2个控制台、40张学生桌、80把学生椅、线路、及旧语音室配套设备。 |  |  |  |  |

包号：04包

主要采购内容: 音乐教学设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲钢琴 | 30台 | 颜色：黑色亮光。 高度：116cm及以上。 击弦机：铝合金材质总档，运动部件材质以枫木实木为主。 键盘：云杉木实木制作，键体木材部分不能涂油漆。 白键面/黑键面：要求采用丙烯树脂/酚醛树脂。 弦槌：采用高级羊毛毡，弦槌木芯材采用硬枫木。 弦轴板：要求采用多层坚硬的色木交错拼接而成，有防潮，防干燥等耐气候变化处理。 键盘盖：带有缓降器功能。 止音器：全实木。 铁板：真空制造铁板。 音板：云杉木实木音板。 琴弦：高级抛光琴弦，音色纯净音准稳定，表面无镀铬涂层。 码桥：纯实木制作，不含合板材料，以粘结方式固定在音板上，正面不可用螺丝固定。 踏板：实心纯铜踏瓣3个，（中间踏板 弱音功能）金属连杆式机械机构。 静音系统：互联网钢琴功能，学生演奏钢琴时可以通过无线实时传输给移动平台（手机或PAD）；通过移动平台可以记录学生演奏的曲目，可以在移动平台上回放记录的曲目；学生与老师，可以在移动平台上交流，如老师预留的做业，老师对学生的作业评论等；学生可在移动平台上做识谱练习。 配原配琴凳。 售后服务要求：保修期内提供8小时内上门服务。 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供钢琴国家级质量监督检测机构出具的检测报告复印机加盖制造厂商公章； 2、提供钢琴制造厂商授权书原件； 3、提供钢琴及静音系统产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一并加盖制造厂商公章； 4、提供静音系统互联网钢琴功能软件主要功能界面截图并加盖制造厂商公章。5、生产厂商需在鞍山本地有售后服务机构，提供厂商对本地售后服务机构授权书复印件； 6、提供本地售后服务机构出具的售后服务承诺书原件； 7、提供调琴师资格证证书复印件并加盖本地售后服务机构公章。 |  |  |  |  |
| 02 | 无线监听系统 | 2套 | 无线监听系统,发射器和接收器都拥有 9 个频段，每一个频段都有高达 12 个直接可得的预置用于即刻使用。另外接收器还有一个特殊的 Focus 模式，它可将立体声接收转变为双声道接受。发射器和接收器都拥有 9 个频段，每一个频段都有高达 12 个直接可得的预置用于即刻使用。另外接收器还有一个特殊的 Focus 模式，它可将立体声接收转变为双声道接受。包括： 1 个立体声发射器。 1 个立体声腰挂式接收器。 1 个耳机。 2 个耳模。 1 个 GA 双机架。 1 个 NT 2-1 电源单位 1 个可伸缩电源。 1 个 AA 电池。 操作说明。1440 可调节超高频使得接收免受任何干扰。 高射频功率保证了发射的绝对可靠性和范围的广阔性。 发送关闭时的监听声调压制可有效消除射频干扰。 自动扫描搜索可用频率。 金属外壳发送器和接收器。 包括机架在内。 接收器可直接对其内置的 BA 2015 充电电池进行充电 接收器通过双色的背光图形显示人性化了菜单控制（绿色 =OK ；红色 = 峰值警告）。 发射器上可实现对输出的耳机监听。 锁定功能避免设置的意外更改。 HDX 压缩扩展器使其声音更加晶莹透彻。 接收器设置了 4 步电量显示。 拥有多种附件可按任何要求适配系统。 |  |  |  |  |
| 03 | 监听耳塞 | 2个 | 灵敏度: 125dB/mW阻抗: 16Ω频响范围: 10-20Hz颜色分类: 黑色，佩戴方式: 入耳式耳机类型: 有线有无麦克风: 不带麦耳机售后服务: 全国联保插头直径: 3.5mm耳机插头类型: L弯型耳机输出音源: HiFi缆线长度: 1.2M耳机类别: 普通耳机 HIFI耳机 降噪耳机 |  |  |  |  |
| 04 | 音声激励器 | 1台 | 具备双单声道操作功能，带均衡XLR输入及输出，适用于需要低噪音、高净空及+4dBu 入的场合。 +4dBu 均衡传输线（1/4" TRS及XLR输入及输出）+23dBu 净空 有源均衡输出 硬连线旁路 旁路开关，可用于比较经882 Sonic Maximizer处理前后的信号差别规格 频率响应 处理模式：由程序控制 旁路模式：10Hz~50kHz, +/- 0.5dBu、 0dBu 输入 信噪比： 处理中115dB 处理模式中总谐波失真率：20~20kHz时低于0.025% 旁路模式中总谐波失真率：20~20kHz时低于0.002% 最大输出： +23dBu（因控制设定值而异） 输入阻抗： 14.7K Ohms, 均衡 1/4" 立体声耳机插孔或XLR插孔，2号脚为热或“+”信号 输出阻抗： 600 Ohms, 均衡1/4" 立体声耳机插孔或XLR插孔， 2号脚为热或“+”信号 灵敏度： 最大处理时-45dBu 最大处理： +12dBu ，5kHz、0dBu 输入时升高 Lo 曲线： +12dBu ，50Hz、0dBu 输入时可调 |  |  |  |  |
| 05 | 双碟CD机 | 1台 | Key 调节（＝ Master Tempo）( CD 或MP3 ) 自动BMP 计算器 ( CD 或MP3 ) 提示点 Stutter ( CD 或 * MP3 ) 可播放MP3音乐。Key 调节（＝ Master Tempo）( CD 或MP3 ) 自动BMP 计算器 ( CD 或MP3 ) 提示点 Stutter ( CD 或 * MP3 ) 可播放MP3音乐 - MP3无逢迴唱带终止点（ B点 ）可修整 * - MP3热启动 * - MP3 精密片断搜索 - 支援可变码率（V.B.R）和固定码率（C.B.R.）至320 kbps - ID3標签显示（显示出艺术家、乐曲集名称及乐曲標题）CD Memo 记忆功能，可存贮多达 1000 项参数 - 可独立存贮提示点、播放音高、音高范围、音高 ON/OFF、 Key 调节ON/OFF 以及无缝迴圈的 A 点和 B 点的资料，用於正常播放时呼唤记忆设定。 刹车效果 - 刹车效果的参数可通过用户预设模式设定 无缝迴唱：可设置两个无缝迴圈（ CD 或 MP3 ）。 热启动 - 可在运行中设置两个热启动点 A1 和 A2 ，同时也可以作 Stutter 点 ( CD 或 MP3 )。回唱终点 B 可以修整和移动 CD TEXT文本显示 |  |  |  |  |
| 06 | DJ监听耳机 | 2台 | 产品类型 耳机，佩戴方式 头戴式。功能用途 无线耳机，游戏影音，单元直径 40mm频响范围 5-28000Hz灵敏度 105dB无麦克风佩戴方式 头戴式驱动单元 40mm频率响应 5Hz-28KHz阻抗 45欧灵敏度 105dB最大功率 2000mW规格参数 电缆 1.2米弹簧型线材,可拉伸至3米主要参数 19μm的振膜其它性能 颜色:红色,黑色,白色; 耳机与头带的连接部分可旋转配件 1米延长线,3.5mm转6.5mm转换插口 |  |  |  |  |
| 07 | 32路数字调音台 | 1台 | 小型现场数字调音台系统， 独立单机操作， 1 个强光型7”液晶显示屏96输入 x 96输出任意的直接点对点路由总40输入通道，8通道aux(辅助)输入 25条输出母线 ?本地 32 mic/line 输入，16模拟输出 ?8个dca编组，6 个哑音编组25个电动推子 ?29个彩色小显示屏16种效果器 ?96k，40bit浮点处理 ?192 khz的adc和dac转换器可 ipad 和 iphone 遥控控制可扩展 32×32通道usb音频接口 40组输入（包含32组专业麦克风前级）25组可校准时差的mix busesAES50数位网路传讯，支援96 in/out192 kHz的ADC/DAC转换器，提供杰出的演出效果碳纤维与铝合金结构，坚固耐冲击40 bit浮点运算数位处理8组DCA控制6组mute群组8个立体声效果器引擎25个PRO主动式音量推杆7吋TFT彩色萤幕32x32 USB录音介面 DAW控制功能（完全支援Mackie Control与HUI模式）外接无线网路分配器即可由iPhone/iPad遥控 |  |  |  |  |
| 08 | 鼓装话筒（六件套） | 1套 | 拾音清晰细腻，心型指向模式能最大程度地减少回馈并能有效防止外界信号干扰。钕芯元件具有极高的灵敏度鼓用话筒套装是专业品质话筒的简配套装，专门针对需要近距离拾音的底鼓、军鼓和通鼓表演和录音应用设计，提供非凡音质。包含1支52底鼓话筒、2支56鼓用话筒、1支57乐器话筒、2个鼓用话筒支架、4条XLR-XLR线和1个便携袋。 |  |  |  |  |
| 09 | 有线话筒（动圈） | 4台 | 类型：动圈（移动线圈）频率响应：50至16,000Hz拾音模式：超心形，对话筒轴旋转对称，频率均衡输出电压：1,000Hz，类型：动圈（移动，频率响应：50至16,000H，拾音模式：超心形，对话筒轴旋转对称，频率均，输出电压：(1,000Hz，开路电压：-51.5 dBV/Pa* (2.6 mV)*1 Pa = 94dB声压，阻抗：连接到额定阻抗较低的话筒输入端时，额定阻抗为150欧姆（有效阻抗为290欧姆，相位：振膜上的正压会在针脚2上产生正电压（相对于针脚3，外壳：银蓝色瓷漆压铸金属，带有经过加固和糙面精整的球形钢网，可调整的支架转接器：插入式、180度可调、带有标准的5/8"-27螺。 |  |  |  |  |
| 10 | 有线话筒（电容） | 4台 | 音频频率响应(+/- 2 dB)最小：45 Hz最大：15 kHz（系统整体频率取决于话筒元件。）总谐波失真（参考+/- 38 kHz偏差，1 kHz音调）通常为0.5%动态范围>100 dB A权重单体 电容式指向性 超心型灵敏度 -54 dBV/Pa / 2 mV/Pa频率响应 50 Hz - 20 kHz等效噪音级 23,5 dB(A)。 |  |  |  |  |
| 11 | U段单手持无线话筒 | 4台 | 规格简述 自动选择频率;在18MHz带宽中有90个可选频率。 1/4波长天线,微处理器-分集接收控制;通道显示LED。XLR和1/4英寸输出单体 动圈指向性 超心型灵敏度 -51,554dBV/Pa/2,7mV/Pa频率响应 50Hz-16kHz发射功率 30 mW（最大值）（视各国适用的规定而定）接收机供电 12-18 V直流，150 mA，采用外部电源发射器供电 2节AA碱性电池或充电电池，PGX2反射器，其它 每个频段可兼容的系统数量（最大值）：8可选频率：90自动设置功能： 扫描/同步音频参考压缩扩展：是天线：外置 1/4波长天线选项：否机架部件：可选（URT）外壳： 系统机箱发射机显示屏：多色LED指示灯接收机显示屏：多色LED指示灯 |  |  |  |  |
| 12 | 4路天线信号放大系统 | 1套 | 主要用于上诉4支无线话筒的。用于接收机的天线分配器和电源分配系统，4路宽频UHF有源天线分配器,提供外部电源。寬頻，天線/电源分配器，外置式 240V 電源供電载波频率范围 ：470-952兆赫分布式RF输出电平（增益） ：-0.5至3分贝，1分贝典型，从天线输入（未使用的端口终止 50Ω）输出接口隔离 ：30分贝，典型三阶截点（3 OIP） ：21 dBm的典型 直流输入电压 ：14至18伏直流直流输出电压 ：14至18 VDC，4个连接器 最大供电电流为直流输出 ：1.5安培 直流电压天线 ：12伏直流阻抗 ：50ΩRF输入/输出天线连接器类型 ：BNC 工作温度范围 ：-7°C至49°C（20°至120°F）。 |  |  |  |  |
| 13 | 4路输入8路输出数字音频处理器 | 1台 | 32bit的内部数据通道，具有特别宽阔的动态范围和高保真的音色。突出以下功能1、采样率高，损耗低，动态范围可达＞105dB。2、方便灵活多分频模式，DP48=4路输入8路输出处理，机内已配置10种工作模式，4 x 2-way Crossover; 2 x 3-way, and 2 Aux;2 x 3-way + mono sub; 2 x 4-way Crossover; 1 x 5-way, and 3 Aux; mono distribution; stereo distribution; LCRS with mono subs; 4 x4 Processor; Muted, Flat Startup并带有限幅器，在各种配置模式中，所有参数均可调整。3、每个参数段的增益调整范围为+6dB至-40dB，中心频率范围为20HZ-20KHZ，Qs范围为0.5到128，每个输入通道都包括输入增益控制，每一个通道都包括独立的分频限制器，输出均带有5段参量均衡，均衡器（PEQ）带宽范围为1/36到4倍频程（Oct），参数可进行大范围调整，用于优化系统的频率响应。每次开机各通道输出音量渐出，更稳定的保护了音乐信号对音箱系统的瞬间冲击。4、每个输出通道有独立的静音按键。每个输出通道都有一个独立的限幅器，其启动时间、释放时间和门槛值等参数均可在大范围内调整；每个输入与输出端有7个LED电平显示，电平表显示是相对于门槛值的动态余量，电平表的时间常数会自动跟踪限幅器的时间常数，使指示更加精确。※可变的高通虑波器和低通虑波器的斜率可设置为：6dB、12dB、18dB、24dB、36dB或48dB每倍频程，并可选择其响应为：巴特沃斯（Butterworth）、林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）、贝塞儿（Bessel）及12dB的多种可变值斜率选择；高通及低通虑波器的参数可以独立调整，能够实现不对称的分频功能。5、任意通道之间参数设置可以自由复制，对系统各通道参数进行调整时更快捷、方便。输出增益及相位控制，参数加锁，避免误操作. 每个通道包括输入增益控制，独立的分频限制器6、三个电压传感型360°旋转编码器，用于控制所有参数调整，操作符合一般人的操作习惯。在调整时，显示屏（LCD）上会同步显示出各项参数值。7、每路输出通道延时独立可调整，最大延时为7mS，最小调整步距为0.021mS。8、所有设置的状态可保存在记忆中，并且有关机自动保存设置功能，30个用户自定义存储模式，USB和RS232串口联机接口，可由PC电脑操作本机，在PC控制软件友好直观的操作界面上做所有的预设、调试操作更加方便简单，稳定性强， |  |  |  |  |
| 14 | 数字调音台 | 1台 | 混合渠道：32单声道 + 4立体声 输入接口： 麦克风输入 线性输入 MIDI输入 光纤输入 SPDIF输入 输出接口： 耳机输出 线性输出 MIDI输出 光纤输出 SPDIF输出 • GROUP：8 • AUX：8 • MAIN：立体 • 麦克风输入：12 • 48V幻象开关：有 • 电力需求：AC100V 120V 220-240V 50/60 Hz • 功耗：90W • 尺寸：436 * 148 * 548 mm • 重量：14Kg |  |  |  |  |
| 15 | 音频接口 | 1块 | 高性能火线及USB音频接口电脑笔记本外置声卡； 输入接口： 麦克风输入 线性输入 乐器输入 光纤输入 MIDI输入 同轴输入 输出接口： 耳机输出 线性输出 光纤输出 MIDI输出 同轴输出 输入通道：30 输出通道：30 接口类型： USB 火线 雷电USB笔记本台式外置声卡 A/D THD+N：-113dB， +20dBu (0.00024%) D/A THD+N：-117dB，+20dBu (0.00014%) D/A动态范围：129dB A加权 软件控制的AD/DA参数设定 多种键盘增益输入 超低延迟AD/DA转换 模拟至数字： THD+N：-113dB，20dBu (0.00024%) 动态范围：120dB A加权 最大输入电平： +4dB：- 24dBu -10dB：- +6dBV 多种增益设置：- 25dB增益 频率响应：44.1kHz 1-20.000 Hz (+/- 0.05dB) 输入抗阻：10K |  |  |  |  |
| 16 | 低音单簧管 | 1支 | 制作特性：无铅焊接； 调性：低音Bb；按键处理：镍银； 吹嘴： 4C吹嘴； 管体材质：ABS树脂； 按键体系：19键，7覆盖指孔 |  |  |  |  |
| 17 | 上低音萨克斯 | 1支 | 制作特性：无铅焊接； 调性：Eb； 表面处理：金漆喷涂； 是否带高音#F键：低音A键； 是否带前方F键：前方F键 |  |  |  |  |
| 18 | 双排键电子琴 | 1台 | 音源：AWM； 键盘： 键盘数：上键盘： 49 键（ C – C）、下键盘： 49 键（ C – C）、脚键盘： 20 键（ C – G； 键盘类型：标准（FS键盘）； 触前：上键盘、下键盘、脚键盘； 注册记忆： 注册记忆菜单：506； 注册记忆：1组16*5 M.（记忆)、1 - 16、 D.(禁用）； 注册记忆切换：转换模式、跳跃模式和用户模式（1单元：400步），下一单元； 音色： 音色组：上键盘1、上键盘2、主奏1、主奏2、下键盘1、下键盘2、脚键盘1、脚键盘2； 音色按钮：弦乐、铜管乐、木管乐、合奏、长音、合成乐、钢琴、风琴、打击乐器、吉他、合唱、民族乐器、用户 1、用户 2； 音色按钮：小提琴、合成乐、长笛、小号、用户 1、转下键盘（主奏 1）、独奏（主奏 2）； 音色按钮：低音提琴、电贝司、定音鼓、合成贝司、用户 1、转下键盘； 预置音色：AWM:986； 用户音色：AWM:80（每个单元）； 旋转扬声器控制：2.69 – 39.7 Hz、慢、停止； 效果： 延音：上键盘（膝控）、下键盘（膝控）、脚键盘； 混响（音色组/节奏：Hall 1-3:M,L; XG Hall 1-2; Room 1-4:S,M,L; XG Room 1-3; Stage 1-2; XG Stage 1-2; XG Stage 1-2; Plate 1-2; XG Plate; GM Plate; White Room; Atmo Hall; Acoustic Room; Drums Room; Perc Room; Tunnel; Canyon; Basement； 混响（音色组/节奏）：上键盘 1 – 2、下键盘 1 – 2、主奏 1 – 2、脚键盘 1 – 2、打击乐器、伴奏、 键盘打击乐器； 音色组效果：混响、延音、 ER/ 卡拉 OK、合唱、增效器、移相器、震音 / 自动移相、旋转扬声器、失真、失真 +、哇音、动态、均衡 / 加强器、音高转换、杂项、贯通、Amp Simulator； 节奏： 节奏按钮：进行曲、华尔兹、摇摆 & 爵士、流行乐、 R&B、拉丁、民族音乐、叙事曲、摇滚、舞曲、用户 1、用户 2； 预置节奏模式：634(包括节拍器）； 声部：主鼓、附加鼓; 乐段: 前奏 1 – 3、尾奏 1 – 3、主奏 / 插入 A – D、停顿、自动插入; 演奏辅助功能: 伴奏声部: 和弦 1、和弦 2、长音、乐句 1、乐句 2; 自动低音和弦: 关闭、单指弹奏、多指和弦、自定义A.B.C. 内存：下键盘、脚键盘; 旋律和弦: 关闭、 1、 2、 3、膝控; 编程: 音色编辑: 有; 节奏模式组编程: 有; SEQ编程: 1单元SEQ.1-4（节奏和注册编程）; 键盘打击乐器指定: 1单元 预置 1 – 2，用户 1 – 40（声像、音高精调、混响、音量）; 控制: 左侧脚控开关: 节奏： 停止、停顿、主奏 A – D、前奏 1 – 3、尾奏 1 – 3 滑音： 上键盘 1、 2，下键盘 1、 2，主奏 1、 2，滑音时间 旋转扬声器速度; 右侧脚控开关: 注册转换; 表情踏板: 有; 第2表情踏板: 延音（上键盘/ 下键盘）、 M.O.C.、主奏滑音、独奏（主奏 2）; 膝控音杆 移调: -6 – +6; Pitch: A = 427.2 – 452.6 Hz，默认值：A=440Hz; MIDI设定: 有; 主控制: 电源打开 / 关闭、主音量; M.D.R.: 搜索，乐曲选择：停止、演奏、暂停、快退、快进、录制、自定义播放、乐谱、设置（速度 / 声部）、单元编辑 工具： 创建文件夹、更改乐曲名称、复制、删除、转换（ XG/EL/ELS 格式）、格式化、信息; 应用: 语言 ( 英语 / 日语）、触摸面板声音、 LCD 亮度、麦克风（混响 / 音量）、禁用模式（正常 / 速度）、初始化; 屏幕选择: 音色显示、 A.B.C./M.O.C.、 MDR、脚控开关、应用、互联网、音色编辑、节奏模式组编程、节奏音序编程、旋转扬声器速度; 外观式样: 液晶显示器: TFT彩色宽屏VGA LCD显示屏 800*480 像素 7英寸; 声音系统: 50 W x 2; 锥形单元： 13 cm x 2，5cm*2 监听扬声器： 6.6 cm x 2; 存储: USB 闪存存储器; 接口: PHONES（ 2）、 AUX OUT： L/L+R （标准耳机）、 L/R （左侧不变：RCA）、AUX IN： L/L+R （标准耳机）、 MIDI IN/OUT、 USB TO DEVICE （3；2个端口已经连接到USB凹槽）、 MIC./LINE IN （插孔、开关和音量控制）; 尺寸、重量: 琴体: 1229（ W） x 574（ D） x 1017（ H） （加乐谱 1276） mm、102.5 kg; 椅子规格: 781 mm x 305 mm x 618 mm（±20 mm）、 8.8 kg（±0.3 kg）. |  |  |  |  |
| 19 | 降B调单簧管 | 2支 | 制作特性：无铅焊接、调性：Bb、按键处理：镍银、吹嘴：4C、管体材质：ABS树脂、按键体系：贝姆式17键、环6键、木质单簧管二节 |  |  |  |  |
| 20 | 谱架 | 30支 | 硬板非折叠谱架 |  |  |  |  |
| 21 | 钢舌鼓 | 1个 | 钢材质，彩色,10"(25cm), 附包和鼓槌, C |  |  |  |  |
| 22 | 铃鼓 | 10个 | 8''(鼓面),单排铃,科技仿兽皮,尺寸为：: 8寸4.5cm*20cm ,单排铃 |  |  |  |  |
| 23 | 手鼓 | 10 个 | 1" (高度) x 8" (鼓面) 手鼓, 科技仿獸皮,附槌 |  |  |  |  |
| 24 | 高低音梆子 | 10付 | 加沟高低音梆子、附木槌、木质 长21.5cm宽8cm 厚度4.5cm |  |  |  |  |
| 25 | 加沟单响筒 | 20个 | 加沟、材质木质、原木色、环保清漆、圆筒形，直径与长度3.5cm *19cm或4 cm-20cm，一端掏孔、开缝、附插把，打棒各一支。 |  |  |  |  |
| 26 | 双响筒 | 10个 | 加沟、材质响木制，原木色，环保清漆。圆筒形，筒长为190mm±2㎜，两端掏孔、开缝。附插把，打棒各一支。 |  |  |  |  |
| 27 | 红木打棒 | 20对 | 红木制作、红木 小号6 cm*24cm |  |  |  |  |
| 28 | 舞板, | 10对 | 原木色木制舞板（枣木）、直径5cm |  |  |  |  |
| 29 | 棒铃 | 10个 | 木把棒铃（金属镀银铃铛）、原木、棒身上嵌有大于等于13个铃铛，长21cm 直径2cm |  |  |  |  |
| 30 | 大碰钟 | 5付 | 木把大碰钟、原木 铜长11cm 最宽处4.5cm |  |  |  |  |
| 31 | 腕铃 | 10个 | 4个铃铛腕铃、可粘贴，可放手腕 |  |  |  |  |
| 32 | 三角铁 | 10付 | 金属镀镍三角铁，6寸边长15cm、附金属槌子 |  |  |  |  |
| 33 | 沙蛋 | 10对 | 塑料沙蛋、塑料 直径6cm |  |  |  |  |
| 34 | 砂锤 | 10付 | 红色刻花木制沙锤、原木（椰球砂锤）球7cm 总长24cm |  |  |  |  |
| 35 | 砂锤 | 5付 | 蓝色刻花木制沙锤、原木（椰球砂锤）球5cm 总长20cm |  |  |  |  |
| 36 | 小雨声筒 | 3个 | 彩色雨声筒、原木，长20 cm |  |  |  |  |
| 37 | 大雨声筒 | 3个 | 彩色雨声筒、原木、长30 cm |  |  |  |  |
| 38 | 小鱼蛙 | 8个 | 木制加沟鱼蛙，附棒子、原木长15-30cm |  |  |  |  |
| 39 | 大鱼蛙 | 8个 | 木制加沟鱼蛙，附棒子、原木15-30cm |  |  |  |  |
| 40 | 春雷鼓 | 1 个 | 6"(高度) x 6"(鼓面) 科技仿兽皮 |  |  |  |  |
| 41 | 风铃 | 1 个 | 33音单排风铃，附架子、总长28 cm --30 cm |  |  |  |  |
| 42 | 非洲鼓 | 10个 | 12寸金杯鼓,鼓面材质兽皮，鼓身桃木材质，鼓肚单色或刻有花纹，声音可调，附扳手、鼓包、鼓带。鼓身61 cm -62cm（高度）*12''（鼓面），鼓底可加静音垫或与鼓身同材质无静音垫。 保修期内提供上门售后服务。 供货时提供产品合格证。 |  |  |  |  |
| 43 | 八音彩色音筒 | 1箱 | 音域：C-C1，每箱4套、每套8个音条、厚塑料材质 |  |  |  |  |

包号：05包

主要采购内容: 老年护理实训设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 多功能护理床 | 1台 | 人性化设计：采用贴合人体曲线设计的5段式床板，与头部、背部、臀部、大腿、小腿的人体曲线自然吻合。达到医院用床的标准，配置高品质马达。 具有先进电动手摇功能：背部和脚部可独立升降，亦可同步联动+高低升降，同时具备停电时可以手摇使用。 拨掉遥控器钥匙后，即使按键也无法操作的功能。 主材：钢铁、环氧粉体烤漆 床板：PP树脂 床头尾板：木质 承重：≥170kg 尺寸：床架宽度1004mm×长度2124 mm（±20 mm） 马达：220V 床架升降高度范围：263mm～623mm。 背部上升范围：0-72° 脚部上升范围：0-23° |  |  |  |  |
| 02 | 高级鼻胃管与气管护理模型 | 1台 | 模型是由男性上半身基础护理的主要功能组成，通过鼻腔和口腔进行病人呼吸气道管理与胃部的各项护理训练技术。 主要功能： 1、 洗头、洗脸 2、 眼耳的滴药、清洗 3、 口腔护理 4、 氧气吸入疗法 5、 气管切开护理 6、 气管吸痰处理 7、 口鼻管插管训练 |  |  |  |  |
| 03 | 边进式浴缸 | 1台 | 侧开门机构设计成卷帘形状，不占空间。 电动卷轴门材料为铝合金型材，质轻、坚固、易清洁，门打开时滑入浴缸底部。 采用充气密封垫和卷轴门密封后方可打开进水开关。 沐浴完成后由快速放水阀放完水后，方可打开卷帘门。 长1510mm 、宽760mm、高1045mm 缸体材质：亚克力. |  |  |  |  |
| 04 | 移动沐浴推车 | 1台 | 移动沐浴推车为卧床不起的老人、重病患者设计。可完成淋浴、洗头、修脚、全身护理的移动设备。 推车沐浴门侧面打开，上下升降能与各种款式的床和病床对接，可大大降低护理人员的工作强度。 长2000mm宽750mm高720~980mm 台面升降距离：300mm (±2%) 最大负载:≥120kg 床面最高前倾角度：12° 床面最低高度（到清创槽底面距离）：550mm 床面最高高度（到清创槽底面距离）：810mm 护栏：护栏高270mm 四周护栏皆可180°旋转，能直接由睡床转移洗澡者前往沐浴；易于洗澡者移动搬运。 |  |  |  |  |
| 05 | 多功能电动卫生椅 | 1个 | 座位设计成二节，由自动传感技术控制臀部位和大腿位自动调节， 座板和背板部位配有EVA防外漏软坐垫和聚氨酯发泡成型的可调节头枕靠垫。 主升采用不规则菱形机构大功率螺杆点击推动，如厕座椅位，沐浴平躺位自动调节。坐垫下安装有便盆支架，并配有特制便盆。 不间断电源、可脱卸循环充电装置、手控器操作，设有主体升降位，平躺沐浴位和自锁脱衣位操作功能，防水插头和防水操作器，并配有断电和紧急下降开关。 背靠后面设有储物网袋，便于换洗衣服沐浴时的储放。 底盘配防水、防锈、带刹车静音轮。 底盘尺寸：长820mm、宽630mm（±5 mm） 椅位时总长：900mm（±5 mm） 椅位最低时总高：1270mm（±5 mm） 最大承重：≥130Kg 椅位升降行程：550mm（±5 mm） 电池容量：≥2.5Ah 启动时电机带有缓冲功能 电源使用方式：循环充电方式使用 附件： 头枕靠垫：1件 EVA防外泄座垫 1件 特制便盆：1件。 |  |  |  |  |
| 06 | 移位机 | 1台 | 适用于护理中心半护理病人的转运，并帮助病人维持剩余的活动能力。 1. 手持控制器控制提升臂上升/下降； 2. 手持/主机双重控制器； 3. 可调节高度的膝关节支撑板； 4. 人机工程学手柄便于护理人员推行； 5. 紧急停机安全保护装置； 6. 承重≥175Kg 7. 超安全称重自动停机安全保护装置； 8. 下降遇障碍停机安全保护装置；用途：用于偏瘫及手术后患者移动的护理用具; |  |  |  |  |
| 07 | 家具 | 1套 | 1、沙发 单人式： 长度：95 cm，（±3 cm） 深度：85cm（±3 cm） 坐垫高：42 cm（±cm）， 背高：90 cm（±3 cm） 三人式： 长度：196 cm（±3 cm）； 深度：90 cm（±3 cm） 面料：环保皮，透气性好，手感细腻、柔软、纹理均匀，经过液体浸色及防潮防污处理。环保高密度不助燃成型海绵，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形保护膜，可防氧化、防碎，并保持长时间不变形，构件及缝纫处无破损，无污迹，无脱线，无明显色差。 2、电视柜： 规格：1800 mm *500 mm *400 mm 材质板材：E1级板材，甲醛释放量≤7mg/100g，强度高，硬度好，不变形，达到国家测试标准。采用采用不小于18mm优质三聚氢氨板饰面。优质PVC（厚度≥2mm）封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点。 配件：优质五金配件。 3、茶几： 规格：1200 mm *600 mm *450mm 材质板材：E1级板材，甲醛释放量≤7mg/100g，强度高，硬度好，不变形，达到国家测试标准。采用采用不小于18mm优质三聚氢氨板饰面。优质PVC（厚度≥2mm）封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划。 配件：优质五金配件 4、展示柜： 规格：800 mm×400 mm×1800mm 材料、工艺要求： 框架采用钛合金，钢化玻璃，。底座采用环保级E1级板材，厚度18mm 优质PVC（厚度≥2mm）封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温。 配件：优质五金配件。 |  |  |  |  |
| 08 | 台式电子助视器 | 1台 | 1.屏幕尺寸：19寸TFT显示屏。 2.放大倍率范围（指能清晰阅读的放大倍率范围）：最小放 大倍率不高于4倍，最大放大倍率不低于50倍。 3.颜色模式种类：不低于8种。 4.功能： 4.1具有自动对焦功能 4.2亮度/对比度可调节 4.3图片冻结功能 4.4可记忆当前使用状态 4.5LED照明灯可开关 4.6具有标记线、窗功能 4.7具有红灯定位功能 4.8带灵动支臂可上下调节高度、可左右旋转调节角度、可前 后旋转调节角度、无需任何拆卸。 4.9一体式阅读台尺寸：40cm*52cm ；移动范围：70cm*90cm 4.10具有红灯定位功能 4.11 一条电源线设计，方便视障人士操作。 |  |  |  |  |
| 09 | ▲自动翻书机 | 1套 | - 立式翻书机 主要接口：USB.HDMI.VGA.LAN.WIFI.3G 硬件配置： 1.8Ghz，2G内存 ，64G固态硬盘 ，系统Windows7旗舰版，显示屏42寸，无线WiFi，含手势感应含软件,有挥手挥翻页功能。 感应技术：红外对管感应，对管数量不少于300对 触控点数：红外6点 免驱动 感应物体：手指、笔等任何不透明物体 触摸精度：中心区域≤1.5mm， 边缘区域≤2.0 mm 分辩率 ≥32767× 32767 响应时间：单点模式:首点（点击）：8ms ,连续（书写）：3ms多点模式：首点（点击）：8ms ,连续（书写）：8ms鼠标：首点（点击）：8ms ,连续（书写）：8ms 光标速度：单点：最高300点/秒 多点、鼠标:125点/秒 使用寿命：大于60,000,000次点击 屏幕保护玻璃：3mm光学玻璃，钢化 触摸屏电源：USB供电(4.6-5伏,直流) 功耗：小于等于 1W 兼容系统：兼容WIN7,WIN8 实现6点操作与书写,支持WIN7手势识别 定位较正：符合HID设备标准,无需定位,同时配套管理程序进行定位较正：可选4点或5点定位方式 防光衰功能：防光衰电路，有效防止因长时间工作造成性能下降 二、快速扫描仪1台 - 适用于企业级用户及个人的智能扫描仪；它可快捷扫描文件、书籍、档案、表单、票据、证件、名片、立体实物等。 - 采用MIPS CPU(百万级指令/每秒)，响应速度快，针对书籍不拆装订，即翻即拍，实测速度30-50页/1分钟。 - 打造成者云服务、应用及管理平台，应用领域广，功能强大。 - 采用高清COMS技术，像素18M，最高分辨率4896*3672； - 最大扫描幅面 A3； - 视频输出格式MJPG、YUV； - 预览帧率1536*1152@15FPS（USB）， 1920*1080@30FPS(HDMI); - 镜头参数： - 镜头构造, 3G2P+IR; - 感光面积, 1/2.3"; - 焦距, 4.55mm; - 后焦距,>3.4mm; - 滤光片（IR Cut）, 650±10nm; - 视角, 82度; - 畸变,<0.5%. - 配置≥2.4英寸的TFT屏； - 内置WIFI模块，支持无线联网，扫描图片实时上传云服务器； - 采用了先进的声波联网技术； - 应用了先进、安全的激光技术提升算法（激光辅助展平技术）、不得使用页面边缘展平算法； - 强大的OCR文字识别功能，可支持212多国语言文字的识别。 - 强大的图像处理能力，支持书籍的曲面展平技术、去手指、自动纠偏裁边、彩图去底色、白纸模式、证件模式、证件正反面合并、自动分页、印章效果保留等。 - 支持电脑（USB）、视频展台（HDMI）、无线网络（WIFI）三种工作模式； - 工作电压：输入100-240V，50/60Hz；输出9V/2A； 三、电脑1台 CPU I3 6100 4G 内存、1T硬盘 含DVD 19.5寸显示屏 四、桌椅1套。 板式桌面25mm厚三聚氰胺贴面刨花板PVC封边，下部有键盘托，中间有放置机箱的固定空间，机箱底部离地面100mm以上， 规格：长宽高1200*600*760mm，（±3%） 桌腿采用40*40mm方钢（±3%），壁厚2mm。（±3%） 配套椅子 五、128G 迷你防水u盘 2个。 |  |  |  |  |
| 10 | 宣传挂图等 | 1套 | 用于展示实训室功能、实训室设计特色、产品功能特点等内容。规格为：120cm*90cm 材质为KT板，内容按用户要求定制。 |  |  |  |  |
| 11 | ▲交互式多媒体 | 3套 | 一、组合式教学一体机 采用单侧主机结构设计，高度集成计算机、中控、功放、音箱、数码展台、电源集中管理模块等功能；CPU：i34160及以上，CPU主频≥3.3GHz，缓存不低于3M；内存：4G DDR3-1333；硬盘：500G/7200转/SATA3；主板：Intel平台,集成显卡、声卡、网卡；键盘鼠标：无线键盘,无线光电鼠标；USB接口：最少4个USB2.0接口，保证USB接口稳定供电5V。 2. 高清数字展台像素≥500万，LED补光；折叠嵌入在腔体内并通过下翻式机械安全门保护。下翻式安全门同时作为展台托板，要求平整规则，不允许有任何拉杆、支架等结构，以便于卷纸及实物摆放。集成30W数字功放，单扬声器输出，支持模块化扩展无线接入设备。 3.主机与教学黑板实现嵌入式安装， 宽度275mm×高度1260mm×厚度75mm （±10mm）。 4.为保障使用的安全性，要求前、后、侧面板都不允许有可直接拆卸的螺丝裸露在外，防止被随意打开，结构设计必须支持前板拆装，便于维护及升级；前面板要求必须为一体化设计，不得分体拆解。 5.中控系统采用纯数字中控，轻触式薄膜式按键，竖式排列在嵌入腔体内的数码实物展台一侧，通过下翻式机械安全门保护，避免学生误触开关；系统开关支持一键开关机机并实现通过同一个控制键单开电脑、单开投影机功能；支持系统重启、音量静音及大小调节（有状态指示灯显示）、一键循环切换外接PC输入、VGA输入、AV输入等；支持远程开关机、维护、管理硬件设备；通过网络直接控制中控程序，实现编程、写码、按键时长调整等功能； 6.内置交互式屏幕互动终端模块，有联接笔记本电脑、平板电脑的接口，与组合式教学一体机进行交互显示和多屏互动，并支持各厂商液晶触控电视进行互动。 二、超短焦投影机 显示技术: ≥0.63″BrightEra液晶面板*3； 分辨率: ≥1024*768； 亮度:≥3200流明； 对比度：≥3200：1； 投射比：≤50cm的距离投射≥80"画面； 灯泡功率: ≥215W UHP； UHP高效能灯泡, 顶部换灯设计，灯泡设有金属防爆装置； 输入接口：VGA×2/Audio（Mini Jack）×1/RCA（L/R）×2/YCbCr×1/Video×1/S-Video×1/HDMI×1/RS232×1/RJ45×1； 输出接口: VGA×1/Audio（Mini Jack）×1； 待机功率:≤0.5W； 输入、输出接口可隐藏； 内置测试图及具有黑板、绿板等多种配色板图像模式； 内置10W扬声器； 异常日志管理功能，自动记录投影机使用过程中的非正常操作，以便及时排除故障； 整机防尘设计，机身有防尘网； 机身及遥控器为机械式按键中文操作面板； 智能画面翻转/自定义开机画面/画面捕捉/双重密码锁定及双重防盗功能。 三、红外电子白板 硬件部分： 书写技术：i-AIST红外线感应技术，投影机光线被遮挡不影响连续书写。 边框对角线尺寸：≥82英寸 16:10 分辨率：≥32767×32767 有效感应面积 ≥1931mm宽×1130mm高 多人书写触控：支持四点触控，三人可以同时在电子白板上进行书写。 面板快捷键：白板两侧各具备不少于15个快捷键，通过快捷键，可直接操作白板软件；具备自定义快捷键，可以定义软件功能，方便使用 边框面板：边框及面板采用金属材质设计，面板支持水性笔书写，可反复擦除。 智能物理按键：支持投影机的开关及信号的切换。 四、软件部分: 备授课模式：根据教师课前、课中两种实际工作场景，在同一软件中提供对应的备课和授课环境，可以一键进行两种场景的快速转换以及课件的浏览。 学科工具：提供学科工具，面板中包含数学、化学、物理、语言（语文）、生物、地理以及音乐等8大学科工具和教学资源等。 语音报读：可在白板软件中对文本框、语文学科中的拼音内容，进行朗读。 .页面智能显示功能：支持页面分辨率设置，用户可以根据投影输出的分辨率设置页面的大小，以便在不同的屏幕分辨率下做到课件显示不变形。 五、软件启动页： 备授课系统（白板软件）提供软件启动页，将打开文件、打开最近使用文件、选择模板创建文档、云平台登录等功能整合在启动页中，方便用户选择使用。 与教育云平台深度整合：导入PPT文件功能：可将PPT文件导入到软件中，并保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入可进行再次编辑和保存，其他对象以图片形式导入。 书写功能：提供多种笔迹的对应功能，包含手势笔，硬笔，软笔，荧光笔，激光笔等，手势笔可支持书写、擦除、选择、前后翻页等教学常用功能； 智能识别：智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头等不规则图形。特效交互面板：对页面中一个或者多个对象进行交互特效设置，如飞入、飞出、缩放、旋转等特效。 音视频播放：支持音频选段播放，支持视频连续拍照，视频可旋转播放，可做教学对比。 外部复制功能：可直接从外部程序复制文字和图片到软件中。 展台图像插入及展台控制功能：可将展台动态图像插入到白板软件中，可对展台图像拍照、设置分辨率，并在白板软件中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦 六、推拉绿板 1.结构规格：1300mm*4000mm。 单侧推拉，两块组合设计，尺寸与所配一体机整机及液晶交互大屏镶嵌要求吻合， 2.板面：优质进口基材板面，板面带保护膜，板面基本厚度≥0.4mm，书写顺畅，不打滑，不反光，板面易擦除；正常使用寿命≥8年 3.衬板：采用≥14mm高密度泡沫板； 4.背板：优质镀锌板，有加强凹槽，厚度≥0.2mm，衬板与背板采用环保胶粘合，不鼓包，不脱胶； 5.内边框：采用高档电泳铝合金，尺寸≥20mm*40mm*1.0mm； 6.外边框：采用高档电泳铝合金，尺寸≥120mm*50mm，上下滑道采用侧挂式滑轮，边框结构满足组合式教学一体机主机侧面嵌入安装。（具体结构详见参考技术图纸）； 7.型材截面：厚度≥1.0mm,滑道和立边框一次成型，保证强度。 复合推拉绿板外框四角用弧型ABS工程塑角配套连接，配套紧固。滑轮滑动灵活，静音设计。 8．前面的绿板可左右滑动，安装固定锁装置，以便保护液晶交互大屏。 9.复合推拉绿板滑道下有标准除尘孔，并配有专用可拆卸接灰盒。10.复合推拉绿板有自动除粉尘设计，杜绝以往推拉组合书写板粉尘不易清扫问题。 11．为方便国内用户的使用，投影机机身及遥控器为中文操作面板 七、投标人投标时需提供以下证明材料： 1．提供“交互式屏幕互动终端” 3C认证证书复件加盖生产厂商公章； 2.提供“组合式教学一体机”3C认证证书复件加盖生产厂商公章； 3. 提供投影机3C认证证书复印件加盖生产厂商公章； 4. 提供推拉绿板市级及以上技术监督部门出具的检验报告复件加盖生产厂商公章； 5. 提供组合式教学一体机、交互式屏幕互动终端、超短焦投影机、红外电子白板、推拉绿板生产厂家授权原件及售后服务承诺函原件. |  |  |  |  |
| 12 | 淋浴器 | 1套 | 花洒本体的材质ABS塑料，它具有抗跌落、耐高温的特性；污垢自洁功能；双扣淋浴软管；节水性；功能性出水设计，能够满足消费者各种需求；档位切换明显并且可实现单手操作。 |  |  |  |  |
| 13 | 360°旋转洗澡椅 | 1套 | 可旋转设计，方便洗澡时转向移位，拨杆式设计，到位后自动固定位置。 |  |  |  |  |
| 14 | 马桶 | 1套 | 高级陶瓷制作，马桶能放到序号16的起身升降架里，配合起身升降架使用。配上下水必须的管道 |  |  |  |  |
| 15 | 感应垫圈 | 1套 | 缓冲阻尼便盖、电脑操作面板设计，采用保温便座抗菌材料制成，具有暖风干燥除臭功能。多种清洗功能选择，适合男女不同的情况下使用。扶手高度可以分为2档进行调节，每档的调节间隔距离为50mm. |  |  |  |  |
| 16 | 起身升降架 | 1个 | 设计简约、紧密，可设置在狭小的卫生间中。升降便座安装方便，只需固定在地面。扶手和便座一起升降，可以放心使用, 侧边按钮设计。扶手高度可以分为2档进行调节，每档的调节间隔距离为50mm.。 电动垂直升降，升降距离：647 mm*575 mm至589mm*600mm至717mm |  |  |  |  |
| 17 | 洗手盆 | 1个 | 简约时尚。配上下水必须的管道 立柱盆、高温陶瓷、 规格565 mm *420 mm *190mm（±5mm） 靠墙安装 |  |  |  |  |
| 18 | 洗手盆扶手、镜子、镜子扶手 | 1个 | 尼龙抗菌扶手，不锈钢材质、防水、防滑。镜子可调节角度，方便乘轮椅者和健全人均可使用。 洗手盆扶手:长60cm(±3 cm ) 承重≥300KG 镜子：直角30 cm *42 cm (±3 cm )，粘胶。 镜子扶手：长度30 cm (±3 cm ) 扶手参考图如下示 |  |  |  |  |
| 19 | 扶手 | 1个 | 进口抗菌尼龙材料，复合不锈钢内衬，防水、防滑。 高750 mm *长600mm (±3 mm ) 材质：内芯不锈钢管 板面：进口尼龙/ABS 材料 |  |  |  |  |
| 20 | T型转角扶手（淋浴） | 1个 | 进口抗菌尼龙材料，复合不锈钢内衬，防水、防滑。 尺寸： 700mm*500mm（±3 mm） 板面：进口尼龙/ABS 材料 材质：内芯不锈钢管 |  |  |  |  |
| 21 | 五金件 | 1个 | 不锈钢材料制成。 双杆毛巾架 长600 cm *宽130cm (±3 cm ) 双层角篮290 cm *220 cm *345 cm (±3 cm ) 挂钩55 cm *60 cm (±3 cm ) 纸巾盒245 cm *90 cm *200 cm (±3 cm ) 毛巾环70 cm *70 cm (±3 cm ) |  |  |  |  |
| 22 | 整体无障碍淋浴房 | 1套 | 用于整体展示淋浴空间，包含浴帘杆、浴帘、折叠洗澡椅、扶手等设备。配上下水必须的管道 L形浴帘杆90 cm *90 cm (±3 cm ) 浴帘宽300 cm高200 cm (±3 cm ) 折叠洗澡椅 舒适款（带靠背）折高68cm （±3 cm） 厚度14cm（±3 cm） 扶手 535mm不锈钢材质（±3cm） 参考图如下示 |  |  |  |  |
| 23 | 浴缸 | 1个 | 亚克力材料， 尺寸：1500 mm *700 mm *550mm（±3 mm）。 上下水必配管道，配上下水必须的管道 |  |  |  |  |
| 24 | 浴缸升降座椅 | 1个 | 方便老年使用者借助其进出浴缸，避免摔倒，采用塑料及钢制混合材料制作。 技术参数 1.座椅高度最小/最大 60 mm至80 mm 2.座椅宽度 350 mm (±3 mm) 3.座椅长度 420 mm (±3 mm ) 4.靠背高度 640 mm (±3 mm ) 5.靠背宽度 340 mm (±3 mm ) 6.靠背可调角度 10°~50°（±mm %） 7.最大负载 ≥130kg 8．锂离子电池 12V， 9.电池使用方式 循环充电使用 |  |  |  |  |
| 25 | 多功能淋浴椅 | 1个 | 1、座面高度可根据马桶高度进行调节 。调节采用自行研制的 e型拴，操作简便，且无需使用工具。 2、靠背高度可根据使用者需要进行调节。 3、座垫可脱卸，便于清洗。 4、扶手可掀起，便于使用者向床上或轮椅上移乘。也减轻护理人员的工作负担。 5、前扶手可帮助坐不稳的使用者安全、方便地使用。 6、腿部支架可外掀、脱卸，使浴椅更加靠近床，便于使用者移乘，也减轻护理人员的负担。 7、护腿带长度可调节，可避免脚后跟碰到脚轮受伤。 8、护腿管长度可根据使用者的需要进行调节。 9、后轮加大及车尾脚踏管的设计，便于护理人员安全、轻松的推车通过有门槛的地方。（借助脚踏管将前方小脚轮抬起通过门槛后，后轮由于尺寸大，可不必抬起即可通过。） 10、4处脚轮均有固定刹车装置，使用安全。 11、本体车架使用7000系列铝合金，安全性高。 12、采用铝合金管材及不锈钢螺丝、螺母等零配件,浴室中使用不易生锈。 13、座垫、靠背及管套使用PU发泡材料，并加入抗菌剂，使用舒适，无金属的坚硬、冰凉感，且卫生。 14、脚踏管、刹车等处采用的红色，为浴室水雾中易于辨认的颜色。 |  |  |  |  |
| 26 | 多功能床头柜 | 1个 | 隐藏式抽板设计，独立抽屉及柜门，可拉出式桌板和抽屉，在可拉出式桌板设有放置茶杯和体温计的凹槽，两侧设置可收藏式毛巾架。 |  |  |  |  |
| 27 | 移动式床边桌 | 1个 | 气动弹簧无极调节高度，5个脚轮方便移动，桌板受压紧急抬升功能，防止身体夹在桌下导致受伤 |  |  |  |  |
| 28 | 防压疮床垫 | 1个 | 采用特殊海绵夹层几，是一种新型的基层构造床垫，能良好的保持睡眠姿势，并有效分撒体压，有效预防压疮的产生。 |  |  |  |  |
| 29 | 床上翻身移位滑动布 | 1个 | 可以轻松实现体位转换和移动。减轻护理的繁重负担，可以减少护理中摩擦力的产生，预防压疮。 |  |  |  |  |
| 30 | ▲电动升降灶台 | 1个 | 1、无障碍升降灶台由：灶台、洗菜盆、升降双柱等3部分组成。 2、无障碍升降灶台的尺寸为：高（550 mm至900mm）*宽1800mm*深600mm 升降灶台的灶台可自由升降， 灶台最低高度为550mm,最高升降高度为900mm 整体厨柜的宽度也可根据客户房间需要定制。 3、灶台灶面区域分：洗菜盆、切菜、炒菜、厨房电器放置，4个区域。 4、灶台采用304不透钢材质；洗手盆采用304不透钢材质；安全、牢固、结实。 5、升降双柱的升降方式有线控和无线遥控两种，升降速度为10mm/s，承重≥800公斤，安全、平稳、可靠。 投标人投标时需提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件. |  |  |  |  |
| 31 | ▲电动升降橱柜 | 1个 | 1、无障碍升降柜的尺寸为：长度：1000mm 高度：700mm深度：350mm 升降行程：350mm 2、升降柱的升降方式有线控和无线遥控两种，升降速度为10mm/s，承重≥800公斤，安全、平稳、可靠。 3、无障碍整体厨柜适合人群为：肢体残疾人士及老年人群体。投标人投标时需提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件. |  |  |  |  |
| 32 | 无障碍整体橱柜 | 1组 | 采用遥控式操控按钮，吊柜可以下放到适合的高度，方便取放物品，无论是健全人还是乘轮椅者都能使用自如。 柜子长度为1600mm 柜子长765 mm净空，净高665 mm，净深度310 mm 包含2个升降电机，2个托架和开关。柜门为定制 |  |  |  |  |
| 33 | 可升降桌 | 1个 | 1、无障碍升降餐桌由：桌面、升降柱、无线摇控器等3部分组成。 2、无障碍升降餐桌的尺寸为：长1600mm,宽700mm 餐桌最低高度为650mm 最高升降高度为1000mm 行程：350mm 有线触摸屏控制 3、升降柱采用双柱设计，电动升降，承重≥100公斤，有线和无线两种控制方式，配备有线摇控器和无线控制器，升降支撑组件安全可靠，升降过程安全平稳。 4、无障碍整体厨柜适合人群为：肢体残疾人士及老年人群体 |  |  |  |  |
| 34 | 老人椅 | 4把 | - 结构根据人体工学设计，增加了椅背拉手，方便老人和护工移动； - 扶手设计上采用双阶扶手，在起身时根据重心转移更容易支撑借力； - 抗压及强度测试：座椅本体最大可承受150KG重量，强度测试中承压100KG重量左右摇晃测试可超过5000次\回，强度系数高； - 圆角及防后倾人性化设计，安全度更高， 结构参考图 |  |  |  |  |
| 35 | 鸣笛烧水壶 | 1个 | 水烧开后自动鸣笛， 不锈钢 鸣笛水壶 燃气电磁炉通用响开水壶 5L |  |  |  |  |
| 36 | 单手锅 | 1个 | 材质：铁 可立盖炒锅 无涂层 电磁炉通用 32cm 带副把手 |  |  |  |  |
| 37 | 智能垃圾桶 | 1个 | 不锈钢 宽：21.3cm 高：38.5cm 容积12L 通过红外感应即可打开垃圾桶，延时自动闭合。不用弯腰，不用手触摸或脚踩，对于弯腰不太方便的老年人来时候非常方便，同时也避免了交叉感染。 |  |  |  |  |
| 38 | 营养模块 | 1套 | 内含：平衡膳食宝塔 35件、营养宣传挂图 5张、食物交换模型 45件、血糖指数模型 40件、痛风指导模型 35件、中国老年人平衡膳食宝塔1套 老年人能量套餐常规 一日三餐、高钙食物模型 20件、高钠低钾食物模型 20件、低脂能量套餐 一日三餐、脂肪肝模型、腹型肥胖模型、1公斤脂肪肝 教学用膳食调查模型 45件、控油壶控盐勺家庭4件套、营养配餐金典软件1套。 《中国居民膳食平衡宝塔》是结合我国居民的膳食结构特点设计的，它把平衡膳食的原则转化成各类食物的重量，并以直观的宝塔形式表现出来，便于群众理解及对日常生活平衡膳食起指导性作用。 特点： 1、工艺精细、仿真度高； 2、结实耐用、组装简单； 3、分类清楚、便于理解。 用途：适合医学院校、医院、社区、体检中心等单位用于营养指导教学及展示。 规格：45 cm×45 cm×60cm 材质：共分五层。所有模型均由PVC塑形而成，金字塔外罩由亚克力制造而成。 模型数量：35个平衡膳食宝塔 本套模型是以食物交换份法为依据，按食物的大类分别挑选出常见食物，并按90千卡的热量进行制作，可以在教学中将交换份的概念更直观地表现出来。制作精良逼真。 |  |  |  |  |
| 39 | ▲营养配餐系统（通用版） | 1套 | 基础的营养配餐系统，公共营养师专用。 1客户建档案功能 完整的个人资料，管理服务历史记录，完美保存。 2 膳食结构调查，包括快速的和详尽的膳食结构。 快速的膳食结构调查，解决客户营养咨询快速响应的问题。详尽的膳食结构调查， 满足调查的科学，严谨性，用数据说话，通常需要费更多时间和精力。 3专业健康评测系统，如中医体质评测系统，AB型性格调查，PSTRI调查、分析与饮食相关的身心健康问题。 4 35种营养食谱制作方式，发挥传统优势，为用户创造更多价值。 5团体配餐功能，快速组合生成多种团体食谱，引入特征代表人群概念，快速组合（特征代表和6餐种组合）。 6生成食物采购单，生成成本核算单，解决团体配餐问题采购，成本核算问题。 7自动配餐技术，轻松计算一天食物用量.. 投标人投标时需提供以下证明材料： 1.提供软件著作权证书复印件加盖生产商公章； 2.提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件. |  |  |  |  |
| 40 | ▲营养计算器（综合版） | 1个 | - 可实现重量、能量、蛋白质单独计算； - 可实现复合菜营养计算和分析； - 配USBKEY加密设备一个； - 计算结果可保存、输出、打印。 投标人投标时需提供以下证明材料不： 1.提供软件著作权证书复印件加盖生产商公章； 2.提供产品生产厂家授权书原件及售后服务承诺函原件. |  |  |  |  |
| 41 | 组合式展示柜 | 1组 | 组合式展示柜6000*400*2000mm 材质板材：E1级板材，强度高，硬度好，不变形，达到国家测试标准。采采用不小于18mm优质三聚氢氨板饰面。优质PVC（厚度≥2mm）封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温。 配件：优质五金配件铰链合页，自动回弹件。 参考图如下： |  |  |  |  |
| 42 | ▲电脑 | 1台 | 操作系统：windows7 主板芯片组：Intel H81 显卡类型：集成显卡 声卡：集成声卡 网卡：1000Mbps以太网卡 CPU：英特尔酷睿i3处理器3.6GHz i3-4160 内存容量：4GB DDR3 最大支持容量：16GB 硬盘容量：500G 类型：SATA 串行 转速：7200转/分钟 光驱类型：DVD光驱 显示器：20英寸 |  |  |  |  |
| 43 | 宣传挂图等 | 1组 | 内容订制, 用于展示实训室功能、实训室设计特色、产品功能特点等内容。 规格为：120 cm *90cm,材质为KT板 |  |  |  |  |
| 44 | ▲人体分析仪（综合） | 1套 | 1、体重测量：测量系统---电阻应变式 体重指数---自定智能计算出体重指数 配置体重---体重 测量范围---5.5至200kg 。检定精度---±0.1g 2、身高测量：测量系统---超声波 配置身高---身高 测量范围---70.0~210cm，检定精度---0.1cm 3、血压测量：配备血压计 血压测量方式---示波法 血压计高度/角度调节范围---自定义测量高度与 角度，高度调节范围：80cm~135cm;角度15°~45° 适用臂周范围---17cm~42cm 测量系统---示波测量，智能加压技术，精心测量过程 测量范围---0~299mmHg,40跳/分~180跳/分 检定精度---压力：±3mmHg（±0.4kpa）以内，脉搏 度数：读数的±2%以内 4、脂肪测量（人体成分） 测量系统---多频4-电极 测验频率---5kHz/50kHz/250kHz500kHz 测量电流---90μA或以下 电极材料---电镀材料 测量范围---75.0~1,500.00Ω（0.1Ω单位） 测量方部分---全身、右腿、左腿、右臂、左臂 5、血氧测量 配备血氧仪 测量范围---95~99%（±2%正常状态，±3%运动或弱 灌注，90%以下未定义） 6、体温 配备体温 测量方式---红外感应 测量范围---32摄氏度~45摄氏度 显示精确度：0.1摄氏度 7、血糖，尿酸，总胆固醇分析仪： 配备血糖仪---品牌 测量范围---血糖：1.1~33.3mmol/L(20~600mg/dL) 尿酸：0.18~1.19mmol/L(3~2mg/dL) 总胆固醇：2.59~10.35mmol/L(100~400mg/dL) 每例测定时间---血糖：5s±0.5s 尿酸：15S±0.5S 总胆固醇：26S±0.5S 测量精确度---±0.3（用标准电阻条测试） 显示方式---mmol/Lx显示和测试时间显示 电池---3V锂电池 8、心电仪 检测通道数---1个（心电信号） 测量电极---3个一体化金属电极，或由3个心电电极 片经由选配的导联线接到导联线接口上 测量部位---所测心电信号可为标准I导联（右手与左 手之间），或胸导联（右手与胸部靠近心脏的部位连 接），或II导联（右手与左腿之间）。外接导联线测 量部位请参考“附录2：心电波形与电极位置对照表 幅频特性---1Hz~40Hz 内部噪声---≤30μVp-p 心律测量范围---30pbm~240pbm 心率测量精度---±2pbm或±2%两者取最大值 波形显示灵敏度---5.0mm/mV；误差：±10% 共模抑制比---≥60dB 扫描速度---20mm/s;误差：±10% 输入回路电流---≤0.1μΑ12. 输入阻抗---≥5 MΩ 电池类型---2节AAA碱性电池 工作电压---d.c. 2.7V~3.3V 自动关机时间---检测仪开机无动作，35s±5s内自动 关机 低电压提示---d.c. 2.5V±0.2V 按医疗器械管理类---II类设备 按防电击类型分为---内部电源设备 按防电击程度分为---应用部分为B型 无除颤防护的携带式普通设备按防进液程度分为--- 普通设备（不防进液的封闭设备） 按电磁兼容性分为---I组B类设备 显示屏类型---彩色液晶显示屏 可显示区域尺寸---57.6mm*40mm 数据存储---可将机内数据通过USB数据线或无线传 输到电脑中存储 9、输出项目： 打印显示 基础代谢率（选配）---BMR*2[0~99 ,999千焦/天 （1千焦/天）] BM Ranaly sis*2[16个分数等级] 肥胖程度*2（选配）---0.1%单位 体质指数---体质指数：体重（KG）/身高平方（㎡） 身高---70cm~210cn(最小单位1cm) 体型---普通人 骨量*2---0.05KG单位 内脏脂肪等级*2（选配）---1~59 日期及时间---年/月/日期/小时/分钟（24-小时格式） 体型---标准（6~90岁） 性别---男性/女性 年龄---标准（6~90岁） 10、触摸显示： 显示屏---15寸彩色液晶面板 响应速度：6ms,具 有1500nits的超高亮度，阳光下可视彩 屏幕温湿度工作范围---温度：0~50℃； 湿度：10%~90%（相对，非压缩） 分辨率---800*600/32位真彩 亮度与对比度---400cd/㎡;5000:1 触摸面板平均无故障时间---工业级电阻式触摸面板， 20000小时以上无故障运行； 触摸面板寿命---30000000次以上无故障运行 （Tip R0.8mm) 11、屏显示---显示屏 19寸彩色液晶面板，具有超高亮度，可以播放高 清视频，阳光下可视彩 12、数据输出接口： LAN网络接口 13、电源电压 200AC(50Hz/60Hz) 额定功率 （100W）最大 14、工作湿度范围 （储存温度范围） 5℃~45℃（-10℃~＋60℃） 15、二代身份证识别器； 16、打印机：可以打印A4测试报告。 17、测量平台及工控电脑（双网接口）触摸显示 投标人投标时提供产品生产厂家授权原件及服务承诺函原件. |  |  |  |  |
| 45 | 健康管家 | 1套 | 心电检测仪 1个 血氧仪1个 血压计1个 蓝牙耳温枪1个 血糖仪1个 蓝牙体重秤1个 终端读卡器1个 IC-USB读卡器1个 钢化箱1个 功能：监测心电、血氧、血压、体温、血糖、体重 |  |  |  |  |
| 46 | 吸顶式阅读器 | 2个 | 2.4GHz读卡器，室内吊顶或悬壁安装，距离最远30米~60米，可调节，外形类似烟雾报警器，可直接连网线接交换机或电脑 |  |  |  |  |
| 47 | 挂壁式远距离地标器 | 2个 | 最远触发半径6米~8米左右，防护等级高，挂壁安装或隐藏放置，只需接电源线供电即可，用于激活标签，使之处于工作状态 |  |  |  |  |
| 48 | 报警型电子标签 | 4个 | 2.4GHz+125KHz+13.56MHz的三频电子标签，可做一卡通使用，带按钮和LED灯，可主动按钮报警，不可更换聚合物软包电池，寿命长，根据需求确定数量 |  |  |  |  |
| 49 | 人员定位系统平台 | 1套 | 涉及的功能包含 1.位置监控：当前某人所在区域位置确认及延伸功能。 2.区域统计：当前区域所有人分布状态、身份确认及延伸功能。3.禁区提示： 对重点区域警戒及携卡进入提醒。 4.轨迹回放：对区域中人员的行动轨迹记录及回放。 |  |  |  |  |
| 50 | 服务器 | 1台 | Xeon E3-1226v3 / 8GB*1 1600 ECC UDIMM / NHS 3.5 1TB（7.2K）SATA*1 / OB R100 / 300W单电源 / SLIM DVD ROM 运载定位软件必须具备后台系统服务运行模式，开机系统即可自动运行，确保系统稳定性和系统的可靠性、 |  |  |  |  |
| 51 | 电视 | 1台 | 42英寸安卓64位智能网络六核窄边框全高清LED液晶电视 金色 |  |  |  |  |
| 52 | 养老云平台 | 1套 | 用于展示实训室功能、实训室设计特色、产品功能特点等内容。 平台涉及功能包含接待登记；会员管理；会员入住管理；财务管理；库存管理；社工管理；心理评估管理；中医体质管理；床位管理；安全管理；能力评估管理；健康管理；健康检测；健康分析；安全监护；实时定位；SOS报警；电子围栏等 |  |  |  |  |
| 53 | 宣传挂图等 | 1套 | 针对老年护理室和产品应用， 规格：120*90cm, 材质为KT板 |  |  |  |  |
| 54 | 空调 | 8台 | 立柜式空调,3P 变频/定频： 变频空调，自动清洁内机 颜色：白色冷暖 类型：冷暖空调 能效等级：三级 能效商品匹数：3匹空调 类别：立柜式空调 |  |  |  |  |
| 55 | 音响 | 1套 | 180W定压定阻功放1台，号角喇叭3个，配套60米音箱线，配套音频线 1、定压定阻功放： 额定功率180W 话筒输入－52 db －10db 监听＋４db 频率响应40hz－16HZ±2 db U盘MP3文件多种播放模式， 支持双话筒，内置蓝牙， 五路分区调节管理不同喇， 红外遥控操作。 尺寸≥480*390*100mm 50W定压远程号角喇叭， 材质铝合金 功率50W 白色，尺寸≥260*280mm 信噪比105dB 加厚支架，声音传播距离100—400米 |  |  |  |  |
| 56 | 号角号筒高音喇叭 | 4个 | 50W定阻角号筒高音喇叭，配变压器，110V，乳白色， 尺寸≥460 mm *5000 mm， 传播距离≥300米 |  |  |  |  |
| 57 | 音响 | 8套 | 音响套装 颜色: 色黑色 数字功放，内置蓝牙,UAB／SD卡播放，均衡调节,远距离遥控，双声道1000W*2功率。自带无线麦克，内置卡拉OK效果，2424BLT混响电路， 长宽高≥430 mm *280 mm *95mm。 音箱2个，规格:长宽高≥322 mm *300 mm *450mm，10寸低音+寸3高音，100 mm钢磁。 |  |  |  |  |
| 58 | 录音笔 | 3个 | 内存容量: ≥8GB 产品类别: 录音笔 售后服务: 全国联保 存储类型: 闪存 操作系统: 其他 电池规格: 锂电池 附加功能: 录音功能 外放功能 屏幕尺寸: 1.1英寸 音频播放格式: MP3 WMA 显示屏类型: LCD |  |  |  |  |
| 59 | 单反套机 | 7套 | 一、单反机身 机身特性：APS-C数码单反 操作方式：全手动操作 传感器类型：CMOS；传感器尺寸：22.3 mm*14.9mm； 最大像素数≥1870万；有效像素≥1800万； 影像处理器：DIGIC 4； 最高分辨率：5184×3456；高清摄像：全高清（1080）； 显示屏尺寸：3英寸。像素及类型：104万像素液晶屏，7级亮度调节； 屏幕功能：旋转屏，高清屏； 快门类型： 电子控制纵走式焦平面快门； 快门速度： 1/60-1/4000秒（场景智能自动模式），闪光同步速度1/200秒 30-1/4000秒，B门； 曝光模式： 程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M)，自动景深自动曝光； 曝光补偿： 手动：±5级间以1/3或1/2级为单位调节； 测光方式： 63区TTL全开光圈测光、评价测光、局部测光、 点测光、 中央重点平均测光； 白平衡： 自动，预设； 感光度：在ISO 100-6400之间手动设置； 闪光灯类型：内置； 闪光模式： 外接闪光灯：闪光灯（能用相机设置闪光灯功能） 闪光测光：E-TTL II自动闪光。外接闪光灯(热靴) ； 闪光范围： 约17mm镜头视角。指数：约13； 短片拍摄： 短片压缩：MPEG-4 AVC/H.264 可变（平均）比特率 音频记录格式 存储卡类型： SD/SDHC/SDXC卡 视频： MOV 电池类型：锂电池， 机身颜色： 黑色 二、镜头(18-55mm IS II) 镜头类型伸缩式 等效35mm焦距29-88mm 镜头结构9组11片 实际焦距：f=18-55mm 对焦方式类型：TTL辅助影像重合，相位检测 测光范围 EV -0.5 - 18 对焦模式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦（MF） 对焦点数9点 对焦辅助方式自动对焦辅助光：由内置闪光灯发出的短促连续闪光 对焦范围250mm-无穷远 近拍距离250mm-无穷远 最大光圈F3.5-F5.6 三、SD高速卡32G |  |  |  |  |
| 60 | 单反套机 | 2套 | 一、单反机身 性能：传感器类型： CMOS 传感器尺寸： APS画幅（22.3*14.9mm） 有效像素： ≥2420万 影像处理器：DIGIC 6 最高分辨率： 6000×4000 图像分辨率： L（大）：约2400万像素（6000×4000） M（中）：约1060万像素（3984×2656） S1（小1）：约590万像素（2976×1984） 高清摄像： 全高清（1080） 显示屏尺寸： 3英寸 像素及类型： 104万像素液晶屏 快门类型： 电子控制焦平面快门 快门速度： 30-1/4000秒，B门 曝光模式： 程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M) 曝光补偿： ±5EV（1/3或1/2EV步长） 测光方式： 评价测光，中央重点测光，点测光，局部测光 白平衡： 自动，预设（日光，阴影，阴天，钨丝灯，白色荧光灯，闪光灯），用户自定义，具备白平衡矫正和白平衡包围曝光功能 感光度： 基本拍摄区模式：在ISO 100-6400之间自动设置 创意拍摄区模式：在ISO 100-12800之间手动设置； 闪光灯类型：内置。外接闪光灯(热靴)：支持EX闪灯； 短片拍摄： 1920×1080（全高清）； 连拍功能： 支持（最高约5张/秒），自拍功能； DMI接口： 支持 视频接口： AV接口 二、镜头特点（18-135mm） 等效35mm焦距： 29-218mm（±3%） 焦距：f=18-135mm 对焦方式： 相位检测自动对焦（单次自动对焦，人工智能自动对焦，人工智能伺服自动对焦，手动对焦） 对焦区域： 单点自动对焦（手动选择），区域自动对焦（手动选择） 19点自动对焦（自动选择） 最大光圈： F3.5-F5.6 三、SD高速卡32G |  |  |  |  |
| 61 | 五线谱电教板 | 5个 | 规格1800 cm *1000 cm *60cm（±3 cm） 1、 开展音乐教学使用，结构牢固，性能稳定，不反光。 2、 采用轻触式按键，音量调节和节拍速度为电子调节。 3、 具有128种GM音色， 4、 12种调式；12种节奏 5、 节拍速度为40-208拍/分； 6、 内存有522首练习曲、示范曲；18首中外名曲 7、 18分钟录音 8、 在有效音域内任意和弦演示 9、 MIDI输入、输出 10、 手控音符升降 11、 线路输出、 12、 可连接麦克风 13、 3组谱表；音域G-a2 14、 双教鞭演示 15、 任意教鞭可录制和弦、乐曲以及节奏，可反复播放 16、 随时暂停、保留、声光同步显示功能 17、 大屏幕的简谱显示功能，简谱和五线谱对照学习 |  |  |  |  |
| 62 | PLC可编程控制器 | 1台 | 集成高速处理器芯片，位指令执行时间可达 0.15μs 通过信号板可扩展通信端口、模拟量和数字量通道 CPU 模块本体集成以太网接口和 RS485 串口，信号板支持RS232/RS485 自由转换，支持以太网接口下载程序。 支持 Modus-RTU、PPI、USS、自由口通信等 集成 3 路 100KHz 高速脉冲输出如果需要额外的串口，可通过扩展CM01 信号板来实现，信号板支持RS232/RS485 自由转换，最多支持4 个设备。 支持通用 Micro SD 卡下载程序、更新 PLC 固件和恢复出厂设置 新版编程软件，融入多项人性化设计，项目开发更加高效 功耗 18 W 可用电流（EM 总线） 最大 740 mA （5 V DC） － 可用电流（24 V DC） 最大 300 mA（传感器电源） 数字输入电流消耗（24 V DC） 所用的每点输入 4 mA CPU 特征 用户储存器24 KB 程序存储器/16 KB 数据存储器/10 KB 保持性存储器 /10 KB 保持性存储器 板载数字 I/O 24 点输入/16 点数出 过程映像大小256 位输入 (I)/256 位输出 (Q) 位存储器（M） 256 位 临时（局部）存储主程序中 64 字节，每个子程序和中断程序中 64 字节 I/O 模块扩展最多 4 个扩展模块 信号板扩展最多 1 个信号板 高速计数器共 4 个 单相 4 个，60 kHz 正交相位 2 个，40 kHz 共 4 个 单相 4 个，30 kHz 正交相位 2 个，20 kHz 脉冲输出 3 路，100 kHz 脉冲捕捉输入14 个 循环中断共 2 个，分辨率为 1 ms 沿中断4 个上升沿和 4 个下降沿（使用可选信号板时，各 6 个） 存储卡Micro SD 卡 8兆 实时时钟精度+/- 120 秒/月－ 实时时钟保持时间通常为 7 天，25°C 时最少为 6 天 － 性能 布尔运算0.15 μs/指令 移动字1.2 μs/指令 实数数学运算3.6 μs/指令 S7-200 SMART 支持的用户程序元素 POUs 类型/数量 主程序：1 个 子程序：128 个（0 到 127） 中断程序：128 个（0 到 127） 嵌套深度 来自主程序：8 个子程序级别 来自中断程序：4 个子程序级别 累加器4 个 定时器 类型/数量 非保持性（TON，TOF）：192 个 保持性：64 个 计数器 256 个 通信 端口数1 个以太网口/1 个串口（RS485）/1 个附加串口（可选 RS232/485 信号板，仅限于 SR40 和 ST40） HMI 设备每个端口 4 个 编程设备（PG） 以太网：1 个 连接数以太网：1 个用于编程设备，4 个用于 HMI RS485：4 个用于 HMI 数据传输率以太网: 10/100 Mb/s RS485 系统协议：9600，19200 和 187500 b/s RS485 自由端口：1200 到 115200 b/s 隔离（外部信号与 PLC 逻辑侧） 以太网：变压器隔离，1500 V DC RS485：无 电缆类型以太网：CAT5e 屏蔽电缆 RS485：PROFIBUS 网络电缆 电源 |  |  |  |  |
| 63 | 触摸屏 | 1个 | 宽屏显示，显示尺寸（英寸） 7 英寸宽屏 800 x 480 高分辨率宽屏设计，64K 色，LED 背光 集成以太网接口和串口（RS422/485 自适应切换） 串口通信速率≤ 187.5 Kb/s，可通过以太网行通信； 支持 Modbus RTU 协议 支持趋势图，配方管理，报警功能 通过 Pack&Go 功能，轻松实现项目更新与维护 显示尺寸（英寸） 7 英寸宽屏 开孔尺寸192 mm×138 mm （±3 mm） 前面板尺寸209 mm×155 mm（±3 mm） 安装方式横向/竖向 显示类型LCD-TFT 分辨率象素≥ 800×480 颜色65536 亮度250 cd/m² 背光寿命（25°C） ≤ 20,000 小时 触屏类型高灵敏度 4 线电阻式触摸屏 CPU ARM, 600MHz 内存128MB DDR 3 项目内存8MB Flash 供电电源24 V DC 电压允许范围19.2 V ~ 28.8 V DC 蜂鸣器 时钟硬件实时时钟 串口通信1×RS422/485，带隔离串口，最大通信速率 187.5 Kbits/s 以太网接口1 × RJ45，最大通讯速率 100 Mbits/s USB USB 2.0 host，支持 U 盘、鼠标、键盘、Hub 认证CE, RoHS 操作温度0 ~ 50 ºC (垂直安装) 存储/运输温度 -20 ºC ~ 60 ºC 最大相对湿度90 % (无冷凝) 耐冲击性15 g / 11 ms 防护等级 前面IP65 背面IP20 软件功能 组态软件WinCC flexible Smart V3 可连接的PLC S7-200 / S7-200 SMART / LOGO！ PLC Mitsubishi FX / Protocol4 ; Modicon Modbus ; Omron CP / CJ 变量800 画面数150 报警缓存（掉电保持） ≥256 配方10×100 变量归档5 个变量 |  |  |  |  |
| 64 | 变频器 | 1台 | 电源电压和功率范围：三相交流 380V 至 480V ± 10% 要求功率11kW 输入频率：47Hz 至 63Hz 输出频率：0Hz 至 650Hz 功率因数：≥ 0.95 变频器效率：96% 至 97% 过载能力：1.5 倍额定输出电流，60 秒 (重复周期每 300 秒一次) 控制方式：线性 v/f; 平方v/f; 多点v/f 特性 (可编程的v/f)磁通电流控制 (FCC)。 频率：16 KHz (230 V，单相/ 三相交流变频器的标准配置。)、4 KHz (400 V，三相交流变频器的标准配置。)、2 kHz 至 16 kHz (每级调整 2 kHz) 固定频率：7 个，可编程 跳转频带：4 个，可编程 频率设定值的分辨率：0.01Hz，数字设定、0.01Hz，串行通讯设定、10 位二进制数的模拟设定 数字输出：3 个完全可编程的带隔离的数字输入；可切换为 PNP/NPN 数字输入：3 个完全可编程的带隔离的数字输入；可切换为 PNP/NPN 模拟输入：1 个，用于设定值输入或PI 控制器输入 (0 到10 伏)，可标定；也可以作为第 4 个数字输入使用。 继电器输出：1 个，可组态为 30V 直流/5A (电阻负载)，或 250V 交流/2A (感性负载) 模拟输出：1 个，可编程 (0mA 至 20mA) 串行接口：RS485，RS232，可选 电动机电缆的长度不带输出电抗器时最大50m(带屏蔽的)，最大 100m (不带屏蔽的) 保护功能：欠电压、过电压、过负载、接地故障、短路、防止电机失速、闭锁电动机、电动机过温、变频器过温、参数互锁； 变频器标准：通过 EC 低电压规范 73/23/EEC 和电磁兼容性规范 89/336/EEC 的确认。 |  |  |  |  |

包号：06包

主要采购内容: 办公设备等

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 工业油泥 | 500条 | 长约290mm ,直径约50mm, 重量≥800克 ,颜色：肤色 |  |  |  |  |
| 02 | 木工抛光机（砂光机） | 2台 | 输入功率：250瓦，空载速率：7500—12000转/分钟，轨道直径：2.5毫米，磨盘直径：125毫米，重量：≥1公斤 |  |  |  |  |
| 03 | 水彩写生画架（含托板） | 50个 | 主体材质：铝合金，重量：≤1.6Kg，颜色：黑或浅铜色，脚架伸展后最大高度：1500mm(±50 mm)，最小长度（折叠后）：600mm(±50 mm)之间； 托板尺寸：长400mm(±50 mm),宽300mm(±50 mm) |  |  |  |  |
| 04 | 水彩写生托盘 | 50个 | 材质：塑料，尺寸：长400mm(±50 mm),宽300mm(±50 mm) |  |  |  |  |
| 05 | 雕刻机（套装） | 1台 | 功能：平面雕刻+立体雕刻 外观尺寸：600mmx510mmx480mm(±50 mm) 工作行程:300mmx400mmx80mm(±50 mm) |  |  |  |  |
| 06 | 电烤箱 | 2台 | 内部尺寸约：360mmx320mmx275mm(±50 mm) 容量：≥30升 功率：1500瓦 |  |  |  |  |
| 07 | 水平仪 | 2台 | 水平调节精度：<±1mm/10m，垂直调节精度：<±1mm/10m，激光线可见发射角：垂直>150°，水平>130° |  |  |  |  |
| 08 | 电动钉枪 | 2只 | 直 U 两用 码钉规格：15-25mm 直钉规格：15 20 25 30 32mm |  |  |  |  |
| 09 | 彩色激光打印一体机 | 1台 | 涵盖功能：打印/复印/扫描，内存：≥128MB，最大纸张A4 |  |  |  |  |
| 10 | 3D桌面打印机 | 5台 | 打印技术：熔融成型；使用耗材：PLA,ABS 能脱机打印；成型尺寸：≥230 mm *210 mm *180 mm；单层打印尺寸：230 mm *210 mm；打印层度：≤0.1mm；机架结构：半封闭结构；机架材质：金属材质(钣金件)；显示屏：中英文夜晶显示；调平方法：机械调平（非手动）三点式感应打印平台校正系统；控制方式：单键飞梭控制按键；散热：具有散热风扇（打印机达到一定温度自动开启）；XYZ轴承：lgus自润滑轴套；步进电机：1.8度步进角，1/16微步；文件格式：STL；模型生成软件：Mprint；操作系统支持：win7,Linux,Mac os x；支持打印中换料；支持打印中调整温度和速度；底座定为：磁石固定定位；可拆卸钢化玻璃打印平台；具有联机数据插口；线材规格：线径约1.75mm；主机尺寸：405mm*405mm*405mm(±50 mm)；耗材挂料方式：打印机背后面挂料；数据输入：SD卡脱机操作/电脑联机输入，SD卡槽竖向插入设计；主机框高度不超过405mm(±10 mm)；单头可自带智能断料检测功能 |  |  |  |  |
| 11 | 3D立式打印机 | 1台 | 打印技术：熔融成型；耗材：PLA、ABS；能脱机打印；成型尺寸：≥340 mm *310 mm *480 mm；单层打印尺寸：340 mm *310 mm；打印层厚：≤0.1mm；机框结构：半封闭式结构；机框材质：金属材质（钣金件）；机体面板材质：亚克力镀膜板；显示屏：中英文液晶显示屏；调平方法：三点式感应打印平台校正系统；控制方式：单键飞梭控制按键；散热:具有散热风扇（打印机达到一定温度自动开启）；XYZ轴承：Igus自润滑轴套；步进电机：1.8度步进角，1/16微步；文件格式：STL；模型生成软件：Mprint；操作系统支持：Windows7， Linux，Mac OS X；支持打印中换料；支持打印中调整温度及打印速度；底座定位：磁石固定定位；可携（拆）式钢化玻璃打印平台，具有联机数据插口、电源插口及电源开关；耗材规格：线径约1.75mm；耗材颜色种类：至少六种不同颜色的耗材液晶面板及操作控制按钮前置设备正面喷嘴；工作温度：210-260℃；打印速度：50-120mm/s；主机尺寸： 500mm*500mm*700mm(±50 mm)；耗材挂料方式：打印机背后面挂料；数据输入：SD卡脱机操作/电脑联机输入；SD卡槽竖向插入设计；单螺杆升降结构、顶侧进料；打印头底座有空气导向通道设计；打印机左、右、上三面均方形开口；打印机钣金结构有螺钉固定、便于拆卸演示；打印机方型机框设计，主机框高度不超过700mm(±10mm)；打印机正面开口设计单头可自带智能断料检测功能。附件3D打印机配套线材 PLA 配套线材 30捆 |  |  |  |  |
| 12 | 三维扫描仪 | 1台 | 扫描尺寸:最小约: 0.2m x 0.2m x 0.2m，最大约: 3m x 3m x 3m；精度：xy轴分辨率：约0.9mm当0.5米，深度分辨率：约1mm当0.5米；激光：对人眼无害的class 1级激光；分辨率：20,000 - 400,000个三角形；连接方式：USB 2.0/3.0；输出格式：STL和PLY（颜色数据）；尺寸: 约17.8cm x 12.9cm x 3.3cm；使用操作系统：Windows 7, Windows 8, Windows 8.1；功耗: 2.25W；推荐电脑配置: Intel i5 CPU, 2GB内存,1280x1024显示器分辨率, 4GB硬盘；自动识别大小物体，如：书本，发动机，人头/全身，大到3米的场景；使用环境：室内光线最好，建议卤素灯下使用，不建议太阳光下使用。 |  |  |  |  |
| 13 | 3D打印机电脑 | 7台 | 处理器 Skylake I7-6700(3.4G/4C/8M/2133/65W)芯片组 Intel C236内存 16G NECC，最大可支持64G/2133MHz/DDR4/UDIMM/ECC/non-ECC内存硬盘 ≧1TB 7200rpm SATA3硬盘，最大可支持3个硬盘槽位；Raid 支持RAID 0 ；RAID 1 ；RAID 5 ； 与主机同品牌显示器 23寸液晶显示器 显卡 NVIDIA Quadro K1200 4GB DDR3(4 mini DP) 光驱 标准DVD刻录光驱 网卡 Intel I219LM千兆网卡 声卡 Realtek ALC662VD-GR键盘、鼠标 USB键盘鼠标 可选 Ps/2鼠标 接口 ≧ 8个USB（6个USB 3.0）接口，串口，前置麦克风/音频接口、后置音频接口，提供VGA+2*DP视频接口，配置SD读卡器，可选多功能扩展模块（支持多合一读卡器（29合1）、IEEE1394接口、eSATA接口）；前部接口：2 USB 3.0 /1 Headphone/1 Microphone/ 9-in-1 读卡器 或者 29-in-1 读卡器 (可选)/1394 IEEE接口（可选）/eSATA接口（可选）后部接口：2 USB 2.0/4 USB 3.0(blue)/ serial (9-pin)/ RJ-45 (GbE)/ line-in/ line-out/ microphone-in/2 DisplayPort 1 VGA (Intel 显卡机型) PCI槽位 配置1个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen2.0 x4、2个PCIe Gen2.0 x1； 操作系统 支持 Windows 7 Pro 64位操作系统 机箱 塔式标准机箱，内嵌式把手设计，易于搬运 后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除； 线锁插槽：防止机器被整机搬迁； 防入侵开关 |  |  |  |  |
| 14 | 数位屏 | 4台 | 屏幕尺寸：≥英寸，坐标分辨率：≥1920*1080，兼容性：windows |  |  |  |  |
| 15 | 油画写生画箱 | 50个 | 箱体实木，纯白钢支架（可调节长短）纯钢丝拉力绳，白钢挂钩，黄铜护角,皮质提手，折叠后尺寸：500mm*450mm*120mm,支撑腿长380mm,展开最长880mm,抽拉式调色盒460mm*420mm,画箱展开高度：1320mm 参考图如下: |  |  |  |  |
| 16 | 人体骨骼模型 | 2个 | 人体骨骼模型 170厘米高，1比1真人还原制作，上下肢体可弯曲，Pvc材料，白色 产品特点，本模型为正常大人体骨骼模型，全面展示了人体骨骼细节，手工串制，持久耐用。其中主要关节全部链接，上肢和下肢可自由拆卸，而且头盖，头颅，下颌，手臂和腿可分离。 |  |  |  |  |
| 17 | 倾角大型拷贝桌 | 1个 | 桌面尺寸：1500mm×900mm； 可视面积：1380mm×780mm(±50 mm)；高度尺寸：800mm；桌面材质：20×40mm的矩管及钢材、桌体为三聚氰胺板；工作面板：钢化玻璃； 桌面承重：≥60公斤; 光源组成：LED组件；导光方式：背投式（点阵板）； 光源寿命：≥5万小时 亮度调节：数字触摸式明亮度调节、开关（可以实现0-100%明亮度调节） 亮度：3000LUX； 光线色温：5500K-6400K； 工作坡度：0-70度自主调节 采用双边双支撑钢架结构(厚度1.0mm）,标配置定制拷贝功能的钢化玻璃桌面（尺寸1500*900mm，厚度6mm），钢化玻璃内含LED光源透光面不小于1380*780mm并含有标尺刻度，玻璃下内衬E1三聚氰胺桌面底板；桌面板下双侧采用绘图专用倾角调节铰链，保证桌面平整、同步控制调节倾斜度调节0-70°；桌面板靠近身边配置有挡板条；桌支架中部设置有储物隔板桌斗（钢板厚度0.8mm），采用优质钢板与支架焊接而成，三面的挡板高出，可以放置文具和图纸等。 桌腿支架底部采用塑胶木调整螺丝； 主材规格及表面处理： 支架采用矩管30*60mm（厚度1.0mm）支架腿结构，箱体柜体采用钢板材质（厚度0.8mm）；所有焊接部位必须采用二氧化碳保护焊接工艺，满焊，焊点牢固、无气泡、毛刺和漏焊、假焊现象，具备耐磨抗刮花性能；全部采用静电均匀喷塑，喷塑前应进行完整的除油、除锈、酸洗磷化处理，工艺符合GB6807-86、GB1720-79(89)、GB/T1732-93、GB1743-79、GB1763-79(89)、HG/T 2006-2006等附着力、光泽、化学、冲击相关标准，确保不出现喷塑剥落、反锈现象。 |  |  |  |  |
| 18 | 国画专用画板 | 8张 | 尺寸高244cm*宽122cm，内附支撑木楞，外包两面橡木板，接缝没有凸起、单面包铁皮1.0mm厚、铁皮外包羊毛画毡 。 |  |  |  |  |
| 19 | 双摇杆前倾油画架 | 10个 | 双摇杆前倾油画架；优质红榉木，底座长65 cm *宽65 cm *300 cm，最高升降300 cm，伸展前165 cm，最大放入画框≥210cm。双摇杆用来调节画架的倾斜度和高度，底部配有移动固定器，原木纹色， 重量≥40kg. 参考图如下： |  |  |  |  |
| 20 | 1开绘图板 | 150张 | 全椴木，尺寸：长90 cm *高120 cm *宽2.3 cm 椴木面板，椴木纹理清晰，二次抛光，没有毛刺，实木封边，内部有格条，表面平整，不起皮。 |  |  |  |  |
| 21 | 平立两用大画架 | 80个 | 尺寸底座长65 cm *宽60 cm *300 cm，以上，最高升降300 cm，伸展前165 cm，最大画布高度:210cm，红榉木，木纹原色，可平放画框，可立放画框。 |  |  |  |  |
| 22 | 国画专用画板 | 50张 | 尺寸高150cm*宽100cm，内附支撑木楞，外包两面橡木板，接缝没有凸起、单面包铁皮1.0mm厚、铁皮外包羊毛画毡 。 |  |  |  |  |
| 23 | ▲电子白板一体机 | 4台 | A.屏体规格 1. 尺寸:≥65英寸,采用LED背光,液晶A规屏; 2.屏幕物理分辨率:≥1920*1080； 3.满足全屏显示比例16:9; B.整机外观.交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥89%,雾度范围2%-5%; 整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写. C.触控性能 双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768;具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响教学进程顺利进行； D.教学安全及设备保护 一键PC系统还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； E.硬件系统 1.交互平板采用Windows和Android双系统架构并存设计方案； 符合 Intel®标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台教学应用. F.硬件面板 1.提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、童锁、单独听等功能进行快速设置； G.硬件接口 1.交互平板前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清教学信号源输入需求; 2.为了便于交互平板与推拉黑板嵌入应用状态下外接USB存储设备使用，交互平板前置面板具有不少于3路USB接口，至少1路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，交互平板前置接口具备表述清晰的中文标识； 3.交互平板输入端子:≥1路AV；≥1路 YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV ；≥3路多媒体 USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 M.插拔式电脑模块 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线. 2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计. 3.主板规格:采用H110芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； 4.处理器性能:采用Intel第6代酷睿 Skylake平台处理器（CPU 6100及以上）、主频3.7GHz或以上配置; 5.内存性能:4G DDR3笔记本内存或以上配置; 6.硬盘性能:存储空间500G HHD或以上配置,并具有防震功能; 7.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准 8.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学拓展需求; 9.系统还原:提供软件、硬件一键系统还原方案; 10.插拔电脑具有安全使用提醒功能，如电脑未进行安全锁紧机制则电脑无法正常使用； 11.设备兼容与认证:插拔式电脑模块与整机必须为同一厂家生产并通过3C认证. 投标人投标时需提供交互智能平板的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时，提供国家级检测机构所出具的检测报告复印件。 |  |  |  |  |
| 24 | ▲电脑 | 5台 | 国产台式品牌工作站；芯片组: Intel C236； CPU: 配置要求i7-6700 (3.4GHz / 4c / 8M / 2133 / 65W )； 内存: ≥4根DIMM插槽；配置要求配置16G；扩展槽: PCIe 3.0 x16 插槽——1个,PCIe x8 插槽——无,PCIe x4 插槽——1个(x16 物理长度),PCIe x1 插槽——1个,PCI 插槽——1个,5.25" 外置托架——2个，（支持多合一读卡器（29合1）、IEEE1394接口、eSATA接口）；显卡: 图形专业显卡，NVIDIA M2000 4G ； 硬盘: 最大可支持四个硬盘槽位，可支持任意组合的4个3.5寸或2.5寸硬盘,本次要求配置1块1T，7200 rpm，SATA硬盘，加一块240GB SSD固态硬盘； 光驱：DVD 刻录光驱； 网卡：Intel I219-LM千兆网卡； 电源：最高支持92%的400W电源可选250W电源，机 箱：USB接口——6个(其中4个USB3.0)，键盘 / 鼠标：USB标准键盘、USB光学鼠标；操作系统:无操作系统（主机需支持windows32位与64位系统及Red Hat Linux WS5 ，网络控制、硬盘保护、网络同传、资产监控等功能 ）；显示器：显示器：23--24英寸，2560*1440分辨率，可旋转升降，2k超高清IPS屏幕。 服务：三年质保，原厂400/800技术支持，可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持。 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供投标产品制造厂商国家信息安全服务资质证书复印件加盖制造厂商公章； 2、提供产品制造厂商授权书原件和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 25 | 电子白板一体机 | 5台 | 面板类型 PVA面板 面板尺65英寸 宽屏 屏幕比例 16:9 最佳分辨率 1920 x 1080 色数16.7M 亮度500cd/m2 对比度 2000000：1 可视角度 ≥178°内置音箱 有 LED背光 是 接口 VGA 1个 HDMI 2个 USB 3个其它接口 Touch-USB*1 AV/音频*1 S-video/音频*1 YPbPr/YCbCr/音频*2 TV*1 Lan*1 规格电源 AC110～240V，50/60Hz 230W 尺寸 1504mm *902 mm *85 mm (±20 mm) 支持壁挂 含安装与调试 |  |  |  |  |
| 26 | 电脑桌、椅 | 8套 | 1、面对面电脑桌（办公桌）：单人位，1200mm*750mm*750 mm；同时也减烤漆框架，高温加固，气不掉落，更加光滑。人造板种类：三聚氰胺板；防刮（经过多道工序，板材结构均匀、密致，坚固），防烫，三聚氰胺板耐高温，不易变形；防渍，板材经过大自然的特殊树脂加工处理，环保、光滑、明亮，木色；25mm面板，高密压制，防霉、厚实、承重性能佳、正常使用十年以上，1.5mm加厚热焙封边，边缘圆滑设计，平滑不割手，无缝不爆边。含活动柜，活动柜有纵向三个抽屉，加厚冷轧钢板冲压导轨，三节导轨一拉到底；推拉顺畅，静音无噪音，强度高，安装牢固； - 椅子：弓形椅；座面材质：网布；面料材质：网布；网布颜色：灰色；钢制脚；固定扶手。 |  |  |  |  |
| 27 | 实训椅 | 20把 | 椅子：铝合金脚；网布固定扶手；网布；颜色：黑色；座高560mm；座宽600mm；总长900mm；扶手宽55cm；材质：E1级三聚氰胺板；保证甲醛释放范围符合国家卫生标有关规格<1.5mg/L；材料经专业干燥处理，坚固耐用，具有防火阻燃、耐高温、抗老化、耐磨、耐划痕、耐烫、耐污染、耐酸碱等。 |  |  |  |  |
| 28 | 介刀板 | 100个 | 双面切割垫，C型，绿色, 尺寸：594mm*841mm |  |  |  |  |
| 29 | 介刀板 | 25个 | 介刀板，双面刻刀垫，无味，特殊雾面护眼绿化处理。PP树脂环保材料，三层结构切割垫为PVC材质，自我回复力佳，切割后不留痕迹，重复切割不受影响，不反光，不会打滑，刀片耐久度特高。2mm加厚型，上有标尺和刻度。双面印刷：1公分+网点/格 5公分+网点/格0.5公分+网点/格 5公分+网点/格 尺寸：594mm*841mm |  |  |  |  |
| 30 | 作品收藏柜 | 6个 | 中二斗落地文件柜，功能：带抽屉、移动、玻璃门；层数：4层；包装尺寸：1800mm*850mm*390mm;优质钢板厚度0.8；绿色环保粉末静电喷塑，光滑平整，无毛边，使用安全；文件柜拉手：ABS工程塑料一次成型，坚韧耐磨；安全锁；抽屉设计：加装滑轨。 |  |  |  |  |
| 31 | 塑封机 | 2个 | 具有一键退膜功能，透明塑封膜塑封机。最大塑封宽度 330mm 膜的塑封厚度 0.6mm 塑封速度 280mm/min 预热时间 ≤5min 适用的塑封膜 A3：290mm*420mm 尺寸：长460mm×宽145mm×高90mm |  |  |  |  |
| 32 | 机械式绷网机 | 1台 | 最大绷网面积（mm）：1500*1800, 最大张力：（N/cm）45，工作气牙：（Mpa）0.4-0.8。各种规格尼龙网，聚脂网，不锈钢丝网。 性能特点： 针对不同丝网印刷、印品要求供客户选择各种解决方案之绷网设备。 1.马克笔:8套；软头水性笔；48色；形状：圆头；笔芯直径2mm；彩色系毛刷型画笔，可用于粗细不同的线条，精纯环保颜料，颜料水性无味。 2.水溶彩铅笔：8套 ，颜色：60色 用途分类：水彩 尺寸：笔芯直径3.3mm 拥有3.3mm笔芯及特殊SV制程技术，使笔芯好画不易断裂，环保无毒水性涂漆，天然矿粉含量高，颜色鲜艳饱满，颜料完全溶解于水中，产生水彩画的效果，可多层次叠画产生多变化的作品。 |  |  |  |  |
| 33 | 烘网箱 | 1台 | 最大网框尺寸(mm）：1100*1400，烘网层数：5，可控温度（℃）：0-200，电源功率（V/KW)：220/4，机尺寸（mm）：1200*1500*1100 适用范围及性能特点： 是丝网印刷制版过程中网框预处理，涂布感光胶，晒版机曝光后等工序的干燥设备，设有温度调节和恒温装置，环绕吹风加热，使胶层干燥均匀，可有效控制灰尘等杂质的污染，极大的提高了制版精细度。 |  |  |  |  |
| 34 | 晒版机 | 1台 | 最大网框（mm）1000*1250，电源功率（V/KW)：220/380/3.5，碘嫁灯（KW）:3/5 ,机械尺寸（mm)：1200*1500*1100 适用范围及性能特点： 本机采用微电脑集成控制，真空抽吸，使网版均匀压紧菲林底片，通过强紫外线光曝光，晒制出线条清晰，图案逼真的网版；本机设有自动快门装置，不用频繁启动灯管。 |  |  |  |  |
| 35 | 真空丝印台 | 1台 | 印刷颜色：三色，印刷面：平面，适用材质：不干胶，适用对象：纸质包装，操作方式：手动，印刷速度：400（m/min)；最大印刷面积：600*500（mm)；承印物厚度范围：50（mm)；工作台尺寸：700*600（mm) 1.丝网框：30个 60*60(mm)；材质：铝合金 2.感光胶 20桶 水油两用，膜层厚，高耐印率，容易脱膜。 3.脱膜液 20瓶 无毒无味，清洗彻底，对丝网无损伤，用洗网刷蘸脱模剂可以直接在网版上涂刷 4.丝网布 100米 宽幅：1.27m；颜色：白色；目数：250；T数：100； 5. 丝网刮板 5把 平口 70A； |  |  |  |  |
| 36 | ▲电脑 | 9台 | 国产台式品牌工作站；芯片组: Intel C236； CPU: 配置要求i7-6700 (3.4GHz / 4c / 8M / 2133 / 65W )； 内存: ≥4根DIMM插槽；配置要求配置16G；扩展槽: PCIe 3.0 x16 插槽——1个,PCIe x8 插槽——无,PCIe x4 插槽——1个(x16 物理长度),PCIe x1 插槽——1个,PCI 插槽——1个,5.25" 外置托架——2个，（支持多合一读卡器（29合1）、IEEE1394接口、eSATA接口）；显卡: 图形专业显卡，类似NVIDIA M2000 4G ； 硬盘: 最大可支持四个硬盘槽位，可支持任意组合的4个3.5寸或2.5寸硬盘,本次要求配置1块1T，7200 rpm，SATA硬盘，加一块240GB SSD固态硬盘； 光驱：DVD 刻录光驱； 网卡：Intel I219-LM千兆网卡； 电源：最高支持92%的400W电源可选250W电源；机 箱：USB接口——6个(其中4个USB3.0)，键盘 / 鼠标：USB标准键盘、USB光学鼠标；操作系统:无操作系统（主机需支持windows32位与64位系统及Red Hat Linux WS5 ，网络控制、硬盘保护、网络同传、资产监控等功能 ）；显示器：显示器：23--24英寸，2560*1440分辨率，可旋转升降，2k超高清IPS屏幕。 服务：三年质保，原厂400/800技术支持，可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持。 投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供投标产品制造厂商国家信息安全服务资质证书复印件加盖制造厂商公章； 2、提供产品制造厂商授权书原件和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 37 | 大功率移动音箱 | 1台 | 搭配双话筒具有进口弹波；15寸喇叭、六小时播放无线蓝牙、遥控控制、话筒优先、USB TF卡、FM收音、话筒录音、话筒调节、高音调节、低音调节、混响调节、语音提示；原装铝架；搭配双话筒；只要按下功能按键就能开启话筒功能，使用话筒说话时，音乐会自动变小而话筒音自动变大。大容量电池，安全环保、容量高、超环保材料、安全、无毒、无污染；支持蓝牙传输，无线更方便；外接12V电源；可伸缩天线；优质防摔网；加厚合金拉杆；手提、拉杆均可；优质滚轮设计，具有减震能力，滚动灵活，噪音小，坚固耐用。 |  |  |  |  |
| 38 | 手绘板 | 2套 | 感应方式：电磁式种类：数位板压感等级：2048M， 19寸，LED显示器 402mmX225mm 画面分辨率：1440x900 16:10 反应时间：5ms 对比：800:1 接线：VGA 15-pin D-sub输入；USB-connector DVI输入；电磁式压感笔1支 |  |  |  |  |
| 39 | 黑白激光打印机 | 1台 | 产品类型 黑白激打 纠错 最高分辨率 600×600dpi 纠错 黑白打印速度 14ppm 纠错内存 2MB 纠错首页打印时间 ≤10秒 纠错 月打印负荷≥ 5000页 纠错 接口类型 USB接口介质类型 复印纸，信纸，信封，投影胶片，标签，明信片 纠错 介质尺寸 A4 |  |  |  |  |
| 40 | 彩色激光打印机 | 1台 | 产品类型 彩色激光打印机 纠错 产品定位 商用高效 纠错 最大打印幅面 A4 纠错 最高分辨率 600×600dpi 纠错 黑白打印速度≤27ppm 纠错彩色打印速度≤ 27ppm 纠错 处理器 1200MHz 纠错内存 标配：256MB NAND闪存，128MB DRAM 纠错网络功能 支持有线网络打印 纠错首页打印时间 黑白：≤9秒，彩色：≤9.9秒 纠错 打印语言 PCL5c，PCL6，PostScript3级仿真，PDF，URF、PCLm，Native Office，PWG Raster 纠错 月打印负荷≥ 50000页 纠错 接口类型 USB2.0 10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）介质类型 纸张（证券纸，宣传册纸，彩纸，光面纸，信头纸，相纸，普通纸，预打印纸，预穿孔纸，再生纸，糙纸），明信片，标签，信封 纠错 介质尺寸 纸盒1、2：A4，A5，A6，B5(JIS)，B6，16K（195x270mm，184x260mm，197x273mm），10x15cm，明信片(JIS单面，JIS双面)，信封(DL，ISO C5，ISO B5) 纠错纸盒2/可选纸盒3：60-163g/㎡（使用明信片高达176g/㎡） 纠错 双行背光式LED图形显示屏 |  |  |  |  |
| 41 | 摄影电动滑轨 | 1套 | 多轴组合数控摄像轨道，具备功能： 延时 缩时 电动 全景 摄像滑轨 二维云台 重复记忆 延时逐格 无级变速 全景摄影 |  |  |  |  |
| 42 | 航拍摄影器 | 2套 | 4双电池套装 四轴航拍无人机 4K录像 四轴飞行器 专业影视及商业航拍 悬停精度垂直: +/- 0.1m（超声波工作范围内）；+/-0.5m 水平: +/- 0.3m（视觉传感器工作范围内）；+/1.5m 升降速度最大上升速度：6m/s（运动模式） 最大下降速度：4m/s（运动模式） 飞行速度≥20m/s（运动模式） 飞行高度≥500m 飞行时间≥28分钟 螺旋桨9450S快拆桨 云台一体化云台相机可控转动范围俯仰：﹣90°- +30°控制转速可调节 镜头FOV 94°20mm（35mm格式等效）f/2.8焦点无穷远 传感器1/2.3 英寸 CMOS，有效像素≥1240万 ISO范围100-3200（视频）；100-1600（照片） 快门速度8-1/8000s 照片分辨率4000×3000 录像分辨率UHD: 4096×2160（4K )24/25p 3840×2160（4K）24/25/30p 2704×1520( 2.7K）24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60p 拍摄模式单张拍摄 多张连拍（BURST）：3/5/7张 定时拍摄 HDR 文件格式图片格式：JPEG，DNG（RAW） 视频格式：MP4/MOV（MPEG-4 AVC/H.264） 存储卡类型标配16GB Micro SD卡，最大支持64GB容量，传输速度 为 Class 10及以上或达到UHS-1评级的Micro SD卡 |  |  |  |  |
| 43 | 摄影外拍闪灯 | 3套 | 外拍闪光灯；X1发射器和42㎝雷达罩套装，高速同步TTL 闪光灯 AD600BM(2展保荣卡口一展神牛卡口)600W大功 内置2.4G接收 GN87高闪光指数 TTL ，闪光持续时间1／220～1／10000，支持曝光补偿，前后帘同步，手动闪光，全功率500次闪光，9级调节，回电时间0.01—2.5秒。 |  |  |  |  |
| 44 | 摄影棚闪灯 | 3套 | 影棚闪灯（3个）：600W,闪光指数：GN72；LED屏；六级调节；闪光持续时间：1/1800s.配套附件：3个3米高闪灯支架，三个标准罩，一个蜂巢和挡板，180㎝八角柔光箱一个；两个120㎝×80㎝柔光箱两个；1个聚光罩。附件：影棚背景纸 进口摄影背景纸2.72宽11长；49号浅粉色；44号漆黑；28号雪白纯白；06号热带蓝；21号淡灰色；29号荆花紫 |  |  |  |  |
| 45 | 相机闪灯 | 2个 | 闪光类型专业闪光灯 曝光控制E-TTL II/E-TTL/TTL自动闪光，手动闪光，频闪闪光，自动／手动外部闪光测光 闪光时间1/1功率：约1/890秒 1/2功率：约1/1200秒 1/4功率：约1/2800秒 1/8功率：约1/5600秒 1/16功率：约1/9700秒 1/32功率：约1/15000秒 1/64功率：约1/23000秒 1/128功率：约1/34000秒 闪光指数60 回电时间普通闪光：约0.1-5.5秒 快速闪光：约0.1-3.3秒 闪光范围普通闪光：约0.5-27.8米 快速闪光：约0.5-14.8米（闪光指数为20.8时） 高速同步：约0.5-14.7米（1/250秒时） 闪光次数约100-700次闪光 |  |  |  |  |
| 46 | 影视采编专业工作站 | 4台 | 触控一体机电脑i7-6700HQ/12G/1T+32G 4G独显 屏幕尺寸23.8英寸 屏幕分辨率1920x1080 屏幕比例16:9 背光类型FHD背光 CPU系列英特尔 酷睿i7 6代系列 CPU型号Intel 酷睿i7 6700HQ 内存容量12GB 内存类型DDR4 2133MHz 显卡类型独立显卡 显卡芯片类似NVIDIA GeForce 940M 显存容量4GB DirectX11.2 |  |  |  |  |
| 47 | 电脑 | 1台 | Vostro 14VR-1728B 1（CPUi7-6500U ,内存4GB DDR3，500GB 硬盘 DVD 2G独显 Win10 ）黑 |  |  |  |  |
| 48 | 3D投影仪 | 1台 | 3D投影仪, 亮度流明≥3500，高对比度：≥40000：1，蓝光3D，全高清≥1080P 投影机：安装 ；标配：6个3D眼镜 |  |  |  |  |
| 49 | 斯坦尼康 | 1套 | 斯坦尼康 双臂+背心+碳纤稳定器+监视器（手持直杆稳定器可加装监视器。HDMI线藏于管内，快装器上配有HDMI接口）+电池航空拉杆铝箱+7寸监视器(1280X800超高清像素)+7寸监视器专用托架+专用遮阳罩+F970电池扣板+倒拍架+F970电池+充电器+高清HDMI线+跟焦手柄 |  |  |  |  |
| 50 | 摄像机配件 | 2套 | 单反套件狙击手3.0系列SN3.2；全套附件包括：电影级遮光斗，专业跟焦器，专业跟焦鞭，支撑系统（上提把，前把手，云台，肩托电池座），高清监视器，电池，砝码配重。 一、遮光斗系统 规格：1、完美支持几乎所有机型，包括HDV、HDSLR、BATA Cam、35mm电影摄影机等各类机型。2、后端口径140mm，适用16:9宽景规格及广角镜头。配备4种口径橡胶垫圈。 二．跟焦器系统：跟焦器系统 配件：跟焦器主体 万德兰专有的可调阻尼设计、专业的手感、精确的调焦、高端的国际品质。可调试跟焦环简单易用，快捷调节；适合50mm — 110mm口径的镜头。 三、快速调焦手柄（曲柄）专业跟焦鞭：长度：430mm；接口（方口）边长：12mm 。 四.专业摄像记忆棒存储卡、 SXS存储卡 SXS卡 专业摄像机存储卡 64G(SBS-64G1B)，读取速度400MBs 1.2Gbps 传输速度，支持 UDF 和 FAT 模式，以 35Mbps 录制 100 分钟，以 50Mbps 录制 60 分钟， 预计寿命 5 年 适用机型：SONY PMW-EX1/EX1R/EX3/EX280、X280、X160、EX260、X180、X500等 。 五、BP- U90电池适用索尼专业高清摄像机 电池适用于EX280 EX260 X280 X160 等高清摄像机 。 六、 摄影滤光镜 cokin P系列方形中灰软渐变镜套装 3片滤镜套77接环 滤镜具体型号：P121L、P121M、P121S、和配套标准卡座 套装。 |  |  |  |  |
| 51 | 电子白板一体机 | 5台 | 面板类型 PVA面板 面板尺65英寸 宽屏 屏幕比例 16:9 最佳分辨率 1920 x 1080 色数16.7M 亮度500cd/m2 对比度 2000000：1 可视角度 ≥178°内置音箱 有 LED背光 是 接口 VGA 1个 HDMI 2个 USB 3个其它接口 Touch-USB*1 AV/音频*1 S-video/音频*1 YPbPr/YCbCr/音频*2 TV*1 Lan*1 规格电源 AC110～240V，50/60Hz 230W 尺寸 1504mm *902 mm *85 mm (±20 mm) 支持壁挂 含安装与调试 |  |  |  |  |
| 52 | 书画专用座 | 12张 | 学生毕业创作2000mm*600mm 桌腿可折叠（供展览手卷、长卷使用） |  |  |  |  |
| 53 | 展台 | 3台 | 教师书法篆刻教学所用 变焦：整机≥220倍放大白平衡：自动/手动 输入端子：RGB输入输出：DB15FLC 各 2组 音频输入：3.5插口2组 麦克风输入：麦克风插座 HDMI输入：1组 输出端子：RGB输出分辨率：XGA，720P SXGA，WXGA，1080P 16:9 RS232接口 镜头输出像素：≥500万 音频输出：3.5插口1组 视频输出：RCA 1组 HDMI输出：1组 产品尺寸 展开体积：510 mm x 530 mm x 570 mm 收拢体积：510 mm x 410 mm x 120mm 其他性能 解像度TV线：1000线 垂直旋转：330度图像特技：正负片、冻结 旋转，镜像，标题，文本图像切换、两画面图像存储：32幅 同屏对比：有 USB2.0接口：有 SD卡储存：最大支持32G 侧灯：2个1.0W LED 红,蓝增益：有 亮度调节：有投影机开关/信号/输入切换：RS232控制 安全锁，含安装与调试 |  |  |  |  |
| 54 | ▲电脑 | 7台 | 处理器：Haswell i7-4790 ( 3.60GHz / 4C / 8M / 1600 / 84w /2GT )芯片组：Intel C226 内存：2*8GB DDR3 NON-ECC 内存 (1600MHz)，最大支持32内存ECC 或者non-ECC UDIMM 内存 硬盘：≧2T 7200rpm SATA3硬盘，最大可支持3个硬盘槽位；Raid：支持RAID 0 ；RAID 1 ；RAID 5 ；RAID 10 显示器：23寸液晶显示器 显卡：显卡K1200（4G显存) 光驱：标准DVD刻录光驱 网卡;Intel I217LM千兆网卡 声卡:Realtek ALC662 键盘/鼠标:USB键盘鼠标 可选 Ps/2鼠标 接口:≧ 8个USB（6个USB 3.0）接口，串口，前置麦克风/音频接口、后置音频接口，提供VGA+2*DP视频接口，配置九合一读卡器，可选多功能扩展模块 PC槽位:配置1个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen2.0x4、1个PCIe Gen2.0x1、1个PCI插槽； 操作系统:DOS 支持配置 Windows 7 Pro 64位操作系统 机箱:微小型机箱. 服务:三年，原厂400/800技术支持. 投标人需提供制造厂商授权委托书及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 55 | 大幅面打印机 | 2台 | 高清晰度 墨盒数量8色墨盒，最大打印幅面44英寸（B0+），最大打印宽度1118mm，最大打印长度‎91米，（取决于应用）最大分辨率2400×1200dpi，打印速度：≤41平方米/小时，彩色图像 ISO N5。 内存32GB，硬盘160GB，网络打印支持， 介质类型：相纸，校样纸，艺术打印材料，背胶纸，横幅和标志，证券纸和涂料纸，灯箱，布/纺织品供纸方式卷筒进纸；自动切纸器（切割画布外的所有介质）介质尺寸宽度：纸张210-1118mm，卷筒279-1118mm介质厚度高达31.5密耳。可打印区域5x17x5x5mm，卷筒纸最大外径135mm。 其它参数 产品尺寸1770mm×690mm×1047mm 操作系统Windows 7/Vista/XP/Server 2003/Server 2008Novell NetWare 5.x、6.xMac OS X v10.4-v10.6Citrix XenAppCitrix XenServer 噪音水平工作：≤49db(A)，待机：≤29db(A)。 环境参数工作温度：5-40℃，工作湿度：20-80%。 适应行业体系结构、工程设计以及GIS；影印服务；数字艺术图，地图，POP/POS，横幅。 |  |  |  |  |
| 56 | 板式电脑桌椅 | 50套 | 电脑桌：规格：800mm*500mm*760mm颜色：白橡木、灰白色 材质要求：基材采用优质中纤板，外饰面帖木皮，经防潮、防虫、防腐等化学处理、强度高、抗弯力强、刚性好、不变形、比重合理，达到握钉测试标准；原料采用木种一致，无划痕，五金件采用优质五金件，粘合剂采用绿色环保胶水。2、外饰面采用防磨板材，椅子：面材质皮革规格：620 mm *660 mm *1030 mm（±20mm） 颜色：黑色、椅子框架为电镀腿，座位中间为软包，内置12cm高弹海绵，外边为环保仿真皮高革，背靠内置6cm高弹海绵，外边为环保仿真皮高革，颜色为黑色， 参考图片： |  |  |  |  |
| 57 | ▲图形工作站 | 50台 | 品牌，纤小型台式图形工作站，借助可拆卸、保持内部组件清洁和良好散热；带有英特尔核芯显卡 P630 的英特尔® 至强™E3-1225 v6（3.3GHz，借助英特尔睿频加速技术最高可达 3.7GHz、8MB 高速缓存、4 个内核）；英特尔® C236 芯片组，支持能够加快启动速度和应用响应速度的英特尔® AMT 9.0的英特尔® 博锐TM 技术；16GB DDR4-2400 nECC (2x8GB) RAM；4 个DIMM 插槽、支持高达64 GB、DDR4 2400 MHz；集成 SATA（4 端口 6Gb/s），仅在 Windows 操作系上支持 RAID 0（条带化阵列）和 RAID 1（镜像阵列）；一块1TB 7200 RPM SATA，支持PCIe、M.2接口的SSD，读取速度可达2.1GB/S；超薄 DVD-RW ROM；1 个 PCIe Gen3 x16；2 个 PCIe Gen3 x1（x1 接口）；1 个 PCIe Gen3 x4（x16 接口）；NVIDIA Quadro K1200 4GB；集成式 Realtek HD ALC221-VB 音频；集成式英特尔® I219LM PCIe GbE；前置：2 个 USB 3.0；2 个 USB 2.0（1 个充电端口）；1 个耳机接口；1 个麦克风/耳机接口；后置：6 个 USB 3.0；3 个 DisplayPort 1.2；1 个串行接口；2 个 PS/2；1 个 RJ-45；1 个音频输入接口；1 个音频输出接口；内部：1 个 USB 3.0 端口；2 个 USB 2.0 端口；1 个 USB 3.0 和 2 个 USB 2.0 端口用作两种不同的 2x10（1 个 3.0、1 个 2.0）接头和 1x6（1 个 2.0）接头。支持USB 2.0 端口套件和一个 USB 3.0 读卡器；USB标准键盘、USB双键光电滚轮鼠标；23"宽屏16:9 LED液晶显示器, 300 cd/m², 1000:1（静态）；5000000:1（动态）,1 个 VGA；1 个 DisplayPort 1.2（带 HDCP 支持）；机箱尺寸338 x 381 x 100 毫米；240W、92% 能效、宽范围有源 PFC；Windows专业版（微软可查）。随机工作站管理软件：1、专业工作站远程图形软件支持远程协同设计功能，支持通过标准网络访问并共享远程工作站的桌面资源，能够随身携带图形密集型应用并实时与全球的同事协作，畅享更为高效协同的工作体验。与主机同品牌。2、专业工作站管理软件，可以通过此软件在具体应用情况下分析软、硬件性能，管理、优化工作站使用性能，下载、更新专业驱动程序；（专业显卡驱动自动依据ISV应用匹配、系统BIOS自动依据ISV应用优化设置、优化模块可以直接启用CATIA 数据显存设置、优化模块支持Hyper Tune设置选项），投标时提供管网截图证明。 售后服务：3年保修:3年现场。 安装及调试。 投标人投标时提供产品制造厂商授权书原件和售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 58 | ▲交换机 | 3台 | 1.交换容量≥256Gbps，投标时提供官网链接及截图作为证明； 2.转发性能≥51Mpps，投标时提供官网链接及截图作为证明； 3.固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口>=28； 4.支持静态路由功能，具有三层交换功能； 5.配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1个，投标时提供官网链接及截图作为证明； 6.要求设备采用静音无风扇节能设计，投标时提供官网查询链接和查询截图； 7.支持链路协测功能，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 8.支持IPv4的三层路由功能，保留测试权利； 9.要求所投设备具备良好的扩展性，要求所投设备支持堆叠且单向堆叠带宽≥2.5G； 10.无风扇静音设计； 11.安装与调试。 投标人投标时需提供以下证明材料： 1.提供工信部进网许可证复印件加盖制造厂商公章； 2.提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 59 | ▲机柜 | 1台 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494 PART7、 GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准；款式：标准型网孔门系列：前门为压筋式平网门，后网孔门。 特点：采用优质冷轧钢板，承重部位1.6mm,其它:0.8-1.0mm，结构严密；独特表面静电喷塑工艺，耐酸碱，耐腐蚀，保证可靠接地、防雷击；防电磁辐射，系统可能满足电磁辐射规定之要求； 走线简洁，前后及左右面板均可快速拆卸，方便各种设备的走线；附件齐全，可选择各种附件，满足不同系统的要求； 机柜承重≥100公斤；高度18U 宽度600mm深度600mm；侧板-速装卸侧板2个；顶盖及底座-侧通风顶盖及四重载轮和四调节脚底座；19”安装角规4根， 风扇单元1个轴承风）；固定托盘1个；插口配电单元一个。安装螺母贰十套。表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。 投标人投标时需提供产品制造厂商授权书及售后服务承诺函原件。 |  |  |  |  |
| 60 | ▲投影仪 | 1台 | 1、LCD液晶板：0.63英寸*3； 2、采用多晶硅有源矩阵； 3、彩色亮度：≥3500流明（符合ISO21118标准） 白色 亮度：≥3500流明 ； 4、分辨率：≥1024*768 对比度：≥10000：1； 5、投影机镜头变焦倍数：≥1.6倍；灯泡≥200W； 6、具有RJ45网络接口、HDMI接口，USB接口不少于2个； 7、具有顶部换灯功能，可以吊顶时不用拆机器就能轻松换灯； 8、具有垂直水平梯形校正功能,快速四角调节； 9、具有前排风设计，防止灰尘进入机体； 10 亮度调节功能； 11、具有灯泡变暗功能，有效节能； 12、投影机及遥控器兼具备一键式ECO按钮，轻松节能； 13、采用静电过滤网，有效防尘； 14、具有中文显示信号源命名功能，直观了解所连设备名称； 15、USB三合一功能，直接读取图像声音格式文件； 16、具有网络发表功能,最多支持4用户同时投射图像，还可以满足一屏双画面显示需求；可以实现无线投影 17、支持访客版网络发表功能； 18、可同时监控多台投影机帮助管理员通过网络进行方便管理投影机状态二。 投标人投标时提供以下证明材料： 1、提供产品生产厂商出具的技术参数证明函原件； 2、提供产品3C认证证书复印件 3、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 61 | ▲笔记本 | 3台 | 中央处理器：≥i5-7200U(2.5 GHz/3 MB/双核） 酷睿第七代CPU/显示器：14英寸对角线高清防眩光 LED背光 (1366 x 768)/ 芯片组：芯片组与处理器集成在一起/显卡：≥ Nvidia® GeForce 930MX (2GBDDR3 独立显存、支持显卡切换 ）/声卡：集成/内存：≥16G DDR4 2133MHz/硬盘：≥1T+128SSD/网卡：集成式 10/100/1000 千兆以太网卡/无限网卡：802.11abgnAC 2x2 wifi(intel)+蓝牙/标准接口：1个 USB 2.0；1个 USB 3.0 ；1个 USB Type-C™ 端口；1个 RJ-45 端口；1个VGA端口；1个HDMI 端口；1个耳机/麦克风组合插孔；1个交流电源接口/摄像头：720p高清摄像头/键盘：HP Premium 键盘；全尺寸巧克力键盘；带背光的全尺寸巧克力键盘；防泼溅；/电池：3芯48 whr长寿命电池/电源：65 W EM 智能交流电源适配器/不高于2.0KG/蓝牙：蓝牙4.0/触摸板：触摸板支持多点触控手势功能，默认情况下开启点触功能、开启双指滚动和缩放功能。/安全设备：指纹识别/读卡器：1个多格式数字媒体读卡器；(多格式数字媒体读卡器支持SD、SDHC、SDXC）/系统：Win10 HB 64位/颜色：银色/。 投标人投标时提供以下证明材料： 1. 提供产品生产厂商出具的技术参数证明函原件； 2. 提供产品拥有宽电压认证和跌落测试认证证书复印件加盖制造厂商公章； 3. 提供产品国家电子计算机质量监督检验中心监测认证的MTBF（中国平均无故障时间）≥20万小时的认证证书复印件； 4.提供产品生产厂商授权书原件及售后服务承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 62 | 空调 | 6台 | 制冷类型：冷暖，匹数：5匹，定频/变频：定频，能效等级：二级能效，适用面积(平方米 )：≥58-78，制冷量(W)：≥12000，制冷功率(W)：≥3750，制热量(W)：≥12900，制热功率(W)：≥4000，内机噪音(dB(A)：50-55，外机噪音(dB(A)：58，定频机能效比：3.2，循环风量(m3/h)：1800，扫风方式：左右扫风。其它功能：自动清洁，静音设计，独立除湿，制冷剂：R22，电压/频率（V/HZ）：380/50（含安装、调试） |  |  |  |  |
| 63 | 大型落地服装橱窗展柜 | 4组 | 长3000 mm、宽1100mm，实木边框结合玻璃材质，有实木装饰木线条装饰。内设照明轨道及专业射灯。顶部封顶，可移动组合。背景墙粘贴立体装饰背景板。地台结实，内有钢骨承重设计，可容纳多人入内设计制作。 |  |  |  |  |
| 64 | 教室资料置物柜 | 12组 | 多格书柜储物柜，900 mm×300 mm×2000mm，层高350（±2）mm，左右中分隔。底加厚至60mm，边框与隔板厚27mm，后背板18mm。材料：棕栗色实木颗粒板。 |  |  |  |  |
| 65 | 单层壁挂 | 2组 | 复古色实木加黑色铁艺葫芦框架，单层壁挂1200 mm×420 mm×350mm，下面采用复古色实木加粗加厚底板，挂衣杆采用25mm加厚铁圆管，两侧竖杆两端9公分超大支撑球。 |  |  |  |  |
| 66 | 侧挂中岛陈列架 | 4组 | 浅栗色复古实木加黑色铁艺葫芦框架，单排侧挂1200 mm×1850 mm×420mm，下面采用复古色实木加粗加厚底板，挂衣杆采用25mm加厚铁圆管，竖杆32mm加厚铁圆管，两侧竖杆两端9公分超大支撑球。 |  |  |  |  |
| 67 | 置物架 | 2组 | 浅栗色复古实木加黑色铁艺葫芦框架，800 mm×280 mm×1700mm，复古实木加厚隔板，竖杆25mm加厚铁圆管，两侧竖杆两端9公分超大支撑球。 |  |  |  |  |
| 68 | 陈列架 | 2组 | 鸟笼正挂陈列架，浅栗色复古实木加黑色铁艺葫芦框架，下部两层隔板，550 mm×450 mm×2100mm，挂杆底部到板面高1000mm，竖杆25mm加厚铁质圆管。 |  |  |  |  |
| 69 | 流水台一套 | 2套 | 浅栗色复古实木加黑色铁艺框架，高台：900 mm×480 mm×820mm；低台：750 mm×480 mm×620mm。高低台可套叠在一起。 |  |  |  |  |
| 70 | 实木衣挂 | 250个 | 高档复古实木，加宽扁钢勾，带嵌入式防滑硅胶齿，横杆带防滑胶套。（长）445 mm×（高）240 mm×（厚）12mm，胡桃色。 |  |  |  |  |
| 71 | 实木裤架 | 100个 | 高档复古实木，（长）320 mm×（高）240 mm×（厚）12mm，胡桃色。 |  |  |  |  |
| 72 | 橱窗展示人台 | 5个 | 无手，皇冠头，咖啡色三脚架。产品材质：内是玻璃钢，外是厚实麻布；尺码M码 肩宽37cm胸围83cm腰围60cm臀围85cm高度77cm。底座材质中间不锈钢，外面仿古木质。总高1100mm,木质部分高670mm,底宽430mm。 |  |  |  |  |
| 73 | 橱窗展示人台 | 5个 | 带肩白蕾丝无手女模特。带浅咖啡色三脚架，总高1100mm,木质部分高670mm,底宽430mm。肩宽400mm，胸围880mm,腰围630mm,臀围860mm。 |  |  |  |  |
| 74 | 橱窗展示人台 | 5个 | 带实木手白蕾丝女模特。。实木手臂，肩、肘、腕、指灵活多变，可做各种姿势。带浅咖啡色三脚架，总高1100mm,木质部分高670mm,底宽430mm。肩宽420mm，胸围870mm,腰围660mm,臀围870mm。 |  |  |  |  |
| 75 | 橱窗展示人台 | 5个 | 带实木手韩版男模模特，产品材质：内是玻璃钢，外是厚实麻布；男模 ：到肩膀高度(最矮135cm，最高到185cm）；超大豪华脚脚底宽度50cm；咖啡色三脚脚底宽度43cm，肩宽：40cm；胸围：96cm；腰围：86cm；臀围：96cm。 |  |  |  |  |
| 76 | 橱窗展示假人体模特 | 40个 | 女站模，全身橱窗人体模特，女站模不同姿势，玻璃钢PU烤瓷站式、假人体模特 产品性质：采用进口的玻璃钢纤维、环保树脂、滑石粉，并用无毒、不退色的高级环保面油。颜色：肤色\白\黑\黄\红\银。底座：不锈钢方座/不锈钢圆座/木底座/有机玻璃座+斜插管+z直插管 |  |  |  |  |
| 77 | 橱窗展示假人体模特 | 10个 | 女坐模，全身橱窗人体模特，女坐模不同姿势，玻璃钢PU烤瓷坐式假人体模特 产品性质：采用进口的玻璃钢纤维、环保树脂、滑石粉，用并用无毒、不退色的高级环保面油。颜色：肤色\白\黑\黄\红\银。底座：不锈钢方座/不锈钢圆座/木底座/有机玻璃座+斜插管+z直插管 |  |  |  |  |
| 78 | 橱窗展示假人体模特 | 10个 | 男站模，全身橱窗人体模特，男站模不同姿势，玻璃钢PU烤瓷坐式假人体模特 产品性质：采用进口的玻璃钢纤维、环保树脂、滑石粉，用并用无毒、不退色的高级环保面油。颜色：肤色\白\黑\黄\红\银。底座：不锈钢方座/不锈钢圆座/木底座/有机玻璃座+斜插管+z直插管。 |  |  |  |  |
| 79 | 带滚轮中岛架 | 4组 | 带滚轮复古焊接铁工艺衣架1200mm×400mm×1600mm，黑色烤漆加粗32mm铁圆管，360度万向滚轮。 |  |  |  |  |
| 80 | 半身型胸片挂板 | 1套 | - 数量1个，光板原木底座，肩宽32cm，身段高度28cm。 总高56cm，，总高68cm。衬衣假人人台/可调节半身型胸片挂板：仿古色、原木色。 - 数量2个，光板仿古底座。总高56cm，小花仿古底座1个。衬衣假人人台/可调节半身型胸片挂板：仿古色、原木色。肩宽32cm，身段高度28cm。 总高56cm，，总高68cm。 |  |  |  |  |
| 81 | 高档简约头模 | 1套 | 1、数量3个，高52cm、头围55cm、颈围27cm、底直径18cm.圆底。简约头模，假人头饰品店围巾假发展示道具可直插针发泡头模。简约现代风格，手工缝制、可插针本色棉麻包布。 2、数量3个，高46cm、头围55cm、颈围31cm、底直径10cm×14cm方底。简约头模，假人头饰品店围巾假发展示道具可直插针发泡头模。简约现代风格，手工缝制、可插针本色棉麻包布。 3、数量3个，高40cm、头围55cm、颈围28cm、底直径19cm圆底. 简约头模，假人头饰品店围巾假发展示道具可直插针发泡头模。简约现代风格，手工缝制、可插针本色棉麻包布。 |  |  |  |  |
| 82 | 挂包架 | 1套 | 1、数量2个：金属可调节高度展示架，挂包架。实木铁艺挂包架，高：54cm，底座直径18cm。 2、数量2个：金属可调节高度展示架，挂包架。实木铁艺挂包架，高：35cm。底座直径18cm。 |  |  |  |  |
| 83 | 手模架 | 1套 | 1、数量：黑色5个、白色5个，尺寸：底座采用罗马柱支撑设计。手长27cm,高13.5cm.手背宽6cm,手腕4cm，底座高9cm . 优质树脂俯手手模架 2、数量：黑色5个、白色5个，莲花手戒指架手镯架。黑色树脂，白色磨砂，垂直高度23cm,底座长11cm，手背宽7cm,手腕直径5cm。 |  |  |  |  |
| 84 | 项链展示架 | 1套 | 1、数量5个，尺寸：总高28cm,肩宽21cm，底部宽12cm,纵深12cm,土黄、灰、米白三色可选，优质绕线绳L型项链模特架。 2、数量5个，尺寸：总高22cm,肩宽21cm，底部宽12cm,纵深11.5cm,土黄、灰、米白三色可选. 3、数量5个，高25cm，宽18cm，纵深15cm,底座长9cm,宽9cm，黑绒面项链模特架 |  |  |  |  |
| 85 | 包绒三层手镯架 | 1套 | - 数量2个，黑色包绒三层手镯架、三合板材质，外包优质冰花绒。高：23.5cm*宽:31cm 圆筒直径：5cm，三层，可自行拆卸，底部约：17.5cm*32cm。 - 数量2个，灰色包绒三层手镯架、三合板材质，外包优质冰花绒。高：23.5cm*宽:31cm 圆筒直径：5cm，三层，可自行拆卸，底部约：17.5cm*32cm。 |  |  |  |  |
| 86 | 耳饰展示板 | 1套 | 数量2个，深咖啡木质边框，墨绿色绒面首饰展示框，可悬挂、桌上摆台两用， 数量2个，黑色绒面。边框宽度3cm,边框厚度2cm, 面板厚度2cm，实木内芯，高密度背板，后背支架。30cm*40cm。饰品展示专用珍珠棉、绒布。 |  |  |  |  |
| 87 | 首饰收纳盒 | 1个 | 浅胡桃木色实木带天窗6层首饰收纳盒，315mm*180mm*265mm,每层高35mm，底层高为50mm。高品质抽屉，可拉伸可拆卸，电脑激光雕花，内部木质隔断全包植绒。 |  |  |  |  |
| 88 | 可插针迷你人台 | 25个 | 三分之一人台，1：1人台缩小，做工和走线都按照1:1标准执行.亚麻包布、复古色或原木色复古色实木底座，可插针、高度可调节支架，净身高28cm-34cm,配备珠针、标线。 |  |  |  |  |
| 89 | 高档仿真带假发头模 | 1套 | - 数量5款(长直发、长卷发、中长发、梨花烫中短卷发各一款)，女孩模型假人头展示道具：玻璃钢材质，高仿真度。欧美及亚洲面容、高仿真头发。长直发、长卷发、中长发、梨花烫中短卷发；身高45cm、头围54cm；发色：黑、棕、亚麻色可选。 不同款式面容与假发女模 。 - 数量2款 （有胡子、无胡子各一款）男人模型假人头展示道具：男士头模，欧美及亚洲面容、高仿真头发。 1比1真人头围58cm.身高32cm，彩妆亚光质地 ，玻璃钢材质。不同款式面容与假发男模。 |  |  |  |  |
| 90 | 橱窗内流水展示架 | 1套 | - 数量1个，尺寸：40cm×30cm×80cm、箱包展示架、鞋靴展示架 - 数量1个，尺寸：40cm×30cm×60cm、箱包展示架、鞋靴展示架 - 数量1个，尺寸：30cm×20cm×80cm、箱包展示架、鞋靴展示架 - 数量1个，尺寸：30cm×20cm×60cm、箱包展示架、鞋靴展示架 - 数量1个，尺寸：35cm×25cm×80cm、箱包展示架、鞋靴展示架 - 数量1个，尺寸：35cm×25cm×60cm箱包展示架、鞋靴展示架 |  |  |  |  |
| 91 | 橱窗装饰模型道具 | 1套 | - 数量：2个，复古手提箱 - 数量：2个，大型黑铁艺装饰鸟笼 - 数量：2个，仿真花卉、吊灯。 |  |  |  |  |
| 92 | 色彩测试布46色 | 1套 | 女士个人色彩诊断46色布标准色布 规格：46块 48cm*35cm/块 |  |  |  |  |
| 93 | 曲直领型款式风格诊断工具 | 1套 | - 数量：4块，曲直领型 约44cm*26cm/块; - 数量：16块，款式领型 约44cm*26cm/块 ; 3、包括直曲领型各两个，八大风格款式领型各两个，结合款式诊断色布进一步确认个人款式风格类型。剪钳5个、尖嘴钳5个、圆嘴钳5个、胶锤2个、小铁锤2个、锉刀套装5个、刻刀套装5个、吸珠针一盒、打孔钳5个、四方铁打金垫板2个、不锈钢手捻钻打孔器5个、钢丝刷2个、氧气小型金属焊接枪2个、实木手镯棒5个、戒指整圆棒5个、手工U形木工锯及进口锯条2套、皮包手工制作设备与配件等 |  |  |  |  |
| 94 | 桌下柜 | 50个 | 材料：实木颗粒板，外贴皮棕栗色木纹板。板材厚度18mm ，600mm*500mm*550mm.一抽屉一拉门，底带滑轮。 |  |  |  |  |
| 95 | 双面切割垫板 | 52个 | 优质A1 双面切割垫板， 设计雕刻模型板刻度板。60mm*90cm，刀痕自动愈合，切割垫为PVC材质，品质优良，自我回复力佳，切割后不留痕跡，重复切割不受影响，不反光，不会打滑，刀片耐久度高。 |  |  |  |  |
| 96 | 项链展示架 | 4台 | 面板类型 PVA面板 面板尺65英寸 宽屏 是 屏幕比例 16:9 最佳分辨率 1920 x 1080 色数16.7M 亮度500cd/m2 对比度 2000000：1。可视角度 178°内置音箱 有 LED背光 是 接口 VGA 1个 HDMI 2个 USB 3个其它接口 Touch-USB*1规格电源 AC110～240V，50/60Hz 230W 尺寸 1504*902*85 支持壁挂 安装与调试 |  |  |  |  |
| 97 | 专业立体裁剪人台 | 30个 | 材质：PU硬泡，实心灌装 性能：可直插针 铸铁万向轮4轮 ，电镀支撑杆，脚踏板 特点：表面坚固、能有效防止小磕碰；可直插针、不容易掉针、针夹得紧。 人台高低调节范围：调节范围会有所浮动。型号：160／84A具体尺寸胸围84CM，腰围64CM，臀围89CM，肩宽37CM，背长38CM |  |  |  |  |
| 98 | 儿童半身裁剪人台 | 8个 | - 数量2个，3岁白色儿童半身带腿，可斜插针人台 - 数量2个，6岁白色儿童半身带腿，可斜插针人台 - 数量2个，9岁白色儿童半身带腿，可斜插针人台 - 数量2个，12岁白色儿童半身带腿，可斜插针人台 |  |  |  |  |
| 99 | 数码印花3D打印机 | 1台 | 服装直喷数码打印机，使用与多种面料打印，打印方式: 通过在衣服上直接喷射彩色墨水的方式打印。全智能液晶触摸试微控系统，无间断多张重复打印系统，智能全自动升降系统，红外线防撞喷头系统，全智能电脑微控感应系统 无报错系统。基本参数：打印尺寸320*420mm，打印喷头，打印色彩，打印精度5760*1440DPI，打印速度A3(1440X720 8PASS):220S，最小墨滴3.5PL，外形尺寸710mm*510mm*420mm， 额外配备两套全色备用墨水，及相关必备配件，安装与调试 。 |  |  |  |  |
| 100 | 多功能缝纫机 | 30台 | 尺寸：380*150*300mm；基本白色，上半部是蓝色；294种线迹内置金属框架结构，一步锁扣眼，速度控制器，水平旋梭，自动穿线器，自动锁扣眼，加固缝纫功能，LED灯，硬质防尘罩，液晶显示屏，7点送布，内置扩展台，可抽拉附件盒另外带配件， 安装与调试。 |  |  |  |  |
| 101 | 双针四线高速工业包缝机 | 3台 | 线迹：锁边，包缝；针距长度：0.8-4mm；针幅：2.0 3.2mm包缝宽度：2.0 3.2 4.0 4.8 针机:DC×27 针数:2针 线数：4线；布料：薄料，中厚料，厚料，电压220V，全自动节能静音环保，最大转数7000r/min机器+板架，安装与调试 。 |  |  |  |  |
| 102 | 专业挂烫机 | 2台 | 机身高:170CM，水箱容量2L，六挡调节，额定功率：2000W |  |  |  |  |
| 103 | 小型非金属材料激光雕刻机 | 1台 | 小型非金属材料激光切割机激光雕刻机，高端配置。激光头自动寻焦功能，直线导轨，3M同步带，驱动器，大扭矩同步电机，吹气阻燃系统，DSP和FPGA双核控制系统，主USB技术可脱离计算机独立运行，复杂图形切割、雕刻、打孔一次完成。工作面积300*500mm，尺寸：1020*690*1100mm，重复定位精度：+-0.1mm,激光功率：80W，总功率：500W，雕刻精度：1500mm/s，切割速度：500mm/s，激光冷却方式：循环强制水冷，分辨率：4500dpi，激光类型：C02封离式玻璃激光器，波长：10.64um,升降平台：0-300mm，红光定位，接口标准：USB2.0， 支持软件：CAD/CorewDraw直接输出。 装配：旋转平台、冷水机及相关配件，含安装与调试 。 |  |  |  |  |
| 104 | 小方头绷缝机 | 1台 | 直驱绷缝机;适用厚度：薄 中 厚料，电动三针五线单头机半自动化工业用，外形尺寸：600*390*630cm电机台板，需安装。 |  |  |  |  |
| 105 | 剪刀 | 2个 | 布料皮革鞋帽地毯裁剪刀 电压110-220V，频率50HZ,频率250W直径100mm |  |  |  |  |
| 106 | 蒸汽熨斗 | 10个 | 工业用吊瓶式蒸汽熨斗 电热底板尺寸210*120cm调温范围50-200度，功率1200W |  |  |  |  |
| 107 | 工业缝纫机厚料综合送料平缝机 | 1台 | 是单针，锁缝，三同步，配大的垂直旋锁。立式大旋锁的容量比标准的大60%，适合各种厚料材料，有多种辅助功能，安装与调试 。 |  |  |  |  |
| 108 | 工业缝纫机高速直驱电脑一体平缝机 | 10台 | 中厚面料，最大缝制针距：4mm 压脚抬升量：手动5.5mm膝动13mm 使用针DB×1(＃14)外形尺寸（长*宽*高）：803×278×459（mm）配原厂机架台板，安装与调试 。 |  |  |  |  |
| 109 | 工业缝纫机电子平头锁眼机 | 1台 | 最高缝纫速度4,000sti/min 针摆驱动方式：脉冲马达驱动 送布驱动方式：脉冲马达方式 抬压脚驱动方式：脉冲马达驱动 抬压脚高度：最大13mm 切刀驱动方式：双向电磁铁驱动 下夹线装置：标准配置 锁芯压脚装置：标准配置 标准缝纫图案：≥21种 储存图案数：≤50种 最大针数／1个程序：999针 数据储存方式：SD卡 |  |  |  |  |
| 110 | 服装虚拟三维仿真动态系统 | 一套 | 5个站点 PGM V11 服装打版三维试衣企业版（开放自动裁床，三维到二维及STP接口） 1.三维试衣软件开放自动裁床，三维到二维样板剥离系统和STP样板导入系统接口。 2.可以直接读取PGM/PDS/DSN/CUS等纸样文件。 3.带二维制版，三维试衣，三维到二维样板剥离和MTM量身定制教学版，并且四部分完全在同一个操作界面。 4.软件不仅在服装行业领域中还有包袋、家居、汽车等内饰件的产品开发中都能进行虚拟试样。 5. 三维试衣和二维制版软件为同一品牌，并完全在同一窗口操作界面，强大的二维制版功能，可以实现二维完全制版功能，直接制作服装样板并带放码功能，行走模拟工具，可以对样版进行模拟缝合，在样版对应部位打上对位牙口，提供多样性的放码。测量工具，同时可以输入曲线长度来直接修改曲线形状。独有放码树功能，带成本核算模块，并可以将样版信息和样版形状直接产生Excel表格。 6..动态人体压力测试系统， 服装穿在模特身上，可以手臂抬起，手臂弯曲，弯腰，转腰，蹲下，分腿跨立，实时显示出人体运动中不同的压力，及静态压力值可以随鼠标光标移动实时显示数值出来。 7.可对接转换KES和FAST测试仪器数据，提供专门的Fabric Editer软件模块，用于输入KES和FAST的测量数据，与三维试衣软件中的面料物理性能参数对接。充分体现面料真实质感。可设定衣料参数：弯曲 伸展，剪切 收缩 重量 清晰度 摩擦 厚度 。 8、三维服饰配件，提供了三维服饰配件，如：纽扣、拉链、绳扣、拉袢等，都是三维的立体模型 9.拍照模块 模特可以自动360旋转，并且高精度照相功能从不同角度拍摄三维效果照片，或者一次性拍下统一姿态下前后左右四个角度的照片的拍照模块。 10.可T台走秀 展示服装效果的三维试衣动态模特。 11.模特包括女人、男人、女孩、男孩和婴孩模特，尺寸全部都完全可以根据实际自定义。有7大档,每档30个部位50多个数据点人体尺寸调整功能，23组人体关键部位尺寸调节，15组人体参数设定，女性，最多有125处选项可以调节，男性，最多有62处选项可以调节。 变体包含：腹部、身体厚度、肌肉清晰度、乳杯形状、乳杯挤压，乳杯挺度，臀部凸起度、臀部高低，臀部变形，变平胯部，胸部形状，臀宽，前大腿曲度，前后腰节长等 姿势模块控制制模特姿势的范畴，显示鞋跟高度、手臂姿势，肘弯度，脊椎姿势，手臂位置及一些特别的姿势 高度模块包括颈椎点高，乳点距肩颈，臀位高、膝位高、胸位高等等 12. 能够兼容几乎市面上常用的如PRO/E、3D max ， rhino， maya ，sketchup等所有三维建模软件，可以与犀牛等三维建模软件无缝连接，直接拖入三维模型。 13. 兼容的三维文件格式包括：MOD/ CLT/ MODML/ WRL/ STL/ DXF/ ORD/ BVH/ IGS/ IGES/ CAT/ ALV/ 3DM/ OBJ/ 3DS/ FBX/ DAE/ 等等。 14.三种模拟缝合方式，缝合常数250，缝合阻尼0.15，接触容差0.2，并可设定地心引力默认值-9.81 归还系数1.02，碰撞公差0.2 世界阻尼 5。 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数和响应内容。投标人需根据招标文件的项目要求、技术参数提供所投产品及服务的实际技术参数和响应内容，不得完全粘贴复制“项目要求、技术参数及产品资质要求”的内容。因投标人未明确所投产品技术参数、响应内容的，评标委员会有权认定其未响应招标文件要求；

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注；

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“资质证明资料”一栏如招标要求提供的，须填写“见投标文件第  页、第  行”字样，标注出在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

对于分公司参与项目的说明：银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构或分公司参与项目的，需提供有总公司出具的分公司资质授权证明材料（如分公司营业执照等）。分公司委派具体人参与投标时需有分公司负责人的授权委托书，并明确相关权限。分公司参与投标的，分公司负责人的授权委托书视同法定代表人授权委托书。

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与价格明细表表中的“报价合计”保持一致。

14.3投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.4投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.5项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3未按要求加盖投标人公章的采购代理机构有权认定其投标无效。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。在计算投标人得分时，投标人的最终得分按四舍五入的方式保留小数点后二位。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。（如技术、服务协议等）

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日