鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市卫计委公共卫生中心后勤中心消杀设备及备品备件采购项目

招标编号：AGJCG2017G029

计划编号：ASZC20170700067

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市卫生和计划生育委员会委托，对“鞍山市卫计委公共卫生中心后勤中心消杀设备及备品备件招标项目”（招标编号：AGJCG2017G029）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 消毒灭菌设备及器具 | 1批 | 2210000 |

内容说明：

1.本项目招标内容分为1个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每包报价均不能超过各包的采购最高限价，否则其投标无效；

3.报价包括人工费、材料费、机械费、保护性拆扒、措施费、管理费、利润、税金、风险、供货及运输、安装调试、技术培训等完成项目必须发生的全部费用。

二、合格投标人的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.生产或经营范围符合国家相关规定和本次采购项目的需求；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修、服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库管理部门：鞍山市财政局政府采购监督管理处

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须向招标方单独提供入库登记证明，入库登记证明无需装订在投标文件中。（投标人可在办理入库所在省或市级政府采购网站通过“供应商注册查询”功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 四、鞍山市公共资源供应商信息录入：请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/register.jspx。

- 网上录入咨询电话（信息部）：0412-5555983

- 资质审核咨询电话（业务处）：0412-5555796

五、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山政府采购网（http://218.25.216.179）、鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站（www.asggzyjy.cn）等财政部门指定媒体下载采购文件。

六、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

七、报名方式：本项目在公告期内不设报名环节，投标人在递交投标文件时现场报名。

八、投标供应商的计算：本项目中投标产品（在《项目要求及投标响应表（二）》中用“▲”标记的产品）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

九、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

十、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2017年 9　月 1　日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222开标室（第五开标室），届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十一、投标文件的递交：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

投标人投标时需提供：

1.政府采购供应商库入库证明；

2.由交易中心开据投标保证金收款收据；

3.法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

4.按照招标文件规定密封的投标文件（开标一览表、正本、副本）；

5.招标文件要求提供的其它材料（如资质原件、样品等）。

投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

1.未办理政府采购供应商库入库手续或未通过审核的；

2.未按规定提交投标保证金的；

3.未在投标时单独提供法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书的；

4.未按招标文件要求提交的其它材料。

十二、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，对采购人提出的质疑由采购人负责答复，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十三、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市卫生和计划生育委员会

联系人：杨廷毅

联系电话：0412- 5531251

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

采购项目咨询电话：0412-5586815   0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一七年　八　月　十　日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为卫计委公共卫生中心后勤中心消杀设备及备品备件采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） |
|  |  | 01 | 2210000 | 44000 |  |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式（现金方式递交无效）在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）并提供所投项目名称、项目编号、包号、开户行、开户帐号、交易中心出具的《收款收据》编号等信息。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅保证金收缴窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金咨询电话：0412-5589021 5589033 5589051 |  |  |  |  |  |
| 6 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5（或更多单数）人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 9 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 |  | 复印件（应确保复印清晰） |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 提供复印件（应确保复印清晰） |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-6 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 投标产品价格明细表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 项目要求及投标响应表（一）（二） |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 样品 | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  |  | 3-5 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-6 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件或打印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.4项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：        年        月       日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 消毒灭菌设备及器具 | 2210000 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “投标产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：               年      月      日

格式7

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.中标供应商需在宣布中标结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：               年      月      日

格式8

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包 - 产品名称：卫计委公共卫生中心后勤中心消杀设备及备品备件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | 交货/交付时间：合同签订后（15）日内。 |  |  |
| 2 | 交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | 付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | 验收： 按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |  |
| 5 | 质量保证期： 按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 |  |  |
| 6 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 7 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（ 2 ）小时内响应；（ 12 ）小时内到达 |  |  |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： 免费现场培训。 |  |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

主要采购内容: 卫计委公共卫生中心后勤中心消杀设备及备品备件

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲医用普通全自动工业洗衣机（蒸汽加热） | 2台 | 1、全自动工业洗衣机（干态）布草额定负载≥100kg 2、滚筒容积：≥1000L 3、转速：变频可调 4、供电电源：380V/50Hz 5、电机功率：≥7.4kW 6、脱水因子：≥300G高脱水率，高脱转速≥680rpm，含水率≤70% 7、噪声：≤80 dB 8、供水压力：0.2-0.3Mpa 9、蒸汽压力：0.4-0.6Mpa 10、重量（kg）：≥3100 11、采用进口变频器调速电机驱动，双向转动，电机为全封闭风冷设计。洗衣速度、均布速度、脱水速度无级变速，并可在变频器上另行设置调节，能适应各种织物的洗涤，皮带传动，配有电机过载保护装置及自动平衡控制。具有点动取衣功能。 12、下悬浮弹簧避震结构，可调节弹簧减震机构（4个承载弹簧可分别调节高度），超低振动系统，洗衣机减震系统设计。无需任何基础。有体外注油系统。5隔仓全自动加料系统。 13、大口径全不锈钢深入式装衣门，有效防止夹扯布草。门封需采用最先进的圆口对接，耐酸、耐碱、耐高温，密封性好。 14、具有高速脱水安全控制，当洗衣缸体高速甩干不平衡时自动停止并报警通知。安全门锁和控制连动装置，具有保护功能（设备运转时洗衣缸门无法打开）。 15、自动控制水温，0-99℃任选。高低水位自动控制，当水位高于设置时不能脱水，并报警保护。 16、电脑自动控制系统为液晶汉显。 17、主轴轴承、皮带、主轴密封需要进口品牌并注明品牌名称。 18、商务要求： （1）市场成熟度：所投产品在国内的三甲医院用户不少于10家； （2）所投产品电气强度、噪声、含水率、震动速度、加温时间等主要参数符合QB/T2323-2004<<工业洗衣机>>标准规定的要求。 投标时需提供： - 按第11项要求需提供变频器照片、品牌名称； - 按第12项要求需提供洗衣机减震系统实物照片； 3． 按第16项要求需提供设备控制系统照片； 4． 按18（1）项要求需提供医院三甲证明，用户名单及联系人姓名电话并加盖制造厂商公章； 5．按18（2）项要求需提供有效期内国家轻工业服装洗涤机械类质量监督检测机构出具的检测报告复印件加盖制造厂商公章； 6．提供省级质量技术监督局颁发的《采用国际标准产品标志证书》复印件并加盖厂商公章； 7．提供生产厂家授权书原件及售后服务承诺书原件（承诺书需体现售后服务要求内容）并加盖制造厂商公章。 - 特别要求：1、负责与设备链接的PVC水管现场测量安装，2、负责安全压力阀检测、气泵安装调试管道衔接,负责蒸汽管道设备到室内接口管道及其各种配件安装 |  |  |  |  |
| 02 | ▲医用高效节能倾斜全自动工业洗衣机（蒸汽加热） | 3台 | 1、全自动工业洗衣机（干态）布草额定负载≥100kg 2、滚筒容积：≥1000L 3、转速：变频可调 4、供电电源：380V/50Hz 5、电机功率：≥10kW 6、脱水因子：≥350G高脱水率，高脱转速≥720rpm，含水率≤55% 7、噪声：≤80 dB 8、供水压力：0.2-0.3Mpa 9、蒸汽压力：0.4-0.6Mpa 10、重量（kg）：≥3350； 11、采用进口品牌变频调速电机驱动，双向转动，电机为全封闭风冷设计。洗衣速度、均布速度、脱水速度无级变速，并可在变频器上另行设置调节，能适应各种织物的洗涤，皮带传动，配有电机过载保护装置及自动平衡控制。具有点动取衣功能。 12、下悬浮结构，气囊减震机构，超低振动系统。无需任何基础。有体外注油系统。5隔仓全自动加料系统。 13、电脑控制器，方便操作。 14、大口径全不锈钢深入式装衣门，有效防止夹扯布草。门封需采用最先进的圆口对接，耐酸、耐碱、耐高温，密封性好。 15、具有高速脱水安全控制，当洗衣缸体高速甩干不平衡时自动停止并报警通知。安全门锁和控制连动装置，具有保护功能（设备运转时洗衣缸门无法打开）。 16、自动控制水温，0-99℃任选。高低水位自动控制，当水位高于设置时不能脱水，并报警保护。排水方式为双排水结构。 17、电脑自动控制系统为液晶汉显。 18、前倾出料，气囊抬升。 19、主轴轴承、皮带、主轴密封需要进口品牌并注明品牌名称。 20、商务要求： （1）市场成熟度：所投产品在国内的三甲医院用户不少于10家； （2）所投产品电气强度、噪声、含水率、震动速度、加温时间等主要参数符合QB/T2323-2004<<工业洗衣机>>标准规定的要求； 投标时需提供： 1．按第13项要求需提供电脑控制器实物照片； 2．按20（1）项要求需提供医院三甲证明，用户名单及联系人姓名电话并加盖制造厂商公章； 3．提供省级质量技术监督局颁发的《采用国际标准产品标志证书》复印件并加盖制造厂商公章； 4．按20（2）项要求需提供有效期内国家轻工业服装洗涤机械类质量监督检测机构出具的检测报告复印件加盖制造厂商公章； 5．下悬浮结构、气囊减震机构、倾斜式洗衣机，投标时需提供洗衣机气囊抬升时照片并加盖制造厂商公章； 6． 提供生产厂家授权书原件及售后服务承诺书原件（承诺书需体现售后服务要求内容）并加盖制造厂商公章。 - 特别要求：1、负责与设备链接的PVC水管现场测量安装，2、负责蒸汽管道设备到室内接口管道及其各种配件安装。3、负责安全压力阀检测、气泵安装调试管道链接。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲医用双门全自动隔离式洗衣机 （蒸汽加热）+隔断 | 2台 | - 额定容量（kg/车）：85-100kg - 洗衣缸容积：≥1000L - 电机功率：≥7.4Kw - 洗衣机时转速：30r/min±10% - 均布时转速：60r/min±10% - 中速脱水转速：≥340r/min - 高速脱水转速：≥650r/min - 电加热功率：≥60Kw - 冷、热水管道通径及接头：40（G112"）mm - 压缩空气气管通径：8mm - 压缩空气气压：0.5-0.6MPa - 每车耗水量（约）：1800kg ±10% - 每车耗电量（约）：68.5KWh±10% - 压缩空气流量：≥0.36m3/min 15、整机重量：≥2950kg 投标时需提供： 1．提供生产厂家授权书原件及售后服务承诺书原件（承诺书需体现售后服务要求内容）并加盖制造厂商公章。 - 特别要求：1、负责与设备链接的PVC水管现场测量安装，2、负责蒸汽管道设备到室内接口管道及其各种配件安装。3、负责安全压力阀检测、气泵安装调试管道链接。4、负责制作安装白钢和钢化玻璃设备隔离隔断，提前按现场实际要求测量，隔断参数：整体长7.8米，高4.5-4.8米，隔断立柱5——6个，隔断立柱和横梁为45*75方钢，外包0.6厚白钢板，上面二个1.4米宽*7.5米长，8mm厚钢化玻璃窗口隔断，下面2米高隔断采用8mm厚钢化玻璃窗口隔断和/或其它防腐蚀防锈隔断材料，由招标方现场确定。与设备衔接处用防腐蚀软连接将隔断与设备连接封闭。每个立柱方钢底脚与地面固定用20mm厚钢板，每个立柱两侧面5个点与墙面用10mm厚钢板固定，隔断上面横梁用钢质拉筋2—4根固定。 |  |  |  |  |
| 04 | ▲医用烘干机 （蒸汽加热） | 4台 | 1、自动干衣机布草额定干衣容量≥100kg 2、滚筒容积：≥2000L 3、供电电源：380V/50Hz 4、驱动电机功率：≥2.2kW 5、风机功率：≥3kW 6、蒸汽压力：0.4-0.6Mpa 7、能耗比：1.35±10%，蒸汽耗量：95kg±10% 8、重量：≥1500kg 9、全电脑控制可精确设定烘干时间和烘干温度，自动显示温度； 电脑控制器采用轻触式按键设计，操作灵活可靠。 10、具备单向旋转和双向旋转转换功能。 11、采用大规格加热器，热交换快，热能利用高；升温快，干衣时间短。 12、采用超大直径装载门，装卸衣物方便。安全联锁装置确保装衣门打开状态下机器无法启动。 13、毛绒收集器采用抽拉结构，拉出即可清洁；大面积通孔率确保风道的畅通，大直径风叶，不容易堵塞毛绒。 14、自带疏水器，具有热能回收二次利用系统。 - 15、采用二级三角带减速传动。 - 16、商务要求： - （1）市场成熟度：所投产品在国内的三甲医院用户不少于10家； - （2）所投产品为节能、低耗、高效烘干产品。 投标时需提供： - 1．按第14项要求需提供疏水器及热能回收二次利用系统照片； 2．按16（1）项要求需提供医院三甲证明，用户名单及联系人姓名电话并加盖制造厂商公章； - 3．提供省级质量技术监督局颁发的《采用国际标准产品标志证书》复印件并加盖制造厂商公章； - 4．按16（2）项要求需提供有效期内国家轻工业服装洗涤机械类质量监督检测机构出具的检测报告复印件加盖制造厂商公章； - 5．提供生产厂家授权书原件及售后服务承诺书原件（承诺书需体现售后服务要求内容）并加盖制造厂商公章。 - 特别要求：1、负责与设备链接的PVC水管现场测量安装，2、负责蒸汽管道设备到室内接口管道及其各种配件安装。负责安全压力阀检测、气泵安装调试管道链接。 |  |  |  |  |
| 05 | ▲医用熨烫平机（蒸汽加热） | 2台 | 1、最大熨平宽度：3.0m 2、辊筒数量：3只 3、供电电源：380V/50Hz 4、驱动电机功率：≥2.2kW 5、蒸汽压力：0.4-0.6Mpa 6、重量：≥3760kg 7、蒸汽加热。安装安全阀。 8、辊筒采用优质不锈钢制成，直径800mm，壁厚4mm。 9、工作台面设有安全保护装置。 10、具有传动带自动涨紧装置。 11、采用进口品牌变频器变频调速；配备有电机过载保护、紧急停止制动等安全保护装置。 12、每个大滚筒采用独立的专用疏水器。 13、采用不锈钢材料专用隔布套。 14、采用减速机链轮传动。 15、主滚筒轴承采用可伸缩装置安装。 16、主滚筒表面需经过磨砂处理，以达到更理想熨平效果。 17、组合式结构，方便拆卸、升级滚筒数量。 18、商务要求： （1）市场成熟度：所投产品在国内的三甲医院用户不少于10家； （2）负责安全阀的鉴定和特种设备使用证办理等。 投标时需提供： 1．按第7项要求需提供设备中安全阀照片； 2．按第10项要求需提供设备中涨紧装置照片； 3．按第11项要求提供紧急停止制动等安全保护装置照片。 4．按第12项要求需提供专用疏水器照片； 5．按第16项要求需提供磨砂处理照片； 6．按18（1）项要求需提供医院三甲证明，用户名单及联系人姓名电话并加盖制造厂商公章； 7．提供省级质量技术监督局颁发的《采用国际标准产品标志证书》复印件并加盖制造厂商公章； 8．提供有效期内国家轻工业服装洗涤机械类质量监督检测机构出具的检测报告复印件加盖制造厂商公章； 9．提供生产厂家授权书原件及售后服务承诺书原件（承诺书需体现售后服务要求内容）并加盖制造厂商公章。 - 特别要求：1、负责与设备链接的PVC水管现场测量安装，2、负责蒸汽管道设备到室内接口管道及其各种配件安装。3、负责安全压力阀检测、气泵安装调试管道链接。 |  |  |  |  |
| 06 | ▲医用移动式空气消毒机 | 2台 | 1、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00% 2、消毒方式：物理方式协同紫外线进行消毒 3、输入功率：220W±10% 4、电源电压：~220V±22V 50Hz±1 Hz 5、熔断器：2.5A（φ5*20） 6、循环风量：≥1000m³/h 7、机内紫外线辐射强度（μm/cm2）≥10000 8、机外紫外线泄漏（μm/cm2）≤1 9、紫外线灯管数量：6支 10、紫外线灯管寿命（h）≥5000 11、负氧离子发生器：3*106个/cm3 12、噪声（dB）：≤50 13、工作环境中臭氧残留量≤0.1mg/m³ 14、正常运行环境温度：5~40℃ 15、正常运行环境湿度：≤90% 16、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作 17、最大消毒面积：≧100m³ 18、适用空间的消毒时间：2~3h 19、安装方式：落地式 20、程控数量：2组 投标时需提供： - 1．提供生产厂家授权书原件及售后服务承诺书原件（承诺书需体现售后服务要求内容）并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 07 | ▲医用挂式空气消毒机 | 2台 | 1、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%。 2、消毒方式：采用循环紫外线消毒原理，并结合过滤、负氧离子净化空气，主要消毒因子为紫外线，过滤器为可拆换的高分子防静电过滤海绵 3、温度范围：5~40℃ 4、湿度：≤ 90% 5、电源：～ 220V±22V 50Hz±1Hz 6、适用范围（m³）：≥100 7、循环风量（m³/h）：≥1000 8、最大输入功率（W）：≥190 9、熔断器：F1.6AL250V 10、机内紫外线辐射强度（μm/cm2）≥10000 11、机外紫外线泄漏（μm/cm2）≤1 12、紫外线灯管寿命（h）≥5000 13、噪声（dB）：≤50 14、工作环境中臭氧残留量≤0.1mg/m³ 15、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作 16、适用空间的消毒时间：≥2h 17、安装方式：消毒机离地2~2.5m安装 18、程控数量：5组 投标时需提供： - 1．提供生产厂家授权书原件及售后服务承诺书原件（承诺书需体现售后服务要求内容）并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 08 | 医用水处理机 | 1台 | 一、工作条件 1、进水水源：市政自来水（TDS≤400ppm，进水压力：1.0-5.0kg/cm2，水温5-45℃） 2、工作电源：单相220VAC，三相380VAC，电源频率：50Hz 二、主要技术参数 1、制水量≥500L/h； 2、产水水质：符合《中华人民共和国医院消毒供应中心WS310.1/2/3-2009》对纯水、软水的要求；一级反渗透的去除率≥99%，内毒素、细菌去除率≥99.9%；RO纯水：在线监测电导率≤ 15μs/cm，微颗粒＜1个/ml；出水水质符合NCCLS，ASTM要求； 3、尺寸：占地≤5平米 4、配备恒压供水输送系统； 5、反渗透膜原件为进口品牌，关键部件采用不锈钢管件连接。 6、选配可远距离显示RS422接口，可与计算机或专用打印机相联，记录水质数据资料； 7、具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命。 8、具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”，方便用户自动清洗纯水器。 三 、功能特点 1、运行方式：采用液位连锁方式进行自动控制，一切动作均在预设下自动进行，具备全自动功能（自动制水、自动冲洗、源水缺水/水箱满水/操作压力高自动停机）； 2、具备自动产水与纯水制备待机功能，自动开机与关机； 3、反渗透主机具有RO膜防垢程序设计功能，开机、关机自动冲洗RO膜和自动脉冲冲洗RO膜； 4、设备适应性强，可以市面通用的清洗、消毒、灭菌设备配套对接； 5、运行状态及参数在线实时显示，包括：压力、电导、流量等； 6、具有操作系统的故障识别和电压安全及过载保护功能；停电自动复位安全报警系统；自动保护和报警功能；局部出现问题，系统自动停机等； 7、执行机构的设计采用标准化、通用化、系统化零部件，便于拆装、更换、清洗零件； 8、系统结构布置紧凑，占地面积小，有效节约空间； 9、预处理系统具备自动冲洗及再生运行； 10、系统能耗低，耗材寿命长，制水成本低廉，有效节约能源； 11、系统运行可靠，供水管路封闭，出水水质稳定； - 12、系统选用低压高脱盐率的膜元件，具有完备的节电、节水功能。 - 特别要求：1、负责与设备链接的PVC水管现场测量安装，2、负责管道设备到室内接口管道及其各种配件安装。 |  |  |  |  |
| 09 | ▲医用自动清洗机+隔断 | 1台 | 1、采用先进超声波发生器，可与超声波设备完美匹配； 2、电脑程序，贴近实际使用情况，全自动控制进、排水，可独立控制工作结束是否排水，充分节省多酶清洗剂； 3、专用排水泵，可快速排干清洗槽内液体； 4、加长清洗槽，可以洗任意腔镜。 5、超声发生器换能器采用优质进口配件制造；设备槽体及外壳均采用优质SUS304不锈钢； 6、全电脑控制系统，全程液晶显示控制时间、温度等； 7、进口加热管，分组多道式能量输出系统，加热快，性能稳定； 8、超声工作时间1-99min任意可调； 9、高水位保护，如水位升高超过高水位警戒线可以自动排水；低水位保护，缺水自动停止工作。 10、清洗速度快，提高医护人员工作效率，不需人手接触污染器械，且对器械表面无损伤。 11、用途 对精密的手术器械等进行超声波清洗，并具有加热功能 12、超声波功率： ≥1200W 13、超声波频率： ≥40KHz 14、清洗槽容积： ≥86升 15、清洗槽体材质： SUS304不锈钢 16、控制方式： 微电脑控制时间和温度，液晶显示过程参数、参数可以自由设定 17、开门方式： 根据用方要求配置，手动开门 18、进水、排液方式 具有电控进水、排液功能 19、标准配置：主机1个；清洗篮筐1只；进水管1跟；排水管1跟（可直接安装在设备上）。 投标时需提供： 1．提供生产厂家授权书原件及售后服务承诺书原件（承诺书需体现售后服务要求内容）并加盖制造厂商公章。 - 特别要求：白钢和钢化玻璃设备隔离隔断，提前按现场实际要求测量，隔断参数：整体长7.8米，高4.5-4.8米，隔断立柱5——6个，隔断立柱和横梁为45*75方钢，外包0.6厚白钢板，上面二个1.4米宽*7.5米长，8mm厚钢化玻璃窗口隔断，下面2米高隔断采用8mm厚钢化玻璃窗口隔断和或其它防腐蚀防锈隔断材料由招标方根据现场情况确定。与设备衔接处用防腐蚀软连接将隔断与设备连接封闭。每个立柱方钢底脚与地面固定用20mm厚钢板，每个立柱两侧面5个点与墙面用10mm厚钢板固定，隔断上面横梁用钢质拉筋2—4根固定。 |  |  |  |  |
| 10 | 医用空气压缩机（气泵） | 10台 | 静音无油空气压缩机。功率：≧550W ；电压：220V；电流：2.8A；频率：50Hz; 绝缘等级：B级；转速：1400r/min；气缸容积：9L；容积流量：40L/min；工作压力：0.8MPa；重量：14Kg±10%；外形尺寸48*19*49cm±10%。 |  |  |  |  |
| 11 | 医用熨台+熨斗+蒸汽发生器 | 2套 | 1、真空抽湿设计，采用高密度海绵，弹性好，不易变形。 2、台面网采用不锈钢网，提高耐用性。 3、内外表面喷涂处理独特，防锈抗性能强。 4、功率：≥ 550(w) 5、电源（V/Hz）： 220/50 6、尺寸：占地≤2平方米 - 特别要求：1、负责与设备链接的PVC水管现场测量安装，2、负责蒸汽管道设备到室内接口管道及其各种配件安装。3、负责安全压力阀检测鉴定、气泵安装调试管道链接。 |  |  |  |  |
| 12 | ▲医用脉动真空蒸汽灭菌器+隔断 | 1台 | 1、用途：为医疗、制药等单位提供医用液体、手术器械、敷料织物、橡胶等灭菌，对耐热、耐湿物品的灭菌处理； 2、密封门：带有压力安全联锁装置、双门互锁，以保证有菌区与无菌区的有效隔离。电机带轮通过同步带驱动门板上下移动，全过程自动完成、气压密封； 3、门密封圈：圆形或方形密封胶圈，门胶条安装在大门的门槽内； 4、设计压力：设计压力≥0.32Mpa，内壳SUS304材质厚度≥8mm； 5、容积：≥1200L； 6、安全阀开启压力：安全阀开启压力≥0.28MPa； 7、灭菌器主体寿命及材质：主体设计≥20000次灭菌循环。主体结构模型为矩形环形加强筋结构，内壳及门板均为SUS304不锈钢； 8、主控制系统：PLC控制并配有彩色触摸屏人机操作界面，灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定，可以通过增配电脑实现远程监控。在卸载侧装置文本屏，方便用户及时了解设备运行状态和设备报警信息。夹层压力控制采用模拟量压力变送器智能控制； 9、控制功能：控制系统配备有一套完整的自测及校正程序，可以实现不同海拔高度下、不同地区的压力、温度等参数的校正；还具有多级控制保护、帮助功能； 10、记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示，可配监控电脑，程序运行中参数可以永久保存在电脑中，并配有打印机打印工作过程参数和曲线； 11、程序选择：设备具有织物、器械、BD、液体、泄露测试、自定义一和自定义二程序等基本程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护。具有PCD、快速、橡胶、重负载等特殊程序； 12、内室疏水装置：程序控制，自动疏水； 13、设备保温要求：灭菌器主体有良好保温措施，保温层厚度≥60mm，其表层温度不得高于55℃； 14、气动阀门：原厂原装黄铜角座式气动阀保障设备正常运行； 15、抽空装置：双极分体式水环真空泵，皮带传送。 16、管路系统：卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理； 17、安装方式：设备可单侧靠墙安装节约空间，满足可单侧预留维修空间需要。 投标时需提供： 1．按第3项要求需提供门胶条安装图片； 2．按第4项要求需提供医疗器械注册证复印件并加盖制造厂商公章； 3．按第15项要求需提供双极分体式水环真空泵照片； 4．提供生产厂家授权书原件及售后服务承诺书原件（承诺书需体现售后服务要求内容）并加盖制造厂商公章。 特别要求：1、负责与设备链接的PVC水管现场测量安装，2、负责蒸汽管道设备到室内接口管道及其各种配件安装。3、负责安全压力阀检测、气泵安装调试管道链接。4、负责安全阀的鉴定和特种设备使用证办理等。5、负责制作安装白钢和钢化玻璃设备隔离隔断，提前按现场实际要求测量，隔断参数：整体长10.00米，高4.5-4.8米，隔断立柱5——6个，隔断立柱和横梁为45*75方钢，外包0.6厚白钢板，上面二个1.4米宽*7.5米长，8mm厚钢化玻璃窗口隔断，下面2米高隔断采用8mm厚钢化玻璃窗口隔断和或其它防腐蚀防锈隔断材料，由招标方现场确定。与设备衔接处用防腐蚀软连接将隔断与设备连接封闭。每个立柱方钢底脚与地面固定用20mm厚钢板，每个立柱两侧面5个点与墙面用10mm厚钢板固定，隔断上面横梁用钢质拉筋2—4根固定。 |  |  |  |  |
| 13 | 医用电动缝纫机 | 2台 | 工作电源：220±5V 50Hz 10A 输入功率：2500W±10% 输出功率：20KH 运行速度：0-25m/min 有效幅宽：0-65mm 电脑智能型超声波发生器，底模同步旋转功能，双路电机调速系统 |  |  |  |  |
| 14 | 医用清洗水槽+气枪、水枪、气泵等配套设施 | 2套 | - 材质:304不锈钢, 板厚度1.2mm, 立柱38白钢圆管，厚度1.2mm, - 大槽一个：长4.5米*宽0.7米*高1.2米（水槽高0.8米、靠背高0.4米、靠背厚0.2米），分六个槽：1米一个槽、余5个槽均分，槽深0.4米、宽0.5米。每个水槽底面带排水活塞，有排水管连接。 配套设施：含冷热水管道和长颈混水水龙头6个，医用气枪1把，医用水枪1把。其中1米槽安装气枪、水枪和长颈混水水龙头，余5个槽均安装长颈混水水龙头。 静音气泵1台，参数：见后。 - 小槽一个：长3.5米*宽0.7米*高1.2米，（水槽高0.8米、靠背高0.4米、靠背厚0.2米,分5个槽：5均分水槽，槽深0.4米、宽0.5米。每个水槽底面带排水活塞，有排水管连接。 配套设施：含冷热水管道和长颈混水水龙头5个，医用气枪1把，医用水枪1把。其中1个槽安装气枪、水枪和长颈混水水龙头，余4个槽均安装长颈混水水龙头。 静音气泵1台： 1、空压机，参数： 2、额定工作电压220v 3、输出功率/转连550W/1400r/min 4、启动压力0.45mpa(0.1-0.8mpa) 5、停机压力0.75mpa 6、最大工作压力1mpa 7、额定排气量≥55L/min(0.4mpa时) 8、储气罐容积25L 9、噪音≤58Db(A) 特别要求：1、负责与设备链接的PVC水管现场测量安装，2、负责蒸汽冷热水管道联结，设备到室内接口管道及其各种配件安装。3、负责安全压力阀检测、气泵安装调试管道链接。 |  |  |  |  |
| 15 | 医用白钢平板推车 | 8辆 | 材质:201不锈钢。把手高0.9米,为直径38圆钢， 把手和底座两侧有斜拉加固,底座长1米, 宽0.8米,底座距地面轮高，4个直径7寸脚轮，两个万向，两个定向 ,底座白钢方管框架，有4道拉筋，底座上面包白钢板，底座钢板厚度1.2mm,底座钢板下加衬板， 余按现场要求制作. |  |  |  |  |
| 16 | 医用白钢桶 | 30个 | 材质:304不锈钢,高0.7米×长0.8米×宽0.6米， 两侧手抬，中间和底侧面白钢板加固拉带。底座钢板厚度1.2mm,有白钢盖15个,加厚帆布套盖15个.余按现场要求制作. |  |  |  |  |
| 17 | 医用白钢工作台(双层大号) | 6个 | 材质:201不锈钢,台面钢板厚度1.2mm,按现场要求制作. 六个立柱,双层面均有四条10*40白钢框和4根方管拉筋，底脚四根方管拉筋，下层距地面10cm，高0.8米×长2.3米×宽1.1米，台面层板厚度1.2mm,二台面钢板下有20mm厚衬板，脚杆38*25方管，厚度1.2mm。 |  |  |  |  |
| 18 | 医用白钢工作台(双层小号) | 16个 | 材质:201不锈钢,按现场要求制作. 六个立柱,双层面均有四条38*25白钢框和4根方管拉筋，底脚四根方管拉筋，下层距地面10cm，高0.8米×长2米×宽1米，台面钢板厚度1.2mm,层板厚度1.2mm,二台面钢板下有20mm厚衬板，脚杆38*25方管，厚度1.2mm。 |  |  |  |  |
| 19 | 医用白钢箱式推车（四边缘把手） | 8辆 | 材质:304不锈钢, 层板厚度1.2mm,箱体长1200cm，宽900cm，高700cm， 四边缘把手白钢32圆管壁厚0.7mm，把手到箱体距离15cm，底面和四侧面均有4-6根25*38*1.2厚白钢方管拉筋，两侧边四根32白钢圆管拉筋，2个直径5寸脚轮，2个直径10寸脚轮.余 按现场要求制作。 |  |  |  |  |
| 20 | 医用白钢收集排气罩（带管道） | 2套 | 材质:304不锈钢, 板厚度1.2mm,口为长方形、整体梯形，吊装并与通风口联结，局部与主排汽管道联结及10米镀锌板管道，管道内涂防锈漆，规格50厘米*50厘米。罩规格：长4米，宽2.8米，高0.8米。按现场要求制作安装： |  |  |  |  |
| 21 | 医用白钢移动床 | 2个 | 材质:201不锈钢, 板厚度1.2mm,四周床脚、横梁及两侧床头均用白钢38圆管，壁厚1.5mm，两侧床头高分别300mm和450mm,床面距地面600mm, 床面用方钢拉筋600mm间隔放置一个，宽4根、长2根。4个直径6寸万向脚轮带卡扣.底框架用4根白钢38圆管，余 按现场要求制作。床体长1.7米，宽2.4米，高0.6米。两侧床头白钢立柱26白钢圆管，每间隔20mm一个。 |  |  |  |  |
| 22 | 医用白钢槽 | 2个 | 材质:201不锈钢, 板厚度1.2mm, 箱体长3000mm，宽650mm，高600mm，箱体底面中间横拉筋（间隔500cm/个），底面距地面80mm, 六个底脚用白钢38方管，壁厚1.2mm，立柱方框为25*38*1.2厚方钢，板厚0.9 mm。 |  |  |  |  |
| 23 | 医用白钢四层货架(移动) | 4个 | 材质:201不锈钢, 板厚度1.2mm, 五层板，中间四层间隔450mm（存放货物），立柱方框25 mm *38 mm *1.2 mm厚白钢方管，厚度0.9mm,规格：高1.8米×长1.5米×宽0.5米，中间横拉筋（间隔500cm/个），底面4个直径5寸脚轮。2个定向，2个万向。 |  |  |  |  |
| 24 | - 医用白钢四层货架(固定) | 10个 | 材质:201不锈钢,五层板，中间四层高度平均间隔（存放货物）， 板厚度1.2mm, 六根立柱，立柱方框25 mm *38 mm *1.2 mm厚白钢方管，厚度0.9mm，货架规格：高2米×长2.7米×宽0.6米， 中间横拉筋（间隔500mm/个），中间竖拉筋（一道），底面距地面150mm。 |  |  |  |  |
| 25 | 医用白钢浸泡槽车 | 2个 | - 材质:304不锈钢, 板厚度1.2mm,规格：长1.5米、宽0.7米、高0.8米，配有排水阀门,排水活塞，四个底脚带扣万向轮，直径7寸脚轮。 |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数和响应内容。投标人需根据招标文件的项目要求、技术参数提供所投产品及服务的实际技术参数和响应内容，不得完全粘贴复制“项目要求、技术参数及产品资质要求”的内容。因投标人未明确所投产品技术参数、响应内容的，评标委员会有权认定其未响应招标文件要求；

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注；

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“资质证明资料”一栏如招标要求提供的，须填写“见投标文件第  页、第  行”字样，标注出在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

对于分公司参与项目的说明：银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构或分公司参与项目的，需提供有总公司出具的分公司资质授权证明材料（如分公司营业执照等）。分公司委派具体人参与投标时需有分公司负责人的授权委托书，并明确相关权限。分公司参与投标的，分公司负责人的授权委托书视同法定代表人授权委托书。

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与价格明细表表中的“报价合计”保持一致。

14.3投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.4投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.5项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3未按要求加盖投标人公章的采购代理机构有权认定其投标无效。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。在计算投标人得分时，投标人的最终得分按四舍五入的方式保留小数点后二位。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。（如技术、服务协议等）

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日