鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市第八中学教学设备采购项目

招标编号：AGJCG2017G031A

计划编号：ASZC20170700175

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市第八中学委托，对“鞍山市第八中学教学设备招标项目”（招标编号：AGJCG2017G031A）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | LED大屏 | 1套 | 81000 |
| 02 | 投影机 | 2台 | 40000 |
| 03 | 篮球场灯光 | 1套 | 93400 |
| 04 | 篮球场音箱设备 | 1套 | 64200 |
| 05 | 壁挂式视频展台 | 10台 | 11000 |
| 06 | 推拉黑板 | 10套 | 10000 |
| 07 | 交互智能平板 | 10台 | 263000 |
| 08 | 无线扩音系统 | 10套 | 10000 |
| 09 | 集中控制管理系统 | 1套 | 17000 |
| 10 | 桌椅类 | 1套 | 182500 |
| 11 | 窗帘类 | 1套 | 227900 |
| 第1包合计 |  |  | 1000000 |

内容说明：

1.本项目招标内容为1个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效；

3.报价包括人工费、材料费、机械费、保护性拆扒、措施费、管理费、利润、税金、风险、供货及运输、安装调试、技术培训等完成项目必须发生的全部费用。

二、合格投标人的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.生产或经营范围符合国家相关规定和本次采购项目的需求；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修、服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商。

- 8.资质原件相关要求：

- 招标文件要求提供原件的，所有原件需单独密封与投标文件一并递交，原件复印件需附在投标文件中。未按招标文件要求提供资质原件的，采购代理机构将拒绝接收投标文件；资质原件与复印件不一致时，评标委员会有权认定其未响应招标文件要求。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库管理部门：鞍山市财政局政府采购监督管理处

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须向招标方单独提供入库登记证明，入库登记证明无需装订在投标文件中。（投标人可在办理入库所在省或市级政府采购网站通过“供应商注册查询”功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 四、鞍山市公共资源供应商信息录入：请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/register.jspx。

- 网上录入咨询电话（信息部）：0412-5555983

- 资质审核咨询电话（业务处）：0412-5555796

五、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山政府采购网（http://218.25.216.179）、鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站（www.asggzyjy.cn）等财政部门指定媒体下载采购文件。

六、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

七、报名方式：本项目在公告期内不设报名环节，投标人在递交投标文件时现场报名。

八、投标供应商的计算：本项目中投标产品（在《项目要求及投标响应表（二）》中用“▲”标记的产品）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

九、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

十、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2017年 11　月 2　日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222开标室（第五开标室），届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十一、投标文件的递交：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

投标人投标时需提供：

1.政府采购供应商库入库证明；

2.由交易中心开据投标保证金收款收据；

3.法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

4.按照招标文件规定密封的投标文件（开标一览表、正本、副本）；

5.招标文件要求提供的其它材料（如资质原件、样品等）。

投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

1.未办理政府采购供应商库入库手续或未通过审核的；

2.未按规定提交投标保证金的；

3.未在投标时单独提供法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书的；

4.未按招标文件要求提交的其它材料。

十二、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，对采购人提出的质疑由采购人负责答复，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十三、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市第八中学

联系人：栾鹏程

联系电话：0412-6966126

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

采购项目咨询电话：0412-5586815   0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5212882

合同签订咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一七年　十　月　十二　日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为鞍山市第八中学教学设备 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 样品要求 | 本项目要求提供投标产品样品 包号; 品目号; 产品名称; 要求. 01; 10; 礼堂椅、教师椅; 提供样品. 1.递交样品的截止时间、地点及联系人： - 递交投标样品的截止时间：递交投标文件截止时间。 递交投标样品地点：鞍山市公共资源交易中心222房间。 递交样品联系人及联系方式：开标负责人。 2.样品要求：样品密封包装； 3.样品合格标准：以采购技术要求为标准。 4.样品的封存及退回：中标供应商的样品将由采购单位封存，供验收时使用，中标供应商提供的合同产品必须与样品相同；其它投标人的样品在评标结束后由投标人自行领回。 |
| 6 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） |
|  |  | 01 | 1000000 | 20000 |  |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式（现金方式递交无效）在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）并提供所投项目名称、项目编号、包号、开户行、开户帐号、交易中心出具的《收款收据》编号等信息。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅保证金收缴窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国建设银行辽宁省鞍山市分行铁东支行 8.银行账号：2105 0163 0204 0000 0164 9.投标保证金咨询电话：0412-5589021 5589033 5589051 |  |  |  |  |  |
| 7 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5（或更多单数）人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 10 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 |  | 复印件（应确保复印清晰） |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 提供复印件（应确保复印清晰） |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-6 |
|  | 以下投标产品属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品，投标时需提供最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件： 包号; 品目号; 产品名称. 01; 11; 空调. | 提供打印件并对产品进行标注（应确保打印清晰） |  | 2-7 |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 投标产品价格明细表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 项目要求及投标响应表（一）（二） |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 样品 | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  |  |  | 3-5 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-6 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件或打印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.4项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：        年        月       日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | LED大屏 | 81000 |  |  |  |
|  | 02 | 投影机 | 40000 |  |  |  |
|  | 03 | 篮球场灯光 | 93400 |  |  |  |
|  | 04 | 篮球场音箱设备 | 64200 |  |  |  |
|  | 05 | 壁挂式视频展台 | 11000 |  |  |  |
|  | 06 | 推拉黑板 | 10000 |  |  |  |
|  | 07 | 交互智能平板 | 263000 |  |  |  |
|  | 08 | 无线扩音系统 | 10000 |  |  |  |
|  | 09 | 集中控制管理系统 | 17000 |  |  |  |
|  | 10 | 桌椅类 | 182500 |  |  |  |
|  | 11 | 窗帘类 | 227900 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “投标产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：               年      月      日

格式7

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.中标供应商需在宣布中标结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：               年      月      日

格式8

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包 产品名称：鞍山市第八中学教学设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | 交货/交付时间：合同签订后15日内。 |  |  |
| 2 | 交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | 付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | 验收： 按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |  |
| 5 | 质量保证期： 按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 |  |  |
| 6 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |  |
| 7 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：两小时内响应；六小时内到达 |  |  |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： 免费现场培训。 |  |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

主要采购内容: 鞍山市第八中学教学设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 |  | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | LED大屏 |  | 1套 | 1、像素间距：PH3 2、像素组成：1R1G1B 3、单元板尺寸：192mm×192mm 4、像素密度：111111点/㎡ 像素参数; 电压; 波长; 亮度; 视角（H/V）. 红色LED; 1.8-2.4V; 620-625nm; 190-247; X:120 Y:120. 绿色LED; 3.3-4V; 520-523nm; 650-845; X:120 Y:120. 蓝色LED; 3.3-4V; 467-470nm; 80-104; X:120 Y:120. 5、扫描方式：1/16描恒流驱动 6、屏幕亮度：1500cd/㎡ 7、亮度均匀性：<5% 8、模组尺寸：192mm*192mm 9、模组排列：25*14=350 10、屏幕尺寸：宽：≥4890mm 高：≥2778mm 11、分辨率：≥1600*896 12、总像素点数：≥1433600 13、最大功率：800W/㎡ 14、最佳视距：≥3m 15、平均功率：≤300W/㎡ 16、灰度等级：推荐4096级 17、灰度校正：软件100级灰度可调 18、显示颜色：64G 19、换帧频率：≥60Hz 20、刷新频率：≥240 Hz 21、控制方式：采用计算机联网控制，屏幕与控制机显示器同步，视频同步，实时显示。 22、连续工作时间：＞72小时 23、屏体寿命：＞50000小时 24、无故障工作时间：＞10000小时 25、离散失控点：＜1／10000 26、连续失控点:无 27、盲点率:＜1／10000 28、防护等级:IP40 29、屏幕平整度:＜±1mm 30、供电要求:AC220±10% 、50Hz 31、通讯介质:五类线（100米） 32、工作环境:温度：-40℃~+45℃ 湿度：10%~90% RH |  |  |  |  |
| 02 | ▲投影机 |  | 2台 | 1、投影技术:3LCD,液晶板尺寸≥0.64英寸； 2、标准亮度≥4800流明（ISO21118标准）； 3、对比度≥10000：1； 4、标准分辨率1920*1200（WUXGA）； 5、灯泡功率≥270W UHM灯泡，整机功耗≤390W，节能模式下待机功耗≤0.4W； 灯泡寿命≥5000小时，节能模式下寿命≥7000小时，过滤网更换周期≥7000小时； 6、镜头：手动变焦≥1.6倍，可垂直位移0- +44%； 内置扬声器≥10W；机器重量≥4.9KG； 内置无线投影； 接口： RGB IN*1， RGB IN/OUT *1（输入输出可切换），USB A*1，USB B*1， HDMI*2，RJ45*1，RS-232C*1，VIDEO*1，音频输入*3，可支持麦克风输入，音频输出*1； 7、功能特点：全中文机器面板与遥控器； 8、自动强光感应功能，投影机内置环境光线传感器能根据环境光线进行相应的实时调节； 9、支持无线投影：连接兼容MiracastTM的计算机、平板电脑或手机，可直接即刻投影在线视频、幻灯片等；支持iOS/Android等系统的手机、平板，实现无线投影；16台电脑无线信号同时投影功能； 10、USB接口支持移动存储设备，支持播放图片和视频，实现无电脑投影，还能通过USB连接线轻松投影图像； 11、直排式冷却散热系统，使风量更畅通，冷却效果更好； 曲面校正功能，可以对投影到曲面屏幕上出现的桶状和枕状变形进行调节；垂直±25°、水平±30°梯形校正功能，四角梯形校正功能； 12、密闭机壳结构设计，风琴褶皱结构过滤网设计，有效阻挡灰尘侵入；开机LOGO自定义；待机模式下可输出音频； 13、遥控ID设置功能，遥控器最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机，避免误操作； 14、顶部换灯，侧面更换过滤网；快速开机，直接关机、断电保护；自动信号搜索功能； 15、黑板模式和白板模式，适合无屏幕条件下投影； 16、画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能； 17、安全防盗设计：安全锁、开机密码设置； 18、随机附送“多台投影机监控软件”，用户一台电脑最多可同时监控2048台投影机； 19、支持DIGITAL LINK技术，可通过网线和数字传输盒传输高清信号。 投标人投标时需提供： 1.提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件加盖制造厂商公章； 2.提供通过3C认证，节能环保认证证书复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 03 | 篮球场灯光 | 电脑摇头光束灯 | 4台 | - 光 源: 7R 230W（8000K 色温，2000小时） 2、额定电压:AC100-240V 50/60Hz 3、功 率: 400W±5% 4、通道模式:16/20个两种国际标准DMX512通道 5、水平扫描:540°（16bit精度扫描） 6、垂直扫描:280°（16bit精度扫描） 7、颜 色: 带有14种颜色+白光，带双向旋转的彩虹效果 8、图案盘:12个固定图案+5个玻璃图案+白光，带图案抖动和图案流水效果任 9、意定位功能 棱 镜: 1个可旋转的16面棱镜+1个6面排棱镜,可以双向旋转，并具有棱镜 10、定位功能 频 闪: 双铡刀式频闪（0.5-13次/秒）并可选随机或脉冲频闪 镜 头: 高精密6面镀膜防漏光光学组合镜头 雾 化: 0-100%线性雾化 调 光: 0-100%线性调光 11、光束角度: 平行光束角：0 – 5° 12、液晶触摸屏：中英文互换、可倒立显示、 可触摸和按键两种模式选择菜单，更方便快捷的操作灯具 13、温控保护系统 |  |  |  |  |
|  |  | LED全彩染色灯 | 12台 | 1、光源：54*三合一LED灯珠（红：54，绿：54，蓝：54） 2、平均寿命：＞ 50000 小时 3、功率：200W 4、控制通道：9个通道 5、光束角度：15°，25°，45°（可选） 6、控制模式：DMX512信号，主/从，声控，自走 7、防护等级：IP20 |  |  |  |  |
|  |  | 面光聚光灯 | 12台 | 1、电源输入：POWER CON电源插 输入/输出 ，AC100-240V 50-60HZ 2、信号输入/输出：3P-XLP输入/出，DMX512信号 3、电源消耗功率：最大220W 4、超高亮度200W ，COB集成光源LED，色温3200K（6500K） 5、显色性指数：CRI>85 6、控制：3DMX通道，LCD显示屏，4种调光曲线 , 可选择，主从机同步，单独自走 7、光束角度：19/26/36/50度（可选） 8、光学照度：2400Lux/5m 9、刷新频率：2000HZ 10、散热处理：铜管导热+静音风扇 11、外壳材料：塑料，防水等级：IP20 12、工作时温度：LED中心温度>40度 |  |  |  |  |
|  |  | 电脑灯光控制台 | 1台 | 1、DMX512/1990 标准， 512 个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 同时控制最多62台电脑灯，每灯最大36个控制通道，使用动态灯址设置。 16Bit 的X/Y控制精度，可设定X/Y轴的正反方向。 2、内置图形轨迹发生器（SHAPE），方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制， 如画圆、渐变圆、线条、8字、波浪等多种效果。 图形参数（如：速度、大小、展开、方向）均可独立设置。 3、62个走灯程序，每程序最多100步。每步时间(TIME)、渐变(CROSS)参数独立设置。可选自动速度控制、智能手动节拍控制（SWING）或音乐同步控制。 走灯程序的编辑，可实现走灯 程序的复制、粘贴、增加（插入）、删除等操作。可同时运行6个走灯程序、62个预置场景，并可同时对62台电脑灯进行提灯操作。 4、31个宏环境程序（MACRO），可快速调用不同的场景、走灯、手动运行（提灯）组合。 5、配备 USB 接口， 用户可使用U盘保存自己宝贵的数据。 |  |  |  |  |
|  |  | DMX信号放大器 | 1台 | 1、电源：AC200-240V, 50-60Hz 2、数字信号类型：DMX512/1990 3、1路输入，1路直通输出 4、8路光隔离信号分配输出 5、各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V 6、数字信号指示灯 DMX信号输入连接器：XLR-D3M /XLR-D5M DMX信号直通输出连接器：XLR-D3F/XLR-D5F DMX信号分配输出连接器：XLR-D3F x 4 /XLR-D5F |  |  |  |  |
|  |  | 固定葡萄灯架 | 1项 | 根据现场要求制作。 |  |  |  |  |
|  |  | 电动升降灯杆系统 | 2台 | - 升降行程：25m，钢丝绳单层排绕 - 额定载荷：6.0kN - 额定速度：0.30m/s - 吊点数：4~6个 - 定位精度： ±3mm - 运行噪音： ≤53dB(A) - 电机:40KW 减速机：带自锁功能的涡轮蜗杆减速机 8、安全措施：具有上下行程限位装置，冲顶极限装置（切断380V主电源）、过载保护装置。 |  |  |  |  |
|  |  | 电动升降灯杆灯架结构 | 1套 | 300*300铝型材专业桁架 |  |  |  |  |
|  |  | 舞台机械控制箱 | 1套 | 设置多级操作权限，人员权限与设备操作权，设置运行确认按钮与运行指示系统，钥匙开关电源，急停按钮保护，定点，定位带记忆系统，定位精度±2mm。 |  |  |  |  |
|  |  | 电机电源线 | 200米 | 3*2.5 |  |  |  |  |
|  |  | 电机控制线 | 200米 | 3*1.0 |  |  |  |  |
|  |  | 机械固定辅料 | 1项 | 灯钩50套，卡龙头15套、阻燃灯光电缆线300米、DMX信号线100米、保险绳50条、胶木插10套。 |  |  |  |  |
| 04 | 篮球场音箱设备 | 高档专业会议音箱 | 8只 | 1、阻抗：8Ω 2、频响：50Hz~20KHz 3、额定功率：350W 4、灵敏度：99dB/W/M 5、覆盖角度：(H)80°(V)60° 6、高音：1.7"压缩高音单元×1 7、低音：12"低音×1 |  |  |  |  |
|  |  | 专业功放 | 4台 | 1、智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2、两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入； 3、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用； 4、智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 5、输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2、立体声/并联4Ω:730W*2、桥接8Ω :1460W； 6、信噪比:>95dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)； 7、分离度:≥80dB、失真度:＜0.05%； 8、供电:~ 220V(50/60Hz) |  |  |  |  |
|  |  | 音箱支架（壁挂支架） | 6只 | 1、固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 2、箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm |  |  |  |  |
|  |  | UHF段液晶显示可调频无线咪-双手持(一拖二) （话筒呼叫控制嵌入软件V1.32) | 1套 | 1、采用数字触摸操控系统，通过检测人体手指带来的电荷移动来判断出手指触摸动作，实现控制的操作； 2、具有SCAN 自动扫频触摸图标。使用前先轻摸此图标，自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率； 3、接收机采用PLL锁相环、微电脑CPU控制系统，兼容手动选频和红外自动对频锁定频道； 4、接收机系统采用高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出，使音质更完美； 5、支持16套32个频率同一区域使用，不互相干扰、同时使用多达200只发射机； 6、系统指标：频率范围 640-830MHz 共三段、频道总数 500个、频率响应 50-18KHz (±2dB)、有效使用距离空旷50米、灵敏度-105dBm(12dB S/N AD)； 7、接收器指标：音频输出水平 ±40 kHz（频偏在1K信号时，负载）平衡600 Ω；负载-13dBV，非平衡600Ω 负载-2 dBV、输出阻抗分别平衡200 Ω；2路合并非平衡600 Ω 8、麦克风指标：频率范围：640-830MHz 共三段、输出功率 大功率30mW ,小功率3mW、谐波辐射<-55dBc。 9、一台主机+双手持无线话筒。 |  |  |  |  |
|  |  | 12路数字输出两编组USB录音实况调音台 | 1台 | 1.输入通道：6路，话筒接口幻像电源：+48V； 2.输出通道：2路主输出、2路REC输出、1路效果输出、1路monitor输出、1路立体声耳机输出； 3.频率响应：20Hz~20KHz±1dB； 4.通道串音：≥-80dB@1KHz； 5.信噪比(计权)：≥78dB@1KHz0dBu； 6.失真度：≤0.02%@0dB1KHz； 7.主输出7段图示均衡，63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz。 8.效果器：21种DSP效果，面板按键可选择； 9.电源供应及功耗：220V/50Hz,<70W； |  |  |  |  |
|  |  | 音频处理器 | 1台 | 1、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。 2、音频信号四选一输入，模拟音频信号的输入灵敏度可选，提供3组话筒输入，标准5.1声道输出。 3、提供USB接口、通过外接串口转WIFI控制器（TS-880SU）可实现WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制。 4、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制。 5、通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量 。 6、单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制。 7、可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。 8、采用汉字液晶屏和6段LED显示输出的电平、哑音及编辑状态。 9、每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时最长可达30ms,输出延时最长可达60ms。 10、输出通道还可控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量。 11、效果带三段参量均衡和一对高低通滤波器，回声和效果的具体参数均可调。 12、可以通过S端子连接中控来控制通道的主要参数 。 13、话筒带4种级别的防啸叫功能。 14、输出通道及插座：5.1 声道 15、输出通道及插座：5.1声道XLR公卡侬座（一对主声道，一对环绕，一个中置和一个超低） 16、输入阻抗：平衡：20KΩ 17、输出阻抗：平衡：100Ω 18、PC接口：面板1个USB接口(USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口）、后板2个RS485接口(RJ-45座) 19、共模拟制比：>70dB(1KHz) 20、输入范围：≤+25dBu 21、频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 22、信噪比：≥95dB @ 1KHz 0dBu 23、失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 24、通道分离度：>80dB(1KHz) 输入通道功能： 25、输入哑音：每个通道设立单独哑音控制； 26、输入增益：音乐和话筒有单独的音量调节，增益范围0%-100%,步距为1%； 27、输入延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-30ms，小于10ms步距为0.1ms,大于10ms步距为1ms 28、输入相位：同相(+) 或反相 (-)； 29、输入均衡：音乐和话筒设9个参量均衡:中心频率点：20Hz-20KHz带宽：0.01oct-3oct、步距为0.01oct 增益：-30dB-+15dB、步距为0.1dB.默认频点EQ1 40Hz, EQ2 80Hz, EQ3 160Hz, EQ4 317Hz, EQ5 632Hz, EQ6 1261Hz, EQ7 2515Hz, EQ8 5018Hz, EQ9 10KHz,9段均衡之外还额外增加斜率固定的高切和低切滤波器； 30、限幅器设置：音乐和话筒可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-30dBu至+20dBu、步距为0.1dBu； 31、防啸叫：话筒带4种级别的防啸叫功能； 32、噪声门：开启范围-119dBu至-10dBu，步距1dBu； 33、输入选择：4路可选音乐信号输入，2路模拟灵敏度可选，一组光纤，一组同轴； 输出通道功能： 34、输出哑音：每个通道设立单独哑音控制； 35、输出相位：同相(+) 或反相 (-)； 36、输出增益：每个输入通道有单独的音量调节，增益范围0%-100%，步距为1%； 37、输出延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-60ms，小于10ms，步距为0.1us；大于10ms，步距为1ms； 38、输出相位：同相(+) 或反相 (-)； 分频器设置：每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 频率转折点：20Hz-20KHz 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、30dB/oct、36dB/oct、42dB/oct、48dB/oct； 39、限幅器设置：每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-30dBu-+20dBu、步距为0.1dBu； 40、效果器：双效果器,1M容量内存保证真实的处理效果，并带3段参量均衡,效果比率可任意调节； 41、处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 42、显示：2采用分辨率为144*32的汉字液晶屏分和7段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状； 43、功耗：≤30W； 44、电源：~110-220V 50-60Hz |  |  |  |  |
|  |  | 信号分配器 | 1台 | 1、 双通道1进6出信号分配器。 2、 单通道1进12出信号分配器。 3、 立体声和单声道可选择。 4、 高保真音质；失真小，高信噪比。 5、.输入输出接口 ：775mV卡侬平行 6、 输出阻抗： 775mV/ 600Ω 7、 频率响应： 20-20KHz@-1dB 8、信噪比： >105dB 9、电源输入： AC220V / 50Hz |  |  |  |  |
|  |  | 对数指向性天线 | 1台 | 1、频带范围 620~960MHz 2、增益 6 dB 3、阻抗 50Ω 4、电压驻波比 ：小于等于1.7: 1 5、极性样式 椭圆形 90度(典型) 6、极性方向 垂直 7、端口形式 连接BNC 输入端 8、频带范围 620~960MHz 9、增益 12dB 10、输出/入阻抗 50Ω 11、端口形式 连接BNC 输入端 12、电源供应 DC 10V（无线接收机供电） |  |  |  |  |
|  |  | 专业周边设备-电源时序器 | 1台 | 1、8通道电源时序打开/关闭； 2、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 3、具有电子锁开关控制，防止他人开启； 4、额定输出电流30A； 5、每路动作延时时间1秒； 6、供电电源VAC50／60Hz25A； 7、单路额定输出电源20A。 |  |  |  |  |
|  |  | 大功率电源时序器 | 1台 | 1、8通道电源时序打开/关闭。 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 4、单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W。 5、输入连接器：大功率电源连接器。 6、输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 7、 额定输出电压:AC220V/50Hz 8、额定输出电流:30A 9、可控制电源:8路 10、 每路动作延时时间:1秒 11、供电电源:VAC 50/60Hz 30A 12、单路额定输出电源:16A |  |  |  |  |
|  |  | 会议机柜 | 1套 | 定制 |  |  |  |  |
|  |  | 音频跳线 | 14条 | 卡侬头（母）- 卡侬头（公） |  |  |  |  |
|  |  | 音频跳线 | 1条 | 6.35话筒插头 - 6.35话筒插头 |  |  |  |  |
|  |  | 音频跳线 | 2条 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头 - 卡侬头（公） |  |  |  |  |
|  |  | 音频跳线 | 1条 | 3.5（耳机插头）- 双莲花（RCA） |  |  |  |  |
|  |  | 音箱线 | 1批 | 根据现场情况要求 |  |  |  |  |
|  |  | 电源线 | 1批 | 根据现场情况要求 |  |  |  |  |
| 05 | ▲壁挂式视频展台 |  | 10台 | 1. 箱体采用冷轧钢材质,面板采用两个金属气压杆支撑，内置机箱锁安全防盗，壁挂式安装。 2. 展台采用模块化设计，展台模块与箱体的连接采用手拧螺丝设计，方便设备维修。 3. 展台采用 USB五伏电源直接供电，环保无辐射，USB线采用分离式设计，方便布线和返修。 4. 展台采用500万像素，A4拍摄幅面，500万动态视频预览达到10帧/秒，1080P动态视频预览达到15帧/秒。 5. 输出格式：MJPG。 6. 配备固定对焦摄像头，对焦距离可达10cm–44cm，方便老师展示平面或立体实物。 7. 展台正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果。 8．补光灯开关采用触摸按键设计，同时也可通过智能平板中的软件直接控制，方便老师操作 9.兼容双系统智能平板，Windows、Android双系统均可使用展台功能，包括图片放大、缩小、旋转、多图对比、批注。 10. 为保证视频展台的兼容性及稳定性，终端需和交互智能平板为同一品牌。 投标时需提供： 1.提供视频展台的3C报告复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供制造厂商授权书原价及售后服务承诺书原件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 06 | ▲推拉黑板 |  | 10套 | 1.节构：内外双层结构，内层为固定书写板与电子白板或液晶电视正面平齐，外层为滑动书写板，支持配套的电子白板或液晶电视中置或侧置安装，开闭自如确保电子白板或液晶电视的安全管理。 2.基本尺寸：≥4000mm×1305mm，可根据实际电子白板或液晶电视进行微调，保证与电子白板或液晶电视外形尺寸配套。 3.板面：优质烤漆板面，墨绿色、亚光，光泽度≤12光泽单位，书写流畅字迹清晰、板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》，板面附着力1000g负载下涂层刮不破，涂层硬度≥6H(符合GB1720-79(89)、GB/T6739-2006国家标准)。 4.衬板：采用用吸音、高强度、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。 5.背板：采用镀锌钢板，厚度≥0.2mm，设有专业技术凹槽加强筋，增加板体强度。 6.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7.边框：采用高强度电泳香槟色铝合金,要求铝合金表面处理工艺为电泳工艺，模具挤压一次成型，上框规格≥57mm×100mm，左右框规格≤29mm×100mm。轨道上置隐藏式平滑轮滑道，下置配有宽度≥30mm的粉尘槽，粉尘槽与下框体为一体设计，不允许超出铝合金框体厚度，避免形成刮碰风险，粉尘槽与滑动系统彻底分离并与边框一次模具成形，结构性解决滑动系统受粉尘及粉笔头影响的情况，并防止粉尘垂直落地，滑动板滑动过程中不受粉尘及粉笔头等杂物的影响。黑板边框型材通过国家级质量监督检测中心检测，耐磨性大于3000。 8.黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm，经久耐用。数目各2组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 9.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。采用双壁成腔流线型设计，≥R30mm的圆角，无尖角毛刺, 刻有黑板品牌LOGO标识的ABS包角。 10.侧封：配套液晶电视的黑板两侧配有与边框同色同材质的侧封，遮挡黑板与墙面的缝隙，提高美观度。 11.易维护性：配套液晶电视的黑板，液晶电视上下、一侧配同色同质书写板，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用H型边框与固定板配合，可拆装，使一体机不用拆整个黑板即可直接拆装维护。 12.易管理：一套黑板配2把钥匙，每把钥匙实现对所配套的全部推拉黑板的锁定、开启，钥匙通用，钥匙刻有黑板品牌LOGO标识，方便使用方区分。 投标时需提供： 1、为排除人工覆板，控制质量，需生产厂家提供自动化流水线覆板作业的技术证明文件复印件并加盖制造厂商公章（不接受单纯的图片资料）； 2、提供参数要求对应要求的检测报告复印件并加盖制造厂商公章； 3、按第3项要求需提供符合GB1720-79(89)、GB/T6739-2006国家标准的检测报告复印件并加盖制造厂商公章； 4、按第6项要求需提供自动化流水线覆板作业非照片类技术证明文件复印件和符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》的检测报告证明文件复印件并加盖制造厂商公章； 5、按第7项要求需提供黑板边框型材通过国家级质量监督检测中心出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章； 6、提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件并加盖制造厂商公章； 7.提供厂家参数确认函原件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 07 |  | ▲交互智能平板 | 10台 | 1. 全金属外观，一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线； 2. 整机屏幕：80英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率：1920*1080； 3. 交互智能平板的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时； 4. 为保证使用安全性，一体机通过国家强制性3C认证； 5. 屏幕表面采用4mm厚全钢化玻璃，具备防眩光效果，透光率不低于90%，可视角度≥178°。 6. 采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持任意通道十点或以上同时书写，并支持手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整）。 7. 采用模块化电脑方案，按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块，采用80pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计。 8. 电脑模块的平均无故障时间（MTBF）≥100000小时 9. 处理器： Intel Core i5 10. 内存：4G DDR3内存或以上配置 11. 硬盘：128G或以上固态硬盘 12. 电脑模块具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少4个为USB3.0接口。 13. 为保证设备兼容性和安全性，电脑模块和整机必须为同一生产者（制造商）并通过3C认证。 14. 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。 15. 一键调整分辨率：可通过实体按键以及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 16. 整机具备至少三路前置双通道USB接口,同一个USB口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分，其中至少有1路为USB3.0。 17. 整机具备HDMI out输出端子，可将设备任意通道的音视频信号输出到外部显示设备 18. 内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 19. 触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。 20. 当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后可自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 21. 设备支持智能U盘锁，可设置触摸及按键自动锁定，只需插入USB key即可解锁，多种锁定方式满足安全使用需求，保证设备教学安全。 22. 无需打开其他任何软件，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；支持板中板功能辅助教学，可直接批注及加页，不影响课件主画面；可直接调用放大镜、聚光灯小工具；支持将课件及板书内容直接生成二维码分享至手机，且扫码后支持在手机端生成二维码进行再次分享。 23. 配备一只触摸书写笔：采用笔型设计，外观使用防滑材料，支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 24. 整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具等功能，方便配合实物展台等外接设备进行辅助教学。 25. 支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽 26. 无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 27. 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 28.投标产品的制造商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康管理体系认证，QC08000 IECQ危害物质过程管理符合性证书； 投标时需提供： 1.按第3、8项要求需提供国家级检测机构报告及证书复印件并加盖制造厂商公章； 2. 按第4项要求需提供国家强制性3C产品认证证书复印件并加盖制造厂商公章； 3. 按第5、6、14、15、16、19、21、27项要求需提供国家级检测报告复印件并加盖制造厂商公章； 4. 按第13项要求需提供单独电脑模块3C证书复印件并加盖制造厂商公章； 5.按第28项要求需提供符合性证书复印件并加盖制造厂商公章； 6. 提供制造厂商授权书原件及整机三年免费保修服务承诺书复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | ▲交互智能平板内置软件 | 10套 | 1. 白板软件备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2. 支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录，支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件，支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 3. 书写：支持多笔同时书写，可自由选择笔颜色及粗细，支持手势擦除，支持多个学生同时在白板上操作，当一个人书写的同时，另一个人可使用手势擦除，互不影响。 4. 支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。 5. 支持白板操作撤销和重做，防止误操作影响教学 6. 快捷抠图功能：导入的图片对象自带抠图功能，无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 7. 高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 8. 路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 9. 文本框：支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、上角标、下角标、项目符号，方便指数、化学式等复杂文本的输入。可对文本的对齐、缩进、行高等进行设置。 10. 互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 11. 思维导图：提供思维导图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 12. 工具自定义：支持自定义设置授课模式白板工具按钮，老师可自行选择符合自身教学需要的教学工具，且教学工具自定义结果可与课件内容云端同步保存。 13. 学科工具：根据老师账号中设置的学科不同，备课模式工具栏会自动提供与学科相对应的教学工具，例如语文学科会出现田字格工具，无需老师自行选择工具。 14. 美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。 15. 音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式，包括单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等，适合不同教学场景。 16. 实验资源：提供不少于30个物理及化学三维实验视频，覆盖常用经典教学实验。 17. 支持数学函数图像绘制，包含正比例函数、一次函数、二次函数、反比例函数等，可调节缩放坐标轴，函数图生成后可重新编辑。 18. 化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 19. 微课工具：支持全屏录制及任意区域截屏录制，且支持与双摄像头展台配合进行双路摄像画面录制，录制后的微课视频可进行自由裁剪、编辑、添加水印等操作，并可一键导出至教学白板软件或另存到本地，也可以上传到资源分享平台。 20. 移动授课软件大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容。 21. 移动授课软件具备PPT专用演示模式，对PPT进行远程操作时，可将智能平板上的PPT加载到移动终端上进行同步显示，另外还可以实现远程翻页、任意页面预览、双向批注书写、激光笔重点提醒，一键黑屏等功能。 22. 移动授课软件支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 23. 移动授课软件支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示，支持点评功能，可给每位同学的作品以不同的奖章。 24. 学生行为评价软件，老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价，通过卡通游戏化的方式对学生进行表扬或提醒，集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。 25. 支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现，老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。 26. 软件预设的评价类型不少于9种，并支持老师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、名称和分数。 27. 为提高课堂趣味性，软件支持随机抽选学生进行评价，支持考勤功能，可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等，支持查看课堂考勤统计报表。 28. 支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于老师做统计分析。报表数据支持导出成excel文件。 29. 为保证硬件与软件的兼容性，交互智能平板与互动教学白板软件、移动授课软件、学生行为评价系统需为同一制造商生产，具有同一品牌。 投标时需提供： 1. 提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
| 08 | 无线扩音系统 |  | 10套 | 1. 无线麦克风采用红外对码方式，不会串频到相邻教室；麦克风及数字U段无线发射集成一体化设计 2. 无线麦克风具备音量加减按键、静音键、对频按键、电源开关按键，同时按键采用静音按键设计 3. 采用功放及有源音箱一体化设计。 4. 双音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度。 5. 输出功率2*20W，教室后排音强不低于63dB。 6. 端口： 电源*1、Line in*1、Line out*1、USB 配置接口、U盘接口。 7. 支持数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰。支持扩音与输入音源声音叠加。 8. 支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接。 9. 支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。 10. 最大有效工作距离≥10米。 |  |  |  |  |
| 09 | 集中控制管理系统 |  | 1套 | - 后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备，要求至少支持控制10台，且后续可扩展增加。 - 使用校园集控系统的每个学校/区域拥有专属代码，该学校/区域的一体机设备只需接入互联网，并在受控端输入该代码进行连接，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 - 可在一体机桌面查看设备基本信息，如：尺寸、分辨率、系统、CPU、安卓版本等信息，方便授课老师管理设备。 - 支持按照一体机安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理。 - 远程设备控制：在控制端网页可对已连接的一体机进行实时控制，包括开关机、切换通道、更改图像及声音模式、锁屏等功能。 - 锁定时段控制：控制端可远程设置设备锁屏时间段，如“周一至周五中午12点至14点锁屏”，在锁屏时间段内，设备功能按键及触摸均无法使用，方便管理员保证机器在非正常使用时间段内，不被无关人员操作。 - 远程桌面控制：在控制端网页可实时查看已连接并处于开机状态下的一体机桌面，同时可在控制端远程操作桌面内容。 - 任意通道信息发布：可远程对选定的一体机在任意通道下即时发布走马灯文字信息和屏幕常驻信息，可设置播放次数，选择播放位置。 - 数据统计：控制端可根据设备使用情况，生成多个数据报表，包括开机次数、使用人数累计、活跃人数、软件使用次数、学科使用率等，方便管理员检查设备使用情况。 - 分组管理：顶级管理员可按照年级、楼层等，将一体机控制、监控等权限分配给对应的普通管理员，进行分组管理。 - 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证校园集控系统与一体机设备为同一品牌，以保证软件稳定性。 |  |  |  |  |
| 10 | 桌椅类 | 礼堂椅 | 240位 | 规格：540mm*1010mm扶手离地高度605mm 1、座规格：背海棉：真实材料，高回弹性，永不变形。采用铝合金模具，用优质PU发泡料高密度冷发泡定型。座密度60KG/M3，背密度45KG/M3。具有保温、隔热、吸音、减震、阻燃、防静电、透气性能好等特点。 2、座、背内板：采用优质夹板经模具压弯成型，厚度为10 mm。螺丝固定为双面抓的西瓜钉螺牙固定，永无脱落。 3、背胶壳：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型，厚度为3mm，可在背胶壳上面加装书网。 4、座胶壳：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型，厚度为4-6 mm；带消音孔，有效去除环境噪音；座外壳受力处做了加强筋设计，使用时不易断裂。（参考如图） 5、回位功能：弹簧加钢架回位结构。 6、扶手面：采用进口橡木精制而成，厚度为26mm。油漆采用PU面漆，面漆须符合国家家具质量检验中心出具的GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》聚氨酯类涂料，面漆光泽（60°）<80检验执行标准。 7、面料：座、背面料采用专用布料，耐磨、不褪色，阻燃布须符合国家家具产品质量监督检验中心出具的抽样检验GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》甲醛释放量需符合C类≤300检验执行标准，防污。耐高温、耐低寒“强力环保胶”粘在海绵上，再拉线固定。外观平整，不起皱。 8、写字板：“内藏式” 折叠写字板，可收藏于扶手框内，面板采用高密度中纤板、板面贴“冷压防火面板”，四周PU封边，厚度为18mm。 9、侧板：座框两边的侧板，采用内嵌式设计，比传统外扣式更稳固耐用，采用厚度3mm的优质高密度板或PP板，外敷海绵和扪布，触感舒适柔和。 10、支架、扶手侧框：采用2mm优质冷轧钢冲压折边成型，有角铁的承重、抗弯曲功能。所有五金件，均经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。保证盐喷400小时或盐浴100小时、漆膜耐腐蚀试验不生锈,漆膜附着力超过二级。（参考如图） 11、底座挂码：底座固定挂码为冷轧钢件，坚固结实。（参考如图） 12、站脚：脚管采用80mmX40mm优质钢制材质，钢材厚度为1.5mm，经二氧化碳焊接成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，抓地性更强，稳固度更好，外形更美观，更宜清洁卫生。（参考如图） 13、写字板规格：238mm*260mm*18mm ，写字板材质为中纤板，外饰面为防火板材质。（参考如图） 投标人投标时需提供： 1.提供样品一把（中标人样品封存） |  |  |  |  |
|  |  | ▲演讲桌 | 1张 | 规格：732mm*580mm*1160mm 1、基材采用层级板，层级板提供国家级质量监督检验中心出具完整的E1及GB18580-2001甲醛释放量执行标准。颜色为胡桃色，贴木木工艺处理，贴面材料木皮及封边含水率小于9%，胡桃木木皮饰面厚度0.6mm。封边材料胡桃木木皮封边。封边采用的白乳胶需符合国家级质量检测机构出具的抽样检验GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》检验报告，无异味，绿色环保。 2、油漆采用环保面漆，面漆须符合国家级质量检测机构出具的抽样检验GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（聚氨酯类涂料，面漆光泽(60°)<80）检验执行标准，底漆采用PE不饱和树脂漆，无毒害、无异味。油漆符合中国环境标志产品认证，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱。 3、五金配件采用符合国家家具产品质量监督检验中心出具的GB/T3325-2008《金属家具通用条件》检验执行标准，台面为光面。（参考如图） 投标人投标时需提供： 1、提供中密度纤维板国家级质量监督检验中心出具的E1级GB18580-2001甲醛释放量执行标准检验报告原件和复印件并加盖制造厂商公章；（原件需单独密封现场查验未提供原件者投标无效） 2、面漆须提供国家级质量检测机构出具的抽样检验GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（聚氨酯类涂料，面漆光泽(60°)<80）检验报告原件和复印件并加盖制造厂商公章；（原件需单独密封现场查验未提供原件者投标无效） 3、提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 教师桌 | 20张 | 规格：1400mm*700mm*760mm 1、基材采用中纤板，中密度纤维板需符合国家家具质量监督检验中心出具的GB/T11718-2009《中密度纤维板》执行标准，确保无异味环保，颜色为卡其木与暖白色配套色。 2、五金配件锁具需采用优质金属配件。 3、桌面下部位带有抽屉，放置杂物方便日常使用功能，桌面厚度不小于16mm，其它板材厚度16mm厚度。 4、封边采用PVC材质封边，PVC封边条国家家具产品质量监督检验中心出具的GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度1.77mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验执行标准。 5、封边胶采用白乳胶，白乳胶须符合白乳胶国家级质量检测机构出具完整的抽样检验GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》检验执行标准，确保环保无异味。（参考如图） 投标人投标时需提供： 1、PVC封边条须提供国家级质量检测机构出具完整的抽样检验GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度≥2.0mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验报告复印件加盖制造厂商公章； 2、白乳胶须提供国家级质量检测机构出具完整的抽样检验GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》检验报告复印件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | ▲教师椅 | 20把 | 椅子规格：580mm*500mm*900mm - 椅子内部材质采用白钢。 2、面料选用黑色+绿色阻燃布，阻燃布须符合国家家具产品质量监督检验中心出具的抽样检验GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》甲醛释放量需符合C类 ≤300 执行标准无异味无毒害。耐磨 3.海绵采用高弹海绵，海绵须符合海绵国家级质量检测机构出具完整的抽样检验GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》执行标准 4.底部采用25mm 圆管弓形腿，经过除锈喷涂，外饰面光滑不流漆， 5、椅子靠背后面带有长375mmm宽85mm铸塑拉筋，拉筋中间带有20mm电镀塑质镶边条,椅子成体承重力在500斤，日常使用中安全可靠。稳固性强。无异味无毒害，经液态颜色及防潮防污等处理皮面应柔软舒适光泽持久。（参考如图） 投标人投标时需提供： - 提供椅子样品一把；（中标人样品封存） 2、阻燃布须符合国家级质量检测机构出具完整的抽样检验GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》甲醛释放量需符合C类 ≤300 检验报告复印件并加盖制造厂商公章； 3、海绵须符合海绵国家级质量检测机构出具完整的抽样检验GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检验报告复印件并加盖制造厂商公章； 4、提供制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 一楼更衣室柜 | 1套 | 规格：1100mm*500mm*2500mm 规格：1050 mm*500mm*2500mm 1、颜色为灰白色，基材选用优质冷轧钢板，经磷化液除锈，不变形、不生锈，磷化液须符合国家建筑材料质量监督检验中心出具的 Q/HKY001-2009《KYL系列磷化液》检验执行标准。 2、除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，热固粉需符合国家家具质量监督检验中心出具的Q/LLPH1-2000检验执行标准，无异味不流挂。 3、门板、侧板、背板、铁皮厚度不低于0.6mm厚度。 4、冷轧钢板须符合国家家具质量监督检验中心出具的GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》GB/T13668-2003《钢制书柜、资料柜通用技术条件》检验执行标准。 5、每组柜子带有独立转舌锁，锁具须符合国家家具质量监督检验中心出具的GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》检验执行标准。 6、采用铰链折页，铰链须符合国家家具产品质量监督检验中心出具完整的杯状暗链接抽样检验QB/T2189-2013《家具五金杯状暗链接》检验执行标准，确保使用寿命在六年以上，每组柜子须有经过数控机床一次性压制成型的卡片夹。 （参考如图） |  |  |  |  |
|  |  | 一楼小更衣柜 | 1组 | 规格：1100mm*500mm*1700mm 1、颜色为灰白色，基材选用优质冷轧钢板，经磷化液除锈，不变形、不生锈，磷化液须符合国家建筑材料质量监督检验中心出具的 Q/HKY001-2009《KYL系列磷化液》检验执行标准。 2、除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，热固粉需符合国家家具质量监督检验中心出具的Q/LLPH1-2000检验执行标准，无异味不流挂。 3、门板、侧板、背板、铁皮厚度不低于0.6mm厚度。 4、冷轧钢板须符合国家家具质量监督检验中心出具的GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》GB/T13668-2003《钢制书柜、资料柜通用技术条件》检验执行标准。 5、每组柜子带有独立转舌锁，锁具须符合国家家具质量监督检验中心出具的GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》检验执行标准。 6、采用铰链折页，铰链须符合国家家具产品质量监督检验中心出具完整的杯状暗链接抽样检验QB/T2189-2013《家具五金杯状暗链接》检验执行标准，确保使用寿命在六年以上，每组柜子须有经过数控机床一次性压制成型的卡片夹。 （参考如图） |  |  |  |  |
|  |  | 大更衣柜 | 4组 | 规格：900mm500mm*2500mm 1、颜色为灰白色，基材选用优质冷轧钢板，经磷化液除锈，不变形、不生锈，磷化液须符合国家建筑材料质量监督检验中心出具的 Q/HKY001-2009《KYL系列磷化液》检验执行标准。 2、除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，热固粉需符合国家家具质量监督检验中心出具的Q/LLPH1-2000检验执行标准，无异味不流挂。 3、门板、侧板、背板、铁皮厚度不低于0.6mm厚度。 4、冷轧钢板须符合国家家具质量监督检验中心出具的GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》GB/T13668-2003《钢制书柜、资料柜通用技术条件》检验执行标准。 5、每组柜子带有独立转舌锁，锁具须符合国家家具质量监督检验中心出具的GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》检验执行标准。 6、采用铰链折页，铰链须符合国家家具产品质量监督检验中心出具完整的杯状暗链接抽样检验QB/T2189-2013《家具五金杯状暗链接》检验执行标准，确保使用寿命在六年以上，每组柜子须有经过数控机床一次性压制成型的卡片夹。 （参考如图） |  |  |  |  |
|  |  | ▲更衣长条椅 | 1张 | 规格：2150mm*500mm*450mm 台面颜色为黑色皮革饰面、内框架采用金属框架，腿为50*50方钢，铁壁厚度1.2mm材，海绵采用高弹海绵，海绵须符合国家级质量检测机构出具的抽样检验GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》执行标准 ，海绵厚度不低于0.6mm、座垫密度大于30kg/m3,回弹率≥40%，外衬阻燃布饰面，阻燃布须符国家级质量检测机构出具的抽样检验GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》甲醛释放量需符合C类 ≤300 执行标准 。坐垫面料为皮革材质，皮革须符合国家级质量检测机构出具的抽样检验GB/T16799-2008《家具用皮革》执行标准，确保整体货物坚固耐用环保。 （参考如图） 投标人投标时需提供： 1、2016年皮革须符合国家级质量检测机构出具完整的抽样检验GB/T16799-2008《家具用皮革》检验报告原件和复印件并加盖制造厂商公章；（原件需单独密封现场查验未提供原件者投标无效） 2、提供制造厂商授权书原件并加盖制造厂商公章。 |  |  |  |  |
|  |  | 篮球更衣室 | 13组 | 规格：900mm*500mm*1850mm 1、颜色为灰白色，基材选用优质冷轧钢板，经磷化液除锈，不变形、不生锈，磷化液须符合国家建筑材料质量监督检验中心出具的 Q/HKY001-2009《KYL系列磷化液》检验执行标准。 2、除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，热固粉需符合国家家具质量监督检验中心出具的Q/LLPH1-2000检验执行标准，无异味不流挂。 3、门板、侧板、背板、铁皮厚度不低于0.6mm厚度。 4、冷轧钢板须符合国家家具质量监督检验中心出具的GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》GB/T13668-2003《钢制书柜、资料柜通用技术条件》检验执行标准。 5、每组柜子带有独立转舌锁，锁具须符合国家家具质量监督检验中心出具的GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》检验执行标准。 6、采用铰链折页，铰链须符合国家家具产品质量监督检验中心出具完整的杯状暗链接抽样检验QB/T2189-2013《家具五金杯状暗链接》检验执行标准，确保使用寿命在六年以上，每组柜子须有经过数控机床一次性压制成型的卡片夹。 （参考如图） |  |  |  |  |
| 11 | 窗帘类 | 双层窗帘 | 100套 | 里层窗帘采用涤纶混纺纱帘，尺寸为：2100*3800mm；不褪色，不变形，垂感好，纺织均匀，不飘线，无毛边，窗帘倍数为1：1.8。外层窗帘采用混纺亚麻遮光布，尺寸为：2100*4000mm，不起皱，抗老化，遮光效果达85％以上，不飘线，无毛边，窗帘倍数为1：1.8。滑道采用象牙白无声优质ABS双轨加强型，滑道宽度为：80mm，抗扭曲轨道设计，承重不变形。 |  |  |  |  |
|  |  | 实验室专用窗帘 | 20套 | 采用环保阻燃耐腐蚀布，以磷系阻燃耐腐蚀剂聚成的纤维，大分子链结合燃烧腐蚀时不会产生卤性毒气，安全性强，不褪色，无异味，窗帘倍数为1：1.8。滑道采用象牙白无声优质ABS双轨加强型，滑道宽度为：80mm，抗扭曲轨道设计，承重不变形。 |  |  |  |  |
|  |  | 教室名牌、楼层分布牌 | 200个 | 采用亚克力、PVC、双色板等多种材料组成，经过切割、抛光、雕刻而成，边缘整齐，结构紧密，规格：300*150mm，500*680mm； |  |  |  |  |
|  |  | 门牌号、规章制度牌 | 300个 | 采用亚克力板，要求平整度高，边缘光滑，无毛边，画面清晰，内容生动，规格：500*600mm； |  |  |  |  |
|  |  | 空调 | 2台 | 空调类型：中央空调 制冷量（W）：12000 室外噪音Db（A）：53 室内噪音 Db（A）：36-32 空调匹数：5P |  |  |  |  |

资质原件相关要求:

招标文件要求提供原件的，所有原件需单独密封与投标文件一并递交，原件复印件需附在投标文件中。未按招标文件要求提供资质原件的，采购代理机构将拒绝接收投标文件；资质原件与复印件不一致时，评标委员会有权认定其未响应招标文件要求。

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数和响应内容。投标人需根据招标文件的项目要求、技术参数提供所投产品及服务的实际技术参数和响应内容，不得完全粘贴复制“项目要求、技术参数及产品资质要求”的内容。因投标人未明确所投产品技术参数、响应内容的，评标委员会有权认定其未响应招标文件要求；

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注；

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“资质证明资料”一栏如招标要求提供的，须填写“见投标文件第  页、第  行”字样，标注出在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

对于分公司参与项目的说明：银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构或分公司参与项目的，需提供有总公司出具的分公司资质授权证明材料（如分公司营业执照等）。分公司委派具体人参与投标时需有分公司负责人的授权委托书，并明确相关权限。分公司参与投标的，分公司负责人的授权委托书视同法定代表人授权委托书。

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与价格明细表表中的“报价合计”保持一致。

14.3投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.4投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.5项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3未按要求加盖投标人公章的采购代理机构有权认定其投标无效。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。在计算投标人得分时，投标人的最终得分按四舍五入的方式保留小数点后二位。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。（如技术、服务协议等）

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日