## 表4-分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市救助站1#办公楼——消防水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
消防水工程
1 | 030801001019 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN32 | 项目名称：镀锌钢管 规格型号：DN32 |  | 10m | 2.258
2 | 030801001018 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN25 | 项目名称：镀锌钢管 规格型号：DN25 |  | 10m | 4.285
3 | 030701018001 | 室内消防软管卷盘安装 DN25 | 项目名称：消防软管卷盘 规格型号：DN25 |  | 套 | 8
4 | 030803005003 | 自动排气阀安装 DN25 | 项目名称：自动排气阀 规格型号：DN25 |  | 个 | 3
5 | 030803001003 | 自动排气阀检修阀安装 DN25 | 项目名称：自动排气阀检修阀 规格型号：DN25 |  | 个 | 3
6 | 030803003024 | D71X-16型蝶阀安装 DN32 | 项目名称：D71X-16型蝶阀 规格型号：DN32 |  | 个 | 1
7 | 030803003040 | D71X-16型蝶阀安装 DN25 | 项目名称：D71X-16型蝶阀 规格型号：DN25 |  | 个 | 4
8 | 030801015013 | 钢套管制作与安装 DN50 | 项目名称：钢套管 规格型号：DN50 |  | 10个 | 0.5
9 | 030701018018 | 灭火器安装 MF/ABC4型 | 项目名称：灭火器 规格型号：MF/ABC4型 |  | 具 | 20
10 | 030801015061 | 混凝土墙钻孔 钻孔直径63mm以内 |  |  | m | 2
11 | 030802001001 | 一般管道支架制作安装 |  |  | 100kg | 0.215
12 | 031401001007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  |  | 100kg | 0.215
13 | 031402003003 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 |  |  | 100kg | 0.215
14 | 031402003004 | 一般钢结构 防锈漆 第二遍 |  |  | 100kg | 0.215
15 | 031402003006 | 一般钢结构 银粉 第一遍 |  |  | 100kg | 0.215
16 | 031402003007 | 一般钢结构 银粉 第二遍 |  |  | 100kg | 0.215
17 | 031402001010 | 管道刷油 调和漆 第一遍 |  |  | 10m2 | 1.354
18 | 031402001011 | 管道刷油 调和漆 第二遍 |  |  | 10m2 | 1.354
19 | 031409015001 | 绝热工程 防潮层、保护层安装 玻璃丝布 管道 |  |  | 10m2 | 1.354
20 | 031402001016 | 管道刷油 沥青漆 第一遍 |  |  | 10m2 | 1.354
21 | 031402001017 | 管道刷油 沥青漆 第二遍 |  |  | 10m2 | 1.354
室外消防楼梯部分
22 | 010606008005 | 钢梯子踏步式 | 项目名称：室外消防楼梯 |  | t | 0.49668
23 | 031401001016 | 手工除锈 管廊钢结构 轻锈 |  |  | 100kg | 4.9668
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市救助站1#办公楼——消防水工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
24 | 031402003082 | 管廊钢结构 防锈漆 第一遍 |  |  | 100kg | 4.9668
25 | 031402003083 | 管廊钢结构 防锈漆 第二遍 |  |  | 100kg | 4.9668
26 | 031402003084 | 管廊钢结构 调和漆 第一遍 |  |  | 100kg | 4.9668
27 | 031402003085 | 管廊钢结构 调和漆 第二遍 |  |  | 100kg | 4.9668
28 | 010606009004 | 白钢扶手 | 项目名称：室外消防楼梯扶手带铁艺栏杆 |  | 10m | 2.8
29 | 020406010025 | 消防防火门 | 项目名称：消防防火门(含门锁及附件) |  | 10樘 | 0.4
30 | 020402006002 | 防盗门 | 项目名称：消防楼梯防盗门(含门锁及附件) |  | 100m2 | 0.096
31 | 040406001004 | 导墙人工拆除 有筋 | 项目名称：墙面拆除(含外运) |  | 10m3 | 0.384
| 安装费用 | 安装费用
32 | 030808001007 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
33 | 030707001005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
34 | 031412001006 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1

## 措施项目清单
措施项目清单表
工程名称:鞍山市救助站1#办公楼——消防水工程 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 数量
1 | 安全文明施工措施费 | 1
2 | 夜间施工增加费 | 1
3 | 二次搬运费 | 1
4 | 冬雨季施工费 | 1
5 | 已完工程及设备保护费 | 1
6 | 其它措施项目 | 1

## 表9-材料、设备暂估单价表
材料、设备暂估单价表
工程名称：鞍山市救助站1#办公楼——消防水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 金额（元） |  |  | 备注
|  |  |  | 单价 |  | 合价
1 | 消防楼梯防盗门(含门锁及附件) | m2 |  | 500 |  |  | 除税材料价
2 | 消防防火门(含门锁及附件) | 樘 |  | 2750 |  |  | 除税材料价
合 计 |  |  | － | － |  |  | －