## 表4-分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市救助站2#救助站——电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
应急照明部分
1 | 030212001024 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径20mm以内 | 项目名称：镀锌钢管 规格型号：DN20 |  | 100m | 3.245
2 | 030212001025 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径25mm以内 | 项目名称：镀锌钢管 规格型号：DN25 |  | 100m | 0.21
3 | 030212003030 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面2.5mm2以内 | 项目名称：聚乙烯铜芯耐火型导线 规格型号：WDZN-BYJ-500V-2.5 |  | 100m单线 | 19.5712
4 | 030212002023 | 塑料槽板配线 砖、混凝土结构导线截面2.5mm2以内 三线 | 项目名称：线槽 规格型号：导线2.5mm2 三线 |  | 100m | 5.3211
5 | 030208002001 | 交联聚乙烯绝缘耐火型电力电缆 | 项目名称：交联聚乙烯绝缘耐火型电力电缆 规格型号：WDZ-YJV-5*6 |  | 100m | 0.24
6 | 030213003146 | 应急灯安装 | 项目名称：应急灯(自带蓄电池型) 规格型号：220V,2*3W |  | 10套 | 2.9
7 | 030213003185 | 应急安全出口标志灯(自带蓄电池型)安装 | 项目名称：应急安全出口标志灯(自带蓄电池型) 规格型号：220V,3W(常亮) |  | 10套 | 0.8
8 | 030213003186 | 应急疏散指示标志灯(自带蓄电池型)安装 | 项目名称：应急疏散指示标志灯(自带蓄电池型) 规格型号：220V,3W(常亮) |  | 10套 | 2
9 | 030204031081 | 扳式暗开关(单控) 单联 | 项目名称：单联开关 规格型号：220V,18W |  | 10套 | 0.2
10 | 030213004005 | 组装型荧光灯 吸顶式 单管 | 项目名称：应急荧光灯 规格型号：220V,18W |  | 10套 | 0.5
11 | 030212003187 | 明装 普通接线盒 | 项目名称：接线盒 |  | 10个 | 6.4
12 | 030801015093 | 混凝土墙钻孔 钻孔直径63mm以内 |  |  | m | 10
泵房供电部分
13 | 030212001197 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径25mm以内 | 项目名称：镀锌钢管 规格型号：DN25 |  | 100m | 0.388
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市救助站2#救助站——电气工程 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
14 | 030212001027 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径40mm以内 | 项目名称：镀锌钢管 规格型号：DN40 |  | 100m | 0.124
15 | 030212001028 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径50mm以内 | 项目名称：镀锌钢管 规格型号：DN50 |  | 100m | 0.3071
16 | 030208002010 | 电力电缆安装 NG-A(BTLY)-4*10+1*10-CT | 项目名称：电力电缆 规格型号：NG-A(BTLY)-4*10+1*10-CT |  | 100m | 0.3371
17 | 030208002011 | 电力电缆安装 NG-A(BTLY)-4*10-CT | 项目名称：电力电缆 规格型号：NG-A(BTLY)-4*10-CT |  | 100m | 0.164
18 | 030208002012 | 电力电缆安装 NG-A(BTLY)-4*2.5-CT | 项目名称：电力电缆 规格型号：NG-A(BTLY)-4*2.5-CT |  | 100m | 0.106
19 | 030208002013 | 控制电缆安装 ZN-KVV-4*1.5 | 项目名称：控制电缆 规格型号：ZN-KVV-4*1.5 |  | 100m | 0.376
20 | 030208002014 | 控制电缆安装 ZN-KVV-6*1.5 | 项目名称：控制电缆 规格型号：ZN-KVV-6*1.5 |  | 100m | 0.106
21 | 030801015094 | 混凝土墙钻孔 钻孔直径63mm以内 |  |  | m | 3
消防报警部分
22 | 030212001202 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径15mm以内 | 项目名称：镀锌钢管 规格型号：DN15 |  | 100m | 4.7135
23 | 030212001203 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径20mm以内 | 项目名称：镀锌钢管 规格型号：DN20 |  | 100m | 3.7215
24 | 030212001204 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径25mm以内 | 项目名称：镀锌钢管 规格型号：DN25 |  | 100m | 0.07
25 | 030212002025 | 塑料槽板配线 砖、混凝土结构导线截面2.5mm2以内 三线 | 项目名称：线槽 规格型号：导线2.5mm2 三线 |  | 100m | 8.765
26 | 030208002019 | 控制电缆安装 ZRNH-KVV-6*1.5 | 项目名称：控制电缆 规格型号：ZRNH-KVV-6*1.5 |  | 100m | 1.6154
27 | 030208002020 | 控制电缆安装 NH-KVV-6*1.5 | 项目名称：控制电缆 规格型号：NH-KVV-6*1.5 |  | 100m | 0.2698
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市救助站2#救助站——电气工程 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
28 | 030212003193 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面2.5mm2以内 | 项目名称：低烟耐火型铜导线 规格型号：NH-BYJ-2*2.5 |  | 100m单线 | 3.9126
29 | 030212003194 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面4mm2以内 | 项目名称：低烟阻燃耐火型铜导线 规格型号：ZRNH-BYJ-4 |  | 100m单线 | 0.2
30 | 031209007048 | 绝缘绞型软线 NH-RVS-2*1.5 | 项目名称：绝缘绞型软线 规格型号：NH-RVS-2*1.5 |  | 100m | 3.5528
31 | 031209007049 | 绝缘绞型软线 ZRNH-RVS-2*1.5 | 项目名称：绝缘绞型软线 规格型号：ZRNH-RVS-2*1.5 |  | 100m | 1.711
32 | 031209007050 | 绝缘绞型软线 ZRNH-RVVP-2*1.5 | 项目名称：绝缘绞型软线 规格型号：ZRNH-RVVP-2*1.5 |  | 100m | 1.611
33 | 030705011005 | 火灾事故广播安装 扬声器 | 项目名称：扬声器 |  | 只 | 10
34 | 030705001001 | 电子感烟探测器安装 | 项目名称：电子感烟探测器 |  | 只 | 59
35 | 030705001002 | 感温探测器安装 | 项目名称：感温探测器 |  | 只 | 2
36 | 030705003001 | 消火栓按钮安装 | 项目名称：消火栓按钮 |  | 只 | 12
37 | 030705003002 | 手动报警按钮安装 | 项目名称：手动报警按钮 |  | 只 | 8
38 | 030705009001 | 警报装置 声光报警 | 项目名称：声光报警 |  | 只 | 8
39 | 030705012004 | 消防通讯 分机 | 项目名称：消防专用电话 |  | 部 | 1
40 | 030705004005 | 控制模块（接口）单输出 | 项目名称：隔离模块 |  | 只 | 4
41 | 030705004001 | 控制模块（接口）单输出 | 项目名称：输出模块 |  | 只 | 19
42 | 030705004002 | 控制模块（接口）多输出 | 项目名称：双输入/输出模块 |  | 只 | 2
43 | 030705004004 | 控制模块（接口）多输出 | 项目名称：广播切换模块 |  | 只 | 1
44 | 031004002011 | CRT显示器安装调试 盘装 | 项目名称：CRT显示器 |  | 台 | 1
45 | 031008001007 | 控制盘安装 | 项目名称：控制盘 |  | 台 | 2
46 | 031008001017 | 录放盘安装 GST-CD | 项目名称：录放盘 GST-CD |  | 台 | 1
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市救助站2#救助站——电气工程 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
47 | 030705005013 | 报警控制器安装 （壁挂式）500点以下 | 项目名称：报警控制器（壁挂式） 规格型号：500点以下 |  | 台 | 1
48 | 030705007009 | 报警联动一体机 落地式 500点以下 | 项目名称：报警联动一体机（落地式） 规格型号：500点以下 |  | 台 | 1
49 | 030705012007 | 消防报警备用电源 640V | 项目名称：消防报警备用电源 规格型号：640V |  | 台 | 4
50 | 030705012008 | 消防通讯电话交换机 | 项目名称：消防通讯电话交换机 |  | 台 | 1
51 | 030801015095 | 混凝土墙钻孔 钻孔直径63mm以内 |  |  | m | 20
52 | 030706001003 | 自动报警系统装置调试 500点以下 |  |  | 系统 | 1
室外消防报警(救助站消防控制中心到儿童救助站)部分
53 | 030212001023 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径15mm以内 | 项目名称：镀锌钢管 规格型号：DN15 |  | 100m | 0.71
54 | 030212001200 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径20mm以内 | 项目名称：镀锌钢管 规格型号：DN20 |  | 100m | 0.71
55 | 030212001201 | 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径25mm以内 | 项目名称：镀锌钢管 规格型号：DN25 |  | 100m | 0.71
56 | 030208002018 | 控制电缆安装 ZRNH-KVV-6*1.5 | 项目名称：控制电缆 规格型号：ZRNH-KVV-6*1.5 |  | 100m | 0.71
57 | 031209007046 | 绝缘绞型软线 ZRNH-RVVP-2*1.5 | 项目名称：绝缘绞型软线 规格型号：ZRNH-RVVP-2*1.5 |  | 100m | 0.71
58 | 031209007047 | 绝缘绞型软线 ZRNH-RVS-2*1.5 | 项目名称：绝缘绞型软线 规格型号：ZRNH-RVS-2*1.5 |  | 100m | 0.71
59 | 030212003192 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面4mm2以内 | 项目名称：低烟阻燃耐火型铜导线 规格型号：ZRNH-BYJ-4 |  | 100m单线 | 0.71
60 | 030208003004 | 电缆保护管敷设 钢管 管径100～150mm以下 | 项目名称：过道保护钢管 规格型号：DN100 |  | 10m | 7.1
61 | 040103001005 | 直埋管沟回填砂 |  |  | 10m3 | 7.2906
安装费用
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市救助站2#救助站——电气工程 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
62 | 030215001005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
63 | 030707001005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
64 | 031211001005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1

## 措施项目清单
措施项目清单表
工程名称:鞍山市救助站2#救助站——电气工程 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 数量
1 | 安全文明施工措施费 | 1
2 | 夜间施工增加费 | 1
3 | 二次搬运费 | 1
4 | 冬雨季施工费 | 1
5 | 已完工程及设备保护费 | 1
6 | 其它措施项目 | 1

## 表9-材料、设备暂估单价表
材料、设备暂估单价表
工程名称：鞍山市救助站2#救助站——电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 金额（元） |  |  | 备注
|  |  |  | 单价 |  | 合价
1 | 报警控制器（壁挂式）500点以下 | 台 |  | 4400 |  |  | 除税设备价
2 | 报警联动一体机 落地式 500点以下 | 台 |  | 21500 |  |  | 除税设备价
3 | CRT显示器 | 台 |  | 18000 |  |  | 除税设备价
合 计 |  |  | － | － |  |  | －