千秋墓园电子监控设备采购项目

修改与澄清公告

千秋墓园电子监控设备采购项目（采购编号：AGJGC2017-6）澄清内容如下：

一、

| 澄清事项 | 澄清内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 澄清前 | 澄清后 |
| 招标项目基本内容及要求序号9-履约保证金P7页 | 履约担保金额为中标价的5%，承包商在接到成交通知书后，签订合同前提交给采购人，否则视为放弃中标，待该工程全部竣工验收后并达到承诺的质量标准后全部返还（不计利息） | 本项目不收取履约保证金 |
| 项目要求及投标响应表（一）序号3-付款方式及条件P18页 | 签订合同后由采购单位支付预付款30%，货物（设备）验收合格后，由采购单位将合同总价款的65%支付给乙方，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 | 本项目无预付款，货物（设备）安装完成后支付70%，货物（设备）调试完成并验收合格（含财审及专家验收）后支付25%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |
| 项目要求及投标响应表（一）序号5-质量保证期P18页 | 按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 | 质保期为三年（第二年第三年人工费由采购人另行支付，其他费用均包含在投标报价中，投标人报价时应自行考虑。） |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P19页 | 噪声等效温差(NETD)在25mk及以下（）； | 噪声等效温差(NETD)在40mk及以下（）； |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P19页 | 支持温度异常报警功能，在探测温度区域中有超过预设温度时，可发出报警信号； 可通过IE浏览器设置点、线、区域测温、最多可设置10个点、10个区域和1条线测温； | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P20页 | 支持ROI感兴趣区域增强编码，主码流和子码流可分别设置8块感兴趣区域（可见光要求） | 支持ROI感兴趣区域增强编码，可设置8块感兴趣区域 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P19页 | 最小可辨温差（MRTD）≤300mk | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P19页 | 热成像镜头支持自动聚焦功能； | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P19页 | 伪彩：支持15种伪彩自由选择 | 伪彩：支持12种伪彩自由选择 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P19页 | 支持防太阳灼伤功能 | 防太阳灼伤功能：样机处于工作状态，太阳直射热成像镜头5分钟后，热成像视频图像在45分钟内可恢复正常视频图像输出； |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P19页 | 支持单主控单IP系统 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P19页 | 支持300个测温预置点，每个预置点可设置测温框、线、点 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P19页 | 支持温度条显示功能，可在热成像画面上实时显示包含最高温、最低温的温度条 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P19页 P20页 | 支持手动点击测温功能，在热成像预览画面中，可通过鼠标点击画面中的任意一点，可事实显示此点的温度 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P20页 | 通过IE浏览器可设置温度信息的字体大小及点、线、区域的颜色 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P20页 | 温度单位摄氏度/华氏度/开尔文可选 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P20页 | 可见光最低照度彩色0.001lu×，黑白0.0001lu×（可见光要求）； | 最低照度彩色≤0.01lx，黑白≤0.002lx； |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P20页 | 宽动态范围不小于106dB（可见光要求）； | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P20页 | 支持自动聚焦、电子防抖、强光抑制、透雾功能、移动侦测（可见光要求）； | 支持自动聚焦、强光抑制、透雾功能、移动侦测（可见光要求）； |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P20页 | 云台水平键控速度不小于180°/s； | 云台水平键控速度不小于60°/s； |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P20页 | 垂直键控速度：最大速度不小于50°/s, 支持预置位个数500个； | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P20页 | 支持巡航功能，可完成32条巡航路径，每条支持预置点128个 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P20页 | 支持多码流技术，可同时输出4路码流,在10%的网络丢包环境中，可正常显示监视画面 | 支持多码流技术，可同时输出2路码流 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P20页 | 单IP：在IE浏览器下，输入1个IP可同时浏览可见光和热成像图像 支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等四种智能行为分析功能，并可联动目标跟踪 | 支持同时通过模拟通道输出可见光视频图像和热成像视频图像； |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P20页 | 单IP：在IE浏览器下，输入1个IP可同时浏览可见光和热成像图像 支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等四种智能行为分析功能，并可联动目标跟踪 | 支持同时通过模拟通道输出热成像视频图像； |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P20页 | 电源电压在AC220V±30%范围内变化时，能正常工作 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 02-热成像双光谱网络云台摄像机P20-21页 | 投标文件中须提供所投产品的公安部出具的检测报告复印件并加盖公章。开标时须将公安部出具的检测报告原件装在袋子里，随同投标文件一同递交给采购代理机构（不得后补）。评标时，由评标委员会查验，缺少上述原件按废标处理。 | 投标文件中须提供所投产品的公安部出具的检测报告复印件并加盖公章。 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 04-前置林火智能识别报警/硬盘录像机P21页 | 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 04-前置林火智能识别报警/硬盘录像机P22页 | 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 04-前置林火智能识别报警/硬盘录像机P22页 | 支持对画面顺时针旋转270度，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 04-前置林火智能识别报警/硬盘录像机P22页 | 支持16路报警输入，8路报警输出接口（以公安部检测报告为准） | 2个千兆以太网接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个VGA接口、2个HDMI接口、1个RCA音频输入接口、1个RCA输出接口、4个USB接口(后面板2个USB3.0，前面板2个USB2.0)、8个SATA接口、1个eSATA接口、16个报警输入接口、8个报警输出接口，1个电源输入接口； 支持将IPC接入配置以CSV格式文件导入或导出本机，CSV格式文件允许用户编辑 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 17-解码器p25-P26页 | 要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持8个HDMI接口，支持8路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出。 | 要求设备具备，1个RJ45网络接口，2个RS232接口，4路报警输入，4路报警输出，输出口支持4个HDMI接口，支持1路模拟音频输出。 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 17-解码器P26页 | 设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 17-解码器P26页 | 设备支持软件客户端对云台进行控制、设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。设备客户端支持添加、删除、修改用户功能、 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 17-解码器P26页 | 要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出64路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或40路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或32路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或16路分辨率为3840×2160(H.265），或16路分辨率为4096×2160(H.264）,或8路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。 | 要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出16路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或4路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 17-解码器P26页 | 设备支持外接电脑桌面解码输出。 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 18-中心平台P27页 | 支持设置路线进行三维场景飞行渲染 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 18-中心平台P28页 | 支持绘制圆形、矩形、多边形火灾区域，并结合植被分布评估火灾区域植被受灾情况 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 18-中心平台P28-P29页 | 投标文件中须提供以下产品证书复印件并加盖公章： 1、火情定位软件软件著作权 2、地理信息系统平台软件著作权 3、灾损评估软件著作权 4、火势蔓延分析软件著作权 5、森林防火指挥调度软件著作权 6、森林防火应急指挥决策系统平台软件著作权 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 18-中心平台P28-P29页 | 包含指挥中心装修改造，指挥中心建筑面积40平方米，（地面：品牌复合地板、墙面和棚面：3遍大白和3遍品牌乳胶漆、其他：门和灯等)，采购品牌办公桌（1400mm*700mm）椅两套，投标人须踏勘现场并详细询问投标人施工方案，投标时由投标人自主进行报价。 注：投标报价为全费用综合单价报价，投标报价的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、措施费、设计费、运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、售后服务费、保险费、管理费、利润、税金、风险、验收等完成本项必须发生的全部费用。 | 此条为增加内容 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 19-控制键盘 P29页 | 屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用。 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 19-控制键盘 P29页 | 支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 19-控制键盘 P29页 | 支持DC12V±25%供电，支持POE供电 | 支持DC12V供电 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 19-控制键盘 P29页 | 支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览 | 支持VGA和HDMI接口外接显示设备实现图像预览 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 19-控制键盘 P30页 | 支持U盘升级及导入、导出配置文件 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 19-控制键盘 P30页 | 支持以excel批量导入通道列表 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 19-控制键盘 P30页 | 开机时间≤35秒 | 开机时间≤45秒 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 21-55寸液晶拼接单元 P32页 | 大屏具有智能通道巡航功能，智能设置显示单元在所选中的信号源之间自动进行切换，且可设置巡航时间，实现各通道信号的自动预览显示。 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 22-视频综合平台P32页 | 投标产品主控板具有8个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 22-视频综合平台P32页 | .投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 | 投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于12个板卡插槽，系统稳定可靠。 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 22-视频综合平台P32页 | 投标产品支持双电源冗余（电源支持热插拔），双主控板热备份；支持多片刀片式业务板，支持热插拔。 | 投标产品支持双电源冗余（电源支持热插拔），支持多片刀片式业务板，支持热插拔。 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 22-视频综合平台P32页 | 投标产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 22-视频综合平台P33页 | 投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 | 投标产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 22-视频综合平台P33页 | .投标产品支持走廊模式显示功能。 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 22-视频综合平台P33页 | 投标产品对录像文件解码延时≤110ms。 | 投标产品对录像文件解码延时≤150ms。 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 34-交换机P36页 | 为保证整体系统稳定性，投标产品必须与热成像双光谱网络云台摄像机、前置林火智能识别报警/硬盘录像机、解码器、中心平台、控制键盘、55寸液晶拼接单元、视频综合平台、光纤收发器、硬盘录像机、网络摄像机为同一品牌 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 35-硬盘录像机P37页 | 支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签 ； | 支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持98个标签，最大可以打2048个标签 ； |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 35-硬盘录像机P37页 | 支持录像打包时间1-300分钟可设置 ； | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 35-硬盘录像机P38页 | 可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像 ； | 可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像 ； |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 35-硬盘录像机P38页 | 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档 ； | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号 36-网络摄像机P38页 | 内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 | 此条删除 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号53-网络广播控制主机P41页 | 工控抽拉式键盘设计，操作更便捷，支持1路高清HDMI高清视频输出。（投标文件中提供产品实物图、接口明细图，并盖设备生产厂商公章） | 工控抽拉式键盘设计，操作更便捷，支持1路高清HDMI高清视频输出。 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号53-网络广播控制主机P42页 | 服务器级系统 (Linux系统）作为核心操作平台，开放性强，易于扩展开发，升级，网络支持性优越，并且开源，安全性高，兼容性强，并且使系统免于病毒的干扰与破坏。（投标文件中提供系统启动图） | 服务器级系统 (Linux系统）作为核心操作平台，开放性强，易于扩展开发，升级，网络支持性优越，并且开源，安全性高，兼容性强，并且使系统免于病毒的干扰与破坏。 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号53-网络广播控制主机P42页 | 支持消防广播、终端拆卸、终端上线、终端离线、声压检测等联动触发类型，触发任务包括短路输出、邮件发送、短信发送、录音、弹窗提示、终端节目播放等功能。（投标文件中提供所有联动触发类型软件界面截图，并盖设备生产厂商公章） | 支持消防广播、终端拆卸、终端上线、终端离线、声压检测等联动触发类型，触发任务包括短路输出、邮件发送、短信发送、录音、弹窗提示、终端节目播放等功能。 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号53-网络广播控制主机P42页 | 支持VOIP电话接入。（投标文件中提供软件界面截图，并盖设备生产厂商公章） | 支持VOIP电话接入。 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号53-网络广播控制主机P43页 | 集成AirPlay无线技术，所有支持AirPlay功能的手机、平板等均可接入使用，使其具有不可比拟的简单易用性。（投标文件中提供软件界面截图，并盖设备生产厂商公章） | 集成AirPlay无线技术，所有支持AirPlay功能的手机、平板等均可接入使用，使其具有不可比拟的简单易用性。 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号53-网络广播控制主机P43页 | 系统具有较强的备份机制，当主服务器出现故障时可实现无缝切换，可做到万无一失。（投标文件中提供主备设置界面截图，并盖设备生产厂商公章） | 系统具有较强的备份机制，当主服务器出现故障时可实现无缝切换，可做到万无一失。 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号53-网络广播控制主机P43页 | 标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高达1000M，支持跨网段和跨路由模式。（投标文件中提供产品接口图，并盖设备生产厂商公章） | 标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高达1000M，支持跨网段和跨路由模式。 |
| 项目要求及投标响应表（二）采购文件要求 序号53-网络广播控制主机P43页 | 投标文件正本中须提供生产厂商授权书原件及售后服务承诺函原件，否则按废标处理。 | 此条删除 |

2.递交投标文件的截止时间及开标时间均修改为：2018年 2月7日上午9:30时。

3.本澄清公告为招标文件的组成部分，投标供应商应按照本项目招标文件和本澄清公告的要求编制投标文件，内容不一致的地方，以本澄清公告为准；同一事项以最后发布的澄清公告内容为准。

4.根据图纸（详见点位图）及园区内实际情况安放监控点位。

5.中标价内含监控管线及施工造成的园区内道路、台阶等破坏的复原。

6.其他内容不变。

鞍山市千秋墓园管理所

2018年1月23日