# 2.3投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子屏蔽防雷箱 | 3套 | 科佳NKP-TEL | 科佳自动化有限公司 | 苏州 | 5500 | 16500 |
| 2 | ▲热成像双光谱网络云台摄像机 | 3台 | 大华DH-TPC-PT8620A | 浙江大华科技有限公司 | 浙江 | 338000 | 1014000 |
| 3 | 前端工业级网络交换机 | 3台 | 海康威视DS-3D258F | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 2900 | 8700 |
| 4 | 前置林火智能识别报警/硬盘录像机 | 3台 | 大华DH-NVR608-32-4KS2 | 浙江大华科技有限公司 | 浙江 | 51000 | 153000 |
| 5 | 避雷针 | 3个 | 科比特KBT-U | 湖南科比特集团 | 湖南 | 1500 | 4500 |
| 6 | 单相电源模块避雷器 | 3个 | 科比特KBT-CD20 | 湖南科比特集团 | 湖南 | 1050 | 3150 |
| 7 | 电源一级防雷器 | 3个 | 科比特KBT-D | 湖南科比特集团 | 湖南 | 150 | 450 |
| 8 | 防雷材料 | 3组 | 定制 | 湖南科比特集团 | 湖南 | 22000 | 66000 |
| 9 | 防雷附材 | 1项 | 定制 | 湖南科比特集团 | 湖南 | 20000 | 20000 |
| 10 | 防雷插座 | 3个 | 科比特KBT-220E-PDU | 湖南科比特集团 | 湖南 | 480 | 1440 |
| 11 | 网络避雷器 | 12个 | 科比特KBT-C100C | 湖南科比特集团 | 湖南 | 1500 | 18000 |
| 12 | 直流电源防雷器 | 3个 | 科比特KBT-P200 | 湖南科比特集团 | 湖南 | 1000 | 3000 |
| 13 | 智能PDU | 3台 | 习羽GUGJ W08 | 宁波习羽电子发展有限公司 | 宁波 | 1150 | 3450 |
| 14 | 电源线 | 5000米 | 安普宝讯 | 揭阳市揭西县棉湖宝讯线材厂 | 广东 | 30 | 150000 |
| 15 | 聚乙烯半硬管 | 5000米 | PE穿线管 | 山东卓越管业有限公司 | 山东 | 8 | 40000 |
| 16 | 森林防火专用监控塔（杆、支架） | 3组 | 定制 |  | 辽宁 | 200000 | 600000 |
| 17 | 解码器 | 8个 | 大华DH-NVD0405DH-4K | 浙江大华科技有限公司 | 浙江 | 12000 | 96000 |
| 18 | 中心平台 | 1台 | 大华DH-DSS-E8000S2 | 浙江大华科技有限公司 | 浙江 | 200000 | 200000 |
| 19 | 控制键盘 | 1个 | 海康威视DS-1600K | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 28000 | 28000 |
| 20 | 林火智能识别报警器 | 1个 | 海康威视DS-VE2208X-RBD | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 105000 | 105000 |
| 21 | 55寸液晶拼接单元 | 8台 | 海康威视DS-D2055NL-B/G | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 15000 | 120000 |
| 22 | 视频综合平台 | 1台 | 大华DH-M70-4U | 浙江大华科技有限公司 | 浙江 | 45000 | 45000 |
| 23 | 拼接系统专用线缆 | 1条 | 秋叶源 CH0515 | 深圳市秋叶原实业有限公司 | 深圳 | 2000 | 2000 |
| 24 | 屏幕墙机柜 | 1个 | 图腾A3.6042 | 成都图腾网络设备有限公司 | 成都 | 29000 | 29000 |
| 25 | 不间断电源 | 1组 | 科华FR-UK | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 厦门 | 23000 | 23000 |
| 26 | 机柜 | 1个 | 图腾B3.6048 | 成都图腾网络设备有限公司 | 成都 | 2200 | 2200 |
| 27 | 控制台 | 3个 | 远通YT-JHPT-4 | 河北廊坊香河县 | 河北 | 3500 | 10500 |
| 28 | 网络交换机 | 1台 | 海康威视DS-3E2528-H | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 3500 | 3500 |
| 29 | 电源线 | 4000米 | 安普宝讯 | 揭阳市揭西县棉湖宝讯线材厂 | 广东 | 25 | 100000 |
| 30 | 附材 | 5组 | 定制 |  | 辽宁 | 20000 | 100000 |
| 31 | 光纤 | 5000米 | 大唐保镖GYTA-OM3-8A1A | 北京盛成大唐科技有限公司 | 广东 | 8 | 40000 |
| 32 | 光纤收发器 | 40个 | 海康威视DS-3D201 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 310 | 12400 |
| 33 | 监控杆 | 46个 | 定制 |  | 辽宁 | 7500 | 345000 |
| 34 | 交换机 | 4台 | 海康威视DS-3E2528-H | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 3500 | 14000 |
| 35 | 硬盘录像机 | 3台 | 海康威视DS-7732N-I4 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 4850 | 14550 |
| 36 | 网络摄像机 | 88个 | 海康威视DS-2CD7A26FWD-IZ(S) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 4150 | 365200 |
| 37 | 网线 | 5箱 | 大唐保镖DT2900-5 | 北京盛成大唐科技有限公司 | 广东 | 640 | 3200 |
| 38 | 线管 | 5000米 | 卓越 | 山东卓越管业有限公司 | 山东 | 5 | 25000 |
| 39 | 波纹管 | 900米 | 卓越 | 山东卓越管业有限公司 | 山东 | 23 | 20700 |
| 40 | 硬盘 | 16块 | 西捷酷鱼3TB | 西捷公司 | 泰国 | 850 | 13600 |
| 41 | 单头尾纤 | 196条 | 大唐保镖DT1819-STB | 北京盛成大唐科技有限公司 | 广东 | 15 | 2940 |
| 42 | 光缆 | 2600米 | 大唐保镖GYXTW-12A | 北京盛成大唐科技有限公司 | 广东 | 12 | 31200 |
| 43 | 光缆 | 2100米 | 大唐保镖ADSS-24B | 北京盛成大唐科技有限公司 | 广东 | 28 | 58800 |
| 44 | 光缆 | 1650米 | 大唐保镖ADSS-4B | 北京盛成大唐科技有限公司 | 广东 | 3 | 4950 |
| 45 | 光缆 | 2100米 | 大唐保镖ADSS-6B | 北京盛成大唐科技有限公司 | 广东 | 5 | 10500 |
| 46 | 光缆交接箱 | 1个 | 汤湖 | 上海汤湖光纤设备有限公司 | 上海 | 3500 | 3500 |
| 47 | 光缆接头盒 | 1个 | 汤湖 | 上海汤湖光纤设备有限公司 | 上海 | 100 | 100 |
| 48 | 光缆接头盒 | 4个 | 汤湖 | 上海汤湖光纤设备有限公司 | 上海 | 300 | 1200 |
| 49 | 镀锌铁线 | 24米 | Φ1.5mm | 沈阳西郊线材厂 | 沈阳 | 4 | 96 |
| 50 | 镀锌铁线 | 207米 | Φ4.0mm | 沈阳西郊线材厂 | 沈阳 | 9 | 1863 |
| 51 | 光缆标志牌 | 50个 | 定制 |  | 辽宁 | 8 | 400 |
| 52 | 尾纤标志牌 | 176个 | 定制 |  | 辽宁 | 8 | 1408 |
| 53 | ▲网络广播控制主机 | 1台 | ITC T-7800B | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 | 30500 | 30500 |
| 报价合计 |  |  | 叁佰玖拾陆万柒仟肆佰玖拾柒元整（￥3967497元） |  |  |  |  |

填表说明：

1.表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.中标供应商需在宣布中标结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。

投标人名称：（加盖公章）鞍山赛硕达自动化网络工程有限公司

签署日期：2018年2月1日