## 表1-工程量清单
鞍山市食品药品检验所霉菌实验室改扩建工程
工程量清单
集 中 采 购 机 构： |  |  | (单位盖章)
法 定 代 表 人： |  |  | (盖章)
编 制 人 员： |  |  | (签字)
编 制 时 间： |  | 2014-11-01

## 表2-填表须知
填表须知
工程名称：鞍山市食品药品检验所霉菌实验室改扩建工程 | 第 1 页 共 1 页
1.工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员
签字、盖章。
2.工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填
报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
4.金额（价格）均应以人民币表示。

## 表3-编制说明
编 制 说 明
1、工程概况：
1、工程概况：新建霉菌实验室，建筑面积25 m2，包括准备室8m2、一更2.1、二更2、主实验室 8.8、技术夹层2.4。新增墙面、地面、天棚、门、隔墙、部分水、电及附属的设施。 3、工程量清单编制依据： 3.1鞍山市图书馆提供的施工图纸及说明 3.2工程量清单计量按国标《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2008编制。 3.3辽宁省建设工程计价依据2008年《建筑、装饰装修及安装工程计价定额》。 3.4有关的施工规范与工程验收规范。 4、质量要求：国家标准验收合格。 5、本工程类别：总承包四类。 6、本工程量清单拆除项目需要投标人根据图纸和项目施工现场拆除情况报价。 7、本工程的措施项目除安全文明施工费及企业管理费必须满足招标文件规定外，其他措施项目投标人可按依据企业自身实力自主报价，措施项目投标人可依据本工程情况增减。 8、没有取得规费计取标准的施工企业执行综合系数，按人工费加机械费1.8%计取规费，系数1.8%未包括排污费和危险作业意外伤害保险。 9、本工程采用固定单价合同，工程量只做为投标人投标报价的依据，决算时按实际工程量调整。 10、由于本工程招标评标办法为经谈判的最低报价法。设备暂估价，投标人投标报价时，按设备暂估价格表中给定的价格报价，待工程竣工决算时以中标单位提供的设备发票等相关依据，经采购人实际考察认定后作为结算的依据。

## 表8-设备暂估价表
材料、设备暂估单价表
工程名称：鞍山市食品药品检验所霉菌实验室改扩建工程
序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 净化空调 | 台 | 1 | 4500 | 设备价格
2 | 通风机 | 台 | 1 | 900 | 设备价格
3 | 霉菌实验室控制系统 | 套 | 1 | 3800 | 设备价格
4 | 医用净化灯具(功率2*36W) | 套 | 4 | 190 | 材料价格
5 | 医用净化灯具(功率2*30W) | 套 | 2 | 154 | 材料价格
6 | 紫外线杀菌灯 | 套 | 2 | 238 | 材料价格
7 | 互锁传递窗 | 台 | 1 | 1200 | 设备价格

## 表5-分部分项工程量清单(装饰）
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市食品药品检验所霉菌实验室改扩建工程--装饰
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征 | 计量单位 | 工程数量
1 | 补001 | 彩钢夹芯板隔墙及四周墙面 彩钢夹芯板厚度为50mm,彩钢板厚度为0.5mm,岩棉夹芯 | m2 | 81
2 | 补002 | 金属装饰线压条 | m | 183
3 | 补003 | T型铝合金天棚龙骨（上人型） | m2 | 25
4 | 补004 | 彩钢夹芯板天棚面层 彩钢夹芯板厚度为50mm,彩钢板厚度为0.5mm,双面玻镁蜂窝夹芯 | m2 | 25
5 | 补005 | 彩钢板门 （四扇含门框） 彩钢夹芯板厚度为50mm,彩钢板厚度为0.5mm,双面玻镁蜂窝夹芯 | m2 | 7
6 | 补006 | 执手锁 | 套 | 4
7 | 补007 | 闭门器 | 套 | 2
8 | 补008 | 金属固定窗 | m2 | 6
9 | 020103004001 | 塑料卷材楼地面 PVC地板，厚度为1.8mm | 100m2 | 0.25
10 | 补009 | 互锁传递窗 内部尺寸为400mm*400mm，外部尺寸为520mm*460mm | 台 | 1

## 装饰措施
措施项目清单表
工程名称:鞍山市食品药品检验所霉菌实验室改扩建工程--装饰 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 数量
1 | 安全文明施工措施费 | 1
2 | 夜间施工增加费 | 1
3 | 二次搬运费 | 1
4 | 冬雨季施工费 | 1
5 | 已完工程及设备保护费 | 1
6 | 其它措施项目 | 1
1

## 表7-分部分项工程量清单(安装）
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市食品药品检验所霉菌实验室改扩建工程--安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
安装工程
1 | 030204031081 | 扳式暗开关(单控) 单联 |  |  | 10套 | 0.5
2 | 030204031112 | 单相暗插座15A 3孔 |  |  | 10套 | 0.2
3 | 030204031114 | 单相暗插座15A 5孔 |  |  | 10套 | 1.3
4 | 030204031125 | 三相暗插座30A 4孔 |  |  | 10套 | 0.1
5 | 030212001035 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径20mm以内 | 镀锌钢管SC20 |  | 100m | 0.6
6 | 030212001036 | 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径25mm以内 | 镀锌钢管SC25 |  | 100m | 2.1
7 | 030212001182 | 金属软管敷设 公称管径20mm以内 每根管长1000mm以上 | 金属软管DN20 |  | 10m | 1
8 | 030212001187 | 金属软管敷设 公称管径25mm以内 每根管长1000mm以上 | 金属软管DN25 |  | 10m | 1
9 | 030212003004 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面2.5mm2以内 | 导线BV2.5 |  | 100m单线 | 1.5
10 | 030212003005 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面4mm2以内 | 导线BV4 |  | 100m单线 | 4.5
11 | 030213005001 | 医用净化灯具 | 医用净化灯具功率2*36W，尺寸130×23×7 cm |  | 10套 | 0.4
12 | 030213005003 | 紫外线杀菌灯 |  |  | 10套 | 0.2
13 | 030213005005 | 医用净化灯具 | 医用净化灯具功率2*30W，尺寸100×22×7 cm |  | 10套 | 0.2
14 | 030801005037 | 室外承插塑料排水管(零件粘接) DN200 | UPVCDN200塑料排水管 |  | 10m | 0.5
15 | 030901002007 | 轴流式通风机安装 风量8900m3/h以下 | 通风机，风量1600m3/h，压力300Pa,功率0.2KW |  | 台 | 1
16 | 030901004004 | 净化空调 | 净化空调，制冷量3200W，制热量3000W，制冷方式是氟利昂，制热方式是电加热 |  | 台 | 1
17 | BC001 | 防雨防虫帽 |  |  | 个 | 1
18 | BC002 | 排风孔DN160 |  |  | 个 | 1
19 | BC003 | 霉菌实验室控制系统 | 净化实验室控制系统，液晶触摸屏幕，控制温度、湿度、压力,具有自检功能 |  | 套 | 1
| 安装费用 | 安装费用
20 | 030215001005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
21 | 030808001007 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
22 | 030905001005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1

## 安装措施
措施项目清单表
工程名称:鞍山市食品药品检验所霉菌实验室改扩建工程--安装 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 数量
1 | 安全文明施工措施费 | 1
2 | 夜间施工增加费 | 1
3 | 二次搬运费 | 1
4 | 冬雨季施工费 | 1
5 | 已完工程及设备保护费 | 1
6 | 其它措施项目 | 1
1

## 表9-规费清单表
规费清单表
工程名称:鞍山市食品药品检验所霉菌实验室改扩建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率(%) | 金额(元)
5.1 | 工程排污费
5.2 | 社会保障费
5.2.1 | 养老保险
5.2.2 | 失业保险
5.2.3 | 医疗保险
5.2.4 | 生育保险
5.2.5 | 工伤保险
5.3 | 住房公积金
5.4 | 危险作业意外伤害保险
合计

## 表10-其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 鞍山市食品药品检验所霉菌实验室改扩建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程担保费
合计

## 表11专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称： | 鞍山市食品药品检验所霉菌实验室改扩建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注
合计
说明：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价只计取营业税，计入投标总价中。

## 表12-计日工表
计 日 工 表
工程名称：:鞍山市食品药品检验所霉菌实验室改扩建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 |  | 合价
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
总 计
注：此表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—4