鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市食品药品检验所药品检验仪器设备采购项目

招标编号：AGJCG2018G054

计划编号：ASZC20181100011

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市食品药品检验所委托，对“药品检验仪器设备招标项目”（招标编号：AGJCG2018G054）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 数量 | 采购最高限价（万元） | 是否进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 高效液相色谱仪 | 1台 | 60 | 是 |
|  | 02 | 电子天平（百万分之一） | 1台 | 25 | 是 |
|  | 03 | 显微成像系统 | 1台 | 15 | 是 |
|  | 04 | 氧瓶燃烧装置 | 1台 | 10 | 是 |
|  | 05 | 真空干燥箱 | 1台 | 5 | 是 |
|  | 06 | 二氧化硫测定仪 | 1台 | 8 | 否 |
|  | 07 | 自动旋光仪 | 1台 | 5 | 否 |
|  | 08 | 光散射法可见异物检测仪 | 1台 | 40 | 否 |
|  | 09 | 膏药软化点测定仪 | 1台 | 4 | 否 |
|  | 10 | 净化工作台 | 1台 | 2 | 否 |
|  | 11 | 恒温恒湿箱 | 1台 | 2 | 否 |
|  | 12 | 低温冷却循环泵 | 1台 | 2 | 否 |
|  | 第一包小计 |  |  | 178 |  |
| 02 | 01 | 实验室管理系统 | 1套 | 50 | 否 |
|  | 第二包小计 |  |  | 50 |  |
| 03 | 01 | 实验室制水系统 | 1套 | 30 | 否 |
|  | 第三包小计 |  |  | 30 |  |
| 合 计 |  |  |  | 258 |  |

招标内容说明：

内容说明：

1.项目预算：258万元；

2.本项目招标内容分为3个合同包，投标人对所投包内的采购内容必须全投；

3.每个品目号报价均不能超过各品目号的采购最高限价，否则其投标无效；

4.投标人可兼投不兼中；

5.报价包括人工费、材料费、利润、税金、风险、供货及运输、安装调试、技术培训等完成项目必须发生的全部费用。

二、合格投标人的资格条件

- 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 2.生产或经营范围符合国家相关规定和本次采购项目的需求；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品，标注“进口”的产品（经财政部门批准采购的进口产品）除外；

- 6.能够提供快速、良好的维修、服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商。

- 三、政府采购供应商入库须知

- 参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--地市通知”栏目中政府采购供应商入库的相关规定，进行网上注册登记并通过审核。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库管理部门：鞍山市财政局政府采购监督管理科

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810      0412-2209788

- 为提高递交投标文件效率，投标人在递交投标文件时，须向招标方单独提供“政府采购供应商入库登记证明”，“政府采购供应商入库登记证明”无需装订在投标文件中。

- 政府采购供应商入库登记证明：投标人在办理入库所在省级或市级政府采购网站上通过“供应商注册查询”功能显示入库状态后网上打印或截屏打印的打印页。

- 四、公共资源交易主体信息登记

- 参与鞍山市政府集中采购项目的供应商在参与投标前，请在“鞍山市公共资源交易服务平台”办理网上主体信息登记（网站首页右上角“交易主体登陆”）。

- 主体信息登记网址（公共资源交易服务平台）：http://221.203.0.86

- 技术咨询电话（公共资源交易中心 网络信息部）：0412-5555983

- 五、公告期限

公告期限：公告发布之日起5个工作日。

六、获取招标文件方式

获取招标文件方式：即日起登陆鞍山政府采购网（http://218.25.216.179）、鞍山市财政局网站（www.ascz.gov.cn）、鞍山市公共资源交易网站（www.asggzyjy.cn）等财政部门指定媒体下载采购文件。

七、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

八、报名方式：本项目在公告期内不设报名环节，投标人在递交投标文件时现场报名。

九、投标供应商的计算：

本项目在《项目要求及投标响应表（二）》中用“▲”标记的产品出现提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，其他投标无效。

十、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

十一、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2019年01月11日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222开标室（第五开标室），届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十二、投标文件的递交：投标文件必须在开标当日递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

投标人投标时需提供：

- 1.政府采购供应商库入库证明打印页（详见本公告中 “三、政府采购供应商入库须知”）；

2.由交易中心开据投标保证金收款收据（详见招标文件“第一章 招标项目基本内容及要求”中“投标保证金”的相关规定）；

3.另外单独提供的《法定代表人身份证明书》或《法定代表人授权委托书》；

4.按照招标文件规定密封的投标文件（正本、副本、单独密封的开标一览表）；

投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构有权拒绝接受其投标文件：

1.未办理政府采购供应商库入库手续或未通过审核的；

2.未按规定提交投标保证金的；

3.未在投标时另外单独提供法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书的；

4.未按照招标文件规定密封的投标文件（包括：正本、副本和单独密封的开标一览表等）。

十三、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市食品药品检验所

联系人：田舒

联系电话：0412-5856321

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

采购项目咨询电话：0412- 5586805         0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一八年十二月二十日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为鞍山市食品药品检验所药品检验仪器设备采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 获取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场考察 | 本项目不组织现场考察或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） | 包号 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） |
|  |  | 01 | 1780000 | 35600 | 02 | 500000 | 10000 |
|  |  | 03 | 300000 | 6000 |  |  |  |
|  |  | - 说明： - 1.投标保证金：采购最高限价的2%。 2.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户或递交保函原件，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。 3.递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行凭证复印件或保函原件领取投标保证金《收款收据》。 4.退还投标保证金：详见《投标须知》17.5投标保证金的退还。为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）并提供所投项目名称、项目编号、包号、开户行、开户帐号、交易中心出具的《收款收据》编号等信息。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅保证金收缴窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国建设银行辽宁省鞍山市分行铁东支行 8.银行账号：2105 0163 0204 0000 0164 9.投标保证金咨询电话：0412-5589021 5589033 5589051 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5（或更多单数）人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质疑程序及要求 | 1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94号）以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，对采购人提出的质疑由采购人负责答复，其他问题可向采购代理机构提出质疑。 2.质疑方有义务就质疑事项提供相应的证据。 3.质疑方对质疑内容的真实性承担责任。质疑方如有捏造事实、伪造证明材料等虚假或恶意质疑行为，一经查实，投标保证金不予退还，同时告知政府采购监督管理部门。由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单。 4.出现下列情形之一，不予受理质疑： （1）质疑供应商参与了投标活动后，再对采购文件内容提出质疑的； （2）超出质疑有效期提出质疑； （3）同一质疑方就同一事项重复质疑； （4）招标文件因质疑而做出修改并重新发布后，对首次质疑没有提出的事项提出质疑。 5.供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94号）提起投诉。 6.质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 检查材料 | 投标人法人 营业执照副本 |  | 复印件（应确保复印清晰） |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭证（缴纳的增值税、营业税和企业所得税凭据之一） |  |  | 提供复印件（应确保复印清晰） |  | 2-3 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法社会保障资金的缴款凭证（专用收据或社会保险缴纳清单） |  |  | 提供复印件（应确保复印清晰） |  | 2-4 |
|  | 资质及认证要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-5 |
|  | 项目业绩或者案例要求 |  |  | 是否提供详见招标公告及招标文件的具体规定 |  | 2-6 |
|  | …… |  |  |  |  | …… |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 投标产品价格明细表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 项目要求及投标响应表（一）（二） |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 样品 | 详见《招标项目基本内容及要求》中样品要求的具体规定 |  |  |  | 3-5 |
|  | 其它 |  |  |  |  | 3-6 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件或打印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.4项目要求及投标响应表（一）……………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表（二）……………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：        年        月       日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 高效液相色谱仪 | 60 |  |  |  |
|  | 02 | 电子天平（百万分之一） | 25 |  |  |  |
|  | 03 | 显微成像系统 | 15 |  |  |  |
|  | 04 | 氧瓶燃烧装置 | 10 |  |  |  |
|  | 05 | 真空干燥箱 | 5 |  |  |  |
|  | 06 | 二氧化硫测定仪 | 8 |  |  |  |
|  | 07 | 自动旋光仪 | 5 |  |  |  |
|  | 08 | 光散射法可见异物检测仪 | 40 |  |  |  |
|  | 09 | 膏药软化点测定仪 | 4 |  |  |  |
|  | 10 | 净化工作台 | 2 |  |  |  |
|  | 11 | 恒温恒湿箱 | 2 |  |  |  |
|  | 12 | 低温冷却循环泵 | 2 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02包 | 01 | 实验室管理系统 | 50 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03包 | 01 | 实验室制水系统 | 30 |  |  |  |
|  | 报价合计 | 小写： |  | 大写： |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “投标产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须单独密封、标记一份，在递交投标文件时的提供，以供唱标之用，否则，采购代理机构有权拒绝接收其投标文件。

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：               年      月      日

格式7

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.中标供应商需在宣布中标结果后2小时内将此表电子版以电子邮件方式提供给招标方用于本项目结果公告使用。电子邮件(EMAIL)：aszfcgkpb@163.com

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：               年      月      日

格式8

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包、 02包、 03包 产品名称：药品检验仪器设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | 交货/交付时间：合同签订后（60）日内。 |  |  |
| 2 | 交货/交付地点：鞍山市铁东区长兴街60号鞍山市食品药品检验所 |  |  |
| 3 | 付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | 验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |  |
| 5 | 售后服务及质量保证期： 按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 |  |  |
| 6 | 热线支持：需提供热线电话 现场支持：（ 1 ）小时内响应；（ 24 ）小时内到达 |  |  |
| 7 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 8 | 备品备件供应及优惠价格要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |  |
| 9 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： 免费现场培训 |  |  |

填表说明：“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按“招标文件要求”逐项对应填写响应内容。因投标人未明确响应具体内容的，评标委员会有权认定其未响应招标文件要求。

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

主要采购内容:药品检验仪器设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：品目号01-05是，其余为否。

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离 程度 | 偏离 说明 | 资质证明要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数 |  |  |  | 资质证明材料 | 投标文件所在页 |
| 01 | ▲高效液相色谱仪 | 1台 | - 工作条件： - 工作电压：220V±10%, 50Hz - 温度：4℃-40℃ - 湿度：<90%相对湿度 - 技术指标： 要求既可在UHPLC模式下运行，又可在HPLC模式下运行。具有“即插即用”的HPLC和UHPLC方法互相转换的功能，同时也可将UPLC方法转换为UHPLC方法的功能。 - 四元溶剂管理系统 - 色谱泵：一体式独立柱塞，数控刚性直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，泵驱动马达数量≥2个，混合器数量＜1 - 泵压力传感器反馈回路：≥2路 - 压缩补偿：自动，连续，无需指定溶剂类型 - 梯度模式：四元梯度，1-4路溶剂任意混合，可扩展到9路溶剂 - 具有硬件多流路切换功能，仿真模拟不同类仪器系统，实现方法间复制 - 切换流路数量：3路 - 流量范围：0.001 - 5.000 mL/min，增量为0.001 mL - 流路脱气数量：4 - 最大操作压力：9000-10000psi（全流量范围内） - 延迟体积：可选择 流路1< 700μL，不随反压变化 流路2< 1100μL，不随反压变化 - 柱塞清洗：自动，可编程 - 流量精度：＜0.075%RSD（保留小数点后3位有效数字） - 流速准确度：±1.0% - 混合准确度：≤ 0.5%，不随反压变化 - 混合精度：≤0.15%RSD，不随反压变化 - 自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度。 - pH值配置准确度: ±0.01 - 梯度模式：预编≥11种梯度曲线，分为线性、步进、凹线、凸线四种类型 - 被动式单向阀 - 自动进样器 - 样品瓶数：≥ 96（2ml）个 - 进样精度：<0.25%RSD - 进样准确度：±0.2μL - 样品交叉污染度：<0.002%（咖啡因） - 进样体积：标配0.1-50μL，以0.1μL为增量 - 进样线性度：>0.999 - 针在线样品进样模式 - 进样次数：每个样品1～99次进样 - 柱温箱 - 温度范围：20.0(或高于环境温度5.0℃)-90.0℃，增量为0.1℃ - 温度准确度 +/- 0.5 °C - 温度稳定度 +/- 0.3 °C - 即插主动式溶剂预热器 - 系统必须配有智能芯片信息记录技术，记录色谱柱使用情况。信息类型为18项（内容包括色谱柱测试报告及填料特性、50个样品组、使用过程中最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息） - 二极管阵列检测器 - 波长范围：最小波长≤190，最大波长≥800nm - 波长准确度：±1nm - 分辨率：1.2nm - 基线噪音：≤1.0×10-5 AU, - 基线漂移: ≤1.0×10-3AU/hr/℃ - 线性范围：2.0AU - 吸收范围：0.0001 to 4.0000 AUFS - 光源：氘灯，光源数量≤1 - 内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿灯损耗能量 - 池长：10mm, 池体积：8.4µL (分析池) - 色谱工作站 - 是在最新Windows 7 64中文版操作系统下编写和测试。 - 原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 - 配置ORACLE® 11版图文数据库。 - 登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰 - 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 - 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。 - ≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用 - ≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索 - 报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。 - 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。 - 带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）、日本药典（JP）和中国药典的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数。 - 用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性。对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物（二极管阵列检测器） - 用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算 - 积分模式：传统积分和ApexTrack峰尖寻迹拟和积分，可提供更准确的肩峰、负峰和拖尾峰的积分 - 基本配置： - 超高效液相色谱四元泵 - 在线脱气机 - 漏液传感器 - 在线过滤器 - 自动进样器 - 柱温箱 - 检测器：二极管阵列检测器 - 数据处理系统： - 硬件要求：四核以上处理器，8G内存，1T硬盘，独立显卡、22寸液晶显示屏，DVD-RW，激光快速打印机。 - 中英文软件：包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱及检测器的软件和相应接口； - 色谱柱(C18，2.7μm，2根) - 自动进样器样品瓶1套，100个/包 - 流动相溶剂瓶4个 - 技术资料 - 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。 - 提供相关应用技术资料。 - 技术服务和培训 - 安装、调试完毕设备，培训2名以上仪器操作人员上机操作及日常维护。 - 提供2名仪器操作人员到国内生产商组织的操作及维护技术培训（免费培训，差旅费采购方自理）。 - 仪器故障响应时间不超过2个工作日，维修日程不超过7个工作日。 - 及时免费提供技术咨询和软件升级服务。 - 提供不定期的仪器应用技术培训服务。 - 定期现场回访：2年以上每年2次的免费现场回访。 - 质量保证 6.1验收合格起1年内，免费上门维修服务。 |  |  |  | 投标时需提供： 1、提供2.1.1色谱泵结构图加盖投标人公章； 2、提供2.1.18梯度模式曲线图加盖投标人公章； 3、提供2.5.7≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用工作站界面选项截图加盖投标人公章； 4、提供2.5.8≥10种数据检索模式，工作站界面选项截图加盖投标人公章； 5、提供质量监督管理部门出具的计量器具型式批准证书。 |  |
| 02 | ▲电子天平（百万分之一） | 1台 | 一、技术参数 1. 最大称量值： 10-20g 2. 可读性：≤ 0.001mg 3. 重复性(正常加载)(sd)：≤ 0.0004 mg 4. 具有保护传感器的承水盘设计，避免样品散落对传感器造成不可修复的损坏，而且避免样品散落对称量结果带来的误差 5. 实时显示水平位置，带有水平警告功能并具有图形化水平调节向导 6. 状态指示灯，通过颜色直观的显示天平的状态 7. 用手势控制的电容式彩色触摸屏，戴手套也可以操作，并具有安装在称量单元上的第二显示屏 8. 红外感应器，实现无需用手接触的称量操作：开关门、打印、去皮等 9. 天平防风罩可以左右开门，上盖可以直接拆卸。具有带把手的承水盘，方便对于洒落的样品进行处理，避免样品散落进挡风圈及传感器室中 10. 具有ATC主动式温控系统， 11. 内置的称量数据记录表，可采集每个称量任务（方法）中的所有称量结果，并把它们记录在数据列表中。用户可以查看他已经称取得重量值，并可以提示该称量结果是否在该方法定义的允差范围之内 12. 直接导入至指定的电脑程序中，类似于电脑的光标。不同的数据诸如ID和称量值可导入MSExcel，Word或者第三方应用程序 13. 可以为不同的称量任务定义多组参数，并把它保存成方法，以便快速开启这个方法 14. 数据可通过U盘导出，并生成一个XML文件，这个文件可以导至其他操作系统中，并可用MS Excel打开 15. 温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正，获得精确称量结果 16. 用户管理功能，设置不同天平菜单的进入权限 17. 标配多个端口用于轻松连接和数据导出：4个USB，1个LAN 二、配置要求 1.带第二显示屏天平主机 *1 2.中文彩色触摸屏终端 *1 3.防风罩 *1 4.承水盘 *1 5.秤盘 *1 6.静电枪*2 7.天平专用打印机*1 8.专用天平台 9.GWP建议书 10.砝码一套 11.称量舟1袋 三、质量保证:验收合格起1年内，免费上门维修服务。 |  |  |  | 投标时需提供电子天平技术白皮书加盖投标人公章. |  |
| 03 | ▲显微成像系统 | 1台 | 工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 主要技术指标 2.1 研究级正置显微镜 2.1.1 研究级正置显微镜，可作明场和简易偏光观察 2.1.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm 2.1.3 调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米 2.1.4 观察镜筒：宽场三目观察筒。 2.1.5 照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。 2.1.6 物镜：万能平场半复消色差物镜 10X（N.A. 0.3，W.D. 10） 20X（N.A. 0.5，W.D. 2.1） 40X（N.A. 0.75，W.D. 0.51 spring） 100X（N.A. 1.3，W.D. 0.2 spring，油镜） 2.1.7 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 2.1.8 目镜：10X超宽视野目镜，视场数26.5，带屈光度校准，配备目镜测微尺 2.1.9 物镜转换器：六孔物镜转换器 2.1.10 聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1； 2.1.11 具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。 2.1.12 配备 透射光起偏镜和透射光检偏镜可实现简易偏光观察 2.1.13 配备与原厂显微镜同一品牌摄像头，像素不低于310万。 2.1.14 可实现显微镜在计算机端实时观察与拍照，具测量标尺，可对目标进行简易测量。 2.1.15 计算机硬件要求：四核以上处理器，8G内存，2T硬盘，独立显卡，22寸液晶显示器，DVD-RW，USB3.0，激光快速打印机。 技术资料 3.1 详细的中英文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书 技术服务和培训 4.1 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。 质量保证： 5.1测试验收合格后1年. |  |  |  |  | 见第 页 |
| 04 | 氧瓶燃烧装置 | 1台 | 由铝制样品室、烧瓶及大容量铂篮三大部分组成： 1、采用EN14582：2007方法测定材料中卤素含量的样品处理装置； 2、外部点燃，安全性极高； 3、容易重复使用； 4、备有两个卤钨灯做红外电源，使用成本低廉； 5、阳极铝腔体，防爆防腐蚀； 6、黑色的加厚丙烯酸材料观测窗，操作更安全； 7、1000ml 500ml两种规格长颈烧瓶和大容量铂篮。 质量保证 1、验收合格起1年内，免费上门维修服务。 |  |  |  |  | 见第 页 |
| 05 | 真空干燥箱 | 1台 | - 技术性能指标： 1、温度范围：环境温度+15℃至200℃； - 内腔容积：≥20升； - 温度均匀度@100°C：± 1.5℃； - 温度波动范围：±0.1℃； - 电子控制式内腔预热技术； - MP控制器，具有2个程序（每个10节）或可切换到1个程序（20节）； - 数字式温度设定，精度为1℃； - 装有防冲击的安全玻璃门； - 后部直径16mm的测量接口； - 模拟压力表； - 独立的可调温度安全装置，2级（DIN 12880），带有可视温度报警器； - 所有吸入和通风管及内部压力容器阀门、可拆卸架槽和真空阀均为不锈钢316Ti材料； - 2支扩展搁架； - RS422接口用于通讯软件APT-COM数据控制系统； 15、电源：230V（±10% 50/60Hz）； - 真空泵技术指标： 1、泵头数/级数：2/2 2、最大抽速：2.0/2.3m³/h 3、极限真空：7或12（使用气镇） 4、额定电机功率：0.18KW 5、防护等级：IP40 - 配置清单： 1、主机：真空烘箱； 2、2支扩展搁架； 3、真空泵一套 四、质量保证：.验收合格起1年内，免费上门维修服务。 |  |  |  |  |  |
| 06 | 二氧化硫测定仪 | 1台 | 1、性能参数 1.1全自动完成加热、控温、冷却水制冷、冷却水循环、蒸馏终点检测，无需人工干预； 1.2采用5.7寸全触摸16位真彩色液晶显示屏配合Smart操作界面操作简单方便，实现一键测试； 1.3采用红外陶瓷模具成型加热组件，具有热转换效率高，加热均匀，不易爆沸、耐腐蚀等特性； 1.4蒸馏终点采用称重式终点判定技术，终点可任意调节，重点精度可达0.01克； 1.5蒸馏单元数量六联，可单孔单控，一次完成六组以上样品蒸馏，且加热温度与时间均可自由设定； 1.6内置压缩制冷组件，冷却水源密闭循环，无需外接自来水，满足各种工况下冷凝工作； 1.7温度控制采用模糊PID和功率控制两种模式内部自动切换，确保蒸馏的过程的匀速进行； 1.8工作模式有称重模式和技术模式两种，一键切换，适用于各类蒸馏场合；工作模式各单元可独立设定，不同单元可蒸馏不同样品； 1.9内置接收瓶去皮功能，一键去皮，一键开始实验过程； 1.10蒸馏液防倒吸功能，避免蒸馏结束温降馏出液倒吸入蒸馏瓶，确保试验结果的精确； 1.11仪器标配无线PC端控制模块，操作更加便捷； 1.12可选配服务器端和远程监控组件，远程PC端和手机端均可实时监控系统工作过程； 1.13蒸馏量和接收瓶规格可任意设定选择，满足不同项目前处理需求的馏出液量和容器规格； 1.14.要求冷凝管路具备在线清洗功能，无需人员拆卸瓶体手工清洗，并确保清洗无残留； 2、技术参数 2.1温度控制：室温至320℃（可单孔任调） 2.2时间控制：0-999min（可单孔任调） 2.3回收率≥99.5% 2.4蒸汽通入量：5-100% 2.5加热单元：6 2.6功率：六联总功率3000W(单孔400W可调) 2.7升温时间：5-8min 2.8蒸馏重点控制方式：时间终点控制 2.9蒸馏终点精度：1克 2.10蒸馏量设定：1-600克可调 2.11接收瓶规格：常规500ml，接受任意规格容量瓶或比色管 |  |  |  |  |  |
| 07 | 自动旋光仪 | 1台 | 技术参数 测量范围:OR ° ±90° °Z ±259 °Z 分辨率: OR ° 0.001° °Z 0.003 °Z 准确度:OR ° ±0.01° °Z ±0.03 °Z 重复性:OR ° 0.002° °Z 0.006 °Z 测量模式:旋光度，比旋度，浓度，糖度 灵敏度：可测透过率低达0.1% 工作波长:标配589.44nm 偏振器:进口偏振片 温度控制方式:帕尔贴控温系统 温度控制范围:10 - 50℃ 温控准确度：±0.2℃ 温度测量范围：0 - 100℃ 温度测量分辨率：0.1℃ 光源：LED冷光源，使用寿命100000小时以上 样品池：200mm及以下规格均可使用 通信接口：U盘读写口，RS232 数据库：4000组数据 特点 ：»GLP测量模式 »用户标准样品校准功能 »可连接Insmark微型打印机 »单次、多次、连续测量方式，数据统计功能 仪器等级：0.01级 电源：220V±22V,50Hz±1 Hz 配置清单： 1.主机：1台 2.试管： 200mm 普通标准管 × 1支、100mm 温控管 × 1支 3.U盘：1只 4.电源线：1根 5.保险丝：2A × 2个 6.温度传感器：1根 7.注射器：10ml × 1支 8.试管刷：1个 9.产品合格证：1份 10.保修卡：1份 11.产品使用说明书：1本 |  |  |  |  |  |
| 08 | ▲光散射法可见异物检测仪 | 1台 | 技术参数 1、采用的的标准： 仪器完全满足《中国药典》2015版四部0904可见异物检查法之光散射法检测要求。 2、接口要求： 操作环境温度：室温，建议25℃；电源：220V ， 50hz ，700W； 3、标准粒子： 3.1标定用标准粒子：用粒径为40μm（浓度为150粒/10ml）和60μm（浓度为150粒/10ml）的标准粒子溶液对仪器进行标定，根据标定结果得到曲线方程和粒径50μm（浓度为150粒/10ml）相对应的像素值。并用50μm标准粒子进行标定校验。 3.2校验用标准粒子：用40μm（浓度为3粒/5ml）和60μm（浓度为3粒/ 5ml）标准粒子进行仪器结果准确度校验。40μm应均检出为阴性，60μm应均检出为阳性。 4、光源要求：采用可调式红色激光作为光源；激光功率应不小于15mw； 5、采样要求： 5.1分辨率应不低于1280x800，最小可分辨10μm粒径粒子； 5.2图像采样和存储速度不低于每秒钟54幅； 5.3可无人值守连续采样10-20支样品； 5.4样品范围：1-20ml安瓿瓶，1-30ml西林瓶； 6、软件要求： 6.1仪器采用Linux操作系统； 6.2应有样品各自的数据库（自行建立样品数据库且自动储存）； 6.3应有粒子追踪计数功能并显示追踪结果； 6.4显示结果应符合中国药典微细可见异物与明显可见异物的分类，并在检测报告中显示阳性的粒子大小及数量； 6.5检测过程中应显示本次检测状态与参数； 6.6应有视频储存与回放功能，且随时可在仪器中回放并可导出存储； 6.7检测结果自动储存，可在本机检索、查看，并可导出打印； 6.8仪器系统实现全自动运行，在不破瓶的情况下对样品进行自动检测，应可自动识别是否检测完成，当检测完成或无检品时能自动停止； 6.9应由用户来设定不同的检测参数，以满足用户的不同需求； 6.10应满足数据完整性相关要求，历史记录可查询，用户权限有明确分级制度； 7、机械要求： 7.1转速在200-4500之间连续设定，可模拟人工灯检检测。实际转速与理论转速偏差均值应小于2.1%； 7.2旋瓶中心偏离距离应小于±13微米。 7.3样品应保证绕样品轴心平稳旋转，使液体表面张力稳定，无外界气泡引入； 8、其他硬件 8.1彩色10.1寸全触控屏幕，方便进行仪器操作； 8.2 5.6寸辅助目视屛，方便进行实时监控； 8.3实体键薄膜面板，可控制检测开始与复位，并可显示仪器运行状态； 9、服务要求： 9.1卖方须到买方提供技术培训，包括设备工作原理、软件应用，设备操作、日常维护、常见故障处理等相关培训； 9.2卖方负责设备到现场的安装和调试； 9.3卖方提供设备调试期间的维护和检修服务； 9.4卖方应为买方进行设备出厂验收提供便利； 10、培训要求：仪器安装调试结束后，仪器生产企业能提供现场技术培训，不限名额。包括仪器的基本原理、操作、日常维护、基础分析仪器理论、上机操作。 11、验收要求： 11.1设备名称、数量与装箱单一致，并符合采购文件要求；设备包装完好，外观无损；文件、配件、材料齐全； 11.2仪器具有国家级资质计量单位出具的检定证书； 11.3仪器调试结束后必须满足本技术规格书所列技术条件要求及仪器规定的参数要求； 11.4按照仪器出厂要求、合同和技术规格书要求进行指标验收； 11.5设备验收后，在质保期内乙方应免费更换损坏设备部件或材料并提供相关 技术服务； 11.6从设备在现场调试运转正常签字验收结束后开始，保修期起计且不得少于12个月； 12、配置清单： 12.1光散射发可见异物检测仪1台； 12.2自动上瓶器1台（可根据样品大小放入最大20只样品进行无人值守检测）； 12.3配件箱1套（内含适配于1-20ml安瓿瓶和1-30ml西林瓶所需要的托环）； 12.4电源线1条； 12.5自动上瓶器连接线1条； 12.6标定用标准粒子40μm、50μm、60μm（浓度为150粒/10ml）各1支； 12.7校验用标准粒子40μm、60um（浓度为3粒/5ml）各1支。 12.8激光打印机一台，A4规格. |  |  |  |  |  |
| 09 | 膏药软化点测定仪 | 1台 | 1、显示分辨率：0.1℃； 2、测温精度：30℃～50℃，±0.2℃，50℃～80℃，±0.3℃ ； 3、水浴恒温温度：37±1℃； 4、水浴升温速率：1.0～1.5℃/MIN； 5、水浴升温范围：37±1℃～80±2℃； 6、计时精度：±1S/MIN |  |  |  |  |  |
| 10 | 净化工作台 | 1台 | 型式：下进风，水平层流 空气洁净度：100级 平均风速：≥0.3m/s 噪声：≤62db 照度：≥300Lx 电源：220v/50Hz 额定功率：500w 重量：160kg 工作区尺寸（mm）：长×宽×高 1680×480×600 装置外尺寸（mm）：1760×700×1450高效过滤器规格（mm）820×600×50，高效过滤器数量2个， 适用人数：双人单面 |  |  |  |  |  |
| 11 | 恒温恒湿箱 | 1台 | 控温范围：0℃-60℃；分辨率：0.1℃；波动度：±0.5℃；均匀度：±1℃（37℃时）；控湿范围：50%-90%；湿度波动：±5%；输入功率：1300W；定时范围：0-9999分钟；载物托架：3块 |  |  |  |  |  |
| 12 | 低温冷却循环泵 | 1台 | 风冷式（进口）全封闭压缩机组；制冷机组专用继电器，保护器；循环方式：内外循环；循环流量：20L/MIN，流量可调；水箱容量：5或10升；控温范围：-20°C至室温；恒温精度：±0.2°C；数显温度控制 |  |  |  |  |  |

包号：02包

主要采购内容:药品检验仪器设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离 程度 | 偏离 说明 | 资质证明要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数 |  |  |  | 资质证明材料 | 投标文件所在页 |
| 01 | ▲实验室管理系统 | 1套 | 一、功能部分 （一）LIMS平台（升级） （LIMS可仪器设备联网、原始记录电子化） - 平台架构核心 - 系统首页信息中心 - 系统配置中心 - 代码中心 - 登录门户 - 环境支撑中心 - 流程引擎 （二）2018药品检验系统（全新升级） - 药品登记收检管理（业务办） - 药品业务流程管理（业务流程） - 药品检验报告管理（报告书） - 药品检品留样管理（留样） - 药品统计报表中心（统计图表） - 药品上报统计中心（统计） （三）2018保健食品检验系统（升级）（不包含毒理及行政许可注册检验） - 保健食品登记收检管理（业务办） - 保健食品业务流程管理（业务流程） - 保健食品检验报告管理（报告书） - 保健食品检品留样管理（留样） - 保健食品统计报表中心（统计图表） - 保健食品上报统计中心（统计） （四）化妆品检验系统（升级）（不包含毒理及行政许可注册检验） - 化妆品登记收检管理（业务办） - 化妆品业务流程管理（业务流程） - 化妆品检验报告管理（报告书） - 化妆品检品留样管理（留样） - 化妆品统计报表中心（统计图表） - 化妆品上报统计中心（统计） （五）2018食品检验系统（不包含毒理检验） - 食品登记收检管理（业务办） - 食品业务流程管理（业务流程） - 食品检验报告管理（报告书） - 食品检品留样管理（留样） - 食品统计报表中心（统计图表） - 食品上报统计中心（统计） （六）药品标准（网络版） - 药品标准标题及正文检索 （包括：99版，2000版，2005版，2010版，2015版，部颁等30000多药品标准） - 查询、复制 - 新标准增加 （七）国药准字数据（提取基本信息） 国药准字信息查询 （八）药品信息模板 多年积累的检品登记信息模板数据，方便业务办登记检品进行取标准、取检验项目、复制等。 （九）药品单页标准及散行文管理库 单页标准及企业标准管理文件库，具有新增加标准功能，目前包含部分数据 （十）空气洁净度检测系统 - 洁净度检测登记 - 检测业务流程管理 - 填写房间数据（支持多房间，个数不限） - 打印各种检测数据单 - 检测报告 - 检测费用及数据统计查询 （十一）实验室检验能力及标准组态中心 可以导入检验能力表（检验项目参数、仪器参数）用户可自行组态生成所需标准。 （十二）检品条码管理 - 条码生成功能 （根据管理编号规则在检品卡上生成条码） （业务流程管理中心应用条码扫描签收功能） （扫描枪硬件需自行采购，应选激光式扫描枪） - 条码标签打印功能 （匹配条码打印机，打印出检品标识条码不干胶标签、打印出留样封签不干胶标签） （条码打印机需用户自行采购台湾立象OS-214 PLUS型号） （十三）报告电子签名 授权签字人审签时生成电子签名节省重复工作 （可根据用户要求，有偿配置个人安全身份识别锁硬件） （十四）报告电子签章 可以在生成检验检测报告的同时生成检验检测电子签章，支持自动生成齐缝章。 （电子签章的电子章须到所在公安机关相关部门进行备案） （十五）样品制备定位溯源 通过读取样品唯一标识或条形码进行样品管理，记录样品的出库去向、交接时间、剩余样品交回时间、样品状态以及保存时限等。样品管理员通过手持移动条码扫描终端设备或平板、手机扫描科室样品领样员胸卡二维码并扫描所领取样品条码，进行识别匹配，系统记录样品分发至检验科室的具体路径与位置，实现样品制备后分发的溯源。 （十六）2018版食品监督抽检和风险监测实施细则检验信息模板库 通过电子化的细则库里的四级分类进行进行取标准、取检验项目、复制等。 （十七）食品标准管理系统（网络版） 针对药食保化建立统一的标准管理中心，并与检验平台每个环节相连，实现无缝对接，允许业务收样人员与实验员即时的查看检验项目对应的标准正文。标准管理员可以根据标准状态进行分类，索引，受控，更新，统计分析。实现结构科学合理高效的管理繁杂的各类标准。 （十八）食品外出抽样系统 - 外出抽样管理 功能：（外出移动抽样）（现场打印抽样单和封签）（国家评价性抽验数据导入）（入网 注：数据入网到监督办，利于统计查询） - 监督办抽样办管理 （业务办签收 注：外出抽样数据入网后，由业务办登记员到此签收，并检查抽样样品情况，责任明晰）（监督办抽样数据统计查询） （十九）短信平台 可以连接药检平台，以接口方式实现所需的手机短信发送（如可用在：报告书生成后通知委托方，检品超期通知等）（不包括短简信发送硬件） （二十）实验室原始记录ELN 可扩展为支持三种方式生成电子原始记录：模板生成、数据采集生成、上传附件生成。 （二十一）云端平台环境 云端平台架构核心、系统首页信息中心、系统配置中心、代码中心、登录门户、环境支撑中心、流程引擎 （二十二）云端能力组态中心 可将能力表电子化，自动更新能力相关标准信息并实时提醒。 （二十三）云端标准物质管理 标准物质管理中心（标准品） （采购、验收、入库、申领、申请、出库、计成本、报表） （二十四）云端检验供应品管理中心 检验供应品管理中心（试剂试药、耗材） （采购、验收、入库、申领、申请、出库、计成本、报表） （二十五）云端办公供应品管理中心 办公供应品管理中心（办公用品） （采购、验收、入库、申领、申请、出库、计成本、报表） （二十六）云端仪器设备管理 仪器设备管理中心 （全所仪器设备详细信息，强检提示，计划检定提示，导出数据等） （二十七）云端人员考核考评管理 人员可以通过业务系统的检验大数据功能实现人员绩效工作量管理并生成考评、考核表进行评分。同时可以集成人事考勤系统、可以集成实验室门禁系统。 （二十八）云端人员培训管理 人员可进行外出或本所内培训管理，培训到达率管理，培训效果分析。生成培训计划，培训记录等。 （二十九）云端人员请假管理 人员请假管理，可根据不同请假类型进行申请，并且可应用不同请假流程，流程可图形化自定义。 （三十）云端人员授权管理 实验人员能力管理功能能够通过配置实现在线考核、题库维护、在线阅卷、评分。上岗能力授权等。 （三十一）智能协同办公系统 流程效率专家、手写批注组件工具箱、电子邮件、待办事宜、日程安排、日常信息、发文管理、收文管理、档案管理、大 事 记、会议管理、电子公告、电子论坛、规章制度、人力资源、流程管理、系统管理、督办管理、物品管理、车辆管理、图书管理、资产管理、报销管理、请款管理、请示报告、工作简报、综合信息、在线调查、学习园地、党工团收发文等 （三十二）实验室大数据检测屏 - 屏幕说明：55寸LED液晶屏 - 外观尺寸：1214×686×141(mm) - 分辨率：1920×1080 - 对比度：3500:1 - 亮度：450cd/m2 - 拼接缝隙：3.5mm， - 色彩：16.7M - 可视角度：178°/178°（H，V） - 遥控：带线控制键盘 - 整机功耗：220W - 响应时间：8ms - 输入信号：DVI,RGB、HDMI、YpBpPr、视频1、视频；音频输入输出信号控制信号：RS232 - 画质特点：3D数码梳状波滤器，3D数码降噪，HD高解析度 - 逐行扫描：10-bit - 液晶面板驱动：双画面功能WCG-CCFL亮艳色彩背光源 （三十三）实验室无线覆盖 （三十四）实验室移动应用APP 覆盖食品及药品两栋实验办公楼的无线网络，实现实验室内网无线化，手机平板运行移动LIMS管理APP （三十五）药检专用服务器 - 规格：19英寸工业标准2U机架式服务器 - 芯片组：Intel C610芯片组 - 处理器：2颗Intel® Xeon®十二核Processor E5-2670 v3或以上 - 内存：16GB R-ECC 1866 DDR4内存，≥24条扩展插槽，≥768GB内存扩展 - 硬盘：3块300G 热插拔2.5寸SSD硬盘,最大支持26个2.5寸，可支持9块3.5寸+8块2.5寸混插硬盘扩展或12块3.5寸+2块2.5寸混插硬盘扩展，支持PCIe SSD硬盘 - RAID功能：外插SAS/SATA 12Gb/s RAID卡（不占用PCI-E插槽），支持0,1,5,6,10,50,60等RAID级别（读写缓存，≥1GB） - 网卡：≥4个Intel千兆网口（不占用PCI-E插槽），支持iSCSI连接，支持虚拟化技术 - 配件：单端口8GB光纤通道卡，DVD-RW光驱，机架安装滑动导轨，开关线，滑动导轨理线架 - 电源：电源输出功率≥1100W 铂金电源，1+1冗余电源 - 冷却系统：支持6个冗余热插拔系统风扇 - I/O扩展：扩展槽≥8个PCI-E 3.0插槽，支持2个GPU扩展 - 虚拟化支持：支持内置1+1冗余SD卡RAID1模式，可选支持后置2个SSD硬盘RAID1模式 - 服务器管理：独立1Gb/s管理网卡，B/S架构，支持管理本地和远程的服务器，实现服务器故障报警、批量的系统资源管理以及系统性能监控等功能；高级功能：支持实现远程的iKVM管理和光驱、软驱的重定向功能 （三十六）双系统平板电脑 8-10寸平板电脑，安卓WIN10双系统，intelCPU,32G,支持蓝牙，WIFI无线 （三十七）条码打印机 立象OS-214PLUS/CP-2140 （三十八）条码扫描枪 usb激光扫描枪 （三十九）用户数 80个用户 二、技术参数指标 （一）基础平台部分 1、采用的系统应为国内商业成熟软件最新版本。运行环境可跨平台，支持LINUX、UNIX、AIX、Windows皆可运行。数据库可设置在SQL SERVER、oracle、SYBASE、DB2、MYSQL。 2、系统具有安全、可靠、可配置、可扩展、良好开放性。 3、用户界面友好，易于学习和掌握。提供操作、修改、流转日志和数据智能分析功能。 4、平台内各设计元素，如：表单、域、字段、大纲、视图、列、按钮全面开放设计，用户有权进行设计元素修改操作。用户可自行根据检验业务需求，利用平台架构设计搭建出新的检验系统。 5、具有自主研发，拥有自主知识产权、软件著作权。 6、平台应用提供全面移动化操作，跨设备化。台式机、平板、手机皆可完成系统功能独立操作。 7、提供二次开发的DAPI接口，与其他信息管理软件可以无缝集成。并可提供DAPI接口开发指南。 8、提供与仪器设备接口，有利于采集数据和分析数据,具有可视化的图谱解析功能。 9、符合ISO/IEC 17025, FDA 21CFR PART11等国际标准和准则的要求。 10、为检验数据安全考虑，系统交付使用后，不得留有漏洞或后门等程序。 （二）业务系统部分 （第一）业务管理 1、基本要求 （1）具有检验业务流程管理、流程变更简易、配置化、所见即所得。 （2）具有检验业务代码配置管理。检品编号、报告书编号等各类编号生成规则的配置，检验性质与检验类别的编号规则与流水号规则的配置。检验业务流程过程中每个环节操作样品基本信息与检验项目相关信息的权限配置、不同环节的修订配置、签收配置。 （3）具有检验业务需求配置管理。可对样品任务分派信息的信息量多少可以增加、减少、调整配置。可对检验业务流程中每个环节的功能项、按钮功能、显示信息、表单内容组成进行全面的组态配置。可对流程中生成的日志格式与信息量进行配置。 （4）能够记录并形成系统日志（包括时间、人员、事件、发生操作的计算机等），并提供灵活的审计追踪功能，形成日志记录的相关参数需要由系统管理员进行设定。 （5）可以对输出数据的设备进行数据自动采集、计算。 （6）对输入的同一项目的信息具有统计视图分析、多维统计报表分析、生成、汇总，多维视图汇总查询、数据图表实时动态分析的功能。 （7）针对不同类型检验业务开发不同的检验报告书和检验流程,并预留接口。以适应其他新检验项目的开展。 （8）部门之间、人员之间的电子信息可以交换。并全面连接待办事宜与短信通知。 （9）可以进行人员权限设置，包括角色权限、菜单权限、工作组权限、大纲权限、视图权限、按钮功能权限。 （10）涉及到的检品流程中的所有字段支持特殊符号输入，如上下标、分子式、公式及其他特殊符号，并可用户自行配置、维护、生成。 2、检品接收 （1）客户可自助录入有关检品信息，并通过业务部门登记人员进行审核。可导入上级主管部门转来的样品的电子数据，可以通过外出抽样系统进行抽样数据入网导入并进行签收、交接、登记。 （2）可以按照特定规则形成样品的唯一标识条码管理，以条形码或其他有效方式实现，包括样品的主要信息。可在检品登记时扫描样品包装上的条码进行条码信息绑定，再次登记录入时可通过扫描商品包装条码进行登记信息生成。在合同审评阶段，可以通过扫描样品条码方式生成委托检验协议或合同信息，利于第一时间与委托方商定委托检验细节。 （3）可以对资料、样品、对照品等审查。 （4）可以确定检验依据、选择并确定每个品种的检验项目（感官、标签、理化指标、微生物指标等）、检测方法（如4789\5009等）、检验费、链接仪器设备运行报表、需用标准物质、标准溶液、色谱柱、标准物质、试药的库存、根据检品类别自动确定检验周期、工作量、检验科室、厂家出厂检验数据、检验上下限、已校准容量仪器的校正值等（若为旧品种，系统可自动调出以上信息作为默认值）。检验完成后可将模板存入静态库。 （5）向客户提供回执（回执包括缴费通知单、样品标示、检验委托合同或协议、分包确认等）。 （6）某些字段根据特定的关联词实现样品信息自动调取，代码在线实时维护。样品基本信息可通过国药准字信息取基本信息，样品检验项目信息可通过取标准、取报告等功能实现样品检验项目信息的生成，减少收检人员的重复工作。 （7）系统要求带有5000个食品模板数据，对自动调出的模板可进行有权限的修改，加快登记。 （8） 如有分包需求时要提示分包信息（包括分包单位的资质、以往的分包记录、评价等。） （9）系统可自动计算检验期限，并进行检品周期的细致化管理。每个检验业务类别、检验性质、检验类别都一一对应一个周期管理信息文档。包括检品总周期、登记期限管理、科室检验期限、科室检品期限、授权签字人期限、打印员期限。并可维护每年国务院发布的法定节假日，节假日按休息日计算，串休日按工作日计算。系统并可自动计算每个环节的超期情况，并通过主动超期与被动超期进行数据分析。 （10）横向合同的登记和统计查询（包括交费状态和完成状态）。 （11）可以复制以前登记过的检品信息，且能够进行修改。同时支持批量复制，同步检验项目信息、同步基本信息、克隆检品。 （12）样品接收时需输入的各个参数，根据需要能够通过系统管理员进行字符长度调整及实现自动校验（例如输入收费信息时，默认只接受数字输入，输入其它字符时需提示），字符长度调整时，数据库字段应同时做相应调整。同时整个样品信息表单可通过配置增减相关信息与定义信息类型，要求实现实时编辑。 （13）系统管理员可根据不同的检验业务类型进行设定不同的样品接收表单和报告格式，调整的不同格式字段应与数据库保持一致。并且不同检验业务类型报告维护可视化、检验检测专用章可禁用、启用，设置签章角度，并按报告页数自动生成齐缝章。 （14）样品接收时可对该样品进行划价，打印缴费通过单，可根据情况选择是否需交费，并到财务室进行交费。财务办理完收费后，在交费单据上签字，并在系统中对该样品做已交费处理。财务人员可在系统里进行交费确认方可打印检验检测报告。 （15）检验业务流程每个环节都可以启用或禁用附言意见功能，并可对附言意见信息进行维护。 3、检验工作分配 （1）根据检品名称、类型（进口、注册、委托、抽验等）、剂型等自动确定检验科室或分包方（支持手工录入）；检验的品种由业务受理人员确定检验科室，也可根据检验项目来安排检验科室。支持同品种同检验依据同供样单位的进行多批登记。 （2）可以根据标准自动计算出留样量、协检科室及协检量、主检科室及检品量、余（退）样量，但可进行手工修改（若为旧品种，系统可自动调出以上信息作为默认值）。 （3）输出各种卡（检品流转卡、检品标识卡（检验／留样／余样）、条形码、缴费通知单、检验委托合同书、检验任务单）。 （4）可以根据检验业务受理情况选择缓急情况，一般，加急，特急等信息，并匹配不同的上下浮动收费标准。 （5）可在登记样品信息时，对样品通过手持移动设备或平板、手机进行拍摄图像与样品绑定，分派至科室时与样品图像与样品信息同时流转，供科室检验人员查阅。 4、样品管理 （1）通过读取样品唯一标识或条形码进行样品管理，信息包括样品的收存时间、贮存条件、保存时间、检验时限、检验状态、存放地点、销毁时间等；记录样品的出库去向、交接时间、剩余样品交回时间、样品状态以及保存时限等。样品受理后将转至样品制备员任务区域，制备员可根据样品检验项目所需样品量进行样品制备并生成条码标签，并转回样品管理员处。 样品管理员通过手持移动条码扫描终端设备或平板、手机扫描科室样品领样员胸卡二维码并扫描所领取样品条码，进行识别匹配，系统记录样品分发至检验科室的具体路径与位置，实现样品制备后分发的溯源。 （2）可以提醒样品的处理方式、处理程序、并供管理者选择。 （3）接收检验科室送余样，通过读取条形码或手工输入，并自动记录科室间的交接时间。 （4）可以进行样品的再度调样程序，生成调样申请单。包括调用者，审批人，调用原因，调用数量、时间、状态等。同样，如果调用样品有剩余，也可以填写留样单，放入留样库。并通过调样流程（复验流程、复检流程）进行流转此申请单，生成相关负责人电子签名，由样品管理员打印存档。 （5）在检验科室，样品依据未检、已完成、不合格等以不同颜色表示。 （6）如果样品已到销毁日期，能够提前汇总信息通知留样管理员待办事宜提示或手机短信提示。到期时将自动跳转到待销毁样品中，样品销毁后，系统可自动批量转到已销毁样品中。 （7）能够根据样品销毁时间进行统计，形成报表，报由所负责人审核。 （8）留样位置信息二维条码化管理。要求实现留样室货架上的留样箱在条码管理的角度上生成货架上每个留样箱的位置下贴有此位置的编号条码信息。留样管理员在管理留样样品时，可手持移动条码扫描终端设备或平板、手机先进行货架上留样箱位置的条码扫描，再扫一下留样样品上的留样封签条码，系统会自动为两者进行匹配。留样管理员可在系统里查此留样信息就在哪个留样室哪个货架哪个留样箱里。如果留样到期销毁时，也可以进行与留样箱脱离信息。也可以做到新留样与到期销毁的或调样的留样信息进行替换。 （9）留样位置地理位置平面图示提示。按留样室与制备室样品存储区域的CAD图纸进行电子化成室内地图，通过检验平台技术手段实现平面定位提示。 (10)生成各类电子报表：留样账目表、制备登记表、调样申请表、销毁申请表等。 5、报告书的合成与审核 （1）检验科室流传到业务科室的检验报告，可以自动提示剩余样品的回收状态、收费状态、检验时限和实际时间。 （2）可以根据样品情况进行检验报告书的检验数据的合成，并与样品信息进行匹配，集成为最终报告。 （3）对各级审核人员需重点审核的内容进行提示，显示、预览报告。 （4）每级审核人员均能查询检验员的实际操作记录，数据分析过程。 （5）支持检验跟踪与追溯功能，全程记录操作日志，全程可逆，并记录附言，加强退回原因管理，便于统计查寻、追溯、和绩效考核。 （6）报告书的合成采用手动合成和后台自动合成方式。 （7）报告模板管理的集成化。报告模板管理可支持版本管理、报告里信息可自行维护增减、改变格式。报告CMA\CAL\CNAS标识可自行维护，动态生成。报告电子签章可设置生成的位置与角度，并可以启用自动计算报告页数的齐缝章。 6、报告书的通知、查询及发放 （1）可以自动打印补充收费通知单（与收检时收费不同时），并且进行合并计费和分别计算各科室明细。 （2）可以根据特殊需求，统计分析报告书，形成不同目的报表或报告。 （3）检验过程中，委托方（委托单位）或监管方（食药监局）可通过网站或检验平台移动客户端APP进行报告进度查询。 （4）报告签发后，系统可给委托方经办人发送手机短信通知。 7、检验任务的接受 （1）检验科室管理者可以看到每天分配的检验任务，任务的信息应当充分，包括优先级别、检验性质、特殊需求，是否加快等，不同类别的任务应区别标示，管理者通过读取样品标识（条形码或手工）接受和确认业务科送来的样品。 （2）可以显示检验依据以及与之相近的样品检验依据、任务所涉及对照品库存、仪器状态以及特殊试剂等状况，以供管理者确认接收任务。 （3）检验科室管理者可以拒绝接受任务并退回业务科，并可以附上原因。同时业务部门登记人员也可自行对检品进行召回操作。 （4）检验科室管理者可以核实样品收费内容，并提出补充收费的要求和依据。 8、检验任务的管理与分配 （1）检验科室管理者可以浏览所有本科室的检验任务或样品情况，包括按照不同的信息，例如检验性质（监督抽检、风险监测、抽检监测、委托检验等）、检品种类（食品、饲料、畜产品、农产品等）、待检检品、在检检品、完成检品等，并可以分别统计、分析，形成报表或报告。 （2）检验科室任务可以以实验员、科室检品进程、按月、按完成情况形成科室检品动态分析视图。并可以查看近时限检品和超期检品。也可以预先看到预先受理还未发至检验科室的检品信息与检验项目信息，为科室负责人提前安排好检验工作量服务。 （3）检验科室管理者可以根据检验人员的工作进行统计、分析、形成报表。可查阅本科室人员检验记录，包括历史记录，对当前记录可做修改并签字，填写原因。 （4）检验任务分配后，业务登记人员可召回检品并附原因、理由，若不填写理由则无法进行召回操作。检验科室负责人可以在转办科室检品视图对科室内部检品进行转办。 9、检验员任务的接收与确认 （1）可以显示每个检验员检验的任务情况，包括已完成、在检、未检和下达的、待接受的任务状况，以不同的色彩显示，并可显示任务的优先级别。 （2）可以根据一定的规则进行自动工作建议排序，并可以用图标的方式进行时限预警和超时限警示。 （3）待接受的任务，可以根据情况进行接受确认或退回，并提出理由，不填写理由则无法进行退回操作。 （4）分配有误或待接受任务的人员有特殊情况，科室负责人可以对检品进行多次重新分配。同时支持同品种批量同步分配。 （5）要求检验业务流程每个环节都可进行转办，科室主任同级别转办，主任转办检验员，复核员。主任发至业务办负责人时进行同级别转办。同级别授权签字人之间进行转办、转办打印员。 （6）在以上被动接受主任分配的检验任务之后，还需要有调动检验员主观能动性的主动检验任务领取的方式进行检品的分配。当科室主任签收检品后，由科室内检验员主动的到待检验任务领取处进行检品领取。 （7）科室主任可以订制分配计划，系统根据分配计划自动分配检品到检验员处。 （8）系统可以实现分配记忆功能，分配检品时可执行上次分配的配置进行分配。 10、检验的过程 （1）可以显示开始检验的样品的基本信息，包括检验依据（其中标准应有受控的电子版本以网页的形式显示关键词如对照品、计量仪器、特殊试剂等，以不同颜色显示并连接到相关数据库）、检验的时限、特殊需求等。 （2）可以显示所需对照品、试剂试药的库存信息（包括对照品的名称、批号、来源、纯度级别、剩余量、库存位置等）；能够在线预申领所需的对照品和试剂试药。如无此对照品或试剂试药品种，还可以进行在线申请、申购。 （3）可以显示所用仪器的状况，包括仪器状况（可用、待修、停用等）、预约列表、当前的使用人员、检定情况、校正数据等，并进行预约和使用登记；当发现仪器等出现故障时，可以提交附有电子签名的维修申请至维修部门，该申请的提交和处理情况应得到实时反馈；可以自动生成仪器使用登记表（含电子签名），无需手动登记，且随时输出打印。 （4）可以自动形成检验项目的报告，用于提交。 （5）检验完成后，系统可以计算出所用的工作时间（工时），自动归入检验员相关信息中。包括科室检验过程中的复核、审核每个环节的用时。用于核算检验科室绩效工作量。 （6）在提交结果时，检验员可以进行电子签名。生成电子签名可通过分级密码生成签名，也可以通过个人身份识别锁硬件识别检验员身份来生成签名。 （7）在检验科室的检验过程中可以对检验项目进行增减、上下移动、修改、读取、批量改科室。并且可双击检验项目检验方法，会打开相应的方法PDF文件进行查阅。 11、检验结果的核对、审核与提交 （1）针对不合格样品需要进行复验时，科室管理者启用复验流程，该流程包括申请样品，分配检验员，进行特定项目复验。复验的其他过程同正常检验。复验时，可以在本科室进行，也可在科室间进行。 （2）检验过程中出现的合同偏离 （如申请购置对照品、试剂、材料，仪器故障、标准问题导致的偏离等），可在允许偏离的条件下，进行偏离申请审批。在偏离期内可通过设置是否需要重新计算检品检验周期、科室周期等。必要时可启用停摆程序。暂停检验流程与暂停检验周期。 （3）确认无误的检验结果，科室管理者进行电子签名并提交给业务科。同时提交剩余样品、检验所用时间、合同偏离记录等信息，同时检验结果也可输出纸质文件格式。 12、检验管理 （1）科室管理者可以统计科室接受的任务数量、种类、性质、优先级别等；检品的全部信息都可以做为统计的元素参与统计条件组成。可统计交集与并集。统计每个检验人员的工作量（具体到检验项目、方法）、工时数量；统计并分析科室的事件情况；统计科室的收费情况；统计科室的消耗情况。 （2）科室管理者可以统计并分析不合格样品的数量，检验员发生差错的情况。 （3）可以提醒检验员、科室管理者、管理科室检品的到期时间，到期、超时限和检验期限内的检品用不同颜色图示显示。支持手机短信提醒，移动端APP推送信息提醒。 （4）科室仪器管理员可以接受设备科仪器维护、检定校准及期间核查计划、并接受提醒。 （5）可以进行试剂、试液的配制管理，提供配制日期、配制人员、配制依据、保存期限、存放地点等信息，可提前自动提示到期日。 （6）可以进行科室试剂、试药、培养基的管理，可显示和查询其名称、来源、规格、批号、纯度级别、有效期、库存量、存放地点、领用人、领用量等。 （7）管理科室可以统计检验科室接受的任务数量、种类、性质、物料消耗，每个检验人员的工作量等，从而进行成本核算。 （8）可以进行柱型图、饼图、折线图、堆叠图、地理区域图等不同类型图表方式的多维度数据分析。 （第二）人员管理 1、人员管理 （1）建立全所人员的资质信息库，该库由人教科管理。其中关于检验人员检验能力的信息（如检验领域和可操作仪器目录）可以与相应数据库链接。 （2）人员管理的所有信息能够自由组合进行查询、统计，定制固定报表。 （3）人事管理部门对人员要有权限设定。 （4）申请（补发）检验人员上岗证、申请增添大型仪器使用资质、申请增添新检验领域等管理范畴的内容，可以进行网上审批流程。科室主任可以依据上岗证进行分工（可以从事的检验项目、标准品管理员、仪器负责人等）有关管理人员可以查阅。 （5）业务人员技术职称晋升相关信息，包括晋升上级职称、各类考试提示。实验人员能力管理功能能够通过配置实现在线考核、题库维护、在线阅卷、评分。上岗能力授权等。 （6）能够通过配置实现对特定的员工资质即将过期的警告提醒。以帮助实验室审核并维护员工的资质。如果员工的资质失效，可以提醒系统禁止该员工与该资质相应的操作。 2、员工技术档案管理 （1）随时（定期）从系统中将属于技术档案管理范畴的内容进行汇总； （2）技术档案中的内容要能打印形成文字技术档案； （3）技术档案中的信息要能够自由组合随时进行查询、统计（根据权限）。 （4）根据权限不同，员工只能浏览自己的档案、科室负责人可以浏览本科室人员的档案、管理部门工作人员、负责人、主管所长、所长可分别浏览不同的内容。 （5）人员请假管理，可根据不同请假类型进行申请，并且可应用不同请假流程，流程可图形化自定义。 （6）人员可进行外出或本所内培训管理，培训到达率管理，培训效果分析。生成培训计划，培训记录等。 （第三）质量保证和质量控制 1、可以根据实验室资质认定ISO／IEC l7025准则的要求，自动将各个要素所涉及的确定信息传递给质管科；质管科可以根据这些确定信息，进行审计追踪。 2、质管科可以根据质量体系要求，制定内审计划、管理评审计划、纠正预防措施、比对实验计划等质量活动计划，并将此信息传达给相应部门，并对执行的结果进行汇总、分析和统计，管理人员可在线审批相关计划和报告。 3、质量管理人员可以自动导入用户的投诉信息，并进行整理和处理，处理的结果经管理者审核批准后及时送达用户。 4、科室质量管理人员可以针对本科室所发生的事件、执行的任务情况等信息，进行整理汇总，形成报告后，上报质管科。 （第四）文件及标准的管理 1、对质量体系文件的修改、审批、发布、文件分类编号、保密级别、存放地点、保管人、失效日期、内容提要、查新、借阅、归还、销毁等的管理，对文件设立查阅等级控制，系统监视文件的有效期，临近失效或超出有效期时对管理人员进行提醒等。 2、各类文件、相关法律法规，用户可选择按时间、按部门、按分类顺序显示文件列表，可进行全文检索。文件管理员更新文件，维护分类信息。 3、设置文件的栏目，新发布的文件可以根据性质发布到文件管理员设置的分类中。 4、文件管理员可以对新发布的文件执行“提交”操作，将其公告发布到相应的栏目中。可以对发布的信息进行删除与修改。 5、可对电子标准进行电子受控，生成电子受控章与受控号。 6、须包含6000个以上现行有效的食品、保健食品、化妆品的产品标准、修改单、勘误单与方法标准，并负责不定期标准查新与更新。 7、平台集成《食品安全监督抽检和风险监测实施细则2018版》 通过此库登记员在登记检品时，可以选择食品四级分类，即大类，亚类，次亚类，细类，就可以把相应分类的品种规定的检验项目参数等信息读取到登记界面。大大加速了登记过程。每年年初定稿后更新电子库。 8、平台集成《GB 2760\2761\2762\2763》标准电子库与实施细则挂接生成检品检验项目标准限值 （第五）客户管理 1、可以形成客户信息数据库，包括客户基本信息、送检情况、检验结果、缴费状况、投诉等，对所有信息能够自由组合进行查询、统计，对大客户设有特别标示。并给客户提供移动端报告查询系统。 2、对客户满意度调查的信息进行汇总，按数理统计的方法进行分析，并将结果传递到相关部门。 （第六）集成管理 1、可以集成三种以上的高速扫仪进行标准扫描电子化、技术文档扫描电子化、公文收文扫描批阅阅办电子化。 2、可以集成高拍仪进行样品图像拍摄绑定检品全程流转。 3、可以集成两种以上条码打印机集成，全程条码化管理样品、检品、仪器等。 （第七）数据分析功能 1、可根据我单位的评价体系来定义各种统计分析报表、检品收费报表、图表、趋势分析，数据可来自多个数据表，也可能是通过一定计算后所得的结果。用户可点击报表中的数据进一步进行分类显示或查看更详细信息，并能够最终输出所需报表。也可定义我所及各部门处于正常状况时人员、仪器、检品量等各项数据间的关系，当处于非正常状态时系统可自动向管理者进行预警提示。并实现移动化信息交互，实现统计数据信息定位推送到授权岗位或领导的手机上。 2、可通过配置就可以实现各检验系统的检验大数据分析、修订次数分析、人员工作量绩效分析、质控检验结果评价数据分析、报告风险分析、试剂耗材消耗领用分析、检验科室不确定度分析、收发公文文件类别分析。以不同人员岗位角色进行筛选推送图表信息到系统主页及相关授权人员的手机端、集中讨论检品数据动态信息的会议室大屏幕。 3、可实现以本市为基础的各区县的抽样情况地理位置分析。 （第八）试剂试药供应品管理与标准物质管理 1、库存账目管理 （1）供应品保管员可以建立试剂试药供应品管理与标准物质账目信息、证书信息、技术要求详细参数信息等及物品实物照片信息。 （2）可以设置最低预警库存量与最高库存量 （3）库存低于预警值将汇总提示保管员，并自动生成申请单。 （4）库存过期供应品将提示相关保管员，进行销毁。 2、出入库管理 （1）入库管理可以实现批量入库，分次分期分批入库。可按供应品生成入库登记表与发票相符。入库可自动计算账目平均单价。 （2）入库后可以进行撤销入库操作，生成红字入库单。 （3）入库可手工入库并记录入库日志。 （4）出库管理可以生成出库单，需申领人员进行签字确认。可转化送货单。 （5）出库后可以进行撤销出库操作，生成红字出库单。 3、申领管理 （1）检验科室日常应用可以在查询库存量并进行申领，记录检验科室成本。不计成本需要走相关流程，并可以选择财务项目资金来源进行与财务账目挂接。 （2）申领单需要走申领流程方可出库，流程可以定义。 4、申请管理 （1）科室提出申请并到相关科室管理员汇总成申请单走申请流程，流程可以定义。 （2）申请流程审批后可进行自动转化为采购单进行采购申购流转。 5、采购管理 （1）采购单审批可根据采购金额进行不同领导签批。 （2）采购人员核价时，可生成采购核价报价单。核价后可把核价信息导入到申购单里。 （3）采购人员可对采购单上的品种进行增加、删除、修改操作。 （4）采购人员可设置分次、分批、分期采购。 （5）采购过程可按检验科室生成采购计划表。 6、验收管理 （1）验收地点与验收人员组成记录、签名存档。 （2）验收可实现分次、分批、分期验收。 7、调拨管理 检验科室可以在库存账目里查询库存领用信息，与供应品科室消耗信息与所在位置、数量。并进行调拨申请，批准后生成调拨单，并生成调拨相关科室的科室库存量的变化对应产生红字出库，与黑字入库单。 8、明细账管理 可不定期生成每个账目的明细账，记录入库与出库情况。期初数量、余额与期末数量、余额。 9、盘点管理 盘点库存后按盘亏、盘盈情况可生成盘点单进行调整申请。 10、检验科室二次申领管理 11、整存零取管理 12、供货商管理 13、易制毒、易制麻、易制爆等危险品管理 14、供应品各项统计分析 三、技术要求指标 1、符合ISO／IEC l7025，FDA 21CFR PART 11等国际标准和准则的要求。 （1）系统具有符合ISO／IECl7025国际准则的质量管理各要素的模块。 （2）当上述标准更新时，系统应能够适应这种变化。 （3）系统完整性，需要具有仪器设备数据采集、追溯功能。 2、采用的系统应为国际或国内商业成品软件的最稳定版本 （1）运行环境可跨平台，支持LINUX、UNIX、AIX、Windows皆可运行。 （2）数据库可设置在SQL SERVER、oracle、SYBASE、DB2、MYSQL （3）系统应该采用目前流行的程序语言编写而成，与其他信息管理软件可以无缝集成。 （4）系统自带开发平台，并且为纯B/S模式。 3、系统运行强壮、应有容错能力，对由于数据库写入失败的报告应有恢复的功能,并记录错误日志，便于分析出错原因。 4、用户界面友好，易于学习和掌握，系统响应时间快。与现有的实验室网络管理软件不能有冲突。 5、易于维护管理和数据备份，信息化管理系统体系架构为B／S架构。 （1）不得限制系统注册用户数和并发用户数量。 （2）具有丰富的自定义查询功能，能满足各种不同的日常查询工作。 （3）服务响应时间快，在保修期内能提供724小时免费服务。 四、兼容性指标 1、可分析、统计检验数据，定期导出上报至省市级监管机关、检验机构。 2、兼容IE6.0浏览器。 3、须基于文档型数据库，与省级检验机构平台数据结构兼容。 4、须包含智能协同办公系统功能，并有数据与公文交换接口。 五、运行环境指标 1、文档型数据库与关系型数据库相结合，利用发挥其各自优势，形成分布式架构设计模型。 2、须可以跨平台，做到操作系统平台无关。即可应用在WINDOWS下，也可以部署在LINUX下运行。 六、开发设计扩展性指标 1、要求系统为完全开放设计的产品，有管理环境、配置环境、设计环境。 2、全面支持WEB2.0模式的WEB架构应用环境。 3、提供支持JAVA、JAVASCRIPT、WEB SERIVCE开发设计环境。 4、提供DAPI的指引与开发指南说明文档，方便用户在此平台上自行搭建所需的业务系统。 5、允许由用户人员自行定义菜单、大纲、视图、列信息增减与维护、表单设计、表格的生成、按钮与功能自定义等形式维护检验业务系统和办公系统，并可以自行搭建新系统或功能模块。 七、易用性及安全性指标 1、运行在WEB模式下，客户端无须安装软件、易维护，独立性强（除操作系统，不再需要第三方运行环境）。 2、支持远程网络升级与维护方式。 3、产品提供数据无守值备份管理保护功能。 4、允分的容错性。 八、云端服务环境: 基于百度多年积累的虚拟化、分布式集群等技术构建的云端计算服务。支持弹性伸缩，分钟级丰富灵活的计费模式，搭配镜像、快照、云安全等增值服务。针对不同场景，提供持续稳定的高性能、高性价比的计算能力。极高运算结合最前沿处理器技术（英特尔®至强®E5 v4 处理器），自由配置 CPU、内存、带宽，符合业务需求随时拓展或缩减云服务器数量，快速响应业务变化。自由调整配置，数据不丢失。自动排除故障，自动备份数据，数据持久性高于99.999%。采用领先的智能调度技术，节点发生故障，可几秒内将数据快速迁移恢复，应对高可靠性要求的场景。免费提供多层次DDoS攻击防护，百Gbps级流量防攻击，分钟级响应速度，及时发现并有效抵御黑客攻击。 E5 2680 v4以上，12G 及以上内存。 云端带宽：100M 九、实验室大数据分析检测屏 （55寸液晶拼接单元M55PJDZ-DS）：12台 - 屏幕说明：55寸LED液晶屏 - 外观尺寸：1214×686×141(mm) - 分辨率：1920×1080 - 对比度：3500:1 - 亮度：450cd/m2 - 拼接缝隙：3.5mm， - 色彩：16.7M - 可视角度：178°/178°（H，V） - 遥控：带线控制键盘 - 整机功耗：220W - 响应时间：8ms - 输入信号：DVI,RGB、HDMI、YpBpPr、视频1、视频；音频输入输出信号控制信号：RS232 - 画质特点：3D数码梳状波滤器，3D数码降噪，HD高解析度 - 逐行扫描：10-bit - 液晶面板驱动：双画面功能WCG-CCFL亮艳色彩背光源 - （1分8）HDMI分配器：2套，单台支持HDMI信号 1分8显示，支持串联显示，可转接DVI使用（配套配置HDMI转DVI高清转换头） - 控制电脑：1套，显示屏专用组装电脑 - 安装结构：12套，前维护结构（含六位排插）维护方式：前维护方式，屏幕四周预留装修空间不小于 300mm； - 配套线缆：12条，高清HDMI线，3m-2条,5m-8条,8m-2条。不含输入线。 十、实验室无线覆盖 - 大功率双频吸顶AP：24台，双频600Mbps大功率吸顶AP，最大接入用户数100 - 设备管理器：2台，同时管理50台以内AP - 16口POE交换机：1台，16口百兆POE+2口千兆上联口 - 4口POE交换机：5台，4口百兆POE+1口百兆上联口 - 企业级路由器：2台，同时上网80人 - 汇聚交换机：1台，24口千兆交换机 - 网线：1900米，超五类室内无氧铜 - 辅助材料：2套，线槽，线卡，软管 |  |  |  |  |  |

包号：03包

主要采购内容:药品检验仪器设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：无

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离 程度 | 偏离 说明 | 资质证明要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数 |  |  |  | 资质证明材料 | 投标文件所在页 |
| 01 | ▲实验室制水系统 | 1套 | - 技术参数及要求： 1.1．适用于各化验室冲洗各类实验器皿及精密检测仪器运行 1.2．工作环境 电源：380V，50Hz 温度：5～40℃ 相对湿度：≤80% 1.3．技术参数： 对制水系统产水水量的要求： 二级反渗透+二级EDI纯化水产水量：≥ 500L/hr 二级EDI分析级纯水产水量：≥ 100L/hr 对制水系统产水水质的要求： 冲洗纯化水电阻率: ≥2 MΩ.cm@25℃ ； 二级EDI产分析纯水电阻率：≥18 MΩ.cm@25℃ ； 对制水系统水回收率的要求：二级反渗透系统水回收率≥60%，二级EDI和三级EDI膜堆水回收率≥95%. 2、对水质要求说明 2.1、预处理产水：必须达到反渗透进水质量要求。其中浊度<1NTU,污染指数SDI<3,余氯<0.1ppm。产水量>1.5m3/h。 2. 2、二级反渗透产水：必须达到EDI进水质量要求。其中电导率要求<5us/cm，酸碱度PH6.8-7.2，CO2含量<0.3ppm,其他指标高于【中国实验室GB6682-2008的三级分析纯水标准】。产水量>0.6m3/h。水利用率>60%.。 2. 3、冲洗水二级EDI产水电阻率必须达到15MΩ.cm以上。产水量>0.5m3/h。水利用率>95%。 2. 4、超纯水三级EDI产水必须达到18MΩ.cm以上。产水量>0.1m3/h。 2. 5、终端超纯水：电阻率≥18MΩ.CM，TOC有机碳<30ppb,0.1um微粒数量<1个/ml，其他指标必须达到【美国测试和材料实验学会ASTMⅠ级分析纯水标准】。产水量>0.1m3/h。 2. 6、纯化水供水点水质：指标达到【中国实验室GB6682-2008的一级分析纯水标准】。供水水量0-1m3/h。 2. 7、实验室纯化水用水点水质：指标达到【中国实验室GB6682-2008的三级分析纯水标准】。供水水量0-1m3/h。 3对服务范围说明 3.1、提供中央供水系统的设计，包括制水工艺系统设计、供水工艺系统设计、供水管网系统设计，旧设备的拆除，拆除后设备间的修复（包括门及墙面），其他因管网施工造成的墙面、地面、棚顶等破损的修复。 3.2、提供中央供水系统的所使用的成套制水设备、供水设备、管网及其配件。输送管网使用材质必须符合超纯水输送要求，不得造成二次污染。 3.3、对提供中央供水系统的制水系统、供水系统、管网负责安装、调试、技术培训和售后服务。负责输送管网与各实验室内的分析设备对接。 3.4、完成上述工作后与资本方共同取水样分析。 4验收与水质检验方法说明 4.1、产水电阻率指标验收方法：供货方提供的电阻率仪表，必须提供不超过出厂3个月的出厂计量检验报告和产品合格证。在上述条件满足后，电阻率指标以现场电阻率检测仪器检验数据为准。 4.2、产水量指标验收方法：供货方提供的流量表，必须提供不超过出厂3个月的出厂计量检验报告和产品合格证。在上述条件满足后，流量指标以现场流量表检验数据为准。 4.3、微生物指标和化学指标验收方法：以甲方分析仪器分析结果或以法定检测机构分析报告为准。 5对中央供水系统其他的工程技术要求 5.1、对制水系统工艺的要求：必须采用预处理系统+二级反渗透纯化水制水系统+有机碳分解器+五级EDI超纯水制水系统+卷式超滤器组合工艺； 5.2、对超纯水储存水箱工艺的要求：超纯水储存水箱必须具有排空功能，不得积水；必须具有紫外线杀菌功能、防止滋生细菌；必须具有密封保纯功能，保证存放超纯水不变质；必须具有液位控制功能，满足系统自动供水要求。 5.3、对超纯水供水系统工艺的要求：必须采用变频供水系统。保证管网无压自动供水，保证管网自动供水功能。 6.售后服务要求： 6.1、在客户仪器安装地点完成现场培训，培训内容主要包括仪器操作以及维护等。 6.2、仪器故障响应时间不超过8小时，维修日程不超过7个工作日。 6.3、质保期外的维修，免收上门服务费和工时费，只收取零配件的成本价费用。 |  |  |  | 投标时投标人需提供售后服务承诺函，加盖投标人公章 |  |

填表说明：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数和响应内容。投标人需根据招标文件的项目要求、技术参数提供所投产品及服务的实际技术参数和响应内容，不得完全粘贴复制“项目要求、技术参数”的内容。因投标人未明确所投产品技术参数、响应内容的，评标委员会有权认定其未响应招标文件要求；

2．“偏离程度”一栏投标人需根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注；

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“资质证明要求”中“资质证明材料”一栏如招标要求提供的，投标人投标时必须提供，否则投标无效。

5.“资质证明要求”中“投标文件所在页”一栏，投标人需根据“资质证明材料”在投标文件对应位置填写 “见投标文件第  页”字样，标注出在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3 “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5 “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

对于分公司参与项目的说明：银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构或分公司参与项目的，需提供有总公司出具的分公司资质授权证明材料（如分公司营业执照等）。分公司委派具体人参与投标时需有分公司负责人的授权委托书，并明确相关权限。分公司参与投标的，分公司负责人的授权委托书视同法定代表人授权委托书。

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场考察、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者考察现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商考察项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要考察或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3考察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山政府采购网为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与价格明细表表中的“报价合计”保持一致。

14.3投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.4投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.5项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金或未提交保函原件的将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字、加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印，如果正本与副本不符，以正本为准。

四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3未按要求加盖投标人公章的采购代理机构有权认定其投标无效。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，其投标无效：

26.3.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.3.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.3.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.3.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.3.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件报价中出现前后不一致的，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。在计算投标人得分时，投标人的最终得分按四舍五入的方式保留小数点后二位。

28.2最低评标价法

28.2.1最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。以上方式均无法确定排名的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94号）以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。（如技术、服务协议等）

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日