鞍山市政府采购文件

（公开招标）

项目名称：鞍山市教育局义务教育

实验室建设采购项目

招标编号：AGJCG2015G041

计划编号：ASZC20151000004

编制单位（章）：

鞍山市公共资源交易中心制

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山市教育局委托，对“义务教育实验室建设招标项目”（招标编号：AGJCG2015G041）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、招标内容

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 采购最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 四城区实验室建设 | 284 |
| 02 | 01 | 两县实验室建设 | 144 |
| 03 | 01 | 语言室建设 | 354 |
| 04 | 01 | 书写板采购 | 109.95 |
| 05 | 01 | 实验室用仪器柜采购 | 47.44 |
| 06 | 01 | 实验室用教学仪器采购 | 110.61 |
| 总计 |  |  | 1050 |

招标内容说明：

1.本项目招标内容分为6个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投；

2.每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3.本项目不允许联合体投标；

- 4.应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5.所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6.能够提供快速、良好的维修服务；

- 7.本次采购投标人须为鞍山市政府采购供应商库内注册登记的供应商或辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商；

- 三、政府采购供应商入库须知

- 1.参与鞍山市市本级政府采购项目的投标人未进入鞍山市政府采购供应商库的，请详阅鞍山政府采购网站（http://218.25.216.179/）“首页--重要通知”栏目中“关于鞍山市政府采购供应商入库的通知”中相关规定，进行网上注册登记后并将所要求的材料报送到鞍山市财政局政府采购监督管理处。凡已入辽宁政府采购网或省内资源共享的其他各市的供应商库的供应商，均可参加鞍山市市本级政府采购活动。

- 鞍山市政府采购供应商库咨询电话：0412-2219810

- 投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明。（投标人可在办理入库的相应部门官方网站通过查询等功能显示入库状态后网上打印或截屏打印）

- 2．请拟到鞍山市公共资源交易中心参与相应项目交易的投标人在参与交易前，首先进行网上录入（每个参与者只需录入一次），录入网址为：http://www.asggzyjy.cn/
register.jspx。网上录入审核及咨询电话：0412-5555983

四、领取采购文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载采购文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、投标供应商的计算：本项目中投标产品（在《项目要求及报价响应表（二）》中用“▲”标记的产品）多家供应商代理同一品牌同一型号产品投标的，作为一个供应商计算。

八、采购公告发布

本采购公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

九、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点：

- 递交投标文件截止及开标时间：2015年12月22日9:30(北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心222会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

十、投标文件的送达：投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的投标文件。

十一、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。

2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由鞍山市公共资源交易中心和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，财政部门将不予受理。

4. 经查实，供应商捏造事实或提供虚假材料进行质疑的，采购人、采购代理机构将报告同级财政部门，由同级财政部门予以通报，将其列入不良行为记录名单，并在辽宁政府采购网公告。

十二、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市教育局

联系人：姜恩泽

联系电话：0412-2214195

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

项目联系电话：0412-5219886

采购文件咨询电话：0412-5586812

评审结果咨询电话：0412-5586812

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一五年十一月三十日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 本次招标项目为义务教育实验室建设采购 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合格投标人 的资格条件 | 详见招标公告及招标文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 4 | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
| 7 | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 284 | 5.6 | 02 | 144 | 2.8 |
|  |  | 03 | 354 | 7.0 | 04 | 109.95 | 2.1 |
|  |  | 05 | 47.44 | 0.9 | 06 | 110.61 | 2.2 |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：采购最高限价的2%。 3.收取投标保证金的截止时间及要求:投标供应商应通过转帐方式在递交投标文件截止及开标时间前将投标保证金汇入鞍山市公共资源交易中心银行专户，以鞍山市公共资源交易中心实际到帐为准，投标供应商须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。递交投标文件截止及开标时间前投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭银行汇款凭证复印件领取投标保证金《收款收据》。 4.为方便供应商及时退还投标保证金，凡参与政府采购项目的供应商在开标当日提供退还投标保证金的收据（按包分别开具）。 5.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心二楼服务大厅财务窗口。 6.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 7.开 户 行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 8.银行账号：0704020329264037080 9.投标保证金联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
| 8 | 评标委员会人数 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 最低评标价法 |  |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 12 | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  | 2-1 |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  | 详见招标公告 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权书、售后服务承诺书 |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一。） |  | 详见招标公告及招标文件 |  | 2-7 |
|  | 其它 |  |  |  |  |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案：详见招标公告及招标文件 |  |  |  | 3-6 |
|  | 其它 |  |  |  | 3-7 |
| 其它材料 | 招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料 |  |  |  | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： | 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |
| --- | --- |
| 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： 法定代表人或其授权代表印鉴： |  |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）—— 法定代表人或其授权代表印鉴：

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本…………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证………………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函………………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表…………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表…………………………………………………………所在页码

2.4投标产品价格明细表………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标响应表……………………………………………所在页码

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

公司名称（加盖公章）：

年　   月  　 日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称（加盖公章）：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并已详细审查招标文件，对招标文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

Email:

投标人名称：（加盖公章）

签署日期：      年      月      日

格式6

开标一览表

投标人名称：                                           单位：万元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 四城区实验室建设 |  | 284 |  |  |  |
|  | 第一包投标报价 |  |  |  |  |  |  |
| 02包 | 01 |  | 两县实验室建设 | 144 |  |  |  |
|  | 第二包投标报价 |  |  |  |  |  |  |
| 03包 | 01 |  | 语言室建设 | 354 |  |  |  |
|  | 第三包投标报价 |  |  |  |  |  |  |
| 04包 | 01 |  | 书写板采购 | 109.95 |  |  |  |
|  | 第四包投标报价 |  |  |  |  |  |  |
| 05包 | 01 |  | 实验室用仪器柜 采购 | 47.44 |  |  |  |
|  | 第五包投标报价 |  |  |  |  |  |  |
| 06包 | 01 | 实验室用教学仪器采购 |  | 110.61 |  |  |  |
|  | 第六包投标报价 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“总价金额”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                                  单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

格式9

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01、02、03、04、05、06包 产品名称：义务教育实验室建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（40）日内。 |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 |  |  |
| 5 | - 质量保证期： - 01包-05包：不少于（3）年 - 06包（消耗品除外）：不少于（1）年 |  |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于（3）年 |  |  |
| 7 | 售后服务承诺要求： |  |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（ ）小时内响应；（ ）小时内到达 |  |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |  |
| 12 | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

产品名称: 四城区实验室建设

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：四城区实验室建设

| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 物理实验室（48座位）5个（每个实验室包括物理实验室、物理准备室、仪器室各1间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.物理实验室（48座位）1间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲教师演示台 | 1台 | 2800×700×1050mm ★台面：台面板芯为25mm厚实木颗粒板，外贴绿色1.0mm可弯曲耐火板，两长边经后成型处理成弧形，裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边。具有坚固、耐磨、抗冲击、密封性好、防静电、防潮、易清洁等。 ★台身：整体采用铝镁合金框架结构，带山字形槽，其规格不小于40mm×21mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。板材采用环保E1级18mm三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm，裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边。整体四格设计，中间为抽屉式电源控制装，右侧为推拉式多媒体摆放位置（计算机、显示器、视频展台等），其他格为上抽屉下带柜门带底储物柜。人性化设计，充分考虑教师站台高度，调整抽屉与储物柜高度比例，使整体结构合理，教师操作舒适。 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8mm，载重35KG，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，静音设计。开启长度450mm以上。 台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 ★投标人投标时需提供： 1、PVC封边条热熔胶黏剂的检测报告（加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查），内容必须包含：铅（Pb），镉（Cd），汞（Hg），六价铬（Cr6+），多溴联苯（PBBs）和多溴二苯醚（PBDEs）检测内容。 2、热熔胶黏剂的采购合同、增值税发票复印件，原件现场备查（投标人提供的产品检测报告、采购合同、增值税发票应为同一生产厂家）。 3、阻尼铰链、阻尼三节滑轨疲劳测试检测报告（提供加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查）。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲学生实验台 | 12台 | 2400×600×760mm（四人组） ★台面：台面板芯为25mm厚实木颗粒板，外贴质量绿色1.0mm可弯曲耐火板，两长边经后成型处理成弧形，裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边。具有坚固、耐磨、抗冲击、密封性好、防静电、防潮、易清洁等。 ★台身：整体采用铝镁合金框架结构，带山字形槽，其规格不小于40mm×21mm、厚度不小于1.2mm，书斗边立板采用喷塑T型铝合金型材镶装，喷涂设备采用静电喷涂生产线，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。连接件连接。铝材连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。板材为18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm厚。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，须坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。学生交直流及各种表装置放置学生台面上，并与台面进行有效固定。设有挂凳板。 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 结构：每张台配挂凳装置，台前部为多功能豪华电源板，配多功能插座。 台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 ★投标人投标时需提供： 1、国家级家具质量监督检验机构出具的物理学生实验台检验报告复印件，原件现场备查。 2、国家级检验机构出具的 PVC封边条检验报告加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查。 3、国家级检验机构出具的装饰耐火板检验报告：要求燃烧性能达到难燃B1级。 4、耐火板（或称防火板）的采购合同复印件、税务发票复印件，原件现场备查（投标人提供的装饰耐火板检测报告、采购合同、税务发票应为同一生产厂家）。 |  |  |  |  |
| 03 | 水箱柜 | 1台 | 1000×700×780mm ★台面：采用12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm，具有耐强酸碱腐蚀，防止各种溶剂、染色剂附着，耐高温，防水，耐磨、抗冲击，承重力≧300Kg，牢固耐用，易清洁且台面颜色多样美观亮丽。 ★台身：台身铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽喷塑铝合金方管，其规格为40×21mm，方管壁厚≥1.2mm，喷涂设备采用静电喷涂生产线，专用连接件连接，带可调式底脚。板材为18mm厚E1级三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm厚。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，需坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。 结构：黑色PP水槽下置安装，设有柜门，便于维修。 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 洗涤盆：选用洗涤盆为PP水封式，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒状物体和防止堵塞，规格：550×450×310mm。 三联水嘴：选用三联水嘴，材料为铜质覆塑，陶瓷芯、快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈 ，台面上尺寸为：240×550mm（两低130）。 |  |  |  |  |
| 04 | 学生实验凳 | 48把 | 钢制三足式结构，表面喷塑处理，凳面圆形ABS注塑成型，凳面为D300 ABS深蓝色、麻面；立管采用Φ50×1.5mm厚钢管，凳面底衬板为1.5mm冷轧钢板并做拉伸成型处理，三个可调底脚采用Φ27 ABS材料，有效可调范围在10mm以上。整体牢固耐用、平稳、防腐、防潮。 |  |  |  |  |
| 05 | 电源插座 | 26个 | 安装在直流电源板上，国家标准电器元件。 ★投标人投标时需提供：中国国家强制性产品认证证书（即3C认证）复印件并加盖生产厂家原色公章。 |  |  |  |  |
| 06 | 教师电源控制台 | 1套 | 覆膜面板 ★本产品采用智能触摸式微电脑控制，输出电压准确而稳定，采用不小于蓝色背光160×128点阵的液晶屏显示工作状态。 电源总开关由漏电保护开关控制并采用液晶触摸控制设置工作模式及实验输出电压，设有220V多功能插座。 ★密码控制：由教师输入正确的密码，方可启动或关闭实验电源的控制系统（教师可自定密码）。 ★自动关机功能：计时关机设定，防止忘记关机，主机箱采用LED计时显示面板，可以在断电时和开机时均可设定断电时间，永久记录。（时间可设定为0-99小时） ★分路控制：为了实验电压的稳定性，由教师分四组来控制学生的实验电压，根据要求可对交流、直流进行分组控制。 安全隔离，电压台采用自耦变压器调节大电流变压器来隔离高压，给予学生安全的低压实验电源，输出电压稳，压降小。 大电流保护，当实验交流电流超过90A±10A\直流电流大于60A±10A时，电源控制台自动过载保护，液晶屏显示过载，并报警提示，防止设备烧毁。 ★时间显示：启动后，LCD显示屏上可显示时间，方便教师记录实验数据。 交流低压0—30V连续可调，最大电流6A，设有电子保护功能，手动复位。 直流稳压，1.5V—30V连续可调，工作电压降在0.2V±之间，最大电流6A，电子过载保护功能。 智能低压大电流输出9V/40A±10A.不大于20S自动关闭。 直流高压小电流：240-300V/100Ma |  |  |  |  |
| 07 | 多功能电源板 | 24套 | 六块表显示 ★电源壳体：采用高档的铝镁合金框架结构，装置在台面前部,与实验台面之间成110度角斜面； ★规格尺寸：长1200×下宽160（上宽110）×高160mm，电源壳体上盖板为铝合金、立板为1.0mm钢板采用磨具加工制造并设有散热窗其表面经静电喷涂处理； ★PVC覆膜面板:学生电源采用独立变压器的嵌入式授控电源，采用波段操控、仪表显示交直流电压。学生电源既能独立操作，也能被教师控制。学生低压交流电源电压为1V-18V/3A、18V-30V/2A（1V倍率）；具备自动过载保护功能。学生低压直流电源电压为1.5V-18/2A、18V-30V/1A（0.1V倍率）；具备自动过载保护功能。学生电源被教师控制及锁定后，不能被操作，CMC认证； ★配香蕉插头Ф4×40铜头部分为18mm，红色3个黑色3个； ★每桌6表:0－3V－15V 2.5级电压表/ 0－0.6A－3A 2.5级直流电流表/0－3A 2.5级交流电流表/﹣30mA、0、﹢30mA检流计显示测量结果，由香蕉插座口输出。 ★投标人投标时需提供：省级检验机构出具的低压交流电流表检验报告复印件，原件现场备查。 |  |  |  |  |
| 08 | 地上交、直流供电系统安装 | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。线缆具有3C认证。不含配电箱的制作及安装。 ★投标人投标时需提供：中国电线电缆产品认证证书（3C认证）加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查。 |  |  |  |  |
| 09 | 地下交、直流供电系统安装 | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。线缆具有3C认证。不含配电箱的制作及安装。 ★投标人投标时需提供：中国电线电缆产品认证证书（3C认证）加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查。 |  |  |  |  |
| 10 | 教师讲台 | 1套 | 4400×800×180mm 整体部分共二块组成，每块尺寸2200×800×180mm； 结构：烘干实木方框架及四周和上盖全为15㎜厚烘干实木板，整体框架均须涂刷地板漆。框架设计结构安全，科学合理，标准载荷不变形，人体承载不颤，不晃。 |  |  |  |  |
| 11 | 墙面乳胶漆 | 325M² | 墙面扇灰、刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑。投标人负责涂刷。 |  |  |  |  |
| 12 | 照明灯具 | 11套 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm， 灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 |  |  |  |  |
| 13 | 遮阳窗帘及窗帘杆 | 4套 | 优质遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 |  |  |  |  |
| 14 | 踢脚线 | 40米 | 材质：高分子材料，规格：高为80mm，厚度为4mm。 |  |  |  |  |
| 15 | 复合地板 | 94M² | 地面挖掘、开沟、平整、回填、地面恢复及铺设高级复合地板。 地板选用浸渍纸层压木质地板，要求表面耐划、耐磨、耐污染腐蚀、防潮性好、抗冲击的家用E1级规格：1215×200×12mm的浸渍纸层压木质地板。 ★投标人投标时需提供：省级及以上地板质量检验机构出具的浸渍纸层压木质地板检验报告并加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查。 |  |  |  |  |
| 16 | 管线下垫层及平整 | 1室 | 电管沟下填充、平整、夯实；线管固定 |  |  |  |  |
| 17 | 原实验室设备拆除 | 1个 | 拆实验室设备类 |  |  |  |  |
| 18 | 原地面开沟、拆除 | 1室 | 满足地下管线排布需求 |  |  |  |  |
| 19 | 垃圾清运 | 1项 | 全部施工垃圾 |  |  |  |  |
| 供货后提供设备使用说明及相关资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.物理准备室、仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲教师准备台 | 1台 | 2400×1200×850mm ★台面：台面板芯为25mm厚实木颗粒板，外贴绿色1.0mm可弯曲耐火板，两长边经后成型处理成弧形，裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边。具有坚固、耐磨、抗冲击、密封性好、防静电、防潮、易清洁等。 ★台身：台身铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽铝镁合金双层方管，其规格为55×50mm，方管壁厚≥1.2mm，喷涂设备采用静电喷涂生产线，连接件连接，带可调式底脚。板材为18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm厚。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，须坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。 结构：上部设抽屉，下部厢体设置对开门储物柜，准备台交流插座。 台脚：采用黑色直径不小于Φ37ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8mm，载重35KG，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，静音设计。开启长度450mm以上。 拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲安全用电实验箱 | 1套 | 箱体一个，外观尺寸：520×408×176mm，箱体采用注塑成型。 ★实验清单：漏电保护器模块、空气开关模块、工业插座模块、接线转换座模块、淋浴模块、插座模块、用电器模块、人体模块、微电脑时控开关、万用电表、漏电短路器模块、荧光灯支架、荧光灯管、电笔、荧光灯插头线、三芯护套线、带香蕉插头的导线。 ★投标人投标时需提供：产品授权书及售后服务承诺书复印件，原件备查。 |  |  |  |  |
| 03 | 仪器柜 | 16台 | 1000×500×2200mm ★柜身：采用铝镁合金框架，其规格不小于32mm×32mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环保绿色环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，隔板均为18mm厚三聚氰胺贴面板，下方安装喷塑方钢，增加承重性。其裸露截面采用2mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，贴面和封边部件严密、平整，没有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱均匀一致。外形美观、耐用等特点。 ★结构：柜上部采用弧形铝镁合金边框镶嵌玻璃对开门，柜门面边框 （短边为实芯铝材）规格：门长边为48（其弧长30）×19mm，门短边为19×14mm，内部装厚度为5mm透明玻璃，并用玻璃胶进行有效固定，上部内部空间高度大于1200mm，内设两层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板；下部木制对开门内设一层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板。整体结构科学合理、造型美观。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。所有搁板、底板及活搁板底部加30×20×1.5mm厚撑重方管，并做静电喷塑处理，板托为Φ8电镀全钢。 ★底脚：采用黑色直径不小于Φ40ABS工程塑料，自由调节高度20mm以上，螺杆为M12mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 ★投标人投标时需提供： 1、省级检验机构出具的三聚氰胺双贴面板（刨花板）检验报告复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 2、国家级检验机构出具的粉末涂料检验报告复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 3、三聚氰胺双贴面板（刨花板）的采购合同复印件、税务发票复印件，原件现场备查（投标人提供的三聚氰胺双贴面板<刨花板>检验报告、采购合同、税务发票应为同一生产厂家）。 |  |  |  |  |
| 04 | 电源插座 | 2个 | 国家标准电器元件。 |  |  |  |  |
| 05 | PP水槽及三联水嘴 | 1套 | 洗涤盆：选用洗涤盆为PP水封式，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒状物体和防止堵塞，规格：550×400×300mm。 三联水嘴：选用三联水嘴材料为铜质覆塑，陶瓷芯、快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈，台面上尺寸为：240×550mm（两低130）。 |  |  |  |  |
| 06 | 地上给排水 系统安装 | 1室 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 |  |  |  |  |
| 07 | 地下给排水 系统安装 | 1室 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 |  |  |  |  |
| 08 | 地上交流供 电系统安装 | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 |  |  |  |  |
| 09 | 地下交流供 电系统安装 | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 |  |  |  |  |
| 10 | 墙面乳胶漆 | 260M² | 墙面扇灰，刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑。 |  |  |  |  |
| 11 | 照明灯具 | 10套 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm，灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 |  |  |  |  |
| 12 | 遮阳窗帘 及窗帘杆 | 4套 | 优质遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 |  |  |  |  |
| 13 | 踢脚线 | 74米 | 材质：高分子材料，规格：高为80mm，厚度为4mm |  |  |  |  |
| 14 | 复合地板 | 90M² | 地面挖掘、开沟、平整、回填、地面恢复及铺设高级复合地板。 地板选用浸渍纸层压木质地板，要求表面耐划、耐磨、耐污染腐蚀、防潮性好、抗冲击的家用E1级规格：1215×200×12mm的浸渍纸层压木质地板。 |  |  |  |  |
| 15 | 管线下垫层 及平整 | 1室 | 电管沟下填充、平整、夯实；线管固定 |  |  |  |  |
| 16 | 原室内设备拆除 | 1室 | 拆实验室设备类 |  |  |  |  |
| 17 | 原地面开沟、拆除 | 1室 | 满足地下管线排布需求 |  |  |  |  |
| 18 | 垃圾清运 | 1项 | 全部施工垃圾 |  |  |  |  |
| 供货后提供设备使用说明及相关资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学实验室（48座位）5个（每个实验室包括化学实验室、化学准备室、仪器室各1间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.化学实验室（48座位）1间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲教师演示台 | 1台 | 2800×700×1050mm ★台面：采用12.7mm厚实芯理化板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm，附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象；具有耐强酸碱腐蚀，防止各种溶剂、染色剂附着、耐烟酌抗污，耐高温，防水，耐磨、抗冲击，承重力≧300Kg，牢固耐用，易清洁且美观亮丽。 ★台身：台身铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽喷塑铝合金方管，其规格为40×21mm，方管壁厚≥1.2mm，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、连接件连接,组装方便、灵活。板材采用环保E1级18mm三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，须坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。整体四格设计，中间为抽屉式电源控制装，右侧为推拉式多媒体摆放位置（计算机、显示器、视频展台等）带锁，其他二格为上抽屉下带柜门带底储物柜。人性化设计，充分考虑教师站台高度，调整抽屉与储物柜高度比例，使整体结构合理，教师操作舒适。 ★结构：演示台前部设计可升降防护屏，一侧为PP水封式水盆(台面下安装)及三联高压水嘴，设有柜门，上面为演示台面，台面下抽屉内装有教师电源及通风系统控制装置，一侧设有一套隐蔽式通风装置（可升降、360°旋转），并设有交流插座。 台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8mm，载重35KG，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，静音设计。开启长度450mm以上。 拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |  |
| 02 | 演示台 升降防护屏 | 1台 | 演示台面槽口宽度为10mm，槽口精修； ★升降防护屏：尺寸应不小于990mm长/420mm高/8mm厚的全钢化防爆玻璃；3C认证产品； ★防护屏升降控制系统：控制演示台上可升降玻璃防护屏，可使防护屏停留在任意高度，使用遥控器控制； ★升降传动装置：主机为超静音电机，采用电动升降功能，升降速度均匀，30秒钟达到420mm高度（距台面）。 ★投标人投标时需提供:钢化玻璃产品3C认证证书复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 |  |  |  |  |
| 03 | 紧急冲淋洗眼器 | 1套 | 台式移动双口 洗眼器安装于演示台上。加厚铜质，表面高亮度超厚镀电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；喷淋头软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖为PP材质，使用时自动被水冲开，开关在水流1秒钟内快速启动，控水阀为止逆阀，其阀门可自动关闭；软性PVC管外覆不锈钢网；最大耐水压7巴。 ★投标人投标时需提供：国家级检验机构出具的紧急冲淋洗眼器检验报告复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 |  |  |  |  |
| 04 | ▲学生实验台 | 12台 | 2400×600×760mm ★台面：采用12.7mm厚实芯理化板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm，附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象；具有耐强酸碱腐蚀，防止各种溶剂、染色剂附着、耐烟酌抗污，耐高温，防水，耐磨、抗冲击，承重力≧300Kg，牢固耐用，易清洁且美观亮丽。 ★台身：台身铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽喷塑铝合金方管，其规格为40×21mm，方管壁厚≥1.2mm，书斗边立板采用喷塑T型铝合金型材镶装，喷涂设备采用静电喷涂生产线，连接件连接。板材为18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm厚。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。 结构：台中间为PP水封式水盆(台面下安装)及三联高压水嘴，设有柜门。台面装有可升降、360°旋转的隐蔽式通风装置，台侧装有交直流电源盒和插座；配挂凳装置。 台面挡板：采用12.7mm厚实芯理化板为台面挡水线，高度45mm与台面进行固定，并用玻璃胶做防水处理。 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 ★投标人投标时需提供： 1、国家级家具质量监督检验机构出具的化学学生通风实验台检验报告复印件，原件现场备查。 2、国家级检验机构出具的实芯理化板检验报告：要求必须含有硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、磷酸（85%）、乙酸（99%）、双氧水、二氯甲烷、三氯甲烷、氢氧化氨、冰醋酸、碘酒、高氯酸其检验结果应达到5级，并加盖生产厂家原色公章复印件，原件现场备查。 3、实芯理化板采购合同、税务发票复印件，原件现场备查（投标人提供的实芯理化板检验报告、采购合同、税务发票应为同一生产厂家）。 |  |  |  |  |
| 05 | 学生实验凳 | 48个 | Φ300×450mm 钢制三足式结构，表面喷塑处理，凳面圆形ABS注塑成型，凳面为D300 ABS深蓝色、麻面；立管采用Φ50×1.5mm厚钢管，凳面底衬板为1.5mm冷轧钢板并做拉伸成型处理，三个可调底脚采用Φ27 ABS材料，有效可调范围在10mm以上。整体牢固耐用、平稳、防腐、防潮。 |  |  |  |  |
| 06 | 地上交直流供电系统安装 | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 |  |  |  |  |
| 07 | 地下交直流供电系统安装 | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 |  |  |  |  |
| 08 | 电源插座 | 25个 | 安装在直流电源盒内，国家标准电器元件。 |  |  |  |  |
| 09 | 教师电源控制台 | 1套 | ★本产品采用智能触摸式微电脑控制，输出电压准确而稳定，采用不小于蓝色背光160×128点阵的液晶屏显示工作状态。 电源总开关由漏电保护开关控制并采用液晶触摸控制设置工作模式及实验输出电压，设有220V多功能插座。 ★密码控制：由教师输入正确的密码，方可启动或关闭实验电源的控制系统（教师可自定密码）。 ★自动关机功能：计时关机设定，防止忘记关机，主机箱采用LED计时显示面板，可以在断电时和开机时设定断电时间，永久记录。（时间可设定为0-99小时） ★分路控制：为了实验电压的稳定性，由教师分四组来控制学生的实验电压，根据要求可对交流、直流进行分组控制。 安全隔离，电压台采用自耦变压器调节大电流变压器来隔离高压给予学生安全的低压实验电源，输出电压稳，压降小。 大电流保护，当实验交流电流超过90A±10A\直流电流大于60A±10A时，电源控制台自动过载保护，液晶屏显示过载，并报警提示，防止设备烧毁。 ★时间显示：启动后，LCD显示屏上可显示时间，方便教师记录实验数据。 交流低压.0—30V连续可调，最大电流8A，设有电子保护功能，手动复位。 直流稳压，1.5V—30V连续可调，工作电压降在0.2V±之间，最大电流6A，电子过载保护功能。 智能低压大电流输出9V/40A.不大于20S自动关闭。 风机控制系统：集成通风机控制系统，设有变频/电磁控制系统，可根据教学要求控制室内通风量的大小。 防护屏升降控制系统：控制演示台上可升降防护屏，可使防护屏停留在任意高度，采用遥控器控制。 |  |  |  |  |
| 10 | 学生安全电源盒 | 24套 | 结构：实验台两侧配备翻转式直流电源盒和多功能插座。 电源：交直流低压有短路、过载自动保护，手动复位。 直流稳压电源0～24V，由教师主控，连续可调。 ★配香蕉插头：Ф4×40铜头部分为18mm，红色1个,黑色1个。 |  |  |  |  |
| 11 | 水盆 | 13套 | 410×310×220mm 洗涤盆：选用洗涤盆为PP水封式，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒状物体和防止堵塞。 ★投标人投标是需提供：国家级检验机构出具的实验室水槽检验报告复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 |  |  |  |  |
| 12 | 三联水嘴 | 13套 | 台面上：240×550mm（两低130mm） 三联水嘴：选用三联水嘴材料为铜质覆塑，陶瓷芯、快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈。 |  |  |  |  |
| 13 | 地上给排水系统安装 | 1室 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 |  |  |  |  |
| 14 | 地下给排水系统安装 | 1室 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 |  |  |  |  |
| 15 | 演示台通风装置(隐蔽，独立) | 1套 | 通风机：实验室选用防腐蚀的FS4-72型6.0#离心式调速风机，功率4KW，n=125-1250转/分，风量为0-12000m3/小时。 通风机材质：风机机壳及叶片材质均采用耐酸碱腐蚀、抗高压的UPVC材料加工制作。 通风管道：选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料管道。实验室内主管道直径为400mm；支管道直径200mm；塑料管道内壁光滑、材质坚固、连接性好，使通风性有显著提高。 通风罩：选用ABS材料制作的隐蔽式吸风罩，具有耐酸碱腐蚀、轴向可升降、径向360°旋转的特性，吸风罩口处设有防护网，可防止碎纸等杂物塞入吸风管，同时又不影响风量。 噪声：室内噪声小于55分贝。 通风排毒效果：99%以上(3-5分钟)； 换气次数：每室每小时6-15次； 罩口风速：6米/秒以上； |  |  |  |  |
| 16 | 台面通风吸风罩(隐蔽式) | 24套 |  |  |  |  |  |
| 17 | 阻力平衡消音器 | 24套 |  |  |  |  |  |
| 18 | 风量分布控制器 | 24套 |  |  |  |  |  |
| 19 | 实验室通风机 (4KW 6.0#) | 1台 |  |  |  |  |  |
| 20 | 通风管道制作安装(∮400mm) | 1室 |  |  |  |  |  |
| 21 | 通风管道制作安装(∮200mm) | 1室 |  |  |  |  |  |
| 22 | 风机进出口管道(∮400mm) | 1套 |  |  |  |  |  |
| 23 | 风机进出口接头(∮400mm) | 1件 |  |  |  |  |  |
| 24 | 风机出口防护罩(∮440mm) | 1套 |  |  |  |  |  |
| 25 | 通风系统部件安装 | 1套 | 含弯头、异形件、井架等 |  |  |  |  |
| 26 | 回风控制器 | 4套 | 铝合金（双层） |  |  |  |  |
| 27 | 风机开关及控制系统 | 1套 | 国家标准电器件，符合电气施工规范。 |  |  |  |  |
| 28 | 风机控制线 | 1套 | 与通风机、通风管道、通风罩等通风装置配套。 |  |  |  |  |
| 29 | 通风机消声器 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 30 | 通风机弯头 | 3个 |  |  |  |  |  |
| 31 | 管道手板闸阀 | 24副 |  |  |  |  |  |
| 32 | 风机进出口柔性伸缩 | 24副 |  |  |  |  |  |
| 33 | 风机连接法兰 | 2套 |  |  |  |  |  |
| 34 | 教师讲台 | 1套 | 4400×800×180mm 整体部分共二块组成，每块尺寸2200×800×180mm；结构：烘干实木方框架及四周和上盖全为15㎜厚烘干实木板，整体框架均须涂刷地板漆。框架设计结构安全，科学合理，标准载荷不变形，人体承载不颤，不晃。 |  |  |  |  |
| 35 | 墙面乳胶漆 | 350M² | 墙面扇灰，刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑。 |  |  |  |  |
| 36 | 照明灯具 | 11套 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm， 灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 |  |  |  |  |
| 37 | 遮阳窗帘及窗帘杆 | 4套 | 优质半遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 |  |  |  |  |
| 38 | 踢脚线 | 40米 | 水泥沙浆施工，贴瓷砖踢脚线，与实验室地砖风格相协调，美观、大方。踢脚线高度130mm，瓷砖厚度6mm。 |  |  |  |  |
| 39 | 开沟、垫层、恢复及其他基础 | 194M² | 实验室地面开沟、开孔、回填、夯实、混凝土垫层及砼面层。地面挖掘、平整、回填、地面恢复，沙浆铺设三公分，定位、配料、找平、铺设风管，采用轻质材料抬高地面。 |  |  |  |  |
| 40 | 地砖铺设 | 97M² | 地面挖掘、平整、回填、地面恢复及铺设地砖；要求铺设中国驰名商标品牌的全瓷高级防滑地面砖，规格：600×600mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐渗漏、抗污、硬度高、规格标准等。 |  |  |  |  |
| 41 | 管道下垫层及平整 | 1室 | 通风及水电管沟下填充、平整、夯实；管道固定。 |  |  |  |  |
| 42 | 原实验室设备拆除 | 1项 | 拆实验室设备类 |  |  |  |  |
| 43 | 原实验室地面拆除 | 1室 | 满足地下管线排布需求 |  |  |  |  |
| 44 | 垃圾清运 | 1项 | 全部施工垃圾 |  |  |  |  |
| 45 | 风机底座 | 1项 | 风机底座：顶层楼面混凝土筑、并预埋螺杆；规格：1500×1200×200mm。 |  |  |  |  |
| 供货后提供设备使用说明及相关资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.化学准备室、仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲教师准备台 | 1台 | 2400×1200×850mm ★台面：采用12.7mm厚实芯理化板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm，附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象；具有耐强酸碱腐蚀，防止各种溶剂、染色剂附着、耐烟酌抗污，耐高温，防水，耐磨、抗冲击，承重力≧300Kg，牢固耐用，易清洁且美观亮丽。 ★台身：台身铝镁合金框架结构，立腿及底边采用带山字型槽铝镁合金双层方管，其规格为55×50mm，方管壁厚≥1.2mm，喷涂设备采用静电喷涂生产线，ABS连接件连接。板材为18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm厚。裸露截面均采用2mm厚优质PVC封边条机械热压封边，须坚固、抗撞击、耐久性强、密封性强、美观等。 结构：上部设抽屉，下部厢体设置对开门储物柜，准备台交流插座，整体台面一侧安装PP水封式水盆(台面下安装)。 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8mm，载重35KG，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，静音设计。开启长度450mm以上。 台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |  |
| 02 | 准备台上试剂架 | 1台 | 2200×400×550mm ★①双层四立柱钢制支架结构，双层搁板，层板为12mm厚钢化玻璃，一面作喷砂处理；钢化玻璃需提供3C认证产品。 ★②采用四立柱，其方钢管尺寸为：100×50×3.0mm，表面静电喷塑处理。 ★③立柱方管顶盖和底座装饰件尺寸分别为： 105×55×27mm 和130×80×27mm，材质均为实芯理化板特制而成，须造型新颖装饰独特具有耐腐蚀、耐用、不褪色、不变形等优点。 ★④六块立柱两侧的搁板吊板尺寸为：400×115×15mm，经曲线造型，并由实芯理化板外包1.2mm白钢板表面喷塑特制而成。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲实验废水处理装置 | 1台 | 20L废水处理装置：采用自吸泵自动处理废液。 ★①可处理酸碱废液，含六价铬、铜、锰、锌、银、镍、铅、汞、镉等重金属离子的废液。使教师演示实验时产生的废液以及清洗试验器皿的废液可达到GB8978-1996的排放要求。 ★②污水处理装置有显示污水处理过程中PH值数值装置。 ★③要求一次性处理废液不少于20L。 ★投标人投标时需提供： 1、实验废水处理装置教育部级及以上鉴定证书复印件，原件现场备查； 2、实验废水处理装置教育部级及以上产品检测报告复印件，原件现场备查； 3、产品授权书及售后服务承诺书复印件，原件现场备查。 |  |  |  |  |
| 04 | ▲水质自动监控实验装置 | 1套 | ★由箱体、传感器、控制器等部件构成，用于检测环境中液体的PH值、电导率、温度及溶解氧。该装置应安装便捷，使用方便，能实现自动检测及控制，并能通过有线和无线数据同步传输。 ★投标人投标时需提供：产品授权书及售后服务承诺书复印件，原件现场备查。 |  |  |  |  |
| 05 | 滴水架 | 1台 | 550×400mm 采用黑色一体成型高密度单面PP材质滴水架，底部托盘中间设有排水孔，配120mm可拆卸式滴水棒27根，具有锁扣功能，使用方便。 |  |  |  |  |
| 06 | ▲仪器柜 | 16台 | 1000×500×2200mm ★柜身：采用铝镁合金框架，其规格不小于32mm×32mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环保绿色环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，隔板均为18mm厚三聚氰胺贴面板，下方安装喷塑方钢，增加承重性。其裸露截面采用2mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，贴面和封边部件严密、平整，没有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱均匀一致。外形美观、耐用等特点。 ★结构：柜上部采用弧形铝镁合金边框镶嵌玻璃对开门，柜门面边框 （短边为实芯铝材）规格：门长边为48（其弧长30）×19mm，门短边为19×14mm，内部装厚度为5mm透明玻璃，并用玻璃胶进行有效固定，上部内部空间高度大于1200mm，内设两层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板；下部木制对开门内设一层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板。整体结构科学合理、造型美观。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。所有搁板、底板及活搁板底部加30×20×1.5mm厚撑重方管，并做静电喷塑处理，板托为Φ8电镀全钢。 ★底脚：采用黑色直径不小于Φ40ABS工程塑料，自由调节高度20mm以上，螺杆为M12mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |  |
| 07 | ▲通风橱 | 1台 | 1000×600×2200mm 操作台面：台面为实芯理化板，边缘加厚至25.4mm，须耐冲击、耐磨、防酸碱腐蚀、防潮耐用。 柜身：主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，隔板均为25mm厚灰色三聚氰胺双贴面板，下方安装30×20×1.5mm厚撑重方管，增加承重性。其截面用2mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，须粘力强、密封性好，外形美观、耐用. 结构：下部木制对开门，内设活隔板；上部通风柜装有可升降玻璃，柜顶端安装吸风罩。整体结构科学合理、造型美观。其中： ①内背板和顶板装饰6mm厚进口时尚灰色抗倍特板，其构造设计对爆炸有释压作用；★②内导流板装饰6mm厚进口时尚灰色抗倍特板，可增强对不同重量气体进行有效排放。③视窗：有效高度600mm，内腔1100mm，6mm厚加强型钢化玻璃，其配重可使上下推拉门停于任意位置；半封闭式结构使排毒效果更好，有效保护教师身心健康。 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 脚垫：优质橡胶材料，高度20mm，有效防止柜身受潮。 ★投标人投标时需提供：国家防火建筑材料质量检验机构出具的抗倍特板防火检验报告复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 |  |  |  |  |
| 08 | 通风药品柜 | 4台 | 1000×500×2200mm ★柜身：采用铝镁合金框架，其规格不小于32mm×32mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环保绿色环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，隔板均为18mm厚三聚氰胺贴面板，下方安装喷塑方钢，增加承重性。其裸露截面采用2mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，贴面和封边部件严密、平整，没有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱均匀一致。外形美观、耐用等特点。 ★结构：柜上部采用弧形铝镁合金边框镶嵌玻璃对开门，柜门面边框 （短边为实芯铝材）规格：门长边为48（其弧长30）×19mm，，内部装厚度为5mm透明玻璃，并用玻璃胶进行有效固定。内部分多层活动隔板；下部木制对开门，内设活隔板。整体结构科学合理、造型美观。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。柜上部内部空间度大于1200，内设两层18mm厚活搁板，顶部二层设有三层玻璃（5mm厚）药品台阶，每阶搁板玻璃宽度≥100，柜下部为储物柜，内设一层18mm厚活搁板，全木质对开门。所有搁板、底板及活搁板底部加30×20×1.5mm厚撑重方管，并做静电喷塑处理，板托为Φ8电镀全钢。 ★底脚：采用黑色直径不小于Φ40ABS工程塑料，自由调节高度20mm以上，螺杆为M12mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |  |
| 09 | 管道装饰柜 | 5台 | 500×1200mm主材采用E1级环保18mm厚三聚氰胺双贴面板。 |  |  |  |  |
| 10 | 电源插座 | 2个 | 国家标准电器元件。 |  |  |  |  |
| 11 | 地上交流供电系统安装 | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 |  |  |  |  |
| 12 | 地下交流供电系统安装 | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 |  |  |  |  |
| 13 | 水槽及三联水嘴 | 1套 | 洗涤盆：选用洗涤盆为PP水封式，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒状物体和防止堵塞，规格：550×400×300mm。 三联水嘴：选用三联水嘴材料为铜质覆塑，陶瓷芯、快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈 ，台面上尺寸为：240×550mm（两低130）。 |  |  |  |  |
| 14 | 准备室地上给排水系统安装 | 1室 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 |  |  |  |  |
| 15 | 准备室地下给排水系统安装 | 1室 | 材质：给水选用高级PP-R管；排水选用加厚PVC塑料管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给、排水顺畅。 |  |  |  |  |
| 16 | 柜顶吸风罩 (900×350×250mm) | 5套 | 吸风罩:优质ABS材质，360度全方面工作。 柜顶吸风罩：采用整张UPVC板加工而成。 通风管道:选用耐酸碱腐蚀、防污染、抗高压、抗龟裂的UPVC塑料管道。室内主管道直径为315mm；支管道直径200mm。 |  |  |  |  |
| 17 | 台面通风吸风罩(隐蔽式) | 2套 |  |  |  |  |  |
| 18 | 风量分布控制器 | 2套 |  |  |  |  |  |
| 19 | 地下通风管道制作安装 (∮315mm) | 1室 |  |  |  |  |  |
| 20 | 地上通风管道制作安装 (∮200mm) | 1室 |  |  |  |  |  |
| 21 | 通风系统部件安装 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 22 | 管道手板闸阀 | 1副 | 与通风管道配套。 |  |  |  |  |
| 23 | 墙面乳胶漆 | 320M² | 墙面扇灰，刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑。 |  |  |  |  |
| 24 | 照明灯具 | 11套 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm，灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 |  |  |  |  |
| 25 | 遮阳窗帘及窗帘杆 | 4套 | 优质半遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 |  |  |  |  |
| 26 | 踢脚线 | 82米 | 水泥沙浆施工，贴瓷砖踢脚线，与实验室地砖风格相协调，美观、大方。踢脚线高度130mm，瓷砖厚度6mm.。 |  |  |  |  |
| 27 | 开沟、垫层、恢复及其他基础 | 90M² | 实验室地面开沟、开孔、回填、夯实、混凝土垫层及砼面层。地面挖掘、平整、回填、地面恢复，沙浆铺设三公分，定位、配料、找平、铺设风管，采用轻质材料抬高地面。 |  |  |  |  |
| 28 | 地砖铺设 | 90M² | 地面挖掘、平整、回填、地面恢复及铺设地砖；要求铺设全瓷高级防滑地面砖，规格：600×600mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐渗漏、抗污、硬度高、规格标准等。 |  |  |  |  |
| 29 | 管道下垫层及平整 | 1室 | 通风及水电管沟下填充、平整、夯实；管道固定 |  |  |  |  |
| 30 | 原室内设备拆除 | 1室 | 拆实验室设备类 |  |  |  |  |
| 31 | 原地面拆除 | 1室 | 满足地下管线排布需求 |  |  |  |  |
| 32 | 垃圾清运 | 1项 | 全部施工垃圾 |  |  |  |  |
| 供货后提供设备使用说明及相关资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物实验室（48座位）3个（每个实验室包括生物实验室、生物准备室、仪器室各1间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.生物实验室（48座位）1间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲教师演示台 | 1台 | 2800×700×1050mm ★台面：采用12.7mm厚墨绿色实芯理化板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm,附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象。具有防腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐热、耐烟酌抗污。 ★台身：整体采用铝镁合金框架结构，带山字形槽，其规格不小于40mm×21mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。板材采用环保E1级18mm三聚氰胺双贴面板，承重板为25mm。整体四格设计，中间为抽屉式电源控制装，右侧为推拉式多媒体摆放位置（计算机、显示器、视频展台等），左侧为水柜，其他格为上抽屉下带柜门带底储物柜。人性化设计，充分考虑教师站台高度，调整抽屉与储物柜高度比例，使整体结构合理，教师操作舒适。 台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8mm，载重35KG，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，静音设计。开启长度450mm以上。 拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲学生实验台 | 12台 | 2400×600×760mm（四人组） ★台面：采用12.7mm厚墨绿色实芯理化板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm,附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象。具有防腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐热、耐烟酌抗污。 ★台身：整体采用铝镁合金框架结构，带山字形槽，其规格不小于40mm×21mm、厚度不小于1.2mm，书斗边立板采用喷塑T型铝合金型材镶装，喷涂设备采用静电喷涂生产线，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。铝材连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。材板采用E1级环保18mm三聚氰胺双贴面板。实验台中间为水箱柜，水盆台下托底安装。后板可拆卸设计，水箱柜设柜门，方便水电维修。学生相关配电装置放置学生台两侧，并进行有效固定。设有挂凳板。 台面挡板：采用12.7mm厚实芯理化板为台面挡水线，高度45mm与台面进行固定，并用玻璃胶做防水处理。 台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 ★投标人投标时需提供：国家级家具质量监督检验机构出具的生物学生实验台检验报告复印件，原件现场备查。 |  |  |  |  |
| 03 | 教师电源控制台 | 1套 | 覆膜面板 符合JY/0374-2004标准。 演示台上设有总开关，教师控制学生电源的分组开关；分别用A、B、C、D四组开关来实现分组控制学生用220V交流电源。并设有漏电保护装置。 |  |  |  |  |
| 04 | 生物灯 | 24套 | ★1、金属光源罩：两端设计长度为35mm透明装饰罩，其设计独特、新颖总长为720mm，光源支架不高于150mm，即为显微镜观察试验时的最佳光照高度，可旋转可调。 ★2、生物灯底座：规格380×56×26mm，须具有美观和稳定性高的设计。 ★3、光源罩和光源支架及光源底座：表面全部为黑色，经环氧树脂粉末静电喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化。 4、灯管采用T8双端18W荧光灯： ①采用增强型荧光粉，发光效率高，光衰小，2000小时光通量保持率85%以上； ②采用三螺旋阴极灯丝，保证携带足够的电子粉，保证灯管的长寿命； ③灯头能承受20N-M扭距不松动，灯脚之间绝缘电阻大于20兆欧； ④采用阴极金属保护环，避免灯管两端出现黑头影响照明效果。 |  |  |  |  |
| 05 | 学生实验凳 | 48个 | Φ300×450mm 钢制三足式结构，表面喷塑处理，凳面圆形ABS注塑成型，凳面为D300 ABS深蓝色、麻面；立管采用Φ50×1.5mm厚钢管，凳面底衬板为1.5mm冷轧钢板并做拉伸成型处理，三个可调底脚采用Φ27 ABS材料，有效可调范围在10mm以上。整体牢固耐用、平稳、防腐、防潮。 |  |  |  |  |
| 06 | 电源插座 | 24个 | 二极、三极国家标准电器件，带防水盒。 |  |  |  |  |
| 07 | 三联水嘴 | 13套 | 台面上：240×550mm（两低130） 选用三联化验水龙头，防酸碱、防锈。表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯尖嘴型，高头可360旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面经喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。开关旋钮为高密度PP/ABS材料。 |  |  |  |  |
| 08 | 水槽 | 13套 | 430×330×210mm 选用Pp水封式水盆，具有防虹吸、防阻塞，耐蚀坚固耐用特点。 |  |  |  |  |
| 09 | 地上给排水系统安装 | 1室 | 给水管PPR管热融接，排水管采用 PVC管承插连接，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给排水顺畅。 |  |  |  |  |
| 10 | 地下给排水系统安装 | 1室 | 给水管PPR管热融接，排水管采用 PVC管承插连接，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给排水顺畅。 |  |  |  |  |
| 11 | 地上供电系统安装 | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 |  |  |  |  |
| 12 | 地下供电系统安装 | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 |  |  |  |  |
| 13 | 教师讲台 | 1套 | 4400×800×180mm 整体部分共二块组成，每块尺寸2200×800×180mm； 结构：烘干实木方框架及四周和上盖全为15㎜厚烘干实木板，整体框架均须涂刷地板漆。框架设计结构安全，科学合理，标准载荷不变形，人体承载不颤，不晃。 |  |  |  |  |
| 14 | 墙面乳胶漆 | 330M² | 墙面扇灰，刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑 。 |  |  |  |  |
| 15 | 照明灯具 | 11套 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm，灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 |  |  |  |  |
| 16 | 遮阳窗帘及窗帘杆 | 4套 | 优质半遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 |  |  |  |  |
| 17 | 踢脚线 | 40米 | 水泥沙浆施工，贴瓷砖踢脚线，与实验室地砖风格相协调，美观、大方。踢脚线高度130mm，瓷砖厚度6mm.。 |  |  |  |  |
| 18 | 开沟、垫层、恢复及其他基础 | 190M² | 实验室地面开沟、开孔、回填、夯实、混凝土垫层及砼面层。地面挖掘、平整、回填、地面恢复，沙浆铺设三公分，定位、配料、找平、铺设风管，采用轻质材料抬高地面。 |  |  |  |  |
| 19 | 地砖铺设 | 94M² | 地面挖掘、平整、回填、地面恢复及铺设地砖；要求铺设中国驰名商标品牌的全瓷高级防滑地面砖，规格：600×600mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐渗漏、抗污、硬度高、规格标准等。 |  |  |  |  |
| 20 | 管道下垫层及平整 | 1室 | 通风及水电管沟下填充、平整、夯实；管道固定 |  |  |  |  |
| 21 | 原实验室设备拆除 | 1项 | 拆实验室设备类 |  |  |  |  |
| 22 | 原实验室地面拆除 | 1室 | 满足地下管线排布 |  |  |  |  |
| 23 | 垃圾清运 | 1项 | 全部施工垃圾 |  |  |  |  |
| 供货后提供设备使用说明及相关资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.生物准备室、仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲生物准备台 | 1台 | 2400×1200×850mm ★台面：采用12.7mm厚墨绿色实芯理化板或千思板，四周用12.7mm厚附边，其厚度为25.4mm,附边宽度大于20mm，附边层之间施胶并用螺钉固定，必须进行机械修边，两层边平整，无不平现象。具有防腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐热、耐烟酌抗污。 ★台身：整体采用铝镁合金框架结构，带山字形槽，其规格不小于55mm×50mm、厚度不小于1.2mm，环保绿色，表面经过环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、组装方便、灵活。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。板材采用E1级环保18mm三聚氰胺双贴面板，承重板25mm。整体三格设计，中间为上抽屉式下储物柜，右侧为水箱柜，水盆为台下盆，其他为带柜门带底储物柜，使整体结构合理。其他主配件用优质三合一件进行连接。 台脚：采用黑色直径不小于Φ37 ABS工程塑料，自由调节高度15mm以上，螺杆直径10mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 滑轨：采用优质名牌阻尼静音三节滑轨，臂厚1.8m，载重35KG，表面乳白色，具有自动关闭功能、双停止位、防止滑出，自动误差调节，消音轮设计。开启长度450mm以上。 拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |  |
| 02 | 台上试剂架 | 1台 | 2200×400×550mm ★①双层四立柱钢制支架结构，双层搁板，层板为12mm厚钢化玻璃，一面作喷砂处理。 ★②采用四立柱，其方钢管尺寸为：100×50×3.0mm，表面静电喷塑处理。 ★③立柱方管顶盖和底座装饰件尺寸分别为： 105×55×27mm 和130×80×27mm，材质均为实芯理化板特制而成，须造型新颖装饰独特具有耐腐蚀、耐用、不褪色、不变形等优点。 ★④六块立柱两侧的搁板吊板尺寸为：400×115×15mm，经曲线造型，并由实芯理化板外包1.2mm白钢板表面喷塑特制而成。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲实验废水处理装置 | 1台 | 20L废水处理装置：采用自吸泵自动处理废液。 ★①可处理酸碱废液，含六价铬、铜、锰、锌、银、镍、铅、汞、镉等重金属离子的废液。使教师演示实验时产生的废液以及清洗试验器皿的废液可达到GB8978-1996的排放要求。 ★②污水处理装置有显示污水处理过程中PH值数值装置。 ★③要求一次性处理废液不少于20L； ★投标人投标时需提供： 1、实验废水处理装置教育部级及以上鉴定证书复印件，原件现场备查；2、实验废水处理装置教育部级及以上产品检测报告复印件，原件现场备查； 3、产品授权书及售后服务承诺书复印件，原件现场备查。 |  |  |  |  |
| 04 | 仪器柜 | 16个 | 1000×500×2200mm ★柜身：采用铝镁合金框架，其规格不小于32mm*32mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环保绿色环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，隔板均为18mm厚三聚氰胺贴面板，下方安装喷塑方钢，增加承重性。其裸露截面采用2mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，贴面和封边部件严密、平整，没有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱均匀一致。外形美观、耐用等特点。 ★结构：柜上部采用弧形铝镁合金边框镶嵌玻璃对开门，柜门面边框 （短边为实芯铝材）规格：门长边为48（其弧长30）×19mm，门短边为19×14mm，内部装厚度为5mm透明玻璃，并用玻璃胶进行有效固定，上部内部空间度大于1200mm，内设两层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板；下部木制对开门，内设一层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板。整体结构科学合理、造型美观。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。所有搁板、底板及活搁板底部加30×20×1.5mm厚撑重方管，并做静电喷塑处理，板托为Φ8电镀全钢。 ★底脚：采用黑色直径不小于Φ40ABS工程塑料，自由调节高度20mm以上，螺杆为M12mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 |  |  |  |  |
| 05 | 标本柜 | 4组 | 1000×500×2200mm ★结构：上下组、组合结构，铝镁合金型材规格尺寸≥35×35×1.2mm；四面镶嵌5mm玻璃，并使用玻璃胶进行加固，各组内部两层8mm玻璃隔板，可任意调节高度，柜门双轨道滑轮对拉玻璃门，门两侧带有灰色PVC一字型拉手条。上层与下层进行固定。 ★底脚：采用黑色直径不小于Φ40ABS工程塑料，自由调节高度20mm以上，螺杆为M12mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 |  |  |  |  |
| 06 | 电源插座 | 2个 | 二极、三极国家标准电器元件。 |  |  |  |  |
| 07 | 三联水嘴、水槽 | 1套 | 洗涤盆：选用洗涤盆为PP水封式，可防止废水产生气体返回，便于过滤颗粒状物体和防止堵塞，规格：550×450×310mm。 三联水嘴：选用三联水嘴材料为铜质覆塑，陶瓷芯、快开式水嘴，鹅颈、高压利于冲刷试管，使用无水锈 ，台面上尺寸为：240×550mm（两低130）。 |  |  |  |  |
| 08 | 地上排水系统安装 | 1室 | 给水管PPR管热融接，排水管采用 PVC管承插连接，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给排水顺畅。 |  |  |  |  |
| 09 | 地下排水系统安装 | 1室 | 给水管PPR管热融接，排水管采用 PVC管承插连接，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，给排水顺畅。 |  |  |  |  |
| 10 | 地上供电系统安装 | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 |  |  |  |  |
| 11 | 地下供电系统安装 | 1室 | 采用国标优质铜芯线，全室四路控制设计并带接地保护，每路采用不同颜色优质单芯塑铜线，每根截面积不小于4.0mm²，PVC阻燃管。不含配电箱的制作及安装。 |  |  |  |  |
| 12 | 墙面乳胶漆 | 230M² | 墙面扇灰，刷乳胶漆，无刷痕、无流挂、色彩均匀、光亮、光滑。 |  |  |  |  |
| 13 | 照明灯具 | 8套 | 选用优质定向双管日光灯，灯罩为双吊杆垂直固定，其高度不小于600mm，灯罩规格不小于1230×160mm，双管2×40w节能日光灯管 。 |  |  |  |  |
| 14 | 遮阳窗帘及窗帘杆 | 4套 | 优质半遮光材料，白钢装饰窗帘架杆。 |  |  |  |  |
| 15 | 踢脚线 | 40米 | 水泥沙浆施工，贴瓷砖踢脚线，与实验室地砖风格相协调，美观、大方。踢脚线高度130mm，瓷砖厚度6mm。 |  |  |  |  |
| 16 | 开沟、垫层、恢复及其他基础 | 90M² | 实验室地面开沟、开孔、回填、夯实、混凝土垫层及砼面层。地面挖掘、平整、回填、地面恢复，沙浆铺设三公分，定位、配料、找平、铺设风管，采用轻质材料抬高地面。 |  |  |  |  |
| 17 | 地砖铺设 | 90M² | 地面挖掘、平整、回填、地面恢复及铺设地砖；要求铺设全瓷高级防滑地面砖，规格：600×600mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐磨、耐渗漏、抗污、硬度高、规格标准等。 |  |  |  |  |
| 18 | 管道下垫层及平整 | 1室 | 通风及水电管沟下填充、平整、夯实；管道固定 |  |  |  |  |
| 19 | 原实验室设备拆除 | 1项 | 拆实验室设备类 |  |  |  |  |
| 20 | 原实验室地面拆除 | 1室 | 满足地下管线排布 |  |  |  |  |
| 21 | 垃圾清运 | 1项 | 全部施工垃圾 |  |  |  |  |
| 供货后提供设备使用说明及相关资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一包：四城区实验室建设（共13个室） 1、本包采购项目包含物理室5个、化学室5个、生物室3个。 2、商务要求：投标人营业执照经营范围须有教学设备(或实验室)生产制造及销售方面内容； 3、技术要求：实验室产品须满足辽宁省装备标准中《初中理科实验室装备规范》要求，实验台产品须符合GB/T 21747-2008《教学仪器设备 实验台（桌）的安全要求及试验方法》要求； 4、供货完成时间：签合同后40天(遇春节顺延)。 5、供应商在供货过程中要提供详细的生产、运输、安装、调试时间进度表，并严格按进度表实施，采购单位在跟踪监理中如发现有重大偏差，会影响质量或按期完成项目情况时，有权做出调整，因调整所产生的后果由投标人承担。 6、投标人需要提供与此包相近的成功案例，投标时提供合同复印件加盖投标人公章。 7、本包所提供产品在验收时应安装到每个项目学校，并处于可使用状态为准。 8、售后服务承诺至少包含以下内容： 保证所供产品为正牌合格产品。 质保期内除人为故意因素外，产品出现任何损坏供应商均应无偿维修；维修两次仍不能解决的，使用单位有权提出更换产品；短时间不能解决的，供应商应提供代用产品。对人为故意损坏的产品，供应商收取成本费为使用单位维修。 供应商在辽宁省内设有经工商部门注册的售后服务机构，非辽宁供应商需提供具有相应设备补充能力（提供备用件）及常驻售后服务技术人员的证明，提供办公地点、联系电话。提供服务时做到1小时响应，4小时到场（夜间除外），到场后2小时不能解决问题则应采取提供备品、易地维修的措施。 上述售后服务承诺各项要求，要体现在产品生产厂出具的售后服务承诺函中。 |  |  |  |  |  |  |  |

包号：02包

产品名称: 两县实验室建设

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：两县实验室建设

| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 物理实验室（48座位）4个（每个实验室包括物理实验室、物理准备室、仪器室各1间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 物理实验室（48座位）1间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲物理教师演示台 | 1台 | 规格：2800mm×700mm×850mm ★1.台面：采用耐火板贴面后成型制作，基材25 mmE1级刨花板带平衡板，靠教师一侧成半圆形。饰面刨花板符合《GB 18580—2001》标准要求。 ★2.台体：选用带山形槽的铝合金型材框架结构，铝合金型材规格不小于22mm×28mm壁厚1.5mm，允许误差±0.15mm；专用ABS连接件，带高强度塑制可调底脚（m8镀锌金属丝杆，铜质予埋螺母）；板材选用E1级18mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，板截面1.5mm厚塑制封边条机械封边；要求组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3.结构：按上部抽屉，下部板式门设计，演示台一侧安装教师总控电源。 4.五金件：五金件均须防腐处理，110度自卸铰链，壁厚1.5mm，承重耐用；消声型三节滑轨合金钢板一次性成型，表面经黑色环氧树脂静电喷涂；铝合金拉手。 ★投标人投标时需提供：国家家具质量监督检验中心出具的饰面刨花板质量检测报告复印件。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲物理学生实验台 | 12台 | 规格：2400mm×600mm×760mm ★1.台面：采用耐火板贴面后成型制作，基材25 mmE1级刨花板带平衡板，靠学生一侧成半圆形。 ★2.台体：选用带山形槽的铝合金型材框架结构，铝合金型材规格不小于22mm×28mm壁厚1.5mm，允许误差±0.15mm；专用ABS连接件，带高强度塑制可调底脚（m8镀锌金属丝杆，铜质予埋螺母）；板材选用E1级18mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，板截面1.5mm厚塑制封边条机械封边；要求组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3.结构：四人位一体化台面，上部书斗，下部挡门设计，单设挂凳板。 4. 五金件：防腐处理。 ★投标人投标时需提供：物理学生实验台产品检测报告复印件（原件现场备查）。 |  |  |  |  |
| 03 | 学生凳 | 48个 | 三腿钢支架，表面喷塑（钢管壁厚≥2mm），内置螺纹升降型（升降范围450-500 mm。螺纹部分不外露），ABS凳面，直径290-300mm，凳面下圆凹型钢制托板2.5mm厚。 |  |  |  |  |
| 04 | 物理总控电源 | 1套 | 电源主控台:分为控制板和主机两部分，教师控制板采用钢制抽屉式，镶装在教师演示台上，带专用锁具。 ★1.控制板：轻触式按键、6寸汉字显示屏，具有时间设定，设定值数码输入，教师自用交流220V、交直流低压电源、四路学生220V交流插座控制、四路学生电源分机交直流低压电源的控制传输系统，具备各种用电保护装置。 ★2.电源主机：钢制机箱，超载主机自动关断，声光报警，主机在教师设定的工作时间内，自动关机；低压交流电源：0-24V 直流大电流40A±10A、稳压直流电源0-24V/3A输出。稳压精度≥99%，纹波≤5mv。交流220V/2A插座输出。 ★3.技术参数符合《中华人民共和国教育行业标准JY/T0374-2004教学实验室电源系统》初中物理电源相应标准。 |  |  |  |  |
| 05 | 学生电源 | 24套 | ★电源：采用防尘结构，安装在实验台面的前侧，设有交直流低压输出、交流220V插座，有安全及过载保护装置。 |  |  |  |  |
| 06 | 室内配电系统 | 1室 | ★1、地面结构层割槽，敷设φ20mmPVC阻燃塑料管，管内穿BV塑铜线,耐压500V（直流4mm² 2根、1.5mm² 2根，交流2.5 mm² 2根、1.5 mm² 1根）， 2、穿线管安装完毕后，碎石混凝土垫层，按割槽宽度镶装条型地面砖， ★3、地上实验台内铝塑护套管穿1.5 mm² RV塑铜线， ★4、配电按国家电器施工规范施工。 |  |  |  |  |
| 07 | 配电箱及安装 | 1套 | 配电箱、漏电开关及分路控制开关标准电源件；包括准备室电源控制。 |  |  |  |  |
| 08 | 装饰装修 | 96㎡ | 地面：原地面拆除，地面砖粘贴（地面砖要求浅色调，镜面 600*600防滑砖）包括讲台砌筑和地砖镶贴（讲台标准规格：长4400mm×宽1600mm×高200mm）。 |  |  |  |  |
|  |  | 226㎡ | 粉刷：墙面处理、刮大白两遍、环保乳胶漆二遍。 |  |  |  |  |
|  |  | 1室 | 窗帘：滑轨式双层布艺窗帘（内层半遮光、外层遮光）。 |  |  |  |  |
|  |  | 1室 | 实验室照明应符合中小学理科实验室装备规范JY/T0385-2006和GB50034-2004要求。 实验台面的平均照度应不低于300lx，其照度均匀度不低于0.7。 实验室照明用电与实验室电源插座等应分路 设计、分别控制。 灯管采用高效三基色高频40WT8直管荧光灯。 照明灯垂直黑板布置，黑板灯平行黑板布置。 支架采用内置节能型超静音电感镇流器或高功因电子镇流器的超薄电子灯架。 照明配电干线和分支线采用铜芯绝缘电线或电缆，分支线截面不小于1.5 mm² 。穿管暗敷，按布线标准采用专用卡子把绝缘线管牢固的固定在指定的布线位置。 照明支路上的开关、插座,为3C认证产品，其安装高度离地不小于1.3米。 |  |  |  |  |
| 2．物理准备室、仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲物理准备实验台 | 1台 | 规格：2400mm×1200mm×850mm ★1.台面：采用耐火板贴面后成型制作，基材25 mmE1级刨花板带平衡板，靠教师一侧成半圆形。 ★2.台体：选用带山形槽的铝合金型材框架结构，铝合金型材规格不小于22mm×28mm壁厚1.5mm，允许误差±0.15mm；专用ABS连接件，带高强度塑制可调底脚（m8镀锌金属丝杆，铜质予埋螺母）；板材选用E1级18mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，板截面1.5mm厚塑制封边条机械封边；要求组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3.结构：柜体结构按上部抽屉，下部板式门设计，一侧带水箱（PP水槽台面下安装、铜质陶瓷芯单联水嘴一套）。 4.五金件：五金件均须防腐处理，不锈钢液压自卸铰链，壁厚1.5mm，承重耐用；消声型三节滑轨合金钢板一次性成型，表面经黑色环氧树脂静电喷涂；铝合金拉手。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲仪器柜 | 16个 | 规格：1000 mm×500 mm×2000 mm ★1.铝合金框架：立管采用≥25×35mm、横管35×35mm壁厚1.2 mm喷塑铝合金型材框架结构，镶嵌18mm 厚E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，专用ABS连接件，带高强度塑制可调底脚（m8镀锌金属丝杆，铜质予埋螺母）； ★2.柜门及隔板：上部板式镶装5mm玻璃对开门，内设厚度18mm带边梗可调隔板2层；下部板式对开门，内设带边梗可调隔板一层，隔板一面要求安装≥22×28×1.5 mm厚带山形槽的铝合金带方管。 3.选用优质铰链，专用铝合金拉手，标准连接件。 4.要求五金件防腐处理； ★投标人投标时需提供： 仪器柜产品检测报告复印件（原件现场备查） |  |  |  |  |
| 03 | 水槽水嘴 | 1套 | ★1.水槽规格530×450×290mm高密度PP材料（聚丙烯）带水封一体成型，台下托底式安装，水槽四周密封处理，不脱胶、不漏水。 ★2.三联鹅颈式实验室专用优质三联化验水嘴：防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 |  |  |  |  |
| 04 | 准备台电源 | 1套 | 防尘型多用插座2个。 |  |  |  |  |
| 05 | 室内配电系统 | 1项 | ★1.地面结构层割槽，敷设φ20mmPVC阻燃塑料管，管内穿BV塑铜线,耐压500V（交流2.5 mm² 2根、1.5 mm² 1根）， 2.穿线管安装完毕后，碎石混凝土垫层，按割槽宽度镶装条型地面砖；★3.地上实验台内铝塑护套管穿1.5 mm² RV塑铜线； 4.配电按国家电器施工规范施工。 |  |  |  |  |
| 06 | 室内给排水系统 | 1项 | ★1.给水采用φ25㎜、15㎜优质PPR(国标)管。 ★2.排水采用φ50㎜优质UPVC(国标)管。 |  |  |  |  |
| 07 | 装饰装修 | 66㎡ | 地面：原地面拆除，地面砖粘贴（地面砖要求浅色调，镜面 600*600防滑砖） |  |  |  |  |
|  |  | 180㎡ | 粉刷：墙面处理、刮大白两遍、环保乳胶漆二遍。 |  |  |  |  |
|  |  | 1室 | 窗帘：滑轨式布艺半遮光窗帘。 |  |  |  |  |
|  |  | 1室 | 照明系统:同实验室相应标准。 |  |  |  |  |
| 供货后提供设备使用说明及相关资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学实验室（48座位）4个（每个实验室包括化学实验室、化学准备室、仪器室各1间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．通风化学实验室（48座位）1间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲化学教师演示台 | 1台 | 规格：2800mm×700mm×850mm ★1.台面：一体化台面，采用12.7mm厚实芯理化板（墨绿色），倍边加工制作；耐硫酸、硝酸、盐酸及高锰酸钾等化学试剂。防火、防水、防腐蚀、耐高温、耐磨、耐冲击、耐熏灼、不变形、无毒、易清洁。实芯理化板符合《GB/T17657-1999》标准要求。 ★2.台体：选用带山形槽的铝合金型材框架结构，铝合金型材规格不小于22mm×28mm壁厚1.5mm，允许误差±0.15mm；专用ABS连接件，带高强度塑制可调底脚（m8镀锌金属丝杆，铜质予埋螺母）；板材选用E1级18mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，板截面1.5mm厚塑制封边条机械封边；要求组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。饰面刨花板符合《GB 18580—2001》标准要求。 3.结构：按上部抽屉，下部板式门设计，一侧带水箱，另一侧预留电控台、安全防护屏（8mm厚全钢化防爆玻璃，升降传动装置主机超静音电动升降，升降速度均匀）。 4.五金件：五金件均须防腐处理，110度自卸铰链，壁厚1.5mm，承重耐用；消声型三节滑轨合金钢板一次性成型，表面经黑色环氧树脂静电喷涂；铝合金拉手。 ★投标人投标时需提供：国家家具质量监督检验中心出具的实芯理化板、饰面刨花板质量检测报告复印件。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲化学学生实验台 | 12台 | 规格：2400mm×600mm×760mm ★1.台面：一体化台面，采用12.7mm厚实芯理化板（墨绿色），倍边加工制作；耐硫酸、硝酸、盐酸及高锰酸钾等化学试剂。防火、防水、防腐蚀、耐高温、耐磨、耐冲击、耐熏灼、不变形、无毒、易清洁。 ★2.台身：铝合金框架结构，壁厚1.5mm带山形槽的铝合金型材，允许误差±0.15mm；铝合金型材不小于22mm×28mm，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。结构部件采用ABS塑料件，抗冲击、耐热、耐低温、耐腐蚀、防潮、稳固耐用。 ★3.柜体板材选用E1级18mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，板截面用PVC1.5mm厚封边条机械封边。 4.结构按四人座设计，台面中间设水槽、水嘴，实验台上部书斗，下部挡板设计，带挂凳板。桌脚：ABS可调节脚垫，保证稳定、牢固。 5.五金件：表面防酸碱处理。 ★投标人投标时需提供： 化学学生实验台产品检测报告复印件（原件现场备查）。 |  |  |  |  |
| 03 | 学生凳 | 48个 | 三腿钢支架，表面喷塑（钢管壁厚2mm），内置螺纹升降型（升降范围450-500 mm。螺纹部分不外露），ABS凳面，直径290-300mm，凳面下圆凹型钢制托板2.5mm厚。 |  |  |  |  |
| 04 | 水槽 | 13个 | 规格380×270×180mm（内径） ★高密度PP材料（聚丙烯）带水封一体成型，台下托底式安装，水槽四周密封处理，不脱胶、不漏水。 |  |  |  |  |
| 05 | 实验水嘴 | 3个 | ★三联鹅颈式实验室专用优质三联化验水嘴：防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部份为黄铜合金制，表面经镀铬处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |  |  |  |  |
| 06 | 紧急洗眼器 | 1套 | ★1.主体：高密PP材质制造。阀门可自动关闭，密封可靠。 ★2.喷头：洗眼盆喷头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到眼睛最适宜的流量（使用压 力：0.2MPa-0.6Mpa）。水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用。 ★3.供水软管采用1.5米PP软管，最大耐水压7帕。 |  |  |  |  |
| 07 | 化学总控电源 | 1套 | 教师总控电源:分为控制板和主机两部分； ★1、教师控制板：采用钢制抽屉式，镶装在教师演示台上，带专用锁具，设有教师自用220V交流电源、直流低压电源和学生电源分机直流低压电源的控制传输系统；控制实验室通风机开关和调速系统。 ★2.电源主机：钢制机箱，具有超载主机自动关断、短路保护、自动复位、声光报警等各种用电保护装置，分路控制学生220V电源输出。 ★3.低压直流电源:无级连续可调0-24V/3A输出。（最低电压实现0V起调） ★4.技术参数符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》中学化学电源相应标准。 |  |  |  |  |
| 08 | 学生实验电源 | 24套 | ★1.交直流低压输出，每张台接受教师演示台的信号控制电源。 ★2.受控低压交流电源2-24V/3A（短路、过载自动保护、自动复位）。 ★3.每台配备220V交流输出多用防尘型插座1个。 ★4.技术参数符合JY/T0374-2004《教学实验室设备 电源系统》初中化学电源相应标准。 |  |  |  |  |
| 09 | 实验室通风装置 | 49个 | ★1.演示台、准备台、实验台每座配有隐蔽式吸风罩装置，吸风罩可360度任意旋转，在H500㎜任意升降，升起时吸风罩口自动弹开，降下时吸风罩口自动关闭，采用ABS工程塑料，耐腐蚀、耐热、美观实用； 2.包括支架、软连接及管卡安装。 |  |  |  |  |
| 10 | 实验室通风机 | 1台 | ★1.通风机：4-72型AC式6.0#离心式玻璃钢调速通风机，带引风口消音器、风机进出口接头、电机、阻尼减震器等。 ★2.电机动力4.0KW，n=0-1450转/分，风量为0-12720m3/小时，风压1136-784Pa。 ★3.风量6840-12700 M3/H内任意可调，室内噪声要求<55分贝。 |  |  |  |  |
| 11 | 风机控制系统 | 1套 | ★采用高级电子集成电路，无级调速，控制调节风机风速和风量。 |  |  |  |  |
| 12 | 风量分布控制器 | 49个 | ★AUPVC、消音材料 Ø160 mm系列制作及安装 |  |  |  |  |
| 13 | 室内通风管道 | 1套 | ★材质UPVC，主引风道Ø400 mm、横向Ø300 mm mm纵向Ø160mm、竖管Ø110mm，包括管件、弯头、地方天圆等管件。 |  |  |  |  |
| 14 | 室外行程管道 | 1项 | 规格380×380壁厚5.0mm； ★玻璃钢材质。 包括支架、管件及管卡安装。 |  |  |  |  |
| 15 | 配电箱及安装 | 1套 | 配电箱、漏电开关及分路控制开关标准电器件；包括准备室电源控制。 |  |  |  |  |
| 16 | 室内配电系统 | 1室 | ★1.地面结构层割槽，敷设φ20mmPVC阻燃塑料管，管内穿BV塑铜线,耐压500V（直流4mm² 2根、1.5mm² 2根，交流2.5 mm² 2根、1.5 mm² 1根）， 2.穿线管安装完毕后，碎石混凝土垫层，按割槽宽度镶装条型地面砖，★3.地上实验台内铝塑护套管穿1.5 mm² RV塑铜线， ★4.配电按国家电器施工规范施工。 |  |  |  |  |
| 17 | 室内给排水系统 | 1项 | ★1.给水采用φ25㎜、15㎜优质PPR(国标)管。 ★2.排水采用φ50㎜优质UPVC(国标)管。 |  |  |  |  |
| 18 | 装饰装修 | 96㎡ | 地面：原地面拆除，地面砖粘贴（地面砖要求浅色调，镜面 600*600防滑砖）包括讲台砌筑和地砖镶贴（讲台标准规格：长4400mm×宽1600mm×高200mm），风机座基础及风机安全措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 226㎡ | 粉刷：墙面处理、刮大白两遍、环保乳胶漆二遍。 |  |  |  |  |
|  |  | 1室 | 窗帘：滑轨式布艺半遮光窗帘。 |  |  |  |  |
|  |  | 1室 | ★实验室照明应符合中小学理科实验室装备规范JY/T0385-2006和GB50034-2004要求。 实验台面的平均照度应不低于300lx，其照度均匀度不低于0.7。 实验室照明用电与实验室电源插座等应分路 设计、分别控制。 灯管采用高效三基色高频40WT8直管荧光灯。 照明灯垂直黑板布置，黑板灯平行黑板布置。 支架采用内置节能型超静音电感镇流器或高功因电子镇流器的超薄电子灯架。 照明配电干线和分支线采用铜芯绝缘电线或电缆，分支线截面不小于1.5 mm² 。穿管暗敷，按布线标准采用专用卡子把绝缘线管牢固的固定在指定的布线位置。 照明支路上的开关、插座,为3C认证产品，其安装高度离地不小于1.3米。 |  |  |  |  |
| 2、化学准备室、药品室、仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲化学准备实验台 | 1台 | 规格：2400×1200×850mm ★1.台面：一体化台面，采用12.7mm厚实芯理化板（墨绿色），倍边加工制作；耐硫酸、硝酸、盐酸及高锰酸钾等化学试剂。防火、防水、防腐蚀、耐高温、耐磨、耐冲击、耐熏灼、不变形、无毒、易清洁。 ★2.台体：选用带山形槽的铝合金型材框架结构，铝合金型材规格不小于22mm×28mm壁厚1.5mm，允许误差±0.15mm；专用ABS连接件，带高强度塑制可调底脚（m8镀锌金属丝杆，铜质予埋螺母）；板材选用E1级18mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，板截面1.5mm厚塑制封边条机械封边；要求组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3.结构：柜体结构按上部抽屉，下部板式门设计，一侧带水箱（PP水槽台面下安装、铜质陶瓷芯单联水嘴一套）。 4.五金件：五金件均须防腐处理，不锈钢液压自卸铰链，壁厚1.5mm，承重耐用；消声型三节滑轨合金钢板一次性成型，表面经黑色环氧树脂静电喷涂；铝合金拉手。 |  |  |  |  |
| 02 | 水槽水嘴 | 1套 | ★1.水槽规格530×450×290mm高密度PP材料（聚丙烯）带水封一体成型，台下托底式安装，水槽四周密封处理，不脱胶、不漏水。 ★2.三联鹅颈式实验室专用优质三联化验水嘴：防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲通风橱 | 1个 | 规格：1500mm×800mm×2200 mm ★1．采用厚度为1.5 mm铝合金型材框架，镶嵌E1级厚度18 mm浸渍胶膜纸饰面刨花板。 ★2.台面：一体化台面，采用12.7mm厚实芯理化板（墨绿色），倍边加工制作；耐硫酸、硝酸、盐酸及高锰酸钾等化学试剂。防火、防水、防腐蚀、耐高温、耐磨、耐冲击、耐熏灼、不变形、无毒、易清洁。 ★3．视窗：采用厚度为1.5 mm铝合金型材，无级平衡式升降方式，可停留在滑道任何位置，具有防滑落功能，采用5mm专业钢化安全玻璃；采用优质不锈钢悬吊钢锁及PVC覆膜钢丝绳，强度高，耐腐蚀。 ★4．设置三位排风口，能够及时彻底排除有害气体，使通风风速保持在每秒0.5米左右。 ★5．配置过载及短路保护装置，防水五孔插座。 ★6．照明采用三防灯（防水、防爆、防腐蚀）。 ★7．台面配置实验室专用铜质单口水龙头，表面环氧树脂喷涂处理，陶瓷阀芯，出水口为PVC材质，可拆卸清洗，具缓压作用； ★8．水槽： PP一体成型水槽，耐酸碱、热及有机溶剂。优质PP下水堵臭装置，可防止下水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养、清洁。 9．灯光开关、风机控制开关等。 10．下柜柜体对开门设计，采用一字型镶边铝合金扣手。 11.柜顶含吸风罩及附属管件、材质PVC。 ★投标人投标时需提供：通风橱省以上检测报告复印件（原件现场备查）。 |  |  |  |  |
| 04 | 通风药品柜 | 4个 | 规格：1000 mm×500 mm×2000 mm ★1.铝合金框架：立管采用≥25×35mm、横管35×35mm壁厚1.2 mm喷塑铝合金型材框架结构，镶嵌18mm 厚E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，专用ABS连接件，带高强度塑制可调底脚（m8镀锌金属丝杆，铜质予埋螺母）； ★2.结构：上部镶装玻璃对开门，内设5.0mm玻璃阶梯药品架，下部板式对开门，内设厚度18mm隔板一层，隔板要求带15×15×1mm加强方管。 3.选用优质铰链，专用铝合金拉手，标准连接件。 4.包括柜顶吸风罩制作安装，材质PVC。 |  |  |  |  |
| 05 | 仪器柜 | 16个 | 规格：1000 mm×500 mm×2000 mm ★1.铝合金框架：立管采用≥25×35mm、横管35×35mm壁厚1.2 mm喷塑铝合金型材框架结构，镶嵌18mm 厚E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，专用ABS连接件，带高强度塑制可调底脚（m8镀锌金属丝杆，铜质予埋螺母）； ★2.柜门及隔板：上部板式镶装5mm玻璃对开门，内设厚度18mm带边梗可调隔板2层；下部板式对开门，内设带边梗可调隔板一层，隔板一面要求安装≥22×28×1.5 mm厚带山形槽的铝合金带方管。 3.选用优质铰链，专用铝合金拉手，标准连接件。 4.五金件防腐处理； |  |  |  |  |
| 06 | 准备台电源 | 2套 | ★防尘型多用插座2个。 |  |  |  |  |
| 07 | 室内通风管道 | 1套 | ★材质UPVC，Ø160 mm壁厚2.5mm，包括管件、支架、三通、弯头、插板阀等制作安装。 |  |  |  |  |
| 08 | 室内配电系统 | 1项 | ★1.地面结构层割槽，敷设φ20mmPVC阻燃塑料管，管内穿BV塑铜线,耐压500V（交流2.5 mm² 2根、1.5 mm² 1根）； 2.穿线管安装完毕后，碎石混凝土垫层，按割槽宽度镶装条型地面砖；★3.地上实验台内铝塑护套管穿1.5 mm² RV塑铜线； ★4.配电按国家电器施工规范施工。 |  |  |  |  |
| 09 | 室内给排水系统 | 1项 | ★1.给水采用φ25㎜、15㎜优质PPR(国标)管。 ★2.排水采用φ50㎜优质UPVC(国标)管。 |  |  |  |  |
| 10 | 装饰装修 | 23㎡ | 准备室地面：原地面拆除，地面砖粘贴（地面砖要求浅色调，镜面 600*600防滑砖） |  |  |  |  |
|  |  | 43㎡ | 仪器室地面：原地面拆除，地面砖粘贴（地面砖要求浅色调，镜面 600*600防滑砖） |  |  |  |  |
|  |  | 180㎡ | 粉刷：墙面处理、刮大白两遍、环保乳胶漆二遍。 |  |  |  |  |
|  |  | 1室 | 窗帘：滑轨式布艺半遮光窗帘。 |  |  |  |  |
|  |  | 1室 | 准备室照明系统:同实验室相应标准。 |  |  |  |  |
| 供货后提供设备使用说明及相关资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物实验室（48座位）2个（每个实验室包括生物实验室、生物准备室、仪器室各1间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.生物实验室（48座位）1间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲生物教师演示台 | 1台 | 规格：2800mm×700mm×850mm ★1.台面：一体化台面，采用12.7mm厚实芯理化板（墨绿色），倍边加工制作；耐硫酸、硝酸、盐酸及高锰酸钾等化学试剂。防火、防水、防腐蚀、耐高温、耐磨、耐冲击、耐熏灼、不变形、无毒、易清洁。实芯理化板符合《GB/T17657-1999》标准要求。 ★2.台体：选用带山形槽的铝合金型材框架结构，带ABS可调节地脚，铝合金型材规格不小于22mm×28mm壁厚1.5mm，允许误差±0.15mm；板材选用E1级18mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，板截面1.5mm厚塑制封边条机械封边；要求组装接缝严密，连接牢固，无松动现象，结构部件采用ABS塑料件，抗冲击、耐热、耐低温、耐腐蚀、防潮、稳固耐用。饰面刨花板符合《GB 18580—2001》标准要求。 3.结构：按上部抽屉，下部板式门设计，一侧带水箱，另一侧预留电控台位置。 4.五金件：五金件均须防腐处理，110度自卸铰链，壁厚1.5mm，承重耐用；消声型三节滑轨合金钢板一次性成型，表面经黑色环氧树脂静电喷涂；铝合金拉手。 ★投标人投标时需提供：实芯理化板、饰面刨花板国家家具质量监督检验中心出具的质量检测报告复印件。 |  |  |  |  |
| 02 | ▲生物学生实验台 | 12台 | 规格：2400mm×600mm×760mm ★1.台面：一体化台面，采用12.7mm厚实芯理化板（墨绿色），倍边加工制作；耐硫酸、硝酸、盐酸及高锰酸钾等化学试剂。防火、防水、防腐蚀、耐高温、耐磨、耐冲击、耐熏灼、不变形、无毒、易清洁。 ★2.台身：铝合金框架结构，壁厚1.5mm带山形槽的铝合金型材，允许误差±0.15mm；铝合金型材不小于22mm×28mm，组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。结构部件采用ABS塑料件，抗冲击、耐热、耐低温、耐腐蚀、防潮、稳固耐用。 ★3.台体板材选用E1级18mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，截面用PVC1.5mm厚封边条机械封边。 4.结构按四人座设计，台面中间设水槽、水嘴，实验台上部书斗，下部挡板设计，带挂凳板。桌脚：ABS可调节脚垫，保证稳定、牢固。 五金件：表面防酸碱处理。 ★投标人投标时需提供： 生物学生实验台产品检测报告复印件（原件备查）。 |  |  |  |  |
| 03 | 学生凳 | 48个 | 三腿钢支架，表面喷塑（钢管壁厚2mm），内置螺纹升降型（升降范围450-500 mm。螺纹部分不外露），ABS凳面，直径290-300mm，凳面下圆凹型钢制托板2.5mm厚。 |  |  |  |  |
| 04 | 水槽 | 13个 | 规格440×340×180mm ★高密度PP材料（聚丙烯）带水封一体成型，台下托底式安装，水槽四周密封处理，不脱胶、不漏水。 |  |  |  |  |
| 05 | 水嘴 | 13套 | ★三联鹅颈式实验室专用优质三联化验水嘴：防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。 |  |  |  |  |
| 06 | 实验光源 | 24个 | ★30W优质节能可调角度荧光灯，安装在实验台正前方。 |  |  |  |  |
| 07 | 总控电源 | 1套 | ★教师控制板采用钢制抽屉式，镶装在教师演示台上，带专用锁具，设有教师自用220V交流电源和学生220V交流电源控制传输系统，安装短路保护装置。 |  |  |  |  |
| 08 | 学生实验电源 | 24套 | ★多用插座、光源开关各1个。 |  |  |  |  |
| 09 | 配电箱及安装 | 1套 | 配电箱、漏电开关及分路控制开关标准电器件；包括准备室电源控制。 |  |  |  |  |
| 10 | 室内配电系统 | 1项 | ★1.地面结构层割槽，敷设φ20mmPVC阻燃塑料管，管内穿BV塑铜线,耐压500V（交流2.5 mm² 2根、1.5 mm² 1根）； ★2.穿线管安装完毕后，碎石混凝土垫层，按割槽宽度镶装条型地面砖； ★3.地上实验台内铝塑护套管穿1.5 mm² RV塑铜线； ★4.配电按国家电器施工规范施工。 |  |  |  |  |
| 11 | 室内给排水系统 | 1项 | ★1.给水采用φ25㎜、15㎜优质PPR(国标)管。 ★2.排水采用φ50㎜优质UPVC(国标)管。 |  |  |  |  |
| 12 | 装饰装修 | 96㎡ | 地面：原地面拆除，地面砖粘贴（地面砖要求浅色调，镜面 600*600防滑砖）包括讲台砌筑和地砖镶贴（讲台标准规格：长4400mm×宽1600mm×高200mm）。 |  |  |  |  |
|  |  | 226㎡ | 粉刷：墙面处理、刮大白两遍、环保乳胶漆二遍。 |  |  |  |  |
|  |  | 1室 | 窗帘：滑轨式布艺半遮光窗帘。 |  |  |  |  |
|  |  | 1室 | 实验室照明应符合中小学理科实验室装备规范JY/T0385-2006和GB50034-2004要求。 实验台面的平均照度应不低于300lx，其照度均匀度不低于0.7。 实验室照明用电与实验室电源插座等应分路 设计、分别控制。 灯管采用高效三基色高频40WT8直管荧光灯。 照明灯垂直黑板布置，黑板灯平行黑板布置。 支架采用内置节能型超静音电感镇流器或高功因电子镇流器的超薄电子灯架。 照明配电干线和分支线采用铜芯绝缘电线或电缆，分支线截面不小于1.5 mm²。穿管暗敷，按布线标准采用专用卡子把绝缘线管牢固的固定在指定的布线位置。 照明支路上的开关、插座，其安装高度离地不小于1.3米。 |  |  |  |  |
| 2.生物准备室、仪器室、标本室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲生物准备实验台 | 1台 | 规格：2400×1200×850mm ★1.台面：一体化台面，采用12.7mm厚实芯理化板（墨绿色），倍边加工制作；耐硫酸、硝酸、盐酸及高锰酸钾等化学试剂。防火、防水、防腐蚀、耐高温、耐磨、耐冲击、耐熏灼、不变形、无毒、易清洁。 ★2.台体：选用带山形槽的铝合金型材框架结构，铝合金型材规格不小于22mm×28mm壁厚1.5mm，允许误差±0.15mm；专用ABS连接件，带高强度塑制可调底脚（m8镀锌金属丝杆，铜质予埋螺母）；板材选用E1级18mm厚浸渍胶膜纸面刨花板，板截面1.5mm厚塑制封边条机械封边；要求组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3.结构：柜体结构按上部抽屉，下部板式门设计，一侧带水箱（PP水槽台面下安装、铜质陶瓷芯单联水嘴一套）。 4.五金件：五金件均须防腐处理，不锈钢液压自卸铰链，壁厚1.5mm，承重耐用；消声型三节滑轨合金钢板一次性成型，表面经黑色环氧树脂静电喷涂；铝合金拉手。 |  |  |  |  |
| 02 | 仪器柜 | 16个 | 规格：1000 mm×500 mm×2000 mm ★1.铝合金框架：立管采用≥25×35mm、横管35×35mm壁厚1.2 mm喷塑铝合金型材框架结构，镶嵌18mm 厚E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，专用ABS连接件，带高强度塑制可调底脚（m8镀锌金属丝杆，铜质予埋螺母）； ★2.柜门及隔板：上部板式镶装5mm玻璃对开门，内设厚度18mm带边梗可调隔板2层；下部板式对开门，内设带边梗可调隔板一层，隔板一面要求安装≥22×28×1.5 mm厚带山形槽的铝合金带方管。 3.选用优质铰链，专用铝合金拉手，标准连接件。 4.五金件防腐处理。 |  |  |  |  |
| 03 | 标本柜 | 4个 | 规格：1000 mm×500 mm×2000 mm ★1.立柱直径≥40mm，壁厚≥1.6mm，横梁50*16mm，壁厚≥1.6mm，）。铝合金型材表面经氧化处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。型材通过卡锁连接件组装，保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象；通过调节卡头松紧使安装快速简易。标本柜立柱型材为集成层板无级升降滑槽，层板托为金属材质，可在滑槽内随意滑动，并可在任意位置固定，层板为5mm厚玻璃； ★2.调整脚：采用螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。脚垫螺丝必须直接旋入铝合金内或通过配套金属螺母直接嵌入铝合金立柱内部与铝型材直接连接，不得通过塑料件和立柱连接，确保整体承重。 |  |  |  |  |
| 04 | 室内配电系统 | 1项 | ★1.地面结构层割槽，敷设φ20mmPVC阻燃塑料管，管内穿BV塑铜线,耐压500V（交流2.5 mm² 2根、1.5 mm² 1根）； ★2.穿线管安装完毕后，碎石混凝土垫层，按割槽宽度镶装条型地面砖； ★3.地上实验台内铝塑护套管穿1.5 mm² RV塑铜线； ★4.配电按国家电器施工规范施工。 |  |  |  |  |
| 05 | 室内给排水系统 | 1项 | ★1.给水采用φ25㎜、15㎜优质PPR(国标)管。 ★2.排水采用φ50㎜优质UPVC(国标)管。 |  |  |  |  |
| 06 | 装饰装修 | 66㎡ | 地面：原地面拆除，地面砖粘贴（地面砖要求浅色调，镜面 600*600防滑砖） |  |  |  |  |
|  |  | 180㎡ | 粉刷：墙面处理、刮大白两遍、环保乳胶漆二遍。 |  |  |  |  |
|  |  | 1室 | 窗帘：窗口上设拉杆，布艺半遮光窗帘。 |  |  |  |  |
|  |  | 1室 | 照明系统:同实验室相应标准。 |  |  |  |  |
| 供货后提供设备使用说明及相关资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二包：两县实验室建设（共10个室） 1、本包采购项目包含物理室4个、化学室4个、生物室2个。 2、商务要求：投标人营业执照经营范围须有教学设备(或实验室)生产制造及销售方面内容； 3、技术要求：实验室产品须满足辽宁省装备标准中《初中理科实验室装备规范》要求，实验台产品须符合GB/T 21747-2008《教学仪器设备 实验台（桌）的安全要求及试验方法》要求； 4、供货完成时间：签合同后40天(遇春节顺延)。 5、供应商在供货过程中要提供详细的生产、运输、安装、调试时间进度表，并严格按进度表实施，采购单位在跟踪监理中如发现有重大偏差，会影响质量或按期完成项目情况时，有权做出调整，因调整所产生的后果由投标人承担。 6、投标人需要提供与此包相近的成功案例，投标时提供合同复印件加盖投标人公章。 7、本包所提供产品在验收时应安装到每个项目学校，并处于可使用状态为准。 8、售后服务承诺至少包含以下内容： 保证所供产品为正牌合格产品。 质保期内除人为故意因素外，产品出现任何损坏供应商均应无偿维修；维修两次仍不能解决的，使用单位有权提出更换产品；短时间不能解决的，供应商应提供代用产品。对人为故意损坏的产品，供应商收取成本费为使用单位维修。 供应商在辽宁省内设有经工商部门注册的售后服务机构，非辽宁供应商需提供具有相应设备补充能力（提供备用件）及常驻售后服务技术人员的证明，提供办公地点、联系电话。提供服务时做到1小时响应，4小时到场（夜间除外），到场后2小时不能解决问题则应采取提供备品、易地维修的措施。 上述售后服务承诺各项要求，要体现在产品生产厂出具的售后服务承诺函中。 |  |  |  |  |  |  |  |

包号：03包

产品名称: 语言室建设

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：语言室建设

| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 语言室（48座位，云计算数字网络语言学习系统）15个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲专用全集成一体化云服务器 | 1套 | ★1.处理器:INTEL E5 2650 V3（2.3 Ghz 10核心20线程）两颗构成INTEL至强E5系列双路云计算服务器处理能力 ★2.内存：64GB DDR4-2133 ECC服务器专用； ★3.硬盘： 500GB SATA3 固态硬盘+2TB SATA机械硬盘； ★4.采用基于FPGA的数字信号高速并行处理专用模块，将教师计算机输出的高清数字DVI信号进行实时采样、实时压缩、实时编码为以太网数据包，通过千M以太网发往学生端，完全不占用CPU； ★5. 采用基于FPGA的数字信号高速并行处理专用模块，实时接收学生端的音频以太网数据包，对音频数据进行任意混合叠加后再实时生成以太网数据包发往学生端，在以44.1K 16bit CD音频格式下实时混合能力支持到400路以上； ★6.支持外设接入系统，音频输入电路采用电气隔离模式，完全消除因多种设备互连引起的令人生厌的共地干扰交流声，同时输入电路具备电子可调电位器，通过教师电脑软件可以方便调节增益，适应各种输入设备； ★7.提供音频输出，驱动扩音机等设备,音频输出电路采用电气隔离模式，完全消除了因多种设备互连引起的令人生厌的共地干扰交流声，同时输出电路具备电子可调电位器，通过教师电脑软件可以方便调节增益，能方便的驱动各种音频设备; ★8. 教师端实时摄像头，摄像头信号硬件采集、压缩、编码、打包从网络发出，整个过程采用基于FPGA的数字信号高速并行处理专用模块（无需CPU参与），学生端完全实时显示教师头像及口型，视频延时小于0.1秒。 ★9. 全千兆POE馈电网络端口,馈电电压为低于36V直流电压，安全性好；每个口最大馈电功率45W，根据座位数选配；直接给学生终端提供千兆网络信号及电源供给，学生端外部只需要连接一条超5类网线，无需电源线。 ★10.教师耳麦接口，前置USB接口，侧置USB接口，输出到投影机接口。 ★11.教师端具有实时采集编1366*768分辨率高清数字显示信号(DVI信号)能力，高品质码流数据流通过千M网送出。 ★服务要求：要求投标人必须具有相应的售后服务能力，应具有相应的设备补充能力（提供备用件）及售后服务人员。各投标人要求有成功案例，提供近2013年至今5份中标合同。所有设备均需提供一年免费保修服务;要求本地化售后服务，需具有辽宁省工商部门注册公司或服务机构（投标人投标时需提供售后服务承诺函，以上内容需在售后服务承诺函中进行具体说明。） |  |  |  |  |
| 02 | ▲语言学习系统 | 1套 | - ★1、采用云计算技术，学生端系统固化（彻底防毒）。 ★2、智能管理系统：具备一键克隆功能，教师配置好一个学生端WINDOWS运行环境母本后，单键即可生成全班学生需要的克隆体，且克隆的同时自动更改计算机名、IP地址等个体信息并立即联网运行。使教师的网络维护工作简化到了极限：配置好一个学生WINDOWS母本后，单键一按，40秒整个网络立即自动更新并正常联网运行。 ★3、基本功能: 全班任意分组讨论、单个学生或多个学生音频及视频示范、师生可视对话、电子举手、监听辅导、自动点名、学生录音、教案录制、学生端流畅点播局域网全高清视频文件、学生端流畅播放互联网高清视频等。 ★4、多媒体教学模块：数字DVI广播教学、手把手教学辅导+示范、小组操作讨论。 ★5、专业语音教学模块：: 全班任意分组讨论、单个学生或多个学生音频及视频示范、师生可视对话、电子举手、监听辅导、自动点名、学生录音、教案录制、学生端流畅点播局域网全高清视频文件、学生端流畅播放互联网高清视频等。 ★6、广播教学：多媒体播放、变速播放、异步播放等。可将教师机界面、外接设备的音视频信号通过以太网以数字方式直传到学生位置。 ★7、教师监控: 教师可随时监控学生学习全过程，并可锁定学生鼠标、键盘或屏幕。 ★8、教案录制：可将光盘、磁带等形式的资源文件转换为MP3、WAV等主流格式。 ★9、多语种语言界面：便于外教使用。界面切换时无须重起系统。 ★10、自主学习：学生端流畅使用WINDOWS系统，流畅使用MICSOFT WORD EXECL PPT/PHOTOSHOP/AUTO CAD/ MICSOFT MEDIA PLAYER/MICSOFT INTENET EXPLORER等各种软件，流畅点播局域网高清视频文件、音频变速不变调播放、自我测试、网上浏览、流畅播放互联网高清视频等功能。 含专业级数字语言学习功能。 ★11、支持中文及英语操作界面。 ★12、集合计算机教学/专业语音教学/全高清视频点播多媒体教学教室。 （1）在可视化计算机教学工作模式下，学生端运行WINDOWS系统，使用基于WINDOWS的各种软件，同时具备全数字的实时音视频交互功能； （2）在可视化专业语音教学工作模式下，满足国标关于最高级别语音室（网页浏览型）的所有功能，技术参数全部达到A级以上，更支持全格式、全高清视频点播，互联网观看高清视频； （3）在全高清视频点播多媒体教学工作模式下支持各学科多媒体教学。 （4）多室合一，可有效地缓解各项教学硬件资源瓶颈限制，专用教室的不足，提高设备的利用率，实现最先进、最完善的综合交互式教学平台教室。 ★13、音频混频能力：支持全班学生（最多可达400人）以任意位置、任意组数、每组任意人数无限制方式进行讨论（音频混频），在此状态下任意位置学生到任意位置学生音频延时<10ms。 ★投标人投标时需提供：制造商授权书、售后服务承诺书、软件著作权证书复印件并加盖公章。 |  |  |  |  |
| 03 | ▲学生智能终端一体机 | 48台 | ★1.千M网络口同时具备POE功能，同时满足学生端供电需要； ★2.采用基于FPGA的数字信号高速并行处理专用模块，实时处理千M网传输的高清数字DVI信号及音频信号，完全实时； ★3.流畅使用教学大纲要求的各种WINDOWS平台教学软件； ★4.流畅浏览互联网高清视频节目； ★5.流畅点播资源库高清视频节目，支持各种音频视频格式TS/M2TS/MTS/TP/MKV/AVI/WMV/MPG/MOV/VOB/MP4/DVD ISO/BD ISO MP3/WMA/FLAC/APE/OGG等； ★6.一享一独立终端，听、说、读、写、译、考试及口语训练等各种教学功能，复听跟读变速不变调，自学学习功能。 ★7.学生口语考试试音实时录制到教师机硬盘，录音文件自动存储格式不压缩，录音文件码流量≥256KBPS。 ★8. 18-19英寸1366*768真彩液晶面板； ★9.电源及功耗：POE供电，无需220V强电及电源接口，功耗＜25W/学生位； ★10.零噪音，无风扇散热，半永久性使用设计； ★11.终端软件固化，不怕电脑病毒； ★12.学生终端连接外部只需要一根通用超五类网线，即可完成千M数据传输、实时音频数据传输、实时视频数据传输、供电（无需220V强电），真正实现一线通。 ★13.一体化终端终端采用免配置设计，无需设置IP地址等任何参数，可以直接任意互换，维护傻瓜化，利于保证设备完好率。录音时间: ≥600分钟。 ★14.系统频率响应：125Hz－10．0kHz（±2dB） ★15.系统语音采样速率：≥22.05 KHz ，≥16位线性采样。 ★16.总谐波失真度：<1%；音频断裂：0；信噪比：≥60db；对讲延时：<5ms；播放速度比: 0.75--1.5之间可调。 ★17.学生端都具备DVI或LVDS等高清数字视频接口,直接以数字模式驱动显示，通过千兆网线实时接收高清视频数字化数据流。视频广播延时小于0.1秒，真彩并完全无压缩色块等图像失真现象，实现教师端视频数据的全数字实时广播。完全无传统模拟VGA信号广播系统色偏、重影、清晰度差、故障率高的问题，并简化布线。 ★18安全性：强电布线保护完善，学生不易误接触,学生端电压36伏以下，无强电。 ★19、设备稳定性及安装维护方便性：启动成功率100%，网络结构高效精简，方便安装维护，利于提高设备完好率。 ★投标人投标时需提供： 1.投标人出具的售后服务承诺书。 2.通过国家广电产品质量监督检测中心检测并达到A级标准的检测报告复印件并加盖公章。 3.非生产厂商需提供制造商授权书复印件。 |  |  |  |  |
| 04 | ▲交互式 教学系统 | 1套 | ★1.提供义务教育全学科的电子课本及同步教学资源，支持语言类学科任意课本内容的即点即读； ★2.教师板书内容可随堂进行口语评测，并实时评测打分，系统提供相应模板，方便教师快速制作各种教学卡片，帮助学生学习正确发音。 ★3. 智能板书功能，板书所用鼠标、笔、板擦等的属性可选择设置； ★4. 提供页面对象的编辑功能，页面可新建、删除、恢复、组合、排列及设置页面的背景颜色、背景图片等； ★5. 支持页面单页、双页、连续页同屏显示、全屏显示、无失真缩放等；支持页面聚焦、幕布等功能； ★6. 电子课本具有编辑功能，课本内容可任意批注，电子课本可插入多种格式的声音、视频、图片、Word、PPT等素材； ★7. 配备丰富的同步资源，提供个人网络空间，能实现资源共建共享； ★8. 支持同步资源的智能搜索、快速调用，提高教师的课堂授课效率； ★9. 提供教师备课的配套软件，备课软件能兼容WORD、EXCEL、PPT、视频、MP3、TXT、PDF、CARD等格式资源，插入音频、视频、图片、注释等内容，能语音合成任意中英文文字内容，制成各种有声课件。 ★10.教师任意中英文板书内容可实现即时合成朗读，且中文板书可实现拼音标注、田字格、笔顺等，英文板书提供标准朗读、有声词典等。 ★投标人投标时需提供：制造商授权书复印件并加盖公章、交互式教学系统计算机软件著作权登记证书复印件并加盖公章。 |  |  |  |  |
| 05 | 主控台 | 1套 | 长2米，宽0.7米，高0.8米，可布局相应设备。 |  |  |  |  |
| 06 | 教师椅 | 1把 | 高档五轮转椅 |  |  |  |  |
| 07 | 耳机话筒组 | 49个 | 双声道、高保真、防磁立体声、内磁式、单指向抗噪声麦克风、平衡传输、RJ11接口抗拉扯、抗扭曲。 ★1.耳机：频率响应: 125Hz～8000 Hz, ±17 dB（0dB=20uPa）(输入功率=1mW)；电阻抗: 32Ω±20％；灵敏度：≥100dB/1mW (0dB=20uPa)。 ★2.麦克：频率响应：40－20000HZ；灵敏度: -47±2 dB（0 dB=1V/Pa） |  |  |  |  |
| 08 | 键盘、鼠标 | 49个 | 计算机通用, 键盘：有线键盘，黑色，PS2接口：104键; 鼠标：光电鼠标;分辨率1000dpi; PS2接口 |  |  |  |  |
| 09 | 双人语言桌 | 24套 | 长1200×宽600×高760（mm）上加290mm围屏/钢地脚其余为E1级三聚氢胺板、座位号、双键盘、宽梁带加强筋耳机挂钩。 ★投标人投标时需提供：三聚氰胺板材的检验报告复印件。 |  |  |  |  |
| 10 | 学生椅 | 48把 | 弓形靠背 |  |  |  |  |
| 11 | 防静电地板 | 65㎡ | ★1.地板规格：600×600×30mm ★2.符合国家标准：SJ/T10796－2001技术要求 ★3.连接底座及镀锌支架：荷载20KN，表面镀锌处理，无明显疵点，规格：￠25。 - ★4.横梁：横梁采用优质热轧方形钢管制造，拥有良好的抗压性。表面镀锌处理，有优秀的防氧化能力，表面无明显疵点。 |  |  |  |  |
| 12 | 照明灯 | 8组 | 40W*2 |  |  |  |  |
| 13 | 墙壁粉刷 | 200㎡ | 刮大白，乳胶漆 |  |  |  |  |
| 14 | 窗帘 | 4个 | 半遮光布料，按教室实际尺寸制作，带滑道。 |  |  |  |  |
| 15 | 路由器 | 1台 | ★整机性能 标准1U机架设备，固化千兆电接口数≥24个，交换容量≥48G bps， MAC表≥8K，设备功率≤18W，网络标准IEEE 802.3，IEEE802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x，所投产品采用静音无风扇节能设计，提供官网查询链接及截图作为证明材料，功能要求，支持IEEE 802.3x全双工流控，支持聚合端口 |  |  |  |  |
| 16 | 空气开关 | 1套 | 每室根据情况安装空开及插座，符合国家标准。 |  |  |  |  |
| 17 | 原设备拆运 | 1套 | 教室原有设备拆运清理。 |  |  |  |  |
| 18 | 系统连接线 | 2箱 | 六类网线，电源线等 |  |  |  |  |
| 19 | 施工附件 | 1套 | 插排、空气开关、闸刀、线槽、水晶头，网线测试仪器，双绞线钳等。 |  |  |  |  |
| 供货后提供设备使用说明及相关资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三包：语言室建设（共15个室） 1、本包采购包含语言室15个。 2、技术要求：语言室产品须满足辽宁省装备标准中《语言教室装备规范》要求。 3、供货完成时间：签合同后30天（遇春节顺延）。 4、供应商在供货过程中要提供详细的生产、运输、安装、调试时间进度表，并严格按进度表实施，采购单位在跟踪监理中如发现有重大偏差，会影响质量或按期完成项目情况时，有权做出调整，因调整所产生的后果由投标人承担。 5、投标人需要提供与此包相近的成功案例，投标时提供合同复印件加盖投标人公章。 6、本包所提供产品在验收时应安装到每个项目学校，并处于可使用状态为准。 7、售后服务承诺至少包含以下内容： 保证所供产品为正牌合格产品。 质保期内除人为故意因素外，产品出现任何损坏供应商均应无偿维修；维修两次仍不能解决的，使用单位有权提出更换产品；短时间不能解决的，供应商应提供代用产品。对人为故意损坏的产品，供应商收取成本费为使用单位维修。 供应商在辽宁省内设有经工商部门注册的售后服务机构，非辽宁供应商需提供具有相应设备补充能力（提供备用件）及常驻售后服务技术人员的证明，提供办公地点、联系电话。提供服务时做到1小时响应，4小时到场（夜间除外），到场后2小时不能解决问题则应采取提供备品、易地维修的措施。 上述售后服务承诺各项要求，要体现在产品生产厂出具的售后服务承诺函中。 |  |  |  |  |  |  |  |

包号：04包

产品名称: 书写板采购

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：书写板采购

| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 智能式推拉书写板45套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲交互式电视一体机 | 1台 | ★整体设计及显示要求： - 显示技术：LED背光源 A规屏； - 显示尺寸：≥70英寸； - 整机带挂架厚度：不超过100mm - 一体机铝边框厚度不超过27mm - 一体机重量不超过60Kg - 显示比例：16:9 ； - 可视角度：≥178° - 最佳分辨率：1920×1080P - 亮度：≥500cd/㎡ - 对比度：6000:1； - 视频制式： PAL/NTSC； - 输入端口：TV ×1、 CVBS×2、 S-VIDEO×1 、 Component (YPBPR)+Audio ×1 、 HDMI ×2、RS232 ×1、 MIC×1、PC-USB×4 、LAN× 1、 PC-Audio-in ×1、VGA×2 （带音频 、可同时接驳计算机、视频展台、携带的笔记本电脑等）、 USB(支持流媒体、图片直接播放功能)×1、 外置触摸USB接口×1 - 输出端口：VGA 1路、耳机 1路、PC-Audio-out 1路、PC-VGA 1路、PC-HDMI×1、 - 前置端口：VGA×1（带音频）、HDMI×1、多媒体USB×1、触摸USB×1 - 电源：AC90-264V 50/60 Hz； - 整机功耗 ≤300 W，待机功耗 ≤0.5 W。 - 机器左右两侧带≥17组电子白板软件快捷键功能 ★特殊功能： - 整机前框可以现场不通过螺丝以及任何工具可以实施前拆； - 外观结构：全金属外框结构，表面无尖锐或突起，美观安全；后壳为通风设计，有效防尘及通风散热，延长机器使用寿命； - 一体机功能按键,信号输入，多媒体文件播放，触摸接口，前置； - 书写面材质：4mm全钢化高防爆防眩光玻璃，防划防撞； - 自带USB媒体播放功能，支持无电脑播放图片、音、视频文件，不需要外接任何设备； - 接口方式：USB；RS232远程通信连接数据终端，为远程控制带来了极大的便利。支持红外线遥控，支持电视信号接收功能； - 开机画面可用户自定义，具备童锁功能，通过遥控设置可屏蔽按键功能； - 可通过电视机遥控器对信号进行4级放大、缩小，且可以移动画面位置； - 开机LOGO定制，开机时可根据客户要求定制开机画面； - 前置端口应方便教学外接设备； - 达到国家标准防雷击4级；防静电4级； - 可根据用户安装要求，采用最新式的易维护安装方式，利于后期维护升级。 ★触摸屏功能： - 安装及维护方式：内置一体成型，非外挂框； - 自检功能：当触摸屏发生故障时，系统可自动检测修复而不影响使用； - 校正方式：自动； - 多点触控，5点以上（含5点）；（书写间距在3cm以内书写正常，不跳笔） - 防死点功能，即使损坏部分元器件或触换屏扭曲变形达到10度仍然可以多点触控； - 智能超级防尘：新一代智能防尘触控技术，触摸效果不受触摸框粉尘堆积影响，即使被局部遮挡也能正常书写；（最小遮挡物达到20CM以上能够正常书写） - 触摸框通过IP65检测、,耐强光、耐跌落, - 红外触摸屏系统通讯端口：USB； - 分辨率：32767*32767 - 响应速度：≤8 ms - 线性误差：1 mm； - 触摸次数：无数次抗干扰、抗强光干扰； - 运行系统：WindowXP/ Window7/ Linux； - 防护等级：IP65标准，防水、防尘、全封闭； ★软件要求： - 专业电子白板软件上可实现两人同时书写，且互不干扰影响，实现图片缩放、旋转及多手势互动应用； - 具有多种白板书写模式选择，可自定义各种书写背景颜色及选择背景图案； - 具有彩虹笔、硬笔、毛笔等、荧光笔、艺术笔等多种书写输入功能，输入时能够控制笔划粗细和颜色，输入内容能任意放大、缩小及移动； - 可全屏书写和标注，书写内容局部或全屏放大、缩小、旋转、组合效果等，并可实现任意擦除、区域擦除、对象擦除及全部擦除；实现各种图文资源的导入、打开、截取、放大、缩小，旋转、组合等；取代鼠标、屏幕书写标注； - 具有强大的教学辅助工具，比如聚光灯、拉幕工具、黑屏工具、截屏工具、放大镜、视频录播、量角器、直尺、三角尺、页面播放等等,并可在幕布上批注,支持板中板功能； - 强大的几何图形工具：可绘制各种线体（直线、虚线等），并可插入圆形、矩形、椭圆形、三角形、多边形、立体图形等实用图形；可按规定半径的画圆，弧线和扇形，按定义设计饼状和柱状分析图，插入曲线图、随机定义函数图等；智能识别所画的三角形、矩形、圆、箭头、多边形等为规则的图形； - 强大的扩展功能，可与视频展台及摄像头等无缝连接；可进行视频录播，具有视频批注功能，可对视频进行动态批注； - 透明页批注:可直接批注白板文件又可在白板状态下操作电脑文件； - 具有文字输入自动识别功能及语音报读功能； - 三角形角度任意变换功能，并可根据手绘图形、任意导入图形测量实际尺度与角度； - 用户可根据教学需要定制自己的文件夹并存放教学资源，也可根据用户需要将电脑内部文件夹定制到白板软件中,调用方便快捷； - 支持电子白板在线升级及插件管理功能，增加升级信息实时发布功能，用户在连接联网的状态下打开白板时即可在后台自动下载信息文件并打开；并支持各种插件在线安装。 - 支持导入DOC/EXCEL/PPT/JPG/BMP/JPEG/ FLASH/MPG/MPEG/AVI/WMV/ASF等格式的文件，方便用户对文件进行修改、演示、讨论、标注并保存； - 书写记录可保存为swb、bmp、jpg、wmf、html格式，支持文件格式swf、doc、ppt、xls、pdf； - 实现智能识别物体形状技术，支持智能黑板擦功能,自动识别书写笔与黑板檫； ★资源库功能： - 具有强大的教育资源库功能，资源总容量超过800G（包括人教版、北师大版、苏教版、华师大版等至少8种或以上主流的教材版本，涵括：中小学各学科教学资源）；本地资源库用户可自由添加、更改、存储，且支持本地计算机课件的导入； - 软件能直接访问厂家在线教育资源库，实现一站式登录，即只须输入用户帐号进行首次认证后，访问任何资源都不需要再次进行用户认证，在线教育资源库保持在线无限升级； - 教育资源库能为用户提供至少200个中小学教材实验供用户在线进行实验模拟，每个实验包括实验目的、实验器材、实验步骤、注意事项、练习题目等栏目； ★资质要求： - 所投产品必须具备3C认证证书（3C证书上制造商与生产企业名称一致）且投标产品必须为电视机类非显示器,有专业质量检测中心检测报告，投标时需提供检测报告复印件加盖制造厂商公章； - 达到国家标准防雷击4级;防静电4级, 投标时需提供检测报告复印件加盖制造厂商公章； - 有教育部教学仪器研究所出具的多媒体互动一体机性能测试证明，投标时提供测试证明复印件； - 投标人所投一体机产品与电子白板软件必须为同一品牌，投标时提供电子白板软件著作权证书复印件及软件产品登记证书复印件、软件企业认证证书复印件并加盖制造厂商公章； - 投标时提供所投产品HDMI产品测试认证复印件并加盖制造厂商公章； 6、触摸框具有IP65，耐强光、耐跌落、耐扭曲、耐粉尘、耐遮挡等检测报告, 投标时需提供检测报告复印件加盖制造厂商公章； |  |  |  |  |
| 02 | ▲横推拉黑板 | 1块 | 规格：1200mm*4000mm 结构：绿板+滑道+一体机预留位+外框架+接灰盒 ★1、 板面：进口基材，厚度0.3mm烤漆钢板。 ★2、 衬板：采用8mmAB垄高强度纸板。 ★3、 背板：进口镀锌板，衬板与背板采用环保胶粘合。 ★4、边框：采用高档电泳铝合金，香槟色，铝合金型材截面尺寸为20mm*67mm*1.0mm. ★5、 外框：采用高档电泳铝合金，型材截面：厚度1.0mm, 侧面100mm.面宽25mm，滑道档板及滑道连体一次成型，档板厚度1.3mm，高25.1mm，滑道前挡板厚度1.5mm，滑道前挡板加固筋厚度2.5mm，保证前挡板的强度。黑板外框四角用弧型ABS工程塑角配套连接，配套紧固。 6、 整块板后面一体机与一块绿板并列安装，前面一块绿板可左右滑动，安装固定锁装置，以便保护一体机。 7、 整板关闭时，两块绿板平行对称，形成整体绿板，拉开时绿板与一体机平行对称， 8、 黑板滑道下有两个圆型标准除尘孔，并配有专用接灰盒。接灰盒材质为注塑成型。 9、 易维护性。黑板与一体机配套，黑板具有可拆卸装置，不需要整块拆除黑板，即可对一体机进行维修护理。 ★10、产品符合国家GB28231-2011标准。 ★投标人投标时需提供：市级以上质量监督局出具的检测报告复印件（原件现场备查）。 |  |  |  |  |
| 03 | 壁挂式高清视频展台 | 1台 | ★产品性能参数： 1、最高像素：≥500万像素 2、图像色彩： 24位 3、输出格式：RGB 4、拍摄最大幅面：A4 5、SENSOR: 1/3.2 6、DSP：高性能DSP 7、默认分辨率：3264×2448； 8、视频分辨率：3264×2448 15fps/s ,2592*1944，2048*1536、1920*1080，1280*720、1600*1200、1024*768 9、传输帧率： 30fps@1080P 30fps@640*480， 15fps@2592*1944 11、视频格式：MJPG；扫描速度：1秒钟；对焦方式：手动； 12、电源：USB接口供电，LED灯 （10个灯珠）（非LED发光管，可手动开关控制） 13、功耗：≤1W 温度 -30°+70° 14、工作电流：200MA 频率：50HZ/60HZ 15、产品尺寸：420*340*450mm（展开）420*340*80mm（合拢） 16、免驱环境：WindowsXP/Vista/Win7/Android/Mac OS X； 17、系统需求：Pentium 4 1.6 CPU or more,512MB 内存，400MB硬盘 18、扫描拍摄功能：自动曝光，自动白平衡，分辨率调整，亮度调整、对比度调整、饱和度调整，色彩选择（黑白、灰度、彩色），顺时针或逆时针旋转图像，可单拍、智能自动连拍、指定区域拍摄，手动双面拍摄，能够自动去黑边和自动纠偏。支持外接镜头同时使用，实现画中画功能。 19、图像文件存储：图片储存格式为JPG、BMP、TIF、PDF， PNG， GIF等格式，可修改存储路径，也可自定义文件名。 20、软件图像编辑功能：具有图片2，4,8,16画面同屏展示、分别控制放大缩小和白板标注，进行对比教学；可对图片进行剪切、旋转、二值化、灰度、反相、浮雕、锐化、伽马校正等图片处理，可实现扫描、图片编辑、文档管理功能、OCR识别。 21、带白板工具：能对电脑上的任意文件文档（如：Word,PPT等）及其它（如：网站、网页等）进行批注，白板和电脑操作一键任意切换。. 22、高清实物展台 ：可以和电脑及投影仪配合使用，将文件、手稿和其他实物清晰的投影在大屏幕上，即时展示讲解过程中的书写、勾画、批注等，也可以配合电子白板软件讲解展示过程，拍摄清晰的人物、文件、实物的照片，直接存入电脑。有录像功能，可进行视频录制。 23、高清课件录像 ：可以将在展示范围内的任何手动讲解过程或在电子化资料上的白板讲解过程，录制成AVI格式的高清课件，作为课堂回放或学校资源的资料积累。全屏幕录制讲课过程。可录制PPT讲解过程、可录制各种软件或网站内容的讲解过程，制作成有声课件。 |  |  |  |  |
| 供货后提供设备使用说明及相关资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲面书写板15套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | ▲曲面书写板 | 1套 | 1200×4000mm |  |  |  |  |
|  |  |  | ★板面：进口基材，厚度0.3mm带保护膜，书写顺畅，不反光。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★衬板：采用8mmAB垄高强度纸板。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★背板：进口镀锌板，衬板与背板采用环保胶粘合。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★边框：香槟色高档电泳铝合金材，厚度1.0mm，侧面宽125mm，面宽38mm。 |  |  |  |  |
|  |  |  | ★外框四角：用弧型ABS工程塑角配套连接，配套紧固。 |  |  |  |  |
| 第四包：智能式推拉书写板 1、本包采购项目，包含智能式推拉书写板（集横推拉黑板、交互式一体机、壁挂式实物展台于一体）45套和普通曲面书写板（黑板）15套，其功能均应符合WS99-1998《黑板安全卫生要求》。 2、供货完成时间：签合同后40天（遇春节顺延）。 3、投标人在产品安装完毕后，免费对项目学校教师进行操作使用现场培训，培训人数每项目学校不少于3人。 4、本包所提供产品在验收时应安装到每个项目学校，并处于可使用状态为准。 5、售后服务承诺至少包含以下内容： 保证所供产品为正牌合格产品。 质保期内除人为故意因素外，产品出现任何损坏供应商均应无偿维修；维修两次仍不能解决的，使用单位有权提出更换产品；短时间不能解决的，供应商应提供代用产品。对人为故意损坏的产品，供应商收取成本费为使用单位维修。 供应商在辽宁省内设有经工商部门注册的售后服务机构，非辽宁供应商需提供具有相应设备补充能力（提供备用件）及常驻售后服务技术人员的证明，提供办公地点、联系电话。提供服务时做到1小时响应，4小时到场（夜间除外），到场后2小时不能解决问题则应采取提供备品、易地维修的措施。 上述售后服务承诺各项要求，要体现在产品生产厂出具的售后服务承诺授权文件中。 |  |  |  |  |  |  |  |

包号：05包

产品名称: 实验室用仪器柜

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：实验室用仪器柜

| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲仪器柜 | 352个 | 规格：1000×500×2200mm ★柜身：采用铝镁合金框架，其规格不小于32mm×32mm、厚度不小于1.2mm，表面经过环保绿色环氧树脂粉末喷涂，防酸耐碱，耐冲击、耐灰浆、耐盐雾、耐湿热、耐老化、主体采用18mm厚E1级环保三聚氰胺贴面板，隔板均为18mm厚三聚氰胺贴面板，下方安装喷塑方钢，增加承重性。其裸露截面采用2mm厚PVC封边条机械高温热溶胶封边，具有粘力强、密封性好，贴面和封边部件严密、平整，没有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱均匀一致。外形美观、耐用等特点。 ★结构：柜上部采用弧形铝镁合金边框镶嵌玻璃对开门，柜门面边框 （短边为实芯铝材）规格：门长边为48（其弧长30）×19mm，门短边为19×14mm，内部装厚度为5mm透明玻璃，并用玻璃胶进行有效固定，上部内部空间度大于1200mm，内设两层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板；下部木制对开门内设一层18mm厚三聚氰胺贴面板活搁板。整体结构科学合理、造型美观。连接转角选用原料黑色ABS连接件，连接件上有加固设计，防止长时间引起的松动。所有搁板、底板及活搁板底部加30×20×1.5mm厚撑重方管，并做静电喷塑处理，板托为Φ8电镀全钢。 ★底脚：采用黑色直径不小于Φ40ABS工程塑料，自由调节高度20mm以上，螺杆为M12mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 铰链：选用优质铰链，（卡式）自关（两段力），Φ35铰杯，开启角度110度，金属材质，耐腐蚀（三年不锈）、承重、经久耐用。 连接件：尼龙预埋件具有耐强拉、连接杆镀锌处理、偏心轮镀镍处理，具有耐强拉，耐腐蚀优点。 拉手：金属拉手 安装孔距≥128mm。 ★投标人投标时需提供： 1、省级检验机构出具的三聚氰胺双贴面板（刨花板）检验报告复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 2、国家级检验机构出具的粉末涂料检验报告复印件并加盖生产厂家原色公章，原件现场备查。 3、三聚氰胺双贴面板（刨花板）的采购合同、税务发票复印件，原件现场备查（投标人提供的三聚氰胺双贴面板<刨花板>检验报告、采购合同、税务发票应为同一生产厂家）。 |  |  |  |  |
| 02 | 标本柜 | 40个 | 规格：1000×500×2200mm ★结构：上下组、组合结构，铝镁合金型材规格尺寸≥35×35×1.2mm；四面镶嵌5mm玻璃，并使用玻璃胶进行加固，各组内部两层8mm玻璃隔板，可任意调节高度，柜门双轨道滑轮对拉玻璃门，门两侧带有灰色PVC一字型拉手条。上层与下层进行固定。 ★底脚：采用黑色直径不小于Φ40ABS工程塑料，自由调节高度20mm以上，螺杆为M12mm,具有防震、防滑、耐腐蚀功能。 |  |  |  |  |
| 第五包：实验室用仪器柜 1、本包采购项目包含实验室用仪器柜352个和生物标本柜40个。 2、供货完成时间：签合同后40天（遇春节顺延）。 3、本包所提供产品在验收时应安装到每个项目学校，并处于可使用状态为准。 4、售后服务承诺至少包含以下内容： 保证所供产品为正牌合格产品。 质保期内除人为故意因素外，产品出现任何损坏供应商均应无偿维修；维修两次仍不能解决的，使用单位有权提出更换产品；短时间不能解决的，供应商应提供代用产品。对人为故意损坏的产品，供应商收取成本费为使用单位维修。 供应商在辽宁省内设有经工商部门注册的售后服务机构，非辽宁供应商需提供具有相应设备补充能力（提供备用件）及常驻售后服务技术人员的证明，提供办公地点、联系电话。提供服务时做到1小时响应，4小时到场（夜间除外），到场后2小时不能解决问题则应采取提供备品、易地维修的措施。 上述售后服务承诺各项要求，要体现在产品生产厂出具的售后服务承诺授权文件中。 |  |  |  |  |  |  |  |

包号：06包

产品名称: 实验室用教学仪器

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：实验室用教学仪器

| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 具体内容详见附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第六包：实验室用教学仪器等 1、本包采购项目包含实验用教学仪器、挂图、模型等内容，投标人所有产品必须全部满足供货，不可缺少。 2、技术要求：供应商所提供产品要符合GB21746-2008《教学仪器设备安全要求 总则》中第四章至第七章内容要求。各类仪器及零部件应符合GB21748-2008《教学仪器设备安全要求 仪器和零部件的基本要求》中第四章至第十一章内容要求。各种玻璃仪器产品应符合GB21749-2008《教学仪器设备安全要求 玻璃仪器及连接部件》中第四章至第七章内容要求。项目需求清单中各栏内容均为实质性要求（由序号至备注），不可串位与偏离；附件中带“◆”号的仪器、设备、器皿需提供通过计量认证的教学仪器设备产品质量检验机构出具的合格证明或符合相关标准的检测报告。本条款中有一项未响应，视为技术不响应，投标无效。 3、供货完成时间：签合同后40天（遇春节顺延）。 4、本包所提供产品在验收时应安装到每个项目学校，并处于可使用状态为准。 5、售后服务承诺至少包含以下内容： 保证所供产品为正牌合格产品。 所供产品的质量保证期均不少于一年（自验收合格时算起，消耗品除外）。质保期内除人为故意因素外，产品出现任何损坏供应商均应无偿维修；维修两次仍不能解决的，使用单位有权提出更换产品；短时间不能解决的，供应商应提供代用产品。对人为故意损坏的产品，供应商收取成本费为使用单位维修。 供应商在辽宁省内设有经工商部门注册的售后服务机构，非辽宁供应商需提供具有相应设备补充能力（提供备用件）及常驻售后服务技术人员的证明，提供办公地点、联系电话。提供服务时做到1小时响应，4小时到场（夜间除外），到场后2小时不能解决问题则应采取提供备品、易地维修的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如五网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。如未提供单独密封、标记的“开标一览表”，以投标文件正本中的“开标一览表”为准。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金以转账方式交纳。对于超过规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章和法定代表人或其授权代表印鉴。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山政府采购网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票、现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《辽宁省政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 37.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
  37.4质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求”最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日