鞍山市政府采购项目

鞍山市师范学院监控设备等采购

合同编号：AGJCG2015G047

合   同

合同需方：鞍山市师范学院

合同供方：辽宁中网锐联科技有限公司

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

政府采购合同

政府采购合同编号：AGJCG2015G047

签订地点：鞍山市公共资源交易中心

鞍山市师范学院  （以下简称需方）和辽宁中网锐联科技有限公司  （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号AGJCG2015G047）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

2.2开标一览表

投标人名称：辽宁中网锐联科技有限公司                单位：万元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 网络摄像机 | 6.72 | 6.672 | 签订后20日内 | - |
|  | 02 | 网络硬盘录像机 | 0.425 | 0.42 | 签订后20日内 | - |
|  | 03 | 监控硬盘 | 1.824 | 1.808 | 签订后20日内 | - |
|  | 04 | UPS | 10.878 | 10.85 | 签订后20日内 | - |
|  | 05 | 电池 | 21.28 | 21.056 | 签订后20日内 | - |
|  | 06 | 电缆 | 0.581 | 0.56 | 签订后20日内 | - |
|  | 07 | 插排 | 0.063 | 0.0594 | 签订后20日内 | - |
|  | 08 | 监视器 | 13.37 | 13.328 | 签订后20日内 | - |
|  | 09 | 视频监控 电子白板 | 0.6 | 0.58 | 签订后20日内 | - |
|  | 10 | 投影仪 | 1.2 | 1.16 | 签订后20日内 | - |
|  | 11 | POE交换机 | 20.75 | 20.5 | 签订后20日内 | - |
|  | 12 | 网线 | 7.22 | 7.068 | 签订后20日内 | - |
|  | 13 | 机柜 | 2.115 | 2.106 | 签订后20日内 | - |
|  | 14 | 壁挂机柜 | 0.372 | 0.368 | 签订后20日内 | - |
|  | 15 | KVM切换器 | 0.21 | 0.21 | 签订后20日内 | - |
|  | 16 | 无线键鼠 | 0.2 | 0.18 | 签订后20日内 | - |
|  | 17 | 对讲机 | 2.1 | 2.07 | 签订后20日内 | - |
|  | 18 | 对讲机耳机 | 0.42 | 0.408 | 签订后20日内 | - |
|  | 19 | 耳机 | 0.23 | 0.22 | 签订后20日内 | - |
|  | 20 | 服务器 | 2.28 | 2.276 | 签订后20日内 | - |
|  | 21 | 白钢栏杆 | 2.52 | 2.46 | 签订后20日内 | - |
|  | 22 | 防盗门 | 1.29 | 1.278 | 签订后20日内 | - |
|  | 23 | 文件柜 | 1.53 | 1.512 | 签订后20日内 | - |
|  | 24 | 电话 | 0.104 | 0.1 | 签订后20日内 | - |
|  | 25 | 气体消防柜 | 14.1 | 14.04 | 签订后20日内 | - |
|  | 26 | 折叠椅 | 0.72 | 0.66 | 签订后20日内 | - |
|  | 27 | 电脑桌椅 | 1.02 | 1.008 | 签订后20日内 | - |
|  | 28 | 监控一体机 | 1.9 | 1.88 | 签订后20日内 | - |
|  | 29 | 无线广播主机 | 0.65 | 0.65 | 签订后20日内 | - |
|  | 30 | 打印机 | 1.34 | 1.34 | 签订后20日内 | - |
|  | 31 | 一体机 | 0.58 | 0.57 | 签订后20日内 | - |
|  | 32 | 无线路由器 | 0.07 | 0.068 | 签订后20日内 | - |
|  | 33 | 移动硬盘 | 1.08 | 1.068 | 签订后20日内 | - |
|  | 34 | NAS | 3.96 | 3.96 | 签订后20日内 | - |
|  | 35 | 监控平台 | 2.25 | 2.245 | 签订后20日内 | - |
|  | 36 | 走廊摄像头 | 11.89 | 11.745 | 签订后20日内 | - |
|  | 37 | 教室摄像头 | 15.145 | 15.0285 | 签订后20日内 | - |
|  | 38 | 硬盘录像机 | 2.175 | 2.15 | 签订后20日内 | - |
|  | 39 | 硬盘录像机 | 3.955 | 3.92 | 签订后20日内 | - |
|  | 40 | 硬盘 | 5 | 4.8 | 签订后20日内 | - |
|  | 41 | 硬盘 | 10.976 | 10.92 | 签订后20日内 | - |
|  | 42 | 无线屏蔽器 | 22.5 | 22.14 | 签订后20日内 | - |
|  | 43 | 手持安检器 | 7.47 | 7.38 | 签订后20日内 | - |
|  | 投标报价合计（大写） |  |  | 大写：贰佰零贰万捌仟贰佰壹拾玖元整 小写：202.8219万元整 |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）辽宁中网锐联科技有限公司

法定代表人或其授权代表：          (签字)

签署日期： 2015 年 12 月 10 日

2.3、分项价格表

包号：01                                            单位：万元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（万元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 | 大写：贰佰零贰万捌仟贰佰壹拾玖元整 小写：202.8219万元整 |
| 国内运保费 | 包含在产品价中 |
| 税 费 | 包含在产品价中 |
| 其 它 | 包含在产品价中 |
| 总价金额 | 大写：贰佰零贰万捌仟贰佰壹拾玖元整 小写：202.8219万元整 |

填表说明：

1．“总价金额”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2.“其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

2.4、投标产品价格明细表

包号：01                                             单位：万元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 网络摄像机 | 24台 | 海康威视DS-2CD5132FWD-IZ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 0.278 | 6.672 |
| 02 | 网络硬盘录像机 | 1台 | 海康威视DS-8632N-I8 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 0.42 | 0.42 |
| 03 | 监控硬盘 | 8块 | 西部数据 6TB | 上海西部数据有限公司 | 上海 | 0.226 | 1.808 |
| 04 | UPS | 7台 | 锐纳 RPPDA RP11-0100L | 先控捷联电气股份有限公司 | 石家庄 | 1.55 | 10.85 |
| 05 | 电池 | 224块 | 锐纳RPPDA电池NP100-12 | 先控捷联电气股份有限公司 | 石家庄 | 0.094 | 21.056 |
| 06 | 电缆 | 700米 | 金龙RVV 3*2.5 | 辽阳金龙特种电缆厂 | 辽阳市 | 0.0008 | 0.56 |
| 07 | 插排 | 18个 | 泰力6位 | 中国泰力实业有限公司 | 温州市 | 0.0033 | 0.0594 |
| 08 | 监视器 | 14台 | LG 49寸LED系列 | LG集团 | 南京 | 0.952 | 13.328 |
| 09 | 视频监控 电子白板 | 1块 | 鸿合HV-1382 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 深圳 | 0.58 | 0.58 |
| 10 | 投影仪 | 2台 | NEC NP-M320XS+C | 恩益禧数码应用产品贸易（上海）有限公司 | 上海 | 0.58 | 1.16 |
| 11 | POE交换机 | 25台 | 锐捷RG-S2928G-24P | 福建星网锐捷网络有限公司 | 福州 | 0.82 | 20.5 |
| 12 | 网线 | 76箱 | 安普扬波六类网线 | 广州兆普网络科技公司 | 广州 | 0.093 | 7.068 |
| 13 | 机柜 | 9台 | 普锐之JQC61032W | 霸州市金桥网络设备有限公司 | 霸州 | 0.234 | 2.106 |
| 14 | 壁挂机柜 | 4台 | 金桥 6U机柜 | 霸州市金桥网络设备有限公司 | 霸州 | 0.092 | 0.368 |
| 15 | KVM切换器 | 7套 | 迈拓维矩MT-471UK-L | 广州市迈拓维矩电子有限公司 | 广州 | 0.03 | 0.21 |
| 16 | 无线键鼠 | 10套 | 罗技 MK215 | 罗技科技（苏州）有限公司 | 苏州 | 0.018 | 0.18 |
| 17 | 对讲机 | 6台 | 建伍 NX-340 | 上海建伍电子有限公司 | 上海 | 0.345 | 2.07 |
| 18 | 对讲机耳机 | 12个 | 建伍 NX-340 | 上海建伍电子有限公司 | 上海 | 0.034 | 0.408 |
| 19 | 耳机 | 10个 | 漫步者 K815 | 瑞新数码科技有限公司 | 深圳 | 0.022 | 0.22 |
| 20 | 服务器 | 1台 | 海康威视 IS-VSE2030B | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 2.276 | 2.276 |
| 21 | 白钢栏杆 | 60平方米 | 定制 | 定制 | 定制 | 0.041 | 2.46 |
| 22 | 防盗门 | 6樘 | 定制 | 定制 | 定制 | 0.213 | 1.278 |
| 23 | 文件柜 | 18台 | 伟豪LWO405 | 中山市伟豪家具有限公司 | 中山 | 0.084 | 1.512 |
| 24 | 电话 | 2台 | 中诺G076 | 深圳市中诺通讯股份有限公司 | 深圳 | 0.05 | 0.1 |
| 25 | 气体消防柜 | 6套 | 国安达GQQ70/2.5-JAD无管网七氟丙烷气体灭火系统 | 沈阳国安达消防设备有限公司 | 沈阳 | 2.34 | 14.04 |
| 26 | 折叠椅 | 60把 | 金荣QJ70 | 鞍山金荣办公设备有限公司 | 鞍山 | 0.011 | 0.66 |
| 27 | 电脑桌椅 | 12套 | 伟豪LTO336 | 中山市伟豪家具有限公司 | 中山 | 0.084 | 1.008 |
| 28 | 监控一体机 | 4台 | 联想C5030 | 联想（北京）有限公司 | 北京 | 0.47 | 1.88 |
| 29 | 无线广播主机 | 1台 | 宇航FM-50W | 沭阳人人科技有限公司 | 沭阳 | 0.65 | 0.65 |
| 30 | 打印机 | 2台 | 惠普 701N | 中国惠普有限公司 | 深圳 | 0.67 | 1.34 |
| 31 | 一体机 | 1台 | 惠普 128FP | 中国惠普有限公司 | 深圳 | 0.57 | 0.57 |
| 32 | 无线路由器 | 2台 | TP-LINK WR886N450M | 深圳市普联技术有限公司 | 深圳 | 0.034 | 0.068 |
| 33 | 移动硬盘 | 6台 | 希捷 睿翼3.5寸 3.0 4T | 北京华辰悦科技有限公司 | 北京 | 0.178 | 1.068 |
| 34 | NAS | 3块 | 西部数据CLOUD EX4 | 上海西部数据有限公司 | 上海 | 1.32 | 3.96 |
| 35 | 监控平台 | 1套 | 海康威视 IVMS7000 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 2.245 | 2.245 |
| 36 | 走廊摄像头 | 145台 | 海康DS-2CD2125FD-IS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 0.081 | 11.745 |
| 37 | 教室摄像头 | 233台 | 海康DS-2CD2T25D-I3 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 0.0645 | 15.0285 |
| 38 | 硬盘录像机 | 5台 | 海康DS-8632N-I8 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 0.43 | 2.15 |
| 39 | 硬盘录像机 | 7台 | 海康DS-8664N-I8 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 0.56 | 3.92 |
| 40 | 硬盘 | 40台 | 西部数据 4T | 上海西部数据有限公司 | 上海 | 0.12 | 4.8 |
| 41 | 硬盘 | 56台 | 西部数据 6TB | 上海西部数据有限公司 | 上海 | 0.195 | 10.92 |
| 42 | 无线屏蔽器 | 180台 | 盛永鑫6路SYX-1000E | 沈阳盛永鑫科技有限公司 | 沈阳 | 0.123 | 22.14 |
| 43 | 手持安检器 | 180台 | 卓林手持器 | 深圳市卓林兴电子有限公司 | 深圳 | 0.041 | 7.38 |
| 报价合计 |  |  | 大写：贰佰零贰万捌仟贰佰壹拾玖元整 小写：202.8219万元整 |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包 产品名称：监控设备等 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后20日内。 | ★交货/交付时间：合同签订后20日内。 |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |
| 4 | ★验收：按相关规定执行。 | ★验收：按相关规定执行。 |  |
| 5 | ★质量保证期：不少于（1）年 | ★质量保证期：按合同执行 |  |
| 6 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：不少于（1）年 | ★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：按合同执行 |  |
| 7 | 售后服务承诺要求：需提供 | 售后服务承诺要求：提供（见标书） |  |
| 8 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达 | （电话：2255100）现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达 |  |
| 9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：保修期内减免，保修期后优惠提供 |  |
| 10 | 备品备件供应及优惠价格要求： | 备品备件供应及优惠价格要求：保修期内减免，保修期后优惠提供。 |  |
| 11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： | 培训人员现场培训（操作、维护等）：免费现场。 |  |
| 12 | 其它 | 按合同执行 |  |

项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

产品名称:监控设备等

是否经过审批采购进口产品：否

产品的主要用途、功能以及特点：办公需要

| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲网络摄像机 | 24台 | 1、≥300万像素 CMOS传感器。 ★2、内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 ★3、最大分辨率2048x1536及以上。 ★4、需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 ★5、最低照度彩色：0.005 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0005 lx (AGC开，RJ45输出) 。 ★6、红外补光距离不小于50米。 ★7、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2048x1536@30fps；子码流704x576@25fps；第三码流最大分辨率为1920x1080。 ★8、在2048x1536 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1400TVL。 ★9、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 ★10、信噪比不小于56dB。 需具120dB宽动态。 ★ 11、需支持车辆捕获功能（白天和晚上的捕获率均不小于99%）。 ★ 12、需支持车牌识别功能（白天识别率不小于90%，夜晚不小于80%）。 ★13、需支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。 14、需具有logo图片叠加到视频画面功能。 ★15、需具有认证模式，且WEB认证具有basic和digest两种选项。 ★16、需具备人脸检测、客流统计、区域入侵检测、越界检测、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测功能。 ★17、需具有实时视频透雾功能，电子防抖功能，ROI感兴趣区域设置、视频水印、区域裁剪功能。 ★18、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 ★19、需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。 ★20、需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 ★21、.音频采样率大于44.1kHz。 ★22、需支持IK10防暴等级。 ★23、需具有1个RJ-45 10M/100M/1000Mbps自适应网络接口。 ★24、需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作。 ★25、需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 ★26、所投产品需与监控平台实现无缝对接。 ★投标人投标现场需提供以下证明材料： 1、提供产品的公安部检验报告复印件并加盖公章（带"★"项技术要求在检验报告中有所体现证明）； 2、所投产品制造厂商应在辽宁省内具有本地服务机构，提供在辽宁省地市工商行政管理局出具的营业执照复印件加盖制造公章及制造厂商设立服务机构的证明文件； 3、提供中国质量检验证书复印件并加盖制造厂商公章； 4、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 1、300万像素 CMOS传感器。 2、内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 3、最大分辨率2048x1536。 4、具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 5、最低照度彩色：0.005 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0005 lx (AGC开，RJ45输出) 。 6、红外补光距离小于50米。 7、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2048x1536@30fps；子码流704x576@25fps；第三码流最大分辨率为1920x1080。 8、在2048x1536 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度小于1400TVL。 9、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 10、信噪比不小于56dB。 具120dB宽动态。 11、支持车辆捕获功能（白天和晚上的捕获率均不小于99%）。 12、支持车牌识别功能（白天识别率不小于90%，夜晚不小于80%）。 13、支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。 14、具有logo图片叠加到视频画面功能。 15、具有认证模式，且WEB认证具有basic和digest两种选项。 16、具备人脸检测、客流统计、区域入侵检测、越界检测、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测功能。 17、具有实时视频透雾功能，电子防抖功能，ROI感兴趣区域设置、视频水印、区域裁剪功能。 18、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 19、具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。 20、支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 21、.音频采样率大于44.1kHz。 22、支持IK10防暴等级。 23、具有1个RJ-45 10M/100M/1000Mbps自适应网络接口。 24、同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作。 25、支持本地SD卡存储，最大支持128G。 26、产品与监控平台实现无缝对接。 ★投标人现场提供以下证明材料： 1、提供产品的公安部检验报告复印件并加盖公章 2、产品制造厂商应在辽宁省内具有本地服务机构，提供在辽宁省地市工商行政管理局出具的营业执照复印件加盖制造公章及制造厂商设立服务机构的证明文件； 3、提供中国质量检验证书复印件并加盖制造厂商公章； 4、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 无偏离 |  |  |
| 02 | ▲网络硬盘录像机 | 1台 | 1、可接入总码率不小于400Mbps的32路H.265编码 1080p格式图像 。 2、可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频 。 3、可同时显示输出16路H.265编码1080p分辨率或4路H.264编码800万分辨率图像。 ★4、支持2路HDMI、2路VGA输出；音频输出2路，RCA接口；同步回放16路；硬盘接口8个SATA接口，1个eSATA接口，可接入6TB容量的SATA接口硬盘 。 5、网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；语音对讲输入1个，RCA接口；串行接口1个，标准RS-485串行接口；1个，标准RS-232串行接口；1个，键盘485串口；USB接口：1个USB3.0，2个USB2.0；16路报警输入8路报警输出。 ★6、设备可以进行整机热备份，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像。 ★7、支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持≥64个标签。★支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖。 ★8、支持8盘位硬盘接入，并可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态。 9、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持一键创建RAID5功能。支持对前端IPC远程升级并查看IPC版本信息。 10、支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加等。可通过U盘导入excel方式添加、删除IP通道。 ★11、支持前端摄像机断网时间内SD卡中的录像（视IPC的存储空间大小而定）回传到NVR ；支持主码流或子码流录像。 12、支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、声强突变、图像虚焦、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能 ；具有录像回放能力。 ★13、能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放。 ★14、分时段回放，支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，回放窗口数量可配置（1~16个画面）。 15、视频摘要回放，将不同时间段的多个目标叠加到同一背景中同时回放。 16、秒级存储和回放，可回放断电、断网前一秒的录像文件。 17、用户登录锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该账户。 ★18、支持将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC。 19、字符叠加功能，可对视频画面叠加8行文字，每行可输入22个汉字。 20、走廊模式预览，可对画面中图像顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览 ；工作温度-10℃--＋55℃工作湿度10％--90％。 ★21、所投产品需与监控平台实现无缝对接。 ★投标人投标现场需提供以下证明材料： 1、提供产品的公安部检验报告复印件并加盖公章（带"★"项技术要求在检验报告中有所体现证明）； 2、所投产品制造厂商应在辽宁省内具有本地服务机构，提供在辽宁省地市工商行政管理局出具的营业执照复印件加盖制造公章及制造厂商设立服务机构的证明文件； 3、提供中国质量检验证书复印件并加盖制造厂商公章； 4、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 1、可接入总码率不小于400Mbps的32路H.265编码 1080p格式图像 。 2、可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频 。 3、可同时显示输出16路H.265编码1080p分辨率或4路H.264编码800万分辨率图像。 4、支持2路HDMI、2路VGA输出；音频输出2路，RCA接口；同步回放16路；硬盘接口8个SATA接口，1个eSATA接口，可接入6TB容量的SATA接口硬盘 。 5、网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；语音对讲输入1个，RCA接口；串行接口1个，标准RS-485串行接口；1个，标准RS-232串行接口；1个，键盘485串口；USB接口：1个USB3.0，2个USB2.0；16路报警输入8路报警输出。 6、设备可以进行整机热备份，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像。 7、支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持64个标签。支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖。 8、支持8盘位硬盘接入，并可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态。 9、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持一键创建RAID5功能。支持对前端IPC远程升级并查看IPC版本信息。 10、支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加等。可通过U盘导入excel方式添加、删除IP通道。 11、支持前端摄像机断网时间内SD卡中的录像（视IPC的存储空间大小而定）回传到NVR ；支持主码流或子码流录像。 12、支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、声强突变、图像虚焦、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能 ；具有录像回放能力。 13、能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC支持智能帧功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放。 14、分时段回放，支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，回放窗口数量可配置（1~16个画面）。 15、视频摘要回放，将不同时间段的多个目标叠加到同一背景中同时回放。 16、秒级存储和回放，可回放断电、断网前一秒的录像文件。 17、用户登录锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输错误次数超过设定值，可锁定该账户。 18、支持将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC。 19、字符叠加功能，可对视频画面叠加8行文字，每行可输入22个汉字。 20、走廊模式预览，可对画面中图像顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览 ；工作温度-10℃--＋55℃工作湿度10％--90％。 21、产品与监控平台实现无缝对接。 ★投标人现场提供以下证明材料： 1、提供产品的公安部检验报告复印件并加盖公章 2、产品制造厂商应在辽宁省内具有本地服务机构，提供在辽宁省地市工商行政管理局出具的营业执照复印件加盖制造公章及制造厂商设立服务机构的证明文件； 3、提供中国质量检验证书复印件并加盖制造厂商公章； 4、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 无偏离 |  |  |
| 03 | 监控硬盘 | 8块 | ★6TB 监控专用硬盘 | 6TB 监控专用硬盘 | 无偏离 |  |  |
| 04 | ▲UPS | 7台 | ★1、单进单出高频在线式10KVA UPS电源。 ★2、输入电压220Vdc，额定频率50Hz，输入电压范围±20%。 ★3、输出电压220VAC±3%,交流输入异常频率50±1%Hz，交流输入正常频率46~54 Hz，输出功率因数0.8。 ★4、抗过载能力：105~125%可持续工作1分钟后转旁路供电。 ★5、支持用户热更换电池系统，智能电池管理系统，支持远程监控功能。 ★6、通讯接口：拥有多种通讯接口，适用于各种环境。包括（RS232可转RS485）干接点，智能插槽（可扩充SNMP， 手机短信等多种监控方式）。 ★7、含配套电池柜连接线缆，铅酸免维护12V100AH蓄电池与UPS主机配套使用满负载使用8小时以上。 ★8、保三年（质保期内免上门费用、人工费、生产商工程师负载上门服务及7*24小时电话技术支持、每年至少一次上门巡检）。 ★投标人投标现场需提供以下证明材料： 1、提供产品制造商的生产许可证复印件加盖制造厂商公章； 2、提供产品泰尔认证证书复印件加盖制造厂商公章。 | 1、单进单出高频在线式10KVA UPS电源。 2、输入电压220Vdc，额定频率50Hz，输入电压范围±20%。 3、输出电压220VAC±3%,交流输入异常频率50±1%Hz，交流输入正常频率46~54 Hz，输出功率因数0.8。 4、抗过载能力：105~125%可持续工作1分钟后转旁路供电。 5、支持用户热更换电池系统，智能电池管理系统，支持远程监控功能。 6、通讯接口：拥有多种通讯接口，适用于各种环境。包括（RS232可转RS485）干接点，智能插槽（可扩充SNMP， 手机短信等多种监控方式）。 7、含配套电池柜连接线缆，铅酸免维护12V100AH蓄电池与UPS主机配套使用满负载用8小时以上。 8、保三年（质保期内免上门费用、人工费、生产商工程师负载上门服务及7*24小时电话技术支持、每年至少一次上门巡检）。 ★投标人现场提供以下证明材料： 1、提供产品制造商的生产许可证复印件加盖制造厂商公章； 2、提供产品泰尔认证证书复印件加盖厂商公章。 | 无偏离 |  |  |
| 05 | 电池 | 224块 | ★1、100AH为品目号04 UPS的原厂电池，质保三年。 | 1、100AH为品目号04 UPS的原厂电池，质保三年。 | 无偏离 |  |  |
| 06 | 电缆 | 700米 | ★1、3*2.5mm | 1、3*2.5mm | 无偏离 |  |  |
| 07 | 插排 | 18个 | ★1、6位 | 1、6位 | 无偏离 |  |  |
| 08 | 监视器 | 14台 | ★1、49寸超窄边 LED背光 | 1、49寸超窄边 LED背光 | 无偏离 |  |  |
| 09 | ▲视频监控 电子白板 | 1块 | ★1、AIST扇形红外线感应技术，手或者任何不透明物体可以直接操作，投影机光线被遮挡不影响连续书写。 ★1、边框对角线尺寸：≥80英寸；宽高比：4:3； 分辨率：≥32767×32767；有效感应面积≥1716mm宽×1175mm高。 ★2、多人书写触控：支持六点触控，四人可以同时在电子白板上进行书写。★面板快捷键：白板两侧各具备不少于15个快捷键，通过快捷键，可直接操作白板软件。 ★3、边框面板：边框及面板采用金属材质设计，面板支持水性笔书写，可反复擦除；平均无故障时间（MTBF）不低于35000小时，展台图像插入及展台控制功能。 ★投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 1、AIST扇形红外线感应技术，手或者任何不透明物体可以直接操作，投影机光线被遮挡不影响连续书写。 1、边框对角线尺寸：80英寸；宽高比：4:3； 分辨率：32767×32767；有效感应面积1716mm宽×1175mm高。 2、多人书写触控：支持六点触控，四人可以同时在电子白板上进行书写。面板快捷键：白板两侧各具备不少于15个快捷键，通过快捷键，可直接操作白板软件。 3、边框面板：边框及面板采用金属材质设计，面板支持水性笔书写，可反复擦除；平均无故障时间（MTBF）不低于35000小时，展台图像插入及展台控制功能。 ★投标人现场提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 无偏离 |  |  |
| 10 | ▲投影仪 | 2台 | ★1、显示技术：3LCD，液晶板尺寸≥0.6英寸； ★2、亮度：≥3200流明 标准分辨：XGA； ★3、对比度：≥3000:1 ，灯泡寿命：≥5000小时； ★4、投影机在标准分辨率下投射≥80英寸 4:3画面，距离画面≤80CM； 5、灯泡功率≤230W，壁挂式安装方式； 6、内置≥10W扬声器； ★7、接口：两个独立的RGB输入端口，一个独立的RGB输出端口，两个视频输入端口，AUDIO输入、输出端口，RS232控制接口，2路USB接口，一路HDMI接口，一路RJ45接口； ★8、其他要求：顶部换灯，双层加大静电过滤网防尘，≤三秒快速开关机， ECO自动亮度控制模式，全中文控制面板，USB显示功能，内置四点几何校正功能，智能节电功能，无PC演示，支持有线、无线网络功能，通过VGA线控制投影机开关，CO2减排提示功能，遥控器允许指定投影机的空间ID； ★1、投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 1、显示技术：3LCD，液晶板尺寸0.6英寸； 2、亮度：3200流明 标准分辨：XGA； 3、对比度：3000:1 ，灯泡寿命：5000小时； ★4、投影机在标准分辨率下投射80英寸 4:3画面，距离画面80CM； 5、灯泡功率230W，壁挂式安装方式； 6、内置10W扬声器； 7、接口：两个独立的RGB输入端口，一个独立的RGB输出端口，两个视频输入端口，AUDIO输入、输出端口，RS232控制接口，2路USB接口，一路HDMI接口，一路RJ45接口； 8、其他要求：顶部换灯，双层加大静电过滤网防尘，三秒快速开关机， ECO自动亮度控制模式，全中文控制面板，USB显示功能，内置四点几何校正功能，智能节电功能，无PC演示，支持有线、无线网络功能，通过VGA线控制投影机开关，CO2减排提示功能，遥控器允许指定投影机的空间ID； ★1、投标人现场提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 无偏离 |  |  |
| 11 | ▲POE交换机 | 25台 | ★一、交换容量≥256Gbps；转发性能≥50Mpps；固化10/100/1000M以太网端口≥24（支持POE和POE+供电），非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口>=28。 ★二、功能要求： 1、支持IPv4和IPv6的三层路由和组播功能； 2、 支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust； 3、 支持IPv4 ACL，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6 ACL，ACL80； 4、 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取； 5、 支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性； 6、所投设备能检测到攻击源，并将攻击源隔离，保护交换机工作的稳定性； 7、 在交换机端口启用802.1X和web认证功能的前提下，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8、 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 809.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图； 9、要求所投产品支持防雷等级≥8KV； 10、 实际配置要求：单台设备配置堆叠模块一个； 11、售后服务要求：提供三年原厂服务和安装调试。 ★投标人投标现场需提供以下证明材料： 1、提供产品工信部进网许可证复印件加盖制造厂商公章； 2、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件； 3、提供国家电子信息产品质量监督检验中心出具的防雷测试报告复印件加盖制造厂商公章。 | 一、交换容量256Gbps；转发性能50Mpps；固化10/100/1000M以太网端口24（支持POE和POE+供电），非复用SFP千兆光接口4个，最大可用千兆口28。 二、功能要求： 1、支持IPv4和IPv6的三层路由和组播功能； 2、 支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust； 3、 支持IPv4 ACL，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6 ACL，ACL80； 4、 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取； 5、 支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性； 6、设备能检测到攻击源，并将攻击源隔离，保护交换机工作的稳定性； 7、 在交换机端口启用802.1X和web认证功能的前提下，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8、 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 809.3az标准的EEE节能技术，提供官网截图； 9、要求产品支持防雷等级8KV； 10、 实际配置要求：单台设备配置堆叠模块一个； 11、售后服务要求：提供三年原厂服务和安装调试。 ★投标人现场提供以下证明材料： 1、提供产品工信部进网许可证复印件加盖制造厂商公章； 2、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件； 3、提供国家电子信息产品质量监督检验中心出具的防雷测试报告复印件加盖制造厂商公章。 | 无偏离 |  |  |
| 12 | 网线 | 76箱 | ★1、六类非屏蔽双绞线: 类型：六类UTP电缆l芯线规格：24 AWG实芯裸铜导体l结构线径：0.62mm，线对间采用扭绞十字型塑料骨架结构l芯线对数：4对，每芯带有彩色编码护套l护套：CM外皮，无铅，蓝色l标准：性能超过EIA/TIA-568-B.2六类标准l带宽：≥300MHz（PSACR=0）。考虑以后升级到万兆以太网的需要，系统性能测试≥600 MHz。 | 1、六类非屏蔽双绞线: 类型：六类UTP电缆l芯线规格：24 AWG实芯裸铜导体l结构线径：0.62mm，线对间采用扭绞十字型塑料骨架结构l芯线对数：4对，每芯带有彩色编码护套l护套：CM外皮，无铅，蓝色l标准：性能超过EIA/TIA-568-B.2六类标准l带宽：300MHz（PSACR=0）。考虑以后升级到万兆以太网的需要，系统性能测试600 MHz。 | 无偏离 |  |  |
| 13 | 机柜 | 9台 | ★1、32U机柜 | 1、32U机柜 | 无偏离 |  |  |
| 14 | 壁挂机柜 | 4台 | ★1、6U机柜 | 1、6U机柜 | 无偏离 |  |  |
| 15 | KVM切换器 | 7套 | ★1、4口USB | 1、4口USB | 无偏离 |  |  |
| 16 | 无线键鼠 | 10套 | ★1、超薄外形，坚固耐用子 高清光学追踪技术 传输方式 线缆 鼠标工作方式 光电 鼠标分辨率 1000dpi 接口 USB。 | 1、超薄外形，坚固耐用子 高清光学追踪技术 传输方式 线缆 鼠标工作方式 光电 鼠标分辨率 1000dpi 接口 USB。 | 无偏离 |  |  |
| 17 | 对讲机 | 6台 | ★1、接收机：频率范围：C：400–470 MHz C6：350-400 MHz 灵敏度：模拟 (12 dB SINAD)0.25μV 选择性：模拟60 dB 互调失真：模拟60 dB杂散响应：模拟70 dB 音频失真：小于 10% 音频输出：1 W / 12 Ω（内部扬声器）500 mW / 8 Ω（外部输出）。 ★2、发射机：RF 输出功率：高/低5 W / 1 W 杂散响应：70 dB FM 交流声和噪声：模拟40 dB音频失真：小于 10%调制：11K0F3E、4K00F1E、4K00F1D、4K00F7W、4K00F2D。 | 1、接收机：频率范围：C：400–470 MHz C6：350-400 MHz 灵敏度：模拟 (12 dB SINAD)0.25μV 选择性：模拟60 dB 互调失真：模拟60 dB杂散响应：模拟70 dB 音频失真：小于 10% 音频输出：1 W / 12 Ω（内部扬声器）500 mW / 8 Ω（外部输出）。 2、发射机：RF 输出功率：高/低5 W / 1 W 杂散响应：70 dB FM 交流声和噪声：模拟40 dB音频失真：小于 10%调制：11K0F3E、4K00F1E、4K00F1D、4K00F7W、4K00F2D。 | 无偏离 |  |  |
| 18 | 对讲机耳机 | 12个 | ★1、为对讲机原厂对讲耳机 金属插头。 | 1、为对讲机原厂对讲耳机 金属插头。 | 无偏离 |  |  |
| 19 | 耳机 | 10个 | ★1、高清耳机 频响范围20Hz～20kHz 阻抗40Ω接口类型直型 声压≥101dB 线长≥2.0m 线型单边导线 音频接口3.5毫米音频接口 耳机/耳麦带线控 驱动单元类型/直径40mm。 | 1、高清耳机 频响范围20Hz～20kHz 阻抗40Ω接口类型直型 声压101dB 线长2.0m 线型单边导线 音频接口3.5毫米音频接口 耳机/耳麦带线控 驱动单元类型/直径40mm。 | 无偏离 |  |  |
| 20 | 服务器 | 1台 | ★1、外形尺寸：2U机架式 处 理 器： ≥ E3-1230 V2 主频≥3.3Ghz 芯 片 组：Intel C204芯片组 内存：≥4G 硬盘：支持1T×2 企业级 SATA ,支持热插拔 网口： 1000M NIC×2 电源：输出功率500W 1+1高效冗余电源。 ★1、投标人投标现场需提供产品3C认证证书复印件加盖制造公章。 | 1、外形尺寸：2U机架式 处 理 器： E3-1230 V2 主频3.3Ghz 芯 片 组：Intel C204芯片组 内存：4G 硬盘：支持1T×2 企业级 SATA ,支持热插拔 网口： 1000M NIC×2 电源：输出功率500W 1+1高效冗余电源。 ★1、投标人现场提供产品3C认证证书复印件加盖制造公章。 | 无偏离 |  |  |
| 21 | 白钢栏杆 | 60平方米 | ★1、白钢，边框38 mm *25 mm，厚度2.0MM；白钢管22ø。 | 1、白钢，边框38 mm *25 mm，厚度2.0MM；白钢管22ø。 | 无偏离 |  |  |
| 22 | 防盗门 | 6樘 | ★1、对开防盗铁门，配置指纹防盗门禁；规格：1.8m×2.5m；钢板厚度2.0mm。 | 1、对开防盗铁门，配置指纹防盗门禁；规格：1.8m×2.5m；钢板厚度2.0mm。 | 无偏离 |  |  |
| 23 | 文件柜 | 18台 | ★1、规格：高≥1850mm，宽≥900mm，深≥400mm，颜色：驼灰色。 ★2、门板、侧板及背板的厚度均≥0.8mm。 ★3、带锁。 | 1、规格：高1850mm，宽900mm，深400mm，颜色：驼灰色。 2、门板、侧板及背板的厚度均0.8mm。 3、带锁。 | 无偏离 |  |  |
| 24 | 电话 | 2台 | ★1、内置16G TF内存卡、密码设置、名片本、远距离免提/免打扰/静音/USB接口备份/录音座机电话机内置16G TF内存卡 免打扰功能 放音密码及系统密码设置 摘机静音及5级亮度调节功能 USB口：连接电脑数据备份 录音指示灯及智能白屏背光 组不限时主人留言录音及播放 1组普通铃声+全曲个性化铃声，（须存储器内有且是MP3格式） 65534组现场录音，来电应答留言，通话录音及播放所有语音和删除语音 语音存储录音方式：循环存储及单向存储 黑白名单各60组16位号码。 ★2、120组名片本 两种摘机录音方式：手动录音及自动录音 录音查询方法：序号查询、日期查询及号码查询 新留言条数批示，新来电条数指示及总录音条数指示。 | 1、内置16G TF内存卡、密码设置、名片本、远距离免提/免打扰/静音/USB接口备份/录音座机电话机内置16G TF内存卡 免打扰功能 放音密码及系统密码设置 摘机静音及5级亮度调节功能 USB口：连接电脑数据备份 录音指示灯及智能白屏背光 组不限时主人留言录音及播放 1组普通铃声+全曲个性化铃声，（须存储器内有且是MP3格式） 65534组现场录音，来电应答留言，通话录音及播放所有语音和删除语音 语音存储录音方式：循环存储及单向存储 黑白名单各60组16位号码。 2、120组名片本 两种摘机录音方式：手动录音及自动录音 录音查询方法：序号查询、日期查询及号码查询 新留言条数批示，新来电条数指示及总录音条数指示。 | 无偏离 |  |  |
| 25 | 气体消防柜 | 6套 | ★1、形式固定式 充装压力Mpa 2.5 气瓶容积L 90 系统最大工 压力Mpa 4.2 灭火剂最大充装密度 1080㎏/m³ 960㎏/m³ 系统工作温度 0℃~50℃ 启动方式 电动启动 DC20V~DC28V 1.5A 应急机械启动 机械操作力≦150N 启动延时 0~30S（可调灭火剂喷射时间≦10S 最大单区保护面积 500㎡ 最大单区保护容积 1600m³ 保护区环境温度 ≧0℃。 | 1、形式固定式 充装压力Mpa 2.5 气瓶容积L 90 系统最大工 压力Mpa 4.2 灭火剂最大充装密度 1080㎏/m³ 960㎏/m³ 系统工作温度 0℃~50℃ 启动方式 电动启动 DC20V~DC28V 1.5A 应急机械启动 机械操作力150N 启动延时 0~30S（可调灭火剂喷射时间10S 最大单区保护面积 500㎡ 最大单区保护容积 1600m³ 保护区环境温度 0℃。 | 无偏离 |  |  |
| 26 | 折叠椅 | 60把 | ★1、钢架折叠椅 喷塑铁管架+人革皮 靠背(宽x高):45x40cm 座垫(宽x深):40x40cm 座高:45cm 重量：≥4.5公斤。 | 1、钢架折叠椅 喷塑铁管架+人革皮 靠背(宽x高):45x40cm 座垫(宽x深):40x40cm 座高:45cm 重量：4.5公斤。 | 无偏离 |  |  |
| 27 | ▲电脑桌椅 | 12套 | ★一、电脑桌：1、主台面规格1400mm*700mm*780mmmm台面厚度500mm四周倒。 ★2、圆边基材：基材：内部为实木颗粒板，外饰面为实木材质，贴面：胡桃木皮，木皮厚度≥0.6MM，板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍；五金件：优质五金件，三合一连接件。 ★3、油漆膜附着力达到1级、产品使用油漆执行中国环境标志产品认证制度遵循CB/T24024：2001 IDTISO。14024:1999标准。 ★二、椅子：1、总高度：≥1100mm靠背高度≥500mm颜色黑色、内框架采用不锈钢框架，高弹海绵，海绵厚度不低于0.6mm、座垫密度大于30kg/m3,回弹率≥40%，外衬丝面 。 ★2、面料：全牛皮材质，外框为不锈钢材质、地角部位加有不锈钢架。 ★投标人投标时需提供以下证明材料： 1、提供电脑桌甲醛释放量执行国家规定标准的检测报告复印件加盖制造厂商公章； 2、提供电脑桌椅制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 一、电脑桌：1、主台面规格1400mm*700mm*780mmmm台面厚度500mm四周倒。 2、圆边基材：基材：内部为实木颗粒板，外饰面为实木材质，贴面：胡桃木皮，木皮厚度0.6MM，板件做到双贴面、平整、无脱胶、表面无胶渍；五金件：优质五金件，三合一连接件。 3、油漆膜附着力达到1级、产品使用油漆执行中国环境标志产品认证制度遵循CB/T24024：2001 IDTISO。14024:1999标准。 二、椅子：1、总高度： 1100mm靠背高度500mm颜色黑色、内框架采用不锈钢框架，高弹海绵，海绵厚度0.6mm、座垫密度30kg/m3,回弹率40%，外衬丝面 。 2、面料：全牛皮材质，外框为不锈钢材质、地角部位加有不锈钢架。 ★投标人现场提供以下证明材料： 1、提供电脑桌甲醛释放量执行国家规定标准的检测报告复印件加盖制造厂商公章； 2、提供电脑桌椅制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 无偏离 |  |  |
| 28 | 监控一体机 | 4台 | ★1、CPU: Intel 奔腾3805双核处理器/内存4G / 硬盘1T /显卡2G独显 /显示器23.5寸。 | 1、CPU: Intel 奔腾3805双核处理器/内存4G / 硬盘1T /显卡2G独显 /显示器23.5寸。 | 无偏离 |  |  |
| 29 | 无线广播主机 | 1台 | ★1、≥50W 支持USB/SD接口输出功率：10W-100W 载频偏差：±500HZ。 | 1、50W 支持USB/SD接口输出功率：10W-100W 载频偏差：±500HZ。 | 无偏离 |  |  |
| 30 | 打印机 | 2台 | ★1、A3幅面 双面打印：手动 打印速度：A4：≥31页/分钟，letter：≥30页/分钟、A3：≥15页/分钟 打印技术：激光打印 打印分辨率：黑白：≥1200×1200dpi；彩色：≥1200×1200dpi 打印语言：HP PCL 6、HP PCL 5e、HP PostScript3 仿真、PCLm。 ★2、处理器速度：≥750MHz 月打印负荷：≥65,000页/月 推荐月打印量：4000至8000页 标准接口：1个USB2.0设备端口、1个快速以太网10/100端口（n） 网络功能：10/100 Base-Tx网络端口（n）。 | 1、A3幅面 双面打印：手动 打印速度：A4：31页/分钟，letter：30页/分钟、A3：15页/分钟 打印技术：激光打印 打印分辨率：黑白：1200×1200dpi；彩色：1200×1200dpi 打印语言：HP PCL 6、HP PCL 5e、HP PostScript3 仿真、PCLm。 2、处理器速度：750MHz 月打印负荷：65,000页/月 推荐月打印量：4000至8000页 标准接口：1个USB2.0设备端口、1个快速以太网10/100端口（n） 网络功能：10/100 Base-Tx网络端口（n）。 | 无偏离 |  |  |
| 31 | 一体机 | 1台 | ★1、打印、扫描、传真、有线网络一体机 黑白激光打印机 打印速度（黑白）：正常：高达 20 ppm 首页输出（就绪）黑白： ≥ 9.5 秒 打印负荷（每月，A4）：≥ 8000 页 建议每月打印数量：250到 2000 打印技术：激光打印 打印质量（黑白，最佳）：≥ 600 x 600 dpi 打印语言：PCLm/PCLmS 显示屏：3.0英寸彩色触摸屏 处理器速度：600MHz 自动纸张传感器：否 复印速度（标准）：黑白：≥ 20 份/分钟 复印分辨率（黑白文本）：分辨率≥300 x 300 dpi 复印分辨率（彩色文本和图形）：分辨率≥400 x 600 dpi 复印缩小/放大设置：25% 到 400% 复印量（最大）：≥ 99 份。 | 1、打印、扫描、传真、有线网络一体机 黑白激光打印机 打印速度（黑白）：正常：高达 20 ppm 首页输出（就绪）黑白： 9.5 秒 打印负荷（每月，A4）： 8000 页 建议每月打印数量：250到 2000 打印技术：激光打印 打印质量（黑白，最佳）： 600 x 600 dpi 打印语言：PCLm/PCLmS 显示屏：3.0英寸彩色触摸屏 处理器速度：600MHz 自动纸张传感器：否 复印速度（标准）：黑白： 20 份/分钟 复印分辨率（黑白文本）：分辨率300 x 300 dpi 复印分辨率（彩色文本和图形）：分辨率400 x 600 dpi 复印缩小/放大设置：25% 到 400% 复印量（最大）： 99 份。 | 无偏离 |  |  |
| 32 | 无线路由器 | 2台 | ★1、450M。 | 1、450M。 | 无偏离 |  |  |
| 33 | 移动硬盘 | 6台 | ★1、4T USB3.0 有外接电源。 | 1、4T USB3.0 有外接电源。 | 无偏离 |  |  |
| 34 | NAS | 3块 | ★1、接口：USB3.0端口×2，Gigabit×2。 ★2、传输速度：10/100/1000Mbps。 ★3、硬盘盘位：4。 ★4、热插拔：支持。 ★5、网站浏览器：InternetExplorer8或更高版本S ...。 ★6、系统支持：Windows/Mac。 ★7、需要配置4块4T硬盘。 | 1、接口：USB3.0端口×2，Gigabit×2。 2、传输速度：10/100/1000Mbps。 3、硬盘盘位：4。 4、热插拔：支持。 5、网站浏览器：InternetExplorer8或更高版本S ...。 6、系统支持：Windows/Mac。 7、配置4块4T硬盘。 | 无偏离 |  |  |
| 35 | ▲监控平台 | 1套 | ★一、性能要求：1、管理后端用户总数: 无限制；2、可接入Web用户访问总数：2048个；3、并发在线Web用户总数: 1024个；4、系统注册各种类型设备用户总数：1000000个；5、远程监控客户端并发接入总数：256个；6、远程监控客户端在线接入总数：2048个。 ★二、系统管理功能： 1、应采用通用的J2EE企业级架构，可以在Linux和Windows操作系统下运行；2、应支持记录所有功能操作、异常情况的日志，并提供多种检索、查询方案；3、使用易操作的WEB客户端和CS客户端进行管理和操作；4、应能够提供丰富的对外接口，比如平台SDK、OCX控件、Webservice等，满足平台对接需要； 5、支持多网域的配置，实现多网融合，跨网段、内外网、专网等灵活部署；平台应支持域名解析访问6、平台支持GB/T28181-2011联网协议和DB33联网协议7、支持用户自定义LOGO替换配置。 ★三、设备管理： 1、应支持对各存储设备、编解码器的统一管理；2、应支持添加单IP设备，且支持IP段设备的批量添加；3、应支持没有固定IP地址设备的接入；4、应支持设备的进程信息获取，进程控制、参数设置、监控点设置；支持设备信息自动同步，同步设备通道信息，设备名称信息等；5、应支持多款主流第三方设备的接入；6、应支持批量导入导出设备；7、应支持门禁、报警等接入，同时提供丰富的报警联动功能，比如联动视频、云台、抓图、声音、录像、上墙、短信、邮件以及其他报警输出；8、支持智能设备和智能分析仪接入，实现人脸识别、人流量统计、视频质量诊断等智能分析功能。 ★四、用户管理： 1、应具有先进的用户权限管理，用户按角色分配权限，一个用户可以拥有一个或多个角色2、应支持有权限的用户对用户信息进行查看和增加删除修改等操作；3、应支持分配权限可细分到监控点，应支持用户按部门进行划分；4、应支持用户有效期的配置；5、应支持PKI认证系统对接。 ★五、实时预览： 1、进行实时预览，应支持多画面的实时预览，同时最多支持25画面客户端的预览；支持多屏的实时预览显示；支持多画面全屏显示；支持实时预览画面中对摄像机的八个方向的云台操作；应支持视频信号比例自适应(4:3,16:9)；2、应支持即时回放，既回放之前几到几十秒内的预览图像；支持电子放大功能；支持动态调节亮度、对比度、饱和度、色调参数；支持OSD显示；支持本地的紧急手动录像；3、应支持云台优先级控制，支持云台锁定，应支持通过播放窗格实现鼠标拉框放大和鼠标控制云台；4、应支持监控点模糊查询，汉字首字母查询。查询结果轮训预览；通过验证用户权限来分配用户界面的资源显示；5、支持键盘RS-485控制窗口切换和播放；6、应支持用户自定义分组，紧急预案、手动抓图并联动生成案件等功能，支持主子码流切换； 7、提供视频预览模块url连接。 ★投标人投标现场需提供以下证明材料： 1、提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件加盖制造厂商公章及软件产品登记证书复印件加盖制造厂商公章； 2、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 一、性能要求：1、管理后端用户总数: 无限制；2、可接入Web用户访问总数：2048个；3、并发在线Web用户总数: 1024个；4、系统注册各种类型设备用户总数：1000000个；5、远程监控客户端并发接入总数：256个；6、远程监控客户端在线接入总数：2048个。 二、系统管理功能： 1、采用通用的J2EE企业级架构，可以在Linux和Windows操作系统下运行；2、支持记录所有功能操作、异常情况的日志，并提供多种检索、查询方案；3、使用易操作的WEB客户端和CS客户端进行管理和操作；4、能够提供丰富的对外接口，比如平台SDK、OCX控件、Webservice等，满足平台对接需要； 5、支持多网域的配置，实现多网融合，跨网段、内外网、专网等灵活部署；平台应支持域名解析访问6、平台支持GB/T28181-2011联网协议和DB33联网协议7、支持用户自定义LOGO替换配置。 三、设备管理： 1、支持对各存储设备、编解码器的统一管理；2、支持添加单IP设备，且支持IP段设备的批量添加；3、支持没有固定IP地址设备的接入；4、支持设备的进程信息获取，进程控制、参数设置、监控点设置；支持设备信息自动同步，同步设备通道信息，设备名称信息等；5、支持多款主流第三方设备的接入；6、支持批量导入导出设备；7、支持门禁、报警等接入，同时提供丰富的报警联动功能，比如联动视频、云台、抓图、声音、录像、上墙、短信、邮件以及其他报警输出；8、支持智能设备和智能分析仪接入，实现人脸识别、人流量统计、视频质量诊断等智能分析功能。 四、用户管理： 1、具有先进的用户权限管理，用户按角色分配权限，一个用户可以拥有一个或多个角色2、支持有权限的用户对用户信息进行查看和增加删除修改等操作；3、支持分配权限可细分到监控点，支持用户按部门进行划分；4、支持用户有效期的配置；5、支持PKI认证系统对接。 五、实时预览： 1、进行实时预览，支持多画面的实时预览，同时最多支持25画面客户端的预览；支持多屏的实时预览显示；支持多画面全屏显示；支持实时预览画面中对摄像机的八个方向的云台操作；支持视频信号比例自适应(4:3,16:9)；2、支持即时回放，既回放之前几到几十秒内的预览图像；支持电子放大功能；支持动态调节亮度、对比度、饱和度、色调参数；支持OSD显示；支持本地的紧急手动录像；3、支持云台优先级控制，支持云台锁定，支持通过播放窗格实现鼠标拉框放大和鼠标控制云台；4、支持监控点模糊查询，汉字首字母查询。查询结果轮训预览；通过验证用户权限来分配用户界面的资源显示；5、支持键盘RS-485控制窗口切换和播放；6、支持用户自定义分组，紧急预案、手动抓图并联动生成案件等功能，支持主子码流切换； 7、提供视频预览模块url连接。 ★投标人现场提供以下证明材料： 1、提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书复印件加盖制造厂商公章及软件产品登记证书复印件加盖制造厂商公章； 2、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 无偏离 |  |  |
| 36 | ▲走廊摄像头 | 145台 | 1、≥200万像素 CMOS传感器。 ★2、最大分辨率1920x1080。 ★3、需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。最低照度彩色：0.01 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001 lx (AGC开，RJ45输出) ，灰度等级不小于11级。 ★4、红外补光距离不小于50米。 ★5、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps；子码流704x576@30fps。 ★6、摄像机清晰度不小于1000TVL。 ★7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。 ★8、信噪比不小于55dB。 ★9、需具大于100dB宽动态。 ★10、需支持8行OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。需具有logo图片叠加到视频画面功能。 ★11、支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 ★12、设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 ★13、设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。 ★14、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 ★15、可开启或关闭智能后检索功能。 ★16、需具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、3D降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能。 ★17、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 ★18、需具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。不低于IP67防尘防水等级。 ★19、需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 ★20、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 ★21、所投产品需与监控平台实现无缝对接。 ★投标人投标现场需提供以下证明材料： 1、提供产品的公安部检验报告复印件并加盖公章（带"★"项技术要求在检验报告中有所体现证明）； 2、所投产品制造厂商应在辽宁省内具有本地服务机构，提供在辽宁省地市工商行政管理局出具的营业执照复印件加盖制造公章及制造厂商设立服务机构的证明文件； 3、提供中国质量检验证书复印件并加盖制造厂商公章； 4、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 1、200万像素 CMOS传感器。 2、最大分辨率1920x1080。 3、具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。最低照度彩色：0.01 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001 lx (AGC开，RJ45输出) ，灰度等级小于11级。 4、红外补光距离不小于50米。 5、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps；子码流704x576@30fps。 6、摄像机清晰度不小于1000TVL。 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。 8、信噪比不小于55dB。 9、具大于100dB宽动态。 10、支持8行OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。具有logo图片叠加到视频画面功能。 11、支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 12、设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 13、设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。 14、具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 15、可开启或关闭智能后检索功能。 16、具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、3D降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能。 17、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 18、具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。不低于IP67防尘防水等级。 19、具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。 20、支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 21、产品与监控平台实现无缝对接。 ★投标人现场提供以下证明材料： 1、提供产品的公安部检验报告复印件并加盖公章 2、产品制造厂商应在辽宁省内具有本地服务机构，提供在辽宁省地市工商行政管理局出具的营业执照复印件加盖制造公章及制造厂商设立服务机构的证明文件； 3、提供中国质量检验证书复印件并加盖制造厂商公章； 4、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 无偏离 |  |  |
| 37 | ▲教室摄像头 | 233台 | 1、具有≥200万像素 CMOS传感器。 ★2、最大分辨率1920x1080。 ★3、最低照度彩色：0.03 lx （AGC开） ，灰度等级不小于11级。 ★4、红外补光距离不小于50米。 ★5、需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。 ★6、彩色模式，1920x1080@25fps时，水平中心分辨力不小于1000TVL。★设备与客户端用100米网线传输时，丢包率小于1%。 ★7、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式。 ★8、需支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。 ★9、需具备区域入侵检测、越界检测等功能。 ★10、需具有SVC，走廊模式，ROI感兴趣区域，背光补偿，视频水印功能。 ★11、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 12、需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±26%范围内变化时可以正常工作。 ★13、不低于IP66防尘防水等级。 ★14、设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 15、登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户。 ★16、所投产品需与监控平台实现无缝对接。 ★投标人投标现场需提供以下证明材料： 1、提供产品的公安部检验报告复印件并加盖公章（带"★"项技术要求在检验报告中有所体现证明）； 2、所投产品制造厂商应在辽宁省内具有本地服务机构，提供在辽宁省地市工商行政管理局出具的营业执照复印件加盖制造公章及制造厂商设立服务机构的证明文件； 3、提供中国质量检验证书复印件并加盖制造厂商公章； 4、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 1、具有200万像素 CMOS传感器。 2、最大分辨率1920x1080。 3、最低照度彩色：0.03 lx （AGC开） ，灰度等级不小于11级。 4、红外补光距离不小于50米。 5、支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。 6、彩色模式，1920x1080@25fps时，水平中心分辨力不小于1000TVL。★设备与客户端用100米网线传输时，丢包率小于1%。 7、支持H.264、H.265和MJPEG视频编码格式。 8、支持OSD字符叠加，可支持字体大小调整，字体颜色修改。 9、具备区域入侵检测、越界检测等功能。 10、具有SVC，走廊模式，ROI感兴趣区域，背光补偿，视频水印功能。 11、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 12、支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±26%范围内变化时可以正常工作。 13、不低于IP66防尘防水等级。 14、设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 15、登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可给出报警，并锁定用户。 16、产品与监控平台实现无缝对接。 ★投标人现场提供以下证明材料： 1、提供产品的公安部检验报告复印件并加盖公章 2、产品制造厂商应在辽宁省内具有本地服务机构，提供在辽宁省地市工商行政管理局出具的营业执照复印件加盖制造公章及制造厂商设立服务机构的证明文件； 3、提供中国质量检验证书复印件并加盖制造厂商公章； 4、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 无偏离 |  |  |
| 38 | ▲硬盘录像机 | 5台 | 1、可接入总码率不小于400Mbps的32路H.265编码 1080p格式图像。 2、可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频 。 3、可同时显示输出16路H.265编码1080p分辨率或4路H.264编码800万分辨率图像。 ★4、支持2路HDMI、2路VGA输出。 5、音频输出2路，RCA接口；同步回放16路；硬盘接口8个SATA接口，1个eSATA接口，可接入6TB容量的SATA接口硬盘 ；网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；语音对讲输入1个，RCA接口；串行接口1个，标准RS-485串行接口；1个，标准RS-232串行接口；1个，键盘485串口；USB接口：1个USB3.0，2个USB2.0；16路报警输入8路报警输出。 ★6、设备可以进行整机热备份，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像。 ★7、支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持≥64个标签。★支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖。 ★8、支持8盘位硬盘接入，并可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态。 9、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持一键创建RAID5功能。支持对前端IPC远程升级并查看IPC版本信息。 10、支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加等。★可通过U盘导入excel方式添加、删除IP通道。 11、支持前端摄像机断网时间内SD卡中的录像（视IPC的存储空间大小而定）回传到NVR。 12、支持主码流或子码流录像 。 13、支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、声强突变、图像虚焦、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能 ；具有录像回放能力。 ★14、能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放。 ★15、分时段回放，支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，回放窗口数量可配置（1~16个画面）。 ★16、视频摘要回放，将不同时间段的多个目标叠加到同一背景中同时回放；秒级存储和回放，可回放断电、断网前一秒的录像文件。 用户登录锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该账户。 ★17、支持将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC。 字符叠加功能，可对视频画面叠加8行文字，每行可输入22个汉字。走廊模式预览，可对画面中图像顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览 ；工作温度-10℃--＋55℃工作湿度10％--90％。 ★18、所投产品需与监控平台实现无缝对接。 ★投标人投标现场需提供以下证明材料： 1、提供产品的公安部检验报告复印件并加盖公章（带"★"项技术要求在检验报告中有所体现证明）； 2、所投产品制造厂商应在辽宁省内具有本地服务机构，提供在辽宁省地市工商行政管理局出具的营业执照复印件加盖制造公章及制造厂商设立服务机构的证明文件； 3、提供中国质量检验证书复印件并加盖制造厂商公章； 4、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 1、可接入总码率不小于400Mbps的32路H.265编码 1080p格式图像。 2、可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频 。 3、可同时显示输出16路H.265编码1080p分辨率或4路H.264编码800万分辨率图像。 4、支持2路HDMI、2路VGA输出。 5、音频输出2路，RCA接口；同步回放16路；硬盘接口8个SATA接口，1个eSATA接口，可接入6TB容量的SATA接口硬盘 ；网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；语音对讲输入1个，RCA接口；串行接口1个，标准RS-485串行接口；1个，标准RS-232串行接口；1个，键盘485串口；USB接口：1个USB3.0，2个USB2.0；16路报警输入8路报警输出。 6、设备可以进行整机热备份，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像。 7、支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持64个标签。★支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖。 8、支持8盘位硬盘接入，并可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态。 9、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持一键创建RAID5功能。支持对前端IPC远程升级并查看IPC版本信息。 10、支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加等。★可通过U盘导入excel方式添加、删除IP通道。 11、支持前端摄像机断网时间内SD卡中的录像（视IPC的存储空间大小而定）回传到NVR。 12、支持主码流或子码流录像 。 13、支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、声强突变、图像虚焦、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能 ；具有录像回放能力。 14、能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放。 15、分时段回放，支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，回放窗口数量可配置（1~16个画面）。 16、视频摘要回放，将不同时间段的多个目标叠加到同一背景中同时回放；秒级存储和回放，可回放断电、断网前一秒的录像文件。 用户登录锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该账户。 17、支持将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC。 字符叠加功能，可对视频画面叠加8行文字，每行可输入22个汉字。走廊模式预览，可对画面中图像顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览 ；工作温度-10℃--＋55℃工作湿度10％--90％。 18、产品与监控平台实现无缝对接。 ★投标人现场提供以下证明材料： 1、提供产品的公安部检验报告复印件并加盖公章 2、产品制造厂商应在辽宁省内具有本地服务机构，提供在辽宁省地市工商行政管理局出具的营业执照复印件加盖制造公章及制造厂商设立服务机构的证明文件； 3、提供中国质量检验证书复印件并加盖制造厂商公章； 4、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 无偏离 |  |  |
| 39 | ▲硬盘录像机 | 7台 | 1、可接入总码率不小于512Mbps的64路H.265编码 1080p格式图像。 2、可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频 。 ★3、可同时显示输出16路H.265编码1080p分辨率或4路H.264编码800万分辨率图像 ；支持2路HDMI、2路VGA输出。 4、音频输出2路，RCA接口；同步回放16路；硬盘接口8个SATA接口，1个eSATA接口，可接入6TB容量的SATA接口硬盘 ；网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；语音对讲输入1个，RCA接口；串行接口1个，标准RS-485串行接口；1个，标准RS-232串行接口；1个，键盘485串口；USB接口：1个USB3.0，2个USB2.0；16路报警输入8路报警输出。 ★5、设备可以进行整机热备份，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像。 ★6、支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持≥64个标签。 ★7、支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖。 ★8、支持8盘位硬盘接入，并可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态。 9、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持一键创建RAID5功能； 10、支持对前端IPC远程升级并查看IPC版本信息；支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加等；可通过U盘导入excel方式添加、删除IP通道。 ★11、支持前端摄像机断网时间内SD卡中的录像（视IPC的存储空间大小而定）回传到NVR。 12、支持主码流或子码流录像。 13、支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、声强突变、图像虚焦、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能。 14、具有录像回放能力。 ★15、能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能帧功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放。 ★16、分时段回放，支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，回放窗口数量可配置（1~16个画面）。 17、视频摘要回放，将不同时间段的多个目标叠加到同一背景中同时回放。秒级存储和回放，可回放断电、断网前一秒的录像文件。 用户登录锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该账户。 ★18、支持将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC。 19、字符叠加功能，可对视频画面叠加8行文字，每行可输入22个汉字 。走廊模式预览，可对画面中图像顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览 。 20、工作温度-10℃--＋55℃ 工作湿度10％--90％。 ★21、所投产品需与监控平台实现无缝对接。 ★投标人投标现场需提供以下证明材料： 1、提供产品的公安部检验报告复印件并加盖公章（带"★"项技术要求在检验报告中有所体现证明）； 2、所投产品制造厂商应在辽宁省内具有本地服务机构，提供在辽宁省地市工商行政管理局出具的营业执照复印件加盖制造公章及制造厂商设立服务机构的证明文件； 3、提供中国质量检验证书复印件并加盖制造厂商公章； 4、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 1、可接入总码率不小于512Mbps的64路H.265编码 1080p格式图像。 2、可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频 。 3、可同时显示输出16路H.265编码1080p分辨率或4路H.264编码800万分辨率图像 ；支持2路HDMI、2路VGA输出。 4、音频输出2路，RCA接口；同步回放16路；硬盘接口8个SATA接口，1个eSATA接口，可接入6TB容量的SATA接口硬盘 ；网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；语音对讲输入1个，RCA接口；串行接口1个，标准RS-485串行接口；1个，标准RS-232串行接口；1个，键盘485串口；USB接口：1个USB3.0，2个USB2.0；16路报警输入8路报警输出。 5、设备可以进行整机热备份，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像。 6、支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持64个标签。 7、支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖。 8、支持8盘位硬盘接入，并可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态。 9、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持一键创建RAID5功能； 10、支持对前端IPC远程升级并查看IPC版本信息；支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加等；可通过U盘导入excel方式添加、删除IP通道。 11、支持前端摄像机断网时间内SD卡中的录像（视IPC的存储空间大小而定）回传到NVR。 12、支持主码流或子码流录像。 13、支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、声强突变、图像虚焦、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能。 14、具有录像回放能力。 15、能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC支持智能帧功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放。 16、分时段回放，支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，回放窗口数量可配置（1~16个画面）。 17、视频摘要回放，将不同时间段的多个目标叠加到同一背景中同时回放。秒级存储和回放，可回放断电、断网前一秒的录像文件。 用户登录锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该账户。 18、支持将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC。 19、字符叠加功能，可对视频画面叠加8行文字，每行可输入22个汉字 。走廊模式预览，可对画面中图像顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览 。 20、工作温度-10℃--＋55℃ 工作湿度10％--90％。 21、产品与监控平台实现无缝对接。 ★投标人现场提供以下证明材料： 1、提供产品的公安部检验报告复印件并加盖公章 2、产品制造厂商应在辽宁省内具有本地服务机构，提供在辽宁省地市工商行政管理局出具的营业执照复印件加盖制造公章及制造厂商设立服务机构的证明文件； 3、提供中国质量检验证书复印件并加盖制造厂商公章； 4、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 无偏离 |  |  |
| 40 | 硬盘 | 40台 | ★1、4T | 1、4T | 无偏离 |  |  |
| 41 | 硬盘 | 56台 | ★1、6TB | 1、6TB | 无偏离 |  |  |
| 42 | 无线屏蔽器 | 180台 | ★1、主控板采用全球效率最高的RF芯片。 ★2、采用缓启动电路设计可避免机械开关产生的打火现象。 ★3、采用金属铝外壳，可以根据客户需要贴牌或丝印标志（免费提供丝印服务）。 ★4、发射功率12W，有效屏蔽距离1-30米可调（出厂前根据客户要求调试）,根据信号基站距离。 ★5、对人体无任何损害CDMA：869-894MHZ，GSM:925-960MHZ， ★6、DCS:1805-1880MHZ， 3G:2010-2170MHZ. ★7、4G：2320-2400MHz.4G1:2550-2650MHZ。 | 1、主控板采用全球效率最高的RF芯片。 2、采用缓启动电路设计可避免机械开关产生的打火现象。 3、采用金属铝外壳，可以根据客户需要贴牌或丝印标志（免费提供丝印服务）。 4、发射功率12W，有效屏蔽距离1-30米可调（出厂前根据客户要求调试）,根据信号基站距离。 5、对人体无任何损害CDMA：869-894MHZ，GSM:925-960MHZ， 6、DCS:1805-1880MHZ， 3G:2010-2170MHZ. 7、4G：2320-2400MHz.4G1:2550-2650MHZ。 | 无偏离 |  |  |
| 43 | 手持安检器 | 180台 | ★1、持续红色LED：已控测目标 闪烁绿色LED：开关机 持续黄色LED：低电压指示 温度：-15~45摄氏度可探测距离民2.5INCH/50MM探测频率：13KHZ可探测物体：金属。 | 1、持续红色LED：已控测目标 闪烁绿色LED：开关机 持续黄色LED：低电压指示 温度：-15~45摄氏度可探测距离民2.5INCH/50MM探测频率：13KHZ可探测物体：金属。 | 无偏离 |  |  |

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

供应商售后服务承诺书

按“鞍山师范学院监控设备等采购项目（项目编号：AGJCG2015G047）”的规定，我公司郑重承诺，如果我公司被评审确定为中标人，我公司对于投标货物，除完全响应采购项目文件对伴随服务的所有要求，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：本公司所提供的全套设备均选用正规供货渠道，均有厂方提供售后服务保障。公司售后服务部现有经专业培训的技术人员提供12小时响应的到达现场（必要时可加急响应）。在人力和物力的双重保障下。本公司将提供以下免费服务项目（人为损外）：

- 按厂家保修条例免费提供保修期内的现场检修服务；

- 免费提供售前、售后技术咨询和使用人员培训；

- 免费送货；

- 免费提供定期跟踪维护；

我公司提供的所有产品均为正规厂家生产，并完全符合标书要求。海康监控设备（网络摄影机、网络硬盘录像机、监控硬盘、服务器、监控平台、摄像头、硬盘录像机、硬盘设备备及软件二年保修。NEC投影仪整机保修二年。鸿合电子白板整机保修二年。锐捷POE交换机产品硬件、UPS、UPS电池保修三年。打印机、气体消防柜、监视器、对讲机、监控一体机、无线广播主机等其它投标产品保修一年。在保修其内免费提供硬件设备的维修和软件升级，在设备的使用期内以不高于本合同设备箱关配件的价格向需方提供备品备件。在保修期满后，继续为需方提供设备的维修服务，并且只收取维修配件成本。所有上门的售后服务工作人员都具有相应的资格证书，保证维修和售后服务专业，快捷。

售后服务响应及到达现场的时间：售后服务响应时间为30分钟电话响应，12小时内到达现场，不能马上修复的设备24小时提供替换机器。此期间内免费提供硬件设备的维修和软件升级。

针对本项目我们提供有针对性的培训服务，保证客户快速应用。

联系人：赵清华   联系电话：13904120267

投标人名称：（加盖公章）辽宁中网锐联科技有限公司

法定代表人或其授权代表：　　　　　　　　（签字）

签署日期：　　2015年12月10日

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的金额为人民币贰佰零贰万捌仟贰佰壹拾玖元。

- 五、付款方式及条件

- 货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。

- 六、交货时间和交货地点

合同签订后（二十）日内；采购人指定地点（鞍山境内）

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：      年      月      日

附件1

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。