填表须知

1. 工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位人员签字、盖章。

2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的单价和合价中。

4. 金额（价格）均应以人民币表示。

编制及投标报价说明

一、工程概况：

本工程为鞍山市委党校学员休息房间及室内供暖管线等改造工程。

第一标段：卫生间及水箱改造程

1#楼、2#楼地砖、墙砖、天棚吊顶、防水、隔断、台阶拆除。地砖、墙砖、天棚吊顶、防水、隔断、台阶重新铺设。1#楼84个卫生间给水管道更换为PPR管材，2#楼10个卫生间蹲便器及小便器更换。拆除旧隔断搬运到甲方指定地点码放整齐，所有权归党校。成品保护按实际发生计取，未发生则不计取。给排水工程中涉及到钻眼和封堵应含在相应给排水工程报价中。所有应保留物品及设施(坐便、手盆及台面、浴箱、淋浴器、照明设备、镜子、镜上灯具、毛巾架、热水器、门和门框)拆卸和恢复由乙方负责，拆卸物品应妥善保管，不得损坏。2#楼所有下水管线(排水直线：大便器、小便器、洗手盆、拖布池、地漏)需拆除更新。1#楼卫生间吸顶灯、开关、插座、镜上灯拆除及恢复（主材不换新）。

水箱改造

两座（3米×2.5米×1.4米、5米×3.48米×1.7米）水箱更换为组装式不锈钢水箱。

水箱材料价格见材料设备暂估价格表。

第二标段：采暖改造工程

1#楼5F、6F采暖支管更换为焊接钢管。

2#楼全楼采暖管线更换为焊接钢管。

3#楼原采暖管道全楼更换为焊接钢管。

4#楼原采暖管道及散热器全楼更换。

采暖工程中涉及到钻眼和封堵应含在相应采暖工程报价中。

第三标段：大白工程

1#楼、2#楼、3#楼室内天棚、墙面大白铲除。重新刮大白和刷乳胶漆。 成品保护按实际发生计取，未发生则不计取。

二、编制范围：

本次清单编制范围：卫生间及水箱改造工程，采暖改造工程，大白工程。

三、编制依据：

1、2008年《辽宁省建设工程计价依据》。

2、2008年《辽宁省建设工程计价依据-建设工程费用标准》。

3、《辽宁省建设工程计价依据建筑、装饰装修、安装定额》。

4、鞍山市建筑研究设计院设计的工程图纸及项目单位提供的说明。

- 投标报价说明：

- 专业承包四类。

- 投标人应根据GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》、《辽宁省建设工程计价依据》（2008），费率标准参考《辽宁省建设工程费用标准》（2008）执行，并根据辽建价发【2008】19号文件、辽建价发【2009】19号文件、鞍建价发【2010】4号及辽住建发【2011】5号、辽住建【2016】49号文件<关于建筑业营改增后辽宁省建设工程计价依据调整的通知>等相关规定进行报价。当投标文件中有调整报价时，以调整报价作为最终投标报价，但必须将调整报价的调整内容明细在投标文件价格部分中列出，否则，视调整报价无效，并以投标文件投标书中的未调整前的报价作为投标报价。如辽住建[2016]49号文件与上述文件有冲突，按辽住建[2016]49号文件执行。

- 报价格式按工程量清单备表形式；4、

- 投标报价编制说明在已标价工程量清单前装入。

- 投标报价中的规费根据鞍建价发【2010】4号文件规定：已取得《辽宁省施工企业规费计取标准》的按标准计取，并把标准附在投标文件商务标中；在核定期内，完成核定的施工企业执行新的规费标准，没有完成核定的施工企业执行上一年的规费标准。没有取得规费计取标准的施工企业，执行综合系数按人工费加机械费1.8%计取，系数1.8%未包括排污费和危险作业意外伤害保险。外埠施工企业按拟投标的工程项目核定规费计取标准，每个工程项目核定一次，不受规定的核定时间限制，外埠施工企业在核定规费计取标准申报材料中，除包括《关于施工企业规费计取标准核定有关问题的通知》（辽建价发【2009】5号文件）文件中规定的材料外，还需提供辽宁省规费证。

- 根据辽建价发[2009]19号文件第四条规定：土方工程、石方工程的挖、填、运项目取费，除税金外，一律按2008年《建设工程费用标准》规定费率的35%计取。

- 根据辽住建发［2011］5号文件，关于调整《辽宁省建设工程计价定额》人工日工工资单价的通知：规定人工费调增13元/工日；即原普工、技工日工资单价由40元/工日、55元/工日、65元/工日，调整为53元/工日、68元/工日、78元/工日。机械台班中的人工日工资单价也做相应调整，计入机械台班单价中。调整后的人工费、机械费做为各项费用的计取基数。

- 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

- 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

- 依据辽住建发【2011】380号，关于建设工程人工费实行动态管理的通知及辽建价发【2011】20号关于建设工程人工费调整指数的通知进行报价。

- 企业管理费投标报价应满足辽住建【2016】49号文件规定，可根据本企业管理水平和工程实际适当调整，但不得低于本费用标准的90%。

- 根据国家标准《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的规定，安全文明施工费是不可竞争的费用，因此该项费用必须按辽住建【2016】49号文件规定费率全额计取。

- 企业管理费和安全文明施工费如投标人计取错误，投标人应当按照评标委员会提出的问题依据上述规定对投标报价进行修正，评标委员会确认后按照投标人修正后的报价重新调整排序。如投标人拒绝修正的，评标委员会有权对其提出废标处理建议。

- 所有应保留物品及设施（坐便、手盆及台面、浴箱、淋漓尽致器、供电线路、照明设备及线路、镜子、镜上灯具、毛巾架、热水器、门和门框等）拆卸和恢复由乙方负责。

- 施工过程中原有应保留物品及设施(上款所列项目)发生损毁一概由施工方负责。

- 拆除包括管道、管道附属设备（如阀门、暖气片、钢管、水箱）及隔断等拆除后材料归甲方指定用途。拆除工程包括材料50米以内的运输及码放。

- 所有拆卸及恢复材料包括但不限于保管、运输等费用，投标人报价应包括在相应项目中，招标人不另支付费用。

- 施工后卫生清扫由乙方负责,施工后卫生标准达到三净:玻璃面净、地面净、墙面净，投标人报价应包括在相应项目中，招标人不另支付费用。

- 拆除废旧水箱、废旧暖气片、管道及部件等废旧物品由甲方指定卫生间及水箱改造工程中标人折现后用于更换插座、灯具、淋浴头等。

- 投标报价包括水电费，如甲方提供水电，决算应扣除相应水电费。

- 清单中的垃圾外运运距按8km考虑，投标人可自行考虑运距自主报价。

- 本工程材料检验试验费(含送检材料)，投标人报价需含在相应项目中，招标人不另支付此项费用。

- 本项目材料设备暂估价，投标人投标报价时，按材料设备暂估价格表中给定的价格报价，否则按废标处理。待工程竣工决算时以中标单位提供的材料发票等相关依据，经采购人实际考察认定后作为结算的依据。

- 采暖工程中涉及到钻眼和封堵应含在相应采暖工程报价中。