## 表1-工程量清单
鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室 及安防监控改造
工程量清单
集 中 采 购 机 构： |  |  | (单位盖章)
法 定 代 表 人： |  |  | (盖章)
编 制 人 员： |  |  | (签字)
编 制 时 间： |  | 2016-06-20

## 表2-填表须知
填表须知
工程名称：鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造 | 第 1 页 共 1 页
1.工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员
签字、盖章。
2.工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填
报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
4.金额（价格）均应以人民币表示。

## 表3-编制说明
编 制 说 明
1、工程概况：
1、工程概况:本项目为鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造。 2、招标范围：本项目主要内容包括主要内容包括装饰、电气、采暖等工程。本项目拆除的设备归项目单位所有。原有需拆除部分由中标单位全部拆除。 3、工程量清单编制依据： 3.1 项目单位提供的图纸和要求。 3.2工程量清单计量按《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2008编制。 3.3计价依据2008年《辽宁省建设工程计价依据》。 3.4有关的施工规范与工程验收规范。 4、质量要求：国家标准验收合格。 5、本工程类别：总承包四类。 6、本工程的措施项目除安全文明施工费必须满足招标文件规定外，其他措施项目投标人可按依据企业自身实力自主报价，措施项目投标人可依据本工程情况增减。 7、没有取得规费计取标准的施工企业执行综合系数，按人工费加机械费1.8%计取规费，系数1.8%未包括排污费和危险作业意外伤害保险。 8、本工程采用固定单价合同，工程量只做为投标人投标报价的依据，决算时按实际工程量调整。 9、本工程材料暂估价，投标人投标报价时按材料暂估价格表中给定的价格报价，否则按废标处理。待工程竣工决算时以中标单位提供的材料发票等相关依据，经采购人实际考察认定后作为结算的依据。 10、主要材料及设备投标报价时需注明品牌、规格、厂家及产地.

## 暂估材料价格表
暂估材料价格表
工程名称：鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 单价（元） | 备注
1 | 网络红外线半球摄像机 2.8-12mm | 台 | 854 | 除税材料价格
2 | 高清摄像头 1、镜头 12 倍光学变焦镜头 F1.6 ~ F2.8(f=4.7 mm ~ 56.4 mm、相当于 35 mm:36.9 mm ~ 442.8 mm) 2、水平分辨率850 电视线 (中心区域) 3、尺寸(W x H x D)160 mm x 178 mm x 166 mm | 个 | 21370 | 除税材料价格
3 | 高清电视会议终端 1、终端尺寸：435mm*265.5mm*72.5mm 2、工作电压：100v~240vAC; 3、工作频率：50HZ~60HZ 4、功耗：60w;内置AC/DC电源模块 | 套 | 70940 | 除税材料价格

## 高清视频会议室装饰清单
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造-高清视频会议室装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
拆除工程
1 | 020608006001 | 墙面拆除 木龙骨装饰面 |  |  | 100m2 | 1.25
2 | 020608010001 | 窗台板拆除 |  |  | 100m | 0.58
3 | 020608008004 | 金属窗拆除 |  |  | 100m2 | 0.51
4 | 020608008001 | 木质门拆除 |  |  | 100m2 | 0.03
5 | 020608011001 | 汽车运建筑垃圾运距在1000m以内 |  |  | 100m3 | 0.35
维修改造工程
6 | BB0001 | 断桥铝推拉窗 1、壁厚1.6mm 2、双玻断桥铝合金窗 |  |  | m2 | 50.54
7 | 020409003001 | 大理石窗台板 1、窗台板厚度25mm |  |  | 100m2 | 0.16
8 | 020204003042 | 墙围子瓷砖 1、全瓷墙面砖 2、规格：300*300 |  |  | 100m2 | 0.83
9 | 020604003001 | 墙围子装饰线 |  |  | 100m | 0.86
10 | 020105002001 | 大理石直线形踢脚线 水泥砂浆粘贴 |  |  | 100m2 | 0.86
11 | BB0002 | 会议室桌椅 1、桌子材质采用实木，耐火、耐磨 2、桌子规格：1800mm*550mm 3、每个桌子含3把实木皮面扶手椅子 |  |  | 套 | 50
12 | 020507001064 | 墙面刮大白三遍 1、防水、防霉、防裂、耐温 2、刮三遍 |  |  | 100m2 | 1.65
13 | 020506001001 | 墙面刷乳胶漆 1、环保、防霉抗菌 2、刷二遍 |  |  | 100m2 | 1.65
14 | 020507001063 | 天棚刮大白三遍 1、防水、防霉、防裂、耐温 2、刮三遍 |  |  | 100m2 | 4.29
15 | 020506001022 | 天棚刷乳胶漆 1、环保、防霉抗菌 2、刷俩遍 |  |  | 100m2 | 4.29
16 | 020401005004 | 成品门安装 1、成品门制作、运输、安装 2、含五金 |  |  | 100m2 | 0.03
17 | BB0003 | 小会议桌椅 1、桌子材质采用实木，耐火、耐磨 2、桌子规格：1200mm*450mm 3、每个桌子含2把实木皮面扶手椅子 |  |  | 套 | 10
18 | BB0004 | 电动拉幕机（左右双开） |  |  | 台 | 1
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造-高清视频会议室装饰 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
19 | BB0005 | 舞台幕布 1、高度：3.5m |  |  | m | 17
20 | BB0006 | 人工搬运桌椅 |  |  | 工日 | 5

## 高清视频会议室装饰措施
措施项目清单表
工程名称:鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造-高清视频会议室装饰 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 数量
1 | 安全文明施工措施费 | 1
2 | 夜间施工增加费 | 1
3 | 二次搬运费 | 1
4 | 冬雨季施工费 | 1
5 | 已完工程及设备保护费 | 1
6 | 其它措施项目 | 1

## 高清视频会议室电气清单
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造-高清视频会议室电气 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
会议室
1 | 031206001076 | 音箱安装 1、名称：壁挂音箱 |  |  | 台 | 4
2 | 031206001001 | 扩声系统设备安装 1、名称: 多媒体调音台 |  |  | 台 | 1
3 | 030212003045 | 音箱专用线 |  |  | 100m单线 | 0.65
4 | 031209002036 | 光缆敷设 管/暗槽内穿放 12芯以下 1、名称：VGA数据线 |  |  | 100m | 0.55
5 | 031206001072 | 扩声系统设备安装 DVD |  |  | 台 | 1
6 | 031205010020 | 智能麦克主机 1、接收距离30米，电池使用时间 10小时以上（2节5号电池） |  |  | 10个 | 0.1
7 | BC0001 | 主席麦克 1、直径 30mm 2、最大声压级 >120 dB SPL, 20Hz to20kHz,<1% |  |  | 个 | 1
8 | BC0002 | 无线麦克 1、话筒发射器采用9V电池供电(型号6F22)，省电耐用。 |  |  | 个 | 6
9 | BC0003 | 电脑(含显示器24寸) 配置：英特尔双核、4G、500GB |  |  | 台 | 1
10 | BC0004 | 高清晰LED视频显示屏 1、规格：2250mm*1000mm |  |  | m2 | 4.5
11 | BC0005 | 高档插排 |  |  | 个 | 3
12 | BC0006 | 高清电视会议终端 1、终端尺寸：435mm*265.5mm*72.5mm 2、工作电压：100v~240vAC; 3、工作频率：50HZ~60HZ 4、功耗：60w;内置AC/DC电源模块 |  |  | 套 | 1
13 | BC0007 | 高清摄像头 1、镜头 12 倍光学变焦镜头 F1.6 ~ F2.8(f=4.7 mm ~ 56.4 mm、相当于 35 mm:36.9 mm ~ 442.8 mm) 2、水平分辨率850 电视线 (中心区域) 3、尺寸(W x H x D)160 mm x 178 mm x 166 mm |  |  | 个 | 1

## 高清视频会议室电气措施
措施项目清单表
工程名称:鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造-高清视频会议室电气 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 数量
1 | 安全文明施工措施费 | 1
2 | 夜间施工增加费 | 1
3 | 二次搬运费 | 1
4 | 冬雨季施工费 | 1
5 | 已完工程及设备保护费 | 1
6 | 其它措施项目 | 1

## 监所医院改造装饰清单
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造-监所医院改造装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
| 一、 | 普内
1 | BB0001 | 不锈钢门 1、含亚克力活动窗（600mm*800mm） 2、活动窗上带栏杆 3、白钢板厚度：1.2mm |  |  | m2 | 1.89
| 二、 | 普外
2 | BB0002 | 不锈钢门 1、含亚克力活动窗（600mm*800mm） 2、活动窗上带栏杆 3、白钢板厚度：1.2mm |  |  | m2 | 1.89
| 三、 | 神经内科
3 | BB0003 | 不锈钢门 1、含亚克力活动窗（600mm*800mm） 2、活动窗上带栏杆 3、白钢板厚度：1.2mm |  |  | m2 | 1.7
| 四、 | 心内
4 | BB0004 | 不锈钢门 1、含亚克力活动窗（600mm*800mm） 2、活动窗上带栏杆 3、白钢板厚度：1.2mm |  |  | m2 | 1.89

## 监所医院改造装饰措施
措施项目清单表
工程名称:鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造-监所医院改造装饰 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 数量
1 | 安全文明施工措施费 | 1
2 | 夜间施工增加费 | 1
3 | 二次搬运费 | 1
4 | 冬雨季施工费 | 1
5 | 已完工程及设备保护费 | 1
6 | 其它措施项目 | 1

## 监所医院改造弱电清单
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造-监所医院改造弱电 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
| C.2 | 视频监控室
1 | 031209005002 | 光纤测试 |  |  | 链路(芯) | 1
2 | 031209002037 | 安装光纤连接盘 光纤互换装置 LIU |  |  | 块 | 1
3 | 031202005004 | 普通型集线器安装 HUB |  |  | 台（套） | 1
4 | 031202003005 | 网络终端工作组级服务器安装 网络服务器（含交换设备、PBX) |  |  | 台（套） | 1
5 | 031209002039 | 光缆敷设 线槽/桥架/支架/活动地板内明布放 12芯以下 1、 8芯多模光纤 |  |  | 100m | 3.79
6 | 031208015004 | 监控中心控制器 1、主计算机 控制器（含电脑，鼠标等） |  |  | 台 | 1
7 | 031205003005 | 有线电视 带抽屉电视墙安装 监视器12台以下 1、监视屏6画面 高清超薄 |  |  | 套 | 1
8 | 031208009023 | 微机矩阵切换设备安装 ≤16路 1、矩阵控制器128入/16出 |  |  | 台 | 1
9 | 031202006001 | 交换机安装 1、名称：千兆网络交换机 |  |  | 台 | 1
10 | 031208015005 | 监控中心 主控键盘 |  |  | 台 | 1
11 | 031205008014 | 播控设备安装 视频分配器 |  |  | 台 | 1
12 | 031007003001 | 不间断电源柜安装 DC12V |  |  | 套(台) | 1
13 | 031007003003 | 不间断电源调试 1kV·A |  |  | 套 | 1
14 | 031202001002 | 软件安装 1、名称：4T硬盘（监控专用） |  |  | 台 | 1
15 | 031208014009 | 录像机安装 1、名称：16路硬盘录像机 |  |  | 台 | 1
16 | 031208018009 | 电视监控系统试运行 |  |  | 系统 | 1
| C.2 | 普内
监控
17 | 030204018002 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长0.5m 1、名称：配电箱 |  |  | 台 | 1
18 | 031208008006 | 摄像机安装 1、名称：网络红外线半球摄像机 2.8-12mm |  |  | 台 | 2
19 | 030208008009 | PVC线槽 50*20 |  |  | 10m | 10.3
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造-监所医院改造弱电 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
20 | 031205011015 | 室内射频传输电缆敷设 线槽/桥架/支架/活动地板内明布放 Φ9mm以内 1、SYV-75-5 |  |  | 100m | 1.03
21 | 030212003190 | 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面1.0mm2以内 1、RVV2*1.0 |  |  | 100m单线 | 1.03
22 | 031208018006 | 电视监控系统摄像机调试 |  |  | 台 | 2
23 | 030204031159 | 单相暗插座15A 5孔 |  |  | 10套 | 0.2
24 | 030204031160 | 扳式暗开关(单控) 双联 |  |  | 10套 | 0.1
门禁
25 | 031208006008 | 门禁控制器 单门 |  |  | 台 | 1
26 | 031208005007 | 出入口读卡器 |  |  | 台 | 1
27 | 031208001025 | 门磁开关安装 |  |  | 套 | 1
28 | 031208005008 | 出入口键盘 出门按钮 |  |  | 台 | 1
29 | 031208007006 | 电控锁 |  |  | 台 | 1
30 | 030208008016 | PVC线槽 20*10 |  |  | 10m | 10.3
31 | 031209007048 | 管、暗槽内穿放广播线 屏蔽软线RVVP2×1.0mm2以内 1、WDZ-RVVP 2×1.0 |  |  | 100m | 0.44
| C.2 | 普外
监控
32 | 030204018006 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长0.5m 1、名称：配电箱 |  |  | 台 | 1
33 | 031208008011 | 摄像机安装 1、名称：网络红外线半球摄像机 2.8-12mm |  |  | 台 | 2
34 | 030208008014 | PVC线槽 50*20 |  |  | 10m | 10.3
35 | 031205011016 | 室内射频传输电缆敷设 线槽/桥架/支架/活动地板内明布放 Φ9mm以内 1、SYV-75-5 |  |  | 100m | 1.03
36 | 030212003191 | 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面1.0mm2以内 1、RVV2*1.0 |  |  | 100m单线 | 1.03
37 | 031208018010 | 电视监控系统摄像机调试 |  |  | 台 | 2
38 | 030204031161 | 单相暗插座15A 5孔 |  |  | 10套 | 0.2
39 | 030204031162 | 扳式暗开关(单控) 双联 |  |  | 10套 | 0.1
门禁
40 | 031208006009 | 门禁控制器 单门 |  |  | 台 | 1
41 | 031208005009 | 出入口读卡器 |  |  | 台 | 1
42 | 031208001026 | 门磁开关安装 |  |  | 套 | 1
43 | 031208005010 | 出入口键盘 出门按钮 |  |  | 台 | 1
44 | 031208007007 | 电控锁 |  |  | 台 | 1
45 | 030208008017 | PVC线槽 20*10 |  |  | 10m | 10.3
46 | 031209007049 | 管、暗槽内穿放广播线 屏蔽软线RVVP2×1.0mm2以内 1、WDZ-RVVP 2×1.0 |  |  | 100m | 0.44
| C.2 | 神经内科
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造-监所医院改造弱电 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
监控
47 | 030204018007 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长0.5m 1、名称：配电箱 |  |  | 台 | 1
48 | 031208008012 | 摄像机安装 1、名称：网络红外线半球摄像机 2.8-12mm |  |  | 台 | 2
49 | 030208008015 | PVC线槽 50*20 |  |  | 10m | 10.3
50 | 031205011017 | 室内射频传输电缆敷设 线槽/桥架/支架/活动地板内明布放 Φ9mm以内 1、SYV-75-5 |  |  | 100m | 1.03
51 | 030212003192 | 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面1.0mm2以内 1、RVV2*1.0 |  |  | 100m单线 | 1.03
52 | 031208018011 | 电视监控系统摄像机调试 |  |  | 台 | 2
53 | 030204031114 | 单相暗插座15A 5孔 |  |  | 10套 | 0.2
54 | 030204031082 | 扳式暗开关(单控) 双联 |  |  | 10套 | 0.1
门禁
55 | 031208006010 | 门禁控制器 单门 |  |  | 台 | 1
56 | 031208005011 | 出入口读卡器 |  |  | 台 | 1
57 | 031208001027 | 门磁开关安装 |  |  | 套 | 1
58 | 031208005012 | 出入口键盘 出门按钮 |  |  | 台 | 1
59 | 031208007008 | 电控锁 |  |  | 台 | 1
60 | 030208008018 | PVC线槽 20*10 |  |  | 10m | 10.3
61 | 031209007050 | 管、暗槽内穿放广播线 屏蔽软线RVVP2×1.0mm2以内 1、WDZ-RVVP 2×1.0 |  |  | 100m | 0.44
| C.2 | 心脏内科
监控
62 | 030204018008 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长0.5m 1、名称：配电箱 |  |  | 台 | 1
63 | 031208008013 | 摄像机安装 1、名称：网络红外线半球摄像机 2.8-12mm |  |  | 台 | 2
64 | 030208008019 | PVC线槽 50*20 |  |  | 10m | 10.3
65 | 031205011018 | 室内射频传输电缆敷设 线槽/桥架/支架/活动地板内明布放 Φ9mm以内 1、SYV-75-5 |  |  | 100m | 1.03
66 | 030212003193 | 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面1.0mm2以内 1、RVV2*1.0 |  |  | 100m单线 | 1.03
67 | 031208018012 | 电视监控系统摄像机调试 |  |  | 台 | 2
68 | 030204031157 | 单相暗插座15A 5孔 |  |  | 10套 | 0.2
69 | 030204031158 | 扳式暗开关(单控) 双联 |  |  | 10套 | 0.1
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造-监所医院改造弱电 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
门禁
70 | 031208006011 | 门禁控制器 单门 |  |  | 台 | 1
71 | 031208005013 | 出入口读卡器 |  |  | 台 | 1
72 | 031208001028 | 门磁开关安装 |  |  | 套 | 1
73 | 031208005014 | 出入口键盘 出门按钮 |  |  | 台 | 1
74 | 031208007009 | 电控锁 |  |  | 台 | 1
75 | 030208008020 | PVC线槽 20*10 |  |  | 10m | 10.3
76 | 031209007051 | 管、暗槽内穿放广播线 屏蔽软线RVVP2×1.0mm2以内 1、WDZ-RVVP 2×1.0 |  |  | 100m | 0.44
安装费用
77 | 031211001005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
78 | 030215001005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
79 | 031010001005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1

## 监所医院改造弱电措施
措施项目清单表
工程名称:鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造-监所医院改造弱电 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 数量
1 | 安全文明施工措施费 | 1
2 | 夜间施工增加费 | 1
3 | 二次搬运费 | 1
4 | 冬雨季施工费 | 1
5 | 已完工程及设备保护费 | 1
6 | 其它措施项目 | 1

## 监所医院改造采暖清单
分部分项工程量清单
工程名称：鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造-监所医院改造采暖 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
普内
1 | 030901004021 | 壁挂式空调 1P |  |  | 台 | 1
普外
2 | 030901004022 | 壁挂式空调 1P |  |  | 台 | 1
神经内科
3 | 030901004007 | 壁挂式空调 1P |  |  | 台 | 1
心内
4 | 030901004023 | 壁挂式空调 1P |  |  | 台 | 1

## 监所医院改造采暖措施
措施项目清单表
工程名称:鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造-监所医院改造采暖 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 数量
1 | 安全文明施工措施费 | 1
2 | 夜间施工增加费 | 1
3 | 二次搬运费 | 1
4 | 冬雨季施工费 | 1
5 | 已完工程及设备保护费 | 1
6 | 其它措施项目 | 1

## 表7-规费清单表
规费清单表
工程名称：鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率(%) | 金额(元)
5.1 | 工程排污费
5.2 | 社会保障费
5.2.1 | 养老保险
5.2.2 | 失业保险
5.2.3 | 医疗保险
5.2.4 | 生育保险
5.2.5 | 工伤保险
5.3 | 住房公积金
5.4 | 危险作业意外伤害保险
合计

## 表8-其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程担保费
合计

## 表9-计日工表
计 日 工 表
工程名称：鞍山市公安局监所管理支队高清视频会议室及安防监控改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 |  | 合价
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
总 计
注：此表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—4