## 表1-工程量清单
市政府视频会议室建设室内装修
工程量清单
集 中 采 购 机 构： |  |  | (单位盖章)
法 定 代 表 人： |  |  | (盖章)
编 制 人 员： |  |  | (签字)
编 制 时 间： |  | 2016-09-09

## 表2-填表须知
填表须知
工程名称：市政府视频会议室建设室内装修 | 第 1 页 共 1 页
1.工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员
签字、盖章。
2.工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填
报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
4.金额（价格）均应以人民币表示。

## 表3-编制说明
编 制 说 明
1、工程概况：
1、工程概况:本项目为市政府视频会议室建设室内装修。 2、招标范围：本项目主要内容包括市政府视频会议室建设室内装修的装饰、通风、电气等内容。本项目拆除的设备归项目单位所有。原有需拆除部分由中标单位全部拆除。 3、工程量清单编制依据： 3.1 项目单位提供的市政府视频会议室建设室内装修要求。 3.2工程量清单计量按《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2008编制。 3.3计价依据2008年《辽宁省建设工程计价依据》。 3.4有关的施工规范与工程验收规范。 4、质量要求：国家标准验收合格。 5、本工程类别：专业承包四类。 6、本工程的措施项目除安全文明施工费必须满足招标文件规定外，其他措施项目投标人可按依据企业自身实力自主报价，措施项目投标人可依据本工程情况增减。 7、没有取得规费计取标准的施工企业执行综合系数，按人工费加机械费1.8%计取规费，系数1.8%未包括排污费和危险作业意外伤害保险。 8、本工程采用固定单价合同，工程量只做为投标人投标报价的依据，决算时按实际工程量调整。 9、本工程谈判方法为经谈判的最低报价法。 10、主要材料及设备投标报价时需注明品牌、规格、厂家及产地.

## 装饰清单
分部分项工程量清单
工程名称:市政府视频会议室建设室内装修-装饰 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
| B | 装饰装修工程
| B.1 | 楼地面工程
1 | 020104001006 | 化纤地毯楼地面 固定带垫 5mm厚 |  |  | 100m2 | 0.7
2 | 020104002017 | 长条复合地板铺在砼面上8mm厚 |  |  | 100m2 | 0.7
3 | 020104003002 | 木质防静电活动地板安装 12mm厚 |  |  | 100m2 | 0.06
4 | 020105008001 | 复合板踢脚线 |  |  | 100m2 | 0.0224
| B.2 | 墙柱面工程
5 | 020207001011 | 装饰板墙面龙骨基层 断面30cm2以内 木龙骨平均中距(45cm以内) |  |  | 100m2 | 1.54
6 | 020207001025 | 装饰板墙面细木工板基层 |  |  | 100m2 | 1.54
7 | 020207001042 | 铝塑板墙面胶合板基层上 |  |  | 100m2 | 0.03
8 | 020207001053 | 岩棉吸音板墙面 |  |  | 100m2 | 1.54
| B.3 | 天棚工程
9 | 020302001023 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(450mm×450mm)平面 |  |  | 100m2 | 0.7
10 | 020302001080 | 胶合板天棚面层 |  |  | 100m2 | 0.7
| B.6 | 其他工程
11 | 020608011001 | 汽车运建筑垃圾运距在1000m以内 |  |  | 100m3 | 0.0252
12 | 020608011002 | 汽车运建筑垃圾每增加运距1000m以内(运距由投标人自行考虑） |  |  | 100m3 | 0.0252
13 | BB001 | 墙体拆除 整砖墙 砂浆M2.5以上 |  |  | 10m3 | 0.252
14 | BB002 | 木地板拆除 |  |  | 10m2 | 0.5
15 | BB003 | 装饰面层及其他拆除 金属龙骨装饰面 |  |  | 10m2 | 6

## 装饰措施
措施项目清单表
工程名称:市政府视频会议室建设室内装修-装饰 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 数量
1 | 安全文明施工措施费 | 1
2 | 夜间施工增加费 | 1
3 | 二次搬运费 | 1
4 | 冬雨季施工费 | 1
5 | 已完工程及设备保护费 | 1
6 | 其它措施项目 | 1

## 通风清单
分部分项工程量清单
工程名称:市政府视频会议室建设室内装修-通风 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
1 | 030901002001 | 离心式通风机安装 风量4500m3/h以下 |  |  | 台 | 2
2 | 030902003001 | 不锈钢板圆形风管制作安装(电焊) 直径×壁厚(mm) 200以下×2 |  |  | 10m2 | 1
3 | 030902008001 | 柔性软风管安装 无保温套管 直径150mm以内 |  |  | m | 4
4 | 030902008002 | 柔性软风管安装 无保温套管 直径250mm以内 |  |  | m | 4
5 | 030903007067 | 碳钢网式风口安装 周长900mm以内 |  |  | 个 | 6
6 | BC001 | 新风系统过滤箱 |  |  | 台 | 1

## 通风措施
措施项目清单表
工程名称:市政府视频会议室建设室内装修-通风 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 数量
1 | 安全文明施工措施费 | 1
2 | 夜间施工增加费 | 1
3 | 二次搬运费 | 1
4 | 冬雨季施工费 | 1
5 | 已完工程及设备保护费 | 1
6 | 其它措施项目 | 1

## 电气清单
分部分项工程量清单
工程名称:市政府视频会议室建设室内装修-电气 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量
1 | 030212001007 | 砖、混凝土结构暗配 电线管公称口径15mm以内 |  |  | 100m | 0.9
2 | 030212003001 | 管内穿线 照明线路 铝芯 导线截面2.5mm2以内 |  |  | 100m单线 | 1.64
3 | 030212003002 | 管内穿线 照明线路 铝芯 导线截面4mm2以内 |  |  | 100m单线 | 0.5
4 | 030213001001 | 圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内 30W |  |  | 10套 | 1.8
5 | 030213004016 | 成套型荧光灯 吸顶式 三管 9W |  |  | 10套 | 0.6

## 电气措施
措施项目清单表
工程名称:市政府视频会议室建设室内装修-电气 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 数量
1 | 安全文明施工措施费 | 1
2 | 夜间施工增加费 | 1
3 | 二次搬运费 | 1
4 | 冬雨季施工费 | 1
5 | 已完工程及设备保护费 | 1
6 | 其它措施项目 | 1

## 表7-规费清单表
规费清单表
工程名称：市政府视频会议室建设室内装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 基数说明 |  | 费率(%) | 金额(元)
5.1 | 工程排污费
5.2 | 社会保障费
5.2.1 | 养老保险
5.2.2 | 失业保险
5.2.3 | 医疗保险
5.2.4 | 生育保险
5.2.5 | 工伤保险
5.3 | 住房公积金
5.4 | 危险作业意外伤害保险
合计

## 表8-其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 市政府视频会议室建设室内装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程担保费
合计

## 表9-计日工表
计 日 工 表
工程名称：市政府视频会议室建设室内装修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 |  | 合价
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
总 计
注：此表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—4