# 货物类公开招标文件

项目名称：鞍山市润安自来水有限公司非常

态化防范措施升级公开招标采购项目

项目编号：LNHY(AS)2024040

编制单位：辽宁环宇工程咨询管理有限公司

1

目录

招标公告	 3

第一章 投标人须知 	 11

第二章 投标文件内容及格式 	 27

第三章 货物需求 	 79

第四章 评标方法 	 96

第五章 政府采购合同条款及格式 	 108

2

# 招标公告

鞍山市润安自来水有限公司非常态化防范措施升级公 开招标采购项目招标公告

辽宁环宇工程咨询管理有限公司 受 鞍山市润安自来水有限公司 委托，对鞍山市润安自来水有限公司非常态化防范措施升级公开招  标采购项目（LNHY(AS)2024040） 采用公开招标 方式在中华人民共 和国境内进行国内公开招标，现欢迎合格的投标人参加本次政府采  购活动。

一、采购内容

| 包号 | 包组名称 | 采购需求概 况 | 数量 | 预算金额 （人民币 元） | 最高限价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LNHY(AS)2024040-1 | 鞍山市润安 自来水有限 公司非常态 化防范措施 升级公开招 标采购项目 | 鞍山市润安 自来水有限 公司非常态 化防范措施 升级，详见 招标文件。 | 2 套 | 619000.0 | 619000.0 |
| 合计 | —— | —— | —— | 619000.0 | 619000.0 |

3

1、落实政府采购政策内容：无

2、是否进口：否

二、合格供应商的资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

三、是否允许联合体参与政府采购活动

本项目不允许联合体参与政府采购活动

四、招标公告发布的媒体：在鞍山市政府网站、鞍山市公共资

源交易服务平台及其他法律法规要求的媒体上公告

五、领取招标文件的时间及方式：即日起至开标前在鞍山市政

府网、鞍山市公共资源服务平台（本公告附件：招标文件及相关资

料）免费下载，网址 http://www.anshan.gov.cn/index.jsp、

http://www.asggzyjy.cn

六、递交投标文件截止时间、地点，开标时间及地点

递交投标文件截止及开标时间：详见发布的招标公告（北京时

间，节假日除外）

4

投标供应商须在递交响应文件截止时间前将非加密版电子投标文

件发送至指定的电子邮箱（assggzyjyzx1221@163.com），开标地点

为鞍山市公共资源交易中心,详见发布的招标公告(鞍山市铁西区人

民路 269-271 号)。

采用不见面开标注意事项：

1、投标供应商须在递交响应文件截止时间前将非加密版电子投

标文件发送至指定的电子邮箱（assggzyjyzx1221@163.com），为保

证投标文件安全，保障投标供应商的合法权益发送的投标文件必须

进行加密（可使用 rar、zip 等压缩工具对文件进行加密）。上传电

子邮件标题格式为：项目名称+分包号+投标供应商名称+手机号码。

2、开标当日法定代表人或授权委托人应保持通讯畅通，评审答

疑采用远程（座机电话开免提方式）答疑。

3、参与投标的供应商可使用"腾讯会议 APP"APP 收看网上开标直

播，法定代表人或授权委托人可提前下载并通过其手机号进行注

册，开标时登陆"腾讯会议 APP"APP，交易中心将根据投标供应商提

供的法定代表人或授权委托人手机号邀请其观看开标实况。（请投标

供应商在法定代表人证明书或法定代表授权委托书上注明其手机号

码）腾讯会议 APPAPP 下载地

5

址:https://meeting.tencent.com/IEFix.html。会议号：251 228

398。

中介采购电子交易项目相关要求：

电子投标要求：本项目为鞍山市公共资源交易服务平台中介采购

公开招标电子交易项目，参与投标的供应商须进行主体信息注册

（2020 年 6 月 1 日之前注册的投标供应商需检查、补足详细地址信

息并提交审核）和 CA 注册后进行网上投标。网上投标相关要求如

下：

1、本项目采购文件可在全国公共资源交易平台（辽宁省 ·鞍山

市）免费下载；

2、参与投标供应商应在全国公共资源交易平台（辽宁省 ·鞍山

市）的“下载专区 ”下载投标文件制作软件和操作手册，根据操作手

册规定的方式使用投标文件制作软件和 CA 锁编制电子投标文件；

3、编制完成的电子投标文件生成加密版（文件后缀为“.ASTF”）

和非加密版（文件后缀为“.nASTF”）。加密版的电子投标文件必须

在递交响应文件截止时间前在全国公共资源交易平台（辽宁省 ·鞍山

市）进行线上递交。

4、按照“不见面 ”开标要求，投标人不到现场，开标时，投标

供应商通过腾讯会议系统向代理机构提供密码，由代理机构对加密

6

文件进行解密，并将解密后的非加密版电子投标文件与已上传的加

密版电子投标文件进行比对，投标文件比对成功后视为有效投标。

5、投标供应商未上传加密版电子投标文件，或上传的加密版电

子投标文件和发送至指定电子邮箱的非加密版的电子投标文件的版

本不一致（比对不成功），或非加密版电子投标文件没有在递交响应

文件截止时间前发送至指定的电子邮箱，以及发送的非加密版电子

投标文件未做加密处理的，造成投标失败责任由投标供应商自行承

担。

◆投标文件编制技术服务咨询电话： 400-998-0000

七、公告期限

公告期限：公告发布之日起 5 个工作日

八、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权

益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质

疑。

1、接收质疑函方式：纸质质疑函向采购代理机构或采购人递

交，同时在鞍山市公共资源交易中心电子网络平台进行质疑备案。

7

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相

关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。（详见辽宁

政府采购网）

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购

人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后

15 个工作日内向本级财政部门提起投诉（参照政府采购相关规定，

向采购项目主管部门提起投诉）。

九、资格审查

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。采购人或采购

代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容进行资格审查，供

应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文

件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标

资格被取消。

十、公共资源交易主体信息注册及 CA 注册

参与鞍山市政府建设工程招标项目的投标人在参与投标前，请在

“全国公共资源交易平台（辽宁省 ·鞍山市）”办理网上主体信息注

册（网站首页右上角“交易主体登录 ”），已注册的投标人无需重复

注册。

8

特别提示：未进行主体信息注册和 CA 注册的投标人将影响参与

鞍山市公共资源交易服务平台电子化交易项目的投标。主体信息注

册网址（全国公共资源交易平台（辽宁省 ·鞍山市））：

http://www.asggzyjy.cn

CA 注册网址：

https://www.lnwlzb.com/zxxw/20181122/6dd598d1-c853-476f-9db

0-835e0f9b8fe1.html

咨询电话

主体注册审核事宜 ：鞍山市公共资源交易中心 法规监督部：

0412-5555762

主体注册技术支持 ：鞍山市公共资源交易中心 网络信息部：

0412-5555983

CA 注册及电子签章相关问题：辽宁省网联招标投标综合服务平台

有限公司 024-67871177/1188（统一客服服务热线）400-125-7788

十一、报名方式：无需报名。

十二、采购人、项目主管部门、采购代理机构的名称、地址和联

系方式

采购人：鞍山市润安自来水有限    地址：辽宁省鞍山市立山区

9

公司

项目联系

张英华 人：

项目主管鞍山市润安自来水有限

部门：公司

项目联系

张英华 人：

采购代理辽宁环宇工程咨询管理

机构：有限公司

项目联系辽宁环宇工程咨询管理

人：有限公司

附件：招标文件及相关材料

千山中路 209 号

联系电

0412-5211405 话：

辽宁省鞍山市立山区 地址：

千山中路 209 号

联系电

0412-5211405 话：

鞍山市铁东区文化街 地址：

28 号七楼

联系电

0412-6217888 话：

辽宁环宇工程咨询管理有限公

司

2024 年 12 月 20 日

10

# 第一章 投标人须知

## 一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：鞍山市润安自来水有限公司 |
|  |  | 地 址：鞍山市立山区千山中路 209 号 |
|  |  | 联系人：张英华 |
|  |  | 电 话：0412-5211405 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：辽宁环宇工程咨询管理有限公司 |
|  |  | 地 址：鞍山市铁东区文化街 28 号七楼 |
|  |  | 联系人：杨晓彤 |
|  |  | 电 话：：0412-6217888 |
| 1.3.4 | 合格投标人还要满 足的其它资格条件 | 详见采购文件。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口 产品 | □是 ☑否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中 小企业采购 | □是 ☑否 |
| 1.3.7 | 是否有政府强制采 购的节能产品、环 境标志产品 | □有，具体产品为 ☑无 |
| 1.3.8 | 是否有《辽宁省创 新产品和服务目 录》内的产品、服 务 | □有，具体为： ☑没有 |
| 1.4 | 是否允许联合体投 标 | □是 ☑否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他 资格要求 | / |
| 2.2 | 项目预算金额、最 高限价 | 预算金额：人民币 619000 元 最高限价：人民币 619000 元 |
| 4 | 计量单位 | ☑中华人民共和国法定计量单位 |
|  |  | □其他： |

11

| 6.1 | 现场考察、开标前 答疑会 | ☑不组织 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □组织，时 间： |
|  |  | 地 点： 联系人： 电 话： |
|  |  | □组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 10.3 | 核心产品 | / (非单一产品采购时，只能设一个核心产品) |
| 11.3 | 样品或演示 | ☑不需要提供样品 □需要提供样品 |
|  |  | 1 、递交样品的截止时间：（北京时间） |
|  |  | 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： |
|  |  | 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： |
|  |  | （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） |
|  |  | 4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封 存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应 |
|  |  | 当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后， 由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。 |
|  |  | ☑不需要提供演示 □需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： |
|  |  | 2、演示要求： （内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | ☑所有投标均按人民币货币进行报价。 □其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金金额：人民币 12000 元 2.投标保证金缴纳时间：同投标截止时间 3.投标保证金缴纳方式：☑保函 ☑支票 ☑电汇 ☑其他： |
|  |  | 保证金收款人银行信息： |
|  |  | 开 户 名：辽宁环宇工程咨询管理有限公司鞍山分公司 开 户 行：上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行 |
|  |  | 账 号：1091 0078 8013 0000 1682 4.保证金退还方式：按原路径退回。 |
|  |  | 5.保证金退还咨询电话：0412-6217888 |
|  |  | 6.其它：因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采 购代理机构将不承担相应责任。 6.1 中标供应商应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内， |

12

|  |  | 及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。 6.2 未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中 标结果公告公布之日起 5 个工作日内无息退还。供应商应及时 联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。 6.3 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标 人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日 起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退 还手续。 6.4 政府采购投标担保函不予退回。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6.5 纸质银行保函或担保公司保函原件应随投标文件邮寄至鞍 山市公共资源交易中心指定地点，否则将作无效处理。邮寄地 址：鞍山市公共资源交易中心 219 室(鞍山市铁西区人民路 269-271 号) 收件人： 孟晓龙（须本人签 收） 联系 电话： |
|  |  | 13604227393 。 |
|  |  | （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，） （注：鼓励采用保函的方式递交投标保证金） |
| 15.1 | 投标有效期 | 自开标之日起 90 天（日历日） |
| 16.1 | 投标文件及电子文 档份数 | 投标文件正本 0 份,副本 0 份；电子文档 1 份。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止 时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表 0 人、评审专家 5 人组成，共 5 人。 |
| 25.1 | 样品的评审方法以 及评审标准 演示的评审方法及 评审标准 | □样品： |
|  |  | 1、样品评审方法： 2、样品评审标准： □演示： 1、演示评审方法： 2、演示评审标准： |
| 27.2 | 评标办法 | ☑综合评分法 |
|  |  | □最低评标价法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的 数量 | 3 名 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量：1 名 |
|  |  | ☑采购人委托评标委员会直接确定中标人 □采购人确定中标人 |

13

| 35.1 | 履约保证金 | ☑本项目不收取履约保证金 □本项目收取履约保证金 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 履约保证金金额： 履约保证金递交时间： |  |
|  |  | 履约保证金递交方式： □保函 □支票 □电汇 |  |
|  |  | 账户信息： 开 户 名： 开 户 行： 账 号： |  |
|  |  | 履约保证金退还时间及规定：原路径退回。 （注：鼓励采用保函的方式递交履约保证金） |  |
| 36 | 招标代理服务费 | □本项目不收取采购代理服务费 ☑本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由中标人向采购代理机构予以支 |  |
|  |  | 付。 | 支付标准：本项目为固定收费 6700 元。 |
|  |  | 支付形式：电汇、现金 |  |
|  |  | 支付时间：代理服务费由中标人在领取中标通知书前一 |  |
|  |  | 次性向代理机构交纳。 |  |
| 39.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知 其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购 人提出质疑。 |  |
|  |  | 1.接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面纸质疑函 联系单位：辽宁环宇工程咨询管理有限公司 |  |
|  |  | 联系人：杨晓彤 |  |
|  |  | 联系电话：0412-6217888 |  |
|  |  | 通讯地址：鞍山市铁东区文化街 28 号七楼 |  |
|  |  | 2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》 相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提 |  |
|  |  | 出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节 分为：采购公告、招标文件、招标过程、中标结果） |  |

3 注：表格中“口”项或“■”项为被选中项。

## 二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投 标人须知表 1.1 款。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购 代理机构见投标人须知表 1.2 款。

★1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本

14

项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应 商。

1.3.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目 采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标人须知表 1.3.4 款中规定的资格条件。

1.3.5 若投标人须知表 1.3.5 款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生 产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。 对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区 的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中 国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表 1.3.5 款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品， 其投标将被认定为投标无效。

1.3.6 若投标人须知表 1.3.6 款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且 所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7 若投标人须知表 1.3.7 款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部 门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不 具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认 定为投标无效。

1.3.8 若投标人须知表 1.3.8 款中写明要求采购列入《辽宁省创新产品和服务目录》内产品 及伴随服务，且该要求在第四章 评标办法 附表 2 符合性审查表中列为符合性审查内容的。 如投标人所投产品及伴随服务为非《辽宁省创新产品和服务目录》产品、服务，其投标将被 认定为投标无效。

★1.4 如投标人须知表 1.4 款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参 加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金 额的比例。

1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级 确定联合体的资质等级。

15

1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另 外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共 同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对 采购人承担连带责任。

1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表 1.4.8 款。

★1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认 定为投标无效。

★1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不 得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行 为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金 和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表 2.2 款。

★2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认 定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不 同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表 4 款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民 共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1 投标人须知表 6.1 款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点 组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有 获取招标文件的潜在投标人。

6.2 由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投 标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3 现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

16

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和 国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政 府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 招标文件

8.招标文件构成

8.1 招标文件内容如下: 招标公告

第一章 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求 第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件 要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投 标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的 内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发 布变更公告；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

## 四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2 投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标， 如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表 10.3 款 中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品 品牌相同的，按照第四章“评标办法”第 3 款“同一品牌产品”规定处理。

10.4 无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应

17

包括资格证明文件、符合性证明文件、暗标材料、其它材料四部分。具体见第二章 投标文 件内容及格式。

★11.2 投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格 式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表 11.3 款。 ★12.投标报价

12.1 所有投标均按投标人须知表 12.1 款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守 	《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为 保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2 投标价格应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国 内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、 装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3 投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由 法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以 变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6 除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1 投标人应提交投标人须知表 13.1 款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2 投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联 合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3 投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还:

(1)在投标有效期内，投标人撤销投标的;

(2)中标后不按本须知第 34 款的规定与采购人签订合同的;

(3)中标后不按本须知第 35 款的规定提交履约保证金的;

(4)中标后不按本须知第 36 款的规定缴纳招标代理服务费的;

(5)存在其他违法违规行为的。

13.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投 标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5 投标保证金的退还

13.5.1 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内，及时联系保证金收受机构办理 投标保证金退还手续。

13.5.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5

18

个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代 理机构收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保 证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。 ★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件

的一部分。

14.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和 专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技 术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1 投标应在投标人须知表 15.1 款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要 求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前， 要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标， 且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标 有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

★16.投标文件的签署及规定

16.1 投标人应按投标人须知表 16.1 款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文 档。

★16.2 每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本

为准。

★16.3 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组  织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印  章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附  在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人） 或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.4 暗标文件制作要求：

版面整洁、字迹清楚、不许涂改，投标人技术及主观分评审部分封面及所有正文中均不

19

得出现可识别投标人身份的任何字符（包括加重标记、倾斜标记、下划线标记、使用不必要 的或修饰性的特殊格式、投标人承担过的工程业绩或工程图片等）和徽标（包括文字、符号、 图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、企业 LOGO 标识、水印标识、投标人独有的企业 标准或编号等）字样。

所有图表一律采用电脑绘制，大小不限。

所有字体为宋体，不得出现手写或彩色字体，所有标题为四号字，正文为小四号字，行 间距为固定值 20 磅； 页边距（上 2.5 厘米，其余为 2.0 厘米）

页码采用阿拉伯数字在页脚的右下角处标明，不得设置页眉、页脚，违反规定一律按废

标处理。

## 五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

17.1 投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2 所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）在封口处加盖投标人单位公章。

17.3 如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。 ★18.投标截止

18.1 投标人应在投标人须知表 18.1 中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到 投标人须知表 18.1 款中规定的地点。

18.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购 人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时 间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1 在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封 情况，并向投标人出具以下签收回执（网上递交投标文件不签发回执单）。

接收投标文件回执单

| 招标编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 递交时间 |  |

20

| 接收单位 |  |
| --- | --- |
| 接收人签字 |  |

19.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截 止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、 标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投 标文件或撤回行为无效。

19.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5 采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

## 六 开标及评标

★20.开标

20.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知表 20.1 款中规定的开标时间和地点组织公开 开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或 采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于 投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工 作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。  20.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作 人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规 定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表

21 款。

★22.资格审查

22.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行 审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通 过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不 足 3 家的，不得评标。

22.2 采购人或采购代理机构将在开标后评标前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信 用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严

21

重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信  被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被 认定为投标无效。

22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标 人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。 投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应 程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标 文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进 入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的， 不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的 澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围 或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时 间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后 产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影 响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要 时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标 处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25 样品及演示

22

25.1 投标人须知表 11.3 款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表 25.1 款中样品的 评审方法以及评审标准进行评审。

25.2 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自 行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的 参考。具体内容见投标人须知表 11.3 条。

25.3 演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表 25.1 款。 ★26.投标无效

26.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上 响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等 文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条 款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不 得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定 媒体发布的相关信息。

26.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1） 未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3） 投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4） 不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5） 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6） 与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影 响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9） 属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准， 对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表 27.2 款中 规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标

23

人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指 标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《财政部 司法 部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联 合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非 专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、 	《制造商企业（单位）类型声明函》（投标产品非投标人生产制造的须提供），或省级以上 监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构 出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先 采购办法详见第四章 评标方法。

27.5 依据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕

27 号）的规定，对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在 投标文件中提交了《贫困地区农副产品声明函》的投标人，对其投标报价扣除后参与评审。 具体办法详见第四章 评标方法。

27.6 根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的 产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足 3 家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1 除第 32 条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下 列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不 对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排 序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第 四章评标办法规定执行。

29.2 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表 29.2 款中规定的数量推荐中标候选人。

24

29.3 因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。 ★30.保密原则

30.1 评标将在严格保密的情况下进行。

30.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的 国家秘密、商业秘密。

## 七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表 31 中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人， 又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不 承担任何责任。

33.中标通知书

33.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在鞍山市政府网站、 鞍山市公共资源交易服务平台及其他法律法规要求的媒体上公告中标结果。同时向中标人发 出中标通知书。

33.2 中标通知书是合同的组成部分。 ★34.签订合同

34.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同 不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何 不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排 序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1 中标人应按照投标人须知表 35.1 款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资 格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人， 也可以重新开展采购活动。

★36.招标代理服务费

中标人须按照投标须知表 36 款规定，向采购代理机构支付招标代理服务费。

37.廉洁自律规定

25

37.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投 标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐， 不得收 受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采

购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中 华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和 投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2 质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购 网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同 一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投

诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表 39.3 款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府

采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603 号）的要求进行验收

26

# 第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口 |
| 2 | 投标文件的封皮 |
| 3 | 投标文件的目录 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 |
| --- | --- |
| 1 | 营业执照副本或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份 证明复印件 |
| 2 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 |
| 3 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书 |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 |
| 5 | 开标前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 |
| 6 | 开标前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件 |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 |
| 8 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 9 | 其它资格证明文件 |
| 10 | 信用记录 |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函 |
| 2 | 开标一览表 |
| 3 | 分项报价表 |
| 4 | 技术规格偏离表 |
| 5 | 商务条款偏离表 |

27

| 6 | 投标人关联单位说明 |
| --- | --- |
| 7 | 其他符合性证明材料 |

四、其他材料(如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理)

| 序号 | 其他材料 |
| --- | --- |
| 1 | 商务评审荣誉部分 |
| 2 | 商务评审业绩部分 |
| 3 | 商务评审服务部分 |
| 4 | 商务评审其他部分 |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填 报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本， 并加盖单位公章（ 自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格性证明材料 ”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能 进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料 ”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不 能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

28

## 一、投标文件、电子文档的外封面及封口

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

投标文件/电子文档

所投包号：第          包

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）

封口格式：

——于           之前不准启封（公章） ℴℴ

29

## 二、投标文件的封皮

投标文件的封皮

正本/副本

投   标   文   件

所投包号：第      包

项目名称： 项目编号：

投标人名称：

30

## 三、投标文件的目录

目  录

一、资格证明材料 ……

二、符合性证明材料 ……

三、其它材料 ……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖 公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人签字，保证投标文件中所有材 料真实、有效。

投标人名称：（加盖单位公章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人：           (签字或盖章)

签署日期：      年      月      日

31

## 四、营业执照副本或事业单位法人证书或执业许可证等证

明文件复印件或自然人的身份证明复印件

营业执照副本或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复 印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）

32

## 五、法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：             ，性别：              ， 出生日期：               ，现任职务：           ， 系                    （投标人名称） 的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

(⅛法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称：（加盖单位公章）

年     月      日

33

## 六、法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

委托人（单位名称） ：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：               身份证号码：

住所地：

受托人名称：                                                            身份证号码：

工作单位：

住址：                                                                     电话：

现委托                   就（项目编号、项目名称、包号）投标中， 以我单位名义处理一切

与之有关的事务。

本授权书于      年      月      日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

(⅛受托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章） ：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                                                 邮政编码  ：

传             真：                                               电        话：

日               期 :

34

## 七、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

35

## 八、开标前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据

复印件

开标前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件

（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的 情况说明）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）

36

## 九、开标前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的

缴款凭据复印件

开标前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件

（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原 文及加盖单位公章的情况说明）

联合体各方均需提供上述证明（如适用）

37

## 十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：           日期：

38

## 十一、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违

法记录的书面声明

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法 记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称） ：

在本项目投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行

政处罚的重大违法记录；通过“信用中国” (网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政

府采购网”（网站 www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税

收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的

规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称：       （加盖单位公章）

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人： (签字或盖章)

日期：       年     月     日

注：联合体各方均需提供上述证明（如适用）

39

## 十二、其它资格证明文件

其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表 1.3.4 要求描述） 联合体各方均需提供上述证明（如适用）

40

## 十三、信用记录

信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询） 联合体各方均需查询（如适用）

41

## 十四、投标函

投标函

(采购人或采购代理机构)：

根据贵方      (项目名称)项目的招标公告      (招标编号),签字

代表      、      (姓名、职务)经正式授权并代表投标人      、     （名 称、地址）提交下述文件正本      份、副本      份及电子文档      份，并 以      形式出具的金额为      人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目投标总价详见开标一览表。

（2）本投标有效期为自递交投标文件截止之日起      日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监 理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机 构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全 理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：

与本项目有关的一切往来通讯请寄：

42

地址：             传真：

电话：              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）： 投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）： 投标人银行账号：

日 期：

43

## 十五、开标一览表

开 标 一 览 表

投标人名称：

单位：元（人民币）

投标报价

分包名称

包号

备注

小写            大写

注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致

投标人名称（加盖单位公章）:

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

44

## 十六、分项报价表

分项报价表(汪家峪净水厂）

包号：01                                                     报价单位：元

| 序号 | 名称 | 产品类别 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体防护 | 人行门 | 电动人行门 |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 窗户防护网 | 金属防盗窗 |  |  | 50平方米 |  |  |  |  |  |
| 3 | 摄像头枪机 | 智能警戒网络摄像机 | 网络摄像机 |  |  | 6台 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电源系列 | 电源适配器 |  |  | 6个 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 支架 | 摄像机支架 |  |  | 6个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 车辆闸机 | 出入口抓拍机 | 出入口视频单元 |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 道闸 | 道闸 |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 出入口雷达 | 雷达 |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Windows终端 | 出入口控制终端 |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电子巡查系统 | 巡更棒 | 门禁巡更产品 |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 巡更点 | 门禁巡更产品 |  |  | 25个 |  |  |  |  |  |
| 12 | 一键报警装置 | 分线报警主机 | 分线主机 |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 紧急按钮 | 探测器 |  |  | 1只 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 警灯警号 | 扩展设备 |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 探测器电源 | 报警产品 |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |
| 16 | 人脸识别门禁 | Linux智能门禁 | 身份信息识别产品 |  |  | 3台 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 门禁开关电源 | 门禁备用电源箱 |  |  | 3台 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 磁力锁 | 电子锁 |  |  | 3把 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 磁力锁配件 | 电子锁 |  |  | 3只 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 开门按钮-按压式-塑料面板 | 开门按钮 |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 21 | 周界入侵报警系统 | 基本型红外对射 | 红外对射产品 |  |  | 10对 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 红外对射产品相关配件 | 红外对射配件 |  |  | 10对 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 探测器电源 | 报警产品 |  |  | 10个 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 总线报警主机 | 总线主机 |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 总线防区扩展模块 | 扩展模块 |  |  | 10台 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 警灯警号 | 扩展模块 |  |  | 10个 |  |  |  |  |  |
| 27 | 轮式拒马 | 轮式拒马 | 轮式拒马 |  |  | 8套 |  |  |  |  |  |
| 28 | 综合安防管理软件 | 综合安防管理平台 | 综合安防管理平台 |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 29 | 管理服务器 | 管理服务器 | 服务器 |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 30 | 存储 | 硬盘 | 监控硬盘 |  |  | 8套 |  |  |  |  |  |
| 31 | 交换机 | 千兆交换机 | 交换机 |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 32 | 线材 | 网线 | 网线 |  |  | 6箱 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 电源线 | 电源线 |  |  | 300米 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 监控杆 | 监控杆 |  |  | 20根 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 管材 | 管材 |  |  | 200米 |  |  |  |  |  |
| 老虎山净水厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 实体防护 | 人行门 | 电动人行门 |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 窗户防护网 | 金属防盗窗 |  |  | 100平方米 |  |  |  |  |  |
| 38 | 摄像头枪机 | 智能警戒网络摄像机 | 网络摄像机 |  |  | 8台 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 电源系列 | 电源适配器 |  |  | 8个 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 支架 | 摄像机支架 |  |  | 8个 |  |  |  |  |  |
| 41 | 车辆闸机 | 出入口抓拍机 | 出入口视频单元 |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 道闸 | 道闸 |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 出入口雷达 | 雷达 |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Windows终端 | 出入口控制终端 |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 45 | 电子巡查系统 | 巡更棒 | 门禁巡更产品 |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 巡更点 | 门禁巡更产品 |  |  | 25个 |  |  |  |  |  |
| 47 | 一键报警装置 | 分线报警主机 | 分线主机 |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 紧急按钮 | 探测器 |  |  | 1只 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 警灯警号 | 扩展设备 |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 探测器电源 | 报警产品 |  |  | 1个 |  |  |  |  |  |
| 51 | 人脸识别门禁 | Linux智能门禁 | 身份信息识别产品 |  |  | 3台 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 门禁开关电源 | 门禁备用电源箱 |  |  | 3台 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 磁力锁 | 电子锁 |  |  | 3把 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 磁力锁配件 | 电子锁 |  |  | 3只 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 开门按钮-按压式-塑料面板 | 开门按钮 |  |  | 3台 |  |  |  |  |  |
| 56 | 周界入侵报警系统 | 基本型红外对射 | 红外对射产品 |  |  | 10对 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 红外对射产品相关配件 | 红外对射配件 |  |  | 10对 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 探测器电源 | 报警产品 |  |  | 10个 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 总线报警主机 | 总线主机 |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 总线防区扩展模块 | 扩展模块 |  |  | 10台 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 警灯警号 | 扩展模块 |  |  | 10个 |  |  |  |  |  |
| 62 | 轮式拒马 | 轮式拒马 | 轮式拒马 |  |  | 8套 |  |  |  |  |  |
| 63 | 综合安防管理软件 | 综合安防管理平台 | 综合安防管理平台 |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 64 | 管理服务器 | 管理服务器 | 服务器 |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 65 | 存储 | 经济型CVR系列 | 网络存储设备 |  |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 66 | 交换机 | 千兆交换机 | 交换机 |  |  | 2台 |  |  |  |  |  |
| 67 | 监视器 | 监视器 | 监视器 |  |  | 5台 |  |  |  |  |  |
| 68 | 线材 | 网线 | 网线 |  |  | 6箱 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 电源线 | 电源线 |  |  | 300米 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 监控杆 | 监控杆 |  |  | 20根 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 管材 | 管材 |  |  | 200米 |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

2.投标人的投标文件中必须包含此分项报价表

3.报价包括人工费、材料费、机械费、措施费、设计费、运杂费、质检费、安装费、系统调试费、缺陷修复费、保险费、管理费、利润、税金、风险等的所有费用，单价、合价和总价应包括为完成本项目必须发生的全部费用。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

45

## 十七、技术规格偏离表

包号：LNHY(AS)2024040-1

| 序 号 | 产品名 称 | 数量 | 招标文件要求（实质性要求 及重要指标用★标注，★标 注项不得负偏离，如果负偏 离，则投标文件无效。） | 投标文件 响应内容 | 偏离 程度 | 偏离 说明 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞍山市 润安自 来水有 限公司 非常态 化防范 措施升 级 | 2 套 | ★防范要求 ★1.实体防范要求 1、周界围墙或金属栅栏 等，外侧整体高度(含防攀 爬设施)应不低于 2.5 m。 2、周界主要出入口应人车 分流通道，使用人员工牌和 车辆车牌的管理方式使用员 工闸机、车辆出入口管控系 统等设备进行管理。 3、易制爆危化品储藏室 (库)、室(库)门的防盗安全 等级应符合规定，并实行双 人双锁管理制度。 4、加药间设置钢质防护 门，窗户设置金属防护栏。 5、清水池人孔加盖上锁， 通气孔设置防护罩。 6、调蓄水池(箱)通气孔、 溢流管口、排空管口必须有 防护装置。 7、周界主要出入口应设置 车辆阻挡装置，部分出入口 可使用拒马等装置进行安 置。 ★2.电子防范要求 1 周界可选择红外、震动、 雷达等入侵探测装置，探测 范围应实现对周界的全覆 盖，并且设置视频监控装 置，监视及回放图像应能清 晰显示周界周界人员活动情 况。 2 周界主要出入口设置出入 口控制装置，对进出人员、 |  |  |  |  |

46

|  |  |  | 车辆进行授权管理。并有拒 马等车辆阻挡装置，视频监 控系统是否齐全。 3 中央控制室(调度室)设置 出入口控制装置，对进出人 员进行授权管理；设置视频 监控装置，视频监视和回放 图像应能清晰显示人员出入 及室内活动情况。其设备间 设置入侵探测装置。 4 危化品储藏室(库)、加药 间设置视频监控装置，设备 安装在室内时，应采取防 爆、防腐蚀措施；设置出入 口控制装置，对进出人员进 行授权管理。 5 地表水取水设施、水源 井、补压井设置视频监控装 置，视频监控周界能全覆 盖，视频监视和回放图像应 能清晰显示人员活动情况。 地表水取水泵房和水源井、 补压井的机房设置入侵探测 装置。 6 变配电室、泵房出入口设 置出入口控制装置，对进出 人员进行授权管理；设置视 频监控装置，视频监视和回 放图像应能清晰显示人员活 动情况。 7 安防监控中心(室)设置出 入口控制装置，对进出人员 进行授权管理。 8 在周界及重点部位的适当 位置设置电子巡查点。 ★技术要求：（设备采购含 安装及调试） 名称 类别 描述 技术规格 摄像头枪机 智能警戒网络 摄像机 网络摄像机 不低 于 200 万像素 1/2.7" CMOS 网络摄像机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

47

|  |  |  | 深度学习硬件及算法，支持 越界侦测，区域入侵侦测， 进入区域侦测和离开区域侦 测，支持联动声音报警 最低照度：彩色： ≤0.002 Lux 宽动态：不低于 120 dB 焦距&视场角：4 mm，6 mm， 8 mm，12 mm 可选 补光灯类型：智能补光，可 切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光≥50 m， 白光≥30 m 最大图像尺寸： ≥1920 × 1080 分辨率 网络： ≥1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频： ≥1 个内置麦克风， ≥1 个内置扬声器 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护， PoE：802.3af，Class 3 防护等级不低于 IP66 支持硬件微引导程序 OTP 写 入保护机制，uboot 的 FLASH 存储空间应采用防篡改功 能。若非法修改 FLASH 中的 内容，可提示异常报错， uboot 无法正常启动。（需提 供第三方检测机构出具的检 测报告并加盖投标人公章） 支持硬件微引导程序、 uboot、OS、应用软件逐级 校验功能，非法篡改的 uboot、OS、应用软件固件 包，不能通过命令行、浏览 器、客户端方式进行升级。 （需提供第三方检测机构出 具的检测报告并加盖投标人 公章） 可同时对经过设定检测区域 内的不低于 10 个行人进行 人脸检测、跟踪、评分和抓 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

48

|  |  |  | 拍。可筛选和抓拍最佳人脸 图片存储及上报中心。抓拍 图片数量、大小可设，支持 上传全景照。（需提供第三 方检测机构出具的检测报告 并加盖投标人公章） 电源系列 电源适配 器 12V1A 输出 输入电压：AC170V~240V 支架 摄像机支架 壁装支架 压铸纯铝合金材质，表面做 喷塑处理 车辆闸机 出入口抓拍机 出入口视频单元 需集 摄像机、护罩、LED 补光 灯、镜头于一体 调试方便：采用 3.1-6mm 电 动变焦镜头，支持软件自动 调焦 能够识别符合 GA 36《中华人 民共和国机动车号牌》标准 的车牌类型 深度智能识别算法，支持 ≥8 种车型， ≥11 种车身颜 色， ≥220 种车标， ≥3000 种子品牌等特征识别 支持黑、白名单的导入及对 比，可直接联动道闸开闸， 支持脱机运行 支持线圈触发、视频触发等 多种触发模式 内置红外白光一体化灯珠， 有效满足不同的场景需求 通讯接口： ≥1 个 RJ45 10M/100M, 自适应以太网 口 , ≥1 个 RS-485 接口 外部接口： ≥3 路触发输 入、 ≥ 2 路继电器输出，支 持道闸开、关、停 内存卡插槽： ≥1 个 TF 卡插 槽，可选配 TF 卡，支持容量 ≥256G |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

49

|  |  |  | 音频输出： ≥1 路音频输入 输出 补光灯：支持≥2 个内置 LED 灯，白光红外可切换 道闸 道闸 采用 一体化机芯，平行齿轮减速 连杆传动 支持遇阻反弹，开优先保护 功能 支持红外，地感，雷达等多 种防砸 支持故障码数码管检测， 日 志记录 开/关到位输出接口： ≥1 组 开/关/停控制信号接口： ≥1 组 红外/地感防砸信号接口： ≥1 组 485 控制接口： ≥1 组 杆子类型：直杆 防护等级不低于 IP54 电机类型：直流无刷 运行噪声：≤60 分贝 电机功率：250W 机箱材质：冷轧钢 出入口雷达 雷达 【触发雷达】 采用 79GHz MMIC 技术 雷达检测距离可调，检测宽 度可调 提供 RS485 串口或者 WIFI 通 讯功能 具备检测车和人功能，支持 单人过滤 【防砸雷达】 采用 79GHz MMIC 技术 雷达检测距离可调，检测宽 度可调 采用 LED 灯指示雷达工作状 态 具备检测车和人功能，支持 单人过滤 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

50

|  |  |  | 终端 出入口控制终 端 支持双千兆网卡，支持 网络容错以及双网络 IP 设 定、双网隔离 ≥1 个千兆外网网口， ≥5 个 百兆网口具备交换机功能 ≥2 个标准全功能RS232 接口 标配≥128G SSD 支持大容量图片存储，可选 配一块 2.5 寸机械硬盘 门禁入侵检测系统 门禁 主机 门禁主机 管控 门数： ≥1 门 通讯方式：上行 TCP/IP 可接读卡器：RS485 读卡器 ≥2、Wiegand 读卡器≥2 存储容量： ≥10 万张卡和 ≥30 万记录存储 门禁高级功能：支持跨主机 反潜回、多重卡认证等 输入接口不少于：报警输入 *4、门磁*1、开门按钮*1、 Case 输入*2、防拆*1 输出接口不少于：开门继电 器*1、报警继电器*2 磁力锁 电子锁 最大静态直线拉力：不 低于 280kg ± 5% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯 为开锁状态， 绿灯为上锁 状态） 支持锁状态侦测信号(门磁) 输出：NO/NC/COM 接点 磁力锁 磁力锁支架 外壳处理：阳极硬化电 镀处理 开门方式：90 度内开式门 开门按钮 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流 1.25A， 电压 250V； 输出：常开 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

51

|  |  |  | IC 卡 IC 卡 卡片 类型：IC 卡 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K byte 工作频率：13.56MHz 刷卡读卡器 读卡器 认证方式：刷卡、密码 读卡频率：13.56MHz 按键方式：物理按键 可识别卡：IC 卡(支持扇区 加密)、CPU 卡序列号(不含 加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作环境：不低于 IP65，室 内外环境 多功能录入仪 身份 信息识别产品 不低于 3.97 英寸触摸显示屏，屏幕 分辨率≥800*480 采用不低于 200 万双目摄像 头，有照片视频防假功能 支持人脸采集、卡片录入 （ID/IC/普通 CPU/国密 CPU 卡/二三代身份证序列号） 支持有线网络、无线 WiFi、 USB 口通信 支持在线采集，通过网络协 议或 USB 口对接到平台，平 台进行在线采集，采集信息 实时上传 电子巡查系统 巡更棒 门禁巡更产品 采用 铝合金材质，防水抗摔 支持≥3 种不同灯光模式， 可通过灯光按键切换 使用非接触 125KHz 读卡方 案，读卡距离 3cm-5cm，读 卡速度<0.1 秒 支持存储≥60000 条巡检记 录 重复识别时间间隔：相同点 位 1 分钟 1 次 防护等级≥IP55 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

52

|  |  |  | 巡更点 门禁巡更产品 搭配感应式巡更棒使 用，用作在标记地点位置巡 更; 感应式射频读卡，内置唯一 ID 卡号 工程塑料封装，内置芯片 自带夜光功能 可埋入墙体，隐蔽式安装 时空安全隔离装置 客户 机/工控机/桌面型服务器 NTP 校时服务器 处理 器：ARM 处理器 同步精度：卫星同步精度纳 秒级；NTP 同步精度毫秒级 内存： ≥128M 授时容量： ≥500 次/每秒 授时精度：≤1ms 授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北 斗: 1561.098±2.046MHz 接口： ≥2 个 NTP 授时端口 （RJ45）, ≥1 个 GPS/BD 天 线接口, ≥1 个串口（RJ45）, ≥1 个 NTP 输入口（RJ45）, ≥1 个管理口（RJ45）, ≥1 个 1PPS 输出口 支持 BD/GPS 模式对待授时设 备进行授时 支持对监控设备（DVR、 NVR、网络摄像机）、服务器 进行授时 支持双机心跳监测互备功能 支持上级 NTP 设备输入级联 可通过 WEB 管理对 NTP 时钟 进行配置管理 支持 NTP 告警记录和日志信 息查询导出 一键报警装置 分线报警 主机 分线主机 嵌入 式 Linux 操作系统 板载≥8 路（探测器 100m 以 内），可通过防区模块扩展 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

53

|  |  |  | 至≥48 路 板载≥4 路（距离 50m 以内）， 可通过继电器模块扩展至 ≥48 路 RS485 传输 800 米 接口不少于 RS485*1、 RJ45*1，PSTN*1，4G 模块接 口*1，RS232*1（可接报警打 印机） 支持探测器/紧急报警装置 触发信号接收，进行入侵/ 紧急报警事件管理 支持 32 个报警键盘接入，包 括 1 个全局键盘和 31 个子系 统键盘 支持报警键盘、客户端软 件、中心平台进行报警管理 操作 支持报警键盘、警号、继电 器联动、中心平台上报等报 警事件指示功能 支持报警事件联动，平台控 制继电器输出，实现场景化 联动输出，实现个性化管理 紧急按钮 探测器 外壳材质：防火 ABS， 阻燃环保 耐压:250VDC、耐流:300mA 报警输出：IO 输出（常闭NC/ 常开 NO 可选） 报警功能：按钮触发报警 （按钮内嵌设计，防止误触 发） 自锁设计：报警触发后，必 须通过专用钥匙人工复位 警灯警号 扩展设备 警灯颜色：红色 报警音量：不低于 105dB 使用环境：室内/外（IP54 室 外防水） 外壳材质：PC+ABS 提供警灯闪烁和报警音频输 出，用于提示警情处置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

54

|  |  |  | 支持关闭报警音频输出，仅 提供警灯闪烁模式输出 可通过内置水平仪调节安装 角度 探测器电源 报警产品 输出电压：DC12V 输出电流：0~3A 工作电源：AC220V/36W 支持短路/过负载/过电压保 护 人脸识别门禁 智能门禁 身份信息识别产品 嵌入式 Linux 操作系统 不低于 7 英寸触摸显示屏， 屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 ≥600*1024 采用不低于宽动态 200 万双 目摄像头 认证方式：支持人脸、刷卡 （IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡 序列号）、密码认证方式， 可外接身份证、指纹、蓝 牙、二维码功能模块 人脸验证：采用深度学习算 法，支持单人或多人识别 (≥5 人同时认证）功能 支持照片、视频防假；1:N 人脸验证速度≤0.2s，人脸 验证准确率≥99% 存储容量：本地支持 ≥10000 人脸库、 ≥50000 张 卡， ≥15 万条事件记录 硬件接口不少于：LAN*1、 RS485*1、Wiegand * 1(支持 双向)、typeC 类型 USB 接口 *1、电锁*1、门磁*1、报警 输入*2、报警输出*1、开门 按钮*1、SD 卡槽*1（支持 ≥512GB）、3.5mm 音频输出 接口*1 使用环境不低于：IP65，室 内外环境（室外使用必须搭 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

55

|  |  |  | 配遮阳罩） 支持和云平台、客户端、室 内机、管理机进行可视对 讲；支持配置一键呼叫室内 机或管理机支持副门口机或 围墙机模式 支持管理中心远程视频预 览，支持接入 NVR 设备，实 现视频录像，编码格式 H.264 门禁开关电源 门禁 备用电源箱 输入电压： 100-240VAC 输出电压：12VDC 输出电流：4.17A 输出功率：50W 磁力锁 电子锁 最大 静态直线拉力：不低于 280kg ± 5% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯 为开锁状态， 绿灯为上锁 状态） 支持锁状态侦测信号(门磁) 输出：NO/NC/COM 接点 磁力锁配件 电子锁 外壳处理：阳极硬化电 镀处理 开门方式：90 度内开式门 开门按钮 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流 1.25A， 电压 250V； 输出：常开 人员进出闸机 人员通道 摆闸 电机类型：无 刷直流伺服电机 红外对数： ≥4 对 采用嵌入式 Linux 系统，闸 机主机应具有大容量存储能 力，支持≥100 万卡片管理 和≥100 万事件记录存储（需 提供第三方检测机构出具的 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

56

|  |  |  | 检测报告并加盖投标人公 章） 无故障运行次数不低于 800 万次（需提供第三方检测机 构出具的检测报告并加盖投 标人公章） 箱体材质：SUS304 拉丝不锈 钢，厚度 1.0±0.1 mm 门翼材质：亚克力;不锈 钢，其中亚克力厚度≥8mm 通行速率：不低于 20-60 人/ 分钟，受人员情况和通行模 式影响 电源电压：AC 200-240 V， 50/60 Hz 可根据用户需求自定义语音 播报内容，并可设置联动语 音提示；支持通过文字转换 为提示语音的 TTS 功能（需 提供第三方检测机构出具的 检测报告并加盖投标人公 章） 支持屏蔽指定的一个或多个 红外，仍能正常工作（需提 供第三方检测机构出具的检 测报告并加盖投标人公章） 支持自定义开、关门位置， 当人员触发指定区域的红外 对射时立即执行开关门动 作，提高任意通行效率（需 提供第三方检测机构出具的 检测报告并加盖投标人公 章） 超级电容 超级电容 模块 闸机断电后，该器 件会继续提供电量，直至门 翼打开 电源电压：12V 百兆工业交换机 工业 以太网交换机 不少于 5 口百兆工业交换机 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

57

|  |  |  | 支持 6 KV 防浪涌 高强度金属外壳 工业导轨安装方式 室外宽温设计：-40~75 度可 正常工作 按键式遥控器 遥控 器 支持一对一和一对多对 码模式 遥控器手柄包含不少于 4 个 按键（自上而下顺序）：进 开门、关门、出开门、常开 遥控器电量较低时，按下按 键时指示灯会闪烁二次做为 提醒 无障碍运行次数： 按键寿 命 50 万次以上 周界入侵报警系统 基本 型红外对射 红外对射产品 三光束主动红外对射探 测器，室外探测距离≥100 米 红外对射产品相关配件 红外对射配件 二光 束、三光束、四光束对射安 装支架一对 探测器电源 报警产品 输出电压：DC12V 输出电流：0~3A 工作电源：AC220V/36W 支持短路/过负载/过电压保 护 总线报警主机 总线 主机 嵌入式 Linux 操作 系统 防区数量：板载≥8 路（探测 器 100m 以内），可通过防区 模块扩展至≥256 路 继电器数量：板载≥4 路（距 离 50m 以内），可通过继电 器模块扩展至≥256 路 日志容量： ≥4 万条 传输距离：双总线，每条总 线最长支持≥2.4Km（每条总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

58

|  |  |  | 线可增加 2 个中继器扩展至 ≥7.2km，总共支持 ≥14.4km） 硬件接口不少于： RS485*1、MBUS*2、 RJ45*1，PSTN*1，4G*1， RS232*1（可接报警打印机） 支持探测器/紧急报警装置 触发信号接收，进行入侵/ 紧急报警事件管理 支持≥32 个报警键盘接入， 包括 1 个全局键盘和 31 个子 系统键盘 总线防区扩展模块 扩展模块 防区数 量： ≥1 个 通讯接口：M-BUS 通讯协议：M-BUS 协议 防区扩展：通过 RVV 线方式 接入报警主机，扩展 1 路有 线防区 总线无极性：总线接口不区 分极性 地址设置：通过拨码方式设 置模块地址，拨码地址不能 重复 警灯警号 扩展模块 警灯颜色：红色 报警音量：不低于 105dB 使用环境：室内/外（IP54 室 外防水） 外壳材质：PC+ABS 提供警灯闪烁和报警音频输 出，用于提示警情处置 支持关闭报警音频输出，仅 提供警灯闪烁模式输出 可通过内置水平仪调节安装 角度 备用电源 UPS 主机 UPS 主机 额定容量：3000VA / 2700W 输入电压范围：120~295Vac 相数：单相三线 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

59

|  |  |  | 输入频率范围：50/60±10% （自适应） 输入功率因数：>0.99（满 载） 输出电压： 208/220/230/240±1% 输出频率：市电模式：与电 网同步；电池模式： 50/60±0.2% 整机效率：最高可达 95% 电池 电池 标称 电压：12V 额定容量：120Ah（C10， 1.8V/单体、25℃) 内阻：约 4.2mΩ（荷电状态 25℃ 短路电流：2857A 自放电： ≤3%/月（25℃) 适用温度范围：-20℃~50℃ 设计寿命： ≥10 年 配件 电池架 安装 方式：框架焊接式，前后插 板，二层结构 材料类型：冷轧钢板（SPCC） 配件 电池箱 适配 24/38AH*8 节电池箱用 轮式拒马 220V 升降柱 升降柱控制盒 控制 方式：手动/遥控 动力电压：线控盒及遥控器 工作 DC12V，控制箱输入电 压 AC220V 负载功率：1.2-7.2 kw 湿度：5%~95% 柱体材质：优质冷轧钢板 温度：-30℃~+60℃ 遥控距离： ≥30 米 防护等级：不低于 IP54 220V 升降柱 升降柱 驱动方式：液压驱动 应急方式：后备电源控制电 磁阀释放 柱体壁厚：不低于 6mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

60

|  |  |  | 升降高度：不低于 600mm 升/降时间：3S±0.2 警示方式：LED 指示灯/3M 反 光带 额定功率：350W（施工布线 按 1200W 进行） 柱体材质：不低于 304 不锈 钢 动力电压：AC220V 防护等级：不低于 IP68 柱体直径：不低于 220±3mm 温度：-40℃~+70℃ 综合安防管理软件 综合 安防管理平台 基础包 支持自定义快捷入口、 自定义菜单内容、自定义页 面元素设置；支持门户展示 元素自定义，包括页面 logo 图标、修改网站标题、设置 并添加网站外部链接； 提供统一的认证、鉴权管 理、应用管理、菜单管理、 用户管理、角色管理、组织 管理、资源管理等能力； 提供用户权限管理能力，包 括菜单权限、组织权限、区 域权限、资源权限、功能控 制权限； 提供组织、区域、设备、人 员、卡片、车辆等资源统一 管理； 支持账户绑定用户 mac 地址 及 IP 地址能力，提供账户安 全设置，支持账户密码有效 期设置，支持登录类型（Web 端、PC 客户端、移动端）和 认证方式（密码、PKI）的配 置； 支持对设备和服务器统一校 时; 提供数据、服务等统一开放 能力 综合安防管理平台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

61

|  |  |  | 门户工作台 提供安保 管理员、安保值班员、后勤 管理员、行政管理员、运维 管理员五类用户角色门户工 作台； 提供工作台自定义能力，用 户可以自由配置业务展示内 容，制定专属的工作台显示 内容； 提供应用菜单导航、应用快 捷入口、待办消息提醒等能 力。 综合安防管理平台 事件中心 支持事件 联动规则配置管理，包括规 则增删改查，支持自定义联 动规则模板； 支持事件规则计划模板，包 括全天候模式、工作日模 式、周末模式及自定义模 式； 支持多种报警事件配置联 动，包括：视频事件、入侵 报警事件、IO 事件、门禁事 件、停车场事件、可视对讲 事件、行车监控事件、梯控 事件、动环事件、紧急报警 事件、人脸事件、卡口事 件、消防事件、测温事件等 事件联动动作配置； 支持报警事件自定义时间存 储，最长支持 36 个月存储； 支持多种维度检索报警事 件，包括：区域、位置、事 件源、事件等级、时间、状 态等维度； 支持事件详情查看，包括抓 图、录像等； 支持对报警事件进行标记、 处理以及导出。 综合安防管理平台 图上监控 支持地图 配置能力，包含在线（高 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

62

|  |  |  | 德）、离线 GIS 地图（高德、 自定义）； 支持资源上图配置能力，实 现资源的地图可视化展示及 控制操作，资源类型包含监 控点、报警输出、报警输 入、门禁点、出入口、停车 场、传感器、手持视频终 端、园区卡口资源、防区、 报警输入、报警输出、报警 主机 IO 输出、消防设备等； 支持事件可视化监控能力， 实时展示报警事件，支持历 史报警事件查询； 综合安防管理平台 移动 APP 支持管理员和 员工登录 APP，根据管理员 的角色权限展示对应的管理 应用，员工端支持访客、食 堂消费、考勤、场库导览、 报修应用； 支持事件、消息、代办内容 的提醒和查看功能，使管理 人员能够实时知晓和处理业 务事件； 提供综合管理应用，包括考 勤、食堂消费、移动订餐、 食堂配送、智慧广播、维修 管理、人员信息采集应用； 提供通行管理应用，包括访 客、门禁控制、车辆管理、 移动岗亭应用； 提供人员进出、访客到访数 据统计，提供设备在离线、 告警信息的数据统计。 综合安防管理平台 视频监控 支持视频 实时预览能力，实现预览窗 口布局切换、预览画面自适 应及全屏切换； 支持云台控制、实时抓图、 紧急录像、即时回放、主子 码流切换、声音开启\关 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

63

|  |  |  | 闭、辅屏预览（1 个辅屏）、 对讲、广播、报警输出控制 的能力； 支持资源视图管理能力，以 视图形式管理监控点、视频 预览轮巡等自定义资源组， 其中视图类型包含公有视图 和私有视图； 支持录像计划管理能力，支 持实时录像计划、录像回传 计划； 支持录像回放能力，支持多 画面同步回放和异步回放切 换、超高倍速回放、分段回 放、录像下载、录像剪辑、 录像标签、录像锁定、录像 抓图； 支持视频预览与图片实时监 控模式切换能力，实现图片 监控模式； 支持图片查询回放能力，实 现按监控点、时间段展示抓 拍图片； 支持电视墙场景管理能力， 实现场景窗口配置、场景切 换计划配置以及轮巡计划的 管理； 支持上墙控制能力，实现场 景一键上墙、场景切换、电 视墙切换、监控点上下墙、 轮巡控制操作； 支持视频事件布撤防能力， 可按计划模版进行布防，事 件类型包括移动侦测、视频 丢失、视频遮挡、报警输 入、报警输出； 综合安防管理平台 门禁管理 支持按组 织、人员、人员分组、门禁 点维度配置权限； 支持设置权限有效期、计划 模板、假日计划； 支持按人员特征属性生成人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

64

|  |  |  | 员分组，如证件类型、岗位 等级、职称等； 支持权限增量下发、初始化 下发； 支持按时段配置门的常开常 闭状态； 支持配置平台接收到事件类 型； 支持配置事件保存时长； 支持查看门禁状态，包括开 关状态、在离线状态； 支持对门禁点反控，包括对 门进行开、关、常开、常闭 的反控操作； 支持人员进出事件实时展 示，包括人员基础信息、抓 拍图片、进出时间、设备名 称等，可全屏展示 综合安防管理平台 出入口车辆放行管理 支持停车场出入口设备 的管理，包含出入口抓拍 机、道闸、显示屏等 支持对停车场的管理，配置 停车库的名称、车位数、车 道信息、车库管理人员电话 支持固定车、临时车、预约 车、黑名单车辆的管理 支持黑名单车辆管控，黑名 单车辆进出报警提醒 支持配置特殊车辆（警车、 使馆车）、车牌类型、车牌 前缀， 自动放行 支持配置节假日车辆自动免 费放行 支持根据车道类型自定义配 置 LED 屏的显示内容，支持 过车显示内容和空闲显示内 容，显示内容可自定义配置 文字颜色、文字对齐方式、 显示方式和显示内容 支持根据车辆类型， 自定义 配置入场播报、出场播报和 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

65

|  |  |  | 放行播报的语音播报内容 支持在中心查看一户多车车 辆的车辆信息和在场状态， 可通过强制离场操作将已在 场内的一户多车车辆改为离 场状态 综合安防管理平台 入侵报警 支持报警 子系统管理能力，包含布 防、撤防、消警控制操作； 支持防区管理能力，包含旁 路、旁路恢复操作； 支持实时入侵报警能力； 支持历史入侵报警事件查询 及导出能力 综合安防管理平台 安保巡逻 支持配置 门禁点、报警器、NFC 卡、 二维码作为巡查点，配置巡 查路线、巡查计划，形成巡 查排班； 支持将巡查计划指派给对应 巡查人员； 支持巡查人员在移动端查看 排班计划，查看排班执行情 况和详情； 支持巡查人员按照排班在规 定时间到达指定巡查点打卡 完成巡查任务，巡查事件信 息上报到平台； 支持配置监控点作为巡查 点，配置巡查路线、巡查计 划，形成巡查排班； 支持将巡查计划指派给对应 巡查人员； 支持巡查人员在客户端查看 排班计划，查看排班执行情 况和详情 支持配置图上位置坐标作为 巡查点，配置巡查路线、巡 查计划，形成巡查排班； 支持将巡查计划指派给对应 巡查人员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

66

|  |  |  | 管理服务器 服务器 CPU：配置≥1 颗 C86 架 构 HYGON 7363 处理器，单处 理器物理核心数≥16 核，主 频≥2.5 GHz，末级缓存容量 ≥32 MB，线程数≥32 线程， 热设计功耗≥135 W，支持内 存的最高速率≥3200 MHz， 通道数≥4，位宽≥64 内存：配置≥64G DDR4，16 根内存插槽，支持扩展至 ≥1TB 内存 硬盘：配置≥2 块 1.2T 10K SAS 硬盘 阵列卡：配置 SAS_HBA 卡（支 持 RAID 0/1/10） PCIE 扩展：最大可选支持 ≥6 个 PCIe 扩展插槽 网口：板载≥2 个千兆电 口，支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：配置≥1 个千兆 RJ-45 管理接口， ≥4 个 USB 3.0 接口， ≥1 个 VGA 口 电源：配置不低于 550W （1+1）冗余电源 视频监控主机 网络 存储设备 处理器： ≥1 颗 64 位多核处理器 系统内存： ≥8GB（可扩展至 ≥64GB） 系统盘： ≥≥1×240GB SSD 存储接口：16 个SATA 接口， 支持硬盘热插拔，已配置不 少于 16 块 4TB 硬盘，总容量 达≥64TB 网络接口： ≥2 个千兆数据 网口， ≥1 个千兆管理口 其他接口： ≥1×COM， ≥2×USB2.0， ≥2×USB3.0， ≥1×VGA 整机电源：不低于 550W， 1+1 冗余电源 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

67

|  |  |  | 支持视频流直写 支持 ONVIF、GB/T 28181、 RTSP 等标准协议 支持 VRAID、RAID0、1、5、 6、10 等多种 RAID 模式 支持切换标准 RAID 模式和 VRAID 模式，适用于不同业 务场景（需提供第三方机构 出具的检测报告复印件并加 盖公章） 具有防偶发死机的措施（如 硬件或软件狗），死机后的 自动恢复时间应≤5min（需 提供第三方机构出具的检测 报告复印件并加盖公章） 支持视频检索功能，按照监 控点编号、录像类型、时间 组合等条件查询 支持视频回放功能：正序回 放、定位回放、倍速回放等 功能 支持按需取流功能，未处于 录像计划时间内的通道不占 用网络带宽 解码器 解码器 解码器 视频解码能力：支持 ≥5 路 3200 W，或≥5 路 2400 W，或≥10 路 1200 W，或 ≥20 路 800 W，或≥25 路 600W，或≥40 路 400 W，或 ≥80 路 1080P，或≥160 路 720P 及以下分辨率实时解码 支持电脑、视频会议终端等 视频输入信号源，支持 2 路 1080P@50/60 或 1 路4K@30， 通过 HDMI 1.4 本地输入， HDMI 可内嵌音频 支持网络 IPC、NVR 等设备类 型作为网络信号源输入 支持 HDMI 1.4 视频信号输 出，支持 4K 分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出； 支持对接 LED 显示系统，视 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

68

|  |  |  | 频输出最大的 LED 带载能力 为单口 260 W 支持两种音频输出方式： HDMI 内嵌音频和外置音频输 出 支持≥3200w 分辨率解码， 具有≥160 个解码通道，支 持≥80 路 200W，或 160 路 720P 视频同时解码上墙 支持加密码流、多轨码流、 智能码流解码；支持码流修 改和切换；支持解码异常提 示 支持单面电视墙拼接、开 窗、窗口跨屏漫游、场景轮 巡和窗口轮巡功能，单屏支 持≥4 个 1080P 或≥2 个 4K 图层，单窗口支持不少于 1/4/6/8/9/16/25/36 窗口分 屏功能 视频输入接口： ≥2 路 HDMI 1.4，最大支持 4K（仅奇数 口） 音频输入接口： ≥2 路 HDMI 内嵌 音频输出接口： ≥10 路 HDMI 内嵌或 DB15 转 BNC 独立音频 输出 存储 硬盘 监控硬盘 不低于监控级 8T 硬盘 千兆交换机 交换机 不少于 24 个千兆电口和 2 个千兆光口 交换容量： ≥56 Gbps 包转发率： ≥41.67 Mpps 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 标准 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、端 口管理，支持远程升级 线材 网线 网线 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

69

|  |  |  | CAT6A 电源线 3*2.5 监控杆 涂 管材 管材 | 电源线 监控杆 管材 | RVV 2M 喷 国标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表要求：

1．“投标文件响应内容 ”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度 ”一栏根据“投标文件响应内容 ”与招标文件逐项对照的结果填写。偏 离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离 ”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明 ”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)： 日期：

70

## 十八、商务条款偏离表

包号：LNHY(AS)2024040-1

| 序 号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标 注，★标注项不得负偏离，如果 负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离 程度 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★交货/交付时间:采购人指定时 间，具体以合同签订为准。 |  |  |  |  |
| 2 | ★交货/交付地点:鞍山市内 |  |  |  |  |
| 3 | ★付款方式及条件:预付 15%合同 款，验收合格后再付 82%，剩余 3% 作为本项目施工部分质保金一年 之后支付。 |  |  |  |  |
| 4 | ★验收标准及方法:按照《关于印 发辽宁省省本级政府采购合同履 约验收管理办法的通知》及相关规 定执行 |  |  |  |  |
| 5 | 质量保证期:（20）年 |  |  |  |  |
| 6 | 保修期内上门免费服务，终身维 修， 提供配件：（ 20）年 |  |  |  |  |
| 7 | ★热线支持:7*24 小时，联系电话 签订合同时提供即可。 现场支持：（1）小时内响应，（72） 小时内到达 |  |  |  |  |
| 8 | 售后服务网络:/ |  |  |  |  |
| 9 | ★维修技术人员及设备方面的保 证措施及收费标准的要求:质量保 证期：终身质保。前款相关约定 与本款约定不一致的，以本条款 为准。 |  |  |  |  |
| 10 | ★备品备件供应及优惠价格要求: 保修期内上门免费服务，终身维 |  |  |  |  |

71

|  | 修，提供配件：终身。前款相关 约定与本款约定不一致的，以本 条款为准。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ★培训人员现场培训（操作维护 等）:1、供方派出技术人员到安装 现场，负责货物的安装指导。工 程开工前，指派的技术人员对买 方人员进行技术培训，培训内容 管材和管件的安装及维护等方面 知识，并达到买方操作人员能够 独立操作及维护的目的。现场服 务和技术培训的各项费用均应包 含在投标报价中，买方不需另行 支付。 2、买方在合同履行前，对供方进 行项目合作培训，供方应完全遵 照买方培训要求执行。 |  |  |  |  |
| 12 | 系统扩展升级服务要求:/ |  |  |  |  |
| 13 | 其他 | 采购单位未提供需求 而投标人认为需说明 及补充的内容在此填 列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容 ”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度 ”一栏根据“投标文件响应内容 ”与招标文件逐项对照的结果填写。偏 离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离 ”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明 ”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。 投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)： 日期：

72

## 十九、投标人关联单位说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：

日期：

73

## 二十、其他符合性证明材料

货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、 图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。

74

## 二十一、商务评审荣誉部分

75

## 二十二、商务评审业绩部分

76

## 二十三、商务评审服务部分

77

## 二十四、商务评审其他部分

78

# 第三章 货物需求

货物技术需求一览表

项目编号：LNHY(AS)2024040  项目名称：鞍山市润安自来水有限公司非常态化防范措 施升级公开招标采购项目 包号：LNHY(AS)2024040-1

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 招标文件要求（用途、性能、项目要求、技术参数 等） （重要提示：实质性要求及重要指标用★标注 （“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏 离，如果负偏离，则投标文件无效。） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞍山市润安 自来水有限 公司非常态 化防范措施 升级 | 2 套 | ★防范要求 ★1.实体防范要求 1、周界围墙或金属栅栏等，外侧整体高度(含防攀 爬设施)应不低于 2.5 m。 2、周界主要出入口应人车分流通道，使用人员工牌 和车辆车牌的管理方式使用员工闸机、车辆出入口 管控系统等设备进行管理。 3、易制爆危化品储藏室(库)、室(库)门的防盗安全 等级应符合规定，并实行双人双锁管理制度。 4、加药间设置钢质防护门，窗户设置金属防护栏。 5、清水池人孔加盖上锁，通气孔设置防护罩。 6、调蓄水池(箱)通气孔、溢流管口、排空管口必须 有防护装置。 7、周界主要出入口应设置车辆阻挡装置，部分出入 口可使用拒马等装置进行安置。 ★2.电子防范要求 1 周界可选择红外、震动、雷达等入侵探测装置，探 测范围应实现对周界的全覆盖，并且设置视频监控 装置，监视及回放图像应能清晰显示周界周界人员 活动情况。 2 周界主要出入口设置出入口控制装置，对进出人 员、车辆进行授权管理。并有拒马等车辆阻挡装 置，视频监控系统是否齐全。 3 中央控制室(调度室)设置出入口控制装置，对进出 人员进行授权管理；设置视频监控装置，视频监视 和回放图像应能清晰显示人员出入及室内活动情 况。其设备间设置入侵探测装置。 4 危化品储藏室(库)、加药间设置视频监控装置， 设备安装在室内时，应采取防爆、防腐蚀措施；设 |

79

|  |  |  | 置出入口控制装置，对进出人员进行授权管理。 5地表水取水设施、水源井、补压井设置视频监控装 置，视频监控周界能全覆盖，视频监视和回放图像 应能清晰显示人员活动情况。地表水取水泵房和水 源井、补压井的机房设置入侵探测装置。 6 变配电室、泵房出入口设置出入口控制装置，对进 出人员进行授权管理；设置视频监控装置，视频监 视和回放图像应能清晰显示人员活动情况。 7 安防监控中心(室)设置出入口控制装置，对进出人 员进行授权管理。 8 在周界及重点部位的适当位置设置电子巡查点。 ★技术要求：（设备采购含安装及调试） 名称 类别 描述 技术规格 摄像头枪机 智能警戒网络摄像机 网络摄像机 不低于 200 万像素 1/2.7" CMOS 网络摄像机 深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦 测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音 报警 最低照度：彩色： ≤0.002 Lux 宽动态：不低于 120 dB 焦距&视场角：4 mm，6 mm，8 mm，12 mm 可选 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光≥50 m，白光≥30 m 最大图像尺寸： ≥1920 × 1080 分辨率 网络： ≥1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口 音频： ≥1 个内置麦克风， ≥1 个内置扬声器 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护， PoE：802.3af，Class 3 防护等级不低于 IP66 支持硬件微引导程序 OTP 写入保护机制，uboot 的 FLASH 存储空间应采用防篡改功能。若非法修改 FLASH 中的内容，可提示异常报错，uboot 无法正常 启动。（需提供第三方检测机构出具的检测报告并加 盖投标人公章） 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校 验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包， 不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 （需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投 标人公章） 可同时对经过设定检测区域内的不低于 10 个行人进 行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最 佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小 可设，支持上传全景照。（需提供第三方检测机构出 |
| --- | --- | --- | --- |

80

|  |  |  | 具的检测报告并加盖投标人公章） 电源系列 电源适配器 12V1A 输出 输入电压：AC170V~240V 支架 摄像机支架 壁装支架 压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 车辆闸机 出入口抓拍机 出入口视频单元 需集摄像机、护罩、LED 补光灯、镜头于一体 调试方便：采用 3.1-6mm 电动变焦镜头，支持软件 自动调焦 能够识别符合 GA 36《中华人民共和国机动车号牌》 标准的车牌类型 深度智能识别算法，支持≥8 种车型， ≥11 种车身 颜色， ≥220 种车标， ≥3000 种子品牌等特征识别 支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开 闸，支持脱机运行 支持线圈触发、视频触发等多种触发模式 内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需 求 通讯接口： ≥1 个 RJ45 10M/100M, 自适应以太网 口 , ≥1 个 RS-485 接口 外部接口： ≥3 路触发输入、 ≥ 2 路继电器输出，支 持道闸开、关、停 内存卡插槽： ≥1 个 TF 卡插槽，可选配 TF 卡，支持 容量≥256G 音频输出： ≥1 路音频输入输出 补光灯：支持≥2 个内置 LED 灯，白光红外可切换 道闸 道闸 采用一体化机芯，平行齿轮 减速连杆传动 支持遇阻反弹，开优先保护功能 支持红外，地感，雷达等多种防砸 支持故障码数码管检测， 日志记录 开/关到位输出接口： ≥1 组 开/关/停控制信号接口： ≥1 组 红外/地感防砸信号接口： ≥1 组 485 控制接口： ≥1 组 杆子类型：直杆 防护等级不低于 IP54 电机类型：直流无刷 运行噪声：≤60 分贝 电机功率：250W 机箱材质：冷轧钢 出入口雷达 雷达 【触发雷达】 采用 79GHz MMIC 技术 |
| --- | --- | --- | --- |

81

|  |  |  | 雷达检测距离可调，检测宽度可调 提供 RS485 串口或者 WIFI 通讯功能 具备检测车和人功能，支持单人过滤 【防砸雷达】 采用 79GHz MMIC 技术 雷达检测距离可调，检测宽度可调 采用 LED 灯指示雷达工作状态 具备检测车和人功能，支持单人过滤 终端 出入口控制终端 支持双千兆网卡， 支持网络容错以及双网络 IP 设定、双网隔离 ≥1 个千兆外网网口， ≥5 个百兆网口具备交换机功 能 ≥2 个标准全功能 RS232 接口 标配≥128G SSD 支持大容量图片存储，可选配一块 2.5 寸机械硬盘 门禁入侵检测系统 门禁主机 门禁主机 管控门数： ≥1 门 通讯方式：上行 TCP/IP 可接读卡器：RS485 读卡器≥2、Wiegand 读卡器≥2 存储容量： ≥10 万张卡和≥30 万记录存储 门禁高级功能：支持跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口不少于：报警输入*4、门磁*1、开门按钮 *1、Case 输入*2、防拆*1 输出接口不少于：开门继电器*1、报警继电器*2 磁力锁 电子锁 最大静态直线拉力：不 低于 280kg ± 5% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上 锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点 磁力锁 磁力锁支架 外壳处理：阳极硬化电 镀处理 开门方式：90 度内开式门 开门按钮 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V； 输出：常开 IC 卡 IC 卡 卡片类型：IC 卡 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K byte 工作频率：13.56MHz 刷卡读卡器 读卡器 认证方式：刷卡、密码 读卡频率：13.56MHz |
| --- | --- | --- | --- |

82

|  |  |  | 按键方式：物理按键 可识别卡：IC 卡(支持扇区加密)、CPU 卡序列号(不 含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作环境：不低于 IP65，室内外环境 多功能录入仪 身份信息识别产品 不低 于 3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480 采用不低于 200 万双目摄像头，有照片视频防假功 能 支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通 CPU/国密 CPU 卡/二三代身份证序列号） 支持有线网络、无线 WiFi、USB 口通信 支持在线采集，通过网络协议或 USB 口对接到平 台，平台进行在线采集，采集信息实时上传 电子巡查系统 巡更棒 门禁巡更产品 采用 铝合金材质，防水抗摔 支持≥3 种不同灯光模式，可通过灯光按键切换 使用非接触 125KHz 读卡方案，读卡距离 3cm-5cm， 读卡速度<0.1 秒 支持存储≥60000 条巡检记录 重复识别时间间隔：相同点位 1 分钟 1 次 防护等级≥IP55 巡更点 门禁巡更产品 搭配感应式巡更棒 使用，用作在标记地点位置巡更; 感应式射频读卡，内置唯一 ID 卡号 工程塑料封装，内置芯片 自带夜光功能 可埋入墙体，隐蔽式安装 时空安全隔离装置 客户机/工控机/桌面型服务 器 NTP 校时服务器 处理器：ARM 处理器 同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP 同步精度毫秒 级 内存： ≥128M 授时容量： ≥500 次/每秒 授时精度：≤1ms 授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz 接口： ≥2 个 NTP 授时端口（RJ45）, ≥1 个 GPS/BD 天线接口, ≥1 个串口（RJ45）, ≥1 个 NTP 输入口 （RJ45）, ≥1 个管理口（RJ45）, ≥1 个 1PPS 输出 口 支持 BD/GPS 模式对待授时设备进行授时 支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器 |
| --- | --- | --- | --- |

83

|  |  |  | 进行授时 支持双机心跳监测互备功能 支持上级 NTP 设备输入级联 可通过 WEB 管理对 NTP 时钟进行配置管理 支持 NTP 告警记录和日志信息查询导出 一键报警装置 分线报警主机 分线主机 嵌入式 Linux 操作系统 板载≥8 路（探测器 100m 以内），可通过防区模块 扩展至≥48 路 板载≥4 路（距离 50m 以内），可通过继电器模块扩 展至≥48 路 RS485 传输 800 米 接口不少于 RS485*1、RJ45*1，PSTN*1，4G 模块接 口*1，RS232*1（可接报警打印机） 支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵 /紧急报警事件管理 支持 32 个报警键盘接入，包括 1 个全局键盘和 31 个 子系统键盘 支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管 理操作 支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报 等报警事件指示功能 支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场 景化联动输出，实现个性化管理 紧急按钮 探测器 外壳材质：防火ABS，阻 燃环保 耐压:250VDC、耐流:300mA 报警输出：IO 输出（常闭NC/常开 NO 可选） 报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触 发） 自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复 位 警灯警号 扩展设备 警灯颜色：红色 报警音量：不低于 105dB 使用环境：室内/外（IP54 室外防水） 外壳材质：PC+ABS 提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 可通过内置水平仪调节安装角度 探测器电源 报警产品 输出电压：DC12V 输出电流：0~3A 工作电源：AC220V/36W 支持短路/过负载/过电压保护 |
| --- | --- | --- | --- |

84

|  |  |  | 人脸识别门禁 智能门禁 身份信息识别产品 嵌入式 Linux 操作系统 不低于 7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分 辨率≥600*1024 采用不低于宽动态 200 万双目摄像头 认证方式：支持人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、 CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证 方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模 块 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识 别(≥5 人同时认证）功能 支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人 脸验证准确率≥99% 存储容量：本地支持≥10000 人脸库、 ≥50000 张 卡， ≥15 万条事件记录 硬件接口不少于：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支 持双向)、typeC 类型 USB 接口*1、电锁*1、门磁 *1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡 槽*1（支持≥512GB）、3.5mm 音频输出接口*1 使用环境不低于：IP65，室内外环境（室外使用必须 搭配遮阳罩） 支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视 对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机支持副门 口机或围墙机模式 支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备， 实现视频录像，编码格式 H.264 门禁开关电源 门禁备用电源箱 输入电 压：100-240VAC 输出电压：12VDC 输出电流：4.17A 输出功率：50W 磁力锁 电子锁 最大静态直线拉力：不低于 280kg ± 5% 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上 锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM 接点 磁力锁配件 电子锁 外壳处理：阳极硬化电 镀处理 开门方式：90 度内开式门 开门按钮 开门按钮 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V； 输出：常开 |
| --- | --- | --- | --- |

85

|  |  |  | 人员进出闸机 人员通道 摆闸 电机类 型：无刷直流伺服电机 红外对数： ≥4 对 采用嵌入式 Linux 系统，闸机主机应具有大容量存 储能力，支持≥100 万卡片管理和≥100 万事件记录 存储（需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖 投标人公章） 无故障运行次数不低于 800 万次（需提供第三方检测 机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢，厚度 1.0±0.1 mm 门翼材质：亚克力;不锈钢，其中亚克力厚度≥8mm 通行速率：不低于 20-60 人/分钟，受人员情况和通 行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联 动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能（需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖 投标人公章） 支持屏蔽指定的一个或多个红外，仍能正常工作（需 提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人 公章） 支持自定义开、关门位置，当人员触发指定区域的 红外对射时立即执行开关门动作，提高任意通行效 率（需提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投 标人公章） 超级电容 超级电容模块 闸机断电后， 该器件会继续提供电量，直至门翼打开 电源电压：12V 百兆工业交换机 工业以太网交换机 不少 于 5 口百兆工业交换机 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持 6 KV 防浪涌 高强度金属外壳 工业导轨安装方式 室外宽温设计：-40~75 度可正常工作 按键式遥控器 遥控器 支持一对一和一对 多对码模式 遥控器手柄包含不少于 4 个按键（自上而下顺序）： 进开门、关门、出开门、常开遥控器电量较低时， 按下按键时指示灯会闪烁二次做为提醒 无障碍运行次数： 按键寿命 50 万次以上 周界入侵报警系统 基本型红外对射 红外对射 产品 三光束主动红外对射探测器，室外探测距 |
| --- | --- | --- | --- |

86

|  |  |  | 离≥100 米 红外对射产品相关配件 红外对射配件 二光束、三光束、四光束对射安装支架一对 探测器电源 报警产品 输出电压：DC12V 输出电流：0~3A 工作电源：AC220V/36W 支持短路/过负载/过电压保护 总线报警主机 总线主机 嵌入式 Linux 操作系统 防区数量：板载≥8 路（探测器 100m 以内），可通 过防区模块扩展至≥256 路 继电器数量：板载≥4 路（距离 50m 以内），可通过 继电器模块扩展至≥256 路 日志容量： ≥4 万条 传输距离：双总线，每条总线最长支持≥2.4Km（每 条总线可增加 2 个中继器扩展至≥7.2km，总共支持 ≥14.4km） 硬件接口不少于：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1， PSTN*1，4G*1，RS232*1（可接报警打印机） 支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵 /紧急报警事件管理 支持≥32 个报警键盘接入，包括 1 个全局键盘和 31 个子系统键盘 总线防区扩展模块 扩展模块 防区数 量： ≥1 个 通讯接口：M-BUS 通讯协议：M-BUS 协议 防区扩展：通过RVV 线方式接入报警主机，扩展 1 路 有线防区 总线无极性：总线接口不区分极性 地址设置：通过拨码方式设置模块地址，拨码地址 不能重复 警灯警号 扩展模块 警灯颜色：红色 报警音量：不低于 105dB 使用环境：室内/外（IP54 室外防水） 外壳材质：PC+ABS 提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置 支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出 可通过内置水平仪调节安装角度 备用电源 UPS 主机 UPS 主机 额定容量：3000VA / 2700W 输入电压范围：120~295Vac 相数：单相三线 |
| --- | --- | --- | --- |

87

|  |  |  | 输入频率范围：50/60±10%（自适应） 输入功率因数：>0.99（满载） 输出电压：208/220/230/240±1% 输出频率：市电模式：与电网同步；电池模式： 50/60±0.2% 整机效率：最高可达 95% 电池 电池 标称电压：12V 额定容量：120Ah（C10，1.8V/单体、25℃) 内阻：约 4.2mΩ（荷电状态 25℃ 短路电流：2857A 自放电： ≤3%/月（25℃) 适用温度范围：-20℃~50℃ 设计寿命： ≥10 年 配件 电池架 安装方式：框架焊接式，前 后插板，二层结构 材料类型：冷轧钢板（SPCC） 配件 电池箱 适配 24/38AH*8 节电池箱用 轮式拒马 220V 升降柱 升降柱控制盒 控制 方式：手动/遥控 动力电压：线控盒及遥控器工作DC12V，控制箱输入 电压 AC220V 负载功率：1.2-7.2 kw 湿度：5%~95% 柱体材质：优质冷轧钢板 温度：-30℃~+60℃ 遥控距离： ≥30 米 防护等级：不低于 IP54 220V 升降柱 升降柱 驱动方式：液压驱动 应急方式：后备电源控制电磁阀释放 柱体壁厚：不低于 6mm 升降高度：不低于 600mm 升/降时间：3S±0.2 警示方式：LED 指示灯/3M 反光带 额定功率：350W（施工布线按 1200W 进行） 柱体材质：不低于 304 不锈钢 动力电压：AC220V 防护等级：不低于 IP68 柱体直径：不低于 220±3mm 温度：-40℃~+70℃ 综合安防管理软件 综合安防管理平台 基础 包 支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定 义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括 页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外 |
| --- | --- | --- | --- |

88

|  |  |  | 部链接； 提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管 理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等 能力； 提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权 限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源 统一管理； 支持账户绑定用户 mac 地址及 IP 地址能力，提供账 户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录 类型（Web 端、PC 客户端、移动端）和认证方式（密 码、PKI）的配置； 支持对设备和服务器统一校时; 提供数据、服务等统一开放能力 综合安防管理平台 门户工作台 提供安保 管理员、安保值班员、后勤管理员、行政管理员、 运维管理员五类用户角色门户工作台； 提供工作台自定义能力，用户可以自由配置业务展 示内容，制定专属的工作台显示内容； 提供应用菜单导航、应用快捷入口、待办消息提醒 等能力。 综合安防管理平台 事件中心 支持事件 联动规则配置管理，包括规则增删改查，支持自定 义联动规则模板； 支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日 模式、周末模式及自定义模式； 支持多种报警事件配置联动，包括：视频事件、入 侵报警事件、IO 事件、门禁事件、停车场事件、可 视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事 件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事 件、测温事件等事件联动动作配置； 支持报警事件自定义时间存储，最长支持 36 个月存 储； 支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、 事件源、事件等级、时间、状态等维度； 支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 综合安防管理平台 图上监控 支持地图 配置能力，包含在线（高德）、离线 GIS 地图（高德、 自定义）； 支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展 示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、 报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手 |
| --- | --- | --- | --- |

89

|  |  |  | 持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报 警输出、报警主机 IO 输出、消防设备等； 支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支 持历史报警事件查询； 综合安防管理平台 移动 APP 支持管理员和 员工登录APP，根据管理员的角色权限展示对应的管 理应用，员工端支持访客、食堂消费、考勤、场库 导览、报修应用； 支持事件、消息、代办内容的提醒和查看功能，使 管理人员能够实时知晓和处理业务事件； 提供综合管理应用，包括考勤、食堂消费、移动订 餐、食堂配送、智慧广播、维修管理、人员信息采 集应用； 提供通行管理应用，包括访客、门禁控制、车辆管 理、移动岗亭应用； 提供人员进出、访客到访数据统计，提供设备在离 线、告警信息的数据统计。 综合安防管理平台 视频监控 支持视频 实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面 自适应及全屏切换； 支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、 主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1 个辅 屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、 视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含 公有视图和私有视图； 支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像 回传计划； 支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回 放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录 像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现 图片监控模式； 支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展 示抓拍图片； 支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场 景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切 换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布 防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮 挡、报警输入、报警输出； 综合安防管理平台 门禁管理 支持按组 |
| --- | --- | --- | --- |

90

|  |  |  | 织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、 岗位等级、职称等； 支持权限增量下发、初始化下发； 支持按时段配置门的常开常闭状态； 支持配置平台接收到事件类型； 支持配置事件保存时长； 支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、 常闭的反控操作； 支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、 抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 综合安防管理平台 出入口车辆放行管理 支持停车场出入口设备的管理，包含出入口抓 拍机、道闸、显示屏等 支持对停车场的管理，配置停车库的名称、车位 数、车道信息、车库管理人员电话 支持固定车、临时车、预约车、黑名单车辆的管理 支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 支持配置特殊车辆（警车、使馆车）、车牌类型、车 牌前缀，自动放行 支持配置节假日车辆自动免费放行 支持根据车道类型自定义配置 LED 屏的显示内容， 支持过车显示内容和空闲显示内容，显示内容可自 定义配置文字颜色、文字对齐方式、显示方式和显 示内容 支持根据车辆类型， 自定义配置入场播报、出场播 报和放行播报的语音播报内容 支持在中心查看一户多车车辆的车辆信息和在场状 态，可通过强制离场操作将已在场内的一户多车车 辆改为离场状态 综合安防管理平台 入侵报警 支持报警 子系统管理能力，包含布防、撤防、消警控制操 作； 支持防区管理能力，包含旁路、旁路恢复操作； 支持实时入侵报警能力； 支持历史入侵报警事件查询及导出能力 综合安防管理平台 安保巡逻 支持配置 门禁点、报警器、NFC 卡、二维码作为巡查点，配置 巡查路线、巡查计划，形成巡查排班； 支持将巡查计划指派给对应巡查人员； 支持巡查人员在移动端查看排班计划，查看排班执 |
| --- | --- | --- | --- |

91

|  |  |  | 行情况和详情； 支持巡查人员按照排班在规定时间到达指定巡查点 打卡完成巡查任务，巡查事件信息上报到平台； 支持配置监控点作为巡查点，配置巡查路线、巡查 计划，形成巡查排班； 支持将巡查计划指派给对应巡查人员； 支持巡查人员在客户端查看排班计划，查看排班执 行情况和详情 支持配置图上位置坐标作为巡查点，配置巡查路 线、巡查计划，形成巡查排班； 支持将巡查计划指派给对应巡查人员 管理服务器 服务器 CPU：配置≥1 颗 C86 架 构 HYGON 7363 处理器，单处理器物理核心数≥16 核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数 ≥32 线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速 率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64 内存：配置≥64G DDR4，16 根内存插槽，支持扩展 至≥1TB 内存 硬盘：配置≥2 块 1.2T 10K SAS 硬盘 阵列卡：配置 SAS_HBA 卡（支持 RAID 0/1/10） PCIE 扩展：最大可选支持≥6 个 PCIe 扩展插槽 网口：板载≥2 个千兆电口，支持选配 10GbE、 25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：配置≥1 个千兆 RJ-45 管理接口， ≥4 个 USB 3.0 接口， ≥1 个 VGA 口 电源：配置不低于 550W（1+1）冗余电源 视频监控主机 网络存储设备 处理器： ≥1 颗 64 位多核处理器 系统内存： ≥8GB（可扩展至≥64GB） 系统盘： ≥≥1×240GB SSD 存储接口：16 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，已配 置不少于 16 块 4TB 硬盘，总容量达≥64TB 网络接口： ≥2 个千兆数据网口， ≥1 个千兆管理口 其他接口： ≥1×COM， ≥2×USB2.0， ≥2×USB3.0， ≥1×VGA 整机电源：不低于 550W，1+1 冗余电源 支持视频流直写 支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议 支持 VRAID、RAID0、1、5、6、10 等多种 RAID 模式 支持切换标准 RAID 模式和VRAID 模式，适用于不同 业务场景（需提供第三方机构出具的检测报告复印件 并加盖公章） 具有防偶发死机的措施（如硬件或软件狗），死机后 |
| --- | --- | --- | --- |

92

|  |  |  | 的自动恢复时间应≤5min（需提供第三方机构出具的 检测报告复印件并加盖公章） 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、 时间组合等条件查询 支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回 放等功能 支持按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道 不占用网络带宽 解码器 解码器 解码器 视频解码能力：支持≥5 路 3200 W，或≥5 路 2400 W，或≥10 路 1200 W，或 ≥20 路 800 W，或≥25 路 600W，或≥40 路 400 W， 或≥80 路 1080P，或≥160 路 720P 及以下分辨率实 时解码 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2 路 1080P@50/60 或 1 路 4K@30，通过 HDMI 1.4 本地 输入，HDMI 可内嵌音频 支持网络 IPC、NVR 等设备类型作为网络信号源输入 支持 HDMI 1.4 视频信号输出，支持 4K 分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接 LED 显示系 统，视频输出最大的 LED 带载能力为单口 260 W 支持两种音频输出方式：HDMI 内嵌音频和外置音频 输出 支持≥3200w 分辨率解码，具有≥160 个解码通道， 支持≥80 路 200W，或 160 路 720P 视频同时解码上墙 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码 流修改和切换；支持解码异常提示 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景 轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持≥4 个 1080P 或≥2 个 4K 图层，单窗口支持不少于 1/4/6/8/9/16/25/36 窗口分屏功能 视频输入接口： ≥2 路 HDMI 1.4，最大支持 4K（仅 奇数口） 音频输入接口： ≥2 路 HDMI 内嵌 音频输出接口： ≥10 路 HDMI 内嵌或 DB15 转 BNC 独 立音频输出 存储 硬盘 监控硬盘 不低于监控级 8T 硬 盘 千兆交换机 交换机 不少于 24 个千兆电口和 2 个千兆光口 交换容量： ≥56 Gbps 包转发率： ≥41.67 Mpps 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 标准 |
| --- | --- | --- | --- |

93

|  |  |  | 支持管理平台管理 支持手机 APP 管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 线材 网线 网线 CAT6A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 电源线 监控杆 管材 | 电源线 监控杆 管材 | RVV 3*2.5 2M 喷涂 国标管材 |

货物商务需求一览表

项目编号：LNHY(AS)2024040  项目名称：鞍山市润安自来水有限公司非常态化防范措

施升级公开招标采购项目 包号：LNHY(AS)2024040-1

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标 文件无效） |
| --- | --- |
| 1 | ★交货/交付时间:采购人指定时间，具体以合同签订为准。 |
| 2 | ★交货/交付地点:鞍山市内 |
| 3 | ★付款方式及条件:预付 15%合同款，验收合格后再付 82%，剩余 3%作为本项目施 工部分质保金一年之后支付。 |
| 4 | ★验收标准及方法:按照《关于印发辽宁省省本级政府采购合同履约验收管理办法 的通知》及相关规定执行 |
| 5 | 质量保证期:（20）年 |
| 6 | 保修期内上门免费服务，终身维修， 提供配件：（ 20）年 |
| 7 | ★热线支持:7*24 小时，联系电话签订合同时提供即可。 现场支持：（1）小时内响应，（72）小时内到达 |
| 8 | 售后服务网络:/ |
| 9 | ★维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求:质量保证期：终身质 保。前款相关约定与本款约定不一致的，以本条款为准。 |
| 10 | ★备品备件供应及优惠价格要求:保修期内上门免费服务，终身维修，提供配 件：终身。前款相关约定与本款约定不一致的，以本条款为准。 |
| 11 | ★培训人员现场培训（操作维护等）:1、供方派出技术人员到安装现场，负责货 物的安装指导。工程开工前，指派的技术人员对买方人员进行技术培训，培训内 |

94

|  | 容管材和管件的安装及维护等方面知识，并达到买方操作人员能够独立操作及维 护的目的。现场服务和技术培训的各项费用均应包含在投标报价中，买方不需另 行支付。 2、买方在合同履行前，对供方进行项目合作培训，供方应完全遵照买方培训要 求执行。 |
| --- | --- |
| 12 | 系统扩展升级服务要求:/ |
| 13 | 其他 |

95

# 第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本 章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用公开招标综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方 法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停 止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序 ★1、资格审查

1.1 详见投标人须知 22 条。资格审查表详见本章附件 1。

★2、符合性审查

2.1 详见投标人须知 23 条。符合性审查表详见本章附件 2。

3、样品及演示

3.1 投标人须知表 11.3 条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表 25.1 条 中确定的评审方法以及评审标准进行评审。 (样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须 知 22 条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1 通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足 3 家的，按照投标人须知 28 条 第（1）款执行。

4.2 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

（1）

如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审

查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第 8 条“推荐中标候选 人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； 评审得分相同的，按本章第 8 条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽 取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产 品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第 4.3 条规定处理。

★5、比较及评价

96

5.1 评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2 在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知 24 条内容执行。

5.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能 影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通 知后小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标 委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影 响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其 法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应 商财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有 下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

（1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

（2）书面说明不能证明其报价合理性的；

（3）未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1 对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定

对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了 	《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（投标人所投产品为其它企业生 产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件），或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新 疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，对投标报价给予价格扣除，用 扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品投标报价的/（6%-10%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非 专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合 同金额占到联合体报价协议合同总金额 30%以上的，投标报价扣除/（2%-3%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按本款第（1）条 规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、 微型企业之间不得存在投资关系。

6.2 对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定

97

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的产品、服务价格 给予/（6%-10%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标文件中必须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第二章 投标文件内容及 格式），否则不予享受该政策性优惠，并对声明的真实性负责，如《残疾人福利性单位声明 函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.3 对于节能产品、环境标志产品的相关规定

（1）节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商 应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证 书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式， 用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建 立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.4 对于贫困地区农副产品的相关规定

对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按

要求提交了《贫困地区农副产品声明函》的供应商，对响应报价给予价格扣除，用扣除后的

价格参与评审。响应报价扣除比例为相应产品报价的/。

6.5 对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给

予/（6%-8%）的加分（详见评分细则）。

★7、投标无效情况详见投标人须知。 ★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第 29 条，报价相同的处理办法如下：

（1）采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；   按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序； 其他情况，由评标委员会集体研究处理。

（2）采用综合评分法的：

98

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排列； 按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；   按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序； 其他情况，由评标委员会集体研究处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并 向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委 员会按照第一章投标人须知第 31 条规定的方式确定中标人。

99

## 附件 1                    资格审查表

| 序 号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执 业许可证等证明文件或自然人的身 份证明 | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人（或非法人组织负责人） 身份证明书 | 1、按给定格式填 写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 法定代表人（或非法人组织负责人） 授权委托书（授权委托人参加投标 的须提供） | 1、按给定格式填 写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务 会计制度的证明文件 | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 5 | 开标时间前六个月内任一个月的依 法缴纳税收的缴款凭据 | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 6 | 开标时间前六个月内任一个月的依 法缴纳社会保障资金的缴款凭据 | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 7 | 具备履行合同所必需的设备和专业 技术能力声明函 | 1、信息完整 2、按规定签章 |  |  |  |
| 8 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营 活动中没有重大违法记录的书面声 明 | 1、按给定格式填 写 2、按规定签章 |  |  |  |
| 9 | 其它资格证明文件（如适用，按投 标人须知表 1.3.4 要求描述） | 1、按要求提供 2、合法有效 |  |  |  |
| 10 | 信用记录（采购人或采购代理机构 将按照招标文件规定的审查期间内 进行查询）联合体各方均需查询（如 适用） | 无投标须知 22.2.1 所述的不 良记录 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

100

填表说明：1、每项审查内容中填写“√ ”或“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日期：   年   月    日

## 附件 2                  符合性审查表

| 序 号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 1、按给定格式填 写 2、响应招标文件 实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 开标一览表 | 1、按给定格式填 写 2、响应招标文件 实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 3 | 分项报价表/服务价格明细表 | 1、按给定格式填 写 2、响应招标文件 实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 技术规格偏离表/服务需求响应表 | 1、按给定格式及 填表要求填写 2、响应招标文件 实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 商务条款偏离表 | 1、按给定格式及 填表要求填写 2、响应招标文件 实质性要求 3、按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 投标人关联单位说明 | 无投标须知 1.5 所 述情形 |  |  |  |

101

| 7 | 其他符合性证明材料 | 响应招标文件实 质性要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 投标报价 | 1、响应招标文件 实质性要求 2、无投标须知 26.2 所述情形 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

注：

1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

2、《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证

明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项审查内容中填写“有”或“无”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日期：   年   月   日

## 附件 3                    评分细则

（综合评分法适用）

（一） 基本评分标准

| 包号：LNHY(AS)2024040-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| 价格部分 | 报价得分 | 报价得分＝（所有有效投标供应商的最低报价/ 投标供应商的报价） ×价格权重 | 30.0 |
| 技术部分 | 实施方案 | 投标人提供的监控网管实施方案步骤清晰、表述 全面准确、完全满足本项目需求、内容详细、切 实可行，得 5 分； 投标人提供的监控网管实施方案步骤较为清晰、 表述较为准确、较为满足本项目要求、较为可 行，得 3 分； 投标人提供的监控网管实施方案步骤基本清晰、 表述基本准确、基本满足本项目要求、基本可 行，得 1 分； 与本项目实际需求严重不符或重大技术性错误或 不提供的不得分。 | 5.0 |

102

|  | 施工前期踏 勘设计方案 | 投标人提供的施工前期踏勘设计方案，考虑周 全、科学合理、可行性强，完全满足施工要求， 得 5 分； 投标人提供的施工前期踏勘设计方案，较为考虑 周全、较为科学合理、具有可行性，较为满足施 工要求，得 3 分； 投标人提供的施工前期踏勘设计方案，基本考虑 周全、基本科学合理、基本可行，基本满足施工 要求，得 1 分； 与本项目实际需求严重不符或重大技术性错误或 不提供的不得分。 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施工人员配 置方案 | 投标人提供的施工人员配置方案，考虑周全、科 学合理、可行性强，完全满足施工要求，得 5 分； 投标人提供的施工人员配置方案，较为考虑周 全、较为科学合理、具有可行性，较为满足施工 要求，得 3 分； 投标人提供的施工人员配置方案，基本考虑周 全、基本科学合理、基本可行，基本满足施工要 求，得 1 分； 与本项目实际需求严重不符或重大技术性错误或 不提供的不得分。 | 5.0 |
|  | 时间安排及 施工实施计 划方案 | 投标人提供的时间安排及施工实施计划方案，考 虑周全、科学合理、可行性强，完全满足施工要 求，得 5 分； 投标人提供的时间安排及施工实施计划方案，较 为考虑周全、较为科学合理、具有可行性，较为 满足施工要求，得 3 分； 投标人提供的时间安排及施工实施计划方案，基 本考虑周全、基本科学合理、基本可行，基本满 足施工要求，得 1 分； 与本项目实际需求严重不符或重大技术性错误或 不提供的不得分。 | 5.0 |

103

|  | 安装工艺方 案 | 投标人提供的安装工艺方案，考虑周全、科学合 理、可行性强，完全满足施工要求，得 5 分； 投标人提供的安装工艺方案，较为考虑周全、较 为科学合理、具有可行性，较为满足施工要求， 得 3 分； 投标人提供的安装工艺方案，基本考虑周全、基 本科学合理、基本可行，基本满足施工要求，得 1 分； 与本项目实际需求严重不符或重大技术性错误或 不提供的不得分。 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安全施工预 防措施方案 | 投标人提供的安全施工预防措施方案，内容全 面，考虑周全、科学合理、可行性强，完全满足 施工要求，得 5 分； 投标人提供的安全施工预防措施方案，内容较为 全面，较为考虑周全、较为科学合理、较为可 行，较为满足施工要求，得 3 分； 投标人提供的安全施工预防措施方案，基本内容 全面，基本考虑周全、基本科学合理、基本具有 可行性，基本满足施工要求，得 1 分； 与本项目实际需求严重不符或重大技术性错误或 不提供的不得分。 | 5.0 |
|  | 发生安全事 故处置流程 方案 | 投标人提供的发生安全事故处置流程方案，内容 全面，考虑周全、科学合理、可行性强，完全满 足施工要求，得 5 分； 投标人提供的发生安全事故处置流程方案，内容 较为全面，较为考虑周全、较为科学合理、较为 可行，较为满足施工要求，得 3 分； 投标人提供的发生安全事故处置流程方案，基本 内容全面，基本考虑周全、基本科学合理、基本 具有可行性，基本满足施工要求，得 1 分； 与本项目实际需求严重不符或重大技术性错误或 不提供的不得分。 | 5.0 |

104

|  | 安全防护用 品配备标准 方案 | 投标人提供的安全防护用品配备标准方案，内容 全面，考虑周全、科学合理、可行性强，完全满 足施工要求，得 5 分； 投标人提供的安全防护用品配备标准方案，内容 较为全面，较为考虑周全、较为科学合理、较为 可行，较为满足施工要求，得 3 分； 投标人提供的安全防护用品配备标准方案，基本 内容全面，基本考虑周全、基本科学合理、基本 具有可行性，基本满足施工要求，得 1 分； 与本项目实际需求严重不符或重大技术性错误或 不提供的不得分。 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 人员组织 1 | 施工团队中具有近 3 年（2022 年 1 月 1 日至今） 从事类似项目经验的系统工程师，每有一名得 2 分，最多得 4 分。（投标文件中须提供证明资料 复印件及劳动合同并加盖公章，否则视为无 效。） | 4.0 |
|  | 人员组织 2 | 除人员组织 1 内提供的人员外，施工团队中具有 近 3 年（2022 年 1 月 1 日至今）从事类似项目经 验的系统工程师，每有一名得 2 分，最多得 2 分。（投标文件中须提供证明资料复印件及劳动 合同并加盖公章，否则视为无效。） | 2.0 |
|  | 售后服务承 诺 | 主要从售后服务承诺方面进行评审，投标人提供 的售后服务承诺考虑周全、科学合理、具有可行 性，完全满足施工要求，得 4 分； 投标人提供的售后服务承诺考虑较为周全、较为 科学合理、较为可行，较为满足施工要求，得 3 分 投标人提供的售后服务承诺考虑基本周全、基本 科学合理、基本具有可行性，基本满足施工要 求，得 2 分 与本项目实际需求严重不符或不提供的不得分。 | 4.0 |
| 商务部分 | 资质证书 | 1.投标人具有机电工程三级及以上资质，得 4 分，没有不得分（提供有效期内的资质证书复印 件并加盖投标人公章，否则不得分。） | 4.0 |
|  | 质量管理体 系认证证书 | 投标人具有质量管理体系认证证书的得 2 分,（提 供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否 则不得分。） | 2.0 |

105

|  | 环境管理体 系认证证书 | 投标人具有环境管理体系认证证书的得 2 分,（提 供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否 则不得分。） | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 职业健康管 理体系认证 证书 | 投标人具有职业健康管理体系认证证书的得 2 分,（提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公 章，否则不得分。） | 2.0 |
|  | 投标人业绩 1 | 投标人或制造商近三年内（2022 年 1 月 1 日至今） 类似安保监控系统工程合同（含供货及安装、调 试服务）的业绩，每个业绩得2 分，最多得4 分。 （投标文件中须提供合同协议书或中标通知书复 印件并加盖公章。） | 4.0 |
|  | 投标人业绩 2 | 除投标人业绩 1 内提供的业绩外，投标人或制造 商近三年内（2022 年 1 月 1 日至今）类似安保监 控系统工程合同（含供货及安装、调试服务）的 业绩，每个业绩得 2 分，最多得 4 分。（投标文 件中须提供合同协议书或中标通知书复印件并加 盖公章。） | 4.0 |
|  | 投标人业绩 3 | 除投标人业绩 1、投标人业绩 2 内提供的业绩 外，投标人或制造商近三年内（2022 年 1 月 1 日 至今）类似安保监控系统工程合同（含供货及安 装、调试服务）的业绩，每个业绩得 2 分，最多 得 2 分。（投标文件中须提供合同协议书或中标 通知书复印件并加盖公章。） | 2.0 |
| 合计 | - | - | 100.0 |

（二）加分项评分标准

| 加分 | 加分说明 |
| --- | --- |
| 因素 |  |
| 节能 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值/%的加分，计算公式如下： 节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价） ×价格部分总分值/×/%。 |

106

| 环保 产品 | 对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值/%的加分，计算公式如下： 环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价） ×价格部分总分值/×/%。 |
| --- | --- |
| 创新 产品 | 对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品投标价格给予价格部分总分值/%的 |
|  | 加分，计算公式如下： |
|  | 创新产品价格加分＝（目录内产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值/×/%。 |
| 创新 服务 | 对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的服务投标价格给予价格部分总分值/%的 加分，计算公式如下： |
|  | 创新服务价格加分＝（目录内服务投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值/×/%。 |

107

# 第五章 政府采购合同条款及格式

108

## 合同条款

政府采购合同条款

1.术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件投标文件确定的事 项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后， 需方应支付给供方的价格。

1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附 表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软 件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但 不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导 和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。 1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。

1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政 府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的 文件。

1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说 明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资

料。

1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正 常运行的时期。

1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它 经济组织。

1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法 规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13“招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。

109

1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标 委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1 交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格 偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

3.1 供方按照合同约定的时间、地点交货

3.2 供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品 合格证以及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。

4.合同金额

根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。

5.付款

5.1 付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.验收

6.1 供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。

6.2 需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商 履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

6.3 大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

6.4 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见， 验收结果应当向社会公告。

6.5 需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品 种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有 异议，应从验收结束之日起 10 日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，  需 方向供方收取本政府采购合同第 3.3 款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖 单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

6.6 货物保修期自验收书签署之日起计算。

7.知识产权及有关规定

7.1 供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用 后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。 如因上述 原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同 意赔付需方遭受的损失。

7.2 一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包 括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。

110

7.3 供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均 已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议， 供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。

7.4 本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。

8.包装要求

8.1 除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。 这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵 指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收 部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。

8.2 每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.3 包装费由供方承担，包装物不回收。

9.伴随服务

9.1 供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使 用说明、维护手册和服务指南等。

9.2 供方还应提供下列服务：

9.2.1 货物的现场安装、启动和试运行；

9.2.2 提供货物组装和维修所需的工具；

9.2.3 在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有 特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之 处，以对需方有利的为准。

9.2.4 在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培 训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。

9.3 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

10.质量保证期

10.1 以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标

文件为准。

10.2 如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为 准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.质量保证

11.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新 的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、 数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿 命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障， 供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。

111

11.2 如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指 标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的 材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

11.3 如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷， 需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方 行使的其它权利不受影响。

12.技术服务和保修责任

12.1 供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中 的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

12.2 投标人应按如下内容提供售后服务承诺书：

12.2.1 产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、 投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须 更换或进行修复，试运行期重新计算。

12.2.2 初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可 按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方

按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

12.2.3 保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障， 供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部 分有缺陷的材料。

12.2.4 保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用 户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

12.2.5 保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替 代产品以保证系统的正常工作。

12.2.6 保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

12.2.7 供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案 和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质 保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

12.2.8 在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软 件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招 标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

12.2.9 如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、 无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需 方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对

维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如

112

果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍 无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

12.2.10 如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或 者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存 在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方 直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花 费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满

后持续有效。

13.违约责任

13.1 如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或 供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后 10 日内或在供方签署货损证明后 10 日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何 其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式 承担赔偿责任：

13.1.1 在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一 切损失；

13.1.2 在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新 零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规 定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；

13.1.3 根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物 的价格或赔偿需方所遭受的损失；

13.1.4 供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款 退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、 检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

13.1.5 需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时 需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

13.2 如果供方在收到需方的违约通知书后 10 日内未作答复也没有按照需方选择的方式 承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件 要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不 足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

13.3 延期交货的违约责任

13.3.1 供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应 按逾期交付货物价款总值的 0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合 同总金额的 10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

113

13.3.2 如供方在政府采购合同规定的交货日期后 10 天内仍未能交货，则视为供方不能 交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购 合同总金额 10%的违约金。

13.4 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

14.不可抗力

14.1 如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合 同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或 不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

14.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双 方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

14.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知 对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受 不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协 议。

15.争端的解决

15.1 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同 法》。

15.2 需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本 政府采购合同有关的一切争端。

15.3 如果调解不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

15.4 因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外， 本政府采购合同的其它部分应继续执行。

16.违约终止政府采购合同

16.1 在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下， 需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

16.1.1 如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或 全部货物和服务；

16.1.2 未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政 府采购合同义务。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分 包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

114

19.政府采购合同生效

19.1 本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2 本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一 份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效

力：

20.1 招标文件；

20.2 招标文件的更正公告、变更公告；

20.3 中标人提交的投标文件；

20.4 政府采购合同条款；

20.5 中标通知书；

20.6 政府采购合同的其它附件。

115

## 合同格式

政府采购合同格式

政府采购合同编号： 签订地点：

(需方名称) （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中 华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照 下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分： 1.招标文件（招标文件编号）；

2.招标文件的更正公告、变更公告； 3.中标人提交的投标文件；

4.政府采购合同条款； 5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的和数量为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明 细表)中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合 同文件要求 ，政府采购合 同的 总金额 为人 民币   （大写）  元。

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作 为合同组成部分。

五、付款方式及条件

1.付款时间： 2.付款方式： 3.付款条件：

六、交货时间和交货地点

1.交货时间： 2.交货地点：

116

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进 行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第 2 款的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额%的违约金，逾期日的，需方 有权单方面解除本协议。

2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合 格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解

除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，供方有权 单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所 在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字): 地址：      地址：

联系人：      联系人：

电话：      电话：

传真：      传真： 邮编：      邮编：

日期：      年      月       日      日期：        年       月      日

117