## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：鞍山客运总站维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 011302001021 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 300*300mm 平面 |  |  | 100m2 | 0.53
2 | 011302001090 | 平面、跌级天棚 铝塑板天棚面层 贴在龙骨底 |  |  | 100m2 | 0.53
3 | 01B001 | 维护保养直梯 | 1、维护保养内容包含：包括电梯钢丝绳2根、曳引轮2套、制动器2个、电机2台、限速器2个、滑动轴承2个、 三相动力电源2处等关键零部件进行维修或更换。 |  | 台 | 2
4 | 01B002 | 维护保养扶梯1 | 1、维护保养内容包括：梯级链3副、梳齿板150块、扶手带6条、护壁板12块、驱动轴3个、电机3个、导轨3条、控制箱3个、紧急停止按钮3个等重要部件,进行检查、维修、调试,以达到设备安全运行的效果,保证旅客行走安全。 |  | 台 | 3
5 | 01B003 | 维护保养扶梯2 | 1、维修内容包括：电机2个、减速驱动系统2套、制动器2个、桁架1个、导轨2条、控制面板2个等重要部件,进行检查、维修、调试,以达到设备安全运行的效果,保证旅客行走安全。 |  | 台 | 2
本页小计
合 计
表—08