## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：鞍山客运总站维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030113004001 | 冷却机组维修 | 名称：冷却机组维修 内容：线路检查上,查出隐患,进行及时的维修改造,让空调通风系统的设备能够安全、正常的运行 其他：满足图纸设计、招标文件及相关施工验收规范要求 |  | 台 | 2
2 | 030113011001 | 冷凝器维修 | 名称：冷凝器维修 内容：线路检查上,查出隐患,进行及时的维修改造,让空调通风系统的设备能够安全、正常的运行 其他：满足图纸设计、招标文件及相关施工验收规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030113017001 | 冷却塔维修 | 名称：冷却塔维修 内容：线路检查上,查出隐患,进行及时的维修改造,让空调通风系统的设备能够安全、正常的运行 其他：满足图纸设计、招标文件及相关施工验收规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030701010001 | 过滤器维修 | 名称：过滤器维修 内容：线路检查上,查出隐患,进行及时的维修改造,让空调通风系统的设备能够安全、正常的运行 其他：满足图纸设计、招标文件及相关施工验收规范要求 |  | 台 | 4
5 | 030701012011 | 新风机组维修 | 名称：新风机组维修 内容：线路检查上,查出隐患,进行及时的维修改造,让空调通风系统的设备能够安全、正常的运行 其他：满足图纸设计、招标文件及相关施工验收规范要求 |  | 台 | 4
6 | 030701004002 | 风机盘管维修 | 名称：风机盘管维修 内容：线路检查上,查出隐患,进行及时的维修改造,让空调通风系统的设备能够安全、正常的运行 其他：满足图纸设计、招标文件及相关施工验收规范要求 |  | 台 | 8
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：鞍山客运总站维修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
7 | 030108003002 | 轴流风机维修 | 名称：轴流风机维修 内容：线路检查上,查出隐患,进行及时的维修改造,让空调通风系统的设备能够安全、正常的运行 其他：满足图纸设计、招标文件及相关施工验收规范要求 |  | 台 | 3
8 | 030704001005 | 通风空调工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08