## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：鞍山客运总站维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030904001001 | 感烟探测器 | 名称：感烟探测器 内容：拆除老化线路,对电子设备、维修 其他：满足图纸设计、招标文件及相关施工验收规范要求 |  | 个 | 30
2 | 030904005001 | 声光报警器 | 名称：声光报警器 内容：拆除老化线路,对电子设备、维修 其他：满足图纸设计、招标文件及相关施工验收规范要求 |  | 个 | 6
3 | 030901001016 | 镀锌钢管 | 名称：镀锌钢管 规格型号：DN65 连接方式：沟槽连接 内容：管道、管件及卡箍安装 其他：满足图纸设计、招标文件及相关施工验收规范要求 |  | 10m | 1.8
4 | 030901001017 | 镀锌钢管 | 名称：镀锌钢管 规格型号：DN80 连接方式：沟槽连接 内容：管道、管件及卡箍安装 其他：满足图纸设计、招标文件及相关施工验收规范要求 |  | 10m | 8.6
5 | 030901001018 | 镀锌钢管 | 名称：镀锌钢管 规格型号：DN100 连接方式：沟槽连接 内容：管道、管件及卡箍安装 其他：满足图纸设计、招标文件及相关施工验收规范要求 |  | 10m | 2.9
6 | 030901001001 | 镀锌钢管 | 名称：镀锌钢管 规格型号：DN25 连接方式：螺纹连接 内容：管道及管件安装 其他：满足图纸设计、招标文件及相关施工验收规范要求 |  | 10m | 27.7
7 | 030901001002 | 镀锌钢管 | 名称：镀锌钢管 规格型号：DN32 连接方式：螺纹连接 内容：管道及管件安装 其他：满足图纸设计、招 |  | 10m | 12.3
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：鞍山客运总站维修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
标文件及相关施工验收规范要求
8 | 030901001003 | 镀锌钢管 | 名称：镀锌钢管 规格型号：DN40 连接方式：螺纹连接 内容：管道及管件安装 其他：满足图纸设计、招标文件及相关施工验收规范要求 |  | 10m | 18.8
9 | 030901001004 | 镀锌钢管 | 名称：镀锌钢管 规格型号：DN50 连接方式：螺纹连接 内容：管道及管件安装 其他：满足图纸设计、招标文件及相关施工验收规范要求 |  | 10m | 13.7
10 | 030901010003 | 室内消火栓 | 名称：室内消火栓 规格型号：DN65 其他：满足图纸设计、招标文件及相关施工验收规范要求 |  | 套 | 18
11 | 030411004024 | 消防电线路 | 名称：消防电线路 规格型号：BV-2.5mm2 其他：满足图纸设计、招标文件及相关施工验收规范要求 |  | 10m | 20
12 | 030905001003 | 自动报警系统调试256点以内 |  |  | 系统 | 1
13 | 030906001005 | 消防工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08