辽宁省政府采购项目
货物类公开招标文件
项目名称：鞍山市供热有限责任公司2020年引风机改造采购项目采购
项目编号：SZJZ-2020-ASGR-ZB001
编制单位：深圳市京圳工程咨询有限公司

目  录

招标公告
2
第一章 投标人须知
5
第二章 投标文件内容及格式
21
第三章 货物需求
55

第四章 评标方法
60

第五章 政府采购合同条款及格式
69
招标公告

鞍山市供热有限责任公司2020年引风机改造采购项目招标公告

深圳市京圳工程咨询有限公司受鞍山市供热有限责任公司委托，对 鞍山市供热有限责任公司2020年引风机改造采购项目SZJZ-2020-ASGR-ZB001进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

一、采购内容

	包号
	分包产品名称
	采购最高限价

	SZJZ-2020-ASGR-ZB001-1
	引风机10台

（需投标单位对原风机测试风量及风压是否对应，并依据招标单位要求提供整体风机方案）
	17453579 元


1、本项目采购内容分为 1 个合同包，投标人可兼投兼中，投标人对所投包的采购内容必须全投，否则其投标无效（兼投不兼中的中标原则采取资金效益最大化，即评委会按各包中标价之和金额最低的原则，确定中标人）。

2、每个包报价均不能超过各包的采购最高限价，否则其投标无效；

3、报价包括：人工费、管理费、利润、税金、风险、培训等完成项目必须发生的全部费用。

二、合格投标人的资格条件

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

2．应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

3. 本项目不允许联合体投标；
4．合格投标人还要满足的其它资格条件：（1）具有国内注册独立法人资格，且经营无异常；（2）投标人授权委托人应具有与投标单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门盖章的社会养老保险关系证明。
5.投标人未被最高人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。
三、领取招标文件的时间及方式

即日起至开标前在鞍山市公共资源服务平台(本公告附件)免费下载,网址ttp://www.asggzyjy.cn.

四、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效或中标资格被取消。

五、报名方式：无需报名。

六、采购公告发布

本采购公告在鞍山市政府网、鞍山市公共资源服务平台等相关网站上同时发布。
七、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点

递交投标文件截止及开标时间： 2020年 5 月 28 日 10 : 00  (北京时间) 
递交投标文件及开标地点：鞍山市铁东区康宁街13甲 四楼会议室（深圳市京圳工程咨询有限公司）。114005

疫情期间只接受邮寄，邮寄地址：鞍山市铁东区康宁街13甲 四楼会议室（深圳市京圳工程咨询有限公司，杨婷婷、高飞收，电话15940436661、13841243920），邮编：114005。投标文件由顺丰快递送至指定的投标文件存放地点,并由中介代理机构人员和快递人员共同签字确认接收,存放投标文件房间24小时监控.逾期送达的或者未送达到指定地点，招标人不予受理,由投标人自行负责。

八、询问、质疑和投诉的程序及要求：

1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当根据实际情况及时答复，但答复的内容不得涉及应当保密以及可能影响公平竞争的事项。
2.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94号）以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，对采购人提出的质疑由采购人负责答复，其他问题可向采购代理机构提出质疑，质疑由招标代理机构和采购人共同接收。

3. 供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94号）提起投诉。质疑、投诉应按照先质疑后投诉的程序进行，未经过质疑的投诉事项，项目主管部门将不予受理。
九、采购单位、采购代理机构的名称、项目主管部门的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山市供热有限责任公司        

地    址：鞍山市千山区鞍海路23号  
         

联 系 人：刘先生         

电    话：0412-8234300         

采购代理机构：深圳市京圳工程咨询有限公司

地    址：沈阳市和平区南八马路19号金辉大厦B座801

项目联系人：杨婷婷、周利沙、高志超
电    话：024-23593633-807

电子邮件：szjz_ytt@126.com

项目主管部门：鞍山市供热有限责任公司党群工作部
地    址：鞍山市千山区鞍海路23号
联 系 人：崔笑乾
联系电话：0412-2311933
深圳市京圳工程咨询有限公司
2020年4月30日

第一章 投标人须知
一 投标人须知表
	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	采购人：鞍山市供热有限责任公司

地  址：鞍山市千山区鞍海路23号 

联系人：刘先生

电  话：0412-8234300

	1.2
	采购代理机构
	名  称：深圳市京圳工程咨询有限公司
地  址：沈阳市和平区南八马路19号金辉大厦B座8楼801室
联系人：杨婷婷、周利沙、高志超
电  话：024-23593633-807

	1.3.4
	合格投标人还要满足的其它资格条件
	（1）具有国内注册独立法人资格，且经营无异常；

（2）投标人授权委托人应具有与投标单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门盖章的社会养老保险关系证明。

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	(是

(否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	(是

(否

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	(是，具体产品为        
(否

	1.4
	联合体投标
	是否允许联合体投标： 否 （是、否）

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	/

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额：       元

最高限价：17453579 元

	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位

(其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	(不组织

(组织，时  间：  

地  点：

联系人：

电  话：

(组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	   /   

	11.3
	样品或演示
	(不需要提供样品
(需要提供样品

  1、递交投标样品的截止时间：   年  月  日  :  （北京时间）

递交投标样品地点：                

递交样品联系人：                  

递交样品联系电话：                
2、样品制作的标准和要求：             
3、随样品提交相关检测报告要求：        

（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）

样品的封存及退回：中标投标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。

(不需要提供演示
(需要提供演示

  1、演示时间：

     演示地点：

   演示顺序：

2、演示要求：             （内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	(所有投标均按 人民币 货币进行报价。

(其它：               

	13.1
	投标保证金
	1.投标保证金金额：130000元  

2.投标保证金缴纳时间：同投标截止时间 

3.投标保证金缴纳方式：(保函   (支票  (电汇 (其他：     
  保证金收款人银行信息：

开 户 名：深圳市京圳工程咨询有限公司

开 户 行：建设银行深圳红荔支行

    账    号：44201592500056402538

4.保证金退还方式：最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

5.保证金退还咨询电话：024-23593633-807

6.其它： 投标人在转账时应注明本项目名称和 “投标保证金”字样。 



	15.1
	投标有效期
	  90 日历日

	16.1
	投标文件及电子文档份数
	投标文件正本 1 份,副本 6 份；电子文档 1 份。

	16.3
	装订方式
	所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表 1 人，评审专家 6 人组成，共 7 人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准

演示的评审方法及评审标准
	(样品：
1、样品评审方法：              
2、样品评审标准：              

(演示：

1、演示评审方法：              
2、演示评审标准：              

	27.2
	评标办法
	(综合评分法

(最低评标价法           

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	1～3名

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量： 1   
(采购人委托评标委员会直接确认中标人
(采购人确认中标人

	35.1
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金

(本项目收取履约保证金

履约保证金金额：中标金额5%
履约保证金递交时间：中标人收到中标通知书后，15日内向招标人递交履约保证金，否则视为放弃中标，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

履约保证金递交方式：(保函   (支票  (电汇

账户信息：

    开 户 名：鞍山市供热有限责任公司 

    开 户 行：交通银行鞍山分行营业部

    账    号：213311601018170007228 

履约保证金退还时间及规定：至本协议有效期终止后一个月内返还。

	36
	招标代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费
(本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由 中标人 向采购代理机构予以支付。

支付标准：参照原国家计委计价格[2002]1980号文及附件《招标代理服务收费标准》、发改办价格[2003]857号文件以及发改价格〔2011〕534号文件的规定。按上述文件规定费率的70% 收取。

支付形式：电汇

支付时间：发出中标通知书15天内。

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。

1.接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面纸质疑函

联系单位： 

联系电话： 

通讯地址：

2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、招标文件、招标过程、中标结果）


3注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。
二 总则
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。
★1.3 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.3.4 符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。
1.3.5 若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。
若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6 若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。
★1.4 如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.4.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。
1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。
1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。
（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.4.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。
★1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。
★1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
★1.7 投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源
2.1  本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。
★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.语言文字
除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
★4.计量单位
除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
★5.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
6.现场考察、开标前答疑会
6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
6.2由于未参加现场踏勘或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。
7.适用法律
本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
三 招标文件
招标文件构成
招标文件内容如下:
招标公告
投标人须知
第二章 投标文件内容及格式
第三章 货物需求
第四章 评标方法
第五章 政府采购合同条款及格式
★8.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。
9.招标文件的澄清与修改
9.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
四  投标文件的编制
10. 投标范围
10.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。
★10.2  投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。
★10.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第3款“同一品牌产品”规定处理。
10.4  无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。
11.投标文件构成
★11.1  投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。
★11.2  投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。
11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。
★12.投标报价
12.1 所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
12.2投标价格应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。
12.3 投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。
12.4  投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
12.5  每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。
★13.投标保证金
13.1  投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。
13.3  投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还:
(1)在投标有效期内，投标人撤销投标的;
(2)中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的;
(3)中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的;
(4)中标后不按本须知第36款的规定缴纳招标代理服务费的;
(5)存在其他违法违规行为的。
13.4  联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
13.5  投标保证金的退还
13.5.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.2 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。
13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。
13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。
13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
★14. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
14.1  投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
14.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
14.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明；
14.2.2 货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;
14.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
★15.投标有效期
15.1 投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
15.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
★16.投标文件的签署及规定
16.1 投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。
16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。
16.3 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。
16.4 投标文件因字迹潦草无法辨认、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。
五 投标文件的递交
★17.投标文件的密封和标记
17.1 投标人应将投标文件装订成册、密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。
17.2 所有包装封皮上均应：
（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。
（2）在封口处加盖投标人单位公章。
17.3 如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。
★18.投标截止
18.1 投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。
18.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
★19. 投标文件的接收、修改与撤回
19.1 在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
19.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。
接收投标文件回执单
	招标编号
	

	项目名称
	

	投标人名称
	

	递交时间
	

	接收单位
	

	接收人签字
	


19.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。
19.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
19.5 采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。
六 开标及评标
★20.开标
20.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。
投标人不足 3 家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。
20.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。
未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
20.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。
20.4  投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
★21. 组建评标委员会
按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。
★22. 资格审查
22.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。
22.2 采购人或采购代理机构将在开标前一个工作日至资格性审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
22.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
★23.符合性审查
    符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。
★24 投标文件的澄清
24.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。
24.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
24.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人在不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示
25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。
25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。
★26.投标无效
26.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。
对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。
26.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1） 未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3） 投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4） 不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5） 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
（6） 与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；
（7） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9） 属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；
27.比较与评价
27.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
27.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。
（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
27.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（投标产品非投标人生产制造的须提供），或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。对具体办法详见第四章 评标方法。
27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法见招标文件第四章 评标方法。
27.5依据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《贫困地区农副产品声明函》的投标人，对其投标报价扣除后参与评审。对具体办法详见第四章 评标方法。
★28.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
29.中标候选人的推荐原则及标准
29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。
29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。
29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。
★30.保密原则
30.1 评标将在严格保密的情况下进行。
30.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
七 确定中标
31.确定中标人
由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
★32.采购任务取消
因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
33.中标通知书
33.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁省政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。
33.2 中标通知书是合同的组成部分。
★34.签订合同
34.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。
34.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。
34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
★35.履约保证金
35.1 中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。
35.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
★36.采购代理服务费
中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付招标代理服务费。
37.廉洁自律规定
37.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。
37.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。
38.人员回避
投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
39.质疑与接收
39.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
39.2 质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
39.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。
40.履约验收
本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式
一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录
	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件、电子文档的外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照副本或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或（须加盖单位公章）或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书原件（自然人投标的无需提供）
	4

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书原件（授权委托人参加投标的须提供）
	5

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件：
1、提供经会计师事务所对投标单位上一年度进行审计的审计报告复印件；
2、提供在开标时间前三个月内银行出具的资信证明文件的复印件。
（注：上述材料提供1或2中任意一项均可；资信证明文件中单位名称须与投标人一致，但不限定必须为本项目出具。）
	

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件
（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件
（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	6

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
联合体各方均需提供上述证明（如适用）
	7

	9
	联合体协议书原件（本项目不适用）
	8

	10
	其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述）

（1）具有国内注册独立法人资格，且经营无异常；

（2）投标人授权委托人应具有与投标单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门盖章的社会养老保险关系证明。
	

	11
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照采购文件规定的审查期间内进行查询）
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	符合性证明材料审查内容
	格式

	1
	投标函
	9

	2
	递交投标保证金证明材料复印件（以保函形式递交的保证金，正本应放入保函原件）
	

	3
	开标一览表
	10

	4
	分项报价表
	11

	5
	技术规格偏离表
	12

	6
	商务条款偏离表
	13

	7
	投标人关联单位说明
	14

	8
	其他符合性证明材料：
（1）本项目须对供货设备进行安装调试后交付验收合格，投标人须具备相应的安装资质（机电工程施工总承包三级或以上资质），或委托具有资质的单位安装。

投标人应提供相应的资质证书，或提供委托协议及受托企业的营业执照和相关资质证书。【若投标人不具备相应资质且未委托具有相应资质企业进行安装的将否决其投标】。

（2）货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。
	15


四、其他材料
	序号
	其他材料
	格式

	1
	供货组织方案
	16

	2
	投标人须提供的其他材料
	17

	3
	招标代理服务费承诺书及委托声明
	18

	
	......
	


 重要提示：
1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时,应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。
3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章。
4、“资格性证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。
6、“其他材料”
（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。
（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。
格式1
投标文件、电子文档外封面、封口格式
封面格式：
	投标文件/电子文档
所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称（公章）


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


格式2
投标文件的封皮
投  标  文  件
所投包号：第  包
项目名称：
项目编号：
投标人名称 ：
格式3
目  录
一、资格证明材料
……
二、符合性证明材料
……
三、其它材料
……
我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。
投标人名称：（加盖公章）           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人：           (签字或盖章) 
签署日期：      年      月      日
格式4
法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。
特此证明。
	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


                                           投标人名称：（加盖公章）  
年   月   日                   
格式5
法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书
委托人名称：        
法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         
住所地：         
受托人名称：                        身份证号码：         
工作单位：        
住址：                              电话：       
现委托           在委托人就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字或盖章生效,无转委托，特此声明。
	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：       
受托人：（签字或盖章）                           
详细通讯地址：                    邮 政 编 码 ：              
传        真：                    电        话：              
格式6
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
（格式自拟）

格式7
   参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人名称）  ：
在本项目投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。
投标人：       （加盖公章）   
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人：(签字或盖章)
    日期：       年     月     日  
注：自然人投标的无需盖章，需要签字。
格式8
 联合体协议书
致(采购人或采购代理机构)：
经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体询价事宜订立如下协议：
一、联合体成员：
1.                  
2.                  
3.                  
二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称(公章)：
法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：
成员名称(公章)：
法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：
日期：   年   月   日
格式9
投标函
    （采购人或采购代理机构）：
    根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本  份及电子文档  份，并以  形式出具的金额为人民币     元的投标保证金。
据此，签字代表宣布同意如下：
本项目投标总价详见开标一览表。
本投标有效期为自投标截止之日起     个日历日。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。
（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。
（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付招标代理服务费。
（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。
其他事项：                                                      。
与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地    址：                          传    真：                     
电    话：                          电子邮件：                     
法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：                      
投标人名称（单位公章）:                       
投标人开户银行（全称）:                      
投标人银行帐号:                      
日期:                      
格式10
开标一览表
项目名称：          项目编号：        包号：        报价单位：人民币元
	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货期 
	交货地点
	备注

	引风机10台
	小写：
大写：
	
	
	
	


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。以上价格均为含税价格。

投标人(单位公章):               
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）:            
格式11
（1）分项报价表[汇总表]
项目名称：          项目编号：        包号：        报价单位：人民币元
	序号
	设备名称
	数量
	设备费报价（元）
	设计费报价（元）
	安装费报价（元）
	合计（元）

	1
	（解放路热源厂）引风机
	2台
	
	
	
	

	2
	（解放东路热源厂）引风机
	3台
	
	
	
	

	3
	（丰盛热源厂）引风机
	3台
	
	
	
	

	4
	（庆丰热源厂）引风机
	2台
	
	
	
	

	投标总报价

（元）
	

	最高投标限价总价

（元）
	17453579 元

	交货期
	合同签订之日起      日内到货，并在2020年7月31日前调试完成，达到验收合格标准。


注：1.分项报价表[汇总表]应与各热源厂分项报价表合计一致，投标人应按格式要求进行填报各热源厂分项报价表。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
投标人(单位公章):               
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）:           

（2）解放路热源厂引风机分项报价表

项目名称：          项目编号：        包号：        报价单位：人民币元
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	单价

（含税，元）
	合计

（含税，元）

	（一）设备费

	（1）风机本体

	风机本体
	流量≤370000m3/h（具体数据以各投标单位核算运行所需）

全压≤10000Pa（具体数据以各投标单位核算运行所需）

轴功率参考功率710KW-1000KW,投标单位以方案为准，提供适合电机所需功率。

含进气箱、电机底座、风机本体轴承、联轴器、调节门
	套
	2
	
	

	（2）配套设备

	电机
	 10KV IC666 变频范围5-50Hz ，功率按风机参数匹配
	台
	2
	
	

	变频器
	 10KV，含手动旁路， 功率按风机参数匹配
	台
	2
	
	

	进出口软连接
	材质304不锈钢
	套
	2
	
	

	电动执行器
	按风机参数匹配
	台
	2
	
	

	测振装置
	壁挂 带二次表，可远传
	台
	2
	
	

	仪表及控制箱
	20点端子，可启停，含就地状态显示
	台
	2
	
	

	出口阀门
	电动插板阀，关断执行，380V带电控箱，可就地启停及远传
	个
	2
	
	

	（3）公用部分设备

	PLC控制柜
	SINAMICS SMART 200系列PLC  此项目为2台风机共用一个PLC控制系统，系统为西门子控制系统，无需触摸屏，需含Dell上位机，柜体内需预留板卡位置（板卡尺寸后续提供）；预留Modbus通信接口。此项目为2台风机，以上控制点为1台风机测点，做控制画面时分开做，每台做一个控制画面；且PLC需预留10%点位。含风机基础旁控制画面显示屏等内容。
	套
	1
	
	

	远程监控系统
	风机远程在线振动监测与故障诊断系统  16通道振动信号采集器 1套
设备健康管理系统软件 1套
串口服务器1个  
瞬态数据分析模块 1个
加速度传感器12只
	套
	1
	
	

	（二）设计费用

	设计费
	
	项
	1
	
	

	（三）安装费用

	安装费
	★投标人应按《解放路热源厂引风机改造项目工作内容清单》格式进行报价，报价表格式不得修改。若未附件详细报价表或未按格式报价，将否决其投标。
本热源厂分项报价表后应附《解放路热源厂引风机改造项目工作内容清单》详细报价表。


[image: image1.emf]解放路热源厂引风机改造项目.zip

（双击可打开或另存安装费详细报价表）
	项
	1
	
	

	（一）（二）（三）合计
	
	
	
	


附：《解放路热源厂引风机改造项目工作内容清单》报价表

（3）解放东路热源厂引风机分项报价表

项目名称：          项目编号：        包号：        报价单位：人民币元
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	单价

（含税，元）
	合计

（含税，元）

	（一）设备费

	（1）风机本体

	风机本体
	流量≤370000m3/h（具体数据以各投标单位核算运行所需）

全压≤10000Pa（具体数据以各投标单位核算运行所需）

轴功率参考功率710KW-1000KW,投标单位以方案为准，提供适合电机所需功率。

含进气箱、电机底座、风机本体轴承、联轴器、调节门
	套
	3
	
	

	（2）配套设备

	电机
	 10KV IC666 变频范围5-50Hz ，功率按风机参数匹配
	台
	3
	
	

	变频器
	 10KV，含手动旁路， 功率按风机参数匹配
	台
	3
	
	

	进出口软连接
	材质304不锈钢
	套
	3
	
	

	电动执行器
	按风机参数匹配
	台
	3
	
	

	测振装置
	壁挂 带二次表，可远传
	台
	3
	
	

	仪表及控制箱
	20点端子，可启停，含就地状态显示
	台
	3
	
	

	（3）公用部分设备

	PLC控制柜
	SINAMICS SMART 200系列PLC  此项目为3台风机共用一个PLC控制系统，系统为西门子控制系统，无需触摸屏，需含Dell上位机，柜体内需预留板卡位置（板卡尺寸后续提供）；预留Modbus通信接口。此项目为3台风机，以上控制点为1台风机测点，做控制画面时分开做，每台做一个控制画面；且PLC需预留10%点位。含风机基础旁控制画面显示屏等内容。
	套
	1
	
	

	远程监控系统
	风机远程在线振动监测与故障诊断系统  16通道振动信号采集器 1套
设备健康管理系统软件 1套
串口服务器1个  
瞬态数据分析模块 1个
加速度传感器12只
	套
	1
	
	

	（二）设计费用

	设计费
	
	项
	1
	
	

	（三）安装费用

	安装费
	★投标人应按《解放东路热源厂引风机改造项目工作内容清单》格式进行报价，报价表格式不得修改。若未附件详细报价表或未按格式报价，将否决其投标。

本热源厂分项报价表后应附《解放东路热源厂引风机改造项目工作内容清单》详细报价表。


[image: image2.emf]解放东路热源厂引风机改造项目.zip

（双击可打开或另存安装费详细报价表）
	项
	1
	
	

	（一）（二）（三）合计
	
	
	
	


附：《解放东路热源厂引风机改造项目工作内容清单》报价表
（4）丰盛热源厂引风机分项报价表

项目名称：          项目编号：        包号：        报价单位：人民币元
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	单价

（含税，元）
	合计

（含税，元）

	（一）设备费

	（1）风机本体

	风机本体
	流量≤370000m3/h（具体数据以各投标单位核算运行所需）

全压≤10000Pa（具体数据以各投标单位核算运行所需）

轴功率参考功率710KW-1000KW,投标单位以方案为准，提供适合电机所需功率。含进气箱、电机底座、风机本体轴承、联轴器、调节门
	套
	3
	
	

	（2）配套设备

	电机
	 10KV IC666 变频范围5-50Hz ，功率按风机参数匹配
	台
	3
	
	

	变频器
	 10KV，含手动旁路， 功率按风机参数匹配
	台
	3
	
	

	进出口软连接
	材质304不锈钢
	套
	3
	
	

	电动执行器
	按风机参数匹配
	台
	3
	
	

	测振装置
	壁挂 带二次表，可远传
	台
	3
	
	

	仪表及控制箱
	20点端子，可启停，含就地状态显示
	台
	3
	
	

	（3）公用部分设备

	PLC控制柜
	SINAMICS SMART 200系列PLC  此项目为3台风机共用一个PLC控制系统，系统为西门子控制系统，无需触摸屏，需含Dell上位机，柜体内需预留板卡位置（板卡尺寸后续提供）；预留Modbus通信接口。此项目为3台风机，以上控制点为1台风机测点，做控制画面时分开做，每台做一个控制画面；且PLC需预留10%点位。含风机基础旁控制画面显示屏等内容。
	套
	1
	
	

	远程监控系统
	SINAMICS SMART 200系列PLC  此项目为3台风机共用一个PLC控制系统，系统为西门子控制系统，无需触摸屏，需含Dell上位机，柜体内需预留板卡位置（板卡尺寸后续提供）；预留Modbus通信接口。此项目为3台风机，以上控制点为1台风机测点，做控制画面时分开做，每台做一个控制画面；且PLC需预留10%点位。含风机基础旁控制画面显示屏等内容。
	套
	1
	
	

	（二）设计费用

	设计费
	
	项
	1
	
	

	（三）安装费用
	
	
	
	
	

	安装费
	★投标人应按《丰盛热源厂引风机改造项目工作内容清单》格式进行报价，报价表格式不得修改。若未附件详细报价表或未按格式报价，将否决其投标。

本热源厂分项报价表后应附《丰盛热源厂引风机改造项目工作内容清单》详细报价表。


[image: image3.emf]丰盛热源厂引风机改造项目.zip

（双击可打开或另存安装费详细报价表）
	项
	1
	
	

	合计
	
	
	
	


附：《丰盛热源厂引风机改造项目工作内容清单》报价表
（5）庆丰热源厂引风机分项报价表

项目名称：          项目编号：        包号：        报价单位：人民币元
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	单价

（含税，元）
	合计

（含税，元）

	（一）设备费

	（1）风机本体

	风机本体
	流量≤370000m3/h（具体数据以各投标单位核算运行所需）

全压≤10000Pa（具体数据以各投标单位核算运行所需）

轴功率参考功率710KW-1000KW,投标单位以方案为准，提供适合电机所需功率。

含进气箱、电机底座、风机本体轴承、联轴器、调节门
	套
	2
	
	

	（2）配套设备

	电机
	 10KV IC666 变频范围5-50Hz ，功率按风机参数匹配
	台
	2
	
	

	变频器
	 10KV，含手动旁路， 功率按风机参数匹配
	台
	2
	
	

	进出口软连接
	材质304不锈钢
	套
	2
	
	

	电动执行器
	按风机参数匹配
	台
	2
	
	

	测振装置
	壁挂 带二次表，可远传
	台
	2
	
	

	仪表及控制箱
	20点端子，可启停，含就地状态显示
	台
	2
	
	

	（3）公用部分设备

	PLC控制柜
	SINAMICS SMART 200系列PLC  此项目为2台风机共用一个PLC控制系统，系统为西门子控制系统，无需触摸屏，需含Dell上位机，柜体内需预留板卡位置（板卡尺寸后续提供）；预留Modbus通信接口。此项目为2台风机，以上控制点为1台风机测点，做控制画面时分开做，每台做一个控制画面；且PLC需预留10%点位。含风机基础旁控制画面显示屏等内容。
	套
	1
	
	

	远程监控系统
	风机远程在线振动监测与故障诊断系统  16通道振动信号采集器 1套
设备健康管理系统软件 1套
串口服务器1个  
瞬态数据分析模块 1个
加速度传感器12只
	套
	1
	
	

	（二）设计费用
	
	
	
	
	

	设计费
	
	项
	1
	
	

	（三）安装费用
	
	
	
	
	

	安装费
	★投标人应按《庆丰热源厂引风机改造项目工作内容清单》格式进行报价，报价表格式不得修改。若未附件详细报价表或未按格式报价，将否决其投标。

本热源厂分项报价表后应附《庆丰热源厂引风机改造项目工作内容清单》详细报价表。


[image: image4.emf]庆丰热源厂引风机改造项目.zip

（双击可打开或另存安装费详细报价表）
	项
	1
	
	

	（一）（二）（三）合计
	
	
	
	


附：《庆丰热源厂引风机改造项目工作内容清单》报价表

格式12
技术规格偏离表
	包号/品目号：
产品名称：
数量：
是否为经过审批采购的进口产品：
是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：

	招标文件要求
重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件
响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	三、技术性能指标

1.测绘、设计、制造、试验及验收标准

1.1设备的设计、制造、试验及验收和材料应符合各设备相应的标准、规范、规程的最新版本要求，但不仅限于此。

1.2当各标准、规范和规程不适用某些设备和材料时，或供方欲采用其它标准规范取代时，需呈交需方确认后方可采用。

1.3供方保证满足买方提出的风机性能设计参数，并能在运行条件下长期安全稳定运行。

1.4各设备的性能参数应符合有关标准和本项目的要求，性能偏差须在规定的范围内。

1.5供方应确定设备的允许工作范围及条件。

1.6设备在允许工作范围内运行时，其振动、噪音应符合有关标准。

1.7设备的制造应按照规定程序批准的图样和技术条件制造。

1.8供方应提供推荐的易损件、备品表和估计使用寿命。

1.9供方应选择符合有关标准和规定的涂层方式，以防止设备在运输、储存和运行时被腐蚀。

1.9供方应提供防腐保护的完整说明，包括涂层工艺及所用涂料的特性。
	
	
	
	

	四、风机技术要求

1. 引风机范围内各部件按现行的标准和技术规范进行设计和制造，在投标文件中应列出所有要用引用的设计和制造标准。现场安装焊接采用中国标准验收。

2.设计中引风机使用变频无级调速装置，供方提供的设备必须满足这样使用要求（含变频器）。

3.风机的设计，应考虑到稳定工况和不稳定工况下的离心力、压力、热应力、地震力以及风机自重和隔声层重量的同时作用。

4.设备的噪声水平符合《工业企业噪声卫生标准》的规定，距声源1米处的噪声不大于85dB(A)。

5.风机轴承的最大允许振动速度均方根值Vrms应小于4.6mm/s。

6.引风机转子采用了成熟且使用验证可靠的防磨措施。

7.每台风机的第一临界转速至少高于最大工作转速的30%。

8.风机具有良好的调节性能。

9.风机主轴承能承受机壳内的紊流工况时所引起的附加推力，并能长期安全运行。

10.风机及其辅助设备，具有良好的可控性能和合理的运行操作方式，以及就地启停、调试和正常运行及事故情况下所必须的测量、控制、调节及保护等措施。

11.风机的风量、风压特性曲线必须在设备规范要求的范围内。

12.配套电动机由供方选配，供方在满足风机的风量、风压调节数值范围的情况下，在考虑一定的余量后，选用电机功率，但供方需提供书面的功率选用理由供需方参考。电机选用时需考虑到需方采用变频调速装置的使用条件。

13.对风机制造能够满足的基本要求。

13.1风机机壳、进风口充分考虑运输、安装及检修时的方便，并有利于转子的折装。

13.2风机带有必要的密封人孔门，以利于检查机内零部件情况。

13.3在机壳内部和外部均采取有效的加强措施，以消除由于其刚性不足产生的振动。

13.4在运行中发生涡流诱导振动时，负责采取合理的消振措施，避免风量、风压和功率的大幅度波动。

13.5风机轴穿过机壳的地方，设置了轴密封装置，以防止介质泄漏。

13.6风机与电机的联轴器转动部分应加装钢制保护罩，该保护罩是可拆卸和封闭的。

13.7在风机壳体内出现紊流工况时，主轴承承受全部附加推力而不发生故障。

13.8轴承箱满足封闭式冷却系统的设计要求，风机均采用水冷却方式。

13.9为避免轴承箱由于温度和压力的升高而漏油，设计有放气塞。

13.10风机的各个组件和部件配备方便检修的吊耳。

13.11风机转子、包括转子叶片和轮毂等部件的焊接，均进行直观检查，并用磁粉探伤及超声波探伤。

14.配套电动机技术要求

★14.1风机所需驱动电机由供方负责配套，配套电机选用不低于或相当于重庆赛力盟、西安西玛等同规模的品牌、参数、标准（参照或相当于）。厂家在投标文件报价表中标明选用的电机品牌。电动机必须与其它的运行条件和维护要求相一致。

14.2电动机带有可靠的接地装置，采用螺栓连接，有明显的指示接地标志。

14.3电动机外壳防护等级为IP55，绝缘等级为F级，电动机整体采用空间浸漆。

14.4电动机的主接线盒、测温元件接线盒，从主轴伸端视之，安装在电动机右侧，电动机引出线为三根。

14.5电动机在空载情况下，能承受提高转速至额定值的120%，历时120秒钟的超速而不发生有害变形。

14.6电动机应有标牌及其型号、容量、电压、电流、频率、转速、绝缘、转动方向、生产厂家、出厂时间等。

15.对仪表和控制的要求。

15.1电机有测温。

16.供货范围

16.1一般要求：供货方应提供完整的设备供货清单，供货方应确保供货范围完整，能满足用户安装，运行要求为原则，若在安装、调试运行中发现缺项由供方补足，费用不再单独计取。

16.2风机本体供货范围

16.2.1风机壳体、调节门，进风口，进口风箱（包括管网）：引风机10套；

16.2.2叶轮：10个

16.2.4电机： 10套；（含连接螺栓）

16.2.5变频器： 10套；（含控制电缆）变频器品牌为北京合康或同规模品牌、参数标准（参照或相当于）。

16.2.6其他：电动执行器、关断阀门，控制电缆、远程监控系统、测振仪表，测温仪表。机旁箱。

16.2.7本章所列其它供货要求。

17.供方提供全部随机的备品备件和专用工具，并提供全部备品备件和专用工具清单。

18.图纸及技术文件：供货方应在中标后7个工作日内，将能满足设计及安装用的全部图纸及技术文件提供给买方。

19. 外配购材料及部件，应符合相应的国家标准要求，并提供生产厂家权授书及产品合格证。
	
	
	
	

	五、技术服务

1. 供方所提供的各种技术资料应能满足需方对设计、安装、调试和运行、维护的要求，如果需方认为所提供的技术资料不能满足需要时，需方有权提出补充要求，供方应免费提供所需的补充资料。

2.供方负责对需方有关人员进行技术培训。
	
	
	
	

	六、质量保证

1.产品的设计、制造、试验和验收应严格执行有关规范和标准，并满足招标文件要求。

2.供方应保证所提供的设备满足安全可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、供货、包装、运输、安装调试及验收全过程负责。

3.货到现场后，采购方除了按清单验货以外，还有可能将风机解体抽查，以验证生产厂名及材质，解体检查后如合格，费用及损失由采购方承担。解体检查后如不合格，费用及损失由供方承担，并负责更换成合格产品。
	
	
	
	

	七、质保期服务要求

1.质保期为设备到货二个采暖周期，在质保期内因质量原因导致的设备问题，供方应无偿负责修复，甚至更换。

2.在质保期内，中标方提供7×24小时的技术咨询服务，服务响应时间为即时响应，接到用户服务请求后如果8小时内无法解决问题，将提供应急备用方案，以保证用户的系统正常运行，同时保证在24小时内系统恢复正常。
	
	
	
	

	八、其他要求

★1.本项目须对供货设备进行安装调试后交付验收合格，投标人须具备相应的安装资质（机电工程施工总承包三级或以上资质），或委托具有资质的单位安装。

投标人应提供相应的资质证书，或提供委托协议及受托企业的营业执照和相关资质证书。【若投标人不具备相应资质且未委托具有相应资质企业进行安装的将否决其投标】。

★2.投标单位要对原引风机测试后，提供出热态性能检测的计算表，检测的引风机热态性能检测结果与设计值对比，并对烟风系统阻力进行测量。依据以上结果，提供全套改造方案。设备出厂前需做整体性能检测试验，并出具检测实验报告。

★3.投标人须按第二章投标文件格式给出的报价表格式进行分项报价，并填写各热源厂的分项报价，包括安装费用的明细报价。
	
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人(单位公章):               
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）:            
格式13
商务条款偏离表
项目名称：                  项目编号：                包号：        
	序号
	招标文件的商务条款
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离
程度
	说明

	1
	交货/交付时间：合同签订之日起30日内到货，并在2020年7月31日前安装调试完成，达到验收合格标准。
	
	
	

	2
	交货/交付地点：鞍山市供热有限责任公司解放路热源厂、解放东路热源厂、庆丰热源厂、丰盛热源厂
	
	
	

	3
	付款方式及条件：乙方应以甲方提供的实际数量安排生产供货，货品在约定时间全部到货后且货物验收合格后付至55%。工程验收合格后（办理验收手续）付至90%，余款作为质量保证金，质量保证金待质保期后（质保期时间为两个供暖期），无质量问题（办理质保手续）付清。
	
	
	

	4
	质量保证期：（ 两个供暖期 ）年
	
	
	

	
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。
投标人(单位公章):               
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）:            

格式14
投标人关联单位的说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

格式15
其他符合性证明材料

（具体内容由投标人自行提供）
格式16
供货组织方案

项目名称：                                    
项目编号：                              
包括但不限于企业管理制度、生产能力、检验检测能力、专利证书、技术和工艺标准、投标产品技术性能指标响应程度、售后服务方案及质保期的承诺等投标人认为有必要提供的内容。
（供货组织方案由投标人自行编制，格式自拟）
投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表： 
(签字)
签署日期：  
年 
月 
日

格式17
投标人须提供的其他材料

（具体内容由投标人自行提供）

格式18
招标代理服务费承诺书及委托声明

注：承诺书内容必须填写，否则视为非响应性投标。 
致：深圳市京圳工程咨询有限公司
如若我司在贵公司组织的“            ”招标中获中标（招标编号：         ）。我公司保证在贵公司发出中标通知书15天内按规定向贵公司，即深圳市京圳工程咨询有限公司缴交招标代理服务费。
特此承诺！
  备注：为方便我公司开具发票，请准确填写以下信息：
银行账号
	招标代理机构
	投标单位银行信息

	开 户 名：深圳市京圳工程咨询有限公司
	发票抬头：

	开户银行行号：105584000917
	开户银行行号：

	开户银行：建设银行深圳红荔支行
	开户银行名称：

	账    号：44201592500056402538
	开户行账号：

	纳税人识别号：91440300192196991U
	纳税人识别号：

	地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋402
	地址：（应与营业执照登记的地址一致）

	电话：024-23593633转810
	电话：（国税局登记的电话号码）

	
	发票类型：增值税专用发票□   增值税普通发票□


注：投标单位请准确填写银行信息、纳税人识别号、发票类型。

投标人信息变更请及时告知我公司，并提供相关证明加盖公章。

若因投标人提供信息有误非我公司原因造成无法抵扣由投标单位自行负责。
（授权代表签字：             ）
承诺方盖章：             
承诺日期：                          
如需邮寄发票则补充详细收件地址以及收件人姓名及电话
详细收件地址：                                                 

收件人姓名及电话：

第三章 货物需求
项目概述及总体要求
为贯彻落实新的国家大气污染物排放标准，各热源厂对锅炉进行除尘系统和脱硫系统改造，改造后原引风机不能满足锅炉系统的使用要求，致使锅炉负荷一直无法达到设计值。需对各热源厂引风机进行改造。其中包括测绘各热源厂引风机运行参数、分析现有引风机的运行状况，提出相应的改造方案，提供风机设备应满足使用负荷需求。
本项目采购内容：鞍山市供热有限责任公司解放路热源厂、解放东路热源厂、庆丰热源厂、丰盛热源厂共10台引风机及相关配套。包括前期技术测绘、方案提供，采购设备的设计、制造、运输、装卸、安装及调试、培训、售后服务等。

交货/交付地点：鞍山市供热有限责任公司解放路热源厂、解放东路热源厂、庆丰热源厂、丰盛热源厂
交货期为：合同签订之日起30日内到货，并在2020年7月31日前调试完成，达到验收合格标准。
设备一览表（原设备）
	设备名称
	规格及型号
	数量
	备注

	原引风机
	Y5-56-22D  N＝560KW  
	解放路、解放东路，丰盛、庆丰热源厂共10台引风机
	需投标单位对原风机测试风量及风压是否对应，并依据招标单位要求提供整体风机方案。

	
	Q＝240947m3/h  P＝5578Pa

温度：150 
	
	

	各热源厂风机数量

	解放路
	2台
	

	解放东路
	3台
	

	丰盛
	3台
	

	庆丰
	2台
	


引风机需改造技术参数及供货范围参考表

	序号
	项目
	内容

	1
	选型点效率（全压）%
	

	2
	流量m3/h
	370000m3/h（具体数据以各投标单位核算运行所需）

	3
	全压Pa
	10000Pa（具体数据以各投标单位核算运行所需）

	4
	轴功率  kW
	参考功率710KW-1000KW,投标单位以方案为准，提供适合电机所需功率。

	5
	入口介质温度  ℃
	150

	6
	入口介质密度   kg/m3
	

	7
	壳体材料 
	

	8
	壳体厚度    mm
	

	9
	主轴材料
	

	10
	叶轮／叶片材料 
	

	11
	叶轮（耐磨处理）
	

	12
	轴承形式
	滚动轴承

	13
	轴承润滑方式
	油浴润滑

	14
	驱动电动机
	型号
	变频电机+变频器

	
	
	功率
	（以投标单位为准）

	
	
	电压
	10KV

	
	
	转速 r/min
	960

	
	
	防护等级
	IP55

	
	
	轴承形式
	滚动轴承

	15
	流量控制形式
	变频调节（并配有电动调节门）

	16
	进出口软连接
	波纹管Q304其他Q235

	17
	引风机管网
	按设计图纸提供引风机管道

	18
	关断阀
	在引风机出口管网配相关关断阀（仅解放路热源厂需配），投标单位填写制造厂家。

	19
	电动调节门
	调节型调节门，可输出4-20mA信号，投标单位填写制造厂家。

	20
	变频器
	北京合康或同品牌

	21
	控制系统相关电缆
	


以上表格需要投标单位填写：出具方案后风机曲线、图纸。

投标单位要对原引风机测试后，提供出热态性能检测的计算表，检测的引风机热态性能检测结果与设计值对比，并对烟风系统阻力进行测量。依据以上结果，提供全套改造方案。设备出厂前需做整体性能检测试验，并出具检测实验报告。
技术性能指标
1.测绘、设计、制造、试验及验收标准

1.1设备的设计、制造、试验及验收和材料应符合各设备相应的标准、规范、规程的最新版本要求，但不仅限于此。

1.2当各标准、规范和规程不适用某些设备和材料时，或供方欲采用其它标准规范取代时，需呈交需方确认后方可采用。

1.3供方保证满足买方提出的风机性能设计参数，并能在运行条件下长期安全稳定运行。

1.4各设备的性能参数应符合有关标准和本项目的要求，性能偏差须在规定的范围内。

1.5供方应确定设备的允许工作范围及条件。

1.6设备在允许工作范围内运行时，其振动、噪音应符合有关标准。

1.7设备的制造应按照规定程序批准的图样和技术条件制造。

1.8供方应提供推荐的易损件、备品表和估计使用寿命。

1.9供方应选择符合有关标准和规定的涂层方式，以防止设备在运输、储存和运行时被腐蚀。

1.9供方应提供防腐保护的完整说明，包括涂层工艺及所用涂料的特性。 
引风机技术要求
1. 引风机范围内各部件按现行的标准和技术规范进行设计和制造，在投标文件中应列出所有要用引用的设计和制造标准。现场安装焊接采用中国标准验收。

2.设计中引风机使用变频无级调速装置，供方提供的设备必须满足这样使用要求（含变频器）。

3.风机的设计，应考虑到稳定工况和不稳定工况下的离心力、压力、热应力、地震力以及风机自重和隔声层重量的同时作用。

4.设备的噪声水平符合《工业企业噪声卫生标准》的规定，距声源1米处的噪声不大于85dB(A)。

5.风机轴承的最大允许振动速度均方根值Vrms应小于4.6mm/s。

6.引风机转子采用了成熟且使用验证可靠的防磨措施。

7.每台风机的第一临界转速至少高于最大工作转速的30%。

8.风机具有良好的调节性能。

9.风机主轴承能承受机壳内的紊流工况时所引起的附加推力，并能长期安全运行。

10.风机及其辅助设备，具有良好的可控性能和合理的运行操作方式，以及就地启停、调试和正常运行及事故情况下所必须的测量、控制、调节及保护等措施。

11.风机的风量、风压特性曲线必须在设备规范要求的范围内。

12.配套电动机由供方选配，供方在满足风机的风量、风压调节数值范围的情况下，在考虑一定的余量后，选用电机功率，但供方需提供书面的功率选用理由供需方参考。电机选用时需考虑到需方采用变频调速装置的使用条件。

13.对风机制造能够满足的基本要求。

13.1风机机壳、进风口充分考虑运输、安装及检修时的方便，并有利于转子的折装。

13.2风机带有必要的密封人孔门，以利于检查机内零部件情况。

13.3在机壳内部和外部均采取有效的加强措施，以消除由于其刚性不足产生的振动。

13.4在运行中发生涡流诱导振动时，负责采取合理的消振措施，避免风量、风压和功率的大幅度波动。

13.5风机轴穿过机壳的地方，设置了轴密封装置，以防止介质泄漏。

13.6风机与电机的联轴器转动部分应加装钢制保护罩，该保护罩是可拆卸和封闭的。

13.7在风机壳体内出现紊流工况时，主轴承承受全部附加推力而不发生故障。

13.8轴承箱满足封闭式冷却系统的设计要求，风机均采用水冷却方式。

13.9为避免轴承箱由于温度和压力的升高而漏油，设计有放气塞。

13.10风机的各个组件和部件配备方便检修的吊耳。

13.11风机转子、包括转子叶片和轮毂等部件的焊接，均进行直观检查，并用磁粉探伤及超声波探伤。

14.配套电动机技术要求

★14.1风机所需驱动电机由供方负责配套，配套电机选用不低于或相当于重庆赛力盟、西安西玛等同规模的品牌、参数、标准（参照或相当于）。厂家在投标文件报价表中标明选用的电机品牌。电动机必须与其它的运行条件和维护要求相一致。

14.2电动机带有可靠的接地装置，采用螺栓连接，有明显的指示接地标志。

14.3电动机外壳防护等级为IP55，绝缘等级为F级，电动机整体采用空间浸漆。

14.4电动机的主接线盒、测温元件接线盒，从主轴伸端视之，安装在电动机右侧，电动机引出线为三根。

14.5电动机在空载情况下，能承受提高转速至额定值的120%，历时120秒钟的超速而不发生有害变形。

14.6电动机应有标牌及其型号、容量、电压、电流、频率、转速、绝缘、转动方向、生产厂家、出厂时间等。

15.对仪表和控制的要求。

15.1电机有测温。

16.供货范围

16.1一般要求：供货方应提供完整的设备供货清单，供货方应确保供货范围完整，能满足用户安装，运行要求为原则，若在安装、调试运行中发现缺项由供方补足，费用不再单独计取。

16.2风机本体供货范围

16.2.1风机壳体、调节门，进风口，进口风箱（包括管网）：引风机10套；

16.2.2叶轮：10个

16.2.4电机： 10套；（含连接螺栓）

16.2.5变频器： 10套；（含控制电缆）变频器品牌为北京合康或同规模品牌、参数标准（参照或相当于）。

16.2.6其他：电动执行器、关断阀门，控制电缆、远程监控系统、测振仪表，测温仪表。机旁箱。

16.2.7本章所列其它供货要求。

17.供方提供全部随机的备品备件和专用工具，并提供全部备品备件和专用工具清单。

18.图纸及技术文件：供货方应在中标后7个工作日内，将能满足设计及安装用的全部图纸及技术文件提供给买方。

19. 外配购材料及部件，应符合相应的国家标准要求，并提供生产厂家权授书及产品合格证。
技术服务
1. 供方所提供的各种技术资料应能满足需方对设计、安装、调试和运行、维护的要求，如果需方认为所提供的技术资料不能满足需要时，需方有权提出补充要求，供方应免费提供所需的补充资料。

2.供方负责对需方有关人员进行技术培训。
质量保证
1.产品的设计、制造、试验和验收应严格执行有关规范和标准，并满足招标文件要求。

2.供方应保证所提供的设备满足安全可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、供货、包装、运输、安装调试及验收全过程负责。

3.货到现场后，采购方除了按清单验货以外，还有可能将风机解体抽查，以验证生产厂名及材质，解体检查后如合格，费用及损失由采购方承担。解体检查后如不合格，费用及损失由供方承担，并负责更换成合格产品。
质保期服务要求
1.质保期为设备到货二个采暖周期，在质保期内因质量原因导致的设备问题，供方应无偿负责修复，甚至更换。

2.在质保期内，中标方提供7×24小时的技术咨询服务，服务响应时间为即时响应，接到用户服务请求后如果8小时内无法解决问题，将提供应急备用方案，以保证用户的系统正常运行，同时保证在24小时内系统恢复正常。

其他要求
★1.本项目须对供货设备进行安装调试后交付验收合格，投标人须具备相应的安装资质（机电工程施工总承包三级或以上资质），或委托具有资质的单位安装。

投标人应提供相应的资质证书，或提供委托协议及受托企业的营业执照和相关资质证书。【若投标人不具备相应资质且未委托具有相应资质企业进行安装的将否决其投标】
★2.投标单位要对原引风机测试后，提供出热态性能检测的计算表，检测的引风机热态性能检测结果与设计值对比，并对烟风系统阻力进行测量。依据以上结果，提供全套改造方案。设备出厂前需做整体性能检测试验，并出具检测实验报告。

★3.投标人须按第二章投标文件格式给出的报价表格式进行分项报价，并填写各热源厂的分项报价，包括安装费用的明细报价。
第四章 评标方法
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法
本项目采用综合评分法进行评标。采用综合评分法时评分标准和评分细则详见后附《评审细则》。
二、评标原则及程序
（一）评标原则
评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序
★1、资格审查
1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。
★2、符合性审查
2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。
3、样品及演示
3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知22条规定执行）
★4、同一品牌产品
4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。
4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。
★5、比较及评价
5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。
5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。
5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后 1 小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。
投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。
投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。
投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：
拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；
书面说明不能证明其报价合理性的；
未在规定时间内递交有效书面说明书的。
★6、需落实的政府采购政策性规定：
6.1对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定
对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（投标产品非投标人生产制造的须提供），或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：
（1）非联合体投标
       小型和微型企业相应产品投标报价的    /  （6%-10%）
（2）联合体投标
大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除    /  （2%-3%）。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按本款第（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 
 6.2对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的产品价格给予 /   （6%-10%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）投标文件中必须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第二章 投标文件内容及格式），否则不予享受该政策性优惠，并对声明的真实性负责，如《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.3对于节能产品、环境标志产品的相关规定
（1）非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的    /   %；采用综合评分法评标的项目，在满足基本技术条件的前提下，对清单中产品给予相应的加分（详见加分项评分标准）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。
（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。
6.4对于贫困地区农副产品的相关规定
对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《贫困地区农副产品声明函》的供应商，对响应报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。响应报价扣除比例为相应产品报价的   /    %。
★7、投标无效情况详见投标人须知。
★8、推荐中标候选人的原则
详见第一章投标人须知第29条，报价相同的处理办法如下：
采用最低评标价法的：
扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环境标志产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会集体研究处理。
采用综合评分法的：
得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排列；
按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；
按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；
按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；
其他情况，由评标委员会集体研究处理。
三、确定中标人
评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。
采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。
附件1                   资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1、按要求提供
2、合法有效
	
	
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1、按给定格式填写
2、按规定签章
	
	
	

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1、按给定格式填写
2、按规定签章
	
	
	

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件
	1、按要求提供
2、合法有效
	
	
	

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1、按要求提供
2、合法有效
	
	
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1、按要求提供
2、合法有效
	
	
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1、信息完整
2、按规定签章
	
	
	

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1、按给定格式填写
2、按规定签章
	
	
	

	9
	联合体协议书（如适用）
	1、按给定格式填写
2、按规定签章
	
	
	

	10
	其它资格证明文件
（1）具有国内注册独立法人资格，且经营无异常；

（2）投标人授权委托人应具有与投标单位签订一年以上（含一年）的劳动合同或经人社部门盖章的社会养老保险关系证明。
	1、按要求提供
2、合法有效
	
	
	

	11
	联合体投标的其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.4.8要求描述）
	1、按要求提供
2、合法有效
	
	
	

	12
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
联合体各方均需查询（如适用）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项审查内容中填写“√”或“×”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字：
                                                日期：   年   月   日
附件2                  符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1、按给定格式填写
2、响应招标文件实质性要求
3、按规定签章
	
	
	

	2
	递交投标保证金证明
	1、按要求提供
2、合法有效
	
	
	

	3
	开标一览表
	1、按给定格式填写
2、响应招标文件实质性要求
3、按规定签章
	
	
	

	4
	分项报价表
	1、按给定格式填写
2、响应招标文件实质性要求
3、按规定签章
	
	
	

	5
	技术规格偏离表
	1、按给定格式及填表要求填写
2、响应招标文件实质性要求
3、按规定签章
	
	
	

	6
	商务条款偏离表
	1、按给定格式及填表要求填写
2、响应招标文件实质性要求
3、按规定签章
	
	
	

	7
	投标人关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	8
	其他符合性证明材料
	响应招标文件实质性要求
	
	
	

	9
	投标报价
	1、响应招标文件实质性要求
2、无投标须知26.2所述情形
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


（注：进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至资格证明材料））
填表说明：1、每项审查内容中填写“有”或“无”
          2、审查结论填写“通过”或“不通过”
审查人签字：                                                                      日期：   年   月   日

附件3                    评分细则
（综合评分法适用）
（一）基本评分标准
	包号
	

	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	投标报价评分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算，最低得20分：

　　投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100
	30

	技术部分
	企业管理水平
	管理制度健全，可操作性强得2～1.1分，一般1～0.6分，其它0.5～0.1分。

各控制岗位的工作内容和要求明确得2～1.1分，一般1～0.6分，其它0.5～0.1分。

相关人员工作经验丰富、专业技术水平高得2～1.1分，一般1～0.6分，其它0.5～0.1分。
	6

	
	生产能力
	企业具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产品质量稳定，能够正常批量生产，有足够的满足本采购项目的供货能力，并能提供相应的证明材料及说明（生产需要的大型工装设备表及设备现场照片）。评委根据提供的证明材料及说明对企业的生产能力酌情打分3～0.1分。未提供说明及相关证明材料的得0分。
	3

	
	检验检测能力
	具有检验检测能力，并能提供相应的证明材料及说明（检验、检测设备表及设备现场照片）。评委根据提供的证明材料及说明对企业的检验检测能力酌情打分2～0.1分。未提供说明及相关证明材料的得0分。
	2

	
	专利证书及认定证书
	每具有一项本项目同类产品（风机）的实用新型专利证书的得1分，最多得2分。

（以提供有效期内的的专利证书为准）
	2

	
	技术和工艺标准
	投标产品具备有效的图样和技术文件，且满足行业标准的要求。符合得1分，不符合得0分；投标产品具备有效且完备的制造工艺文件。符合得1分，不符合得0分；专利和专有技术产品能提供技术先进性和可靠性证明的得1分，否则不得分。
	3

	
	投标产品技术性能

指标的响应程度
	优：设备技术参数完全响应招标文件要求，甚至更为优越，完全满足招标人使用要求得15～10.1分；

良：设备技术参数响应招标文件要求，无偏离，满足招标人使用要求得10～5.1分；

一般：设备技术参数响应招标文件要求，但有少部分微小负偏离，基本满足招标人使用要求得5～0.1分。

（评委根据产品性能及响应程度酌情打分）
	15

	
	对投标产品整体评价
	投标人所投产品在完全响应招标文件的基础上，根据投标人所提供的各项检验、试验、产品整体技术先进性等对投标产品进行综合评价。

优：15～10.1分；良：10～5.1分；一般：5～0.1分。

（评委根据产品性能及响应程度酌情打分）
	15

	
	售后服务方案及质保期
	1.投标人针对本项目有详细的售后服务方案，本地化服务程度高、响应迅速，具有完善的技术支持体系。优秀得6～4.1分；良好得4～2.1分，一般得2～0.1分。没有或缺项不得分。

2.质保年限在设备安装后两个采暖期的基础上给予实质性优惠服务承诺，每增加一个采暖期得1分，最多得3分。

（以投标文件中加盖投标单位公章的质保期的承诺书作为评分依据）
	9

	商务部分
	业绩
	近3年（2017年1月1日至2019年12月31日）已完成的类似设备供货业绩；

（1）每有一项200万元（含）及以上类似设备供货业绩得1分，最多得6分；

（2）评分说明

①类似设备供货业绩：是指本次招标同类风机的已完成供货的业绩；

②业绩时间以合同签署时间为准；

③需将中标通知书、或供货合同加盖公章的复印件附于投标文件中。
	6

	
	财务状况
	2016年1月1日至2018年12月31日财务状况：

（1）按近3年财务报表评审，只有一年盈利得1分，连续两年盈利得2分，连续三年盈利得3分（按 2016-2018年度经会计师事务所或者审计机构审计的财务审计报告等证明材料加盖公章的复印件附于投标文件中，未提供或者模糊无法辨别的不得分）。

（2）须提供以上原件，否则不得分。
	3

	
	信用评价
	具有由省（市）信用办或相关监督部门备案认可的信用服务中介机构出具的在有效期内的信用报告。AAA得3分、AA得2分、A得1分，其他得0分。

注：投标人参加开标会议时须携带信用报告原件，未提供不得分。
	3

	
	质量管理体系认证
	投标人通过质量管理体系认证的得1分；通过职业健康安全管理体系认证的得1分；通过环境管理体系认证的得1分。

注：以上各项证书以提供有效期内的的证书为准，评审时在全国认证认信息公共服务平台可查，否则不得分。
	3

	其他
	/
	/
	/

	合  计
	-
	
	100


（二）加分项评分标准（本项目不涉及）

	加分
因素
	说明

	节能
产品
	对于清单中的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值  /  %的加分，计算公式如下：
节能产品加分＝技术加分+价格加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×技术部分总分值× / % +（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值× / %。
注：强制性节能产品清单内的产品除外。

	环保
产品
	对于清单中的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值 / %的加分，计算公式如下：
环保产品加分＝技术加分+价格加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×技术部分总分值× / % +（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值× / %。


第五章 合同条款及格式
第一部分  合同协议书

    甲方（全称）：鞍山市供热有限责任公司

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就本设备/材料供货事项协商一致，订立本合同。

设备/材料清单（含价格）

详见投标报价。

本合同为固定单价合同，不因包括材料、设备、零部件、人工、汇率、市场等任何因素而调整。

清单中数量为暂定数量，总价按照实际供货量结算。

质量标准

         设备/材料质量标准：合同中设备/材料应按照招标文件质量标准及国家、地方、行业的相关标准、规范设计、制造、运输、装卸、安装及调试、培训、售后服务等。
供货方式及时间

    中标通知书下发后3日内签订供货合同，合同签订后供方按需方要求的规格和数量将货物在双方约定的具体时间内运至施工现场，30天内供货完毕并通过验收，若没有按计划时间内供货，合同终止。（合同签订之日起30日内到货，并在2020年7月31日前安装调试完成，达到验收合格标准）

供货地点

供货地点：甲方指定地点。

合同价款

金额（暂定）大写：人民币 元整

小写：￥元

本合同单价按照第一条《设备/材料清单》中所列单价（包含生产、检验、损耗、包装、运输及运输保险、货到工地负责堆放至甲方指定地点所发生的一切费用，还包括成品保护、现场协调、验收、抽样测试、按要求送检、税金、利润、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用），总价按照实际供货量结算。

本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

组成本合同的文件及解释顺序

    组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、合同协议书

2、中标通知书

3、本合同专用条款

4、本合同通用条款

5、《设备/材料清单（含价格）》

6、设备/材料质量保修书

7、标准、规范及有关技术文件

8、图纸

9、组成本合同的其它文件:招标文件和投标文件。

乙方向甲方承诺按照本合同约定进行供货并在质量保修期内承担设备/材料质量保修责任；甲方向乙方承诺按照本合同约定的方式支付设备/材料合同价款及其他应当支付的款项。
合同生效
本合同订立时间：     年   月   日 

本合同订立地点：    鞍山市供热有限责任公司    

本合同双方约定由双方法人代表或授权代表在下面签署并加盖公章后生效。

	   甲方：（公章）
	   乙方：（公章）

	          住所：
	住所：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	          电话：
	电话：

	          传真：
	传真：

	      开户银行：
	开户银行：

	          账号：
	账号：

	      邮政编码：
	邮政编码：


第二部分  通用条款

词语定义及合同文件

词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义；

通用条款：是根据中华人民共和国法律、法规规定及设备/材料采购与供货的需要，通用于设备/材料采购与供货的条款。

专用条款：是根据中华人民共和国法律、法规规定，结合具体情况，经甲乙双方协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。

甲方：    鞍山市供热有限责任公司    。

甲方代表：指甲方委任的履行本合同的代表，其具体身份和职权在专用条款中约定。

乙方：指在协议书中约定，被甲方接受的具有设备/材料供货主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

乙方代表：指乙方在专用条款中指定的负责供货管理和合同履行的代表。

单价：单位数量的设备/材料所包含的合同价款的部分。

合同价款：指甲乙双方在协议书中约定，甲方用以支付乙方按照本合同约定完成承包范围内全部供货任务并承担质量保修责任的款项。

费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。

图纸：指由合同双方或设计单位等提供并经过甲方批准，满足乙方完成供货任务所需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

违约责任：指本合同一方不履行本合同义务或履行本合同义务不符合约定所应承担的责任。

索赔：指在本合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

本合同规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

组成本合同的文件及解释顺序

合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序以协议书约定为准。

当合同文件内容含糊不清或前后不一致时，在不因交货而影响工程正常进行的情况下，甲乙双方协商解决。协商不成功的，按本通用条款第20条关于争议的约定处理。

语言文字和适用法律、标准和规范

语言文字：本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

适用法律和法规：本合同文件适用中华人民共和国的法律和行政法规。

适用标准、规范

甲乙双方在专用条款内约定适用的国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有地方、行业标准、规范的，约定适用地方、行业标准、规范的名称。乙方应按专用条款约定的时间向甲方提供一式两份约定的标准、规范。专用条款内未明确约定的，按照国家、地方、行业的有关标准、规范执行。

国内没有相应标准、规范的，由甲方按专用条款约定的时间向乙方提出技术标准和质量要求，乙方按约定的时间和要求提出生产加工工艺，经甲方认可后执行。甲方要求适用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由乙方承担。

图纸

乙方需要按甲方提供图纸进行设计及生产的，甲方应按专用条款约定的日期和套数，向乙方提供图纸。

乙方需要增加图纸套数的，甲方应代为复制，乙方承担复制费用。

甲方对本工程有保密要求，乙方必须履行图纸保密义务，乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。除乙方存档使用外，其余图纸应在交货时退还。双方同意无保密措施费。

乙方应在交货时准备一套完整图纸，供单位及甲方有关人员进行交货检查时使用。工程竣工验收前，乙方应向甲方提交一式两份完整的竣工资料和竣工图纸，用以验收和存档。

图纸是由乙方设计提供的，乙方应按招标文件规定数量向甲方提供图纸，乙方对设计负责，甲方没有对图纸进行确认及签署的义务。但4.3、4.4条同样有效。

甲方提供图纸和资料不完整的，乙方应于收到图纸后15日内，向甲方提交补充图纸及资料所需时间表，列明在不影响生产的条件下，甲方应向乙方提供之补充图纸及资料的种类及最后期限。且乙方也必须以书面形式及早向甲方进行提示，若因乙方未能及时提出以上要求而致使生产交货延误，延误所引起的损失概由乙方负责。

二、甲乙双方一般权利和义务

甲方

甲方代表姓名、职务在专用条款内写明，其权限为：代表履行本合同中约定的甲方权利和义务，签署甲方指令，其中对本合同的任何修订、增加项目、修改参数、货款的支付等等，需要另外获得甲方法定代表人的授权。

甲方代表

乙方代表的姓名、职务在专用条款内写明。

除甲方代表外，甲方派驻工地的其他人员均无权向乙方发出任何指令。

甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表应在回执上签署姓名和收到时间。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认，乙方对指令应予以执行。甲方代表不能及时提供书面确认的，乙方应于接到口头指令后3天内提出书面确认要求，乙方未提出要求的，责任由乙方承担。

如需更换甲方代表，甲方应提前以书面形式通知乙方，后任继续行使本合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

乙方代表

乙方代表的姓名、职务在专用条款内写明。

乙方依据本合同发出的通知，必须以书面形式由乙方代表签字、公司盖章后提交甲方，否则，甲方有权拒收。

乙方如需更换乙方代表，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并随函附上拟任代表的详细资料和工作业绩，并征得甲方同意。后任继续行使本合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

甲方可以与乙方协商，要求更换其认为不称职的乙方代表。

甲方工作

甲方按照专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

按专用条款约定的时间向乙方提供图纸或使用技术要求，并对乙方提出的生产加工工艺进行审核，但并不能免除乙方责任。

对乙方提供的包装、运输方式进行审核，但并不能免除乙方责任。

对乙方提供的到货确认函进行确认，但并不能免除乙方责任。

组织交货验收。

对本合同约定应由乙方完成的工作，如乙方拒绝完成或不能按本合同要求完成，甲方有权安排其他单位完成，按所发生的费用×120％从乙方合同款中扣除。

办理结算、支付合同款项。

根据本合同约定的方式向乙方发出增加供货、供货期调整、取消订货工期调整等指令。

甲方应该做的其他工作，甲乙双方在专用条款内约定。

乙方工作

乙方按照专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

按照协议书约定的设备/材料清单、供货方式和时间、地点、合同价款向甲方供应满足协议书技术标准及质量要求的产品。

向甲方提交生产加工工艺方案，此项费用已包含在合同价款中，若承包范围包含设计，乙方应在其设计资质等级和业务允许的范围内进行，并报甲方代表确认后方可按此交货，设计费用包含在合同价款中。

乙方工作人员及设备/材料进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。

遵守政府有关主管部门对包装、运输的管理规定，按规定办理有关手续，并将复印件抄送甲方代表，自行承担因乙方责任造成的政府处罚及罚款。

在甲方提出要求时，配合甲方在生产过程中对原材料、半成品、成品及加工过程进行抽查，此费用包含在合同价款中。

乙方应该做的其他工作，甲乙双方在专用条款内约定。

乙方未能履行9.1款各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

三、技术标准和质量要求

  技术标准和质量要求

甲乙双方在专用条款中约定本合同设备/材料所执行的技术标准名称及质量要求，甲方提出的相关技术要求及质量要求以及必要的技术方案、设计图纸等本合同附件，均作为生产、交货验收的依据。

乙方必须保证交货产品各项性能不得低于上述标准，甲方保留在例行送检之外随时抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求乙方支付因此造成的所有损失。

乙方不得对设备/材料的要求进行变更。

乙方在供货中提出的合理化建议涉及到对设备/材料要求的更改及对设备/材料的换用，须经甲方同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的供货日期不予顺延。

本合同履行中甲方要求变更设备/材料质量标准及发生其他实质性变更，由甲乙双方协商解决。

四、包装

  包装

除甲方有特殊要求并在专用条款中明确外，设备/材料的包装由乙方负责，按适合运输及仓储的方式设计，费用包含在合同价款中。

包装应根据设备/材料特点具备防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等功能，乙方对包装的风险负责，因包装设计、制作、质量等原因造成产品损失的，由乙方承担责任。对甲方造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

包装物上必须标注产品名称、规格型号、颜色、数量、产品等级、堆放要求、保存环境要求、生产商等资料标识，因标识缺少或不清导致安装、堆放、保管错误并造成损失的，乙方负责赔偿，对甲方造成工程工期、人力资源浪费等情况的，甲方有权提出索赔。

考虑对环境的保护，如甲方提出要求，乙方应负责包装物的回收，应支付给乙方的回收费用甲乙双方另行协商。

五、运输

  运输

本合同设备/材料的运输及风险由乙方负责，运输费用及运输保险费用包含在合同价款中，甲方对此不负任何责任。

六、设备/材料交货、验收、计量方法

交货

本合同约定的交货方式为乙方送货，除不可抗力因素外，乙方必须按协议书规定的时间、地点安排交货。乙方不能按时开始供货，应当于不迟于协议书约定的开始供货日期前十天，以书面形式向甲方提出延期开始供货的理由和要求。甲方同意后供货工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开始供货要求，供货工期不予顺延。甲方未同意而乙方未按时交货的，甲方有权解除本合同，并向乙方索赔因此造成的所有损失；甲方亦可不解除本合同，而要求乙方除承担全部责任并赔偿相关损失外，还应向甲方支付违约金，具体额度在专用条款内约定。

交货前十天，乙方应书面知会甲方到货的时间并得到甲方确认，甲方负责准备场地和组织交货验收人员。

交货前48小时，乙方书面知会甲方到货的准确时间并得到甲方确认，应精确到小时，到货时间迟到4个小时以上的，乙方每次向甲方支付违约金伍佰元。

乙方接受甲方对供货期调整、暂停供货、恢复供货以及增加供货的要求，具体方式为：甲方提前十五天发出有甲方代表签发的书面通知，乙方代表进行书面确认后即可执行。对此甲方不承担违约责任。

验收

交货验收应在货物于指定地点落地之后进行。

甲乙双方及甲方委托的验收参与人员，根据本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求进行交货计量和验收，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料，各方签字后即表示交货验收完成，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。

存在数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、铭牌参数、包装及标识完整、完好程度、交货资料方面不合格情况的，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并向乙方索赔因此造成的所有损失。

交货之后三天内，甲方应与乙方约定时间共同取样送检，送检不合格的，按通用条款第10条的有关规定处理。

甲方有权根据实际情况随时进行中间验收；供货工作全部完成后，乙方需向甲方申请进行竣工验收和移交。乙方在申请支付合同价款时，需提供经甲方代表签字认可的中间验收记录等必要的付款证明文件。

计量方法

在没有甲方按本合同约定下达书面指令的情况下，乙方必须按协议书清单供货。

甲方接受设备/材料的数量计量以交货验收合格并移交的数量为准，但不能超过设备/材料清单约定数量（甲方进行数量变更的情况除外）。甲方有权进行或不进行货到现场的计量。

七、合同价款及支付

合同价款

设备/材料清单中的单价在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。

当甲方按照本合同约定的方法提出设备/材料数量增减时，合同价款可进行调整。调整的依据为：设备/材料清单中的单价×增减的数量。

涉及甲方对设备/材料进行变更的，在变更确定后14天内，乙方应提出变更合同价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

本合同中已有适用于变更设备/材料的单价，按本合同已有的单价变更合同价款；

本合同中只有类似于变更设备/材料的单价，可以参照类似单价变更合同价款；

本合同中没有适用或类似于变更设备/材料的单价，由乙方提出适当的变更单价，经甲方确认后执行。

因乙方自身原因导致的设备/材料变更，乙方无权要求追加合同价款。

八、违约、争议

违约

甲乙任何一方不能全面履行本合同条款，均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失概由违约方承担。

除非甲乙双方协商终止本合同，违约方承担违约责任后仍必须履行本合同。

如果乙方对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任，而且从书面要求其改正之日起15日内仍未采取有效措施并体现效果的，甲方有权解除本合同，并书面通知乙方，由此造成的经济损失，甲方有权在给乙方的任何款项中提取补偿。

因乙方原因终止本合同时，乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金，且甲方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并有进一步要求乙方赔偿的权利。

本合同中所有乙方应支付的违约金，乙方在收到书面通知后未及时支付给甲方的，甲方有权在给乙方的任何款项中扣除。

争议

甲乙双方在履行本合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿调解、和解或调解、和解不成的，甲乙双方向甲方所在地人民法院起诉。

发生争议后，除非出现下列情况的，甲乙双方都应继续履行本合同，保持供货连续：

单方违约导致本合同确已无法履行，甲乙双方协议停止供货；

调解要求停止供货，且为甲乙双方接受；

法院要求停止供货。

九、其他

质量保修

乙方应按法律、行政法规或国家关于设备/材料质量保修的有关规定，对交付甲方使用的设备/材料在质量保修期内承担质量保修责任。

质量保修工作的实施：甲乙双方签署《设备/材料质量保修书》，作为本合同附件。

生产、供货

除专用条款另有约定外，本合同约定设备/材料严禁非设备/材料清单约定生产商生产。如发现违反的，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，因此造成的一切损失均由乙方承担。

不可抗力

不可抗力的认定标准：六级以上的地震、战争、动乱、空中飞行物坠落、非甲乙双方责任造成的爆炸、国家调整与本工程有关的重大政策。

上述不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方通报影响交货的情况。

专利技术及特殊工艺

甲方要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

合同解除

甲乙双方协商一致，可以解除本合同。

有下列情形之一的，甲乙双方应协商解除本合同：

因不可抗力致使本合同无法履行；

因其他原因造成工程停建或缓建，致使本合同无法履行。

甲方根据第26.2条要求解除本合同的，以书面形式向乙方发解除本合同的通知，并在发出通知前告知乙方，通知到达乙方时本合同解除。对解除本合同有争议的，按本通用条款第20条关于争议的约定处理。

本合同解除后，不影响甲乙双方在本合同中约定的结算和清理条款的效力。

合同生效与终止

甲乙双方在协议书中约定本合同生效方式。

除本通用条款第22条外，甲乙双方履行本合同全部义务后，本合同即告终止。

本合同的权利义务终止后，甲乙双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

合同份数

本合同一式陆份，正本二份，副本四份，具有同等效力。

有以上条款未涉及到的，由甲乙双方在专用条款内约定

第三部分  专用条款及附件

一、词语定义及合同文件

1.词语定义

1.3.甲方：    鞍山市供热有限责任公司    

1.5.乙方：                                 

3.3.适用标准、规范

乙方提供规范、标准的时间：                     
国内没有相应标准、规范的，甲方提出技术标准和质量要求时间：               

乙方提出生产加工工艺的时间：                                             
4.1.甲方向乙方提供图纸日期：                                                 
甲方向乙方提供图纸套数：                                                 

二、甲乙双方的一般权利和义务

5.2.甲方代表

姓名：            职务：             

7.1.乙方代表

姓名：            职务：             

8.1.8. 甲乙双方约定甲方承担的其他工作：                                      
9.1.6. 甲乙双方约定乙方应做的其他工作：若货品质量不满足要求，乙方应在两天内予以更换，甲方有权就因此造成的一切费用提出索赔，直至终止合同。
三、技术标准和质量要求

10.1.设备/材料执行的技术标准名称：                                    
10.2. 设备/材料质量要求：                                        
四、包装 

11.1. 甲方对包装的特殊要求及应支付乙方的费用：                        
六、设备/材料交货

13.1.签订合同后30日内全部交货，每延迟交货一天，乙方向甲方支付的违约金。

金额：    1000元    。

八、合同价款及支付

17.1. 甲乙双方约定合同价款包括的内容还有：                           
18.1. 付款方式：分期付款

18.1.1.预付款： 无 ；

18.1.2. 乙方应以甲方提供的实际数量安排生产供货，货品在约定时间全部到货后且货物验收合格后付至55%。工程验收合格后（办理验收手续）付至90%，余款作为质量保证金，质量保证金待质保期后（质保期时间为两个供暖期），无质量问题（办理质保手续）付清。

九、未尽事宜根据工程实际需要双方协商约定。

说明：

质量、交货期达不到本合同要求的，在处理完成之前，乙方无权要求支付任何款项。

各种对乙方的违约金及合同规定应扣款项在当期工程进度款中扣除。

若供货产品质量不符合招标技术要求，甲方有权要求供货方无条件更换，更换后如不符合要求，甲方有权与供货方解除合同，另行选择排名第二的投标人供货，或重新组织招标。

附件1：设备材料质量保修书

设备材料质量保修书

甲方：鞍山市供热有限责任公司

乙方：

为保证设备材料在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订设备材料质量保修书。乙方按双方约定承担设备材料质量保修责任。

一、保修期限：按招标文件规定的保修期限，从材料设备交付验收之日算起（非合同签订之日算起）。具体时间为两个供暖期。

二、保修范围：本协议结算款所包含的项目、甲乙双方其他约定等全部内容，由于乙方原因造成的质量问题，均属乙方保修范围，因此造成甲方的全部损失，均由乙方负责。属甲方设计或使用不当等造成的工程质量问题，乙方给予返修，返修费用由甲方承担。

三、保修的时间性：

发生须紧急抢修事故的情况下，乙方须在甲方通知后  1  小时内赶到现场并于  4  小时内完成维修。

属于保修范围和内容的项目，乙方须在甲方通知后  1  小时内赶到现场查看情况，无须更换的，在查看情况后  1  小时内处理完毕并清理维修现场，作到工完场清。须更换的，由乙方提出时间表并在得到甲方或委托人认可后严格按时间表维修，其余不变。

每个维修项目完成后，经业主和甲方代表验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。

违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主、甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方将处理情况知会乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，但不免除乙方的任何应付责任。

乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方或业主责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。

四、乙方维修安排：

1.乙方必须委派全权代表处理本工程的维修工作。

2.乙方保修负责人：

通讯地址：

电话：          传真：

3.以上内容若有变动需及时书面知会甲方维修负责人，否则无法联系时，视为乙方已收到甲方传达之信息。

甲方：                                  乙方：

代表：                                  代表：

本保修书于：    年    月    日签署
正本/副本








_1234567891/��Ŷ�·��Դ�������������Ŀ.zip


解放东路热源厂引风机改造项目/解放东路3台风机改造-土建工程/解放东路3台风机改造-土建工程.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									解放东路3台风机改造-土建工程									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									解放东路3台风机改造-土建工程									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-土建工程																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												风机进出口管道改造


			1			011602002011						现浇钢筋混凝土风机基础构件拆除						1、名称：设备基础拆除
2、内容：包含拆除后清理、集中堆放、相关机械自行考虑						m3			18


			2			011602001003						混凝土构件拆除 混凝土地面						1、名称：混凝土地面拆除
2、内容：包含拆除后清理、集中堆放、相关机械自行考虑						m3			2.34


			3			010101003010						人工挖沟槽土方槽深≤2m 三类土						1、土壤类别:三类土
2、平均深度:2米以内
3、满足设计及相关规范要求						10m3			2.166


			4			010103001007						人工回填土 人工夯实						1、密实度要求：回填土应分层夯实，机制夯实每层厚度不超过300,人工夯实每层厚度不超过200，压实系数不小于0.95
2、回填部位：设备基础
3、满足设计及相关规范要求						10m3			2.166


			5			010105007005						挖掘机装车 石渣						1、名称：石渣装车
2、内容：施工机械自定
3、满足设计及相关规范要求						10m3			2.034


			6			010105008007						自卸汽车运石渣						1、名称：石渣外运
2、内容：施工机械及外运运距自行考虑
3、满足设计及相关规范要求						10m3			2.034


			7			010515001035						现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm						1、钢筋种类、规格：圆钢筋直径12
2、内容：制作、安装
3、满足设计及相关规范要求						t			1.5


			8			010501006003						现浇混凝土基础 设备基础 混凝土						1、混凝土类别：商品混凝土
2、混凝土标号：C30
3、部位：设备基础
4、满足设计及相关规范要求						10m3			1.8


			9			010501008001						现浇混凝土基础 设备安装二次灌浆						1、名称：设备安装二次灌浆
2、材质：砂浆灌浆料
3、部位：设备基础
4、满足国家相关规范规						10m3			0.104


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-土建工程																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


																		定及施工要求


			10			011101003003						细石混凝土地面 30mm						1、名称：细石混凝土地面恢复 30厚
2、混凝土标号：C30
3、位置：设备基础四周
4、满足设计及相关规范要求						100m2			0.18


			11			010404001018						预拌混凝土 地面垫层						1、名称：混凝土地面垫层恢复 100厚
2、混凝土标号：C15
3、位置：设备基础四周
4、满足设计及相关规范要求						10m3			0.18


			12			011702001032						现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑												100m2			0.72



























































			本页小计


			合    计


																																				表—08








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			011707001001						文明施工和环境保护费


			2			011707005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			011707002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			011707004001						二次搬运费


			5			011707005002						冬季施工费


			6			011707007001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：解放东路3台风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：解放东路3台风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：解放东路3台风机改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：解放东路3台风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13












解放东路热源厂引风机改造项目/解放东路3台风机改造-工艺/解放东路3台风机改造-工艺.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									解放东路3台风机改造-工艺									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									解放东路3台风机改造-工艺									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												风机进出口管道改造


			1			030202006002						烟道、风道、煤管道拆除 矩形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：矩形进出口烟管道拆除
2、厚度：σ=6mm						t			39


			2			030108001010						离心式通(引)风机拆除 设备重量15t以内						1、名称：引风机拆除
2、规格型号：Y5-55 NO.22D 560KW						台			3


			3			031001002145						室内钢管(电弧焊)给水 公称直径32mm以内						1、名称：镀锌钢管冷却水管拆除
2、规格型号：DN32						10m			6


			4			030202005007						金属结构拆除 平台、扶梯、栏杆钢结构						1、名称：钢质平台拆除 
2、运距：运距自定						t			5.4


			5			02B001						原设备、管道、平台等拆除后运至甲方指定位置						1、名称：拆除材料设备运输 
2、位置：甲方指定						项			1


			6			031002006057						机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径200mm以内						1、名称：混凝土墙钻孔
2、内容：钻孔直径180mm，深0.9m
3、满足设计及相关规范要求						10个			3.6


			7			030108001029						离心式通(引)风机安装 设备重量20t以内						流量≤370000m3/h，全压≤10000Pa						台			3


			8			02B002						新设备到场后卸至甲方指定位置						1、名称：设备卸车 
2、位置：甲方指定						项			1


			9			030307007008						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、内容：主材利用原拆除烟道钢板
3、满足设计及相关规范要求						t			10.5


			10			030307007009						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、厚度：σ=8mm 局部加厚
3、满足设计及相关规范要求						t			45


			11			031211001018						手工除锈 管道 轻锈						1、名称：手工除锈 管道 轻锈
2、满足设计及相关规范要求						10m2			88.375796


			12			031201001003						管道刷油 防锈漆 第一遍						1、名称：管道刷油 防锈漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			88.375796


			13			031201001004						管道刷油 防锈						1、名称：管道刷油 防锈						10m2			88.37579


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												漆 增一遍						漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求									6


			14			031201001028						管道刷油 调和漆 第一遍						1、名称：管道刷油 调和漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			88.375796


			15			031201001029						管道刷油 调和漆 增一遍						1、名称：管道刷油 调和漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			88.375796


			16			030202006004						烟道、风道、煤管道安装 圆形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：循环风机管道拆除
2、形状：圆形						t			2.1


			17			030202006024						烟道、风道、煤管道安装 圆形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：循环风机管道安装
2、形状：圆形
3、内容：主材利用原拆除烟道钢板
4、满足设计及相关规范要求						t			2.1


			18			02B005						管道支架制作、安装 一般管架						1、名称：风管道临时支撑架制作、安装 一般管架
2、满足拆除要求						100kg			18


			19			031002001001						管道支架拆除  一般管架						1、名称：风管道临时支撑架拆除  一般管架						100kg			18


			20			030307002004						平台制作安装 花纹板式平台 矩形0.5t以内						1、名称：钢质平台安装
2、内容：检查、组装、安装、固定
3、运距：运距自定
4、满足设计及相关规范要求						t			5.4


			21			031211001007						手工除锈 一般钢结构 轻锈						1、名称：手工除锈 一般钢结构 轻锈
2、满足设计及相关规范要求						100kg			54


			22			031201003003						金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			54


			23			031201003004						金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			54


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  3  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


			24			031201003010						金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			54


			25			031201003011						金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			54


			26			031001002057						室内钢管(电弧焊)给水 公称直径32mm以内						1、名称：镀锌钢管
2、规格型号：DN32						10m			6


						安装费用						安装费用


			1			030213001001						热力设备安装工程 脚手架搭拆费												台			3


			2			031009001007						给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费												项			3


			3			030114001006						机械设备安装工程 系统调整费												系统			3


			4			031009001008						给排水、采暖、燃气工程 系统调整费												系统			3









































			本页小计


			合    计


																																				表—08








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			031302001001						文明施工和环境保护费


			2			031302005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			031302002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			031302004001						二次搬运费


			5			031302005002						冬季施工费


			6			031302006001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：解放东路3台风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：解放东路3台风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：解放东路3台风机改造-工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：解放东路3台风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13












解放东路热源厂引风机改造项目/解放东路3台风机改造-电气/解放东路3台风机改造-电气.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									解放东路3台风机改造-电气									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									解放东路3台风机改造-电气									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			031302001001						文明施工和环境保护费


			2			031302005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			031302002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			031302004001						二次搬运费


			5			031302005002						冬季施工费


			6			031302006001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：解放东路3台风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：解放东路3台风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：解放东路3台风机改造-电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：解放东路3台风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-电气																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												电气改造


			1			030402017002						原变频器柜拆除												面			3


			2			03B201						原变频器柜外运						厂区内						项			1


			3			03B202						新变频器到场卸货						厂区内						项			1


			4			030402017013						新变频器安装						新变频器(不含设备价格)						面			3


			5			030408001038						室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2						电缆(不含电缆价格）						10m			3


			6			030408001070						高压电缆交流耐压试验												点			18


			7			030404017004						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						现场控制箱(不含设备价格)						台			3


			8			030404017007						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						现场触摸屏箱(不含设备价格)						台			3


			9			030404032002						户内端子箱安装						端子箱(不含设备价格)						台			3


			10			030404017008						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						插板阀控制箱(不含设备价格)						台			3


			11			030610001005						仪表盘、箱、柜安装 充气式仪表柜						仪表箱(不含设备价格)						个			6


			12			030601003004						电动变送仪表 压力变送器						仪表(不含设备价格)						台			24


			13			030404006005						低压成套配电柜安装						PLC柜(不含设备价格)						台			1


			14			030608008040						PLC可编程逻辑控制器试验 过程I/O512点以下												套			1


			15			030408001033						室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2						YJV-3*2.5+1*1.5						10m			42


			16			030408001071						室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2						YJV-3*6+1*4						10m			53.1


			17			030408002001						室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯						KVV-3*1.5						10m			65.1


			18			030408002011						室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯						KVV-4*1.5						10m			78


			19			030408002003						室内铜芯控制电缆						KVV-16*1.5						10m			44.1


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放东路3台风机改造-电气																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												敷设 电缆芯数≤24芯


			20			030502005001						双绞线缆 管内穿放 ≤4对						超五类网线						10m			44.1


			21			030408005006						揭、盖、移动盖板 盖板长度≤1000mm												10m			10.8


			22			030408004002						钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm						桥架200*100						10m			9


			23			030411001180						金属软管敷设 内径≤20mm 每根长≤1m												10m			24


			24			030411001184						金属软管敷设 内径≤80mm 每根长≤1m												10m			0.6


			25			030411001035						镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤DN20						SC20						10m			8.4


			26			030406014001						大中型电动机检查接线 电动机重量≤5t/台												台			3


			27			030414001155						分系统调试 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 功率≤1000kW												台			3


			28			030414001140						分系统调试 交流异步电动机调试 高压电动机二次设备及回路 速断过流常规保护												台			3


						安装费用						安装费用


			1			030417001005						电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费												项			3


			2			030612001003						自动化控制仪表安装工程 脚手架搭拆费												项			3


			3			030509001005						建筑智能化工程 脚手架搭拆费												项			3

















			本页小计


			合    计


																																				表—08











_1234567892/��ʢ��Դ�������������Ŀ.zip


丰盛热源厂引风机改造项目/丰盛风机3台改造-土建工程/丰盛风机3台改造-土建工程.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									丰盛风机3台改造-土建工程									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									丰盛风机3台改造-土建工程									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丰盛风机3台改造-土建工程																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												风机进出口管道改造


			1			011602002011						现浇钢筋混凝土风机基础构件拆除						1、名称：设备基础拆除
2、内容：包含拆除后清理、集中堆放、相关机械自行考虑						m3			6


			2			011602001003						混凝土构件拆除 混凝土地面						1、名称：混凝土地面拆除
2、内容：包含拆除后清理、集中堆放、相关机械自行考虑						m3			0.78


			3			010101003004						人工挖沟槽土方槽深≤2m 三类土						1、土壤类别:三类土
2、平均深度:2米以内
3、满足设计及相关规范要求						10m3			1.222


			4			010103001007						人工回填土 人工夯实						1、密实度要求：回填土应分层夯实，机制夯实每层厚度不超过300,人工夯实每层厚度不超过200，压实系数不小于0.95
2、回填部位：设备基础
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.822


			5			010105007002						挖掘机装车 石渣						1、名称：石渣装车
2、内容：施工机械自定
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.678


			6			010105008003						自卸汽车运石渣						1、名称：石渣外运
2、内容：施工机械及外运运距自行考虑
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.678


			7			010515001034						现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm						1、钢筋种类、规格：圆钢筋直径12
2、内容：制作、安装
3、满足设计及相关规范要求						t			1.2


			8			010501006002						现浇混凝土基础 设备基础 混凝土						1、混凝土类别：商品混凝土
2、混凝土标号：C30
3、部位：设备基础
4、满足设计及相关规范要求						10m3			0.6


			9			010501008001						现浇混凝土基础 设备安装二次灌浆						1、名称：设备安装二次灌浆
2、材质：砂浆灌浆料
3、部位：设备基础
4、满足国家相关规范规						10m3			0.035


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丰盛风机3台改造-土建工程																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


																		定及施工要求


			10			011101003001						细石混凝土地面 30mm						1、名称：细石混凝土地面恢复 30厚
2、混凝土标号：C30
3、位置：设备基础四周
4、满足设计及相关规范要求						100m2			0.06


			11			010404001016						预拌混凝土 地面垫层						1、名称：混凝土地面垫层恢复 100厚
2、混凝土标号：C15
3、位置：设备基础四周
4、满足设计及相关规范要求						10m3			0.06


			12			011702001032						现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑												100m2			0.24



























































			本页小计


			合    计


																																				表—08








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：丰盛风机3台改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			011707001001						文明施工和环境保护费


			2			011707005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			011707002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			011707004001						二次搬运费


			5			011707005002						冬季施工费


			6			011707007001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：丰盛风机3台改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：丰盛风机3台改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：丰盛风机3台改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：丰盛风机3台改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：丰盛风机3台改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：丰盛风机3台改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：丰盛风机3台改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13












丰盛热源厂引风机改造项目/丰盛风机3台改造-工艺/丰盛风机3台改造-工艺.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									丰盛风机3台改造-工艺									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									丰盛风机3台改造-工艺									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丰盛风机3台改造-工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												风机进出口管道改造


			1			030202006002						烟道、风道、煤管道拆除 矩形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：矩形进出口烟管道拆除
2、厚度：σ=6mm						t			13.5


			2			030108001010						离心式通(引)风机拆除 设备重量15t以内						1、名称：引风机拆除
2、规格型号：Y5-55 NO.22D 560KW						台			3


			3			011612001004						塑料管拆除 φ50mm以内						1、名称：PPR管
2、规格型号：DE32						10m			1.5


			4			030202005007						金属结构拆除 平台、扶梯、栏杆钢结构						1、名称：钢质平台拆除 
2、运距：运距自定						t			1.5


			5			02B001						原设备、管道、平台等拆除后运至甲方指定位置						1、名称：拆除材料设备运输 
2、位置：甲方指定						项			1


			6			031002006057						机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径200mm以内						1、名称：混凝土墙钻孔
2、内容：钻孔直径180mm，深0.9m
3、满足设计及相关规范要求						10个			0.6


			7			030108001029						离心式通(引)风机安装 设备重量20t以内						流量≤370000m3/h，全压≤10000Pa						台			3


			8			02B002						新设备到场后卸至甲方指定位置						1、名称：设备卸车 
2、位置：甲方指定						项			1


			9			030307007008						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、内容：主材利用原拆除烟道钢板
3、满足设计及相关规范要求						t			9.3


			10			030307007009						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、厚度：σ=8mm 局部加厚
3、满足设计及相关规范要求						t			19.5


			11			031211001018						手工除锈 管道 轻锈						1、名称：手工除锈 管道 轻锈
2、满足设计及相关规范要求						10m2			45.859873


			12			031201001003						管道刷油 防锈漆 第一遍						1、名称：管道刷油 防锈漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			45.859873


			13			031201001004						管道刷油 防锈漆 增一遍						1、名称：管道刷油 防锈漆 增一遍						10m2			45.859873


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丰盛风机3台改造-工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


																		2、满足设计及相关规范要求


			14			031201001028						管道刷油 调和漆 第一遍						1、名称：管道刷油 调和漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			45.859873


			15			031201001029						管道刷油 调和漆 增一遍						1、名称：管道刷油 调和漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			45.859873


			16			030202006004						烟道、风道、煤管道安装 圆形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：循环风机管道拆除
2、形状：圆形						t			0.84


			17			030202006024						烟道、风道、煤管道安装 圆形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：循环风机管道安装
2、形状：圆形
3、内容：主材利用原拆除烟道钢板
4、满足设计及相关规范要求						t			0.84


			18			030307002015						平台制作安装 花纹板式平台 矩形0.5t以内						1、名称：钢质平台安装
2、内容：检查、组装、安装、固定
3、运距：运距自定
4、满足设计及相关规范要求						t			1.5


			19			030817001001						管道支吊架制作安装 一般管架						1、名称：管道支架制作、安装 一般管架
2、满足设计及相关规范要求						100kg			60


			20			031211001007						手工除锈 一般钢结构 轻锈						1、名称：手工除锈 一般钢结构 轻锈
2、满足设计及相关规范要求						100kg			75


			21			031201003003						金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			75


			22			031201003004						金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			75


			23			031201003010						金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍						100kg			75


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丰盛风机3台改造-工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  3  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


																		2、满足设计及相关规范要求


			24			031201003011						金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			75


			25			031001006205						室内塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内冷却水管						1、名称：PPR管
2、规格型号：DE32						10m			1.5


						安装费用						安装费用


			1			030213001001						热力设备安装工程 脚手架搭拆费												台			1


			2			031009001007						给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费												项			1


			3			030311001001						静置设备与工艺金属结构制作安装工程 脚手架搭拆费												项			1


			4			031212001002						刷油、防腐蚀、绝热工程  措施项目 脚手架搭拆费												项			1






































			本页小计


			合    计


																																				表—08








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：丰盛风机3台改造-工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			031302001001						文明施工和环境保护费


			2			031302005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			031302002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			031302004001						二次搬运费


			5			031302005002						冬季施工费


			6			031302006001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：丰盛风机3台改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：丰盛风机3台改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：丰盛风机3台改造-工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：丰盛风机3台改造-工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：丰盛风机3台改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：丰盛风机3台改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：丰盛风机3台改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13












丰盛热源厂引风机改造项目/丰盛风机3台改造_电气/丰盛风机3台改造_电气.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									丰盛风机3台改造_电气									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									丰盛风机3台改造_电气									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：丰盛风机3台改造_电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			031302001001						文明施工和环境保护费


			2			031302005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			031302002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			031302004001						二次搬运费


			5			031302005002						冬季施工费


			6			031302006001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：丰盛风机3台改造_电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：丰盛风机3台改造_电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：丰盛风机3台改造_电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：丰盛风机3台改造_电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：丰盛风机3台改造_电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：丰盛风机3台改造_电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：丰盛风机3台改造_电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丰盛风机3台改造_电气																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												电气改造


			1			030402017002						原变频器柜拆除												面			3


			2			03B201						原变频器柜外运						厂区内						项			1


			3			03B202						新变频器到场卸货						厂区内						项			1


			4			030402017013						新变频器安装						新变频器(不含设备价格)						面			3


			5			030408001038						室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2						电缆(不含电缆价格）						10m			3


			6			030408001070						高压电缆交流耐压试验												点			18


			7			030404017004						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						现场控制箱(不含设备价格)						台			3


			8			030404017007						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						现场触摸屏箱(不含设备价格)						台			3


			9			030404032002						户内端子箱安装						端子箱(不含设备价格)						台			3


			10			030404017008						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						插板阀控制箱(不含设备价格)						台			3


			11			030610001005						仪表盘、箱、柜安装 充气式仪表柜						仪表箱(不含设备价格)						个			6


			12			030601003004						电动变送仪表 压力变送器						仪表(不含设备价格)						台			24


			13			030404006005						低压成套配电柜安装						PLC柜(不含设备价格)						台			1


			14			030608008040						PLC可编程逻辑控制器试验 过程I/O512点以下												套			1


			15			030408001033						室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2						YJV-3*2.5+1*1.5						10m			42


			16			030408001071						室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2						YJV-3*6+1*4						10m			29.1


			17			030408002001						室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯						KVV-3*1.5						10m			98.1


			18			030408002011						室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯						KVV-4*1.5						10m			120.3


			19			030408002003						室内铜芯控制电缆						KVV-16*1.5						10m			61.5


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：丰盛风机3台改造_电气																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												敷设 电缆芯数≤24芯


			20			030502005001						双绞线缆 管内穿放 ≤4对						超五类网线						10m			56.1


			21			030408005006						揭、盖、移动盖板 盖板长度≤1000mm												10m			12.9


			22			030408004002						钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm						桥架200*100						10m			6.9


			23			030411001025						镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径≤DN25						SC25						10m			9.3


			24			030411001026						镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径≤DN32						SC32						10m			0.6


			25			030406014001						大中型电动机检查接线 电动机重量≤5t/台												台			3


			26			030414001155						分系统调试 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 功率≤1000kW												台			3


			27			030414001140						分系统调试 交流异步电动机调试 高压电动机二次设备及回路 速断过流常规保护												台			3


						安装费用						安装费用


			1			030417001005						电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费												项			3


			2			030612001003						自动化控制仪表安装工程 脚手架搭拆费												项			3


			3			030509001005						建筑智能化工程 脚手架搭拆费												项			3




















			本页小计


			合    计


																																				表—08











_1234567893/�����Դ�������������Ŀ.zip


庆丰热源厂引风机改造项目/庆丰热源厂引风机改造项目-1#风机改造/庆丰1#风机改造-土建工程/庆丰1#风机改造-土建工程.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									庆丰1#风机改造-土建工程									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									庆丰1#风机改造-土建工程									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-土建工程																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												风机进出口管道改造


			1			011602002011						现浇钢筋混凝土风机基础构件拆除						1、名称：设备基础拆除
2、内容：包含拆除后清理、集中堆放、相关机械自行考虑						m3			2


			2			011602001003						混凝土构件拆除 混凝土地面						1、名称：混凝土地面拆除
2、内容：包含拆除后清理、集中堆放、相关机械自行考虑						m3			0.26


			3			010101003010						人工挖沟槽土方槽深≤2m 三类土						1、土壤类别:三类土
2、平均深度:2米以内
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.474


			4			010103001007						人工回填土 人工夯实						1、密实度要求：回填土应分层夯实，机制夯实每层厚度不超过300,人工夯实每层厚度不超过200，压实系数不小于0.95
2、回填部位：设备基础
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.474


			5			010105007003						挖掘机装车 石渣						1、名称：石渣装车
2、内容：施工机械自定
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.226


			6			010105008005						自卸汽车运石渣						1、名称：石渣外运
2、内容：施工机械及外运运距自行考虑
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.226


			7			010515001035						现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm						1、钢筋种类、规格：圆钢筋直径12
2、内容：制作、安装
3、满足设计及相关规范要求						t			0.5


			8			010501006003						现浇混凝土基础 设备基础 混凝土						1、混凝土类别：商品混凝土
2、混凝土标号：C30
3、部位：设备基础
4、满足设计及相关规范要求						10m3			0.2


			9			010501008001						现浇混凝土基础 设备安装二次灌浆						1、名称：设备安装二次灌浆
2、材质：砂浆灌浆料
3、部位：设备基础
4、满足国家相关规范规						10m3			0.012


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-土建工程																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


																		定及施工要求


			10			011101003003						细石混凝土地面 30mm						1、名称：细石混凝土地面恢复 30厚
2、混凝土标号：C30
3、部位：设备基础
4、满足设计及相关规范要求						100m2			0.02


			11			010404001018						预拌混凝土 地面垫层						1、名称：混凝土地面垫层恢复 100厚
2、混凝土标号：C15
3、位置：设备基础四周
4、满足设计及相关规范要求						10m3			0.02


			12			011702001032						现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑												100m2			0.08



























































			本页小计


			合    计


																																				表—08








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			011707001001						文明施工和环境保护费


			2			011707005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			011707002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			011707004001						二次搬运费


			5			011707005002						冬季施工费


			6			011707007001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：庆丰1#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：庆丰1#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：庆丰1#风机改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：庆丰1#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13












庆丰热源厂引风机改造项目/庆丰热源厂引风机改造项目-1#风机改造/庆丰1#风机改造-工艺/庆丰1#风机改造-工艺.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									庆丰1#风机改造-工艺									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									庆丰1#风机改造-工艺									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												风机进出口管道改造


			1			030202006002						烟道、风道、煤管道拆除 矩形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：矩形进出口烟管道拆除
2、厚度：σ=6mm						t			10.5


			2			030202006031						烟道、风道、煤管道安装 圆形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：循环风机管道拆除
2、形状：圆形						t			0.8


			3			030108001010						离心式通(引)风机安装 设备重量15t以内						1、名称：引风机拆除
2、规格型号：Y5-55 NO.22D 560KW						台			1


			4			011612001007						塑料管拆除 φ50mm以内						1、名称：PPR管
2、规格型号：DE32						10m			1


			5			030202005007						金属结构拆除 平台、扶梯、栏杆钢结构						1、名称：钢质平台拆除 
2、运距：运距自定						t			0.6


			6			02B001						原设备、管道、平台等拆除后运至甲方指定位置						1、名称：拆除材料设备运输 
2、位置：甲方指定						项			1


			7			031002006057						机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径200mm以内						1、名称：混凝土墙钻孔
2、内容：钻孔直径180mm，深0.9m
3、满足设计及相关规范要求						10个			0.2


			8			030108001030						离心式通(引)风机安装 设备重量20t以内						流量≤370000m3/h，全压≤10000Pa						台			1


			9			02B002						新设备到场后卸至甲方指定位置						1、名称：设备卸车 
2、位置：甲方指定						项			1


			10			030307007010						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、内容：主材利用原拆除烟道钢板
3、满足设计及相关规范要求						t			7.9


			11			030307007011						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、厚度：σ=8mm 局部加厚
3、满足设计及相关规范要求						t			10


			12			030202006032						烟道、风道、煤管道安装 圆形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：循环风机管道安装
2、形状：圆形
3、内容：主材利用原拆除烟道钢板
4、满足设计及相关规范						t			0.8


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


																		要求


			13			030307007007						烟风道 烟(风)道制作安装 圆筒形						1、名称：循环风机管道制做安装
2、形状：圆形 厚度：σ=8mm
3、满足设计及相关规范要求						t			1.2


			14			031211001001						手工除锈 管道 轻锈						1、名称：手工除锈 管道 轻锈
2、满足设计及相关规范要求						10m2			31.687898


			15			031201001003						管道刷油 防锈漆 第一遍						1、名称：管道刷油 防锈漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			31.687898


			16			031201001004						管道刷油 防锈漆 增一遍						1、名称：管道刷油 防锈漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			31.687898


			17			031201001008						管道刷油 调和漆 第一遍						1、名称：管道刷油 调和漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			31.687898


			18			031201001009						管道刷油 调和漆 增一遍						1、名称：管道刷油 调和漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			31.687898


			19			030307002004						平台制作安装 花纹板式平台 矩形0.5t以内						1、名称：钢质平台安装
2、内容：检查、组装、安装、固定
3、运距：运距自定
4、满足设计及相关规范要求						t			0.7


			20			030817001001						管道支吊架制作安装 一般管架						1、名称：管道支架制作、安装 一般管架
2、满足设计及相关规范要求						100kg			30


			21			031211001007						手工除锈 一般钢结构 轻锈						1、名称：手工除锈 一般钢结构 轻锈
2、满足设计及相关规范要求						100kg			37


			22			031201003003						金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			37


			23			031201003004						金属结构刷油 						1、名称：金属结构刷油 						100kg			37


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  3  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												一般钢结构 防锈漆 增一遍						一般钢结构 防锈漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求


			24			031201003010						金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			37


			25			031201003011						金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			37


			26			031001006206						室内塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内冷却水管						1、名称：PPR管
2、规格型号：DE32						10m			1


			27			031208001075						纤维类散装材料安装 设备 立式						1、名称：岩棉
2、规格：100MM						m3			4.8


			28			031208006039						防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 一般设备						1、名称：镀锌钢板
2、规格：0.7MM						10m2			4.8


						安装费用						安装费用


			1			030213001001						热力设备安装工程 脚手架搭拆费												台			1


			2			031009001007						给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费												项			1


			3			030311001001						静置设备与工艺金属结构制作安装工程 脚手架搭拆费												项			1


			4			031212001002						刷油、防腐蚀、绝热工程  措施项目 脚手架搭拆费												项			1














			本页小计


			合    计


																																				表—08








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			031302001001						文明施工和环境保护费


			2			031302005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			031302002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			031302004001						二次搬运费


			5			031302005002						冬季施工费


			6			031302006001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：庆丰1#风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：庆丰1#风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：庆丰1#风机改造-工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：庆丰1#风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13












庆丰热源厂引风机改造项目/庆丰热源厂引风机改造项目-1#风机改造/庆丰1#风机改造-电气/庆丰1#风机改造-电气.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									庆丰1#风机改造-电气									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									庆丰1#风机改造-电气									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			031302001001						文明施工和环境保护费


			2			031302005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			031302002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			031302004001						二次搬运费


			5			031302005002						冬季施工费


			6			031302006001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：庆丰1#风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：庆丰1#风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：庆丰1#风机改造-电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：庆丰1#风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-电气																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												电气改造


			1			030402017002						原变频器柜拆除												面			1


			2			03B201						原变频器柜外运						厂区内						项			1


			3			03B202						新变频器到场卸货						厂区内						项			1


			4			030402017013						新变频器安装						新变频器(不含设备价格)						面			1


			5			030408001038						室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2						电缆(不含电缆价格）						10m			1


			6			030408001070						高压电缆交流耐压试验												点			6


			7			030404017004						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						现场控制箱(不含设备价格)						台			1


			8			030404017007						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						现场触摸屏箱(不含设备价格)						台			1


			9			030404032002						户内端子箱安装						端子箱(不含设备价格)						台			1


			10			030404017008						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						插板阀控制箱(不含设备价格)						台			1


			11			030610001005						仪表盘、箱、柜安装 充气式仪表柜						仪表箱(不含设备价格)						个			2


			12			030601003004						电动变送仪表 压力变送器						仪表(不含设备价格)						台			8


			13			030404006005						低压成套配电柜安装						PLC柜(不含设备价格)						台			1


			14			030608008040						PLC可编程逻辑控制器试验 过程I/O512点以下												套			1


			15			030408001033						室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2						YJV-3*2.5+1*1.5						10m			9.4


			16			030408001071						室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2						YJV-3*6+1*4						10m			7.4


			17			030408002001						室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯						KVV-3*1.5						10m			30.2


			18			030408002011						室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯						KVV-4*1.5						10m			36.1


			19			030408002003						室内铜芯控制电缆						KVV-16*1.5						10m			10.4


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰1#风机改造-电气																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												敷设 电缆芯数≤24芯


			20			030411004027						管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面≤10mm2						BV-10						10m			5.1


			21			030502005001						双绞线缆 管内穿放 ≤4对						超五类网线						10m			23.5


			22			030408005006						揭、盖、移动盖板 盖板长度≤1000mm												10m			4.5


			23			030408004002						钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm						桥架200*100						10m			2.1


			24			030411001036						镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤DN25						SC25						10m			3.2


			25			030411001037						镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤DN32						SC32						10m			0.2


			26			030406014001						大中型电动机检查接线 电动机重量≤5t/台												台			1


			27			030414001155						分系统调试 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 功率≤1000kW												台			1


			28			030414001140						分系统调试 交流异步电动机调试 高压电动机二次设备及回路 速断过流常规保护												台			1


						安装费用						安装费用


			1			030417001005						电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费												项			1


			2			030612001003						自动化控制仪表安装工程 脚手架搭拆费												项			1


			3			030509001005						建筑智能化工程 脚手架搭拆费												项			1














			本页小计


			合    计


																																				表—08












庆丰热源厂引风机改造项目/庆丰热源厂引风机改造项目-2#风机改造/庆丰2#风机改造-土建工程/庆丰2#风机改造-土建工程.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									庆丰2#风机改造-土建工程									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									庆丰2#风机改造-土建工程									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-土建工程																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												风机进出口管道改造


			1			011602002011						现浇钢筋混凝土风机基础构件拆除						1、名称：设备基础拆除
2、内容：包含拆除后清理、集中堆放、相关机械自行考虑						m3			2


			2			011602001003						混凝土构件拆除 混凝土地面						1、名称：混凝土地面拆除
2、内容：包含拆除后清理、集中堆放、相关机械自行考虑						m3			0.26


			3			010101003010						人工挖沟槽土方槽深≤2m 三类土						1、土壤类别:三类土
2、平均深度:2米以内
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.474


			4			010103001007						人工回填土 人工夯实						1、密实度要求：回填土应分层夯实，机制夯实每层厚度不超过300,人工夯实每层厚度不超过200，压实系数不小于0.95
2、回填部位：设备基础
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.474


			5			010105007003						挖掘机装车 石渣						1、名称：石渣装车
2、内容：施工机械自定
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.226


			6			010105008005						自卸汽车运石渣						1、名称：石渣外运
2、内容：施工机械及外运运距自行考虑
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.226


			7			010515001035						现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm						1、钢筋种类、规格：圆钢筋直径12
2、内容：制作、安装
3、满足设计及相关规范要求						t			0.5


			8			010501006003						现浇混凝土基础 设备基础 混凝土						1、混凝土类别：商品混凝土
2、混凝土标号：C30
3、部位：设备基础
4、满足设计及相关规范要求						10m3			0.2


			9			010501008001						现浇混凝土基础 设备安装二次灌浆						1、名称：设备安装二次灌浆
2、材质：砂浆灌浆料
3、部位：设备基础
4、满足国家相关规范规						10m3			0.012


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-土建工程																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


																		定及施工要求


			10			011101003003						细石混凝土地面 30mm						1、名称：细石混凝土地面恢复 30厚
2、混凝土标号：C30
3、部位：设备基础
4、满足设计及相关规范要求						100m2			0.02


			11			010404001018						预拌混凝土 地面垫层						1、名称：混凝土地面垫层恢复 100厚
2、混凝土标号：C15
3、位置：设备基础四周
4、满足设计及相关规范要求						10m3			0.02


			12			011702001032						现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑												100m2			0.08



























































			本页小计


			合    计


																																				表—08








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			011707001001						文明施工和环境保护费


			2			011707005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			011707002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			011707004001						二次搬运费


			5			011707005002						冬季施工费


			6			011707007001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：庆丰2#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：庆丰2#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：庆丰2#风机改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：庆丰2#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13












庆丰热源厂引风机改造项目/庆丰热源厂引风机改造项目-2#风机改造/庆丰2#风机改造-工艺/庆丰2#风机改造-工艺.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									庆丰2#风机改造-工艺									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									庆丰2#风机改造-工艺									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												风机进出口管道改造


			1			030202006002						烟道、风道、煤管道拆除 矩形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：矩形进出口烟管道拆除
2、厚度：σ=6mm						t			8


			2			030202006004						烟道、风道、煤管道安装 圆形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：循环风机管道拆除
2、形状：圆形						t			0.7


			3			030108001010						离心式通(引)风机安装 设备重量15t以内						1、名称：引风机拆除
2、规格型号：Y5-55 NO.22D 560KW						台			1


			4			011612001007						塑料管拆除 φ50mm以内						1、名称：PPR管
2、规格型号：DE32						10m			1


			5			030202005007						金属结构拆除 平台、扶梯、栏杆钢结构						1、名称：钢质平台拆除 
2、运距：运距自定						t			0.5


			6			02B001						原设备、管道、平台等拆除后运至甲方指定位置						1、名称：拆除材料设备运输 
2、位置：甲方指定						项			1


			7			031002006057						机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径200mm以内						1、名称：混凝土墙钻孔
2、内容：钻孔直径180mm，深0.9m
3、满足设计及相关规范要求						10个			0.2


			8			030108001029						离心式通(引)风机安装 设备重量20t以内						流量≤370000m3/h，全压≤10000Pa						台			1


			9			02B002						新设备到场后卸至甲方指定位置						1、名称：设备卸车 
2、位置：甲方指定						项			1


			10			030307007008						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、内容：主材利用原拆除烟道钢板
3、满足设计及相关规范要求						t			2.8


			11			030307007009						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、厚度：σ=8mm 局部加厚
3、满足设计及相关规范要求						t			10.8


			12			030202006032						烟道、风道、煤管道安装 圆形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：循环风机管道安装
2、形状：圆形
3、内容：主材利用原拆除烟道钢板
4、满足设计及相关规范						t			0.7


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


																		要求


			13			030307007007						烟风道 烟(风)道制作安装 圆筒形						1、名称：循环风机管道制做安装
2、形状：圆形 厚度：σ=8mm
3、满足设计及相关规范要求						t			1.1


			14			031211001001						手工除锈 管道 轻锈						1、名称：手工除锈 管道 轻锈
2、满足设计及相关规范要求						10m2			20.063694


			15			031201001003						管道刷油 防锈漆 第一遍						1、名称：管道刷油 防锈漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			20.063694


			16			031201001004						管道刷油 防锈漆 增一遍						1、名称：管道刷油 防锈漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			20.063694


			17			031201001008						管道刷油 调和漆 第一遍						1、名称：管道刷油 调和漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			20.063694


			18			031201001009						管道刷油 调和漆 增一遍						1、名称：管道刷油 调和漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			20.063694


			19			030307002004						平台制作安装 花纹板式平台 矩形0.5t以内						1、名称：钢质平台安装
2、内容：检查、组装、安装、固定
3、运距：运距自定
4、满足设计及相关规范要求						t			0.7


			20			030817001001						管道支吊架制作安装 一般管架						1、名称：管道支架制作、安装 一般管架
2、满足设计及相关规范要求						100kg			20


			21			031211001007						手工除锈 一般钢结构 轻锈						1、名称：手工除锈 一般钢结构 轻锈
2、满足设计及相关规范要求						100kg			27


			22			031201003003						金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			27


			23			031201003004						金属结构刷油 						1、名称：金属结构刷油 						100kg			27


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  3  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												一般钢结构 防锈漆 增一遍						一般钢结构 防锈漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求


			24			031201003010						金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			27


			25			031201003011						金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			27


			26			031001006206						室内塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内冷却水管						1、名称：PPR管
2、规格型号：DE32						10m			1


			27			031208001107						纤维类散装材料安装 设备 立式						1、名称：岩棉
2、规格：100MM						m3			0.8


			28			031208006047						防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 一般设备						1、名称：镀锌钢板
2、规格：0.7MM						10m2			0.85


						安装费用						安装费用


			1			030213001001						热力设备安装工程 脚手架搭拆费												台			1


			2			031009001007						给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费												项			1


			3			030311001001						静置设备与工艺金属结构制作安装工程 脚手架搭拆费												项			1


			4			031212001002						刷油、防腐蚀、绝热工程  措施项目 脚手架搭拆费												项			1














			本页小计


			合    计


																																				表—08








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			031302001001						文明施工和环境保护费


			2			031302005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			031302002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			031302004001						二次搬运费


			5			031302005002						冬季施工费


			6			031302006001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：庆丰2#风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：庆丰2#风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：庆丰2#风机改造-工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：庆丰2#风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13












庆丰热源厂引风机改造项目/庆丰热源厂引风机改造项目-2#风机改造/庆丰2#风机改造-电气/庆丰2#风机改造-电气.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									庆丰2#风机改造-电气									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									庆丰2#风机改造-电气									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			031302001001						文明施工和环境保护费


			2			031302005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			031302002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			031302004001						二次搬运费


			5			031302005002						冬季施工费


			6			031302006001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：庆丰2#风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：庆丰2#风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：庆丰2#风机改造-电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：庆丰2#风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-电气																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												电气改造


			1			030402017002						原变频器柜拆除												面			1


			2			03B201						原变频器柜外运						厂区内						项			1


			3			03B202						新变频器到场卸货						厂区内						项			1


			4			030402017013						新变频器安装						新变频器(不含设备价格)						面			1


			5			030408001038						室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2						电缆(不含电缆价格）						10m			1.5


			6			030408001070						高压电缆交流耐压试验												点			6


			7			030404017004						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						现场控制箱(不含设备价格)						台			1


			8			030404017007						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						现场触摸屏箱(不含设备价格)						台			1


			9			030404032002						户内端子箱安装						端子箱(不含设备价格)						台			1


			10			030404017008						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						插板阀控制箱(不含设备价格)						台			1


			11			030610001005						仪表盘、箱、柜安装 充气式仪表柜						仪表箱(不含设备价格)						个			2


			12			030601003004						电动变送仪表 压力变送器						仪表(不含设备价格)						台			8


			13			030408001033						室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2						YJV-3*2.5+1*1.5						10m			9.6


			14			030408001071						室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2						YJV-3*6+1*4						10m			7.8


			15			030408002001						室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯						KVV-3*1.5						10m			31.2


			16			030408002011						室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯						KVV-4*1.5						10m			35.5


			17			030408002003						室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤24芯						KVV-16*1.5						10m			10.9


			18			030411004027						管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面≤10mm2						BV-10						10m			5.5


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：庆丰2#风机改造-电气																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


			19			030502005001						双绞线缆 管内穿放 ≤4对						超五类网线						10m			24.1


			20			030408005006						揭、盖、移动盖板 盖板长度≤1000mm												10m			4.1


			21			030408004002						钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm						桥架200*100						10m			2.3


			22			030411001036						镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤DN25						SC25						10m			3.1


			23			030411001037						镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤DN32						SC32						10m			0.2


			24			030406014001						大中型电动机检查接线 电动机重量≤5t/台												台			1


			25			030414001155						分系统调试 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 功率≤1000kW												台			1


			26			030414001140						分系统调试 交流异步电动机调试 高压电动机二次设备及回路 速断过流常规保护												台			1


						安装费用						安装费用


			1			030417001005						电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费												项			1


			2			030612001003						自动化控制仪表安装工程 脚手架搭拆费												项			1


			3			030509001005						建筑智能化工程 脚手架搭拆费												项			1


























			本页小计


			合    计


																																				表—08











_1234567890/���·��Դ�������������Ŀ.zip


解放路热源厂引风机改造项目/解放路热源厂引风机改造项目-2#风机改造/解放路2#风机改造-土建工程/解放路2#风机改造-土建工程.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									解放路2#风机改造-土建工程									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									解放路2#风机改造-土建工程									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路2#风机改造-土建工程																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												锅炉出口烟道改造


			1			011601001008						砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙						1、名称：烟道砌体拆除
2、内容：包含拆除后清理、集中堆放、相关机械自行考虑						m3			6


			2			010105007003						挖掘机装车 石渣						1、名称：石渣装车
2、内容：施工机械自定
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.6


			3			010105008005						自卸汽车运石渣						1、名称：石渣外运
2、内容：施工机械及外运运距自行考虑
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.6


			4			010401012006						零星砌体 普通砖						1、名称：砖砌体
2、满足设计及相关规范要求						10m3			0.6


			5			011203001002						一般抹灰 零星抹灰						1、名称：砌体抹灰
2、满足设计及相关规范要求						100m2			0.48


			6			010503002002						现浇混凝土梁 矩形梁						1、混凝土类别：商品混凝土     2、满足设计及相关规范要求						10m3			0.04


			7			011702006051						现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑						1、模板材质:自行考虑
2、工作内容:制作、安装
3、满足设计及相关规范要求						100m2			0.035


			8			010515001035						现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm						1、钢筋种类、规格：圆钢筋直径12
2、内容：制作、安装
3、满足设计及相关规范要求						t			0.055


												风机进出口管道改造


			1			011602002011						现浇钢筋混凝土风机基础构件拆除						1、名称：设备基础拆除
2、内容：包含拆除后清理、集中堆放、相关机械自行考虑						m3			24


			2			011602001003						混凝土构件拆除 混凝土地面						1、名称：混凝土地面拆除
2、内容：包含拆除后清理、集中堆放、相关机械自行考虑						m3			3.12


			3			010101003010						人工挖沟槽土方槽深≤2m 三类土						1、土壤类别:三类土
2、平均深度:2米以内
3、满足设计及相关规范						10m3			1.488


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路2#风机改造-土建工程																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


																		要求


			4			010103001007						人工回填土 人工夯实						1、密实度要求：回填土应分层夯实，机制夯实每层厚度不超过300,人工夯实每层厚度不超过200，压实系数不小于0.95
2、回填部位：设备基础
3、满足设计及相关规范要求						10m3			1.488


			5			010105007004						挖掘机装车 石渣						1、名称：石渣装车
2、内容：施工机械自定
3、满足设计及相关规范要求						10m3			2.712


			6			010105008006						自卸汽车运石渣 运距≤1km						1、名称：石渣外运
2、内容：施工机械及外运运距自行考虑
3、满足设计及相关规范要求						10m3			2.712


			7			010515001036						现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm						1、钢筋种类、规格：圆钢筋直径12
2、内容：制作、安装
3、满足设计及相关规范要求						t			1


			8			010501006003						现浇混凝土基础 设备基础 混凝土						1、混凝土类别：商品混凝土
2、混凝土标号：C30
3、部位：设备基础
4、满足设计及相关规范要求						10m3			2.4


			9			010501008001						现浇混凝土基础 设备安装二次灌浆						1、名称：设备安装二次灌浆
2、材质：砂浆灌浆料
3、部位：设备基础
4、满足国家相关规范规定及施工要求						10m3			0.138


			10			011101003003						细石混凝土地面 30mm						1、名称：细石混凝土地面恢复 30厚
2、混凝土标号：C30
3、位置：设备基础四周
4、满足设计及相关规范要求						100m2			0.24


			11			010404001018						预拌混凝土 地面垫层						1、名称：混凝土地面垫层恢复 100厚
2、混凝土标号：C15
3、位置：设备基础四周
4、满足设计及相关规范要求						10m3			0.24


			12			011702001032						现浇混凝土模板 												100m2			0.72


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路2#风机改造-土建工程																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  3  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑






















































































			本页小计


			合    计


																																				表—08








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路2#风机改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			011707001001						文明施工和环境保护费


			2			011707005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			011707002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			011707004001						二次搬运费


			5			011707005002						冬季施工费


			6			011707007001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：解放路2#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：解放路2#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：解放路2#风机改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：解放路2#风机改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：解放路2#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：解放路2#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：解放路2#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13












解放路热源厂引风机改造项目/解放路热源厂引风机改造项目-2#风机改造/解放路2#风机改造-工艺/解放路2#风机改造 -工艺.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									解放路2#风机改造 -工艺									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									解放路2#风机改造 -工艺									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路2#风机改造 -工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  5  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												锅炉出口烟道改造


			1			030202006023						烟道、风道、煤管道拆除 矩形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：矩形进出口烟管道拆除
2、厚度：σ=6mm						t			9


			2			02B001						原管道等拆除后运至甲方指定位置						1、名称：拆除材料设备运输 
2、位置：甲方指定						项			1


			3			030307007008						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、内容：主材利用原拆除烟道钢板
3、满足设计及相关规范要求						t			3.5


			4			030307007010						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、厚度：σ=8mm 局部加厚
3、满足设计及相关规范要求						t			6.4


			5			031211001018						手工除锈 管道 轻锈						1、名称：手工除锈 管道 轻锈
2、满足设计及相关规范要求						10m2			16.242038


			6			031201001003						管道刷油 防锈漆 第一遍						1、名称：管道刷油 防锈漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			16.242038


			7			031201001004						管道刷油 防锈漆 增一遍						1、名称：管道刷油 防锈漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			16.242038


			8			031201001028						管道刷油 调和漆 第一遍						1、名称：管道刷油 调和漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			16.242038


			9			031201001029						管道刷油 调和漆 增一遍						1、名称：管道刷油 调和漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			16.242038


			10			030817001001						管道支吊架制作安装 一般管架						1、名称：管道支架制作、安装 一般管架
2、满足设计及相关规范要求						100kg			2.3


			11			031211001007						手工除锈 一般钢结构 轻锈						1、名称：手工除锈 一般钢结构 轻锈
2、满足设计及相关规范要求						100kg			2.3


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路2#风机改造 -工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  5  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


			12			031201003003						金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			2.3


			13			031201003004						金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			2.3


			14			031201003010						金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			2.3


			15			031201003011						金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			2.3


			16			030307006002						方形碳钢料斗、料仓预制拆除 普通方型 重量0.5t以内						1、名称：锅炉风管道卸灰斗拆除
2、厚度：σ=8mm						t			0.75


			17			030307006102						方形碳钢料斗、料仓预制安装 普通方型 重量0.5t以内						1、名称：锅炉风管道卸灰斗制做安装 
2、内容：主材利用原拆除灰斗钢板
3、厚度：σ=8mm						t			0.3


												风机进出口管道改造


			1			030202006002						烟道、风道、煤管道拆除 矩形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：矩形进出口烟管道拆除
2、厚度：σ=6mm						t			6


			2			030202006024						烟道、风道、煤管道拆除 圆形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：圆形进出口烟管道拆除
2、厚度：σ=6mm						t			5


			3			030202006004						烟道、风道、煤管道安装 圆形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：循环风机管道拆除
2、形状：圆形						t			0.5


			4			030108001010						离心式通(引)风机安装 设备重量15t以内						1、名称：引风机拆除
2、规格型号：Y5-55 NO.22D 560KW						台			1


			5			011612001007						塑料管拆除 φ50mm以内						1、名称：PPR管
2、规格型号：DE32						10m			0.8


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路2#风机改造 -工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  3  页  共  5  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


			6			030202005007						金属结构拆除 平台、扶梯、栏杆钢结构						1、名称：钢质平台拆除 
2、运距：运距自定						t			0.5


			7			02B010						原设备、管道、平台等拆除后运至甲方指定位置						1、名称：拆除材料设备运输 
2、位置：甲方指定						项			1


			8			030108001029						离心式通(引)风机安装 设备重量20t以内						流量≤370000m3/h，全压≤10000Pa						台			1


			9			030807001059						低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径1800mm以内						1、名称：电动插板阀
2、满足设计及相关规范要求						个			1


			10			02B011						新设备到场后卸至甲方指定位置						1、名称：设备卸车 
2、位置：甲方指定						项			1


			11			030307007011						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、内容：主材利用原拆除烟道钢板
3、满足设计及相关规范要求						t			3.5


			12			030307007009						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、厚度：σ=8mm 局部加厚
3、满足设计及相关规范要求						t			29


			13			031211001019						手工除锈 管道 轻锈						1、名称：手工除锈 管道 轻锈
2、满足设计及相关规范要求						10m2			54.617834


			14			031201001032						管道刷油 防锈漆 第一遍						1、名称：管道刷油 防锈漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			54.617834


			15			031201001033						管道刷油 防锈漆 增一遍						1、名称：管道刷油 防锈漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			54.617834


			16			031201001030						管道刷油 调和漆 第一遍						1、名称：管道刷油 调和漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			54.617834


			17			031201001031						管道刷油 调和漆 增一遍						1、名称：管道刷油 调和漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			54.617834


			18			030702009001						风管道导流叶片						1、名称：风管道导流叶片						m2			12


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路2#风机改造 -工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  4  页  共  5  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


																		2、厚度：σ=8mm


			19			031207002003						硅质胶泥砌块材 矩形设备 砖拆除						1、名称：烟管道内防腐砖拆除						10m2			6.48


			20			030202006026						烟道、风道、煤管道安装 圆形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：循环风机管道安装
2、形状：圆形
3、内容：主材利用原拆除烟道钢板
4、满足设计及相关规范要求						t			0.5


			21			030307007007						烟风道 烟(风)道制作安装 圆筒形						1、名称：循环风机管道制做安装
2、形状：圆形 厚度：σ=8mm
3、满足设计及相关规范要求						t			1.3


			22			02B014						管道支架制作、安装 一般管架						1、名称：风管道临时支撑架制作、安装 一般管架
2、满足拆除要求						100kg			5


			23			031002001001						管道支架拆除  一般管架						1、名称：风管道临时支撑架拆除  一般管架						100kg			5


			24			030307002016						平台制作安装 花纹板式平台 矩形0.5t以内						1、名称：钢质平台安装
2、内容：检查、组装、安装、固定
3、运距：运距自定
4、满足设计及相关规范要求						t			0.5


			25			030817001360						管道支吊架制作安装 一般管架						1、名称：管道支架制作、安装 一般管架
2、满足设计及相关规范要求						100kg			10


			26			031211001020						手工除锈 一般钢结构 轻锈						1、名称：手工除锈 一般钢结构 轻锈
2、满足设计及相关规范要求						100kg			15


			27			031201003070						金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			15


			28			031201003071						金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			15


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路2#风机改造 -工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  5  页  共  5  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


			29			031201003072						金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			15


			30			031201003073						金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			15


			31			031001006205						室内塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内冷却水管						1、名称：PPR管
2、规格型号：DE32						10m			0.8


						安装费用						安装费用


			1			030213001001						热力设备安装工程 脚手架搭拆费												台			1


			2			030311001001						静置设备与工艺金属结构制作安装工程 脚手架搭拆费												项			1


			3			031212001002						刷油、防腐蚀、绝热工程  措施项目 脚手架搭拆费												项			1


			4			031009001007						给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费												项			1


			5			030819001006						措施项目 脚手架搭拆费												项			1


			6			030704001005						通风空调工程 措施项目 脚手架搭拆费												项			1























			本页小计


			合    计


																																				表—08








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路2#风机改造 -工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			031302001001						文明施工和环境保护费


			2			031302005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			031302002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			031302004001						二次搬运费


			5			031302005002						冬季施工费


			6			031302006001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：解放路2#风机改造 -工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：解放路2#风机改造 -工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：解放路2#风机改造 -工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：解放路2#风机改造 -工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：解放路2#风机改造 -工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：解放路2#风机改造 -工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：解放路2#风机改造 -工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13












解放路热源厂引风机改造项目/解放路热源厂引风机改造项目-2#风机改造/解放路2#风机改造-电气/解放路2#风机改造 -电气.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									解放路2#风机改造 -电气									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									解放路2#风机改造 -电气									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路2#风机改造 -电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			031302001001						文明施工和环境保护费


			2			031302005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			031302002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			031302004001						二次搬运费


			5			031302005002						冬季施工费


			6			031302006001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：解放路2#风机改造 -电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：解放路2#风机改造 -电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：解放路2#风机改造 -电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：解放路2#风机改造 -电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：解放路2#风机改造 -电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：解放路2#风机改造 -电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：解放路2#风机改造 -电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路2#风机改造 -电气																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												电气改造


			1			030402017002						原变频器柜拆除												面			1


			2			03B201						原变频器柜外运						厂区内						项			1


			3			03B202						新变频器到场卸货						厂区内						项			1


			4			030402017013						新变频器安装						新变频器(不含设备价格)						面			1


			5			030404006001						低压成套配电柜安装						PLC柜(不含设备价格)						台			1


			6			030608008040						PLC可编程逻辑控制器试验 过程I/O512点以下												套			1


			7			030408001070						高压电缆交流耐压试验												点			6


			8			030404017004						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						现场控制箱(不含设备价格)						台			1


			9			030404017007						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						现场触摸屏箱(不含设备价格)						台			1


			10			030404032002						户内端子箱安装						端子箱(不含设备价格)						台			1


			11			030404017008						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						插板阀控制箱(不含设备价格)						台			1


			12			030610001005						仪表盘、箱、柜安装 充气式仪表柜						仪表箱(不含设备价格)						个			2


			13			030601003004						电动变送仪表 压力变送器						仪表(不含设备价格)						台			8


			14			030408001033						室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2						YJV-3*2.5+1*1.5						10m			17


			15			030408001071						室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2						YJV-3*6+1*4						10m			15


			16			030408002001						室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯						KVV-3*1.5						10m			62.5


			17			030408002011						室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯						KVV-4*1.5						10m			82.5


			18			030408002002						室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤14芯						KVV-8*1.5						10m			15


			19			030408002003						室内铜芯控制电缆						KVV-16*1.5						10m			36.5


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路2#风机改造 -电气																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												敷设 电缆芯数≤24芯


			20			030502005001						双绞线缆 管内穿放 ≤4对						超五类网线						10m			31


			21			030408005006						揭、盖、移动盖板 盖板长度≤1000mm												10m			4


			22			030408004002						钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm						桥架200*100						10m			3


			23			030411001180						金属软管敷设 内径≤20mm 每根长≤1m												10m			7.8


			24			030411001184						金属软管敷设 内径≤80mm 每根长≤1m												10m			0.2


			25			030411001035						镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤DN20						SC20						10m			3


			26			030406014001						大中型电动机检查接线 电动机重量≤5t/台												台			1


			27			030414001155						分系统调试 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 功率≤1000kW												台			1


			28			030414001140						分系统调试 交流异步电动机调试 高压电动机二次设备及回路 速断过流常规保护												台			1


						安装费用						安装费用


			1			030417001005						电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费												项			1


			2			030612001003						自动化控制仪表安装工程 脚手架搭拆费												项			1


			3			030509001005						建筑智能化工程 脚手架搭拆费												项			1

















			本页小计


			合    计


																																				表—08












解放路热源厂引风机改造项目/解放路热源厂引风机改造项目-3#风机改造/解放路3#风机改造-土建工程/解放路3#风机改造-土建工程.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									解放路3#风机改造-土建工程									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									解放路3#风机改造-土建工程									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-土建工程																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												锅炉出口烟道改造


			1			011601001009						砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙						1、名称：烟道砌体拆除
2、内容：包含拆除后清理、集中堆放、相关机械自行考虑						m3			6


			2			010105007005						挖掘机装车 石渣						1、名称：石渣装车
2、内容：施工机械自定
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.6


			3			010105008007						自卸汽车运石渣						1、名称：石渣外运
2、内容：施工机械及外运运距自行考虑
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.6


			4			010401012006						零星砌体 普通砖						1、名称：砖砌体
2、满足设计及相关规范要求						10m3			0.6


			5			011203001003						一般抹灰 零星抹灰						1、名称：砌体抹灰
2、满足设计及相关规范要求						100m2			0.48


			6			010503002002						现浇混凝土梁 矩形梁						1、混凝土类别：商品混凝土     2、满足设计及相关规范要求						10m3			0.04


			7			011702006051						现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑						1、模板材质:自行考虑
2、工作内容:制作、安装
3、满足设计及相关规范要求						100m2			0.035


			8			010515001037						现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm						1、钢筋种类、规格：圆钢筋直径12
2、内容：制作、安装
3、满足设计及相关规范要求						t			0.055


												风机进出口管道改造


			1			011602002011						现浇钢筋混凝土风机基础构件拆除						1、名称：设备基础拆除
2、内容：包含拆除后清理、集中堆放、相关机械自行考虑						m3			2


			2			011602001003						混凝土构件拆除 混凝土地面						1、名称：混凝土地面拆除
2、内容：包含拆除后清理、集中堆放、相关机械自行考虑						m3			0.26


			3			010101003010						人工挖沟槽土方槽深≤2m 三类土						1、土壤类别:三类土
2、平均深度:2米以内
3、满足设计及相关规范						10m3			0.474


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-土建工程																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


																		要求


			4			010103001007						人工回填土 人工夯实						1、密实度要求：回填土应分层夯实，机制夯实每层厚度不超过300,人工夯实每层厚度不超过200，压实系数不小于0.95
2、回填部位：设备基础
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.474


			5			010105007006						挖掘机装车 石渣						1、名称：石渣装车
2、内容：施工机械自定
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.226


			6			010105008008						自卸汽车运石渣 运距≤1km						1、名称：石渣外运
2、内容：施工机械及外运运距自行考虑
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.226


			7			010515001038						现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm						1、钢筋种类、规格：圆钢筋直径12
2、内容：制作、安装
3、满足设计及相关规范要求						t			0.1


			8			010501006003						现浇混凝土基础 设备基础 混凝土						1、混凝土类别：商品混凝土
2、混凝土标号：C30
3、部位：设备基础
4、满足设计及相关规范要求						10m3			0.2


			9			010501008001						现浇混凝土基础 设备安装二次灌浆						1、名称：设备安装二次灌浆
2、材质：砂浆灌浆料
3、部位：设备基础
4、满足国家相关规范规定及施工要求						10m3			0.012


			10			011101003003						细石混凝土地面 30mm						1、名称：细石混凝土地面恢复 30厚
2、混凝土标号：C30
3、位置：设备基础四周
4、满足设计及相关规范要求						100m2			0.02


			11			010404001018						预拌混凝土 地面垫层						1、名称：混凝土地面垫层恢复 100厚
2、混凝土标号：C15
3、位置：设备基础四周
4、满足设计及相关规范要求						10m3			0.02


			12			011702001032						现浇混凝土模板 												100m2			0.08


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-土建工程																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  3  页  共  3  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												设备基础(块体≤5m3) 复合模板 钢支撑


			13			011610001007						门窗拆除 整樘门窗						1、名称：门窗拆除
2、内容：包含拆除后清理、集中堆放、相关机械自行考虑						10樘			0.1


			14			011601001010						砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙						1、名称：砌体拆除
2、内容：包含拆除后清理、集中堆放、相关机械自行考虑						m3			1.1


			15			010105007007						挖掘机装车 石渣						1、名称：石渣装车
2、内容：施工机械自定
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.18


			16			010105008009						自卸汽车运石渣 运距≤1km						1、名称：石渣外运
2、内容：施工机械及外运运距自行考虑
3、满足设计及相关规范要求						10m3			0.18


			17			010606013002						零星钢构件						1、名称：卷帘门框
2、满足设计及相关规范要求						t			0.3


			18			011203001004						一般抹灰 零星抹灰						1、名称：砌体抹灰
2、满足设计及相关规范要求						100m2			0.02


			19			010803001006						卷帘(闸) 铝合金						1、名称：卷帘门(不含卷帘门材料)
2、满足设计及相关规范要求						100m2			0.085
































			本页小计


			合    计


																																				表—08








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			011707001001						文明施工和环境保护费


			2			011707005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			011707002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			011707004001						二次搬运费


			5			011707005002						冬季施工费


			6			011707007001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：解放路3#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：解放路3#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：解放路3#风机改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：解放路3#风机改造-土建工程															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：解放路3#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-土建工程												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13












解放路热源厂引风机改造项目/解放路热源厂引风机改造项目-3#风机改造/解放路3#风机改造-工艺/解放路3#风机改造-工艺.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									解放路3#风机改造-工艺									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									解放路3#风机改造-工艺									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  5  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												锅炉出口烟道改造


			1			030202006023						烟道、风道、煤管道拆除 矩形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：矩形进出口烟管道拆除
2、厚度：σ=6mm						t			9


			2			02B001						原设备、管道、平台等拆除后运至甲方指定位置						1、名称：拆除材料设备运输 
2、位置：甲方指定						项			1


			3			030307007008						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、内容：主材利用原拆除烟道钢板
3、满足设计及相关规范要求						t			3.5


			4			030307007009						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、厚度：σ=8mm 局部加厚
3、满足设计及相关规范要求						t			3.2


			5			030817001001						管道支吊架制作安装 一般管架						1、名称：管道支架制作、安装 一般管架
2、满足设计及相关规范要求						100kg			2.3


			6			031211001007						手工除锈 一般钢结构 轻锈						1、名称：手工除锈 一般钢结构 轻锈
2、满足设计及相关规范要求						100kg			2.3


			7			031201003003						金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			2.3


			8			031201003004						金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			2.3


			9			031201003010						金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			2.3


			10			031201003011						金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			2.3


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  5  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


			11			030307006002						方形碳钢料斗、料仓预制拆除 普通方型 重量0.5t以内						1、名称：锅炉风管道卸灰斗拆除
2、厚度：σ=8mm						t			0.75


			12			030307006102						方形碳钢料斗、料仓预制安装 普通方型 重量0.5t以内						1、名称：锅炉风管道卸灰斗制做安装 
2、内容：主材利用原拆除灰斗钢板
3、厚度：σ=8mm						t			0.3


			13			030307007010						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、厚度：σ=8mm 局部加厚
3、满足设计及相关规范要求						t			3.2


			14			031211001001						手工除锈 管道 轻锈						1、名称：手工除锈 管道 轻锈
2、满足设计及相关规范要求						10m2			16.242038


			15			031201001003						管道刷油 防锈漆 第一遍						1、名称：管道刷油 防锈漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			16.242038


			16			031201001004						管道刷油 防锈漆 增一遍						1、名称：管道刷油 防锈漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			16.242038


			17			031201001008						管道刷油 调和漆 第一遍						1、名称：管道刷油 调和漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			16.242038


			18			031201001009						管道刷油 调和漆 增一遍						1、名称：管道刷油 调和漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			16.242038


												风机进出口管道改造


			1			030202006030						烟道、风道、煤管道拆除 圆形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：圆形进出口烟管道拆除
2、厚度：σ=6mm						t			22


			2			030202006031						烟道、风道、煤管道安装 圆形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：循环风机管道拆除
2、形状：圆形						t			0.8


			3			030108001010						离心式通(引)风机拆除 设备重量15t以内						1、名称：引风机拆除
2、规格型号：Y5-55 NO.22D 560KW						台			1


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  3  页  共  5  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


			4			011612001007						塑料管拆除 φ50mm以内						1、名称：PPR管
2、规格型号：DE32						10m			0.8


			5			030202005009						金属结构拆除 平台、扶梯、栏杆钢结构						1、名称：钢质平台拆除 
2、运距：运距自定						t			0.5


			6			031002006057						机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径200mm以内						1、名称：混凝土墙钻孔
2、内容：钻孔直径180mm，深0.9m
3、满足设计及相关规范要求						10个			0.2


			7			02B010						原设备、管道、平台等拆除后运至甲方指定位置						1、名称：拆除材料设备运输 
2、位置：甲方指定						项			1


			8			030108001029						离心式通(引)风机安装 设备重量20t以内						流量≤370000m3/h，全压≤10000Pa						台			1


			9			030807001059						低压阀门 齿轮、液压传动、电动阀门 公称直径1800mm以内						1、名称：电动插板阀
2、满足设计及相关规范要求						个			1


			10			02B011						新设备到场后卸至甲方指定位置						1、名称：设备卸车 
2、位置：甲方指定						项			1


			11			030307007011						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、内容：主材利用原拆除烟道钢板
3、满足设计及相关规范要求						t			3.5


			12			030307007012						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、厚度：σ=8mm 局部加厚
3、满足设计及相关规范要求						t			17


			13			02B012						管道支架制作、安装 一般管架						1、名称：管道支架制作、安装 一般管架
2、满足设计及相关规范要求						100kg			10


			14			030307002015						平台制作安装 花纹板式平台 矩形0.5t以内						1、名称：钢质平台安装
2、内容：检查、组装、安装、固定
3、运距：运距自定
4、满足设计及相关规范要求						t			0.5


			15			030817001360						管道支吊架制作安装 一般管架						1、名称：管道支架制作、安装 一般管架
2、满足设计及相关规范要求						100kg			10


			16			031211001018						手工除锈 一般						1、名称：手工除锈 一般						100kg			15


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  4  页  共  5  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												钢结构 轻锈						钢结构 轻锈
2、满足设计及相关规范要求


			17			031201003070						金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			15


			18			031201003071						金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			15


			19			031201003072						金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			15


			20			031201003073						金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍						1、名称：金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						100kg			15


			21			030307007013						烟风道 烟(风)道制作安装 矩形						1、名称：烟道制作安装
2、厚度：σ=8mm 局部加厚
3、满足设计及相关规范要求						t			19


			22			030202006032						烟道、风道、煤管道安装 圆形断面 钢板厚度>4mm						1、名称：循环风机管道安装
2、形状：圆形
3、内容：主材利用原拆除烟道钢板
4、满足设计及相关规范要求						t			0.8


			23			030307007007						烟风道 烟(风)道制作安装 圆筒形						1、名称：循环风机管道制做安装
2、形状：圆形 厚度：σ=8mm
3、满足设计及相关规范要求						t			0.2


			24			031211001017						手工除锈 管道 轻锈						1、名称：手工除锈 管道 轻锈
2、满足设计及相关规范要求						10m2			64.490446


			25			031201001028						管道刷油 防锈漆 第一遍						1、名称：管道刷油 防锈漆 第一遍
2、满足设计及相关规范						10m2			64.490446


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-工艺																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  5  页  共  5  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


																		要求


			26			031201001029						管道刷油 防锈漆 增一遍						1、名称：管道刷油 防锈漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			64.490446


			27			031201001026						管道刷油 调和漆 第一遍						1、名称：管道刷油 调和漆 第一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			64.490446


			28			031201001027						管道刷油 调和漆 增一遍						1、名称：管道刷油 调和漆 增一遍
2、满足设计及相关规范要求						10m2			64.490446


			29			02B020						管道支架制作、安装 一般管架						1、名称：风管道临时支撑架制作、安装 一般管架
2、满足拆除要求						100kg			5


			30			031002001001						管道支架拆除  一般管架						1、名称：风管道临时支撑架拆除  一般管架						100kg			5


			31			031001006205						室内塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内冷却水管						1、名称：PPR管
2、规格型号：DE32						10m			0.8


						安装费用						安装费用


			1			030213001001						热力设备安装工程 脚手架搭拆费												台			1


			2			030311001001						静置设备与工艺金属结构制作安装工程 脚手架搭拆费												项			1


			3			031009001007						给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费												项			1


			4			031212001002						刷油、防腐蚀、绝热工程  措施项目 脚手架搭拆费												项			1


			5			030819001006						措施项目 脚手架搭拆费												项			1











			本页小计


			合    计


																																				表—08








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			031302001001						文明施工和环境保护费


			2			031302005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			031302002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			031302004001						二次搬运费


			5			031302005002						冬季施工费


			6			031302006001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：解放路3#风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：解放路3#风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：解放路3#风机改造-工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：解放路3#风机改造-工艺															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：解放路3#风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-工艺												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13












解放路热源厂引风机改造项目/解放路热源厂引风机改造项目-3#风机改造/解放路3#风机改造-电气/解放路3#风机改造-电气.xlsx

封-1 招标工程量清单封面


									解放路3#风机改造-电气									工程


			招标工程量清单





						招  标  人：


												(单位盖章)


						造价咨询人：


												(单位盖章)


												   年   月   日


																		封—1








扉-1 招标工程量清单扉页


									解放路3#风机改造-电气									工程


									招标工程量清单





			招  标  人：												造 价咨询人：


						(单位盖章)															(单位资质专用章)


			法定代表人
或其授权人：												法定代表人
或其授权人：


						(签字或盖章)															(签字或盖章)


			编  制  人：												复  核  人：


						(造价人员签字盖专用章)															(造价工程师签字盖专用章)


			编 制 时 间：			    年   月   日									复 核 时 间：						    年   月   日


																		扉—1








表-11 总价措施项目清单与计价表





			总价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号			项目编码						项目名称									计算基础			费率(%)			金额(元)						调整费率(%)						调整后金额(元)			备注


												一般措施项目费(不含安全施工措施费)


			1			031302001001						文明施工和环境保护费


			2			031302005001						雨季施工费


												其他措施项目费


			3			031302002001						夜间施工增加费和白天施工需要照明费


			4			031302004001						二次搬运费


			5			031302005002						冬季施工费


			6			031302006001						已完工程及设备保护费


			7			041109005001						市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
























































			合    计


			编制人（造价人员）：																											复核人（造价工程师）：


			注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


																																				表-11








表-12 其他项目清单与计价汇总表





			其他项目清单与计价汇总表


			工程名称：解放路3#风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									金额(元)						结算金额(元)						备注


			1						暂列金额																					明细详见表-12-1


			2						暂估价


			2.1						材料（工程设备）暂估价									—												明细详见表-12-2


			2.2						专业工程暂估价																					明细详见表-12-3


			3						计日工																					明细详见表-12-4


			4						总承包服务费																					明细详见表-12-5


			5						工程担保费










































































			合    计


			注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。


																											表-12








表-12-1 暂列金额表





			暂列金额明细表


			工程名称：解放路3#风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									计量单位						暂定金额（元）						备注


			1











































































































			合    计																											—


			注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


																											表—12—1








表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表





			材料（工程设备）暂估单价及调整表


			工程名称：解放路3#风机改造-电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																								第  1  页  共  1  页


			序号			材料(工程设备)名称、规格、型号									计量单位						数量						暂估(元)						确认(元)						差额±(元)									备注


																					暂估			确认			单价			合价			单价			合价			单价						合价











































































































			合计


			注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中


																																										表—12—2








表-12-3 专业工程暂估价及结算价表





			专业工程暂估价及结算价表


			工程名称：解放路3#风机改造-电气															标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  1  页


			序号			工程名称						工程内容									暂估金额（元）			结算金额(元)						差额±(元)						备注


			1











































































































			合    计																		0															—


			注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


																																	表—12—3








表-12-4 计日工表





			计 日 工 表


			工程名称：解放路3#风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																					第  1  页  共  1  页


			编号			项目名称												单位			暂定数量			实际数量						综合单价(元)			合价


																																	暂定						实际


			1			人工


			1.1


			人工小计


			2			材料


			2.1


			材料小计


			3			机械


			3.1


			机械小计


			4			企业管理费和利润


			4.1


			企业管理费和利润小计







































































			总    计


			注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


																																				表—12—4








表-12-5 总承包服务费计价表





			总承包服务费计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分																		第  1  页  共  1  页


			序号						项目名称									项目价值(元)			服务内容						计算基础			费率(%)						金额(元)


			1








































































































			合    计


			注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。


																																	表—12—5








表-13 规费、税金项目清单与计价表





			规费、税金项目计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-电气												标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分												第  1  页  共  1  页


			序号			项目名称												计算基础						计算基数						计算费率(%)			金额（元）


			1			规费


			1.1			社会保障费


			1.2			住房公积金


			1.3			工程排污费


			1.4			其它


			1.5			工伤保险


			2			税金





































































































			合    计


			编制人（造价人员）：																		复核人（造价工程师）：


																											表-13








表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-电气																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  1  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												电气改造


			1			030402017002						原变频器柜拆除												面			1


			2			03B201						原变频器柜外运						厂区内						项			1


			3			03B202						新变频器到场卸货						厂区内						项			1


			4			030402017013						新变频器安装						新变频器(不含设备价格)						面			1


			5			030408001070						高压电缆交流耐压试验												点			6


			6			030404017004						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						现场控制箱(不含设备价格)						台			1


			7			030404017007						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						现场触摸屏箱(不含设备价格)						台			1


			8			030404032002						户内端子箱安装						端子箱(不含设备价格)						台			1


			9			030404017008						成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m						插板阀控制箱(不含设备价格)						台			1


			10			030610001005						仪表盘、箱、柜安装 充气式仪表柜						仪表箱(不含设备价格)						个			2


			11			030601003004						电动变送仪表 压力变送器						仪表(不含设备价格)						台			8


			12			030408001033						室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2						YJV-3*2.5+1*1.5						10m			17.5


			13			030408001071						室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2						YJV-3*6+1*4						10m			15.1


			14			030408002001						室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯						KVV-3*1.5						10m			63.1


			15			030408002011						室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯						KVV-4*1.5						10m			82.6


			16			030408002002						室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤14芯						KVV-8*1.5						10m			15.6


			17			030408002003						室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤24芯						KVV-16*1.5						10m			37.1


			18			030502005001						双绞线缆 管内穿放 ≤4对						超五类网线						10m			31.1


			19			030408005006						揭、盖、移动盖板 												10m			4.1


			本页小计


																																				表—08





			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			工程名称：解放路3#风机改造-电气																		标段：鞍山市供热有限责任公司2020年热源厂引风机改造项目-施工部分															第  2  页  共  2  页


			序号			项目编码						项目名称						项目特征描述						计量单位			工程量						金额（元）


																																	综合单价						合价			其中


																																										人工费+机械费


												盖板长度≤1000mm


			20			030408004002						钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm						桥架200*100						10m			3.2


			21			030411001180						金属软管敷设 内径≤20mm 每根长≤1m												10m			8


			22			030411001184						金属软管敷设 内径≤80mm 每根长≤1m												10m			0.3


			23			030411001035						镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤DN20						SC20						10m			3.5


			24			030406014001						大中型电动机检查接线 电动机重量≤5t/台												台			1


			25			030414001155						分系统调试 交流变频调速电动机调试 交流异步电动机 功率≤1000kW												台			1


			26			030414001140						分系统调试 交流异步电动机调试 高压电动机二次设备及回路 速断过流常规保护												台			1


						安装费用						安装费用


			1			030417001005						电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费												项			1


			2			030612001003						自动化控制仪表安装工程 脚手架搭拆费												项			1


			3			030509001005						建筑智能化工程 脚手架搭拆费												项			1





























			本页小计


			合    计


																																				表—08











