## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所给排水采暖通风 |  |  |  | 标段：人民公园改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
给水
1 | 031001007056 | 室内铝塑复合管(卡套连接)给水 外径50mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.钢塑复合管50mm |  | 10m | 1.06
2 | 031001006087 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径40mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.S4 塑料给水管 PPR-De40 |  | 10m | 1.86
3 | 031001006086 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径32mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.S4 塑料给水管 PPR-De32 |  | 10m | 1.51
4 | 031001006085 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.S4 塑料给水管 PPR-De25 |  | 10m | 2.14
5 | 031001006084 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.塑料给水管PPR-De20 |  | 10m | 2.6
6 | 031002001004 | 成品管卡安装 公称直径20mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.成品管卡 DN20 |  | 个 | 8
7 | 031002001005 | 成品管卡安装 公称直径32mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.成品管卡 DN25 |  | 个 | 7
8 | 031002001012 | 成品管卡安装 公称直径32mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.成品管卡 DN32 |  | 个 | 5
9 | 031002001006 | 成品管卡安装 公称直径40mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.成品管卡 DN40 |  | 个 | 4
10 | 031002001007 | 成品管卡安装 公称直径50mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.成品管卡 DN50 |  | 个 | 3
11 | 031003001006 | 螺纹阀门安装 公称直径50mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.螺纹阀门DN50 |  | 个 | 1
12 | 031003001005 | 螺纹阀门安装 公称直径40mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.铜质阀门 DN40 |  | 个 | 1
13 | 031003001004 | 螺纹阀门安装 公称直径32mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.螺纹阀门DN32 |  | 个 | 1
14 | 031003001003 | 螺纹阀门安装 公称直径25mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.螺纹阀门DN25 |  | 个 | 4
15 | 031003001002 | 螺纹阀门安装 公称直径20mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.螺纹阀门DN20 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所给排水采暖通风 |  |  |  | 标段：人民公园改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
16 | 031004003010 | 洗脸盆 台下式 冷热水 | 1、洗脸盆大 |  | 10组 | 0.2
17 | 031004003008 | 洗脸盆 立柱式 冷热水 | 1、洗脸盆小 |  | 10组 | 0.6
18 | 031002005001 | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 |  |  | 100m | 0.91
19 | 031002001001 | 管道支架制作、安装 一般管架 |  |  | 100kg | 0.06
20 | 030817001132 | 一般穿墙套管制作安装 公称直径50mm以内 | 1、碳钢管 |  | 个 | 8
21 | 031003013017 | 螺纹水表组成安装 公称直径40mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.螺纹闸阀 DN40 |  | 组 | 1
排水
1 | 031001006129 | 室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.塑料排水管PVC-U 100 |  | 10m | 8.1
2 | 031001006055 | 室外塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.塑料排水管PVC-U 100 |  | 10m | 0.9
3 | 031001006127 | 室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.塑料排水管 UPVC-DN50 |  | 10m | 0.98
4 | 031002001009 | 成品管卡安装 公称直径100mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.成品管卡 DN100 |  | 个 | 16
5 | 031002001013 | 成品管卡安装 公称直径50mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.成品管卡 DN50 |  | 个 | 2
6 | 031004006002 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 |  |  | 10套 | 0.8
7 | 031004008001 | 成品拖布池安装 |  |  | 10套 | 0.1
8 | 031004014010 | 地漏安装 公称直径50mm以内 | 1、地漏 DN50 |  | 10个 | 0.6
9 | 031004006010 | 坐式大便器安装 连体水箱 |  |  | 10套 | 0.2
10 | 031004007002 | 壁挂式小便器安装 脚踏阀开关 |  |  | 10套 | 0.5
11 | 031004014016 | 地面扫除口安装 公称直径100mm以内 |  |  | 10个 | 0.7
12 | 031208002069 | 泡沫塑料瓦块安装 管道DN50以 |  |  | m3 | 0.8
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所给排水采暖通风 |  |  |  | 标段：人民公园改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
下厚度100mm
13 | 030901013001 | 灭火器安装 手提式 |  |  | 具 | 4
采暖
1 | 031001001034 | 室内镀锌钢管(螺纹连接)采暖 公称直径25mm | 1.满足图纸设计要求 2.镀锌钢管 DN25 |  | 10m | 7.2
2 | 031002001014 | 管道支架制作、安装 一般管架 |  |  | 100kg | 0.39
3 | 031211001007 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  |  | 100kg | 0.39
4 | 031201003003 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 |  |  | 100kg | 0.39
5 | 031201003004 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍 |  |  | 100kg | 0.39
6 | 031201003006 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 第一遍 |  |  | 100kg | 0.39
7 | 031201003007 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 增一遍 |  |  | 100kg | 0.39
8 | 031004012008 | 电热水器安装 立式 RS100型 |  |  | 台 | 1
9 | 031003001021 | 螺纹浮球阀安装 公称直径25mm以内 |  |  | 个 | 2
10 | 031003001031 | 手动放风阀安装 φ10 |  |  | 个 | 12
11 | 031003001035 | 螺纹阀门安装 公称直径25mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.Z11W-10型铜调节阀 DN25 |  | 个 | 12
12 | 031005006001 | 地面敷设供暖 塑料管道敷设 间距200mm 管外径20mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.聚乙烯PE-RT塑料管De20 |  | 10m2 | 9.2
13 | 031005002005 | 钢制柱式散热器安装 散热器高度1000mm以内 单组片数10片以内 | 1.满足图纸设计要求 2.钢制散热器柱式 5片 |  | 组 | 6
14 | 031005002006 | 钢制柱式散热器安装 散热器高度1000mm以内 | 1.满足图纸设计要求 2.钢制散热器柱式 300*700 12片 |  | 组 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所给排水采暖通风 |  |  |  | 标段：人民公园改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
单组片数15片以内
15 | 031005002001 | 钢制柱式散热器安装 散热器高度600mm以内 单组片数10片以内 | 1.满足图纸设计要求 2.钢制散热器柱式 300*700 10片 |  | 组 | 2
16 | 031005006010 | 地面敷设供暖 保温隔热层敷设 钢丝网 |  |  | 10m2 | 0.72
17 | 031005006008 | 地面敷设供暖 保温隔热层敷设 隔热板 |  |  | 10m2 | 0.72
通风
1 | 030702008001 | 柔性软风管安装 无保温套管 直径≤150mm |  |  | m | 10
2 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
3 | 030819001006 | 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
4 | 031212001002 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
5 | 030906001005 | 消防工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
6 | 030704001005 | 通风空调工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：厕所给排水采暖通风 |  |  | 标段：人民公园改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 031302005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005002 | 冬季施工费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：厕所给排水采暖通风 |  | 标段：人民公园改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 工程担保费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：厕所给排水采暖通风 |  | 标段：人民公园改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：厕所给排水采暖通风 |  |  | 标段：人民公园改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：厕所给排水采暖通风 |  | 标段：人民公园改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：厕所给排水采暖通风 |  | 标段：人民公园改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
1.4 | 其它
1.5 | 工伤保险
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13