## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：监控系统 |  |  |  | 标段：人民公园改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030404036030 | UPS安装 单相不间断电源≤30kV·A | 1.满足图纸设计要求 2.UPS电源10KVA |  | 台 | 1
2 | 030411001141 | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 埋地敷设 外径25mm | 1.满足图纸设计要求 2.刚性阻燃管PC25 |  | 10m | 146.7
3 | 030411004025 | 管内穿线 穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm2 | 1.满足图纸设计要求 2.绝缘电线BV4 |  | 10m | 1217.06
4 | 030411004039 | 管内穿线 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1mm2 | 1.满足图纸设计要求 2.电源线RVV2*1.0 |  | 10m | 61.4
5 | 030411005001 | 接线箱明装 半周长≤700mm | 1.满足图纸设计要求 2.室外防水箱白钢 |  | 个 | 31
6 | 030412012009 | 路灯金属杆安装 单杆 杆长≤5m | 1.满足图纸设计要求 2.监控杆3.6米高(含杆基础) |  | 根 | 31
7 | 030501002014 | 其他输入、输出设备安装、调试 液晶监视器 摆放 | 1.满足图纸设计要求 2.监控显示器55寸 |  | 台 | 1
8 | 030501004003 | 存储设备 数字硬盘录像机安装、调试 不带环路≤16 | 1.满足图纸设计要求 2.硬盘录像机 |  | 台 | 1
9 | 030501004011 | 存储设备 磁盘阵列机安装、调试 每增加1个标准硬盘 | 1.满足图纸设计要求 2.监控硬盘4T |  | 台 | 10
10 | 030502001001 | 安装机柜、机架 落地式 |  |  | 台 | 1
11 | 030502005001 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 1.满足图纸设计要求 2.网线UPTCAT6 |  | 10m | 61.4
12 | 030502007001 | 光缆 管内穿放 ≤12芯 | 1.满足图纸设计要求 2.4芯单模光纤 |  | 10m | 405.62
13 | 030502010003 | 配线架 48口 | 1.满足图纸设计要求 2.48口光纤配线架 |  | 架 | 2
14 | 030502015001 | 安装光缆终端盒≤12芯 |  |  | 个 | 16
15 | 030507008008 | 监控摄像设备 高速智能球型摄像机 | 1.满足图纸设计要求 2.网络摄像机（球机） |  | 台 | 55
16 | 030507008036 | 监控摄像设备 | 监控电源24V |  | 台 | 16
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：监控系统 |  |  |  | 标段：人民公园改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
电源
17 | 030602005008 | 电动转换仪表 光/电转换器 |  |  | 台 | 16
18 | 030608006002 | 网络设备安装试验 交换机 | 监控电源24V |  | 台 | 1
19 | 040504001047 | 消火栓井 地下式 支管浅装 |  |  | 座 | 40
20 | 030417001005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
21 | 030509001005 | 建筑智能化工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
22 | 030612001003 | 自动化控制仪表安装工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：监控系统 |  |  | 标段：人民公园改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 031302005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005002 | 冬季施工费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：监控系统 |  | 标段：人民公园改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 工程担保费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：监控系统 |  | 标段：人民公园改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：监控系统 |  |  | 标段：人民公园改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：监控系统 |  | 标段：人民公园改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：监控系统 |  | 标段：人民公园改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
1.4 | 其它
1.5 | 工伤保险
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13