投标报价说明

- 工程概况

本工程为鞍山市人民公园改造工程，地点位于鞍山市铁东区千山中路18甲，主要对人民公园原有绿化、园区道路及设施进行修补，并新建一处公共卫生间。

# 主要修建内容新增绿篱737m2、花卉613m2、草坪8785m2；拆除一二级园区道路及张拉膜广场面层，园区道路改造成彩色沥青混凝土路面6541m2；新建公共卫生间一处，建筑面积105.96m2、周围花岗岩铺装353.8m2；改建玻璃钢浮雕景墙115米；更换景观灯柱14个；新增北入口标识一处；新增林下活动场地，砂石铺装155m2；新增监控系统一套。

# 二、投标报价依据

- 1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《辽宁省建设工程计价依据》（2017）及相应工程费用标准。

- 2、税金执行辽宁省住房和城乡建设厅关于调整建设工程造价增值税税率的通知《辽住建建管（2019）9号》按9%计取。

- 3、《鞍山市人民公园改造工程》施工图。

- 4、有关的施工规范与工程验收规范。

# 三、其他事项说明

- 1、本工程设有材料暂估价格，详见附表。

材料暂估价格表

| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LOGO入口标志 | 座 | 50000 | 不含增值税的材料价格 |
| 2 | 寓意浮雕景墙设计、材料与施工 | m2 | 1800 | 不含增值税价格 |